## Indice
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Febrero 2023 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22
| Variación mensual | 431.5249 | 8.6499 | 881.715 | 2.2768 | 6059.3875 | 9.0263
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.055 |  | 0.343 |  | 0.252
| Temperatura (2) |  | 5.378 |  | 1.927 |  | -0.213
| Demanda corregida |  | 3.217 |  | 0.007 |  | 8.987
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Febrero 2023 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22
| Variación mensual | 649.6374 | -0.032629 | 1368.2673 | 0.37472 | 8536.1171 | 3.9956
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.257 |  | 0.113 |  | 0.105
| Temperatura (2) |  | 0.194 |  | 0.063 |  | 0.104
| Demanda corregida |  | 0.03 |  | 0.199 |  | 3.787
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## Mozart Reports (hidden)
5 | ec30850fad0c4854b481b1e3eaaa307f
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="1cd74fe626db4be0a2fcb96304e1ba6d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Mes del informe" id="6B81E4A345D0B50062DA74B86812DB5B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Mes del informe" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/10/2023 08:04:07" si="2.00000001a898656c766fe46b92ae753f6dc8ab4c12cea8f9b2e8a648dc22c45f5d2befcb31446c95c1a85664d8114946d802b45d4a6fdab87e331afa40187a6c7727285afc0ec99eb06683387615995599f186f10444feec2aa6fe9d0a24d4a96d8d374552d6e95888825e465f5c471d6127c793ad2f5d5d017f9d65ecce0316ede3f7c82018eaded4a554cebaf6b02c4095be75eb61ca472c5a23c4495294366c66.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_7*_session*-lat*_1.0000000152a7a8995a6525c489f689aede0e3dddbc6025e0fe7e6d362b05ff3ac978bf538264d9b21caf4aa4937c3881b7c83ee5d646aa03.000000016e9d9600562452daffc6f0de489431f1bc6025e0559951f8742e65e44410f77226cebf6af6ce5cffd61af639316f45c8e8fe2257.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001fdfa2cb9ee1eef11532fa7155988ba9ec911585aba4d285786c2672c0e4aeee760d023f2.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001fadfda9747955af360fbd52faf24876fc911585a961a534770e07389f6343d1974ad513a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="1716E28611EDBF1A0A500080EF75AD9D" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="0" nrr="72" nrc="0"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="0" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:1:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="2:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="0:0:0:0" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="2:3:1:0" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="51b9243dd4a64af3bc085fad164b8a9f" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" id="0CD2FE5A4DC94A40A112BF8B59A83511" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans /><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/10/2023 08:06:58" si="2.00000001a898656c766fe46b92ae753f6dc8ab4c12cea8f9b2e8a648dc22c45f5d2befcb31446c95c1a85664d8114946d802b45d4a6fdab87e331afa40187a6c7727285afc0ec99eb06683387615995599f186f10444feec2aa6fe9d0a24d4a96d8d374552d6e95888825e465f5c471d6127c793ad2f5d5d017f9d65ecce0316ede3f7c82018eaded4a554cebaf6b02c4095be75eb61ca472c5a23c4495294366c66.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_7*_session*-lat*_1.0000000152a7a8995a6525c489f689aede0e3dddbc6025e0fe7e6d362b05ff3ac978bf538264d9b21caf4aa4937c3881b7c83ee5d646aa03.000000016e9d9600562452daffc6f0de489431f1bc6025e0559951f8742e65e44410f77226cebf6af6ce5cffd61af639316f45c8e8fe2257.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001fdfa2cb9ee1eef11532fa7155988ba9ec911585aba4d285786c2672c0e4aeee760d023f2.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001fadfda9747955af360fbd52faf24876fc911585a961a534770e07389f6343d1974ad513a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="28843B4011EDBF1A0A500080EFD56E9D" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="17" cols="32" nrr="1275" nrc="2400"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="17" cfetch="32" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:17:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:32" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:17:32" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="69137ec50e134071a0874318e64c6117" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" id="DC9C734C4A624A40A9D87789D6F66867" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="0" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/10/2023 08:17:57" si="2.00000001a898656c766fe46b92ae753f6dc8ab4c12cea8f9b2e8a648dc22c45f5d2befcb31446c95c1a85664d8114946d802b45d4a6fdab87e331afa40187a6c7727285afc0ec99eb06683387615995599f186f10444feec2aa6fe9d0a24d4a96d8d374552d6e95888825e465f5c471d6127c793ad2f5d5d017f9d65ecce0316ede3f7c82018eaded4a554cebaf6b02c4095be75eb61ca472c5a23c4495294366c66.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_7*_session*-lat*_1.0000000152a7a8995a6525c489f689aede0e3dddbc6025e0fe7e6d362b05ff3ac978bf538264d9b21caf4aa4937c3881b7c83ee5d646aa03.000000016e9d9600562452daffc6f0de489431f1bc6025e0559951f8742e65e44410f77226cebf6af6ce5cffd61af639316f45c8e8fe2257.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001fdfa2cb9ee1eef11532fa7155988ba9ec911585aba4d285786c2672c0e4aeee760d023f2.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001fadfda9747955af360fbd52faf24876fc911585a961a534770e07389f6343d1974ad513a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="91801E4211EDBF1B0A500080EFE58E9E" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="17" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="27" cols="15" nrr="1818" nrc="1412"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="27" cfetch="15" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="17" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:27:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:15" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:27:15" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="46be085985a64833bb3aeeff779c845d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/10/2023 08:22:57" si="2.0000000163f725d799ad94c4d7d12de0f3ba84f807d1a5152ba412a3d25faa9279bf98bdc4d9fdf6229ec39a0f4bf491d6f57c06718e2f42e0eae4e7d31eff342c7d7b1d723be028619fdadc4b8c01fc596eff8ef752d71be6a616ec235990e16d3fb9a756dc79652c95fe7dfa78d07aa95432bcfa5fa1091fa4846da2796029ac0ae2bf21d8a929399f80af801e70a46927e8c3041db6a052832a5f616fdfef13ef.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_7*_session*-lat*_1.000000016e099b8620b91553a393e3338631ada4bc6025e01642b222da43c49cb09a61f30f4bd917b65998d576553e09ff6e1cefc22f1def.0000000175160ecaf84f34aad60acd6024fd015abc6025e0c6b840185d58bd8b7bd4add302f30e2d52ec8bd338b3dfc4a10dba8c8ce6380f.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000014e80830b1bac2f8ceb954b019216011cc911585aa2c5c8374d8f1fe3fb062d5a53677d8d.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000019221cd533bf05ae28f095231cc06f749c911585a95e025a8f1f7f1492b1c085a2c5bbcea.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="7DD4BDFC11EDBF1CCD200080EFB5DC39" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="101" nrc="648"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="54366d04b22743eeb2dce8e8ff3e5594" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/10/2023 08:27:26" si="2.0000000163f725d799ad94c4d7d12de0f3ba84f807d1a5152ba412a3d25faa9279bf98bdc4d9fdf6229ec39a0f4bf491d6f57c06718e2f42e0eae4e7d31eff342c7d7b1d723be028619fdadc4b8c01fc596eff8ef752d71be6a616ec235990e16d3fb9a756dc79652c95fe7dfa78d07aa95432bcfa5fa1091fa4846da2796029ac0ae2bf21d8a929399f80af801e70a46927e8c3041db6a052832a5f616fdfef13ef.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_7*_session*-lat*_1.000000016e099b8620b91553a393e3338631ada4bc6025e01642b222da43c49cb09a61f30f4bd917b65998d576553e09ff6e1cefc22f1def.0000000175160ecaf84f34aad60acd6024fd015abc6025e0c6b840185d58bd8b7bd4add302f30e2d52ec8bd338b3dfc4a10dba8c8ce6380f.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000014e80830b1bac2f8ceb954b019216011cc911585aa2c5c8374d8f1fe3fb062d5a53677d8d.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000019221cd533bf05ae28f095231cc06f749c911585a95e025a8f1f7f1492b1c085a2c5bbcea.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="5C265C6F11EDBF1DCD200080EF159C38" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="56" nrc="684"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>

## SN3
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22 | GWh | % 23/22
| Hidráulica | - | - | 0.25443 | 1.5336 | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 0.82934 | -44.0408 | - | - | - | -
| Eólica | 0.18324 | -19.7161 | 42.2801 | -52.4751 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 21.6224 | 21.0638 | 20.025 | 6.1056 | - | - | 0.004287 | -6.6623
| Otras renovables (2) | 0.136 | -51.5939 | 0.71109 | -1.3336 | - | - | - | -
| Residuos renovables | 9.8299 | 80.6487 | - | - | - | - | 0.44487 | -23.6272
| Generación renovable | 31.7715 | 33.4323 | 64.1 | -41.8805 | - | - | 0.44916 | -23.4945
| Carbón | -0.70697 | - | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 15.0087 | -44.9984 | 151.1617 | 16.9265 | 15.6894 | 2.6464 | 14.0048 | 2.0486
| Turbina de gas | 32.3284 | 169.0359 | 26.9905 | 21.0095 | 0.010888 | 116.7197 | 0.002053 | -3.8407
| Turbina de vapor | - | - | 118.052 | 15.0261 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 47.3372 | 20.4379 | 296.2043 | 16.5175 | 15.7002 | 2.6839 | 14.0068 | 2.0477
| Ciclo combinado (3) | 250.5075 | -16.1123 | 289.3331 | 1.3976 | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.0516 | -0.54761 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 9.8299 | 80.6487 | - | - | - | - | 0.44487 | -23.6272
| Generación no renovable | 310.0192 | -10.3619 | 585.5374 | 8.5214 | 15.7002 | 2.6839 | 14.4517 | 1.0024
| Enlace Península-Baleares (4) | 89.7343 | 226.2767 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 431.5249 | 8.6499 | 649.6374 | -0.032629 | 15.7002 | 2.6839 | 14.9009 | 0.036904
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye biogás y biomasa.
(3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(4) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel y turbina de gas
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## SN6
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Febrero 2023
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## Dat_01
Mes | Último día mes
Febrero 2023 | 28/02/2023
Mes | Febrero 2023
Sistema Eléctrico | Ceuta | [7 empty] | Melilla | [7 empty] | Baleares | [7 empty] | Canarias
Indicadores | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil
Balance
Hidráulica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 254.425 | 250.582 | 1.534% | 529.4 | 544.795 | -2.826% | 3416.15 | 12.67%
Carbón | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | -706.973 | -580.127 | 21.87% | -1434.691 | -1207.594 | 18.81% | 78425.108 | 75.71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Motores diesel | 15689.355 | 15284.855 | 2.646% | 32327.862 | 32503.344 | -0.5399% | 194745.299 | -0.3518% | 14004.79 | 13723.647 | 2.049% | 29327.356 | 29725.493 | -1.339% | 184175.618 | -3.962% | 15008.727 | 27287.796 | -45% | 20026.656 | 59216.46 | -66.18% | 362226.001 | -12.07% | 151171.696 | 129279.228 | 16.93% | 300838.372 | 274255.394 | 9.693% | 1781824.38 | 2.536%
Turbina de gas | 10.888 | 5.024 | 116.7% | 14.613 | 39.732 | -63.22% | 453.412 | 87.17% | 2.053 | 2.135 | -3.841% | 5.535 | 2.639 | 109.7% | 102.788 | 283.1% | 32328.427 | 12016.398 | 169% | 81713.527 | 26304.35 | 210.6% | 451312.33 | 101.2% | 26990.496 | 22304.445 | 21.01% | 41750.987 | 42428.045 | -1.596% | 260313.911 | 17.82%
Turbina de vapor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 118052.049 | 102630.663 | 15.03% | 236082.438 | 220060.465 | 7.281% | 1223256.549 | 10.51%
Ciclo combinado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 250507.491 | 298622.585 | -16.11% | 486841.632 | 648709.196 | -24.95% | 3823812.786 | 3.817% | 289333.13 | 285345.007 | 1.398% | 568751.945 | 635677.198 | -10.53% | 3523085.274 | 0.2153%
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12117.501 | 0.7603% | -9.969 | 0 | 0% | -23.817 | 0 | 0% | -89.489 | 0%
Hidroeólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 829.341 | 1482.045 | -44.04% | 2478.845 | 2592.961 | -4.401% | 22766.728 | -3.003%
Eólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 183.24 | 228.24 | -19.72% | 398.97 | 443.878 | -10.12% | 1404.125 | -40.06% | 42280.11 | 88964.034 | -52.48% | 174280.057 | 149089.774 | 16.9% | 1393938.293 | 5.038%
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.287 | 4.593 | -6.662% | 8.63 | 9.413 | -8.318% | 71.435 | 18.03% | 21622.359 | 17860.307 | 21.06% | 39764.246 | 32297.651 | 23.12% | 275323.597 | 35.94% | 20025.045 | 18872.745 | 6.106% | 42083.842 | 36929.448 | 13.96% | 318769.912 | 20.33%
Otras renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 135.998 | 280.952 | -51.59% | 229.607 | 566.196 | -59.45% | 1445.908 | -27.86% | 711.087 | 720.698 | -1.334% | 1495.22 | 1581.229 | -5.439% | 8835.351 | 2.959%
Cogeneración | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3051.604 | 3068.407 | -0.5476% | 6107.213 | 6469.412 | -5.599% | 25683.115 | -36.9% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 444.8725 | 582.5015 | -23.63% | 908.6355 | 1101.5145 | -17.51% | 5654.4485 | -6.34% | 9829.886 | 5441.4375 | 80.65% | 17191.7105 | 15312.5875 | 12.27% | 134940.405 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 444.8725 | 582.5015 | -23.63% | 908.6355 | 1101.5145 | -17.51% | 5654.4485 | -6.34% | 9829.886 | 5441.4375 | 80.65% | 17191.7105 | 15312.5875 | 12.27% | 134940.405 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generación | 15700.243 | 15289.879 | 2.684% | 32342.475 | 32543.076 | -0.6164% | 195198.711 | -0.2434% | 14900.875 | 14895.378 | 0.0369% | 31158.792 | 31940.574 | -2.448% | 195658.738 | -4.059% | 341790.645 | 369667.433 | -7.541% | 668030.581 | 803424.724 | -16.85% | 5301631.281 | 9.076% | 649637.41 | 649849.447 | -0.03263% | 1368267.289 | 1363159.309 | 0.3747% | 8536117.059 | 3.996%
Enlace Península-Baleares | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 89734.262 | 27502.502 | 226.3% | 213684.393 | 58661.841 | 264.3% | 757756.256 | 8.681% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Demanda transporte (b.c.) | 15700.243 | 15289.879 | 2.684% | 32342.475 | 32543.076 | -0.6164% | 195198.711 | -0.2434% | 14900.875 | 14895.378 | 0.0369% | 31158.792 | 31940.574 | -2.448% | 195658.738 | -4.059% | 431524.907 | 397169.935 | 8.65% | 881714.974 | 862086.565 | 2.277% | 6059387.537 | 9.026% | 649637.41 | 649849.447 | -0.03263% | 1368267.289 | 1363159.309 | 0.3747% | 8536117.059 | 3.996%
Demanda No Peninsular | 1111763.435 | 1077204.639 | 3.2082
Mes | Febrero 2023
Indicadores | Potencia Instalada UFI (MW)
Sistema Eléctrico | Baleares | Canarias
Balance
Hidráulica |  | 1.52
Carbón | 241.2
Motores diesel | 139.4 | 487.64
Turbina de gas | 603.1 | 520.75
Turbina de vapor |  | 482.64
Ciclo combinado | 822.9 | 865.4
Generación auxiliar
Hidroeólica |  | 11.32
Eólica | 3.6075 | 573.315
Solar fotovoltaica | 228.7119 | 212.1649
Otras renovables | 2.13 | 3.696
Cogeneración | 11.523 | 38.2
Residuos renovables | 37.4
Residuos no renovables | 37.4
Generación | 2127.3724 | 3196.6459
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | % |  |  |  | MW | %
Carbón | 241.2 | 11.3379 |  |  | Motores diésel | 487.64 | 15.2547
Motores diésel | 139.4 | 6.5527 |  |  | Turbina de gas | 520.75 | 16.2905
Turbina de gas | 603.1 | 28.3495 |  |  | Turbina de vapor | 482.64 | 15.0983
Ciclo combinado | 822.9 | 38.6815 |  |  | Ciclo combinado | 865.4 | 27.0721
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 38.2 | 1.195
Cogeneración | 11.523 | 0.54165 |  |  | Hidráulica | 1.52 | 0.04755
Residuos no renovables | 37.4 | 1.758 |  |  | Hidroeólica | 11.32 | 0.35412
Residuos renovables | 37.4 | 1.758 |  |  | Eólica | 573.315 | 17.9349
Eólica | 3.6075 | 0.16958 |  |  | Solar fotovoltaica | 212.1649 | 6.6371
Solar fotovoltaica | 228.7119 | 10.7509 |  |  | Otras renovables | 3.696 | 0.11562
Otras renovables | 2.13 | 0.10012 |  |  | Total | 3196.6459 | 100
Total | 2127.3724 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
| % | MWh |  |  |  | %
Carbón | 0 | 0 | 0 |  | Motores diésel | 23.2686
Motores diésel | 3.4724 | 15008.727 | 4.3821 |  | Turbina de gas | 4.1547
Turbina de gas | 7.4794 | 32328.427 | 9.439 |  | Turbina de vapor | 18.172
Ciclo combinado | 57.9567 | 250507.491 | 73.1414 |  | Ciclo combinado | 44.5376
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 0
Cogeneración | 0.70601 | 3051.604 | 0.89099 |  | Hidráulica | 0.039164
Residuos no renovables | 2.2742 | 9829.886 | 2.8701 |  | Hidroeólica | 0.12766
Residuos renovables | 2.2742 | 9829.886 | 2.8701 |  | Eólica | 6.5083
Eólica | 0.042394 | 183.24 | 0.053501 |  | Solar fotovoltaica | 3.0825
Solar fotovoltaica | 5.0025 | 21622.359 | 6.3131 |  | Otras renovables | 0.10946
Otras renovables | 0.031464 | 135.998 | 0.039708 |  | Total | 100
Enlace Península-Baleares | 20.7607 | 89734.262
Total | 100 | 432231.88
| Indicadores | GWh
| Mes | Enero 2022 | Febrero 2022 | Marzo 2022 | Abril 2022 | Mayo 2022 | Junio 2022 | Julio 2022 | Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023
Sistema Eléctrico | Balance
Baleares | Carbón | -0.62747 | -0.58013 | -0.66887 | -0.60548 | -1.0302 | 29.1419 | 50.1892 | 5.2653 | -0.60381 | -0.61323 | -0.58812 | -0.62679 | -0.72772 | -0.70697 | 0
| Motores diesel | 31.9287 | 27.2878 | 26.6273 | 38.5831 | 43.1343 | 52.9842 | 59.0428 | 60.4556 | 32.7133 | 17.1663 | 9.282 | 2.2104 | 5.0179 | 15.0087 | 4.6755
| Turbina de gas | 14.288 | 12.0164 | 16.5905 | 16.9237 | 26.9085 | 32.9141 | 59.7703 | 67.5675 | 56.445 | 42.5978 | 23.1116 | 26.7699 | 49.3851 | 32.3284 | 10.9976
| Ciclo combinado | 350.0866 | 298.6226 | 331.0013 | 307.429 | 317.556 | 367.5879 | 396.9598 | 456.3772 | 377.0738 | 297.3213 | 234.4799 | 251.185 | 236.3341 | 250.5075 | 93.4595
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6836 | 4.4412 | 4.088 | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.21564 | 0.22824 | 0.33846 | 0.23979 | 0.16079 | 0.061122 | 0.030289 | 0.03222 | 0.01276 | 0.002853 | 0.025883 | 0.10099 | 0.21573 | 0.18324 | 0.04294
| Solar fotovoltaica | 14.4373 | 17.8603 | 13.7183 | 22.4438 | 27.3475 | 29.2259 | 33.05 | 29.653 | 25.056 | 23.2361 | 17.0292 | 14.7996 | 18.1419 | 21.6224 | 9.6137
| Otras renovables | 0.28524 | 0.28095 | 0.29118 | 0.16531 | 0.16633 | 0.11118 | 0.095128 | 0.056753 | 0.071823 | 0.096992 | 0.084504 | 0.077099 | 0.093609 | 0.136 | 0.03732
| Cogeneración | 3.401 | 3.0684 | 3.9932 | 1.8387 | 1.9461 | 1.5363 | 1.172 | 0.051334 | 2.0373 | 1.8269 | 2.5541 | 2.62 | 3.0556 | 3.0516 | 1.2464
| Residuos renovables | 9.8712 | 5.4414 | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299 | 3.1808
| Residuos no renovables | 9.8712 | 5.4414 | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299 | 3.1808
| Generación | 433.7573 | 369.6674 | 411.218 | 402.628 | 439.8816 | 539.9352 | 635.3143 | 651.2447 | 524.0576 | 405.0012 | 306.3566 | 317.9634 | 326.2399 | 341.7906 | 126.4345
| Enlace Península-Baleares | 31.1593 | 27.5025 | 30.6893 | 33.6411 | 32.0471 | 35.2251 | 67.0331 | 77.653 | 70.6473 | 61.3654 | 55.9917 | 79.7788 | 123.9501 | 89.7343 | 26.5215
| Demanda transporte (b.c.) | 464.9166 | 397.1699 | 441.9073 | 436.2691 | 471.9287 | 575.1603 | 702.3475 | 728.8978 | 594.7049 | 466.3666 | 362.3483 | 397.7422 | 450.1901 | 431.5249 | 152.956
Canarias | Hidráulica | 0.29421 | 0.25058 | 0.29645 | 0.27407 | 0.2988 | 0.28138 | 0.29436 | 0.29275 | 0.28892 | 0.29363 | 0.27749 | 0.2889 | 0.27498 | 0.25443 | 0
| Motores diesel | 144.9762 | 129.2792 | 148.8373 | 137.0619 | 142.2001 | 140.1761 | 145.1631 | 144.4463 | 147.1443 | 153.6874 | 154.1562 | 168.1133 | 149.6667 | 151.1717 | 53.1925
| Turbina de gas | 20.1236 | 22.3044 | 22.267 | 17.5937 | 15.3758 | 14.7452 | 19.9479 | 17.952 | 27.96 | 36.6728 | 23.9679 | 22.0808 | 14.7605 | 26.9905 | 5.9566
| Turbina de vapor | 117.4298 | 102.6307 | 114.4109 | 103.6364 | 86.8497 | 60.6259 | 73.2136 | 102.417 | 110.954 | 118.5988 | 93.7712 | 122.6967 | 118.0304 | 118.052 | 37.6714
| Ciclo combinado | 350.3322 | 285.345 | 288.5211 | 265.3727 | 303.4566 | 283.5839 | 295.5175 | 269.7914 | 285.2985 | 305.3863 | 309.7434 | 347.6619 | 279.4188 | 289.3331 | 113.3684
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007773 | -0.012209 | -0.011862 | -0.007566 | -0.012637 | -0.013625 | -0.013848 | -0.009969 | 0
| Hidroeólica | 1.1109 | 1.482 | 2.1263 | 1.7525 | 1.9172 | 2.4496 | 3.5629 | 3.5177 | 2.0751 | 1.3501 | 1.1694 | 0.3671 | 1.6495 | 0.82934 | 0.1377
| Eólica | 60.1257 | 88.964 | 109.4146 | 120.739 | 116.7742 | 159.5047 | 180.9649 | 183.7077 | 123.2613 | 85.1143 | 102.4152 | 37.7623 | 131.9999 | 42.2801 | 16.3447
| Solar fotovoltaica | 18.0567 | 18.8727 | 25.0477 | 26.3892 | 32.9691 | 30.7239 | 34.259 | 32.2168 | 26.5003 | 26.6181 | 23.0993 | 18.8627 | 22.0588 | 20.025 | 9.4729
| Otras renovables | 0.86053 | 0.7207 | 0.90984 | 0.61352 | 0.72146 | 0.69611 | 0.68822 | 0.71531 | 0.71481 | 0.73133 | 0.76499 | 0.78453 | 0.78413 | 0.71109 | 0
| Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generación | 713.3099 | 649.8494 | 711.8313 | 673.433 | 700.5629 | 692.7868 | 753.6037 | 755.0447 | 724.1853 | 728.4453 | 709.3524 | 718.6044 | 718.6299 | 649.6374 | 236.1442
| Demanda transporte (b.c.) | 713.3099 | 649.8494 | 711.8313 | 673.433 | 700.5629 | 692.7868 | 753.6037 | 755.0447 | 724.1853 | 728.4453 | 709.3524 | 718.6044 | 718.6299 | 649.6374 | 236.1442
| Últimos 13 meses | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | enero 2023 | Febrero 2023
|  | feb.-22 | mar.-22 | abr.-22 | may.-22 | jun.-22 | jul.-22 | ago.-22 | sep.-22 | oct.-22 | nov.-22 | dic.-22 | ene.-23 | feb.-23
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | Carbón | -0.58013 | -0.66887 | -0.60548 | -1.0302 | 29.1419 | 50.1892 | 5.2653 | -0.60381 | -0.61323 | -0.58812 | -0.62679 | -0.72772 | -0.70697
| Motores diésel | 27.2878 | 26.6273 | 38.5831 | 43.1343 | 52.9842 | 59.0428 | 60.4556 | 32.7133 | 17.1663 | 9.282 | 2.2104 | 5.0179 | 15.0087
| Turbina de gas | 12.0164 | 16.5905 | 16.9237 | 26.9085 | 32.9141 | 59.7703 | 67.5675 | 56.445 | 42.5978 | 23.1116 | 26.7699 | 49.3851 | 32.3284
| Ciclo combinado (2) | 298.6226 | 331.0013 | 307.429 | 317.556 | 367.5879 | 396.9598 | 456.3772 | 377.0738 | 297.3213 | 234.4799 | 251.185 | 236.3341 | 250.5075
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6836 | 4.4412 | 4.088 | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.22824 | 0.33846 | 0.23979 | 0.16079 | 0.061122 | 0.030289 | 0.03222 | 0.01276 | 0.002853 | 0.025883 | 0.10099 | 0.21573 | 0.18324
| Solar fotovoltaica | 17.8603 | 13.7183 | 22.4438 | 27.3475 | 29.2259 | 33.05 | 29.653 | 25.056 | 23.2361 | 17.0292 | 14.7996 | 18.1419 | 21.6224
| Otras renovables | 0.28095 | 0.29118 | 0.16531 | 0.16633 | 0.11118 | 0.095128 | 0.056753 | 0.071823 | 0.096992 | 0.084504 | 0.077099 | 0.093609 | 0.136
| Cogeneración | 3.0684 | 3.9932 | 1.8387 | 1.9461 | 1.5363 | 1.172 | 0.051334 | 2.0373 | 1.8269 | 2.5541 | 2.62 | 3.0556 | 3.0516
| Residuos no renovables | 5.4414 | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299
| Residuos renovables | 5.4414 | 9.6633 | 7.805 | 11.8462 | 13.1863 | 16.1607 | 13.6723 | 13.5817 | 11.2308 | 10.1888 | 10.4136 | 7.3618 | 9.8299
| Generación | 369.6674 | 411.218 | 402.628 | 439.8816 | 539.9352 | 635.3143 | 651.2447 | 524.0576 | 405.0012 | 306.3566 | 317.9634 | 326.2399 | 341.7906
| Enlace Península-Baleares | 27.5025 | 30.6893 | 33.6411 | 32.0471 | 35.2251 | 67.0331 | 77.653 | 70.6473 | 61.3654 | 55.9917 | 79.7788 | 123.9501 | 89.7343
| Demanda (b.c.) | 397.1699 | 441.9073 | 436.2691 | 471.9287 | 575.1603 | 702.3475 | 728.8978 | 594.7049 | 466.3666 | 362.3483 | 397.7422 | 450.1901 | 431.5249
| Fuel/gas (1) | 39.3042 | 43.2178 | 55.5069 | 70.0428 | 85.8983 | 121.4967 | 132.4642 | 93.2463 | 60.6688 | 32.3935 | 28.9803 | 54.403 | 47.3372
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | Últimos 13 meses | feb.-22 | mar.-22 | abr.-22 | may.-22 | jun.-22 | jul.-22 | ago.-22 | sep.-22 | oct.-22 | nov.-22 | dic.-22 | ene.-23 | feb.-23
| Hidráulica | 0.25058 | 0.29645 | 0.27407 | 0.2988 | 0.28138 | 0.29436 | 0.29275 | 0.28892 | 0.29363 | 0.27749 | 0.2889 | 0.27498 | 0.25443
| Motores diésel | 129.2792 | 148.8373 | 137.0619 | 142.2001 | 140.1761 | 145.1553 | 144.4341 | 147.1324 | 153.6799 | 154.1436 | 168.0997 | 149.6528 | 151.1617
| Turbina de gas | 22.3044 | 22.267 | 17.5937 | 15.3758 | 14.7452 | 19.9479 | 17.952 | 27.96 | 36.6728 | 23.9679 | 22.0808 | 14.7605 | 26.9905
| Turbina de vapor | 102.6307 | 114.4109 | 103.6364 | 86.8497 | 60.6259 | 73.2136 | 102.417 | 110.954 | 118.5988 | 93.7712 | 122.6967 | 118.0304 | 118.052
| Ciclo combinado (2) | 285.345 | 288.5211 | 265.3727 | 303.4566 | 283.5839 | 295.5175 | 269.7914 | 285.2985 | 305.3863 | 309.7434 | 347.6619 | 279.4188 | 289.3331
| Hidroeólica | 1.482 | 2.1263 | 1.7525 | 1.9172 | 2.4496 | 3.5629 | 3.5177 | 2.0751 | 1.3501 | 1.1694 | 0.3671 | 1.6495 | 0.82934
| Eólica | 88.964 | 109.4146 | 120.739 | 116.7742 | 159.5047 | 180.9649 | 183.7077 | 123.2613 | 85.1143 | 102.4152 | 37.7623 | 131.9999 | 42.2801
| Solar fotovoltaica | 18.8727 | 25.0477 | 26.3892 | 32.9691 | 30.7239 | 34.259 | 32.2168 | 26.5003 | 26.6181 | 23.0993 | 18.8627 | 22.0588 | 20.025
| Otras renovables | 0.7207 | 0.90984 | 0.61352 | 0.72146 | 0.69611 | 0.68822 | 0.71531 | 0.71481 | 0.73133 | 0.76499 | 0.78453 | 0.78413 | 0.71109
| Demanda (b.c.) | 649.8494 | 711.8313 | 673.433 | 700.5629 | 692.7868 | 753.6037 | 755.0447 | 724.1853 | 728.4453 | 709.3524 | 718.6044 | 718.6299 | 649.6374
| Fuel/gas (1) | 254.2143 | 285.5152 | 258.2919 | 244.4256 | 215.5472 | 238.3169 | 264.8031 | 286.0464 | 308.9515 | 271.8826 | 312.8771 | 282.4437 | 296.2043
| Sistema Eléctrico | Baleares
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Febrero 2023 | 28/02/2023 | 8.65% | 0.055% | 5.378% | 3.217% | 2.277% | 0.343% | 1.927% | 0.007% | 9.026% | 0.252% | -0.213% | 8.987%
| Sistema Eléctrico | Canarias
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Febrero 2023 | 28/02/2023 | -0.033% | -0.257% | 0.194% | 0.03% | 0.375% | 0.113% | 0.063% | 0.199% | 3.996% | 0.105% | 0.104% | 3.787%
Formulas:
Canarias = TEXT(EDATE([Febrero 2022],-1),"mmmm aaaa")
Febrero 2022 = TEXT(EDATE([Marzo 2022],-1),"mmmm aaaa")
Diciembre 2022 = TEXT(EDATE([Enero 2023],-1),"mmmm aaaa")