## Indice
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada de generación Islas Baleares
| • | Estructura de generación mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la estructura de generación de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada de generación Islas Canarias
| • | Estructura de generación mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la estructura de generación de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Mayo 2025 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24
| Variación mensual | 475.5355 | -0.85109 | 2236.8897 | 1.4775 | 6095.5273 | 0.37333
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.415 |  | 0.025 |  | 0.004
| Temperatura (2) |  | 0.257 |  | 0.97 |  | 0.089
| Demanda corregida |  | -0.693 |  | 0.483 |  | 0.28
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Mayo 2025 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24
| Variación mensual | 712.1528 | -0.55891 | 3580.4127 | -0.76555 | 8868.2867 | -1.0061
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.175 |  | -0.14 |  | 0.011
| Temperatura (2) |  | 0.014 |  | 0.018 |  | -0.325
| Demanda corregida |  | -0.748 |  | -0.644 |  | -0.692
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN3
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24
| Hidráulica | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 1.7015 | -24.6022 | - | - | - | -
| Eólica | 0 | - | 99.3802 | -32.4045 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 53.6635 | -7.999 | 44.3809 | 23.8983 | 0.015 | -37.5 | 0.008273 | 7.0107
| Otras renovables (2) | 0.24298 | 487.1137 | 1.4441 | 235.0629 | - | - | - | -
| Residuos renovables | 10.4864 | -14.5715 | - | - | - | - | 0.60953 | 11.2335
| Generación renovable | 64.3929 | -8.851 | 146.9066 | -20.938 | 0.015 | -37.5 | 0.6178 | 11.1747
| Carbón | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 17.6169 | 39.4394 | 139.1188 | -4.8968 | 15.7645 | 6.3692 | 15.9254 | 11.3719
| Turbina de gas | 25.4681 | -14.3313 | 15.5188 | 15.616 | 0.011112 | 86.7563 | 0.002637 | -96.1986
| Turbina de vapor | - | - | 81.823 | -25.1459 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 43.085 | 1.7051 | 236.4606 | -12.1012 | 15.7756 | 6.4014 | 15.928 | 10.8526
| Ciclo combinado (3) | 243.8567 | 17.2918 | 328.7855 | 25.813 | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.2669 | -7.7087 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 10.4864 | -14.5715 | - | - | - | - | 0.60953 | 11.2335
| Generación no renovable | 300.695 | 3.2481 | 565.2461 | 6.5812 | 15.7756 | 6.4014 | 16.5376 | 10.8666
| Entrega batería | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Carga batería | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Saldo almacenamiento | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Enlace Península-Baleares (4) | 110.4476 | -6.2134 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 475.5355 | -0.85109 | 712.1528 | -0.55891 | 15.7756 | 6.4014 | 17.1554 | 10.8776
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye biogás.
(3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(4) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada de generación Islas Baleares
Estructura de generación mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Evolución de la estructura de generación de las Islas Baleares
GWh
(1) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN5 FUEL GAS (hidden)
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Evolución de la estructura de generación de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel y turbina de gas
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada de generación Islas Canarias
Estructura de generación mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Evolución de la estructura de generación de las Islas Canarias
GWh
(1) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN7 FUEL GAS (hidden)
Boletín mensual
Mayo 2025
Sistemas no peninsulares
Evolución de la estructura de generación de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN8
Boletín mensual
Abril 2025
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada de almacenamiento Islas Baleares
1,2 MW
Baterías 1,2 MW

## SN9
Boletín mensual
Mayo 2025
Producción
Evolución de la energía de almacenamiento Islas Baleares
MWh

## SN10
Boletín mensual
Abril 2025
Producción
Balance de energía de almacenamiento Islas Baleares | Saldo total Islas Baleares
0,00 MWh
| Entregas a la red | 0,00 MWh
| Tomas de la red | 0,00 MWh

## Dat_01
Mes | Último día mes
Mayo 2025 | 31/05/2025
Mes | Mayo 2025
Sistema Eléctrico | Ceuta | [7 empty] | Melilla | [7 empty] | Baleares | [7 empty] | Canarias
Indicadores | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil
Balance
Hidráulica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 282.132 | -100% | 339.861 | 1394.788 | -75.63% | 2334.514 | -32.31%
Carbón | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25151.704 | -100% | 95245.188 | 25151.704 | 278.7% | 128144.224 | 26.77% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Motores diesel | 15764.476 | 14820.53 | 6.369% | 80294.959 | 75025.779 | 7.023% | 191144.16 | 3.125% | 15925.385 | 14299.282 | 11.37% | 79446.527 | 72189.294 | 10.05% | 198572.507 | 3.599% | 17616.911 | 12634.096 | 39.44% | 53937.692 | 49757.613 | 8.401% | 266003.995 | 2.436% | 139118.802 | 146281.92 | -4.897% | 771855.977 | 773078.404 | -0.1581% | 1876724.565 | -3.032%
Turbina de gas | 11.112 | 5.95 | 86.76% | 28.004 | 116.69 | -76% | 551.386 | 63.44% | 2.637 | 69.369 | -96.2% | 17.279 | 78.22 | -77.91% | 191.286 | 72.06% | 25468.106 | 29728.614 | -14.33% | 120953.422 | 134387.193 | -9.996% | 400516.901 | -11.77% | 15518.791 | 13422.698 | 15.62% | 118345.983 | 103550.264 | 14.29% | 268574.534 | 4%
Turbina de vapor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81823.026 | 109309.982 | -25.15% | 500667.616 | 554578.348 | -9.721% | 1125448.306 | -12.07%
Ciclo combinado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 243856.691 | 207906.06 | 17.29% | 1167189.598 | 1094621.835 | 6.629% | 2985283.621 | -1.011% | 328785.506 | 261328.8 | 25.81% | 1502261.052 | 1517930.105 | -1.032% | 3719873.589 | -2.496%
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | -100%
Hidroeólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1701.465 | 2256.65 | -24.6% | 7099.14 | 7394.308 | -3.992% | 23056.823 | 31.96%
Eólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | -100% | 99380.207 | 147021.84 | -32.4% | 485241.276 | 492724.749 | -1.519% | 1401258.773 | 9.681%
Solar fotovoltaica | 0.015 | 0.024 | -37.5% | 0.038 | 0.049 | -22.45% | 0.101 | -64.69% | 8.273 | 7.731 | 7.011% | 28.212 | 29.333 | -3.822% | 68.374 | -7.691% | 53663.46 | 58329.238 | -7.999% | 193073.352 | 203300.753 | -5.031% | 496719.617 | 11.99% | 44380.906 | 35820.443 | 23.9% | 187985.304 | 155109.874 | 21.19% | 437427.808 | 19.68%
Otras renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 242.977 | 41.385 | 487.1% | 1244.277 | 240.691 | 417% | 3011.489 | 165.5% | 1444.064 | 430.983 | 235.1% | 6616.48 | 2273.199 | 191.1% | 13587.835 | 137.3%
Cogeneración | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3266.893 | 3539.762 | -7.709% | 15278.109 | 16611.188 | -8.025% | 35350.926 | -4.374% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 609.5315 | 547.975 | 11.23% | 2849.068 | 2517.246 | 13.18% | 6021.2245 | 7.569% | 10486.427 | 12275.0895 | -14.57% | 52389.812 | 52521.4715 | -0.2507% | 145492.2375 | 7.026% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 609.5315 | 547.975 | 11.23% | 2849.068 | 2517.246 | 13.18% | 6021.2245 | 7.569% | 10486.427 | 12275.0895 | -14.57% | 52389.812 | 52521.4715 | -0.2507% | 145492.2375 | 7.026% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generación | 15775.603 | 14826.504 | 6.401% | 80323.001 | 75142.518 | 6.894% | 191695.647 | 3.234% | 17155.358 | 15472.332 | 10.88% | 85190.154 | 77331.339 | 10.16% | 210874.616 | 3.851% | 365087.892 | 361881.038 | 0.8862% | 1751701.262 | 1629113.92 | 7.525% | 4606015.248 | 0.4739% | 712152.767 | 716155.448 | -0.5589% | 3580412.689 | 3608034.039 | -0.7656% | 8868286.747 | -1.006%
Entrega batería | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.581 | -100% | 14.53 | 13.825 | 5.099% | 144.004 | 913.3% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Carga batería | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | -36.989 | -100% | -39.902 | -106.779 | -62.63% | -354.301 | 161.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Enlace Península-Baleares | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 110447.626 | 117764.884 | -6.213% | 485213.792 | 575299.317 | -15.66% | 1489722.359 | 0.0697% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Demanda transporte (b.c.) | 15775.603 | 14826.504 | 6.401% | 80323.001 | 75142.518 | 6.894% | 191695.647 | 3.234% | 17155.358 | 15472.332 | 10.88% | 85190.154 | 77331.339 | 10.16% | 210874.616 | 3.851% | 475535.518 | 479617.514 | -0.8511% | 2236889.682 | 2204320.283 | 1.478% | 6095527.31 | 0.3733% | 712152.767 | 716155.448 | -0.5589% | 3580412.689 | 3608034.039 | -0.7656% | 8868286.747 | -1.006%
Demanda No Peninsular | 1220619.246 | 1226071.798 | -0.44472 | [13 empty] | 23.23% | 24.55%
Mes | Mayo 2025
Indicadores | Potencia Instalada UFI (MW)
Sistema Eléctrico | Baleares | Canarias
Balance
Hidráulica |  | 1.52
Carbón | 241.2
Motores diesel | 139.4 | 487.64
Turbina de gas | 603.1 | 520.75
Turbina de vapor |  | 482.64
Ciclo combinado | 822.9 | 865.4
Generación auxiliar
Hidroeólica |  | 11.32
Eólica | 3.5575 | 657.085
Solar fotovoltaica | 348.0491 | 302.4205
Otras renovables | 3.932 | 8.806
Cogeneración | 11.523 | 38.2
Residuos renovables | 37.4
Residuos no renovables | 37.4
Baterías | 1.2
Generación | 2249.6616 | 3375.7815 | 1.2 | Baterías 1,2 MW | 100%
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | % |  |  |  | MW | % |  |  | Baleares (%) | Canarias (%)
Carbón | 241.2 | 10.7273 |  |  | Motores diésel | 487.64 | 14.4452 |  | No renovables | 82.5241 | 70.9356
Motores diésel | 139.4 | 6.1998 |  |  | Turbina de gas | 520.75 | 15.4261 |  | Renovables | 17.4759 | 29.0644
Turbina de gas | 603.1 | 26.8228 |  |  | Turbina de vapor | 482.64 | 14.2971
Ciclo combinado | 822.9 | 36.5984 |  |  | Ciclo combinado | 865.4 | 25.6355
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 38.2 | 1.1316
Cogeneración | 11.523 | 0.51248 |  |  | Hidráulica | 1.52 | 0.045027
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6634 |  |  | Hidroeólica | 11.32 | 0.33533
Residuos renovables | 37.4 | 1.6634 |  |  | Eólica | 657.085 | 19.4647
Eólica | 3.5575 | 0.15822 |  |  | Solar fotovoltaica | 302.4205 | 8.9585
Solar fotovoltaica | 348.0491 | 15.4794 |  |  | Otras renovables | 8.806 | 0.26086
Otras renovables | 3.932 | 0.17488 |  |  | Total | 3375.7815 | 100
Total | 2248.4616 | 100
Cobertura de la demanda y estructura de generación mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de generación mensual. Islas Canarias
| Cobertura demanda (%) | Estructura generación (%) | MWh |  |  | % | MWh |  |  | Baleares (%) | Canarias (%)
Carbón | 0 | 0 | 0 |  | Motores diésel | 19.535 |  |  | No renovables | 82.3624 | 79.3715
Motores diésel | 3.7046 | 4.8254 | 17616.911 |  | Turbina de gas | 2.1791 |  |  | Renovables | 17.6376 | 20.6285
Turbina de gas | 5.3557 | 6.9759 | 25468.106 |  | Turbina de vapor | 11.4895
Ciclo combinado | 51.2804 | 66.794 | 243856.691 |  | Ciclo combinado | 46.1678 |  |  | Estructura de energía de almacenamiento Islas Baleares
Generación auxiliar | 0 |  | 0 |  | Cogeneración | 0 |  |  |  | Estructura generación (%) | MWh
Cogeneración | 0.68699 | 0.89482 | 3266.893 |  | Hidráulica | 0 |  |  | Entrega baterías | 0% | 0 | Entrega baterías 0,00 MWh | 100%
Residuos no renovables | 2.2052 | 2.8723 | 10486.427 |  | Hidroeólica | 0.23892 |  |  | Carga batería | 0% | 0 | Carga batería 0,00 MWh | 100%
Residuos renovables | 2.2052 | 2.8723 | 10486.427 |  | Eólica | 13.9549
Eólica | 0 | 0 | 0 |  | Solar fotovoltaica | 6.2319
Solar fotovoltaica | 11.2848 | 14.6988 | 53663.46 |  | Otras renovables | 0.20277
Otras renovables | 0.051095 | 0.066553 | 242.977 |  | Total | 100
Enlace Península-Baleares | 23.2259 |  | 110447.626
Total | 100 | 100 | 475535.518
| Indicadores | GWh
| Mes | Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024 | Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 2024 | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 | Abril 2025 | Mayo 2025 | Junio 2025
Sistema Eléctrico | Balance
Baleares | Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1517 | 29.8368 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 61.0042 | 29.609 | 0 | 0 | 0
| Motores diesel | 6.1979 | 5.7004 | 6.2875 | 18.9377 | 12.6341 | 18.5189 | 51.6573 | 63.1548 | 37.1014 | 25.3217 | 8.042 | 8.2702 | 8.5855 | 6.4759 | 7.3958 | 13.8636 | 17.6169 | 8.6952
| Turbina de gas | 25.4997 | 24.1037 | 25.2255 | 29.8297 | 29.7286 | 43.6679 | 52.6904 | 57.9844 | 36.6277 | 40.9183 | 22.2178 | 25.4569 | 23.8278 | 22.3263 | 24.2906 | 25.0406 | 25.4681 | 9.484
| Ciclo combinado | 245.66 | 219.7671 | 214.684 | 206.6047 | 207.9061 | 213.6911 | 274.3456 | 334.3258 | 246.1174 | 233.6467 | 228.3551 | 287.6122 | 284.7625 | 188.6658 | 223.3368 | 226.5678 | 243.8567 | 88.0808
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar fotovoltaica | 24.2057 | 30.7861 | 45.3284 | 44.6513 | 58.3292 | 53.3025 | 60.1694 | 55.4655 | 43.9983 | 38.8145 | 26.9377 | 24.9585 | 27.3595 | 29.6544 | 33.6081 | 48.788 | 53.6635 | 19.9768
| Otras renovables | 0.10423 | 0.03953 | 0.040002 | 0.015544 | 0.041385 | 0.078099 | 0.18402 | 0.28993 | 0.36481 | 0.34995 | 0.2704 | 0.23 | 0.25618 | 0.25728 | 0.27166 | 0.21617 | 0.24298 | 0.095731
| Cogeneración | 3.937 | 3.7397 | 3.4851 | 1.9095 | 3.5398 | 3.461 | 3.2775 | 3.1244 | 2.7789 | 2.2852 | 1.8791 | 3.2669 | 3.6863 | 3.2725 | 2.6087 | 2.4437 | 3.2669 | 1.3082
| Residuos renovables | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 8.8925 | 9.8915 | 12.985 | 10.4864 | 4.6627
| Residuos no renovables | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 8.8925 | 9.8915 | 12.985 | 10.4864 | 4.6627
| Generación | 326.5746 | 295.3537 | 320.7093 | 324.5953 | 361.881 | 395.7248 | 476.8397 | 545.5022 | 395.3809 | 359.8219 | 306.7266 | 374.3179 | 373.3784 | 329.4415 | 340.9037 | 342.8898 | 365.0879 | 136.9661
| Entrega batería | 0.002922 | 0 | 0.002322 | 0 | 0.008581 | 0.018226 | 0 | 0 | 0.000475 | 0.056973 | 0.043603 | 0.010197 | 0.005321 | 0.009209 | 0 | 0 | 0 | 0
| Carga batería | -0.022768 | -0.010209 | -0.032804 | -0.004009 | -0.036989 | -0.063725 | -5.4e-05 | -0.001776 | -0.009005 | -0.12791 | -0.08781 | -0.024122 | -0.020024 | -0.01965 | -0.000228 | 0 | 0 | 0
| Enlace Península-Baleares | 122.7603 | 114.7441 | 110.6677 | 109.3624 | 117.7649 | 145.3636 | 208.4544 | 187.9565 | 162.0092 | 144.5444 | 78.1957 | 77.9848 | 85.4435 | 90.7953 | 113.2206 | 85.3068 | 110.4476 | 44.1238
| Demanda transporte (b.c.) | 449.3151 | 410.0876 | 431.3465 | 433.9537 | 479.6175 | 541.0429 | 685.294 | 733.4569 | 557.3815 | 504.2954 | 384.8781 | 452.2888 | 458.8072 | 420.2263 | 454.1241 | 428.1966 | 475.5355 | 181.0899
Canarias | Hidráulica | 0.29624 | 0.28508 | 0.27292 | 0.25841 | 0.28213 | 0.27542 | 0.2906 | 0.28182 | 0.27621 | 0.29845 | 0.28432 | 0.28784 | 0.28524 | 0.054619 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motores diesel | 169.8819 | 150.5037 | 159.1178 | 147.2931 | 146.2819 | 150.7044 | 160.6239 | 152.7875 | 158.0236 | 161.2259 | 162.6239 | 158.8794 | 164.4463 | 147.6875 | 173.8334 | 146.77 | 139.1188 | 45.4135
| Turbina de gas | 28.2814 | 23.5541 | 23.0252 | 15.2669 | 13.4227 | 26.8142 | 16.5547 | 15.8495 | 24.5029 | 16.3644 | 29.7133 | 20.4296 | 37.0457 | 22.2684 | 28.5104 | 15.0027 | 15.5188 | 2.6951
| Turbina de vapor | 121.7587 | 103.0459 | 118.9851 | 101.4786 | 109.31 | 82.2372 | 108.8183 | 104.479 | 76.8991 | 89.3 | 91.8137 | 71.2333 | 82.8676 | 111.3335 | 126.5805 | 98.063 | 81.823 | 16.4868
| Ciclo combinado | 349.6268 | 283.4853 | 307.3783 | 316.1109 | 261.3288 | 271.1691 | 265.5152 | 260.3705 | 296.2359 | 354.8421 | 391.6066 | 377.8732 | 342.5657 | 249.8353 | 290.372 | 290.7025 | 328.7855 | 113.0544
| Hidroeólica | 0.73929 | 1.4499 | 1.6261 | 1.3224 | 2.2567 | 2.6417 | 3.5113 | 3.9758 | 2.2715 | 1.8696 | 0.32408 | 1.3637 | 1.2496 | 1.143 | 1.2419 | 1.7632 | 1.7015 | 0
| Eólica | 53.1533 | 108.6606 | 89.2165 | 94.6726 | 147.0218 | 129.8678 | 169.4366 | 210.6325 | 148.539 | 116.7395 | 42.1978 | 98.6043 | 94.7283 | 107.7685 | 77.9105 | 105.4537 | 99.3802 | 43.3977
| Solar fotovoltaica | 24.766 | 26.4295 | 32.0175 | 36.0765 | 35.8204 | 36.2844 | 42.8001 | 40.8631 | 37.4837 | 36.2832 | 28.4539 | 27.2739 | 32.096 | 35.977 | 37.3261 | 38.2054 | 44.3809 | 13.332
| Otras renovables | 0.50013 | 0.49944 | 0.57839 | 0.26425 | 0.43098 | 0.49796 | 0.62342 | 1.3289 | 1.1102 | 1.1028 | 1.1776 | 1.1305 | 1.1279 | 1.1797 | 1.4287 | 1.4361 | 1.4441 | 0
| Generación | 749.0037 | 697.9135 | 732.2179 | 712.7435 | 716.1554 | 700.4921 | 768.1741 | 790.5686 | 745.3422 | 778.0261 | 748.1952 | 757.0759 | 756.4123 | 677.2475 | 737.2034 | 697.3967 | 712.1528 | 234.3795
| Demanda transporte (b.c.) | 749.0037 | 697.9135 | 732.2179 | 712.7435 | 716.1554 | 700.4921 | 768.1741 | 790.5686 | 745.3422 | 778.0261 | 748.1952 | 757.0759 | 756.4123 | 677.2475 | 737.2034 | 697.3967 | 712.1528 | 234.3795
| Saldo | -0.028408 | -0.045499 | -5.4e-05 | -0.001776 | -0.00853 | -0.070934 | -0.044207 | -0.013925 | -0.014703 | -0.010441 | -0.000228 | 0 | 0
| Últimos 13 meses | mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | Mayo 2025
|  | may.-24 | jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb.-25 | mar.-25 | abr.-25 | may.-25
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | Carbón | 25.1517 | 29.8368 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 61.0042 | 29.609 | 0 | 0
| Motores diésel | 12.6341 | 18.5189 | 51.6573 | 63.1548 | 37.1014 | 25.3217 | 8.042 | 8.2702 | 8.5855 | 6.4759 | 7.3958 | 13.8636 | 17.6169
| Turbina de gas | 29.7286 | 43.6679 | 52.6904 | 57.9844 | 36.6277 | 40.9183 | 22.2178 | 25.4569 | 23.8278 | 22.3263 | 24.2906 | 25.0406 | 25.4681
| Ciclo combinado (1) | 207.9061 | 213.6911 | 274.3456 | 334.3258 | 246.1174 | 233.6467 | 228.3551 | 287.6122 | 284.7625 | 188.6658 | 223.3368 | 226.5678 | 243.8567
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar fotovoltaica | 58.3292 | 53.3025 | 60.1694 | 55.4655 | 43.9983 | 38.8145 | 26.9377 | 24.9585 | 27.3595 | 29.6544 | 33.6081 | 48.788 | 53.6635
| Otras renovables | 0.041385 | 0.078099 | 0.18402 | 0.28993 | 0.36481 | 0.34995 | 0.2704 | 0.23 | 0.25618 | 0.25728 | 0.27166 | 0.21617 | 0.24298
| Cogeneración | 3.5398 | 3.461 | 3.2775 | 3.1244 | 2.7789 | 2.2852 | 1.8791 | 3.2669 | 3.6863 | 3.2725 | 2.6087 | 2.4437 | 3.2669
| Residuos no renovables | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 8.8925 | 9.8915 | 12.985 | 10.4864
| Residuos renovables | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 8.8925 | 9.8915 | 12.985 | 10.4864
| Generación | 361.881 | 395.7248 | 476.8397 | 545.5022 | 395.3809 | 359.8219 | 306.7266 | 374.3179 | 373.3784 | 329.4415 | 340.9037 | 342.8898 | 365.0879
| Entrega batería | 0.008581 | 0.018226 | 0 | 0 | 0.000475 | 0.056973 | 0.043603 | 0.010197 | 0.005321 | 0.009209 | 0 | 0 | 0
| Carga batería | -0.036989 | -0.063725 | -5.4e-05 | -0.001776 | -0.009005 | -0.12791 | -0.08781 | -0.024122 | -0.020024 | -0.01965 | -0.000228 | 0 | 0
| Enlace Península-Baleares | 117.7649 | 145.3636 | 208.4544 | 187.9565 | 162.0092 | 144.5444 | 78.1957 | 77.9848 | 85.4435 | 90.7953 | 113.2206 | 85.3068 | 110.4476
| Demanda (b.c.) | 479.6175 | 541.0429 | 685.294 | 733.4569 | 557.3815 | 504.2954 | 384.8781 | 452.2888 | 458.8072 | 420.2263 | 454.1241 | 428.1966 | 475.5355
| Fuel/gas (1) | 42.3627 | 62.1868 | 104.3477 | 121.1392 | 73.7291 | 66.2401 | 30.2598 | 33.7271 | 32.4133 | 28.8022 | 31.6864 | 38.9042 | 43.085
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | Últimos 13 meses | may.-24 | jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb.-25 | mar.-25 | abr.-25 | may.-25
| Hidráulica | 0.28213 | 0.27542 | 0.2906 | 0.28182 | 0.27621 | 0.29845 | 0.28432 | 0.28784 | 0.28524 | 0.054619 | 0 | 0 | 0
| Motores diésel | 146.2819 | 150.7044 | 160.6239 | 152.7875 | 158.0236 | 161.2259 | 162.6239 | 158.8794 | 164.4463 | 147.6875 | 173.8334 | 146.77 | 139.1188
| Turbina de gas | 13.4227 | 26.8142 | 16.5547 | 15.8495 | 24.5029 | 16.3644 | 29.7133 | 20.4296 | 37.0457 | 22.2684 | 28.5104 | 15.0027 | 15.5188
| Turbina de vapor | 109.31 | 82.2372 | 108.8183 | 104.479 | 76.8991 | 89.3 | 91.8137 | 71.2333 | 82.8676 | 111.3335 | 126.5805 | 98.063 | 81.823
| Ciclo combinado (1) | 261.3288 | 271.1691 | 265.5152 | 260.3705 | 296.2359 | 354.8421 | 391.6066 | 377.8732 | 342.5657 | 249.8353 | 290.372 | 290.7025 | 328.7855
| Hidroeólica | 2.2567 | 2.6417 | 3.5113 | 3.9758 | 2.2715 | 1.8696 | 0.32408 | 1.3637 | 1.2496 | 1.143 | 1.2419 | 1.7632 | 1.7015
| Eólica | 147.0218 | 129.8678 | 169.4366 | 210.6325 | 148.539 | 116.7395 | 42.1978 | 98.6043 | 94.7283 | 107.7685 | 77.9105 | 105.4537 | 99.3802
| Solar fotovoltaica | 35.8204 | 36.2844 | 42.8001 | 40.8631 | 37.4837 | 36.2832 | 28.4539 | 27.2739 | 32.096 | 35.977 | 37.3261 | 38.2054 | 44.3809
| Otras renovables | 0.43098 | 0.49796 | 0.62342 | 1.3289 | 1.1102 | 1.1028 | 1.1776 | 1.1305 | 1.1279 | 1.1797 | 1.4287 | 1.4361 | 1.4441
| Demanda (b.c.) | 716.1554 | 700.4921 | 768.1741 | 790.5686 | 745.3422 | 778.0261 | 748.1952 | 757.0759 | 756.4123 | 677.2475 | 737.2034 | 697.3967 | 712.1528
| Fuel/gas (1) | 269.0146 | 259.7557 | 285.9969 | 273.116 | 259.4257 | 266.8903 | 284.1509 | 250.5423 | 284.3596 | 281.2894 | 328.9243 | 259.8357 | 236.4606
| Sistema Eléctrico | Baleares
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Mayo 2025 | 31/05/2025 | -0.851% | -0.415% | 0.257% | -0.693% | 1.478% | 0.025% | 0.97% | 0.483% | 0.373% | 0.004% | 0.089% | 0.28%
| Sistema Eléctrico | Canarias
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Mayo 2025 | 31/05/2025 | -0.559% | 0.175% | 0.014% | -0.748% | -0.766% | -0.14% | 0.018% | -0.644% | -1.006% | 0.011% | -0.325% | -0.692%
Evolución de la energía de almacenamiento Islas Baleares (MWh)
| Últimos 13 meses | mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | Mayo 2025
|  | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M
| Entrega batería | 8.581 | 18.226 | 0 | 0 | 0.475 | 56.973 | 43.603 | 10.197 | 5.321 | 9.209 | 0 | 0 | 0
| Carga batería | -36.989 | -63.725 | -0.054 | -1.776 | -9.005 | -127.907 | -87.81 | -24.122 | -20.024 | -19.65 | -0.228 | 0 | 0
| Saldo | -28.408 | -45.499 | -0.054 | -1.776 | -8.53 | -70.934 | -44.207 | -13.925 | -14.703 | -10.441 | -0.228 | 0 | 0
Formulas:
Canarias = TEXT(EDATE([MWh],-1),"mmmm aaaa")
MWh = TEXT(EDATE([Marzo 2024],-1),"mmmm aaaa")
MWh = TEXT(EDATE([Julio 2024],-1),"mmmm aaaa")
Marzo 2024 = TEXT(EDATE([Abril 2024],-1),"mmmm aaaa")
Abril 2024 = TEXT(EDATE([Mayo 2024],-1),"mmmm aaaa")
Mayo 2024 = TEXT(EDATE([MWh],-1),"mmmm aaaa")
Julio 2024 = TEXT(EDATE([Melilla],-1),"mmmm aaaa")
Melilla = TEXT(EDATE([Baleares (%)],-1),"mmmm aaaa")
Baleares (%) = TEXT(EDATE([Canarias (%)],-1),"mmmm aaaa")
Canarias (%) = TEXT(EDATE([Noviembre 2024],-1),"mmmm aaaa")
Noviembre 2024 = TEXT(EDATE([Diciembre 2024],-1),"mmmm aaaa")
Diciembre 2024 = TEXT(EDATE([Enero 2025],-1),"mmmm aaaa")

## Mozart Reports (hidden)
5 | 3065aef18da144a4b9fca743fc6cda38
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="1cd74fe626db4be0a2fcb96304e1ba6d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Mes del informe" id="6B81E4A345D0B50062DA74B86812DB5B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Mes del informe" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="06/10/2025 08:22:07" si="2.000000010b7ddf84b885dc21bb4ce1b66fff7a8c7d9443dbcb362b468a358033efb3d341d1f35d794d9921348dff5212f14edb6f0c083671caacd922713dbad1c646c8a207dcc735cb72b2652c3da08182e86172346b57f06663e25c101c8353d5984dc6bb929206f3faeb7495c8ce838490bbba55b8f8c699e8fa643f19add1c6bd3dba66e39df079bc560cd2a43014dcbee6662858762104f0e90adcd7251dd179.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_2*_session*-lat*_1.000000017240967a661ea1918495d8183f2abe4cbc6025e0199ae4f4defff4d60aaa05b82ce7c6b8c0492bd3212c3e5c94db12999ed995b9.00000001e540da3c671714fcd935eb90675f4775bc6025e0d75aef7cbd7875d02fc1fafe160be41a69ea89272fa753d7b98c449a5743db77.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000163168dba969227b651f3ce61f927969dc911585a031b762b4c7561e5cb2e61aafa34254b.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001b8187228338694bf8ddccb2a2d98ffe4c911585a8700b3fbfefe7e9c673e44f4cd539f79.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="FDDF39EC11F045D3189A0080EFC58431" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="0" nrr="103" nrc="0"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="0" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:1:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="2:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="0:0:0:0" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="2:3:1:0" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="51b9243dd4a64af3bc085fad164b8a9f" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" id="0CD2FE5A4DC94A40A112BF8B59A83511" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="06/10/2025 08:27:12" si="2.000000010b7ddf84b885dc21bb4ce1b66fff7a8c7d9443dbcb362b468a358033efb3d341d1f35d794d9921348dff5212f14edb6f0c083671caacd922713dbad1c646c8a207dcc735cb72b2652c3da08182e86172346b57f06663e25c101c8353d5984dc6bb929206f3faeb7495c8ce838490bbba55b8f8c699e8fa643f19add1c6bd3dba66e39df079bc560cd2a43014dcbee6662858762104f0e90adcd7251dd179.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_2*_session*-lat*_1.000000017240967a661ea1918495d8183f2abe4cbc6025e0199ae4f4defff4d60aaa05b82ce7c6b8c0492bd3212c3e5c94db12999ed995b9.00000001e540da3c671714fcd935eb90675f4775bc6025e0d75aef7cbd7875d02fc1fafe160be41a69ea89272fa753d7b98c449a5743db77.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000163168dba969227b651f3ce61f927969dc911585a031b762b4c7561e5cb2e61aafa34254b.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001b8187228338694bf8ddccb2a2d98ffe4c911585a8700b3fbfefe7e9c673e44f4cd539f79.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="54AF8E2011F045D4189A0080EFB56432" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="23" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="19" cols="32" nrr="1831" nrc="3424"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="19" cfetch="32" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="23" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:19:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:32" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:19:32" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="69137ec50e134071a0874318e64c6117" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" id="DC9C734C4A624A40A9D87789D6F66867" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="0" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="06/10/2025 08:34:42" si="2.000000010b7ddf84b885dc21bb4ce1b66fff7a8c7d9443dbcb362b468a358033efb3d341d1f35d794d9921348dff5212f14edb6f0c083671caacd922713dbad1c646c8a207dcc735cb72b2652c3da08182e86172346b57f06663e25c101c8353d5984dc6bb929206f3faeb7495c8ce838490bbba55b8f8c699e8fa643f19add1c6bd3dba66e39df079bc560cd2a43014dcbee6662858762104f0e90adcd7251dd179.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_2*_session*-lat*_1.000000017240967a661ea1918495d8183f2abe4cbc6025e0199ae4f4defff4d60aaa05b82ce7c6b8c0492bd3212c3e5c94db12999ed995b9.00000001e540da3c671714fcd935eb90675f4775bc6025e0d75aef7cbd7875d02fc1fafe160be41a69ea89272fa753d7b98c449a5743db77.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000163168dba969227b651f3ce61f927969dc911585a031b762b4c7561e5cb2e61aafa34254b.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001b8187228338694bf8ddccb2a2d98ffe4c911585a8700b3fbfefe7e9c673e44f4cd539f79.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="64A10F7511F045D5189A0080EF65C22E" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="20" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="27" cols="18" nrr="2674" nrc="2024"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="27" cfetch="18" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="20" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:27:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:18" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:27:18" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="c8a810b5eb324a42b0eb076d726a40d1" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" fimagepth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="06/10/2025 08:39:54" si="2.000000010b7ddf84b885dc21bb4ce1b66fff7a8c7d9443dbcb362b468a358033efb3d341d1f35d794d9921348dff5212f14edb6f0c083671caacd922713dbad1c646c8a207dcc735cb72b2652c3da08182e86172346b57f06663e25c101c8353d5984dc6bb929206f3faeb7495c8ce838490bbba55b8f8c699e8fa643f19add1c6bd3dba66e39df079bc560cd2a43014dcbee6662858762104f0e90adcd7251dd179.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_2*_session*-lat*_1.000000017240967a661ea1918495d8183f2abe4cbc6025e0199ae4f4defff4d60aaa05b82ce7c6b8c0492bd3212c3e5c94db12999ed995b9.00000001e540da3c671714fcd935eb90675f4775bc6025e0d75aef7cbd7875d02fc1fafe160be41a69ea89272fa753d7b98c449a5743db77.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000163168dba969227b651f3ce61f927969dc911585a031b762b4c7561e5cb2e61aafa34254b.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001b8187228338694bf8ddccb2a2d98ffe4c911585a8700b3fbfefe7e9c673e44f4cd539f79.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="7943F80011F045D6189A0080EF75E330" /></ri><do pa="0" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A153" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="6" nrc="72"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A153" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="d7d772cc3c7b45a998d873c2620c819c" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" fimagepth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="06/10/2025 08:41:13" si="2.000000010b7ddf84b885dc21bb4ce1b66fff7a8c7d9443dbcb362b468a358033efb3d341d1f35d794d9921348dff5212f14edb6f0c083671caacd922713dbad1c646c8a207dcc735cb72b2652c3da08182e86172346b57f06663e25c101c8353d5984dc6bb929206f3faeb7495c8ce838490bbba55b8f8c699e8fa643f19add1c6bd3dba66e39df079bc560cd2a43014dcbee6662858762104f0e90adcd7251dd179.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_2*_session*-lat*_1.000000017240967a661ea1918495d8183f2abe4cbc6025e0199ae4f4defff4d60aaa05b82ce7c6b8c0492bd3212c3e5c94db12999ed995b9.00000001e540da3c671714fcd935eb90675f4775bc6025e0d75aef7cbd7875d02fc1fafe160be41a69ea89272fa753d7b98c449a5743db77.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000163168dba969227b651f3ce61f927969dc911585a031b762b4c7561e5cb2e61aafa34254b.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001b8187228338694bf8ddccb2a2d98ffe4c911585a8700b3fbfefe7e9c673e44f4cd539f79.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="A3946FE011F045D6189A0080EF458330" /></ri><do pa="0" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A159" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="8" nrc="96"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A159" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>