## Protocolo intervención
Protocolo de intervención en instalaciones de medida (04/05/2023)
Código de frontera1 |  | Instalación2
| Intervención urgente sin solicitud previa de autorización3 |  |  |  | No
Causa y descripción intervención4
Código/s de autorización de intervención/es5
| Punto de medida | Equipo intervenido | Modelo antiguo | Nº serie antiguo | Modelo nuevo | Nº serie nuevo | Fecha y hora inicio | Fecha y hora fin | Lectura contador AE (KWh) | Lectura contador AS (KWh)
Contador
Registrador
Trafo tensión
Trafo intensidad
Modem
Bloque pruebas
Intervención con rotura de precintos6 |  | Si
Listado de precintos retirados7
| Punto de medida | Identificación precinto | Tipo precinto | [7 empty] | Armario contadores
Conex. Intermedias
Caja centralización
Otros
Persona y empresa responsable retirada precintos | [5 empty] | Correo electrónico
En |  |  |  | , a fecha
Este formulario deberá ir acompañado de los documentos que le sean de aplicación de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de modificación ( Ejemplo: protocolos de ensayo de los nuevos equipos de medida, hoja de parametrización del contador/es, etc…)

## Instrucciones
CUMPLIMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES DE MEDIDA
Este formulario deberá enviarse a simel@ree.es siempre que se intervenga en una instalación de medida de la que es encargado de la lectura el operador del sistema. En el mismo formulario podrán incluirse distintas intervenciones en equipos de medida si los equipos intervenidos están asociados a un mismo punto frontera. (1) Se indicará el código del punto frontera de 10 caracteres asociado a los equipos de medida intervenidos (2) Se Indicará el nombre de la instalación (3) Solo se indicará S si se ha realizado la intervención sin la autorización previa del operador del sistema (4) Se realizará una breve descripción de la intervención y las causas de la misma. Si la intervención no dispone de autorización previa del operador del sistema, además se justificará el motivo de urgencia de dicha intervención. (5) Pueden enviarse varias intervenciones en un mismo protocolo de intervención. Por cada elemento intervenido, se indicará: - Codigo de intervención: Es el código de autorización de intervención que asignó y comunicó el operador del sistema. En un mismo protocolo se podrá indicar el mismo código de intervención para los distintos equipos de medida que se hayan afectado. En un mismo protocolo de intervención se podrán indicar distintos códigos de intervención si aplican al mismo punto frontera indicado en (1). Si la intervención no ha sido autorizada (N en casilla 3), se dejará en blanco. - Punto de medida sobre el que se ha actuado: Es el código de 8 caracteres asignado por el operador del sistema - Equipo sobre el que se interviene de entre los disponibles - Modelo antiguo: Se indicará el modelo del equipo que se sustituye o sobre el que se interviene - Nº de serie antiguo: Se indicará el nº de serie del equipo que se sustituye o sobre el que se interviene - Modelo nuevo: En caso de sustitución de equipo, se indicará el nuevo modelo. Si no hay sustitución, se dejará en blanco - Nº de serie nuevo: En caso de sustitución de equipo, se indicará el nuevo número de serie. Si no hay sustitución, se dejará en blanco - Fecha y hora incicio: Se indicará el día y hora en formato dd-mm-aaaa hh en que comienza la intervención en los equipos de la instalación de medida - Fecha y hora fin: Se indicará el día y hora en formato dd-mm-aaaa hh en que finaliza la intervención en los equipos de la instalación de medida - Lectura contador AE (KWh): Se indicará la lectura de energía activa entrante del contador del punto de medida afectado justo antes de comenzar la intervención - Lectura contador AS (KWh): Se indicará la lectura de energía activa saliente del contador del punto de medida afectado al finalizar la intervención (6) Se indicará si ha habido o no rotura de precintos. En los casos en que no se haya roto ningún precinto deberá aclararse dicha particularidad en (4) (7) Se identificará, para cada uno de precintos retirados instalados por el operador del sistema la siguiente información: - Punto de medida sobre el que se ha actuado: Es el código de 8 caracteres asignado por el operador del sistema - Identificación precinto: identificación que figura en el precinto levantado instalado por el operador del sistema (un precinto por casilla) - Tipo precinto: Elemento que protegía el precinto retirado