## Listado de solicitudes
Listado de solicitudes de acceso de demanda recibidas en nudos de la red de transporte con tensión superior o igual a 220 kV
Fecha de publicación: 15 de julio de 2026
Fecha de cierre: 12 de julio de 2026
ID Solicitud | Fecha de recepción de solicitud | Tipo de solicitud | Nombre y tensión del nudo RdT | Posición RdT | Comunidad Autónoma | Capacidad de acceso solicitada (MW) | Fecha fin del mes de publicación | CONCURSO
GENT-AC6-53080-26 | 2026-07-03 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | ARDOZ 220 | ADZ220-C1AZ1 | Comunidad de Madrid | 10.9 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC9-52278-26 | 2026-06-04 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | ANDUJAR 220 | AND220-C1AN1 | Andalucía | 14.57 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC25-51632-26 | 2026-05-07 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | AYORA 400 | AYO400-C1AY1 | Comunidad Valenciana | 72 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC6-51774-26 | 2026-05-14 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | BELESAR 220 | BEL220-EER | Galicia | 33 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC7-51534-26 | 2026-05-14 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | BRAZATORTAS 400 | BZT400-C1BR1 | Castilla-La Mancha | 20.66 | N/A Concurso activado | SI
GENT-AC8-52310-26 | 2026-06-05 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CARTUJA 220 | CAR220-CTU | Andalucía | 90.75 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC3-52681-26 | 2026-06-18 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CABRA 400 | CBA400-SNCB1 | Andalucía | 2.52 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC3-52684-26 | 2026-06-18 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CABRA 400 | CBA400-SNCB1 | Andalucía | 2.52 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC3-52685-26 | 2026-06-18 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CABRA 400 | CBA400-SNCB1 | Andalucía | 2.52 | 2026-08-15 | NO
DEA-51382-26 | 2026-04-28 | Solicitud de consumo solicitando permiso en posición con motivación dedicada a la conexión de consumo. | CABRA 400 | CBA400-SNCB1 | Andalucía | 94 | 2026-08-15 | NO
AUT-51613-26 | 2026-05-09 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | CABRA 400 | CBA400-SNCB1 | Andalucía | 1 | 2026-08-15 | NO
DEA-52280-26 | 2026-06-04 | Solicitud de consumo solicitando permiso en posición con motivación dedicada a la conexión de consumo. | CHUCENA 220 | CHUC220-CSCH1 | Andalucía | 44 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC8-53012-26 | 2026-07-01 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CAÑAVERAL 400 | CNAV400-PIZ1 | Extremadura | 12.2 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC8-53073-26 | 2026-07-06 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CAPARACENA 400 | CPR400-CPRO1 | Andalucía | 26.69 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC8-53075-26 | 2026-07-06 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CAPARACENA 400 | CPR400-CPRO1 | Andalucía | 26.43 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC8-53112-26 | 2026-07-06 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CAPARACENA 400 | CPR400-CPRO1 | Andalucía | 20 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC4-51699-26 | 2026-05-12 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CASAQUEMADA 220 | CQU220-TRP1 | Andalucía | 28 | 2026-08-15 | NO
AUT-51270-26 | 2026-04-23 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | CARTAMA 400 | CRM400-ALOR1 | Andalucía | 1 | 2026-08-15 | NO
AUT-51268-26 | 2026-05-12 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | DOS HERMANAS 220 | DHR220-CTRL1 | Andalucía | 7 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC15-51746-26 | 2026-05-13 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | DON RODRIGO 220 | DRO220-CSGA1 | Andalucía | 16.5 | 2026-08-15 | NO
DEA-51286-26 | 2026-04-21 | Solicitud de consumo solicitando permiso en posición con motivación dedicada a la conexión de consumo. | FUENCARRAL 400 | FUE400-LPRD1 | Comunidad de Madrid | 150 | 2026-08-15 | NO
AUT-50999-26 | 2026-04-15 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | FUENTE DEL MAESTRE 400 | FUMS400-C1FM1 | Extremadura | 1 | 2026-08-15 | NO
AUT-51685-26 | 2026-05-11 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | GODELLETA 220 | GLT220-C2GO1 | Comunidad Valenciana | 1 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC10-51496-26 | 2026-05-06 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | GRADO 220 | GRD220-ATP1 | Aragón | 13 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC13-52729-26 | 2026-06-22 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | GAZULES 220 | GZU220-C1AL1 | Andalucía | 35 | 2026-08-15 | NO
DEA-51504-26 | 2026-04-30 | Solicitud de consumo solicitando permiso en posición con motivación dedicada a la conexión de consumo. | ILLORA 220 | ILO220-SCPI1 | Andalucía | 407 | 2026-08-15 | NO
AUT-51686-26 | 2026-05-11 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | LOMBA 220 | LOM220-EER | Castilla y León | 1 | 2026-08-15 | NO
DEA-51841-26 | 2026-05-29 | Solicitud de consumo solicitando permiso en posición con motivación dedicada a la conexión de consumo. | LOS MONTES 220 | MON220-CON1 | Andalucía | 50 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC19-52237-26 | 2026-06-15 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | MANZANARES 220 | MZS220-SCMN1 | Castilla-La Mancha | 36.1 | 2026-08-15 | NO
AUT-51684-26 | 2026-05-11 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | MANZANARES 400 | MZS400-CLMN1 | Castilla-La Mancha | 1 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC6-52761-26 | 2026-06-23 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CARMONA 400 | ONA400-CARN1 | Andalucía | 36.665 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC7-52762-26 | 2026-06-23 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CARMONA 400 | ONA400-CARN1 | Andalucía | 36.665 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC7-52763-26 | 2026-06-23 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | CARMONA 400 | ONA400-CARN1 | Andalucía | 36.665 | 2026-08-15 | NO
AUT-51650-26 | 2026-05-11 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | CARMONA 400 | ONA400-CARN1 | Andalucía | 1 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC13-52293-26 | 2026-06-04 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | EL PALMAR 400 | PAL400-C1EP1 | Región de Murcia | 159 | 2026-08-15 | NO
GENT-52177-26 | 2026-06-01 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | LA PEREDA 220 | PDA220-ATP1 | Principado de Asturias | 50 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC17-51916-26 | 2026-05-26 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | PEÑARRUBIA 400 | PRB400-ATP1 | Región de Murcia | 20 | 2026-08-15 | NO
AUT-51687-26 | 2026-05-11 | Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. | PUENTE S.MIGUEL 220 | PSM220-SNI | Cantabria | 1 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC8-52867-26 | 2026-06-26 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | RUBIO 220 | RBO220-TRP1 | Cataluña | 35.7 | 2026-08-15 | NO
DEA-50180-26 | 2026-03-14 | Solicitud de consumo solicitando permiso en posición con motivación dedicada a la conexión de consumo. | SAGUNTUM 220 | SGTM220-CON3,SGTM220-CON4 | Comunidad Valenciana | 100 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC6-53005-26 | 2026-07-01 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | LA SOLANA 220 | SNA220-C1SL1 | Castilla-La Mancha | 22.694 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC7-53002-26 | 2026-07-01 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | LA SOLANA 220 | SNA220-C1SL1 | Castilla-La Mancha | 22.694 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC10-53067-26 | 2026-07-06 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | TABERNAS 400 | TBA400-TBRN1 | Andalucía | 35 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC5-52730-26 | 2026-06-22 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | TABERNAS 400 | TBA400-TBRN1 | Andalucía | 35 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC4-52248-26 | 2026-06-03 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | VELILLA 400 | VLL400-CSCR1 | Castilla y León | 5.04 | 2026-08-15 | NO
GENT-50377-26 | 2026-03-18 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | VILLIMAR 220 | VMA220-CSVP1 | Castilla y León | 49 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC6-52643-26 | 2026-06-17 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | ZARZON 400 | ZRZ400-C1ZA1 | Extremadura | 37.35 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC6-52646-26 | 2026-06-17 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | ZARZON 400 | ZRZ400-C1ZA1 | Extremadura | 37.35 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC7-52665-26 | 2026-06-18 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | ZARZON 400 | ZRZ400-C1ZA1 | Extremadura | 37.35 | 2026-08-15 | NO
GENT-AC5-52312-26 | 2026-06-05 | Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. | ZARZON 400 | ZRZ400-C1ZA1 | Extremadura | 42 | 2026-08-15 | NO

## Leyenda
En cumplimiento el artículo 20 quater del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, Red Eléctrica publica el listado de solicitudes de acceso de demanda recibidas hasta la fecha de cierre indicada en nudos de la red de transporte con tensión superior o igual a 220 kV. A continuación, se explican los campos del fichero: ● ID Solicitud: Identificador único de la solicitud. ● Fecha de recepción de la solicitud: fecha en la que se ha recibido la solicitud. ● Tipo de solicitud: ▶Solicitud de actualización de consumo existente destinada a incrementar la capacidad de acceso otorgado. Se trata de consumos ya existentes (conectados a la red de transporte o con permisos de acceso y conexión otorgados) que solicitan actualizar su potencia de consumo. ▶Solicitud de almacenamiento conectado a la red de transporte que consume energía de la red. Se trata de una solicitud para conectar una instalación de almacenamiento, ya sea independiente (stand-alone) o hibridada con generación, y que solicita consumir potencia de consumo. Estas instalaciones se conectarían en posiciones de la red de transporte en donde evacúa generación, o han sido planificadas con dicha motivación. ▶Solicitud de consumo en régimen de autoconsumo para instalación de consumo conectada en posición de evacuación de generación. Se trata de solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de demanda que están asociadas a instalaciones de generación en modalidad de autoconsumo. Estas instalaciones estarían conectadas en posiciones de la red de transporte en donde evacúa generación, o han sido planificadas con dicha motivación.. ▶Solicitud de consumo solicitando permiso en posición con motivación dedicada a la conexión de consumo. Son solicitudes que se reciben en posiciones de la red de transporte planificadas específicamente para consumo. ● Nombre y tensión del nudo RdT: Identificador del nombre del nudo de la red de transporte y su nivel de tensión (kV). ● Posición RdT: Identificador de la posición de conexión. ● Comunidad Autónoma: Situación geográfica en la que se encuentra el nudo. ● Capacidad de acceso solicitada (MW): Capacidad de acceso de demanda de la instalación de consumo (MW). ● Fecha fin del mes de publicación: fecha en la que el presente listado dejará de estar en vigor a los efectos de lo indicado en el artículo 20 quater del Real Decreto 1183/2020. ● CONCURSO: identificación sobre si el nudo sobre el que se ha realizado la solicitud es de concurso de demanda o no. ● Fecha de cierre: Solicitudes admitidas a trámite hasta dicha fecha.
Fecha de publicación: 18 de agosto de 2025
Fecha de cierre: 12 de agosto de 2025