## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.339 | -0.35489 | -0.36872 | -0.35157 | -0.36759 | -0.36446 | -0.35079 | -0.30443 | -0.31552 | -0.34167 | -0.42514 | -0.34344 | -0.30763 | -0.40461 | -0.38563 | -0.39194 | -0.28064 | -0.27738 | 0.016465 | -0.27669 | -0.029827 | 0.0022469 | -0.43413 | -0.36042
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34361 | -0.35704 | -0.36552 | -0.34259 | -0.35461 | -0.34877 | -0.33121 | -0.28545 | -0.29988 | -0.33023 | -0.41986 | -0.33769 | -0.30185 | -0.40071 | -0.38377 | -0.38277 | -0.27608 | -0.27093 | 0.01903 | -0.28194 | -0.038591 | -0.0058022 | -0.43896 | -0.35607
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.32906 | -0.34751 | -0.36388 | -0.3483 | -0.36513 | -0.36229 | -0.34868 | -0.30137 | -0.31022 | -0.33389 | -0.41537 | -0.33267 | -0.29761 | -0.39433 | -0.37508 | -0.38208 | -0.26938 | -0.26663 | 0.028458 | -0.2614 | -0.013391 | 0.018698 | -0.41795 | -0.34866
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.51409 | -0.51271 | -0.51266 | -0.48855 | -0.50055 | -0.49501 | -0.48419 | -0.44471 | -0.46948 | -0.5204 | -0.62324 | -0.54078 | -0.50967 | -0.60655 | -0.57889 | -0.58755 | -0.46551 | -0.47134 | -0.1798 | -0.489 | -0.23454 | -0.20398 | -0.64517 | -0.54639
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.32582 | -0.34466 | -0.36128 | -0.34586 | -0.36274 | -0.3599 | -0.34616 | -0.29872 | -0.30732 | -0.33059 | -0.41169 | -0.32887 | -0.29383 | -0.39052 | -0.37133 | -0.37815 | -0.26561 | -0.26274 | 0.032262 | -0.25731 | -0.0094299 | 0.022682 | -0.4137 | -0.34498
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.30789 | -0.32584 | -0.34209 | -0.3278 | -0.34757 | -0.34569 | -0.3347 | -0.28785 | -0.29821 | -0.32215 | -0.40349 | -0.32313 | -0.28577 | -0.38151 | -0.36017 | -0.36891 | -0.25623 | -0.25372 | 0.040144 | -0.24879 | -0.0010414 | 0.030758 | -0.40945 | -0.33679
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.30799 | -0.32594 | -0.34218 | -0.32788 | -0.34764 | -0.34576 | -0.33477 | -0.28792 | -0.29827 | -0.32222 | -0.40356 | -0.3232 | -0.28585 | -0.38159 | -0.36026 | -0.369 | -0.25632 | -0.2538 | 0.040066 | -0.24887 | -0.0011215 | 0.030678 | -0.40952 | -0.33686
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.46211 | -0.46554 | -0.47145 | -0.4492 | -0.46226 | -0.45848 | -0.4454 | -0.40281 | -0.41958 | -0.45887 | -0.557 | -0.47678 | -0.44344 | -0.53916 | -0.51948 | -0.5298 | -0.4135 | -0.41588 | -0.11972 | -0.42251 | -0.16858 | -0.13742 | -0.57924 | -0.4908
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33067 | -0.34888 | -0.36514 | -0.34946 | -0.36629 | -0.36347 | -0.34993 | -0.3027 | -0.31169 | -0.33554 | -0.41725 | -0.3346 | -0.29953 | -0.39625 | -0.37695 | -0.38407 | -0.27129 | -0.2686 | 0.026509 | -0.2635 | -0.015425 | 0.016634 | -0.42015 | -0.35056
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.31186 | -0.32542 | -0.34637 | -0.33694 | -0.35628 | -0.35779 | -0.34939 | -0.30466 | -0.31244 | -0.33459 | -0.41125 | -0.3286 | -0.29427 | -0.38848 | -0.36546 | -0.38498 | -0.26829 | -0.26856 | 0.03295 | -0.25188 | 0.00098038 | 0.03154 | -0.407 | -0.34845
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36281 | -0.3783 | -0.39409 | -0.37713 | -0.39219 | -0.3893 | -0.37531 | -0.32902 | -0.33851 | -0.36438 | -0.44832 | -0.36496 | -0.33157 | -0.42837 | -0.40982 | -0.41885 | -0.30469 | -0.30289 | -0.0055132 | -0.2976 | -0.047531 | -0.015572 | -0.45263 | -0.38216
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.32419 | -0.34274 | -0.35902 | -0.34373 | -0.36057 | -0.35774 | -0.34417 | -0.29702 | -0.30575 | -0.32918 | -0.40992 | -0.32786 | -0.29289 | -0.38948 | -0.3706 | -0.37775 | -0.26522 | -0.26233 | 0.032808 | -0.25672 | -0.0088482 | 0.023289 | -0.41224 | -0.34356
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.32028 | -0.33797 | -0.3537 | -0.33886 | -0.35751 | -0.35504 | -0.34326 | -0.29653 | -0.30708 | -0.3317 | -0.41322 | -0.33243 | -0.29609 | -0.39223 | -0.37089 | -0.37936 | -0.26581 | -0.26353 | 0.030309 | -0.25928 | -0.011339 | 0.020439 | -0.4183 | -0.34634
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0061607 | -0.0071945 | 0.005785 | -0.003583 | -0.0079088 | -0.006794 | -0.0051317 | 0.01398 | 0.0063076 | -0.021141 | -0.036873 | -0.046764 | -0.03559 | -0.11984 | -0.15558 | -0.19541 | -0.089447 | -0.081029 | 0.24654 | -0.013988 | 0.23901 | 0.27355 | -0.02516 | -0.0085106
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.1769 | -0.15928 | -0.13717 | -0.14236 | -0.13637 | -0.13535 | -0.14458 | -0.14555 | -0.15634 | -0.17569 | -0.17303 | -0.16992 | -0.12812 | -0.15808 | -0.2055 | -0.30272 | -0.14832 | -0.16024 | 0.14741 | -0.19566 | 0.046453 | 0.073717 | -0.19769 | -0.17657
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.068512 | -0.063108 | -0.046363 | -0.052314 | -0.055821 | -0.05221 | -0.052876 | -0.036496 | -0.048855 | -0.085314 | -0.10778 | -0.11956 | -0.10517 | -0.19225 | -0.23399 | -0.26788 | -0.16326 | -0.15866 | 0.16664 | -0.097065 | 0.15832 | 0.19471 | -0.098421 | -0.073303
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.13899 | -0.13389 | -0.11119 | -0.12032 | -0.11626 | -0.11526 | -0.12094 | -0.11557 | -0.12322 | -0.1335 | -0.13355 | -0.14058 | -0.10349 | -0.12471 | -0.14842 | -0.26769 | -0.1155 | -0.12592 | 0.19086 | -0.15409 | 0.1005 | 0.13199 | -0.15637 | -0.1438
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.52348 | -0.46068 | -0.41816 | -0.40281 | -0.38656 | -0.38287 | -0.40919 | -0.44345 | -0.49457 | -0.51458 | -0.50556 | -0.51562 | -0.34135 | -0.40596 | -0.41228 | -0.70263 | -0.3714 | -0.44878 | -0.184 | -0.6142 | -0.39569 | -0.37524 | -0.58265 | -0.51273
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.16746 | -0.14233 | -0.13132 | -0.13441 | -0.12743 | -0.12714 | -0.14034 | -0.13968 | -0.14422 | -0.15917 | -0.15569 | -0.13955 | -0.099616 | -0.1191 | -0.16702 | -0.26781 | -0.11986 | -0.13104 | 0.14799 | -0.18172 | 0.051712 | 0.077927 | -0.17469 | -0.16008
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.15938 | -0.14294 | -0.12486 | -0.13043 | -0.12541 | -0.12451 | -0.13387 | -0.13261 | -0.14183 | -0.1568 | -0.1531 | -0.15154 | -0.10734 | -0.13531 | -0.17502 | -0.28373 | -0.12706 | -0.13867 | 0.16358 | -0.1737 | 0.06632 | 0.094965 | -0.17506 | -0.15692
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.24549 | -0.21778 | -0.19436 | -0.19537 | -0.18689 | -0.18564 | -0.19904 | -0.20564 | -0.22148 | -0.23552 | -0.2265 | -0.22447 | -0.1544 | -0.18216 | -0.21962 | -0.37486 | -0.17866 | -0.19915 | 0.090512 | -0.27031 | -0.037647 | -0.011909 | -0.26958 | -0.23986
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | 0.0028076 | 0.0010777 | 0.014608 | 0.00092888 | -0.00064564 | 0.00017166 | -1.5259e-05 | 0.010278 | 0.00068665 | -0.019224 | -0.027273 | -0.041616 | -0.032523 | -0.087444 | -0.11803 | -0.14969 | -0.053601 | -0.039406 | 0.28785 | -0.0020676 | 0.25019 | 0.28569 | -0.0047131 | 0.0075569
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.038486 | -0.035191 | -0.019315 | -0.030461 | -0.030599 | -0.028346 | -0.029627 | -0.022084 | -0.030338 | -0.048185 | -0.052668 | -0.060253 | -0.051933 | -0.10829 | -0.14619 | -0.17982 | -0.073755 | -0.063647 | 0.26158 | -0.045801 | 0.20464 | 0.23781 | -0.049732 | -0.0334
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.21761 | -0.2026 | -0.17545 | -0.1804 | -0.17397 | -0.17227 | -0.18025 | -0.17906 | -0.18728 | -0.18341 | -0.16096 | -0.1511 | -0.091235 | -0.11897 | -0.1422 | -0.34808 | -0.13386 | -0.14766 | 0.13751 | -0.22972 | 0.01223 | 0.038679 | -0.24492 | -0.22217
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.019943 | -0.019705 | -0.0058947 | -0.01431 | -0.018364 | -0.015927 | -0.014382 | 0.005496 | -0.00313 | -0.030991 | -0.049381 | -0.057255 | -0.044345 | -0.13409 | -0.17383 | -0.21145 | -0.10492 | -0.099145 | 0.22711 | -0.031979 | 0.22051 | 0.25571 | -0.042252 | -0.022713
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.53818 | -0.47367 | -0.42658 | -0.41075 | -0.39417 | -0.39045 | -0.41727 | -0.45269 | -0.51027 | -0.53037 | -0.52022 | -0.52563 | -0.35197 | -0.41594 | -0.42753 | -0.72188 | -0.37912 | -0.46154 | -0.19993 | -0.63015 | -0.41733 | -0.3971 | -0.60076 | -0.52412
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.013079 | -0.013037 | 0.0021496 | -0.0099859 | -0.012183 | -0.010842 | -0.01114 | 0.00092697 | -0.011257 | -0.035624 | -0.049129 | -0.064911 | -0.056485 | -0.11674 | -0.14778 | -0.18389 | -0.083305 | -0.071103 | 0.25919 | -0.022238 | 0.23196 | 0.26807 | -0.024813 | -0.011303
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.012388 | -0.01247 | 0.0025768 | -0.0099545 | -0.011826 | -0.010603 | -0.011055 | -5.3406e-05 | -0.012062 | -0.034897 | -0.047602 | -0.063576 | -0.055197 | -0.11327 | -0.14438 | -0.17873 | -0.079496 | -0.066759 | 0.26309 | -0.021132 | 0.23276 | 0.26886 | -0.022768 | -0.0093365
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.011587 | -0.011795 | 0.0032377 | -0.0090542 | -0.011259 | -0.0099926 | -0.0103 | 0.0017042 | -0.010155 | -0.034052 | -0.04698 | -0.062729 | -0.054233 | -0.11371 | -0.14471 | -0.18071 | -0.080368 | -0.068095 | 0.26206 | -0.019962 | 0.23408 | 0.27009 | -0.022745 | -0.0095596
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.23319 | -0.20956 | -0.18293 | -0.18407 | -0.17629 | -0.17291 | -0.18833 | -0.20192 | -0.20823 | -0.22584 | -0.20208 | -0.17922 | -0.15445 | -0.1726 | -0.24799 | -0.36315 | -0.16557 | -0.21891 | 0.12673 | -0.25511 | -0.014093 | 0.0048847 | -0.26199 | -0.23278
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.056679 | -0.060616 | -0.043372 | -0.056112 | -0.054895 | -0.054549 | -0.057076 | -0.047284 | -0.051893 | -0.06263 | -0.065613 | -0.078409 | -0.05426 | -0.067225 | -0.092471 | -0.17702 | -0.055637 | -0.060798 | 0.26725 | -0.062798 | 0.19528 | 0.22959 | -0.065546 | -0.063549
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.12826 | -0.11687 | -0.099111 | -0.10655 | -0.10298 | -0.10211 | -0.1095 | -0.10567 | -0.11384 | -0.12901 | -0.12667 | -0.12809 | -0.090655 | -0.11962 | -0.15831 | -0.25489 | -0.10834 | -0.11725 | 0.19309 | -0.13894 | 0.10424 | 0.13412 | -0.14264 | -0.12741
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.1613 | -0.14554 | -0.12579 | -0.13102 | -0.12606 | -0.12484 | -0.13476 | -0.13529 | -0.14344 | -0.15845 | -0.1512 | -0.14649 | -0.10747 | -0.1299 | -0.17431 | -0.2849 | -0.11999 | -0.13933 | 0.17276 | -0.17455 | 0.065353 | 0.092518 | -0.17961 | -0.16086
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.23917 | -0.22209 | -0.19432 | -0.1991 | -0.19244 | -0.19097 | -0.19954 | -0.19964 | -0.21018 | -0.21093 | -0.19504 | -0.18438 | -0.13241 | -0.15646 | -0.19208 | -0.36941 | -0.16517 | -0.17378 | 0.11695 | -0.25203 | -0.010777 | 0.01515 | -0.26727 | -0.24313
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.27258 | -0.24164 | -0.21599 | -0.21558 | -0.2061 | -0.20475 | -0.21859 | -0.22906 | -0.24755 | -0.26121 | -0.25128 | -0.24903 | -0.16782 | -0.19782 | -0.2337 | -0.40763 | -0.19635 | -0.22127 | 0.066731 | -0.30155 | -0.070259 | -0.04563 | -0.29995 | -0.26594
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.0055294 | -0.00085449 | 0.012595 | -0.0019083 | -0.0034075 | -0.0035105 | -0.0043249 | 0.0092411 | 0.0060768 | -0.0053749 | -0.007225 | -0.020409 | -0.0038052 | -0.02882 | -0.059537 | -0.11689 | -0.010572 | -0.008729 | 0.32172 | 0.008503 | 0.26242 | 0.29661 | 3.8147e-05 | 0.0019608
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.20943 | -0.1388 | -0.16788 | -0.15807 | -0.14054 | -0.14402 | -0.17852 | -0.17871 | -0.15694 | -0.17084 | -0.16868 | -0.071625 | -0.055548 | -0.025704 | -0.12071 | -0.17745 | -0.078661 | -0.087424 | 0.061948 | -0.2226 | -0.02631 | -0.012177 | -0.17183 | -0.17882
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.47432 | -0.41586 | -0.37788 | -0.36525 | -0.34948 | -0.34559 | -0.37236 | -0.40166 | -0.44596 | -0.46234 | -0.44031 | -0.48168 | -0.29096 | -0.36708 | -0.36032 | -0.6472 | -0.32735 | -0.39871 | -0.13783 | -0.55862 | -0.34072 | -0.31784 | -0.52839 | -0.46324
79825 | MILLOR_JBP 66.000 | MALLOR | -0.25347 | -0.22019 | -0.19373 | -0.19169 | -0.18335 | -0.18133 | -0.19549 | -0.20573 | -0.22937 | -0.24347 | -0.23552 | -0.24441 | -0.15802 | -0.1964 | -0.22781 | -0.39826 | -0.1839 | -0.21814 | 0.069187 | -0.29031 | -0.059696 | -0.037163 | -0.28639 | -0.24848
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.059752 | -0.063431 | -0.045978 | -0.058627 | -0.057296 | -0.056889 | -0.059473 | -0.049885 | -0.054634 | -0.06554 | -0.068695 | -0.081572 | -0.05732 | -0.070475 | -0.095768 | -0.18057 | -0.058818 | -0.064044 | 0.26395 | -0.066269 | 0.19199 | 0.22622 | -0.068808 | -0.066502
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.13478 | -0.12267 | -0.10441 | -0.11154 | -0.10769 | -0.10675 | -0.11444 | -0.11121 | -0.11969 | -0.13517 | -0.13251 | -0.13332 | -0.09526 | -0.12456 | -0.16455 | -0.26139 | -0.11356 | -0.12284 | 0.18717 | -0.14637 | 0.096565 | 0.12619 | -0.14996 | -0.13396
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.014208 | -0.013868 | 0.0015125 | -0.010893 | -0.012503 | -0.011086 | -0.011709 | -0.0011587 | -0.013777 | -0.037546 | -0.0502 | -0.066656 | -0.058444 | -0.11635 | -0.14728 | -0.18099 | -0.082241 | -0.069326 | 0.26049 | -0.024723 | 0.22947 | 0.26572 | -0.023951 | -0.010523
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.09231 | -0.092421 | -0.072762 | -0.083879 | -0.081623 | -0.080988 | -0.085012 | -0.077342 | -0.083458 | -0.094727 | -0.097075 | -0.10784 | -0.079048 | -0.0953 | -0.12016 | -0.2173 | -0.084304 | -0.091496 | 0.23247 | -0.10323 | 0.15381 | 0.18714 | -0.10517 | -0.098442
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.019789 | -0.025383 | -0.01108 | -0.024641 | -0.024885 | -0.024634 | -0.026045 | -0.013932 | -0.018433 | -0.030411 | -0.033627 | -0.046976 | -0.025508 | -0.04438 | -0.072 | -0.14204 | -0.029242 | -0.031458 | 0.29886 | -0.021254 | 0.23409 | 0.26894 | -0.02618 | -0.025188
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.017042 | 0.0084801 | 0.021073 | 0.0059853 | 0.0042582 | 0.0040388 | 0.0035639 | 0.018212 | 0.016356 | 0.0060349 | 0.0046597 | -0.0082912 | 0.0082359 | -0.011181 | -0.040131 | -0.10035 | 0.0050697 | 0.0050669 | 0.33769 | 0.022295 | 0.27717 | 0.31185 | 0.013586 | 0.011873
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.026154 | -0.025188 | -0.010833 | -0.018996 | -0.022746 | -0.020004 | -0.018747 | 0.0010643 | -0.0080471 | -0.036745 | -0.05615 | -0.064163 | -0.051314 | -0.14147 | -0.18153 | -0.21865 | -0.11192 | -0.10639 | 0.21997 | -0.039728 | 0.2127 | 0.24807 | -0.049417 | -0.028873
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.26259 | -0.23126 | -0.20566 | -0.20529 | -0.19578 | -0.19503 | -0.21014 | -0.2215 | -0.23601 | -0.24666 | -0.23238 | -0.22459 | -0.16069 | -0.1803 | -0.22132 | -0.39729 | -0.16922 | -0.1959 | 0.091121 | -0.29236 | -0.066593 | -0.042551 | -0.29834 | -0.26155
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.011312 | -0.011494 | 0.0032425 | -0.0098333 | -0.011284 | -0.010395 | -0.011339 | -0.0022211 | -0.014494 | -0.037209 | -0.047531 | -0.063049 | -0.055624 | -0.11205 | -0.14346 | -0.17394 | -0.076255 | -0.062166 | 0.26609 | -0.020508 | 0.23339 | 0.26938 | -0.020988 | -0.0074711
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.25356 | -0.22588 | -0.1966 | -0.19695 | -0.18762 | -0.18489 | -0.19724 | -0.20661 | -0.22742 | -0.25705 | -0.26051 | -0.2528 | -0.21233 | -0.2403 | -0.28952 | -0.38811 | -0.22079 | -0.23931 | 0.066845 | -0.29092 | -0.046679 | -0.021572 | -0.28809 | -0.25437
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.51855 | -0.45881 | -0.416 | -0.40572 | -0.38173 | -0.37713 | -0.40087 | -0.42555 | -0.45805 | -0.47813 | -0.46683 | -0.44207 | -0.39905 | -0.39622 | -0.47579 | -0.65501 | -0.43442 | -0.41041 | -0.15198 | -0.57718 | -0.35507 | -0.3313 | -0.57362 | -0.50381
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0056019 | -0.0066376 | 0.0079002 | -0.004652 | -0.0070057 | -0.0060434 | -0.0061436 | 0.006712 | -0.0041332 | -0.027069 | -0.039059 | -0.054287 | -0.0454 | -0.10431 | -0.13518 | -0.17244 | -0.071877 | -0.05995 | 0.2707 | -0.011654 | 0.24189 | 0.27759 | -0.016045 | -0.0038795
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.072475 | -0.074841 | -0.056545 | -0.068726 | -0.067083 | -0.06667 | -0.069888 | -0.061085 | -0.066225 | -0.077463 | -0.080359 | -0.092472 | -0.066887 | -0.081156 | -0.10632 | -0.19511 | -0.0697 | -0.075494 | 0.25121 | -0.080948 | 0.17694 | 0.2109 | -0.082991 | -0.078981
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.010294 | 0.0064278 | 0.016495 | 0.0067148 | 0.0015621 | 0.002553 | 0.0047407 | 0.023342 | 0.017429 | -0.0026016 | -0.015388 | -0.021008 | -0.0078278 | -0.092099 | -0.12263 | -0.16991 | -0.060008 | -0.053097 | 0.27338 | 0.0094147 | 0.26032 | 0.29461 | -0.0066395 | 0.007658
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0186 | 0.014931 | 0.026162 | 0.015034 | 0.010077 | 0.010986 | 0.013052 | 0.031738 | 0.026123 | 0.0055237 | -0.005373 | -0.012871 | -0.00053978 | -0.084917 | -0.11668 | -0.16497 | -0.055242 | -0.04822 | 0.27922 | 0.016483 | 0.26763 | 0.30199 | 0.0034256 | 0.016758
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.015427 | -0.015635 | -0.0021391 | -0.01078 | -0.015018 | -0.012686 | -0.011046 | 0.0089912 | 0.00073242 | -0.026625 | -0.044531 | -0.052322 | -0.039525 | -0.12932 | -0.16826 | -0.20672 | -0.10004 | -0.09419 | 0.23214 | -0.026514 | 0.2258 | 0.26096 | -0.037207 | -0.018234
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.56747 | -0.50777 | -0.45575 | -0.44389 | -0.4173 | -0.41269 | -0.43658 | -0.4641 | -0.49666 | -0.5111 | -0.4837 | -0.44938 | -0.41664 | -0.41611 | -0.49809 | -0.68615 | -0.47272 | -0.42254 | -0.1798 | -0.62424 | -0.40716 | -0.38547 | -0.63037 | -0.55332
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.20015 | -0.18061 | -0.15728 | -0.16009 | -0.15352 | -0.15157 | -0.16252 | -0.1671 | -0.17876 | -0.19799 | -0.19345 | -0.18602 | -0.14582 | -0.17024 | -0.21836 | -0.32402 | -0.1584 | -0.17787 | 0.13236 | -0.2202 | 0.020828 | 0.045874 | -0.22384 | -0.2002
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.016058 | 0.012947 | 0.025522 | 0.011247 | 0.0096502 | 0.010445 | 0.011071 | 0.022913 | 0.016357 | -0.00024033 | -0.005724 | -0.017815 | -0.0072222 | -0.061583 | -0.091712 | -0.12492 | -0.029751 | -0.015575 | 0.31101 | 0.016836 | 0.26687 | 0.30151 | 0.011013 | 0.022116
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.13491 | -0.12278 | -0.10451 | -0.11163 | -0.10778 | -0.10684 | -0.11453 | -0.11132 | -0.11979 | -0.13529 | -0.13263 | -0.13342 | -0.095341 | -0.12465 | -0.16467 | -0.26151 | -0.11366 | -0.12294 | 0.18706 | -0.14651 | 0.096424 | 0.12604 | -0.1501 | -0.13408
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.1568 | -0.14172 | -0.12164 | -0.12759 | -0.12259 | -0.12159 | -0.13029 | -0.12934 | -0.1386 | -0.15517 | -0.15081 | -0.14794 | -0.10684 | -0.13622 | -0.1823 | -0.28015 | -0.12765 | -0.1387 | 0.16936 | -0.17097 | 0.070734 | 0.09885 | -0.17458 | -0.15627
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.074093 | -0.0625 | -0.041659 | -0.049814 | -0.048637 | -0.044745 | -0.048492 | -0.044013 | -0.058319 | -0.083971 | -0.098764 | -0.10621 | -0.099644 | -0.15669 | -0.20155 | -0.22618 | -0.12197 | -0.1123 | 0.21181 | -0.099289 | 0.15626 | 0.19059 | -0.095644 | -0.071499
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.0071697 | -0.008997 | 0.0046453 | -0.0075893 | -0.01053 | -0.009717 | -0.009655 | 0.0055866 | -0.0013866 | -0.021242 | -0.029205 | -0.039921 | -0.025115 | -0.086055 | -0.11799 | -0.16857 | -0.058734 | -0.051204 | 0.27655 | -0.0080509 | 0.24206 | 0.27653 | -0.018347 | -0.0068951
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.0051727 | -0.0062675 | 0.0082359 | -0.0043468 | -0.0068464 | -0.0057545 | -0.0058346 | 0.0074186 | -0.0037041 | -0.026628 | -0.038603 | -0.053804 | -0.044911 | -0.10383 | -0.13467 | -0.17195 | -0.071417 | -0.059509 | 0.2705 | -0.011131 | 0.24239 | 0.27811 | -0.015575 | -0.0034733
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0065289 | -0.009325 | 0.0044527 | -0.0092354 | -0.011751 | -0.011425 | -0.012094 | 0.0035572 | -0.0013275 | -0.018274 | -0.021683 | -0.032684 | -0.014022 | -0.059013 | -0.089978 | -0.14808 | -0.035669 | -0.029236 | 0.29746 | -0.00011826 | 0.24712 | 0.2813 | -0.013187 | -0.0057392
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.018223 | 0.014835 | 0.027255 | 0.012852 | 0.011185 | 0.011896 | 0.012572 | 0.024632 | 0.018118 | 0.001194 | -0.0048542 | -0.017279 | -0.0063505 | -0.059333 | -0.089099 | -0.12414 | -0.028335 | -0.014763 | 0.31304 | 0.019264 | 0.26932 | 0.30406 | 0.013451 | 0.024258
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.11355 | -0.10402 | -0.082496 | -0.089507 | -0.08574 | -0.083553 | -0.094686 | -0.099559 | -0.099987 | -0.11232 | -0.088921 | -0.0665 | -0.045253 | -0.080454 | -0.14156 | -0.23391 | -0.070721 | -0.1071 | 0.24374 | -0.1261 | 0.12144 | 0.14542 | -0.13237 | -0.11685
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.020363 | 0.017023 | 0.029059 | 0.014733 | 0.013284 | 0.013953 | 0.014659 | 0.026345 | 0.020174 | 0.00387 | -0.0025272 | -0.014746 | -0.0036526 | -0.056836 | -0.086446 | -0.12169 | -0.026152 | -0.012976 | 0.31424 | 0.021345 | 0.27136 | 0.3063 | 0.01688 | 0.028894
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.023222 | 0.019688 | 0.031971 | 0.017289 | 0.015861 | 0.016595 | 0.017601 | 0.029325 | 0.022884 | 0.0058308 | -0.00032043 | -0.01252 | -0.0014544 | -0.054353 | -0.083851 | -0.11885 | -0.023703 | -0.0095797 | 0.31793 | 0.024229 | 0.27386 | 0.3082 | 0.018192 | 0.029152
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.01548 | -0.022627 | -0.0084639 | -0.022373 | -0.022449 | -0.022258 | -0.023443 | -0.011382 | -0.015564 | -0.02647 | -0.030014 | -0.044504 | -0.023252 | -0.036676 | -0.06284 | -0.13398 | -0.022895 | -0.026315 | 0.30558 | -0.017662 | 0.23975 | 0.27505 | -0.021282 | -0.02243
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.056644 | -0.060596 | -0.043365 | -0.056107 | -0.054894 | -0.054546 | -0.057071 | -0.047269 | -0.051867 | -0.062599 | -0.065578 | -0.078365 | -0.054214 | -0.067162 | -0.092399 | -0.17698 | -0.055578 | -0.060743 | 0.2673 | -0.062744 | 0.19534 | 0.22964 | -0.065502 | -0.063515
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.010056 | 0.0069084 | 0.018924 | 0.007369 | 0.0030861 | 0.003933 | 0.0053225 | 0.023047 | 0.017166 | -0.003149 | -0.012907 | -0.021448 | -0.0080318 | -0.084013 | -0.11584 | -0.16527 | -0.055391 | -0.048301 | 0.27922 | 0.0088024 | 0.25943 | 0.29382 | -0.003643 | 0.0088615
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.030794 | 0.02585 | 0.036191 | 0.024996 | 0.019094 | 0.019901 | 0.022543 | 0.043306 | 0.038607 | 0.015713 | 0.0031013 | -0.0063305 | 0.0042725 | -0.076926 | -0.10829 | -0.15151 | -0.047013 | -0.038535 | 0.28981 | 0.030447 | 0.28172 | 0.317 | 0.01688 | 0.027737
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.23523 | -0.21113 | -0.18409 | -0.18492 | -0.17702 | -0.17342 | -0.18937 | -0.20352 | -0.20905 | -0.22412 | -0.1949 | -0.168 | -0.1459 | -0.1607 | -0.24329 | -0.3611 | -0.15688 | -0.21814 | 0.13261 | -0.25591 | -0.015522 | 0.002676 | -0.26413 | -0.2348
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.24578 | -0.13601 | -0.19929 | -0.17841 | -0.1515 | -0.15827 | -0.21128 | -0.21232 | -0.16852 | -0.18115 | -0.18002 | -0.013561 | -0.017146 | 0.054909 | -0.080115 | -0.098806 | -0.042324 | -0.049243 | -0.012567 | -0.25798 | -0.093609 | -0.08971 | -0.17001 | -0.19534
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.17673 | -0.051823 | -0.14642 | -0.12103 | -0.090776 | -0.09806 | -0.15841 | -0.15232 | -0.089348 | -0.11301 | -0.12602 | 0.043087 | 0.044977 | 0.1178 | -0.021782 | -0.020136 | 0.013062 | 0.008956 | 0.038361 | -0.17942 | -0.017649 | -0.017275 | -0.053612 | -0.10719
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.16813 | -0.043152 | -0.13946 | -0.1142 | -0.083918 | -0.091276 | -0.15177 | -0.14493 | -0.080448 | -0.10391 | -0.11721 | 0.051773 | 0.054017 | 0.12651 | -0.013346 | -0.011077 | 0.021755 | 0.017265 | 0.046492 | -0.16947 | -0.0078297 | -0.0074539 | -0.042006 | -0.09766
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.23018 | -0.10929 | -0.18865 | -0.16358 | -0.1336 | -0.14065 | -0.19854 | -0.19728 | -0.14687 | -0.16801 | -0.1763 | -0.0075302 | -0.007741 | 0.066002 | -0.073689 | -0.079682 | -0.036937 | -0.039983 | -0.0092697 | -0.24305 | -0.082777 | -0.080719 | -0.13543 | -0.17142
29973 | SAROCA_JBP 132.00 | MENORC | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 11: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 12: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 13: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 14: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 15: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 16: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 17: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 18: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 19: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 20: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 21: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 22: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 23: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 24: 0
992604 | SAROCA_JBP 30.000 | MENORC | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 11: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 12: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 13: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 14: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 15: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 16: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 17: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 18: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 19: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 20: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 21: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 22: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 23: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/08/2025) Hora 24: 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario