## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (21/08/2025)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35046 | -0.47805 | -0.3967 | -0.41264 | -0.3778 | -0.35477 | -0.35815 | -0.3648 | -0.31883 | -0.17836 | -0.38276 | -0.41228 | -0.40845 | -0.40452 | -0.43369 | -0.42045 | -0.4016 | -0.4271 | -0.38957 | -0.37757 | -0.078941 | -0.1078 | -0.028435 | -0.34778
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34917 | -0.47825 | -0.38872 | -0.3988 | -0.37734 | -0.35962 | -0.36311 | -0.37367 | -0.33563 | -0.20002 | -0.41016 | -0.43853 | -0.43346 | -0.42866 | -0.45801 | -0.44214 | -0.42437 | -0.45204 | -0.41347 | -0.40717 | -0.11049 | -0.13777 | -0.054148 | -0.36837
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34178 | -0.47161 | -0.39286 | -0.41026 | -0.3733 | -0.34983 | -0.35322 | -0.35871 | -0.31029 | -0.16811 | -0.37117 | -0.40092 | -0.39802 | -0.39443 | -0.42322 | -0.41105 | -0.39138 | -0.41588 | -0.37704 | -0.36207 | -0.06192 | -0.090555 | -0.013233 | -0.33536
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.51184 | -0.62321 | -0.52928 | -0.53974 | -0.49465 | -0.46557 | -0.46943 | -0.48224 | -0.44768 | -0.32079 | -0.54206 | -0.57382 | -0.56678 | -0.56279 | -0.59308 | -0.58049 | -0.5567 | -0.59068 | -0.56348 | -0.56576 | -0.2586 | -0.28966 | -0.20621 | -0.50908
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33876 | -0.46896 | -0.39047 | -0.40791 | -0.37124 | -0.34791 | -0.35126 | -0.3567 | -0.30814 | -0.16573 | -0.36848 | -0.39815 | -0.39529 | -0.39169 | -0.42035 | -0.40815 | -0.38852 | -0.4129 | -0.37393 | -0.35875 | -0.058764 | -0.087271 | -0.010035 | -0.33244
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.32052 | -0.44892 | -0.37105 | -0.39271 | -0.35536 | -0.33133 | -0.33405 | -0.33615 | -0.28625 | -0.14468 | -0.34624 | -0.37605 | -0.37299 | -0.36941 | -0.39836 | -0.38618 | -0.36608 | -0.39075 | -0.3527 | -0.33836 | -0.039042 | -0.06764 | 0.0097294 | -0.31163
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.32061 | -0.44902 | -0.37114 | -0.39278 | -0.35542 | -0.33139 | -0.33412 | -0.33623 | -0.28633 | -0.14476 | -0.34633 | -0.37614 | -0.37307 | -0.3695 | -0.39845 | -0.38628 | -0.36617 | -0.39085 | -0.35279 | -0.33845 | -0.039131 | -0.067736 | 0.0096378 | -0.31172
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.46581 | -0.58211 | -0.49393 | -0.50313 | -0.45909 | -0.43191 | -0.43484 | -0.44679 | -0.40482 | -0.27233 | -0.48883 | -0.5209 | -0.51695 | -0.51339 | -0.54567 | -0.53358 | -0.51252 | -0.54311 | -0.51069 | -0.5051 | -0.19802 | -0.23063 | -0.14911 | -0.45977
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34327 | -0.47289 | -0.39401 | -0.41139 | -0.37428 | -0.35073 | -0.35412 | -0.35965 | -0.31127 | -0.16921 | -0.37239 | -0.4022 | -0.39927 | -0.39568 | -0.42456 | -0.41236 | -0.39269 | -0.41726 | -0.37853 | -0.36368 | -0.063463 | -0.092182 | -0.014807 | -0.33677
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33347 | -0.45143 | -0.38204 | -0.40245 | -0.34196 | -0.30849 | -0.31235 | -0.31741 | -0.26104 | -0.11431 | -0.31322 | -0.34544 | -0.34274 | -0.33984 | -0.37018 | -0.3606 | -0.34176 | -0.36517 | -0.33069 | -0.31157 | -0.010262 | -0.043711 | 0.030148 | -0.29463
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37514 | -0.50206 | -0.42227 | -0.43666 | -0.39509 | -0.36978 | -0.37377 | -0.38213 | -0.33418 | -0.19225 | -0.39785 | -0.42853 | -0.42562 | -0.42214 | -0.45197 | -0.44004 | -0.42087 | -0.4459 | -0.40817 | -0.39359 | -0.091412 | -0.12173 | -0.044157 | -0.36553
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33726 | -0.46661 | -0.38842 | -0.40578 | -0.36936 | -0.34618 | -0.3495 | -0.35494 | -0.30679 | -0.16407 | -0.36655 | -0.39604 | -0.39319 | -0.38961 | -0.41812 | -0.40594 | -0.38642 | -0.4107 | -0.3721 | -0.35719 | -0.057398 | -0.085814 | -0.0081806 | -0.33073
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.33269 | -0.46085 | -0.38248 | -0.40236 | -0.36488 | -0.34077 | -0.34368 | -0.34709 | -0.29832 | -0.15663 | -0.35885 | -0.3888 | -0.3855 | -0.38192 | -0.4111 | -0.39874 | -0.37833 | -0.40331 | -0.3655 | -0.35168 | -0.051903 | -0.080544 | -0.0030041 | -0.32428
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.051834 | -0.082006 | -0.063863 | -0.059634 | -0.050755 | -0.049869 | -0.051057 | -0.063002 | -0.06282 | 0.13845 | -0.027475 | -0.03465 | -0.04194 | -0.042844 | -0.043987 | -0.042107 | -0.03821 | -0.033822 | -0.033434 | -0.026655 | 0.2533 | 0.24071 | 0.35866 | -0.0055084
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.16271 | -0.16249 | -0.14713 | -0.14168 | -0.13101 | -0.13277 | -0.13368 | -0.15355 | -0.16255 | 0.047223 | -0.13646 | -0.12636 | -0.11555 | -0.11598 | -0.11727 | -0.11484 | -0.11415 | -0.12327 | -0.16579 | -0.18606 | 0.068857 | 0.054434 | 0.19414 | -0.16518
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.11088 | -0.13546 | -0.11378 | -0.10715 | -0.096058 | -0.096041 | -0.097698 | -0.11295 | -0.11613 | 0.078835 | -0.089459 | -0.098544 | -0.10284 | -0.10359 | -0.10525 | -0.10151 | -0.098467 | -0.096607 | -0.10242 | -0.10176 | 0.18019 | 0.16767 | 0.2956 | -0.062927
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.13398 | -0.12895 | -0.1195 | -0.11277 | -0.10837 | -0.10844 | -0.11219 | -0.12278 | -0.12524 | 0.092815 | -0.11195 | -0.099009 | -0.081151 | -0.083229 | -0.07871 | -0.08221 | -0.089943 | -0.10138 | -0.13021 | -0.14089 | 0.13001 | 0.1159 | 0.24081 | -0.13209
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.4565 | -0.43035 | -0.39397 | -0.37377 | -0.35382 | -0.35202 | -0.36659 | -0.41564 | -0.46115 | -0.24314 | -0.39241 | -0.36805 | -0.32268 | -0.32947 | -0.34227 | -0.28393 | -0.32761 | -0.31686 | -0.44707 | -0.5715 | -0.35893 | -0.38017 | -0.16873 | -0.49332
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.14178 | -0.14307 | -0.13377 | -0.13474 | -0.1214 | -0.12119 | -0.11813 | -0.13548 | -0.14536 | 0.055008 | -0.10577 | -0.10224 | -0.094452 | -0.093301 | -0.087219 | -0.083523 | -0.094831 | -0.098544 | -0.15467 | -0.16024 | 0.072229 | 0.059183 | 0.2019 | -0.14784
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.1461 | -0.14798 | -0.13502 | -0.13119 | -0.12107 | -0.1214 | -0.12256 | -0.14103 | -0.14963 | 0.060948 | -0.11568 | -0.107 | -0.096921 | -0.09644 | -0.094603 | -0.090052 | -0.097655 | -0.10315 | -0.14591 | -0.16381 | 0.088301 | 0.074076 | 0.21146 | -0.14755
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.21693 | -0.21141 | -0.19422 | -0.18788 | -0.17513 | -0.17519 | -0.1782 | -0.20272 | -0.21847 | -0.0048428 | -0.17243 | -0.15545 | -0.13675 | -0.13513 | -0.13647 | -0.12278 | -0.13892 | -0.14799 | -0.21218 | -0.25452 | -0.014406 | -0.030127 | 0.12099 | -0.22853
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.012675 | -0.032708 | -0.020431 | -0.016831 | -0.010783 | -0.01128 | -0.013061 | -0.029219 | -0.0322 | 0.1703 | -0.02001 | -0.023868 | -0.030589 | -0.030465 | -0.029538 | -0.029393 | -0.023678 | -0.020498 | -0.01911 | -0.011557 | 0.26918 | 0.2581 | 0.37684 | 0.0040607
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.04525 | -0.060152 | -0.047071 | -0.041935 | -0.034556 | -0.03501 | -0.036933 | -0.055628 | -0.060212 | 0.14771 | -0.041138 | -0.038873 | -0.039447 | -0.037289 | -0.035584 | -0.03631 | -0.033388 | -0.03603 | -0.046015 | -0.049244 | 0.22612 | 0.21407 | 0.33578 | -0.035482
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.20114 | -0.19009 | -0.17661 | -0.16775 | -0.15968 | -0.15793 | -0.16276 | -0.17771 | -0.18141 | 0.052067 | -0.12991 | -0.09106 | -0.055439 | -0.047812 | -0.040086 | -0.045807 | -0.066134 | -0.09311 | -0.15666 | -0.20325 | 0.044006 | 0.025707 | 0.15653 | -0.20858
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.069118 | -0.099471 | -0.079938 | -0.074827 | -0.065001 | -0.063764 | -0.065103 | -0.077373 | -0.077705 | 0.12398 | -0.036755 | -0.043209 | -0.047776 | -0.049122 | -0.05094 | -0.048979 | -0.045008 | -0.042096 | -0.044256 | -0.041307 | 0.23618 | 0.22326 | 0.34383 | -0.017828
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.46648 | -0.439 | -0.40178 | -0.38119 | -0.36086 | -0.35893 | -0.37391 | -0.42443 | -0.47137 | -0.25671 | -0.40285 | -0.37908 | -0.33236 | -0.33447 | -0.34816 | -0.2963 | -0.33634 | -0.32401 | -0.46116 | -0.59082 | -0.37995 | -0.4013 | -0.18517 | -0.50797
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.035484 | -0.056739 | -0.042066 | -0.037771 | -0.03094 | -0.030977 | -0.03267 | -0.048405 | -0.0529 | 0.14833 | -0.040198 | -0.047586 | -0.056831 | -0.058187 | -0.058406 | -0.057332 | -0.051218 | -0.046467 | -0.042093 | -0.032398 | 0.25032 | 0.23887 | 0.35895 | -0.010757
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.031619 | -0.052049 | -0.037952 | -0.033785 | -0.027113 | -0.027371 | -0.02926 | -0.045584 | -0.050177 | 0.15125 | -0.038846 | -0.045444 | -0.054119 | -0.055041 | -0.055128 | -0.054295 | -0.047838 | -0.043586 | -0.040005 | -0.030706 | 0.25182 | 0.2404 | 0.36071 | -0.0099602
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.033401 | -0.054635 | -0.040209 | -0.036006 | -0.029293 | -0.029391 | -0.031096 | -0.046786 | -0.051057 | 0.15046 | -0.038347 | -0.045557 | -0.054642 | -0.055882 | -0.056073 | -0.055089 | -0.048918 | -0.044239 | -0.039955 | -0.030239 | 0.25238 | 0.24092 | 0.3608 | -0.009285
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.21108 | -0.2048 | -0.18509 | -0.176 | -0.16405 | -0.16736 | -0.17637 | -0.21204 | -0.2263 | 0.015627 | -0.15355 | -0.12348 | -0.10441 | -0.093402 | -0.084212 | -0.084891 | -0.093069 | -0.12498 | -0.18138 | -0.23508 | 0.012096 | -0.011738 | 0.12992 | -0.22402
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.06228 | -0.062907 | -0.057473 | -0.053982 | -0.051772 | -0.05227 | -0.053967 | -0.060261 | -0.059018 | 0.15601 | -0.055251 | -0.052565 | -0.044501 | -0.049216 | -0.045421 | -0.048231 | -0.05043 | -0.053059 | -0.064653 | -0.05788 | 0.2221 | 0.21114 | 0.3269 | -0.053516
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.12178 | -0.12615 | -0.11377 | -0.10983 | -0.10123 | -0.10176 | -0.10312 | -0.11976 | -0.1259 | 0.08561 | -0.097022 | -0.089879 | -0.081996 | -0.082033 | -0.080105 | -0.07806 | -0.082289 | -0.086832 | -0.12054 | -0.13369 | 0.1254 | 0.11193 | 0.24417 | -0.11947
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.14909 | -0.14981 | -0.13567 | -0.1307 | -0.12124 | -0.12212 | -0.12493 | -0.1455 | -0.15336 | 0.064133 | -0.1141 | -0.10042 | -0.088748 | -0.08718 | -0.081995 | -0.084007 | -0.089522 | -0.098049 | -0.14225 | -0.16621 | 0.0865 | 0.07115 | 0.20812 | -0.15179
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.22004 | -0.20849 | -0.19463 | -0.18498 | -0.17624 | -0.17443 | -0.17912 | -0.19542 | -0.20146 | 0.027827 | -0.15822 | -0.12584 | -0.091472 | -0.086287 | -0.079317 | -0.083738 | -0.10038 | -0.12416 | -0.18464 | -0.2285 | 0.020346 | 0.0019722 | 0.1348 | -0.22873
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.23985 | -0.23214 | -0.21344 | -0.20592 | -0.19223 | -0.19223 | -0.19601 | -0.22343 | -0.2424 | -0.026747 | -0.19096 | -0.17087 | -0.15141 | -0.14584 | -0.15101 | -0.13244 | -0.15163 | -0.16253 | -0.23222 | -0.28279 | -0.045776 | -0.062635 | 0.093548 | -0.25314
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0084782 | -0.020126 | -0.01319 | -0.011375 | -0.0085325 | -0.0091457 | -0.010194 | -0.017763 | -0.014932 | 0.19843 | -0.0033073 | -0.0042505 | -0.0047312 | -0.0068026 | -0.0039005 | -0.0052299 | -0.0047884 | -0.0040865 | -0.0073395 | 0.0019073 | 0.28167 | 0.27018 | 0.38409 | 0.0050201
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11748 | -0.1151 | -0.1283 | -0.15819 | -0.12553 | -0.12207 | -0.093181 | -0.10372 | -0.12114 | 0.022244 | -0.049209 | -0.075 | -0.08056 | -0.075551 | -0.04495 | -0.046145 | -0.079253 | -0.072471 | -0.20264 | -0.13883 | -0.0117 | -0.020813 | 0.1501 | -0.14964
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.41299 | -0.3887 | -0.35542 | -0.33763 | -0.31873 | -0.31775 | -0.33165 | -0.37873 | -0.41785 | -0.19615 | -0.34216 | -0.32159 | -0.26759 | -0.3052 | -0.31532 | -0.2324 | -0.28801 | -0.27915 | -0.40083 | -0.5198 | -0.30555 | -0.32393 | -0.11938 | -0.44639
79825 | MILLOR_JBP 66.000 | MALLOR | -0.21959 | -0.2094 | -0.19 | -0.18276 | -0.16915 | -0.16852 | -0.17239 | -0.20095 | -0.22368 | -0.012013 | -0.18061 | -0.15801 | -0.13625 | -0.14984 | -0.1431 | -0.12306 | -0.13915 | -0.1513 | -0.22584 | -0.27234 | -0.036213 | -0.052065 | 0.10624 | -0.23565
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.064982 | -0.065393 | -0.059844 | -0.056234 | -0.053957 | -0.054434 | -0.056178 | -0.062672 | -0.061591 | 0.15346 | -0.057949 | -0.055236 | -0.047108 | -0.052012 | -0.048251 | -0.05103 | -0.053256 | -0.055977 | -0.067741 | -0.061069 | 0.21892 | 0.20788 | 0.32386 | -0.056372
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.12743 | -0.13129 | -0.11851 | -0.11434 | -0.10551 | -0.10617 | -0.10756 | -0.12467 | -0.13115 | 0.080415 | -0.102 | -0.094258 | -0.085822 | -0.085779 | -0.084166 | -0.082424 | -0.085943 | -0.091191 | -0.12614 | -0.14056 | 0.118 | 0.10438 | 0.2375 | -0.12565
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.031777 | -0.051577 | -0.037373 | -0.033066 | -0.026314 | -0.026584 | -0.028599 | -0.045224 | -0.050637 | 0.15009 | -0.041245 | -0.047901 | -0.056692 | -0.057497 | -0.057529 | -0.056794 | -0.050185 | -0.046254 | -0.042934 | -0.033781 | 0.24929 | 0.23788 | 0.35922 | -0.011526
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.093413 | -0.091621 | -0.084488 | -0.079499 | -0.076439 | -0.07691 | -0.079546 | -0.087896 | -0.088482 | 0.12713 | -0.081869 | -0.075397 | -0.063625 | -0.067626 | -0.063694 | -0.066579 | -0.070866 | -0.076797 | -0.094963 | -0.094694 | 0.18188 | 0.16962 | 0.28953 | -0.087572
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.031028 | -0.037937 | -0.031847 | -0.029697 | -0.027006 | -0.027571 | -0.028474 | -0.035222 | -0.033573 | 0.17918 | -0.026135 | -0.026546 | -0.023905 | -0.027161 | -0.024397 | -0.025512 | -0.025593 | -0.024894 | -0.031904 | -0.023165 | 0.25715 | 0.24691 | 0.36167 | -0.018677
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0020571 | -0.0086603 | -0.003418 | -0.0022459 | -0.00033092 | -0.00095558 | -0.0015621 | -0.0070162 | -0.0027838 | 0.2116 | 0.0064898 | 0.0050325 | 0.0051565 | 0.0023851 | 0.0059557 | 0.0038872 | 0.0044289 | 0.0055962 | 0.0036392 | 0.01552 | 0.29666 | 0.2859 | 0.3976 | 0.015842
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.074589 | -0.10436 | -0.0845 | -0.079114 | -0.069101 | -0.067694 | -0.069225 | -0.08152 | -0.082308 | 0.11865 | -0.04288 | -0.049515 | -0.053972 | -0.055432 | -0.057585 | -0.055411 | -0.051353 | -0.048429 | -0.050894 | -0.048285 | 0.22906 | 0.21613 | 0.33744 | -0.023539
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.2361 | -0.22617 | -0.20527 | -0.19676 | -0.18452 | -0.18529 | -0.19248 | -0.22197 | -0.23316 | -0.011278 | -0.1702 | -0.13499 | -0.10721 | -0.10604 | -0.093558 | -0.12322 | -0.13005 | -0.13573 | -0.21728 | -0.27627 | -0.042433 | -0.05965 | 0.097296 | -0.25052
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.028171 | -0.047841 | -0.034315 | -0.030287 | -0.023724 | -0.024259 | -0.026423 | -0.044326 | -0.049323 | 0.15216 | -0.038287 | -0.043396 | -0.05111 | -0.051398 | -0.050885 | -0.050139 | -0.043048 | -0.03975 | -0.037193 | -0.028257 | 0.25296 | 0.24173 | 0.36222 | -0.0089951
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.22986 | -0.2213 | -0.19922 | -0.18946 | -0.17694 | -0.17792 | -0.1807 | -0.2077 | -0.22712 | -0.020392 | -0.20795 | -0.19339 | -0.18174 | -0.17986 | -0.17706 | -0.17323 | -0.17389 | -0.18787 | -0.24231 | -0.27654 | -0.02136 | -0.035313 | 0.11106 | -0.24062
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.44713 | -0.41536 | -0.38067 | -0.36384 | -0.34331 | -0.34448 | -0.35419 | -0.39069 | -0.42253 | -0.20923 | -0.37578 | -0.33071 | -0.27782 | -0.26593 | -0.26657 | -0.2572 | -0.28209 | -0.32532 | -0.43607 | -0.54477 | -0.3227 | -0.34468 | -0.16275 | -0.48891
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.028614 | -0.050562 | -0.036494 | -0.032613 | -0.026097 | -0.026185 | -0.027678 | -0.042609 | -0.045859 | 0.15652 | -0.031381 | -0.038386 | -0.047167 | -0.048398 | -0.048519 | -0.047618 | -0.041844 | -0.03706 | -0.032814 | -0.022976 | 0.25926 | 0.24775 | 0.3668 | -0.0037441
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.076216 | -0.07591 | -0.069826 | -0.065694 | -0.063113 | -0.06366 | -0.065844 | -0.07308 | -0.072631 | 0.14244 | -0.067992 | -0.064142 | -0.054775 | -0.059344 | -0.055535 | -0.058292 | -0.061235 | -0.064974 | -0.078878 | -0.074484 | 0.20431 | 0.19293 | 0.31043 | -0.068563
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.036541 | -0.070354 | -0.052323 | -0.049656 | -0.040857 | -0.039426 | -0.040709 | -0.053104 | -0.050764 | 0.15431 | -0.0051746 | -0.010647 | -0.015217 | -0.015937 | -0.01732 | -0.016035 | -0.012121 | -0.010257 | -0.01018 | -0.005621 | 0.27068 | 0.25758 | 0.37452 | 0.0091171
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.029228 | -0.061125 | -0.044775 | -0.041724 | -0.033659 | -0.032756 | -0.03395 | -0.046326 | -0.044758 | 0.1623 | 0.0037975 | -0.0010681 | -0.0058022 | -0.0067081 | -0.0072651 | -0.0064011 | -0.002943 | -0.00036144 | -0.0012169 | 0.0031681 | 0.28003 | 0.26746 | 0.38446 | 0.017944
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.06513 | -0.095903 | -0.076605 | -0.071713 | -0.062021 | -0.060775 | -0.062064 | -0.074183 | -0.074202 | 0.1278 | -0.032345 | -0.038857 | -0.043515 | -0.04485 | -0.046619 | -0.044707 | -0.040767 | -0.037771 | -0.039644 | -0.036449 | 0.241 | 0.22818 | 0.34838 | -0.013597
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.48996 | -0.45163 | -0.41424 | -0.39482 | -0.37441 | -0.37451 | -0.38547 | -0.42467 | -0.4549 | -0.22951 | -0.39186 | -0.3323 | -0.26247 | -0.24559 | -0.24397 | -0.24061 | -0.27268 | -0.32772 | -0.45935 | -0.58811 | -0.37215 | -0.39724 | -0.21342 | -0.53599
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.18351 | -0.1811 | -0.16402 | -0.15707 | -0.14636 | -0.14732 | -0.15035 | -0.17409 | -0.18579 | 0.030709 | -0.14979 | -0.13528 | -0.12343 | -0.12178 | -0.11705 | -0.11699 | -0.11948 | -0.13156 | -0.1807 | -0.20897 | 0.043016 | 0.027687 | 0.16853 | -0.18877
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.002367 | -0.017881 | -0.0068865 | -0.003706 | 0.0018864 | 0.0015326 | 0.00012016 | -0.014174 | -0.015326 | 0.18948 | -0.00073147 | -0.0030575 | -0.008646 | -0.0079746 | -0.0068445 | -0.0074015 | -0.0028181 | -0.00047874 | -0.00076675 | 0.0055199 | 0.28452 | 0.27351 | 0.39052 | 0.015911
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.12754 | -0.13138 | -0.1186 | -0.11442 | -0.10558 | -0.10625 | -0.10765 | -0.12476 | -0.13125 | 0.080317 | -0.10209 | -0.09434 | -0.085895 | -0.085849 | -0.084241 | -0.082506 | -0.086011 | -0.091272 | -0.12624 | -0.14071 | 0.11785 | 0.10423 | 0.23738 | -0.12577
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.14539 | -0.14707 | -0.13311 | -0.12839 | -0.11863 | -0.11984 | -0.12076 | -0.13918 | -0.14679 | 0.064949 | -0.11712 | -0.10744 | -0.096794 | -0.096646 | -0.096677 | -0.096172 | -0.096004 | -0.10429 | -0.14463 | -0.16376 | 0.09178 | 0.078392 | 0.21482 | -0.14634
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.073789 | -0.083579 | -0.066725 | -0.058391 | -0.049913 | -0.049644 | -0.052012 | -0.075439 | -0.086658 | 0.11565 | -0.082999 | -0.080555 | -0.07977 | -0.076719 | -0.076359 | -0.076515 | -0.073125 | -0.074419 | -0.088116 | -0.094872 | 0.18408 | 0.17308 | 0.30029 | -0.06671
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.034171 | -0.057834 | -0.043983 | -0.040407 | -0.033658 | -0.033476 | -0.034721 | -0.047788 | -0.048116 | 0.15857 | -0.021285 | -0.025076 | -0.030129 | -0.030918 | -0.03066 | -0.029852 | -0.026703 | -0.023723 | -0.025488 | -0.021 | 0.25661 | 0.24458 | 0.36317 | -0.0067043
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.028281 | -0.050282 | -0.03625 | -0.032374 | -0.025868 | -0.025954 | -0.027437 | -0.042318 | -0.045518 | 0.15688 | -0.031002 | -0.03801 | -0.046808 | -0.048046 | -0.048162 | -0.04728 | -0.041489 | -0.036687 | -0.032408 | -0.022539 | 0.2597 | 0.24821 | 0.36722 | -0.0033607
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.023193 | -0.043805 | -0.032619 | -0.0295 | -0.024072 | -0.02419 | -0.024893 | -0.036223 | -0.035091 | 0.17368 | -0.017314 | -0.019846 | -0.024346 | -0.02513 | -0.024084 | -0.023527 | -0.021553 | -0.017964 | -0.020761 | -0.016623 | 0.25979 | 0.24832 | 0.36604 | -0.0070267
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0042295 | -0.016205 | -0.005312 | -0.0022497 | 0.0032721 | 0.0029058 | 0.001543 | -0.012504 | -0.01358 | 0.19075 | -0.00014496 | -0.0031052 | -0.0093555 | -0.0088902 | -0.0078201 | -0.0083399 | -0.003437 | -0.00050545 | -1.7166e-05 | 0.0073357 | 0.28677 | 0.27585 | 0.39264 | 0.017887
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.1075 | -0.10931 | -0.09492 | -0.087929 | -0.080767 | -0.083866 | -0.092534 | -0.12189 | -0.12578 | 0.11891 | -0.056928 | -0.033784 | -0.016936 | -0.01307 | -0.00051689 | -0.0029392 | -0.009304 | -0.036835 | -0.076059 | -0.11304 | 0.14494 | 0.12228 | 0.25454 | -0.11273
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0089388 | -0.0113 | -0.00043106 | 0.0024471 | 0.0081625 | 0.0077047 | 0.006196 | -0.008234 | -0.0097189 | 0.19316 | 0.0023918 | -0.00036907 | -0.007163 | -0.0065107 | -0.0051975 | -0.0057249 | -0.0007782 | 0.0019827 | 0.0025158 | 0.009819 | 0.28951 | 0.27869 | 0.3957 | 0.020208
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0089989 | -0.011436 | -0.00075626 | 0.0024338 | 0.0078526 | 0.007534 | 0.0061483 | -0.0079174 | -0.0089493 | 0.19554 | 0.0045156 | 0.0015879 | -0.0046663 | -0.0039959 | -0.0031738 | -0.0039177 | 0.0014067 | 0.0044069 | 0.0046329 | 0.012354 | 0.29155 | 0.2806 | 0.39697 | 0.022362
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.026813 | -0.031395 | -0.026656 | -0.024813 | -0.022981 | -0.023616 | -0.02447 | -0.029682 | -0.027431 | 0.18603 | -0.023333 | -0.023884 | -0.02026 | -0.024218 | -0.021116 | -0.022707 | -0.022909 | -0.022262 | -0.028481 | -0.017515 | 0.26473 | 0.25498 | 0.36816 | -0.014536
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.062259 | -0.062888 | -0.057467 | -0.053982 | -0.051775 | -0.052273 | -0.053968 | -0.06025 | -0.059002 | 0.15603 | -0.055228 | -0.05254 | -0.044477 | -0.049186 | -0.045388 | -0.048201 | -0.050398 | -0.053025 | -0.064619 | -0.057842 | 0.22213 | 0.21117 | 0.32693 | -0.053488
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.030616 | -0.059772 | -0.044356 | -0.041152 | -0.033578 | -0.032916 | -0.03407 | -0.046475 | -0.045362 | 0.16163 | -0.0044193 | -0.0089407 | -0.013771 | -0.01465 | -0.01491 | -0.014061 | -0.010781 | -0.0079899 | -0.0091667 | -0.0047359 | 0.27235 | 0.25996 | 0.37744 | 0.0096855
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.017979 | -0.051181 | -0.035233 | -0.032482 | -0.024839 | -0.023932 | -0.024398 | -0.034746 | -0.031987 | 0.17226 | 0.0082779 | 0.00045109 | -0.0071087 | -0.0084734 | -0.0092096 | -0.0079985 | -0.0038729 | 0.001442 | 0.0049477 | 0.013634 | 0.29242 | 0.28134 | 0.39674 | 0.029398
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.21236 | -0.2055 | -0.1855 | -0.17602 | -0.16406 | -0.16759 | -0.17686 | -0.2136 | -0.22721 | 0.018973 | -0.14614 | -0.11218 | -0.090652 | -0.078855 | -0.069305 | -0.070188 | -0.079535 | -0.11458 | -0.17468 | -0.23355 | 0.010553 | -0.014107 | 0.12757 | -0.226
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.096405 | -0.090809 | -0.12294 | -0.17788 | -0.12901 | -0.12273 | -0.071533 | -0.076212 | -0.10018 | -0.0058384 | -0.0002594 | -0.051394 | -0.068285 | -0.059907 | -0.0079098 | -0.013169 | -0.06532 | -0.049469 | -0.24441 | -0.12132 | -0.084167 | -0.089872 | 0.10526 | -0.15138
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.0041437 | 0.0026922 | -0.047867 | -0.1238 | -0.065464 | -0.05726 | 0.010547 | 0.019388 | -0.0068064 | 0.071484 | 0.074122 | -0.018312 | -0.061983 | -0.060367 | -0.0061502 | -0.014194 | -0.067747 | -0.021919 | -0.22115 | -0.017796 | -0.018536 | -0.018543 | 0.18052 | -0.059319
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.013628 | 0.011357 | -0.040436 | -0.11747 | -0.058767 | -0.050503 | 0.01825 | 0.027996 | 0.0022831 | 0.080189 | 0.082829 | -0.011486 | -0.056337 | -0.055032 | -0.00096798 | -0.0092669 | -0.062809 | -0.015394 | -0.21431 | -0.0070343 | -0.0091438 | -0.0087471 | 0.18986 | -0.049753
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.061712 | -0.056853 | -0.097969 | -0.16403 | -0.10918 | -0.10118 | -0.041476 | -0.03994 | -0.068949 | 0.015506 | 0.018699 | -0.053144 | -0.086091 | -0.082345 | -0.025637 | -0.031407 | -0.084919 | -0.054338 | -0.25539 | -0.092073 | -0.078321 | -0.081093 | 0.11836 | -0.12476
29973 | SAROCA_JBP 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | SAROCA_JBP 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario