## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (22/08/2025)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.39345 | -0.33418 | -0.32389 | -0.35094 | -0.32149 | -0.30589 | -0.30813 | -0.36907 | -0.36375 | -0.39275 | -0.44256 | -0.36981 | -0.41326 | -0.01993 | -0.38867 | -0.44752 | -0.47281 | -0.48224 | -0.36921 | -0.29668 | -0.34899 | -0.35711 | -0.38602 | -0.38352
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.41662 | -0.34767 | -0.33184 | -0.34753 | -0.31727 | -0.29816 | -0.30293 | -0.36634 | -0.36581 | -0.40444 | -0.45796 | -0.38626 | -0.4307 | -0.033687 | -0.40564 | -0.46217 | -0.48546 | -0.49411 | -0.3898 | -0.31929 | -0.37519 | -0.38475 | -0.41121 | -0.40817
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.38269 | -0.32657 | -0.31789 | -0.34668 | -0.318 | -0.30345 | -0.30508 | -0.36451 | -0.35764 | -0.38385 | -0.43242 | -0.35948 | -0.40211 | -0.010926 | -0.37786 | -0.43769 | -0.46245 | -0.47178 | -0.3568 | -0.28199 | -0.33226 | -0.33973 | -0.36978 | -0.36992
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.53491 | -0.45891 | -0.43871 | -0.46141 | -0.42726 | -0.40896 | -0.41389 | -0.48031 | -0.4853 | -0.53032 | -0.59731 | -0.52364 | -0.57076 | -0.17151 | -0.53783 | -0.60397 | -0.63634 | -0.65447 | -0.53045 | -0.46785 | -0.52717 | -0.54185 | -0.56437 | -0.54136
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.38018 | -0.32438 | -0.31585 | -0.34459 | -0.31602 | -0.30154 | -0.30315 | -0.36244 | -0.35535 | -0.38129 | -0.42959 | -0.3566 | -0.39912 | -0.0081348 | -0.3749 | -0.43466 | -0.45926 | -0.46851 | -0.35374 | -0.27879 | -0.32896 | -0.33633 | -0.36647 | -0.36702
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35729 | -0.30299 | -0.29726 | -0.33101 | -0.30212 | -0.28806 | -0.2891 | -0.34889 | -0.34185 | -0.36594 | -0.41303 | -0.33904 | -0.3816 | 0.0086508 | -0.35746 | -0.41696 | -0.44329 | -0.4526 | -0.33562 | -0.26173 | -0.31196 | -0.31911 | -0.34945 | -0.34806
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35738 | -0.30307 | -0.29733 | -0.33107 | -0.30217 | -0.28811 | -0.28915 | -0.34894 | -0.34192 | -0.366 | -0.41311 | -0.33912 | -0.38169 | 0.0085745 | -0.35754 | -0.41705 | -0.44338 | -0.45268 | -0.3357 | -0.26182 | -0.31204 | -0.3192 | -0.34955 | -0.34815
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.49248 | -0.42344 | -0.40537 | -0.42953 | -0.39704 | -0.37999 | -0.38257 | -0.44619 | -0.44949 | -0.48879 | -0.5495 | -0.47945 | -0.52744 | -0.12781 | -0.49903 | -0.5653 | -0.59223 | -0.60532 | -0.48275 | -0.41612 | -0.47152 | -0.48071 | -0.50571 | -0.49075
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.38386 | -0.32757 | -0.31882 | -0.34768 | -0.31895 | -0.30436 | -0.30599 | -0.36551 | -0.35873 | -0.3851 | -0.43378 | -0.36084 | -0.40354 | -0.012252 | -0.37927 | -0.43914 | -0.464 | -0.47337 | -0.35823 | -0.28354 | -0.33389 | -0.3414 | -0.37141 | -0.37132
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33072 | -0.28211 | -0.27662 | -0.31639 | -0.29023 | -0.28044 | -0.27857 | -0.33242 | -0.32379 | -0.34113 | -0.39003 | -0.31663 | -0.35991 | 0.030762 | -0.33428 | -0.39836 | -0.42781 | -0.43957 | -0.31122 | -0.23817 | -0.28728 | -0.29415 | -0.32611 | -0.32007
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.4094 | -0.35101 | -0.33995 | -0.36615 | -0.33846 | -0.32374 | -0.32538 | -0.38344 | -0.37913 | -0.40771 | -0.45852 | -0.38678 | -0.43022 | -0.037126 | -0.4054 | -0.46694 | -0.4921 | -0.50225 | -0.38475 | -0.31119 | -0.36222 | -0.37035 | -0.3998 | -0.39719
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37808 | -0.32246 | -0.31404 | -0.34263 | -0.31419 | -0.2998 | -0.30139 | -0.36046 | -0.35341 | -0.37928 | -0.42748 | -0.35487 | -0.39728 | -0.0059595 | -0.37304 | -0.43288 | -0.45737 | -0.46657 | -0.35194 | -0.27752 | -0.32802 | -0.33538 | -0.36521 | -0.36526
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36992 | -0.31467 | -0.30758 | -0.33933 | -0.3105 | -0.29583 | -0.29739 | -0.3573 | -0.35055 | -0.37585 | -0.42395 | -0.35001 | -0.39322 | -0.002038 | -0.36852 | -0.42779 | -0.45404 | -0.46374 | -0.34722 | -0.27311 | -0.32386 | -0.3313 | -0.36121 | -0.35961
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.012074 | -0.0043859 | -0.010635 | -0.0052223 | -0.0016794 | -0.007987 | -0.0045252 | -0.016122 | -0.0050297 | -0.014961 | -0.045835 | -0.03306 | -0.053119 | 0.37579 | -0.025409 | -0.10691 | -0.10589 | -0.098518 | -0.0041351 | 0.013482 | -0.069012 | -0.071146 | -0.065063 | -0.01993
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.15298 | -0.12624 | -0.12547 | -0.11334 | -0.10828 | -0.10922 | -0.11651 | -0.13462 | -0.1368 | -0.1392 | -0.15541 | -0.1374 | -0.12864 | 0.32977 | -0.084849 | -0.14926 | -0.13096 | -0.16126 | -0.091092 | -0.095759 | -0.19436 | -0.20144 | -0.19314 | -0.16766
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.062313 | -0.049147 | -0.051818 | -0.044668 | -0.040901 | -0.046384 | -0.044868 | -0.060658 | -0.053768 | -0.072557 | -0.11054 | -0.096132 | -0.1129 | 0.31418 | -0.089092 | -0.17169 | -0.17062 | -0.16748 | -0.077794 | -0.062454 | -0.14857 | -0.14931 | -0.13376 | -0.079174
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.12966 | -0.090864 | -0.09884 | -0.088008 | -0.086389 | -0.08653 | -0.092639 | -0.10615 | -0.096544 | -0.097528 | -0.11669 | -0.10869 | -0.096942 | 0.38151 | -0.0035448 | -0.083039 | -0.10127 | -0.11636 | -0.05135 | -0.04399 | -0.14736 | -0.1502 | -0.14492 | -0.13385
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.43579 | -0.37964 | -0.35564 | -0.32712 | -0.31772 | -0.31466 | -0.3381 | -0.3821 | -0.43018 | -0.4247 | -0.41847 | -0.34593 | -0.37931 | 0.12818 | -0.29918 | -0.47718 | -0.31928 | -0.38027 | -0.39814 | -0.43561 | -0.60099 | -0.61411 | -0.54493 | -0.47547
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.13379 | -0.12035 | -0.11781 | -0.10494 | -0.098408 | -0.099896 | -0.10953 | -0.12229 | -0.13328 | -0.12673 | -0.15143 | -0.13065 | -0.098022 | 0.36064 | -0.061897 | -0.1227 | -0.10336 | -0.13332 | -0.075861 | -0.076189 | -0.16591 | -0.17638 | -0.18344 | -0.14888
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.13781 | -0.11506 | -0.11582 | -0.10416 | -0.099427 | -0.10057 | -0.10852 | -0.12429 | -0.12759 | -0.12523 | -0.1409 | -0.12084 | -0.11289 | 0.35345 | -0.059744 | -0.13234 | -0.11183 | -0.14055 | -0.07439 | -0.07376 | -0.17265 | -0.17897 | -0.17453 | -0.14904
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.20782 | -0.17735 | -0.17317 | -0.15753 | -0.15098 | -0.15092 | -0.16247 | -0.18444 | -0.1959 | -0.19235 | -0.19994 | -0.1696 | -0.16613 | 0.30904 | -0.10631 | -0.18958 | -0.14926 | -0.1937 | -0.14595 | -0.15303 | -0.26695 | -0.27523 | -0.26037 | -0.2255
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0028572 | 0.0068665 | -0.0011663 | 0.0045557 | 0.0055161 | 0.0015669 | 0.00035572 | -0.013029 | -0.0060778 | -0.013218 | -0.034618 | -0.026249 | -0.043468 | 0.41649 | 0.015727 | -0.058372 | -0.055105 | -0.055287 | 0.042783 | 0.059613 | -0.019584 | -0.017505 | -0.015084 | -0.0039806
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.036684 | -0.022766 | -0.028817 | -0.021162 | -0.019403 | -0.022465 | -0.024149 | -0.039447 | -0.034546 | -0.041325 | -0.05619 | -0.041816 | -0.05702 | 0.39737 | -0.00096512 | -0.066701 | -0.064287 | -0.080598 | 0.016928 | 0.024973 | -0.059952 | -0.059081 | -0.054808 | -0.042028
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.19459 | -0.15192 | -0.15387 | -0.13784 | -0.13275 | -0.13349 | -0.14105 | -0.15935 | -0.15077 | -0.14662 | -0.13512 | -0.12472 | -0.08425 | 0.35493 | 0.018154 | -0.055674 | -0.10156 | -0.11956 | -0.10159 | -0.10649 | -0.229 | -0.23662 | -0.22762 | -0.20679
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.023691 | -0.013757 | -0.019574 | -0.013994 | -0.0095673 | -0.015931 | -0.012312 | -0.024238 | -0.013325 | -0.023993 | -0.05566 | -0.041327 | -0.060785 | 0.36171 | -0.040195 | -0.12137 | -0.12035 | -0.11556 | -0.022782 | -0.0068455 | -0.091676 | -0.094678 | -0.085315 | -0.032562
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.44752 | -0.38774 | -0.36411 | -0.33483 | -0.32533 | -0.32189 | -0.34631 | -0.39196 | -0.43992 | -0.43447 | -0.43139 | -0.35583 | -0.38845 | 0.11542 | -0.31518 | -0.49075 | -0.32509 | -0.38865 | -0.41218 | -0.45254 | -0.61679 | -0.62976 | -0.55777 | -0.48584
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.017315 | -0.0067234 | -0.013165 | -0.0074463 | -0.0050116 | -0.0094099 | -0.0095997 | -0.023319 | -0.017941 | -0.026892 | -0.054813 | -0.047408 | -0.067055 | 0.38678 | -0.01427 | -0.093657 | -0.089792 | -0.083196 | 0.01429 | 0.033134 | -0.047615 | -0.046634 | -0.041888 | -0.022038
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.016359 | -0.0057116 | -0.012322 | -0.0064278 | -0.0044689 | -0.0086689 | -0.0094967 | -0.023427 | -0.018371 | -0.026901 | -0.053032 | -0.04564 | -0.065138 | 0.39122 | -0.0097885 | -0.088038 | -0.083613 | -0.078998 | 0.018566 | 0.036925 | -0.042804 | -0.041592 | -0.037043 | -0.020185
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.016018 | -0.0056047 | -0.01221 | -0.0065193 | -0.0042372 | -0.0085716 | -0.0088863 | -0.022488 | -0.016939 | -0.025461 | -0.0529 | -0.045444 | -0.064881 | 0.38964 | -0.011342 | -0.090583 | -0.086637 | -0.080296 | 0.017161 | 0.035964 | -0.04461 | -0.043611 | -0.039148 | -0.02035
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.20316 | -0.16811 | -0.16302 | -0.14894 | -0.14237 | -0.14201 | -0.15961 | -0.18308 | -0.18972 | -0.18215 | -0.16525 | -0.13901 | -0.11458 | 0.29541 | -0.11681 | -0.15713 | -0.1308 | -0.21723 | -0.12849 | -0.14857 | -0.25912 | -0.27289 | -0.26117 | -0.22341
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.059721 | -0.026943 | -0.04004 | -0.034026 | -0.033961 | -0.034883 | -0.038056 | -0.046398 | -0.032804 | -0.032413 | -0.058903 | -0.055911 | -0.052294 | 0.43279 | 0.036295 | -0.045292 | -0.056221 | -0.061079 | 0.022312 | 0.037345 | -0.05594 | -0.056682 | -0.058472 | -0.05624
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.1139 | -0.091799 | -0.094817 | -0.084691 | -0.080901 | -0.082286 | -0.08871 | -0.10305 | -0.10242 | -0.10115 | -0.11762 | -0.10057 | -0.096319 | 0.36954 | -0.041452 | -0.11331 | -0.09809 | -0.1215 | -0.048219 | -0.045088 | -0.14146 | -0.14637 | -0.14275 | -0.12229
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.14175 | -0.11632 | -0.11701 | -0.10545 | -0.10062 | -0.10121 | -0.11057 | -0.12709 | -0.12929 | -0.1264 | -0.1346 | -0.11418 | -0.10436 | 0.35421 | -0.06466 | -0.12633 | -0.10612 | -0.14511 | -0.072179 | -0.076 | -0.17699 | -0.18449 | -0.17826 | -0.15349
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.21254 | -0.17045 | -0.17101 | -0.15426 | -0.14879 | -0.14946 | -0.15761 | -0.17644 | -0.17054 | -0.16942 | -0.1668 | -0.14897 | -0.12758 | 0.3346 | -0.025202 | -0.096309 | -0.12257 | -0.15276 | -0.12848 | -0.12957 | -0.25051 | -0.25823 | -0.24835 | -0.22618
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.22995 | -0.19704 | -0.19118 | -0.17419 | -0.16677 | -0.16659 | -0.17953 | -0.2041 | -0.21814 | -0.21509 | -0.21795 | -0.18596 | -0.18533 | 0.29331 | -0.12261 | -0.21167 | -0.16123 | -0.2139 | -0.16916 | -0.1786 | -0.29757 | -0.30642 | -0.28781 | -0.24973
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0048409 | 0.014412 | 0.0014286 | 0.005455 | 0.0055132 | 0.0030365 | 0.0015869 | -0.0048904 | 0.0093203 | 0.01041 | -0.012026 | -0.0059528 | -0.010274 | 0.46573 | 0.065547 | -0.012889 | -0.018126 | -0.020549 | 0.070983 | 0.088937 | 0.0016632 | 0.0014009 | -0.0020695 | -0.00030708
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11115 | -0.15243 | -0.13164 | -0.11196 | -0.094655 | -0.098697 | -0.11818 | -0.11197 | -0.16576 | -0.13453 | -0.20907 | -0.18586 | -0.011993 | 0.40025 | -0.074419 | -0.067029 | -0.053894 | -0.09172 | -0.084101 | -0.089548 | -0.1273 | -0.16073 | -0.2325 | -0.14786
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.39492 | -0.34102 | -0.32091 | -0.2955 | -0.28682 | -0.28459 | -0.30622 | -0.34678 | -0.38874 | -0.37621 | -0.36917 | -0.2939 | -0.33788 | 0.17241 | -0.23727 | -0.42994 | -0.301 | -0.33468 | -0.35325 | -0.38856 | -0.54866 | -0.56032 | -0.49532 | -0.43083
79825 | MILLOR_JBP 66.000 | MALLOR | -0.20868 | -0.17379 | -0.16657 | -0.14931 | -0.14272 | -0.14343 | -0.15436 | -0.18181 | -0.19699 | -0.19398 | -0.2023 | -0.16749 | -0.17512 | 0.29807 | -0.10623 | -0.19951 | -0.16228 | -0.20517 | -0.16023 | -0.16746 | -0.28448 | -0.29191 | -0.27263 | -0.2286
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.062332 | -0.029319 | -0.042255 | -0.036087 | -0.035985 | -0.036867 | -0.040112 | -0.04867 | -0.035258 | -0.035055 | -0.061646 | -0.058778 | -0.055043 | 0.42999 | 0.033494 | -0.048064 | -0.059065 | -0.064037 | 0.019222 | 0.034201 | -0.059196 | -0.059989 | -0.061598 | -0.059153
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.11931 | -0.096582 | -0.099181 | -0.088789 | -0.084846 | -0.086171 | -0.092761 | -0.10758 | -0.10736 | -0.10635 | -0.12239 | -0.1051 | -0.10016 | 0.36421 | -0.047235 | -0.11764 | -0.10201 | -0.12676 | -0.053864 | -0.051865 | -0.14869 | -0.15378 | -0.14957 | -0.12843
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.017384 | -0.0062981 | -0.012689 | -0.0065079 | -0.0046406 | -0.0086651 | -0.009778 | -0.023919 | -0.019577 | -0.028702 | -0.054878 | -0.047874 | -0.067761 | 0.38943 | -0.01195 | -0.089462 | -0.085381 | -0.081497 | 0.016408 | 0.034626 | -0.044902 | -0.043207 | -0.037621 | -0.021381
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.090084 | -0.054577 | -0.065531 | -0.057555 | -0.056841 | -0.057509 | -0.062083 | -0.072855 | -0.06113 | -0.061659 | -0.08588 | -0.081223 | -0.074553 | 0.40807 | 0.015719 | -0.065175 | -0.078716 | -0.087621 | -0.011095 | 0.00098038 | -0.09615 | -0.097634 | -0.096373 | -0.090145
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.027075 | -0.00243 | -0.015502 | -0.011001 | -0.010972 | -0.012721 | -0.014603 | -0.02152 | -0.0083742 | -0.0075474 | -0.033249 | -0.027683 | -0.030936 | 0.45038 | 0.047717 | -0.033548 | -0.035201 | -0.038505 | 0.051293 | 0.067356 | -0.021752 | -0.021791 | -0.024549 | -0.022152
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0043011 | 0.024681 | 0.010154 | 0.013364 | 0.012979 | 0.01075 | 0.0096703 | 0.0049744 | 0.020784 | 0.023127 | -0.00094795 | 0.0038233 | 0.0013666 | 0.48027 | 0.080637 | 0.00086212 | -0.0053873 | -0.0057964 | 0.086557 | 0.1051 | 0.018124 | 0.018067 | 0.012667 | 0.011145
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.028757 | -0.018094 | -0.023524 | -0.017715 | -0.013146 | -0.019343 | -0.015897 | -0.028013 | -0.017581 | -0.029152 | -0.061716 | -0.047452 | -0.067007 | 0.35564 | -0.046803 | -0.12814 | -0.12687 | -0.12212 | -0.029392 | -0.013784 | -0.099023 | -0.10232 | -0.092315 | -0.038534
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.22565 | -0.18902 | -0.18304 | -0.16653 | -0.15866 | -0.15868 | -0.17387 | -0.19961 | -0.20924 | -0.20631 | -0.19185 | -0.15691 | -0.15076 | 0.31302 | -0.1509 | -0.18041 | -0.13762 | -0.21791 | -0.16013 | -0.18258 | -0.30276 | -0.31342 | -0.29001 | -0.24793
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.015209 | -0.0044355 | -0.01133 | -0.0053024 | -0.0037994 | -0.0080032 | -0.0095282 | -0.024635 | -0.020063 | -0.028732 | -0.052465 | -0.044483 | -0.062695 | 0.39545 | -0.0055285 | -0.082018 | -0.077193 | -0.075342 | 0.022682 | 0.040434 | -0.038962 | -0.037299 | -0.033102 | -0.018364
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.21838 | -0.18178 | -0.17518 | -0.15924 | -0.15218 | -0.15176 | -0.1631 | -0.18638 | -0.2005 | -0.21328 | -0.22856 | -0.21221 | -0.19818 | 0.25989 | -0.16057 | -0.21786 | -0.19811 | -0.23908 | -0.17681 | -0.18778 | -0.28921 | -0.2957 | -0.2792 | -0.2415
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.43183 | -0.36486 | -0.34901 | -0.31883 | -0.31061 | -0.30327 | -0.32358 | -0.36612 | -0.39391 | -0.40195 | -0.40706 | -0.35574 | -0.34508 | 0.12943 | -0.25561 | -0.30883 | -0.29205 | -0.38736 | -0.40201 | -0.41393 | -0.57302 | -0.58276 | -0.5385 | -0.47591
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.011234 | -0.0015297 | -0.0085802 | -0.0031481 | -0.00109 | -0.0053663 | -0.0053539 | -0.018285 | -0.011741 | -0.019201 | -0.046242 | -0.038389 | -0.057332 | 0.39699 | -0.0035219 | -0.083242 | -0.079668 | -0.072872 | 0.024284 | 0.043147 | -0.037585 | -0.036833 | -0.033102 | -0.014759
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.073286 | -0.039398 | -0.051629 | -0.044817 | -0.044527 | -0.045356 | -0.04921 | -0.058685 | -0.045871 | -0.045929 | -0.071751 | -0.06829 | -0.063647 | 0.4205 | 0.025376 | -0.055981 | -0.067808 | -0.074219 | 0.0069208 | 0.020817 | -0.073855 | -0.074847 | -0.075401 | -0.071409
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.00047112 | 0.007865 | 0.000103 | 0.0037956 | 0.0076542 | 0.0015678 | 0.0047541 | -0.0074673 | 0.0052214 | 0.00046539 | -0.024984 | -0.010429 | -0.028955 | 0.39402 | -0.0039911 | -0.082087 | -0.080707 | -0.078414 | 0.014523 | 0.033566 | -0.049037 | -0.050367 | -0.045443 | -0.0030003
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.008894 | 0.015855 | 0.0073071 | 0.01174 | 0.014976 | 0.0078106 | 0.011688 | 0.00066185 | 0.013996 | 0.010012 | -0.014828 | -0.0013885 | -0.019938 | 0.40382 | 0.004982 | -0.073577 | -0.071707 | -0.069003 | 0.023508 | 0.041217 | -0.042175 | -0.043321 | -0.037442 | 0.0068016
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.019852 | -0.010368 | -0.016453 | -0.011056 | -0.0067167 | -0.013192 | -0.0094175 | -0.021155 | -0.0098839 | -0.020058 | -0.051388 | -0.037067 | -0.056516 | 0.36557 | -0.036049 | -0.11714 | -0.11609 | -0.11114 | -0.018374 | -0.0022011 | -0.086861 | -0.089702 | -0.080609 | -0.028164
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.47353 | -0.39781 | -0.38144 | -0.34749 | -0.33916 | -0.33153 | -0.3516 | -0.39845 | -0.4237 | -0.42449 | -0.41957 | -0.36381 | -0.35237 | 0.11998 | -0.2476 | -0.28001 | -0.28448 | -0.38874 | -0.44515 | -0.45526 | -0.62639 | -0.64073 | -0.59004 | -0.52466
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.17436 | -0.14557 | -0.14326 | -0.12973 | -0.124 | -0.12373 | -0.13419 | -0.15405 | -0.15976 | -0.16121 | -0.16965 | -0.15056 | -0.13823 | 0.31731 | -0.10222 | -0.16028 | -0.14084 | -0.18176 | -0.11172 | -0.11956 | -0.22027 | -0.22921 | -0.21928 | -0.19034
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0084286 | 0.017248 | 0.0081625 | 0.013655 | 0.014022 | 0.010438 | 0.009654 | -0.001111 | 0.0079556 | 0.002533 | -0.015768 | -0.0064707 | -0.02387 | 0.43859 | 0.038644 | -0.033275 | -0.031681 | -0.034539 | 0.063638 | 0.078808 | -0.00046444 | 0.0019112 | 0.0023384 | 0.0098114
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.11941 | -0.096674 | -0.099262 | -0.088866 | -0.08492 | -0.086244 | -0.092837 | -0.10767 | -0.10745 | -0.10645 | -0.12248 | -0.10518 | -0.10023 | 0.36411 | -0.047343 | -0.11772 | -0.10209 | -0.12685 | -0.05397 | -0.051993 | -0.14883 | -0.15392 | -0.1497 | -0.12855
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.13684 | -0.11217 | -0.11298 | -0.10172 | -0.097136 | -0.098159 | -0.10512 | -0.12143 | -0.12252 | -0.12204 | -0.13715 | -0.11885 | -0.10962 | 0.34813 | -0.065104 | -0.12927 | -0.11179 | -0.14109 | -0.070223 | -0.073274 | -0.17142 | -0.17781 | -0.17188 | -0.14891
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.059443 | -0.040141 | -0.042541 | -0.031882 | -0.029532 | -0.031351 | -0.035035 | -0.055808 | -0.05787 | -0.070244 | -0.094366 | -0.078327 | -0.095779 | 0.36006 | -0.040639 | -0.10478 | -0.10457 | -0.12093 | -0.026114 | -0.021024 | -0.10635 | -0.10421 | -0.094563 | -0.07383
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.014076 | -0.0053549 | -0.01294 | -0.0074377 | -0.0051308 | -0.0097561 | -0.0090494 | -0.020244 | -0.010418 | -0.014641 | -0.038111 | -0.026748 | -0.042611 | 0.40664 | 0.006959 | -0.071815 | -0.068983 | -0.066117 | 0.026099 | 0.042355 | -0.041954 | -0.042489 | -0.039308 | -0.01688
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.010883 | -0.0012407 | -0.0083218 | -0.0029097 | -0.00077534 | -0.0051432 | -0.0051155 | -0.017988 | -0.011402 | -0.018824 | -0.045868 | -0.03801 | -0.05696 | 0.39735 | -0.0031595 | -0.082875 | -0.079329 | -0.072482 | 0.024691 | 0.043559 | -0.037157 | -0.036389 | -0.032695 | -0.01438
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.015154 | -0.0079889 | -0.016065 | -0.010539 | -0.009057 | -0.012211 | -0.012542 | -0.021752 | -0.011484 | -0.013113 | -0.034283 | -0.022888 | -0.03602 | 0.42922 | 0.02997 | -0.049389 | -0.046679 | -0.042374 | 0.048298 | 0.063359 | -0.022322 | -0.022748 | -0.023242 | -0.01652
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.010151 | 0.018763 | 0.0095463 | 0.014959 | 0.015261 | 0.011659 | 0.010897 | 0.00039291 | 0.0095701 | 0.0041237 | -0.0152 | -0.0061932 | -0.023447 | 0.4397 | 0.039539 | -0.033802 | -0.031954 | -0.033112 | 0.064822 | 0.080699 | 0.001956 | 0.0044146 | 0.0046453 | 0.011873
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.10249 | -0.072366 | -0.076809 | -0.067039 | -0.063521 | -0.064548 | -0.080343 | -0.094263 | -0.089423 | -0.080221 | -0.068468 | -0.051351 | -0.022725 | 0.39134 | 0.0093431 | -0.049498 | -0.037217 | -0.10247 | -0.022772 | -0.024086 | -0.13039 | -0.14186 | -0.13537 | -0.11205
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.013 | 0.02143 | 0.012239 | 0.017786 | 0.017791 | 0.014217 | 0.013371 | 0.0028477 | 0.012209 | 0.0060921 | -0.012533 | -0.003583 | -0.020875 | 0.44242 | 0.042127 | -0.031443 | -0.029469 | -0.031156 | 0.066533 | 0.082283 | 0.0056648 | 0.0089388 | 0.0094223 | 0.016043
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.014759 | 0.023644 | 0.014103 | 0.019551 | 0.019712 | 0.016105 | 0.015142 | 0.005022 | 0.014161 | 0.0086498 | -0.010689 | -0.001687 | -0.019349 | 0.44438 | 0.044086 | -0.029044 | -0.027033 | -0.02871 | 0.069554 | 0.085933 | 0.0068598 | 0.0093822 | 0.0092678 | 0.016714
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.023848 | 0.0039911 | -0.010578 | -0.0065975 | -0.0070648 | -0.0085564 | -0.010414 | -0.016403 | -0.0019808 | -0.00072098 | -0.027958 | -0.024111 | -0.026065 | 0.45937 | 0.056502 | -0.025827 | -0.029174 | -0.032318 | 0.058223 | 0.075184 | -0.014116 | -0.013784 | -0.017398 | -0.017
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.059704 | -0.026938 | -0.04004 | -0.034017 | -0.033968 | -0.034889 | -0.038061 | -0.04639 | -0.032787 | -0.032391 | -0.05888 | -0.055884 | -0.052265 | 0.43281 | 0.036327 | -0.045259 | -0.056186 | -0.061035 | 0.022352 | 0.037384 | -0.055896 | -0.056628 | -0.058429 | -0.05621
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0011272 | 0.0084972 | 0.00025558 | 0.0050259 | 0.0079231 | 0.0016775 | 0.0044975 | -0.0063925 | 0.0058756 | 0.0018578 | -0.022564 | -0.0097237 | -0.027255 | 0.40565 | 0.0065308 | -0.072227 | -0.07011 | -0.067085 | 0.025235 | 0.042404 | -0.04138 | -0.042355 | -0.037574 | -0.0012054
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.018854 | 0.022851 | 0.014272 | 0.018074 | 0.020974 | 0.014158 | 0.019031 | 0.0093508 | 0.022871 | 0.017675 | -0.011034 | 0.0010605 | -0.018293 | 0.41088 | 0.011654 | -0.069784 | -0.068961 | -0.058933 | 0.035855 | 0.0551 | -0.026628 | -0.027472 | -0.023431 | 0.016039
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.2049 | -0.16872 | -0.16389 | -0.1493 | -0.14278 | -0.14215 | -0.16033 | -0.18438 | -0.19015 | -0.18121 | -0.15737 | -0.12744 | -0.10021 | 0.29831 | -0.11284 | -0.14918 | -0.11983 | -0.21515 | -0.12508 | -0.14759 | -0.26045 | -0.27519 | -0.26299 | -0.22534
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.091608 | -0.17973 | -0.14349 | -0.11796 | -0.091349 | -0.097619 | -0.12562 | -0.10295 | -0.19371 | -0.14163 | -0.25916 | -0.23359 | 0.062471 | 0.4378 | -0.085011 | -0.018709 | -0.010871 | -0.055567 | -0.090945 | -0.10083 | -0.094394 | -0.14779 | -0.27489 | -0.14727
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.0016346 | -0.12975 | -0.087695 | -0.060991 | -0.030985 | -0.038687 | -0.067577 | -0.02282 | -0.13624 | -0.087807 | -0.2046 | -0.19067 | 0.10003 | 0.44709 | -0.019404 | 0.019533 | 0.082077 | 0.031975 | -0.019115 | -0.018862 | 0.039298 | -0.02467 | -0.20119 | -0.057386
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.010546 | -0.12321 | -0.081259 | -0.054634 | -0.024521 | -0.032324 | -0.061076 | -0.015038 | -0.12865 | -0.080202 | -0.19644 | -0.18294 | 0.10698 | 0.45294 | -0.010629 | 0.026741 | 0.091702 | 0.040921 | -0.010483 | -0.0095367 | 0.051158 | -0.013131 | -0.19209 | -0.048376
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.060253 | -0.16937 | -0.12824 | -0.10134 | -0.071571 | -0.07894 | -0.10805 | -0.075074 | -0.18246 | -0.13301 | -0.25295 | -0.2322 | 0.065542 | 0.42049 | -0.075011 | -0.022657 | 0.018397 | -0.02951 | -0.074969 | -0.081523 | -0.049303 | -0.10859 | -0.2602 | -0.11954
29973 | SAROCA_JBP 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | SAROCA_JBP 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario