## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/08/2025)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37898 | -0.40015 | -0.3516 | -0.35535 | -0.40015 | -0.38516 | -0.39478 | -0.41354 | -0.4002 | -0.36761 | -0.44463 | -0.46217 | -0.48464 | -0.45772 | -0.46171 | -0.45885 | -0.46585 | -0.33539 | -0.30349 | -0.27123 | -0.14433 | -0.13713 | -0.21239 | -0.37566
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.39409 | -0.40583 | -0.35365 | -0.34702 | -0.39327 | -0.37507 | -0.38495 | -0.4074 | -0.39866 | -0.37499 | -0.45858 | -0.48022 | -0.49847 | -0.46984 | -0.47735 | -0.46637 | -0.4729 | -0.34575 | -0.31292 | -0.28547 | -0.15944 | -0.15271 | -0.22579 | -0.3917
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36903 | -0.39337 | -0.3466 | -0.35226 | -0.39671 | -0.38229 | -0.39142 | -0.40965 | -0.39505 | -0.36002 | -0.43469 | -0.45134 | -0.47503 | -0.44848 | -0.45254 | -0.45003 | -0.4573 | -0.32554 | -0.29249 | -0.25735 | -0.12849 | -0.12091 | -0.19759 | -0.36336
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.51931 | -0.52458 | -0.46835 | -0.46692 | -0.50455 | -0.48815 | -0.5002 | -0.52649 | -0.52203 | -0.50413 | -0.59707 | -0.61796 | -0.64212 | -0.61489 | -0.6275 | -0.63008 | -0.6368 | -0.50189 | -0.47855 | -0.45551 | -0.32404 | -0.32032 | -0.3874 | -0.53973
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.3664 | -0.39104 | -0.34444 | -0.35018 | -0.39466 | -0.38027 | -0.38936 | -0.40749 | -0.39282 | -0.35763 | -0.432 | -0.44856 | -0.47217 | -0.44557 | -0.44956 | -0.44691 | -0.45422 | -0.3225 | -0.28924 | -0.25394 | -0.12513 | -0.11748 | -0.1943 | -0.36034
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34855 | -0.37282 | -0.32881 | -0.33849 | -0.38528 | -0.3711 | -0.38024 | -0.39857 | -0.38012 | -0.34118 | -0.41505 | -0.4307 | -0.45498 | -0.42796 | -0.4322 | -0.43074 | -0.4376 | -0.30609 | -0.27372 | -0.23915 | -0.11024 | -0.1034 | -0.17969 | -0.34462
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34863 | -0.37289 | -0.32887 | -0.33855 | -0.38532 | -0.37114 | -0.38028 | -0.39861 | -0.38019 | -0.34125 | -0.41512 | -0.43078 | -0.45505 | -0.42804 | -0.43227 | -0.43082 | -0.43768 | -0.30618 | -0.27381 | -0.23923 | -0.11032 | -0.10348 | -0.17978 | -0.3447
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.47629 | -0.48736 | -0.43443 | -0.43297 | -0.47438 | -0.45673 | -0.46668 | -0.49014 | -0.4836 | -0.45877 | -0.54355 | -0.56962 | -0.5916 | -0.56667 | -0.57851 | -0.57498 | -0.5819 | -0.45203 | -0.42585 | -0.39741 | -0.2663 | -0.25905 | -0.33253 | -0.48686
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37027 | -0.39444 | -0.34761 | -0.35328 | -0.39771 | -0.38328 | -0.39244 | -0.41071 | -0.39613 | -0.36117 | -0.43595 | -0.45264 | -0.47637 | -0.44985 | -0.45394 | -0.4515 | -0.45876 | -0.32701 | -0.29409 | -0.25903 | -0.13016 | -0.12262 | -0.19926 | -0.36484
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3271 | -0.35606 | -0.31366 | -0.33092 | -0.36733 | -0.35468 | -0.36411 | -0.38188 | -0.36547 | -0.32281 | -0.38377 | -0.39555 | -0.42387 | -0.40151 | -0.40689 | -0.41228 | -0.41896 | -0.29432 | -0.26544 | -0.22871 | -0.10144 | -0.094271 | -0.17256 | -0.32431
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.39466 | -0.41602 | -0.36867 | -0.37283 | -0.41399 | -0.39965 | -0.40755 | -0.42751 | -0.41625 | -0.38393 | -0.45912 | -0.47657 | -0.49844 | -0.47338 | -0.48046 | -0.47914 | -0.48378 | -0.35516 | -0.32356 | -0.2889 | -0.16033 | -0.15269 | -0.22907 | -0.39075
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.3646 | -0.38893 | -0.34246 | -0.34818 | -0.3926 | -0.37824 | -0.38731 | -0.40533 | -0.39069 | -0.35579 | -0.42982 | -0.44626 | -0.46972 | -0.44326 | -0.44724 | -0.44464 | -0.45199 | -0.32096 | -0.28819 | -0.25312 | -0.12551 | -0.11766 | -0.19386 | -0.35867
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.35925 | -0.38334 | -0.33801 | -0.34608 | -0.39172 | -0.3774 | -0.38659 | -0.40486 | -0.38813 | -0.35101 | -0.42551 | -0.44126 | -0.46521 | -0.43823 | -0.44274 | -0.44115 | -0.44823 | -0.31674 | -0.28456 | -0.25044 | -0.12174 | -0.11486 | -0.19073 | -0.35532
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.03509 | -0.03882 | -0.012147 | -0.0095329 | -0.027222 | -0.019429 | -0.021234 | -0.019483 | -0.021285 | -0.030902 | -0.042533 | -0.042879 | -0.049386 | -0.047273 | -0.049506 | -0.050076 | -0.063324 | -0.022621 | -0.045933 | -0.018818 | -0.054504 | -0.013187 | -0.013693 | -0.016909
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.1644 | -0.15099 | -0.11745 | -0.1103 | -0.10686 | -0.10693 | -0.11337 | -0.12822 | -0.13699 | -0.14823 | -0.14738 | -0.1336 | -0.12163 | -0.1259 | -0.11625 | -0.11787 | -0.15915 | -0.14046 | -0.19157 | -0.17521 | -0.24227 | -0.19274 | -0.17275 | -0.15847
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.087089 | -0.084699 | -0.055335 | -0.050213 | -0.067638 | -0.060348 | -0.062439 | -0.06389 | -0.070566 | -0.087551 | -0.1067 | -0.10808 | -0.1132 | -0.11071 | -0.11438 | -0.11457 | -0.12733 | -0.087353 | -0.11749 | -0.094809 | -0.13037 | -0.088087 | -0.081079 | -0.078587
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.12887 | -0.12148 | -0.090031 | -0.085401 | -0.078563 | -0.080446 | -0.084327 | -0.094448 | -0.1018 | -0.1153 | -0.11162 | -0.10292 | -0.097177 | -0.10019 | -0.093589 | -0.095541 | -0.10683 | -0.081154 | -0.13481 | -0.11832 | -0.18212 | -0.14265 | -0.12976 | -0.11989
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.4226 | -0.3822 | -0.33171 | -0.31486 | -0.30302 | -0.30249 | -0.32133 | -0.36573 | -0.40454 | -0.41371 | -0.40584 | -0.35842 | -0.28152 | -0.33315 | -0.28133 | -0.2625 | -0.49085 | -0.34497 | -0.48512 | -0.53179 | -0.65227 | -0.60159 | -0.51549 | -0.46972
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.15675 | -0.14159 | -0.11235 | -0.10428 | -0.10048 | -0.09976 | -0.10826 | -0.12267 | -0.13113 | -0.13457 | -0.13992 | -0.13649 | -0.10397 | -0.1111 | -0.094102 | -0.094569 | -0.1436 | -0.12278 | -0.16848 | -0.14945 | -0.21929 | -0.15207 | -0.14221 | -0.13191
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.15014 | -0.13918 | -0.10774 | -0.10164 | -0.098892 | -0.098494 | -0.10499 | -0.11853 | -0.12693 | -0.13308 | -0.13147 | -0.11991 | -0.10359 | -0.10833 | -0.096481 | -0.099346 | -0.14792 | -0.11662 | -0.16414 | -0.14911 | -0.21776 | -0.16456 | -0.1492 | -0.13745
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.21574 | -0.19799 | -0.16164 | -0.15298 | -0.14776 | -0.14764 | -0.15646 | -0.17704 | -0.19022 | -0.19515 | -0.1896 | -0.17047 | -0.14233 | -0.15174 | -0.13362 | -0.13845 | -0.21757 | -0.17272 | -0.23556 | -0.23424 | -0.31578 | -0.26334 | -0.2342 | -0.21457
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.019792 | -0.02096 | 0.0047541 | 0.0053024 | -0.00075531 | 0.0021801 | -0.0004673 | -0.0021944 | -0.0056133 | -0.012477 | -0.018609 | -0.018547 | -0.024246 | -0.021187 | -0.02509 | -0.026788 | -0.046972 | -0.010044 | -0.028231 | -0.0019379 | -0.049364 | -0.00096893 | -0.00058365 | 0.0007019
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.052381 | -0.049247 | -0.021175 | -0.019501 | -0.023331 | -0.020703 | -0.024635 | -0.028144 | -0.03285 | -0.038484 | -0.041134 | -0.036829 | -0.038697 | -0.034151 | -0.04038 | -0.042027 | -0.070686 | -0.041378 | -0.05987 | -0.03952 | -0.09477 | -0.04562 | -0.041412 | -0.036852
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.19531 | -0.17887 | -0.14362 | -0.13562 | -0.12564 | -0.12631 | -0.13164 | -0.14623 | -0.15137 | -0.14941 | -0.12631 | -0.12389 | -0.075776 | -0.094529 | -0.07325 | -0.07053 | -0.10151 | -0.092999 | -0.16879 | -0.18275 | -0.26591 | -0.23114 | -0.21334 | -0.19399
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.046274 | -0.049143 | -0.022167 | -0.018722 | -0.037963 | -0.028571 | -0.030439 | -0.028229 | -0.031086 | -0.040577 | -0.05365 | -0.052679 | -0.058617 | -0.055138 | -0.058187 | -0.058944 | -0.07225 | -0.032 | -0.057724 | -0.032902 | -0.069345 | -0.028582 | -0.027157 | -0.029785
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.43308 | -0.3907 | -0.33963 | -0.32219 | -0.30983 | -0.3091 | -0.32873 | -0.3733 | -0.41366 | -0.42607 | -0.41989 | -0.36762 | -0.28701 | -0.34626 | -0.28614 | -0.26747 | -0.50562 | -0.35252 | -0.50025 | -0.5505 | -0.67283 | -0.62226 | -0.53181 | -0.48384
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.036538 | -0.037772 | -0.010403 | -0.0083618 | -0.017105 | -0.012448 | -0.014791 | -0.0169 | -0.021092 | -0.030342 | -0.041203 | -0.043396 | -0.051259 | -0.049461 | -0.053452 | -0.055069 | -0.069361 | -0.030876 | -0.051495 | -0.022461 | -0.065336 | -0.019905 | -0.01823 | -0.017921
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.03477 | -0.035683 | -0.0085363 | -0.0068684 | -0.014538 | -0.010461 | -0.012975 | -0.015165 | -0.019403 | -0.028522 | -0.03791 | -0.03973 | -0.047101 | -0.045769 | -0.049186 | -0.050996 | -0.066761 | -0.02883 | -0.048491 | -0.020262 | -0.064737 | -0.018337 | -0.016554 | -0.015799
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.035048 | -0.03642 | -0.0091972 | -0.007349 | -0.015837 | -0.011338 | -0.01368 | -0.015745 | -0.019847 | -0.029203 | -0.039218 | -0.041187 | -0.048957 | -0.047047 | -0.051058 | -0.052706 | -0.067184 | -0.028803 | -0.049219 | -0.020271 | -0.063431 | -0.017883 | -0.016333 | -0.016129
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.21179 | -0.19326 | -0.15473 | -0.14593 | -0.14072 | -0.13901 | -0.14726 | -0.16566 | -0.1711 | -0.16753 | -0.14109 | -0.12298 | -0.13241 | -0.11812 | -0.09735 | -0.10937 | -0.16319 | -0.18212 | -0.23828 | -0.22504 | -0.30853 | -0.25836 | -0.23148 | -0.21114
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.058161 | -0.058455 | -0.031318 | -0.030248 | -0.025584 | -0.028264 | -0.029998 | -0.036034 | -0.040765 | -0.05572 | -0.055726 | -0.048447 | -0.054438 | -0.055338 | -0.051918 | -0.054397 | -0.058098 | -0.024681 | -0.064581 | -0.034369 | -0.089729 | -0.0473 | -0.043585 | -0.040743
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.1254 | -0.11751 | -0.087149 | -0.082309 | -0.080538 | -0.080187 | -0.085506 | -0.096749 | -0.10381 | -0.11106 | -0.10941 | -0.098354 | -0.088649 | -0.091377 | -0.082326 | -0.085111 | -0.12453 | -0.094927 | -0.13832 | -0.11988 | -0.18433 | -0.13371 | -0.12117 | -0.11168
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.15227 | -0.14119 | -0.10868 | -0.10262 | -0.099364 | -0.09913 | -0.10555 | -0.11971 | -0.12744 | -0.13274 | -0.1253 | -0.11014 | -0.10117 | -0.10253 | -0.088663 | -0.092846 | -0.13982 | -0.12106 | -0.16763 | -0.15373 | -0.22395 | -0.17292 | -0.15542 | -0.14213
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.21442 | -0.19612 | -0.16071 | -0.1523 | -0.14143 | -0.14236 | -0.14828 | -0.16364 | -0.17066 | -0.1721 | -0.15386 | -0.14174 | -0.11366 | -0.12532 | -0.11175 | -0.11193 | -0.14293 | -0.12909 | -0.19858 | -0.20662 | -0.28932 | -0.25377 | -0.23458 | -0.21375
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.23639 | -0.21638 | -0.17828 | -0.16886 | -0.16296 | -0.16273 | -0.17216 | -0.19561 | -0.2098 | -0.21301 | -0.20584 | -0.18508 | -0.15487 | -0.16569 | -0.14513 | -0.15234 | -0.24043 | -0.18974 | -0.25603 | -0.25999 | -0.34578 | -0.29421 | -0.26066 | -0.23896
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.011899 | -0.016182 | 0.0083704 | 0.0079985 | 0.007473 | 0.0069695 | 0.0061121 | 0.0035076 | 0.0019255 | -0.0079346 | -0.0075274 | -0.0011024 | -0.010253 | -0.0064802 | -0.0070057 | -0.01002 | -0.018499 | 0.016645 | -0.013098 | 0.017269 | -0.03344 | 0.011007 | 0.010437 | 0.010332
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.1959 | -0.15798 | -0.14326 | -0.12363 | -0.11245 | -0.10966 | -0.12995 | -0.14909 | -0.15676 | -0.14286 | -0.18496 | -0.22426 | -0.10538 | -0.12582 | -0.080578 | -0.067408 | -0.11852 | -0.15718 | -0.19062 | -0.14976 | -0.22728 | -0.082045 | -0.10223 | -0.10022
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.38417 | -0.34797 | -0.29976 | -0.28421 | -0.27394 | -0.27432 | -0.29146 | -0.33147 | -0.36746 | -0.37355 | -0.3598 | -0.30783 | -0.24068 | -0.27841 | -0.25509 | -0.22791 | -0.44712 | -0.31494 | -0.44094 | -0.48137 | -0.59998 | -0.54867 | -0.46733 | -0.42357
79825 | MILLOR_JBP 66.000 | MALLOR | -0.21425 | -0.19308 | -0.15351 | -0.14406 | -0.13725 | -0.13712 | -0.14674 | -0.17202 | -0.18984 | -0.19608 | -0.19112 | -0.16796 | -0.1375 | -0.14777 | -0.13216 | -0.13938 | -0.23167 | -0.16879 | -0.24583 | -0.24941 | -0.33561 | -0.28269 | -0.246 | -0.21842
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.060814 | -0.060851 | -0.033558 | -0.032389 | -0.02765 | -0.030322 | -0.032112 | -0.038266 | -0.043083 | -0.058208 | -0.058354 | -0.051188 | -0.057156 | -0.058172 | -0.054791 | -0.057224 | -0.060911 | -0.02759 | -0.06764 | -0.037506 | -0.092945 | -0.050592 | -0.046648 | -0.043665
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.13077 | -0.12222 | -0.091466 | -0.086374 | -0.084436 | -0.084118 | -0.089589 | -0.10125 | -0.10848 | -0.11599 | -0.1141 | -0.10254 | -0.092493 | -0.095325 | -0.086153 | -0.088809 | -0.12871 | -0.1007 | -0.14507 | -0.12696 | -0.19198 | -0.14143 | -0.12799 | -0.11793
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.035582 | -0.035913 | -0.008585 | -0.0068264 | -0.014041 | -0.010058 | -0.012692 | -0.015118 | -0.019975 | -0.029284 | -0.039156 | -0.041656 | -0.048882 | -0.048048 | -0.051655 | -0.053071 | -0.069471 | -0.031542 | -0.05106 | -0.022982 | -0.06781 | -0.021021 | -0.01828 | -0.016966
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.088866 | -0.085864 | -0.056787 | -0.054184 | -0.048775 | -0.051188 | -0.053988 | -0.061758 | -0.067845 | -0.082764 | -0.081946 | -0.074312 | -0.076009 | -0.077686 | -0.073194 | -0.075416 | -0.081968 | -0.051516 | -0.096781 | -0.071747 | -0.13011 | -0.089029 | -0.081217 | -0.075336
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.029703 | -0.032946 | -0.0074692 | -0.0074654 | -0.0058556 | -0.0072718 | -0.0085344 | -0.012852 | -0.016467 | -0.028656 | -0.029135 | -0.020821 | -0.028405 | -0.027259 | -0.025318 | -0.028291 | -0.037928 | -0.0010548 | -0.034658 | -0.0030746 | -0.056082 | -0.010698 | -0.0095806 | -0.0088158
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.00068092 | -0.0064802 | 0.017303 | 0.016338 | 0.016775 | 0.015545 | 0.01519 | 0.012906 | 0.011559 | 0.0010605 | 0.0019541 | 0.00914 | -0.0011902 | 0.0025682 | 0.0027275 | -0.0006628 | -0.0051155 | 0.029963 | -0.00043678 | 0.032412 | -0.017906 | 0.026596 | 0.024727 | 0.023157
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.051489 | -0.053723 | -0.026415 | -0.022651 | -0.041767 | -0.032259 | -0.034293 | -0.032075 | -0.035298 | -0.04584 | -0.059823 | -0.059225 | -0.064824 | -0.061798 | -0.065027 | -0.065671 | -0.078743 | -0.038567 | -0.064589 | -0.04001 | -0.076681 | -0.036016 | -0.033833 | -0.035864
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.23044 | -0.20948 | -0.17064 | -0.1618 | -0.1566 | -0.1568 | -0.16676 | -0.19003 | -0.20247 | -0.20232 | -0.18317 | -0.15212 | -0.12397 | -0.13507 | -0.10648 | -0.11551 | -0.21011 | -0.1984 | -0.24288 | -0.263 | -0.35288 | -0.30212 | -0.26704 | -0.23667
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.032941 | -0.033478 | -0.0066376 | -0.0052528 | -0.012046 | -0.0085382 | -0.011251 | -0.013652 | -0.017624 | -0.025957 | -0.033895 | -0.034655 | -0.041147 | -0.039456 | -0.042742 | -0.044948 | -0.063837 | -0.025928 | -0.044508 | -0.017797 | -0.06398 | -0.016714 | -0.014969 | -0.013504
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.22668 | -0.20376 | -0.16472 | -0.15477 | -0.14838 | -0.14869 | -0.15722 | -0.17702 | -0.19431 | -0.21511 | -0.21491 | -0.20137 | -0.19047 | -0.19464 | -0.18155 | -0.18349 | -0.22514 | -0.21672 | -0.27342 | -0.26492 | -0.33455 | -0.28437 | -0.25644 | -0.23129
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.42472 | -0.38311 | -0.33137 | -0.31264 | -0.3016 | -0.30113 | -0.31701 | -0.34661 | -0.37213 | -0.39291 | -0.38563 | -0.36663 | -0.31289 | -0.31024 | -0.29175 | -0.31801 | -0.39748 | -0.38563 | -0.47097 | -0.50908 | -0.61719 | -0.57187 | -0.5173 | -0.46974
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.030269 | -0.032438 | -0.00562 | -0.0040178 | -0.012706 | -0.0082474 | -0.010377 | -0.012123 | -0.015798 | -0.024571 | -0.033895 | -0.035261 | -0.042899 | -0.04143 | -0.044596 | -0.046346 | -0.060463 | -0.02207 | -0.042656 | -0.013487 | -0.056343 | -0.011168 | -0.010105 | -0.010065
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.071976 | -0.070851 | -0.042968 | -0.041255 | -0.036366 | -0.038992 | -0.041231 | -0.048047 | -0.05334 | -0.06847 | -0.068391 | -0.061163 | -0.065651 | -0.066852 | -0.062949 | -0.065486 | -0.070164 | -0.037783 | -0.079641 | -0.051302 | -0.10765 | -0.065741 | -0.060352 | -0.056158
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.018773 | -0.025427 | 0.00029087 | 0.0016375 | -0.016791 | -0.0086594 | -0.01062 | -0.0092421 | -0.0097923 | -0.011447 | -0.020024 | -0.018488 | -0.024275 | -0.020031 | -0.022463 | -0.023697 | -0.040455 | 0.0012665 | -0.019619 | 0.006216 | -0.027174 | 0.013798 | 0.010336 | 0.00084877
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.010468 | -0.01699 | 0.0078983 | 0.0093365 | -0.0079756 | 0.00019455 | -0.0014658 | -2.7657e-05 | -0.00067997 | -0.0029879 | -0.0097141 | -0.007494 | -0.012918 | -0.0092745 | -0.01172 | -0.013128 | -0.030254 | 0.010004 | -0.013107 | 0.01347 | -0.024597 | 0.017427 | 0.015684 | 0.010736
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.042315 | -0.045651 | -0.018919 | -0.015656 | -0.03496 | -0.02562 | -0.027425 | -0.025138 | -0.027773 | -0.036687 | -0.049413 | -0.048378 | -0.054282 | -0.050783 | -0.053859 | -0.054618 | -0.068008 | -0.027658 | -0.053102 | -0.028049 | -0.064335 | -0.023506 | -0.022402 | -0.025404
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.46522 | -0.41845 | -0.36154 | -0.3425 | -0.3287 | -0.32901 | -0.34345 | -0.37731 | -0.40177 | -0.4186 | -0.40233 | -0.38835 | -0.32019 | -0.31506 | -0.29341 | -0.32186 | -0.40028 | -0.39972 | -0.4925 | -0.55022 | -0.66661 | -0.63668 | -0.57388 | -0.51763
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.1846 | -0.16944 | -0.1343 | -0.12634 | -0.1217 | -0.12142 | -0.12908 | -0.14588 | -0.15601 | -0.16531 | -0.15921 | -0.14283 | -0.1333 | -0.13622 | -0.12424 | -0.12489 | -0.16875 | -0.15717 | -0.20942 | -0.19691 | -0.2683 | -0.21787 | -0.19623 | -0.17944
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0071068 | -0.008913 | 0.015738 | 0.015538 | 0.01035 | 0.012731 | 0.0099726 | 0.0092812 | 0.0063248 | 0.0012169 | -0.0022249 | -0.0014629 | -0.0040874 | 0.0004034 | -0.0052757 | -0.0059223 | -0.028868 | 0.0070992 | -0.010767 | 0.014851 | -0.034712 | 0.014414 | 0.013578 | 0.014399
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.13087 | -0.1223 | -0.091547 | -0.086449 | -0.084509 | -0.084191 | -0.089664 | -0.10134 | -0.10857 | -0.11608 | -0.11419 | -0.10262 | -0.092562 | -0.095396 | -0.086224 | -0.088879 | -0.12878 | -0.10081 | -0.14519 | -0.12709 | -0.19213 | -0.14158 | -0.12812 | -0.11804
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.14844 | -0.13734 | -0.1052 | -0.098988 | -0.096057 | -0.0961 | -0.10205 | -0.11546 | -0.12341 | -0.13211 | -0.12959 | -0.11555 | -0.10372 | -0.10698 | -0.097256 | -0.099097 | -0.13962 | -0.11979 | -0.16909 | -0.15132 | -0.21816 | -0.16802 | -0.1509 | -0.13888
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.075115 | -0.067686 | -0.034719 | -0.031171 | -0.033731 | -0.030209 | -0.036733 | -0.042637 | -0.05207 | -0.064038 | -0.077554 | -0.075665 | -0.076627 | -0.074298 | -0.082999 | -0.083374 | -0.11443 | -0.086937 | -0.10714 | -0.087132 | -0.14244 | -0.091656 | -0.080978 | -0.072424
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.033143 | -0.036097 | -0.01013 | -0.008543 | -0.018012 | -0.01336 | -0.015445 | -0.016918 | -0.019508 | -0.02562 | -0.031247 | -0.028839 | -0.033629 | -0.03116 | -0.032779 | -0.034489 | -0.052738 | -0.015255 | -0.039665 | -0.013023 | -0.057268 | -0.013231 | -0.012222 | -0.012917
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.029932 | -0.032155 | -0.005372 | -0.0037966 | -0.012489 | -0.0080328 | -0.010149 | -0.011868 | -0.015523 | -0.024277 | -0.033594 | -0.034935 | -0.042591 | -0.041103 | -0.044271 | -0.046024 | -0.06011 | -0.0217 | -0.042261 | -0.013069 | -0.055885 | -0.010714 | -0.0097046 | -0.01018
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.034804 | -0.037396 | -0.012078 | -0.010963 | -0.015732 | -0.01347 | -0.015396 | -0.017972 | -0.02074 | -0.027364 | -0.030328 | -0.025875 | -0.029621 | -0.027156 | -0.027772 | -0.029535 | -0.048681 | -0.013271 | -0.03904 | -0.012114 | -0.059694 | -0.015074 | -0.013594 | -0.013027
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0053482 | -0.0073538 | 0.017159 | 0.016866 | 0.011662 | 0.014014 | 0.011302 | 0.010695 | 0.0076494 | 0.0022163 | -0.0017347 | -0.00096512 | -0.004673 | -0.00036716 | -0.0055017 | -0.0062685 | -0.027546 | 0.0085468 | -0.0097942 | 0.016632 | -0.032431 | 0.016771 | 0.015764 | 0.016445
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.10985 | -0.10191 | -0.06982 | -0.064589 | -0.061419 | -0.061012 | -0.066408 | -0.07934 | -0.079187 | -0.07606 | -0.048543 | -0.037235 | -0.03995 | -0.021243 | -0.0084248 | -0.03396 | -0.05509 | -0.057802 | -0.11361 | -0.10032 | -0.17791 | -0.12879 | -0.1133 | -0.10087
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0011272 | -0.002697 | 0.021815 | 0.021031 | 0.016369 | 0.018384 | 0.015691 | 0.015281 | 0.011951 | 0.006649 | 0.0028133 | 0.0032787 | -0.00032425 | 0.0043554 | -0.0010014 | -0.0017014 | -0.023201 | 0.012787 | -0.0050926 | 0.020922 | -0.029978 | 0.021383 | 0.020241 | 0.020773
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.00043964 | -0.002387 | 0.021716 | 0.021403 | 0.016107 | 0.018572 | 0.015439 | 0.015162 | 0.012058 | 0.0070105 | 0.0030918 | 0.0037937 | 0.00010109 | 0.00455 | -0.00077724 | -0.0013494 | -0.022669 | 0.01313 | -0.0054302 | 0.021162 | -0.027672 | 0.021379 | 0.019939 | 0.021259
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.022971 | -0.027026 | -0.001833 | -0.0023117 | 0.00050068 | -0.0017347 | -0.0026102 | -0.0068531 | -0.010472 | -0.024008 | -0.024263 | -0.015368 | -0.024572 | -0.023553 | -0.021512 | -0.024639 | -0.030807 | 0.0068455 | -0.027624 | 0.0056763 | -0.047577 | -0.0023727 | -0.0019855 | -0.001709
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.058139 | -0.058445 | -0.031317 | -0.030252 | -0.02559 | -0.02827 | -0.030001 | -0.036033 | -0.040761 | -0.055711 | -0.055706 | -0.048388 | -0.054386 | -0.05528 | -0.051871 | -0.054348 | -0.058031 | -0.02462 | -0.064531 | -0.03433 | -0.089693 | -0.047256 | -0.043547 | -0.040714
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.018307 | -0.023658 | 0.0015488 | 0.0030155 | -0.011569 | -0.0046673 | -0.006443 | -0.005949 | -0.0072393 | -0.010937 | -0.017263 | -0.014853 | -0.020031 | -0.01676 | -0.018876 | -0.02035 | -0.037781 | 0.001482 | -0.022156 | 0.004488 | -0.03562 | 0.007019 | 0.0061855 | 0.0026493
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0035877 | -0.01097 | 0.01348 | 0.014725 | -0.0028658 | 0.0047903 | 0.0037251 | 0.0061893 | 0.0053797 | 0.0003376 | -0.0090017 | -0.0079269 | -0.015005 | -0.011586 | -0.014576 | -0.015367 | -0.028065 | 0.012463 | -0.0082989 | 0.019808 | -0.014467 | 0.026623 | 0.024637 | 0.018049
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.213 | -0.19413 | -0.15522 | -0.14615 | -0.14069 | -0.13897 | -0.14724 | -0.16586 | -0.17035 | -0.16377 | -0.1325 | -0.11056 | -0.12473 | -0.10595 | -0.082747 | -0.095889 | -0.15185 | -0.17969 | -0.2377 | -0.22561 | -0.31034 | -0.26114 | -0.23368 | -0.213
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.22999 | -0.17209 | -0.17004 | -0.14036 | -0.12271 | -0.11814 | -0.1486 | -0.17182 | -0.17868 | -0.15037 | -0.22411 | -0.3004 | -0.10674 | -0.13869 | -0.068898 | -0.043659 | -0.097601 | -0.18697 | -0.21009 | -0.15076 | -0.23382 | -0.021561 | -0.067511 | -0.073141
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.17908 | -0.11561 | -0.12773 | -0.094427 | -0.072933 | -0.067307 | -0.1009 | -0.12008 | -0.12646 | -0.10501 | -0.20358 | -0.3063 | -0.10968 | -0.12909 | -0.088718 | -0.056225 | -0.10093 | -0.19921 | -0.17887 | -0.056053 | -0.12709 | 0.13463 | 0.059195 | 0.038446
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.17222 | -0.1091 | -0.12216 | -0.088896 | -0.067454 | -0.061722 | -0.095349 | -0.11404 | -0.11997 | -0.098455 | -0.1978 | -0.30166 | -0.10507 | -0.12404 | -0.084852 | -0.052568 | -0.096903 | -0.19534 | -0.17254 | -0.046291 | -0.11651 | 0.1475 | 0.070429 | 0.048521
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.2202 | -0.15696 | -0.16123 | -0.12806 | -0.10754 | -0.10249 | -0.13529 | -0.15758 | -0.16727 | -0.14452 | -0.23195 | -0.32313 | -0.12438 | -0.14896 | -0.098556 | -0.066158 | -0.11575 | -0.21185 | -0.21407 | -0.12488 | -0.2027 | 0.035564 | -0.023779 | -0.034431
29973 | SAROCA_JBP 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | SAROCA_JBP 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario