## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/08/2025)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.41246 | -0.43217 | -0.38032 | -0.37831 | -0.41794 | -0.40878 | -0.41065 | -0.41935 | -0.39745 | -0.44515 | -0.4166 | -0.44572 | -0.43273 | -0.45772 | -0.44686 | -0.43653 | -0.43396 | -0.44914 | -0.42509 | -0.44197 | -0.036402 | -0.41262 | -0.45028 | -0.43516
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.42365 | -0.43869 | -0.37973 | -0.37552 | -0.40802 | -0.39864 | -0.40118 | -0.4116 | -0.39415 | -0.44904 | -0.42507 | -0.45911 | -0.44369 | -0.46754 | -0.45966 | -0.44751 | -0.44437 | -0.45732 | -0.4342 | -0.45848 | -0.056622 | -0.43192 | -0.46172 | -0.44357
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.40284 | -0.42463 | -0.37556 | -0.37415 | -0.41514 | -0.40614 | -0.40789 | -0.41576 | -0.39226 | -0.4378 | -0.40734 | -0.43535 | -0.42412 | -0.44929 | -0.43808 | -0.42805 | -0.42565 | -0.44039 | -0.4142 | -0.42803 | -0.021759 | -0.39581 | -0.43572 | -0.42339
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.55923 | -0.56206 | -0.50206 | -0.49189 | -0.52896 | -0.51866 | -0.52219 | -0.53524 | -0.52034 | -0.58107 | -0.57113 | -0.6014 | -0.58663 | -0.61438 | -0.60566 | -0.59509 | -0.59146 | -0.61383 | -0.60375 | -0.63345 | -0.22499 | -0.60819 | -0.64091 | -0.60887
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.4001 | -0.42226 | -0.37336 | -0.37201 | -0.413 | -0.40403 | -0.40574 | -0.41354 | -0.38999 | -0.4353 | -0.40449 | -0.43246 | -0.42129 | -0.44632 | -0.43507 | -0.42508 | -0.42269 | -0.4372 | -0.4108 | -0.42443 | -0.01828 | -0.3921 | -0.43202 | -0.42006
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.38391 | -0.40527 | -0.35784 | -0.35839 | -0.40379 | -0.3948 | -0.39677 | -0.40416 | -0.37751 | -0.42134 | -0.39057 | -0.4185 | -0.40698 | -0.43228 | -0.41958 | -0.40989 | -0.407 | -0.4225 | -0.39873 | -0.41248 | -0.0062962 | -0.38116 | -0.42096 | -0.40715
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.38399 | -0.40534 | -0.3579 | -0.35845 | -0.40384 | -0.39484 | -0.39681 | -0.4042 | -0.37756 | -0.4214 | -0.39064 | -0.41856 | -0.40705 | -0.43235 | -0.41964 | -0.40996 | -0.40707 | -0.42258 | -0.3988 | -0.41255 | -0.0063686 | -0.38124 | -0.42104 | -0.40723
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.51462 | -0.52196 | -0.46543 | -0.45724 | -0.49704 | -0.48605 | -0.48813 | -0.49949 | -0.48158 | -0.53568 | -0.52014 | -0.55023 | -0.5398 | -0.57032 | -0.56113 | -0.55018 | -0.54856 | -0.56973 | -0.55204 | -0.57397 | -0.16323 | -0.54321 | -0.57987 | -0.55437
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.40415 | -0.42576 | -0.37659 | -0.37516 | -0.4162 | -0.40717 | -0.40893 | -0.41686 | -0.39335 | -0.43899 | -0.40871 | -0.43674 | -0.42548 | -0.45072 | -0.43948 | -0.42945 | -0.42706 | -0.44192 | -0.41588 | -0.42982 | -0.023466 | -0.39765 | -0.4376 | -0.42504
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.36441 | -0.38377 | -0.34197 | -0.34129 | -0.39337 | -0.38438 | -0.38439 | -0.39157 | -0.36188 | -0.39793 | -0.37328 | -0.39184 | -0.38317 | -0.40897 | -0.3941 | -0.38739 | -0.38589 | -0.40849 | -0.38521 | -0.39309 | 0.018579 | -0.35931 | -0.4132 | -0.39764
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.42874 | -0.44614 | -0.3976 | -0.39334 | -0.43393 | -0.42465 | -0.42602 | -0.43492 | -0.41323 | -0.45789 | -0.43297 | -0.46009 | -0.44912 | -0.47558 | -0.46484 | -0.45507 | -0.45318 | -0.47009 | -0.44394 | -0.45815 | -0.049963 | -0.42561 | -0.46775 | -0.45291
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.39811 | -0.42 | -0.37131 | -0.36998 | -0.41086 | -0.40193 | -0.40361 | -0.41135 | -0.38786 | -0.43297 | -0.40253 | -0.43034 | -0.41917 | -0.44407 | -0.43288 | -0.4229 | -0.42053 | -0.43493 | -0.40893 | -0.42266 | -0.016003 | -0.39086 | -0.43032 | -0.41817
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.39421 | -0.41536 | -0.36712 | -0.36667 | -0.41034 | -0.40133 | -0.40331 | -0.41068 | -0.38537 | -0.43019 | -0.39958 | -0.42767 | -0.41583 | -0.4408 | -0.42685 | -0.41881 | -0.41632 | -0.43188 | -0.4081 | -0.42252 | -0.01642 | -0.39148 | -0.43116 | -0.41729
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.029827 | -0.031894 | -0.023364 | -0.020256 | -0.035131 | -0.033728 | -0.027386 | -0.022755 | -0.016504 | -0.026158 | -0.037725 | -0.03758 | -0.03863 | -0.047361 | -0.048512 | -0.044777 | -0.044659 | -0.035172 | -0.035711 | -0.038115 | 0.44256 | -0.057863 | -0.047024 | -0.032681
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.15938 | -0.15272 | -0.13981 | -0.1313 | -0.12819 | -0.12652 | -0.13185 | -0.1377 | -0.13275 | -0.13019 | -0.1404 | -0.12545 | -0.12671 | -0.1168 | -0.11431 | -0.11067 | -0.12031 | -0.13275 | -0.16049 | -0.21282 | 0.27285 | -0.24985 | -0.22026 | -0.19371
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.083582 | -0.07923 | -0.068354 | -0.061894 | -0.076058 | -0.07458 | -0.069855 | -0.067326 | -0.065023 | -0.083013 | -0.099917 | -0.103 | -0.09995 | -0.11026 | -0.11268 | -0.10913 | -0.10933 | -0.10212 | -0.10839 | -0.11736 | 0.36663 | -0.13583 | -0.11705 | -0.096001
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.13517 | -0.12554 | -0.11516 | -0.11042 | -0.10261 | -0.10352 | -0.10664 | -0.11013 | -0.10042 | -0.094511 | -0.11538 | -0.11715 | -0.093563 | -0.08672 | -0.086039 | -0.085175 | -0.10036 | -0.10071 | -0.12653 | -0.1502 | 0.33784 | -0.18479 | -0.1687 | -0.14923
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.41646 | -0.38851 | -0.35942 | -0.3357 | -0.32467 | -0.31601 | -0.33675 | -0.36608 | -0.38801 | -0.37688 | -0.3747 | -0.29891 | -0.31954 | -0.276 | -0.24554 | -0.2167 | -0.24405 | -0.31966 | -0.43019 | -0.59114 | -0.13604 | -0.69492 | -0.59222 | -0.52525
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.13205 | -0.14354 | -0.13203 | -0.12309 | -0.11952 | -0.11803 | -0.12414 | -0.12999 | -0.12269 | -0.11527 | -0.12387 | -0.098461 | -0.10675 | -0.096571 | -0.087064 | -0.086072 | -0.095799 | -0.11697 | -0.12193 | -0.1894 | 0.28641 | -0.23684 | -0.20334 | -0.17731
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.14054 | -0.13908 | -0.12709 | -0.12009 | -0.11795 | -0.11638 | -0.12087 | -0.12629 | -0.12004 | -0.11361 | -0.12106 | -0.10338 | -0.10796 | -0.092906 | -0.087892 | -0.083403 | -0.093204 | -0.10786 | -0.13054 | -0.1833 | 0.29721 | -0.2251 | -0.19631 | -0.17254
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.20545 | -0.19959 | -0.18282 | -0.17289 | -0.16721 | -0.16506 | -0.17289 | -0.18367 | -0.1817 | -0.17175 | -0.1756 | -0.14873 | -0.15496 | -0.12456 | -0.11494 | -0.10732 | -0.12114 | -0.15036 | -0.19328 | -0.27537 | 0.19799 | -0.33135 | -0.28866 | -0.25578
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.017334 | -0.013527 | -0.0057087 | -0.0061388 | -0.015094 | -0.013245 | -0.0096617 | -0.0065298 | 0.0020332 | 0.0013227 | -0.0062513 | -0.0072737 | -0.011528 | -0.017992 | -0.020237 | -0.01613 | -0.017209 | -0.007226 | -0.0080338 | -0.010994 | 0.47204 | -0.038338 | -0.022629 | -0.013094
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.049631 | -0.042711 | -0.032589 | -0.031344 | -0.03828 | -0.035436 | -0.032828 | -0.032155 | -0.02381 | -0.023425 | -0.030676 | -0.029217 | -0.030841 | -0.031258 | -0.03338 | -0.028847 | -0.032752 | -0.028605 | -0.039757 | -0.053896 | 0.4301 | -0.085817 | -0.065218 | -0.051928
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.19967 | -0.18634 | -0.17066 | -0.16247 | -0.14898 | -0.14971 | -0.15388 | -0.15858 | -0.14746 | -0.12305 | -0.13883 | -0.13714 | -0.076564 | -0.056246 | -0.04798 | -0.046941 | -0.07848 | -0.096873 | -0.15112 | -0.21472 | 0.25455 | -0.27844 | -0.25861 | -0.22589
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.041319 | -0.042382 | -0.033209 | -0.029672 | -0.044966 | -0.043182 | -0.036374 | -0.032436 | -0.026389 | -0.037872 | -0.048982 | -0.04789 | -0.047027 | -0.055918 | -0.057395 | -0.053677 | -0.05435 | -0.046573 | -0.049366 | -0.054781 | 0.42278 | -0.076941 | -0.063763 | -0.046926
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.4269 | -0.39741 | -0.36613 | -0.34289 | -0.3315 | -0.32239 | -0.34406 | -0.37467 | -0.39625 | -0.38607 | -0.38647 | -0.30465 | -0.32906 | -0.28311 | -0.25102 | -0.22299 | -0.25121 | -0.32976 | -0.44475 | -0.61052 | -0.15626 | -0.71702 | -0.60998 | -0.53985
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.033794 | -0.03103 | -0.022204 | -0.020473 | -0.029644 | -0.027834 | -0.023304 | -0.019731 | -0.011618 | -0.016121 | -0.025545 | -0.029124 | -0.035262 | -0.044128 | -0.047073 | -0.042909 | -0.042906 | -0.031297 | -0.031101 | -0.03126 | 0.4527 | -0.05489 | -0.043432 | -0.032183
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.032122 | -0.028812 | -0.020018 | -0.018839 | -0.027503 | -0.025594 | -0.021569 | -0.01821 | -0.009861 | -0.013423 | -0.022444 | -0.025515 | -0.031854 | -0.039654 | -0.042568 | -0.038397 | -0.038579 | -0.027424 | -0.027531 | -0.028603 | 0.45525 | -0.053829 | -0.041288 | -0.030184
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.032269 | -0.029595 | -0.020902 | -0.019344 | -0.028481 | -0.026694 | -0.022269 | -0.018692 | -0.010432 | -0.014602 | -0.023846 | -0.0272 | -0.033785 | -0.041966 | -0.044868 | -0.040727 | -0.04073 | -0.029141 | -0.028896 | -0.029072 | 0.45481 | -0.052999 | -0.041468 | -0.030399
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.20946 | -0.19544 | -0.17779 | -0.16564 | -0.16096 | -0.15659 | -0.16093 | -0.17445 | -0.16002 | -0.14086 | -0.13864 | -0.11001 | -0.1483 | -0.082577 | -0.082166 | -0.076333 | -0.09796 | -0.12342 | -0.18152 | -0.26716 | 0.21968 | -0.31376 | -0.28712 | -0.25815
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.064476 | -0.059979 | -0.054647 | -0.05328 | -0.050314 | -0.051754 | -0.052875 | -0.052402 | -0.04075 | -0.037775 | -0.057002 | -0.058657 | -0.051309 | -0.051135 | -0.051814 | -0.051207 | -0.057104 | -0.050768 | -0.060947 | -0.065174 | 0.42806 | -0.08655 | -0.077467 | -0.067234
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.11902 | -0.11643 | -0.10586 | -0.10022 | -0.099502 | -0.098229 | -0.10133 | -0.10509 | -0.097854 | -0.092798 | -0.10109 | -0.08746 | -0.091106 | -0.079889 | -0.076886 | -0.072719 | -0.081033 | -0.089994 | -0.10993 | -0.15119 | 0.33209 | -0.18735 | -0.16305 | -0.14282
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.14588 | -0.14134 | -0.12901 | -0.12133 | -0.11899 | -0.11705 | -0.1217 | -0.12855 | -0.12058 | -0.11252 | -0.11876 | -0.1004 | -0.1064 | -0.086164 | -0.084387 | -0.078001 | -0.089617 | -0.10423 | -0.13411 | -0.19083 | 0.29331 | -0.22918 | -0.2021 | -0.17808
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.21814 | -0.20455 | -0.18793 | -0.17944 | -0.16486 | -0.16551 | -0.17016 | -0.17555 | -0.16611 | -0.14635 | -0.1607 | -0.15869 | -0.114 | -0.092979 | -0.083808 | -0.08172 | -0.10783 | -0.1251 | -0.17595 | -0.23919 | 0.23251 | -0.30184 | -0.28029 | -0.24634
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.22563 | -0.21796 | -0.19958 | -0.18859 | -0.18186 | -0.17964 | -0.18777 | -0.19993 | -0.20001 | -0.18807 | -0.18959 | -0.16078 | -0.16969 | -0.1301 | -0.11942 | -0.11061 | -0.12678 | -0.16094 | -0.21124 | -0.3 | 0.16856 | -0.36343 | -0.31712 | -0.28128
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.013557 | -0.012036 | -0.0080061 | -0.0081825 | -0.012161 | -0.012275 | -0.010557 | -0.0076571 | 0.0044708 | 0.0075226 | -0.0040674 | -0.0018425 | -0.0098076 | -0.0070829 | -0.0075769 | -0.006424 | -0.0083094 | -0.0003376 | -0.0041695 | -0.0045643 | 0.48439 | -0.025274 | -0.016855 | -0.0096912
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.082939 | -0.17026 | -0.16296 | -0.14303 | -0.13151 | -0.12765 | -0.14594 | -0.15313 | -0.13922 | -0.1254 | -0.1391 | -0.070368 | -0.099401 | -0.1162 | -0.08192 | -0.10134 | -0.11044 | -0.16799 | -0.072828 | -0.21861 | 0.2326 | -0.29768 | -0.23948 | -0.20214
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.38013 | -0.35396 | -0.32695 | -0.30615 | -0.29616 | -0.28924 | -0.30871 | -0.33582 | -0.35451 | -0.33859 | -0.33389 | -0.2608 | -0.28955 | -0.23256 | -0.20979 | -0.18688 | -0.20921 | -0.27766 | -0.38618 | -0.54285 | -0.086002 | -0.63888 | -0.54018 | -0.4792
79825 | MILLOR_JBP 66.000 | MALLOR | -0.2031 | -0.19513 | -0.17618 | -0.16392 | -0.1581 | -0.15681 | -0.16431 | -0.18018 | -0.18215 | -0.17213 | -0.17819 | -0.14891 | -0.16643 | -0.12006 | -0.11363 | -0.10218 | -0.1166 | -0.14969 | -0.20129 | -0.29478 | 0.1758 | -0.35656 | -0.30496 | -0.26285
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.067152 | -0.062505 | -0.057002 | -0.055494 | -0.052398 | -0.053834 | -0.054967 | -0.05457 | -0.042933 | -0.04006 | -0.05949 | -0.061256 | -0.053805 | -0.053714 | -0.05446 | -0.053803 | -0.0598 | -0.053491 | -0.063858 | -0.068287 | 0.42504 | -0.089861 | -0.080692 | -0.070271
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.12456 | -0.12146 | -0.11055 | -0.10458 | -0.1036 | -0.10226 | -0.10561 | -0.10963 | -0.1026 | -0.097635 | -0.10594 | -0.091952 | -0.095205 | -0.083856 | -0.080926 | -0.076777 | -0.085365 | -0.094919 | -0.11608 | -0.15903 | 0.32449 | -0.19544 | -0.17051 | -0.14957
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.033096 | -0.029123 | -0.020124 | -0.01893 | -0.027406 | -0.025317 | -0.021298 | -0.018039 | -0.0098238 | -0.013326 | -0.022616 | -0.025887 | -0.032571 | -0.040019 | -0.043679 | -0.039405 | -0.039557 | -0.028451 | -0.028629 | -0.029978 | 0.45395 | -0.055998 | -0.042856 | -0.031567
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.095325 | -0.088463 | -0.08093 | -0.078165 | -0.073198 | -0.074492 | -0.076529 | -0.077789 | -0.066986 | -0.063439 | -0.08373 | -0.085431 | -0.072065 | -0.069631 | -0.070019 | -0.069322 | -0.078847 | -0.074875 | -0.091227 | -0.10273 | 0.38878 | -0.1293 | -0.11722 | -0.10298
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.032785 | -0.030802 | -0.026659 | -0.026406 | -0.027966 | -0.028541 | -0.028317 | -0.026574 | -0.015643 | -0.013428 | -0.026934 | -0.025205 | -0.027084 | -0.026701 | -0.02703 | -0.025602 | -0.02797 | -0.021531 | -0.027374 | -0.030338 | 0.46092 | -0.049833 | -0.040039 | -0.032249
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0033131 | -0.002841 | -9.1553e-05 | -0.00085163 | -0.0042601 | -0.004797 | -0.0033913 | -0.0002718 | 0.012485 | 0.015811 | 0.0035267 | 0.0051241 | -0.0012608 | 0.0002737 | -0.00016689 | 0.00041294 | -0.0011177 | 0.0080786 | 0.0057487 | 0.0082703 | 0.49891 | -0.009182 | -0.0027332 | 0.0024567
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.046637 | -0.047059 | -0.037645 | -0.0338 | -0.048709 | -0.046926 | -0.040273 | -0.036413 | -0.030751 | -0.043084 | -0.0549 | -0.05407 | -0.053335 | -0.062503 | -0.06424 | -0.060571 | -0.061074 | -0.053347 | -0.056402 | -0.062222 | 0.41532 | -0.084686 | -0.070879 | -0.053185
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.22578 | -0.21308 | -0.19439 | -0.18266 | -0.1773 | -0.1746 | -0.18377 | -0.198 | -0.1944 | -0.17978 | -0.18066 | -0.15363 | -0.12904 | -0.10876 | -0.11697 | -0.093105 | -0.11446 | -0.14934 | -0.20943 | -0.3141 | 0.16454 | -0.36613 | -0.31883 | -0.28072
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.030142 | -0.026307 | -0.017555 | -0.017027 | -0.025435 | -0.023465 | -0.019862 | -0.01684 | -0.0083714 | -0.010509 | -0.018912 | -0.020771 | -0.027277 | -0.033149 | -0.035815 | -0.03165 | -0.032315 | -0.022177 | -0.023081 | -0.025953 | 0.45739 | -0.052967 | -0.038866 | -0.027946
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.22169 | -0.20723 | -0.18897 | -0.17576 | -0.17042 | -0.16568 | -0.17404 | -0.18376 | -0.1843 | -0.18965 | -0.20618 | -0.19185 | -0.19223 | -0.1809 | -0.17844 | -0.1729 | -0.1826 | -0.19877 | -0.24038 | -0.30896 | 0.18328 | -0.34735 | -0.31117 | -0.2729
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.4254 | -0.39718 | -0.35835 | -0.34455 | -0.3239 | -0.32066 | -0.33435 | -0.35443 | -0.35933 | -0.35761 | -0.36783 | -0.34063 | -0.32138 | -0.2796 | -0.24578 | -0.24963 | -0.26064 | -0.32058 | -0.41516 | -0.55505 | -0.097349 | -0.65199 | -0.58784 | -0.52013
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.02734 | -0.025428 | -0.017175 | -0.015798 | -0.025205 | -0.023531 | -0.019089 | -0.015369 | -0.0068464 | -0.010697 | -0.019542 | -0.022439 | -0.028692 | -0.036669 | -0.039251 | -0.03529 | -0.035331 | -0.023652 | -0.02317 | -0.022875 | 0.46085 | -0.046238 | -0.035273 | -0.024717
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.078314 | -0.072883 | -0.066658 | -0.064714 | -0.060902 | -0.062382 | -0.063836 | -0.064095 | -0.052811 | -0.049726 | -0.069401 | -0.071087 | -0.061768 | -0.060949 | -0.061607 | -0.060954 | -0.068171 | -0.06259 | -0.074986 | -0.081892 | 0.41092 | -0.1052 | -0.094946 | -0.083107
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.015541 | -0.020123 | -0.011478 | -0.0097733 | -0.02588 | -0.024112 | -0.017731 | -0.013549 | -0.0049582 | -0.0097256 | -0.013748 | -0.013646 | -0.013326 | -0.019394 | -0.019213 | -0.015563 | -0.016903 | -0.0097723 | -0.011402 | -0.016912 | 0.45781 | -0.037661 | -0.028311 | -0.016151
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.006134 | -0.010403 | -0.0028934 | -0.0013266 | -0.01721 | -0.015667 | -0.0086975 | -0.004034 | 0.0044308 | 0.00064659 | -0.0039454 | -0.0030622 | -0.002984 | -0.0084543 | -0.0086708 | -0.0053053 | -0.0067968 | 0.0010509 | -0.001339 | -0.0064087 | 0.47093 | -0.027906 | -0.018093 | -0.0059586
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.037403 | -0.038854 | -0.029904 | -0.026517 | -0.042023 | -0.040294 | -0.033431 | -0.029358 | -0.023163 | -0.034192 | -0.044759 | -0.043797 | -0.042877 | -0.051693 | -0.053048 | -0.049422 | -0.050057 | -0.042144 | -0.044712 | -0.049875 | 0.4276 | -0.071709 | -0.058826 | -0.042383
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.46975 | -0.43578 | -0.39299 | -0.37645 | -0.35068 | -0.34931 | -0.36287 | -0.38511 | -0.38853 | -0.37653 | -0.38384 | -0.3582 | -0.32667 | -0.28434 | -0.23137 | -0.24309 | -0.25488 | -0.32342 | -0.43622 | -0.5947 | -0.1478 | -0.70775 | -0.6412 | -0.56573
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.17885 | -0.17098 | -0.15652 | -0.14637 | -0.14228 | -0.13955 | -0.14562 | -0.15399 | -0.14821 | -0.14367 | -0.15218 | -0.13327 | -0.13765 | -0.11957 | -0.11711 | -0.11215 | -0.12379 | -0.13994 | -0.17484 | -0.23718 | 0.24929 | -0.27691 | -0.24632 | -0.21749
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0048714 | -0.0011044 | 0.0059624 | 0.0045824 | -0.0041256 | -0.0024147 | 0.0011635 | 0.0045128 | 0.013297 | 0.014202 | 0.0074825 | 0.0075874 | 0.0054684 | -0.0012846 | -0.003212 | 0.0010881 | -0.00045204 | 0.0091496 | 0.0081253 | 0.0046349 | 0.48719 | -0.0236 | -0.0066509 | 0.0013103
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.12466 | -0.12155 | -0.11064 | -0.10467 | -0.10369 | -0.10233 | -0.1057 | -0.10971 | -0.10269 | -0.097724 | -0.10603 | -0.092038 | -0.095282 | -0.083929 | -0.081001 | -0.076851 | -0.085447 | -0.095014 | -0.1162 | -0.15919 | 0.32435 | -0.19559 | -0.17065 | -0.1497
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.14249 | -0.13796 | -0.12611 | -0.11869 | -0.11642 | -0.11493 | -0.11951 | -0.12463 | -0.11842 | -0.11396 | -0.12232 | -0.10662 | -0.10839 | -0.097099 | -0.094116 | -0.090753 | -0.1003 | -0.11217 | -0.13764 | -0.18775 | 0.297 | -0.22412 | -0.1967 | -0.17283
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.074699 | -0.063411 | -0.049049 | -0.044211 | -0.050037 | -0.045808 | -0.044055 | -0.047344 | -0.042066 | -0.049113 | -0.064029 | -0.064575 | -0.066305 | -0.069057 | -0.071933 | -0.067342 | -0.069942 | -0.067904 | -0.083006 | -0.10136 | 0.38865 | -0.13109 | -0.10638 | -0.083311
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029285 | -0.028896 | -0.021283 | -0.019818 | -0.029737 | -0.028377 | -0.024257 | -0.021051 | -0.012662 | -0.014855 | -0.022322 | -0.021605 | -0.024729 | -0.029028 | -0.029813 | -0.026235 | -0.028142 | -0.019176 | -0.022516 | -0.027569 | 0.45439 | -0.051311 | -0.039415 | -0.028236
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.027002 | -0.025123 | -0.016904 | -0.015546 | -0.024977 | -0.023312 | -0.018861 | -0.015126 | -0.0066032 | -0.010436 | -0.019303 | -0.022191 | -0.028415 | -0.036409 | -0.038977 | -0.035032 | -0.035065 | -0.023341 | -0.022827 | -0.022472 | 0.46124 | -0.045776 | -0.034834 | -0.024303
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.030476 | -0.028934 | -0.022478 | -0.021733 | -0.02856 | -0.02774 | -0.025226 | -0.022689 | -0.014 | -0.013941 | -0.022007 | -0.020068 | -0.024091 | -0.027006 | -0.027118 | -0.023848 | -0.02637 | -0.016287 | -0.019909 | -0.024406 | 0.45974 | -0.047964 | -0.035795 | -0.026623
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0031166 | 0.00048733 | 0.0073814 | 0.0059118 | -0.0028391 | -0.0011854 | 0.0024061 | 0.0058241 | 0.014523 | 0.015227 | 0.0082378 | 0.0081005 | 0.0051098 | -0.0020142 | -0.0040064 | 0.00039291 | -0.0009203 | 0.0092716 | 0.0090981 | 0.0065269 | 0.48933 | -0.021175 | -0.004385 | 0.0033188
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.11022 | -0.10225 | -0.09069 | -0.083405 | -0.082942 | -0.080667 | -0.082559 | -0.092072 | -0.073317 | -0.054955 | -0.051985 | -0.028382 | -0.058554 | -0.0035467 | -0.0035734 | -0.00094604 | -0.019046 | -0.033895 | -0.080444 | -0.1408 | 0.35041 | -0.17379 | -0.15546 | -0.13852
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0012245 | 0.0050383 | 0.011786 | 0.010412 | 0.001421 | 0.0029631 | 0.006835 | 0.010104 | 0.018628 | 0.019711 | 0.013023 | 0.012669 | 0.0094423 | 0.0025949 | -0.00028324 | 0.0050058 | 0.0034008 | 0.012356 | 0.013056 | 0.010458 | 0.49292 | -0.019577 | -8.3923e-05 | 0.0073299
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.001276 | 0.0054455 | 0.012495 | 0.010277 | 0.0014839 | 0.0033646 | 0.0068216 | 0.010392 | 0.018874 | 0.019815 | 0.012791 | 0.012852 | 0.0098848 | 0.0018311 | 0.00022125 | 0.0046587 | 0.0034924 | 0.014466 | 0.014301 | 0.011309 | 0.49395 | -0.016281 | 0.00070381 | 0.008234
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.027868 | -0.025922 | -0.022618 | -0.022776 | -0.023471 | -0.024435 | -0.024467 | -0.022547 | -0.01106 | -0.0086946 | -0.023557 | -0.022625 | -0.023723 | -0.023657 | -0.02419 | -0.023262 | -0.025246 | -0.018464 | -0.023756 | -0.024075 | 0.46898 | -0.0417 | -0.033211 | -0.026388
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.064455 | -0.059969 | -0.054644 | -0.053282 | -0.050319 | -0.051761 | -0.052879 | -0.052405 | -0.040754 | -0.03777 | -0.056966 | -0.058611 | -0.051254 | -0.051085 | -0.051759 | -0.051156 | -0.057053 | -0.050714 | -0.060888 | -0.065125 | 0.4281 | -0.086502 | -0.077421 | -0.067198
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.014063 | -0.016751 | -0.0093002 | -0.007782 | -0.021506 | -0.020022 | -0.014197 | -0.010036 | -0.0016279 | -0.0049286 | -0.010633 | -0.0097132 | -0.01069 | -0.015782 | -0.016132 | -0.012736 | -0.014356 | -0.0056019 | -0.008667 | -0.013601 | 0.4654 | -0.035645 | -0.025181 | -0.013453
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0016098 | -0.0029955 | 0.0035658 | 0.0049925 | -0.011034 | -0.0098476 | -0.002986 | 0.0024395 | 0.010139 | 0.0034094 | -0.0034704 | -0.0040302 | -0.0046129 | -0.013815 | -0.01432 | -0.011313 | -0.011081 | 0.00026512 | 0.002058 | 0.0031414 | 0.4823 | -0.014799 | -0.0059834 | 0.0047684
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.21102 | -0.19663 | -0.17871 | -0.16615 | -0.16147 | -0.15684 | -0.16118 | -0.1749 | -0.15929 | -0.13695 | -0.13053 | -0.099319 | -0.14382 | -0.068055 | -0.067984 | -0.062692 | -0.084888 | -0.11364 | -0.17615 | -0.26734 | 0.21789 | -0.3166 | -0.28986 | -0.26029
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.040548 | -0.19335 | -0.18929 | -0.16018 | -0.14184 | -0.13631 | -0.16476 | -0.17293 | -0.15323 | -0.13402 | -0.15227 | -0.046171 | -0.093142 | -0.13321 | -0.077499 | -0.11444 | -0.12308 | -0.21222 | -0.030716 | -0.24439 | 0.18607 | -0.34967 | -0.27118 | -0.22379
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.06893 | -0.13937 | -0.14284 | -0.10914 | -0.088425 | -0.082256 | -0.11458 | -0.11759 | -0.10456 | -0.1036 | -0.13172 | -0.024214 | -0.10175 | -0.13502 | -0.08749 | -0.13147 | -0.13993 | -0.22678 | 0.051285 | -0.17301 | 0.26665 | -0.26387 | -0.18328 | -0.14287
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.078337 | -0.13291 | -0.137 | -0.10331 | -0.082627 | -0.076427 | -0.10878 | -0.11141 | -0.098375 | -0.097872 | -0.12596 | -0.018706 | -0.09768 | -0.13078 | -0.083628 | -0.12794 | -0.13635 | -0.22291 | 0.059784 | -0.16414 | 0.27602 | -0.25369 | -0.17323 | -0.1338
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.00030327 | -0.17972 | -0.17886 | -0.14646 | -0.12604 | -0.12 | -0.1508 | -0.15759 | -0.14348 | -0.13652 | -0.1609 | -0.053159 | -0.11817 | -0.15132 | -0.099776 | -0.14052 | -0.14907 | -0.23872 | -0.0072441 | -0.23109 | 0.20153 | -0.33373 | -0.25053 | -0.20296
29973 | SAROCA_JBP 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | SAROCA_JBP 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario