## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.30143 | -0.36676 | -0.34673 | -0.32132 | -0.3043 | -0.30393 | -0.311 | -0.33733 | -0.32154 | -0.32495 | -0.36173 | -0.41489 | -0.35829 | -0.35396 | -0.32071 | -0.28789 | -0.29247 | -0.31511 | -0.3526 | -0.37303 | -0.35679 | -0.33998 | -0.36842 | -0.36713
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.29412 | -0.347 | -0.32629 | -0.30045 | -0.28235 | -0.2819 | -0.28909 | -0.3169 | -0.30325 | -0.31407 | -0.36005 | -0.4105 | -0.35895 | -0.35468 | -0.32402 | -0.28969 | -0.29086 | -0.31625 | -0.35293 | -0.37315 | -0.36059 | -0.34144 | -0.36293 | -0.35532
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.30105 | -0.36808 | -0.3488 | -0.32388 | -0.30698 | -0.30655 | -0.31371 | -0.33971 | -0.32251 | -0.32425 | -0.35914 | -0.41248 | -0.35582 | -0.35171 | -0.31813 | -0.28598 | -0.29155 | -0.3129 | -0.3493 | -0.36937 | -0.35483 | -0.33657 | -0.36599 | -0.36622
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.38223 | -0.43023 | -0.40564 | -0.37748 | -0.35773 | -0.3567 | -0.36468 | -0.39797 | -0.39478 | -0.4095 | -0.46269 | -0.52712 | -0.4686 | -0.46359 | -0.42886 | -0.38738 | -0.39523 | -0.42214 | -0.46532 | -0.49138 | -0.47653 | -0.45409 | -0.47401 | -0.45757
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.30033 | -0.36724 | -0.34807 | -0.3232 | -0.30627 | -0.30587 | -0.31304 | -0.33895 | -0.32161 | -0.3234 | -0.35818 | -0.41136 | -0.35494 | -0.35085 | -0.3174 | -0.28533 | -0.29084 | -0.31214 | -0.34836 | -0.36836 | -0.3539 | -0.33566 | -0.36493 | -0.36514
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.27394 | -0.35394 | -0.33515 | -0.31053 | -0.29512 | -0.29491 | -0.30105 | -0.32648 | -0.30591 | -0.29949 | -0.32892 | -0.38182 | -0.31782 | -0.31214 | -0.27801 | -0.24722 | -0.25214 | -0.27318 | -0.31119 | -0.33032 | -0.31524 | -0.29621 | -0.33422 | -0.34446
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.27398 | -0.35394 | -0.33516 | -0.31053 | -0.29512 | -0.29491 | -0.30105 | -0.32648 | -0.30593 | -0.29952 | -0.32896 | -0.38187 | -0.31788 | -0.31221 | -0.27808 | -0.24729 | -0.25221 | -0.27325 | -0.31126 | -0.33039 | -0.31531 | -0.29628 | -0.33543 | -0.34449
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.33904 | -0.39895 | -0.37534 | -0.34826 | -0.33104 | -0.33035 | -0.33708 | -0.36739 | -0.3568 | -0.36308 | -0.40564 | -0.46609 | -0.40643 | -0.403 | -0.36526 | -0.33106 | -0.33735 | -0.36018 | -0.39963 | -0.42355 | -0.40848 | -0.38926 | -0.41669 | -0.41271
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.3014 | -0.36855 | -0.34922 | -0.32427 | -0.3074 | -0.30695 | -0.31409 | -0.34014 | -0.323 | -0.3247 | -0.35962 | -0.41305 | -0.35622 | -0.3521 | -0.31845 | -0.28627 | -0.29186 | -0.31322 | -0.34972 | -0.36985 | -0.35528 | -0.337 | -0.36652 | -0.36682
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.24604 | -0.32863 | -0.31176 | -0.2885 | -0.27491 | -0.27462 | -0.28059 | -0.30326 | -0.28622 | -0.27456 | -0.29982 | -0.3571 | -0.29119 | -0.28737 | -0.25064 | -0.22109 | -0.23135 | -0.24886 | -0.28537 | -0.30636 | -0.28847 | -0.27172 | -0.30913 | -0.32147
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.30274 | -0.36611 | -0.34684 | -0.32194 | -0.3065 | -0.3058 | -0.31201 | -0.33791 | -0.32411 | -0.32519 | -0.36112 | -0.41539 | -0.35895 | -0.35527 | -0.32125 | -0.28962 | -0.29586 | -0.31635 | -0.3527 | -0.37187 | -0.35659 | -0.33899 | -0.36779 | -0.36866
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.30003 | -0.36676 | -0.34765 | -0.32281 | -0.30589 | -0.30549 | -0.31266 | -0.33851 | -0.32116 | -0.32302 | -0.35779 | -0.41088 | -0.35462 | -0.35054 | -0.31716 | -0.28512 | -0.29063 | -0.31193 | -0.34802 | -0.36799 | -0.35356 | -0.33534 | -0.36449 | -0.36463
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.31601 | -0.37176 | -0.35169 | -0.32647 | -0.31013 | -0.30975 | -0.31556 | -0.34309 | -0.33191 | -0.33789 | -0.37865 | -0.43381 | -0.37972 | -0.37638 | -0.34161 | -0.30722 | -0.31326 | -0.3364 | -0.37188 | -0.39271 | -0.37832 | -0.35997 | -0.38424 | -0.37873
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0079741 | -0.031819 | -0.043309 | -0.038157 | -0.034575 | -0.037208 | -0.03576 | -0.029327 | -7.2479e-05 | 0.0022984 | 0.0073528 | -0.007596 | -0.0048733 | -0.0051851 | -0.0037279 | 0.0029526 | -0.0025864 | -0.0040846 | 0.013076 | 0.010067 | 0.018556 | 0.0226 | 0.016524 | 0.0096569
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.094999 | -0.081028 | -0.086627 | -0.078959 | -0.074543 | -0.077293 | -0.080242 | -0.085234 | -0.089157 | -0.10458 | -0.10734 | -0.098444 | -0.0854 | -0.080157 | -0.076109 | -0.06903 | -0.092216 | -0.10808 | -0.119 | -0.12183 | -0.1218 | -0.11836 | -0.10909 | -0.09524
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.033358 | -0.055594 | -0.066756 | -0.059847 | -0.057243 | -0.058844 | -0.05826 | -0.053487 | -0.0268 | -0.026775 | -0.023599 | -0.040113 | -0.038543 | -0.042529 | -0.038304 | -0.032755 | -0.035913 | -0.036594 | -0.020757 | -0.024964 | -0.015229 | -0.010764 | -0.014288 | -0.018028
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.086701 | -0.065519 | -0.074165 | -0.069418 | -0.065617 | -0.068645 | -0.071835 | -0.077288 | -0.087487 | -0.097309 | -0.099318 | -0.091641 | -0.068115 | -0.073664 | -0.075618 | -0.086946 | -0.085701 | -0.093093 | -0.10157 | -0.104 | -0.10727 | -0.10609 | -0.098509 | -0.086162
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20704 | -0.17944 | -0.1745 | -0.15674 | -0.14974 | -0.15113 | -0.16116 | -0.17424 | -0.1958 | -0.22642 | -0.2305 | -0.20071 | -0.15995 | -0.14495 | -0.13402 | -0.12887 | -0.2176 | -0.24737 | -0.28555 | -0.29667 | -0.29537 | -0.28869 | -0.26258 | -0.2244
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.094476 | -0.081022 | -0.087594 | -0.081601 | -0.077197 | -0.079839 | -0.083722 | -0.088443 | -0.089075 | -0.10345 | -0.10396 | -0.09389 | -0.080935 | -0.076529 | -0.071529 | -0.062922 | -0.086233 | -0.10711 | -0.11542 | -0.11794 | -0.11755 | -0.1142 | -0.10595 | -0.091855
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.093728 | -0.080333 | -0.086773 | -0.08061 | -0.076292 | -0.078842 | -0.082606 | -0.087095 | -0.088606 | -0.10212 | -0.10294 | -0.093558 | -0.079611 | -0.075297 | -0.070849 | -0.064324 | -0.0873 | -0.10539 | -0.11362 | -0.11627 | -0.11582 | -0.11255 | -0.10474 | -0.091277
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12959 | -0.11117 | -0.11418 | -0.10588 | -0.10068 | -0.10317 | -0.10837 | -0.1159 | -0.1233 | -0.14198 | -0.14367 | -0.12537 | -0.10847 | -0.09916 | -0.092548 | -0.086058 | -0.12443 | -0.14946 | -0.16667 | -0.17118 | -0.17093 | -0.16668 | -0.15324 | -0.13259
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021859 | -0.02055 | -0.030348 | -0.025838 | -0.022807 | -0.025445 | -0.027013 | -0.0251 | -0.015434 | -0.018263 | -0.018061 | -0.025585 | -0.01943 | -0.020028 | -0.018429 | -0.019009 | -0.022293 | -0.024271 | -0.014322 | -0.01646 | -0.014677 | -0.010653 | -0.01255 | -0.0097609
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.04961 | -0.042925 | -0.050065 | -0.042775 | -0.03883 | -0.041435 | -0.043835 | -0.044755 | -0.041383 | -0.050226 | -0.051908 | -0.059419 | -0.046864 | -0.054241 | -0.05381 | -0.054409 | -0.058992 | -0.061341 | -0.052305 | -0.05582 | -0.055777 | -0.050915 | -0.048274 | -0.039925
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13396 | -0.10732 | -0.1121 | -0.10445 | -0.098408 | -0.10174 | -0.10565 | -0.11346 | -0.13279 | -0.14758 | -0.14862 | -0.12858 | -0.09461 | -0.10219 | -0.10488 | -0.13101 | -0.13398 | -0.15158 | -0.1697 | -0.17607 | -0.18183 | -0.17945 | -0.16588 | -0.14529
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.010842 | -0.038025 | -0.050166 | -0.044781 | -0.04104 | -0.043643 | -0.04175 | -0.033801 | -0.0016289 | 0.0021601 | 0.0085773 | -0.0077267 | -0.0053139 | -0.0071115 | -0.0037346 | 0.0017118 | -0.0032463 | -0.0052481 | 0.013377 | 0.009944 | 0.019277 | 0.023396 | 0.016488 | 0.0081558
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20661 | -0.17847 | -0.17323 | -0.15496 | -0.14767 | -0.14923 | -0.15966 | -0.17277 | -0.195 | -0.22638 | -0.23049 | -0.20046 | -0.15854 | -0.14132 | -0.13164 | -0.12825 | -0.21823 | -0.24806 | -0.28779 | -0.29905 | -0.29813 | -0.29104 | -0.2641 | -0.22485
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.03348 | -0.036018 | -0.045276 | -0.039999 | -0.036311 | -0.039015 | -0.040468 | -0.038844 | -0.027193 | -0.031123 | -0.032766 | -0.043547 | -0.039601 | -0.040033 | -0.041303 | -0.037019 | -0.039838 | -0.040922 | -0.030005 | -0.032619 | -0.029956 | -0.025956 | -0.026942 | -0.023011
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.033713 | -0.034087 | -0.043142 | -0.037832 | -0.034303 | -0.036952 | -0.03863 | -0.037258 | -0.027061 | -0.031373 | -0.033119 | -0.042982 | -0.038583 | -0.039242 | -0.039986 | -0.037021 | -0.039823 | -0.041062 | -0.030705 | -0.03324 | -0.031071 | -0.027085 | -0.027707 | -0.023343
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.032667 | -0.034775 | -0.044072 | -0.038807 | -0.035222 | -0.037898 | -0.039397 | -0.037726 | -0.026352 | -0.030231 | -0.03178 | -0.042315 | -0.038159 | -0.038584 | -0.039776 | -0.035712 | -0.038519 | -0.039643 | -0.028845 | -0.031384 | -0.028778 | -0.02432 | -0.025964 | -0.022103
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16805 | -0.13791 | -0.135 | -0.12414 | -0.11727 | -0.1201 | -0.12529 | -0.13872 | -0.16184 | -0.19509 | -0.20173 | -0.19474 | -0.16238 | -0.1833 | -0.18052 | -0.17306 | -0.2098 | -0.21537 | -0.23239 | -0.23239 | -0.2361 | -0.23349 | -0.21206 | -0.17943
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.044894 | -0.029028 | -0.040929 | -0.038567 | -0.036108 | -0.039048 | -0.040713 | -0.04282 | -0.046675 | -0.051557 | -0.052541 | -0.050293 | -0.033568 | -0.034323 | -0.036048 | -0.039693 | -0.036755 | -0.039849 | -0.04312 | -0.043365 | -0.044745 | -0.04481 | -0.042657 | -0.037934
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.079009 | -0.067212 | -0.074673 | -0.069075 | -0.065165 | -0.067804 | -0.070825 | -0.07408 | -0.074631 | -0.085751 | -0.086446 | -0.080124 | -0.066363 | -0.063099 | -0.05968 | -0.05472 | -0.073104 | -0.086953 | -0.092611 | -0.094755 | -0.094097 | -0.091223 | -0.085543 | -0.074899
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.098076 | -0.082093 | -0.087409 | -0.080781 | -0.076238 | -0.078953 | -0.082489 | -0.087967 | -0.093371 | -0.10926 | -0.1109 | -0.10288 | -0.085238 | -0.084771 | -0.079577 | -0.074249 | -0.097656 | -0.11306 | -0.12317 | -0.12512 | -0.12508 | -0.12211 | -0.1127 | -0.097296
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.1493 | -0.12144 | -0.12526 | -0.11776 | -0.11152 | -0.11455 | -0.11869 | -0.1272 | -0.14754 | -0.16475 | -0.16669 | -0.14716 | -0.11529 | -0.12106 | -0.12683 | -0.14478 | -0.14931 | -0.16642 | -0.18452 | -0.19194 | -0.19799 | -0.19546 | -0.18115 | -0.159
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14381 | -0.1236 | -0.12494 | -0.11566 | -0.11 | -0.11246 | -0.11813 | -0.12695 | -0.13648 | -0.1574 | -0.1606 | -0.13923 | -0.12218 | -0.11146 | -0.10443 | -0.098421 | -0.14174 | -0.16811 | -0.18796 | -0.19347 | -0.19326 | -0.18847 | -0.17291 | -0.14925
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.015811 | -0.0071664 | -0.019615 | -0.017307 | -0.015246 | -0.018326 | -0.019275 | -0.018847 | -0.015662 | -0.018042 | -0.016948 | -0.019821 | -0.006279 | -0.0069122 | -0.0085993 | -0.0081339 | -0.0081568 | -0.010018 | -0.0064936 | -0.0064325 | -0.0060873 | -0.0049276 | -0.0064926 | -0.0045719
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11697 | -0.10412 | -0.11556 | -0.11537 | -0.10866 | -0.10967 | -0.12092 | -0.13064 | -0.10357 | -0.13824 | -0.13059 | -0.1027 | -0.11449 | -0.10765 | -0.089285 | -0.026114 | -0.058305 | -0.14972 | -0.15893 | -0.15771 | -0.15835 | -0.15356 | -0.13624 | -0.10896
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17915 | -0.15413 | -0.15191 | -0.13791 | -0.13175 | -0.1335 | -0.141 | -0.15287 | -0.1693 | -0.1937 | -0.19626 | -0.16836 | -0.13498 | -0.12589 | -0.10818 | -0.096623 | -0.18259 | -0.2116 | -0.2419 | -0.25166 | -0.25167 | -0.246 | -0.22343 | -0.19156
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.046688 | -0.030537 | -0.042286 | -0.039822 | -0.03731 | -0.040229 | -0.041957 | -0.044244 | -0.048342 | -0.053432 | -0.054622 | -0.05238 | -0.035662 | -0.036535 | -0.038373 | -0.04209 | -0.039064 | -0.042221 | -0.045623 | -0.045927 | -0.047411 | -0.047421 | -0.045044 | -0.039996
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.08422 | -0.071891 | -0.078821 | -0.072712 | -0.068673 | -0.071362 | -0.07445 | -0.078111 | -0.079512 | -0.091591 | -0.0927 | -0.08577 | -0.07208 | -0.068346 | -0.06473 | -0.059582 | -0.079281 | -0.093553 | -0.10025 | -0.10253 | -0.10206 | -0.098988 | -0.092488 | -0.081011
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0349 | -0.034175 | -0.042848 | -0.037362 | -0.033768 | -0.036382 | -0.038225 | -0.037143 | -0.027762 | -0.032816 | -0.035186 | -0.045195 | -0.040742 | -0.041848 | -0.042609 | -0.04008 | -0.042738 | -0.043959 | -0.033773 | -0.036445 | -0.03459 | -0.030347 | -0.03002 | -0.025139
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.062974 | -0.044907 | -0.055387 | -0.052076 | -0.049133 | -0.052102 | -0.054433 | -0.058015 | -0.064545 | -0.071491 | -0.073099 | -0.068886 | -0.049551 | -0.052385 | -0.053948 | -0.060615 | -0.058222 | -0.062931 | -0.068425 | -0.069599 | -0.071666 | -0.071312 | -0.06671 | -0.058642
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.024623 | -0.014931 | -0.027526 | -0.025361 | -0.023189 | -0.025909 | -0.027132 | -0.026901 | -0.024905 | -0.027654 | -0.027213 | -0.027523 | -0.01426 | -0.012478 | -0.012796 | -0.012003 | -0.013749 | -0.016451 | -0.015692 | -0.015387 | -0.014753 | -0.014344 | -0.015158 | -0.014282
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0070558 | 0.0019093 | -0.011611 | -0.01015 | -0.0083866 | -0.011553 | -0.012017 | -0.011085 | -0.0080566 | -0.0093842 | -0.0078163 | -0.010093 | 0.0039034 | 0.0040226 | 0.0022879 | 0.0031004 | 0.0040398 | 0.0028639 | 0.005928 | 0.0067406 | 0.0072966 | 0.007515 | 0.0050592 | 0.0051088
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.010138 | -0.037409 | -0.049409 | -0.044063 | -0.040301 | -0.042957 | -0.041051 | -0.033054 | -0.0007515 | 0.0029221 | 0.0092983 | -0.0071459 | -0.0054111 | -0.0065937 | -0.0032272 | 0.0023165 | -0.0026913 | -0.0046911 | 0.013903 | 0.010372 | 0.01962 | 0.023825 | 0.017015 | 0.0087128
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12455 | -0.10417 | -0.10683 | -0.097998 | -0.09238 | -0.095228 | -0.10089 | -0.11004 | -0.11931 | -0.13798 | -0.13548 | -0.12021 | -0.097387 | -0.093209 | -0.076675 | -0.08056 | -0.11788 | -0.14685 | -0.16686 | -0.17173 | -0.17113 | -0.16605 | -0.15068 | -0.12873
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.032979 | -0.031563 | -0.040686 | -0.035523 | -0.032166 | -0.034845 | -0.03663 | -0.035555 | -0.026348 | -0.030304 | -0.031423 | -0.040132 | -0.035404 | -0.036057 | -0.03525 | -0.03446 | -0.037502 | -0.039249 | -0.028968 | -0.031803 | -0.029353 | -0.026134 | -0.026736 | -0.022365
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13344 | -0.11396 | -0.11475 | -0.10392 | -0.097472 | -0.10039 | -0.10362 | -0.11242 | -0.12492 | -0.15057 | -0.15979 | -0.14863 | -0.13329 | -0.12722 | -0.12254 | -0.11706 | -0.14087 | -0.15891 | -0.17688 | -0.18085 | -0.18106 | -0.17541 | -0.16014 | -0.14017
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23582 | -0.20187 | -0.19257 | -0.17897 | -0.17122 | -0.1742 | -0.18546 | -0.20278 | -0.23243 | -0.26719 | -0.27258 | -0.23708 | -0.22493 | -0.19724 | -0.21103 | -0.21853 | -0.24519 | -0.28591 | -0.32646 | -0.32957 | -0.33187 | -0.32643 | -0.29466 | -0.25349
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.028156 | -0.031131 | -0.040869 | -0.035885 | -0.032447 | -0.035159 | -0.036374 | -0.034253 | -0.022163 | -0.025235 | -0.026058 | -0.036357 | -0.03194 | -0.032079 | -0.03321 | -0.028953 | -0.031846 | -0.033117 | -0.022202 | -0.024577 | -0.021595 | -0.018007 | -0.019719 | -0.016858
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.053449 | -0.0367 | -0.048014 | -0.045296 | -0.042655 | -0.045564 | -0.047535 | -0.050323 | -0.055224 | -0.060945 | -0.062266 | -0.059309 | -0.041664 | -0.043208 | -0.044829 | -0.049534 | -0.046775 | -0.050404 | -0.054631 | -0.055264 | -0.056928 | -0.056807 | -0.053684 | -0.047507
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0099249 | -0.033827 | -0.045504 | -0.040128 | -0.036409 | -0.039092 | -0.037947 | -0.031342 | -0.0020866 | 0.0011625 | 0.007453 | -0.0074272 | -0.0028648 | -0.0023222 | 0.00021744 | 0.005249 | -0.00021839 | -0.0037422 | 0.012588 | 0.010131 | 0.018618 | 0.021731 | 0.014795 | 0.0084038
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0053334 | -0.029235 | -0.041509 | -0.036455 | -0.032939 | -0.035564 | -0.034339 | -0.027022 | 0.0029898 | 0.0069065 | 0.013364 | -0.00057602 | 0.0035229 | 0.004015 | 0.0059538 | 0.010446 | 0.0050135 | 0.0018978 | 0.019129 | 0.017066 | 0.024761 | 0.028336 | 0.02166 | 0.014193
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0088749 | -0.036332 | -0.048611 | -0.043307 | -0.039629 | -0.042238 | -0.040304 | -0.032228 | 0.00025845 | 0.0043306 | 0.010935 | -0.0053406 | -0.0035276 | -0.0044899 | -0.0011663 | 0.0042906 | -0.00063705 | -0.002737 | 0.016086 | 0.012771 | 0.02213 | 0.026178 | 0.019073 | 0.01047
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26051 | -0.22124 | -0.21196 | -0.19628 | -0.18809 | -0.19104 | -0.20499 | -0.22395 | -0.26135 | -0.29902 | -0.30147 | -0.25833 | -0.24442 | -0.21338 | -0.22781 | -0.24922 | -0.27121 | -0.31778 | -0.36044 | -0.36659 | -0.37359 | -0.36405 | -0.32818 | -0.28302
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12028 | -0.10282 | -0.10535 | -0.096529 | -0.091275 | -0.093527 | -0.097732 | -0.10448 | -0.11308 | -0.13359 | -0.13967 | -0.13088 | -0.11467 | -0.11225 | -0.10725 | -0.10116 | -0.12496 | -0.14139 | -0.15556 | -0.1584 | -0.15917 | -0.15498 | -0.14203 | -0.12313
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.012862 | -0.011298 | -0.021781 | -0.017774 | -0.014982 | -0.017549 | -0.018984 | -0.016279 | -0.0065699 | -0.008564 | -0.0074224 | -0.014197 | -0.0060158 | -0.0076332 | -0.0060349 | -0.0070162 | -0.010161 | -0.012218 | -0.0019217 | -0.0038157 | -0.0021658 | 0.0022144 | -0.00097084 | 0.00061131
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.084313 | -0.071973 | -0.078895 | -0.072775 | -0.068734 | -0.071424 | -0.074512 | -0.078181 | -0.079597 | -0.091685 | -0.092814 | -0.085871 | -0.072182 | -0.068439 | -0.064821 | -0.059667 | -0.079391 | -0.093672 | -0.10039 | -0.10266 | -0.10221 | -0.099129 | -0.092616 | -0.081121
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.089299 | -0.075924 | -0.082211 | -0.075284 | -0.071074 | -0.073814 | -0.076797 | -0.081121 | -0.084043 | -0.097982 | -0.099966 | -0.091216 | -0.077989 | -0.07257 | -0.068686 | -0.061987 | -0.084759 | -0.10027 | -0.10959 | -0.11204 | -0.11173 | -0.10862 | -0.10056 | -0.087799
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.056867 | -0.046526 | -0.050356 | -0.034995 | -0.030906 | -0.033825 | -0.037335 | -0.041463 | -0.044118 | -0.059063 | -0.065632 | -0.080094 | -0.066086 | -0.072715 | -0.07672 | -0.076 | -0.08052 | -0.081683 | -0.066839 | -0.073587 | -0.075181 | -0.068226 | -0.060894 | -0.04685
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.020641 | -0.028104 | -0.038976 | -0.034523 | -0.031326 | -0.034013 | -0.03428 | -0.030616 | -0.014729 | -0.015127 | -0.012851 | -0.021362 | -0.014142 | -0.013779 | -0.013159 | -0.0098076 | -0.015279 | -0.018412 | -0.0077143 | -0.0098324 | -0.0053549 | -0.0021381 | -0.0059128 | -0.0069132
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.027809 | -0.030853 | -0.040627 | -0.035661 | -0.032233 | -0.034945 | -0.03614 | -0.033981 | -0.021812 | -0.024824 | -0.025606 | -0.035913 | -0.031488 | -0.031612 | -0.032715 | -0.028478 | -0.031358 | -0.032628 | -0.021667 | -0.024039 | -0.02104 | -0.017457 | -0.019223 | -0.016446
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.015589 | -0.014995 | -0.026266 | -0.023088 | -0.020475 | -0.02327 | -0.023674 | -0.020931 | -0.011729 | -0.012375 | -0.010829 | -0.015036 | -0.0045872 | -0.003356 | -0.0028868 | -0.00031853 | -0.0064888 | -0.010339 | -0.0033512 | -0.0050535 | -0.0016737 | 0.00077915 | -0.0033579 | -0.0033569
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.011178 | -0.0098505 | -0.020482 | -0.01666 | -0.013927 | -0.016499 | -0.01787 | -0.014994 | -0.0050106 | -0.0067282 | -0.0056419 | -0.012547 | -0.0045948 | -0.0056362 | -0.0041656 | -0.0046577 | -0.0079384 | -0.0099411 | 0.00035381 | -0.0014267 | 0.00030422 | 0.0046282 | 0.0011864 | 0.0024214
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.098042 | -0.073392 | -0.075397 | -0.067741 | -0.063238 | -0.067126 | -0.069886 | -0.080752 | -0.09725 | -0.11928 | -0.11976 | -0.11573 | -0.080216 | -0.097625 | -0.10403 | -0.10014 | -0.12616 | -0.12456 | -0.13562 | -0.13188 | -0.13399 | -0.1357 | -0.12151 | -0.098921
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0094519 | -0.007905 | -0.018515 | -0.014735 | -0.011904 | -0.014547 | -0.016071 | -0.013238 | -0.0029287 | -0.0043707 | -0.0033684 | -0.010451 | -0.0021887 | -0.0032673 | -0.0018406 | -0.0023355 | -0.0057611 | -0.0075722 | 0.0027542 | 0.00072956 | 0.0026379 | 0.0071211 | 0.0036573 | 0.004735
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0085592 | -0.007266 | -0.017864 | -0.014097 | -0.011478 | -0.013907 | -0.015379 | -0.012174 | -0.0021515 | -0.0040245 | -0.002862 | -0.0097227 | -0.0019588 | -0.0029659 | -0.0012312 | -0.002038 | -0.0055647 | -0.0076418 | 0.0029716 | 0.0014143 | 0.0026865 | 0.0075064 | 0.0038118 | 0.0050364
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.022243 | -0.01113 | -0.024336 | -0.022606 | -0.02063 | -0.023398 | -0.024568 | -0.024509 | -0.023575 | -0.026082 | -0.025732 | -0.025661 | -0.011963 | -0.010014 | -0.010622 | -0.010349 | -0.010346 | -0.012256 | -0.012261 | -0.011445 | -0.011249 | -0.011395 | -0.012095 | -0.011814
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.044894 | -0.029041 | -0.040948 | -0.03859 | -0.036132 | -0.039073 | -0.040733 | -0.042834 | -0.046677 | -0.051549 | -0.052528 | -0.050278 | -0.03355 | -0.034301 | -0.036021 | -0.039665 | -0.036718 | -0.039824 | -0.043091 | -0.043333 | -0.04471 | -0.044776 | -0.04263 | -0.037924
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0097213 | -0.028038 | -0.03993 | -0.035171 | -0.031806 | -0.034454 | -0.033674 | -0.027532 | -0.002305 | 0.00026894 | 0.0053949 | -0.0065851 | -0.0013075 | -0.00079632 | 0.00074482 | 0.0048752 | -0.00061226 | -0.0037537 | 0.0112 | 0.009119 | 0.015804 | 0.019212 | 0.013365 | 0.0079327
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0085754 | -0.015895 | -0.029105 | -0.024909 | -0.021874 | -0.024544 | -0.022653 | -0.014658 | 0.015833 | 0.020829 | 0.027557 | 0.012576 | 0.015629 | 0.016685 | 0.018481 | 0.024484 | 0.020246 | 0.018156 | 0.036743 | 0.034653 | 0.043272 | 0.046491 | 0.038169 | 0.029011
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.17584 | -0.14378 | -0.13953 | -0.12802 | -0.12082 | -0.12362 | -0.1291 | -0.14357 | -0.16912 | -0.20456 | -0.2123 | -0.20513 | -0.16876 | -0.19467 | -0.19194 | -0.1834 | -0.22295 | -0.22769 | -0.24554 | -0.24587 | -0.25003 | -0.24742 | -0.22379 | -0.18932
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.13613 | -0.12381 | -0.13946 | -0.14429 | -0.1356 | -0.13551 | -0.15278 | -0.16676 | -0.11569 | -0.16773 | -0.15311 | -0.10994 | -0.1429 | -0.13396 | -0.10414 | 0.0056753 | -0.034095 | -0.18602 | -0.19602 | -0.1916 | -0.19309 | -0.18711 | -0.16206 | -0.1235
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.10776 | -0.10063 | -0.12365 | -0.13143 | -0.12436 | -0.12249 | -0.1416 | -0.15446 | -0.080978 | -0.14087 | -0.1307 | -0.096781 | -0.15071 | -0.13967 | -0.1135 | 0.0036392 | -0.010381 | -0.16431 | -0.16925 | -0.15971 | -0.15932 | -0.15379 | -0.12908 | -0.088691
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.1036 | -0.096965 | -0.12053 | -0.12868 | -0.12168 | -0.11973 | -0.13888 | -0.15134 | -0.076532 | -0.13644 | -0.12622 | -0.092752 | -0.14775 | -0.13674 | -0.11076 | 0.0063696 | -0.0064287 | -0.16017 | -0.16447 | -0.15464 | -0.15414 | -0.14863 | -0.1241 | -0.083885
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.12837 | -0.11777 | -0.13655 | -0.14244 | -0.13428 | -0.13368 | -0.15133 | -0.16596 | -0.10422 | -0.1622 | -0.14995 | -0.11098 | -0.15526 | -0.14463 | -0.11716 | -0.0013323 | -0.027478 | -0.18307 | -0.19041 | -0.18401 | -0.18532 | -0.17989 | -0.15385 | -0.11432
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario