## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (18/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33603 | -0.37571 | -0.35827 | -0.33368 | -0.3294 | -0.3228 | -0.3325 | -0.34144 | -0.361 | -0.4224 | -0.44807 | -0.37185 | -0.33912 | -0.35749 | -0.36808 | -0.34476 | -0.38636 | -0.3615 | -0.3956 | -0.36969 | -0.37282 | -0.37338 | -0.37588 | -0.42334
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.32252 | -0.35229 | -0.33499 | -0.30993 | -0.30713 | -0.29926 | -0.30891 | -0.32099 | -0.34153 | -0.40546 | -0.43126 | -0.35523 | -0.32378 | -0.34247 | -0.34592 | -0.32572 | -0.37164 | -0.34807 | -0.39063 | -0.3751 | -0.37519 | -0.37607 | -0.37207 | -0.41411
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.33631 | -0.37754 | -0.36075 | -0.33655 | -0.33232 | -0.32584 | -0.33529 | -0.3433 | -0.36184 | -0.4222 | -0.44793 | -0.37299 | -0.34105 | -0.35902 | -0.37116 | -0.34713 | -0.38694 | -0.36133 | -0.39357 | -0.36578 | -0.36904 | -0.36955 | -0.37346 | -0.42158
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.41589 | -0.44364 | -0.41916 | -0.39017 | -0.38444 | -0.37709 | -0.38858 | -0.40056 | -0.42588 | -0.50018 | -0.53022 | -0.45336 | -0.41534 | -0.43955 | -0.44441 | -0.42445 | -0.46793 | -0.4545 | -0.50499 | -0.48756 | -0.49399 | -0.49413 | -0.48305 | -0.51433
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33545 | -0.37665 | -0.35993 | -0.33578 | -0.33164 | -0.32518 | -0.33455 | -0.34257 | -0.36098 | -0.42118 | -0.4467 | -0.37197 | -0.34006 | -0.35809 | -0.36997 | -0.34503 | -0.38578 | -0.36027 | -0.39254 | -0.36482 | -0.368 | -0.36851 | -0.37239 | -0.42044
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.31489 | -0.36353 | -0.34822 | -0.32492 | -0.31942 | -0.31346 | -0.32372 | -0.33009 | -0.348 | -0.4067 | -0.43421 | -0.35382 | -0.32344 | -0.3404 | -0.35308 | -0.32887 | -0.36861 | -0.33663 | -0.3619 | -0.32409 | -0.32697 | -0.32775 | -0.33993 | -0.4008
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.31491 | -0.36353 | -0.34823 | -0.32492 | -0.31942 | -0.31347 | -0.32372 | -0.33009 | -0.348 | -0.4067 | -0.43422 | -0.35384 | -0.32346 | -0.34042 | -0.35311 | -0.32889 | -0.36863 | -0.33667 | -0.36195 | -0.32416 | -0.32705 | -0.32783 | -0.33999 | -0.40083
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.37391 | -0.41033 | -0.38914 | -0.3635 | -0.35745 | -0.35087 | -0.36244 | -0.37098 | -0.3942 | -0.46072 | -0.49526 | -0.41858 | -0.38667 | -0.404 | -0.42164 | -0.39642 | -0.43971 | -0.41448 | -0.44973 | -0.42517 | -0.4317 | -0.43213 | -0.42999 | -0.47001
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33678 | -0.37805 | -0.36122 | -0.33701 | -0.3327 | -0.32623 | -0.33573 | -0.34372 | -0.36231 | -0.42276 | -0.44863 | -0.37354 | -0.34159 | -0.35952 | -0.3718 | -0.34772 | -0.38758 | -0.3619 | -0.39411 | -0.36623 | -0.36955 | -0.37005 | -0.374 | -0.42221
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29072 | -0.34422 | -0.33025 | -0.3075 | -0.29908 | -0.2954 | -0.30567 | -0.3065 | -0.32257 | -0.37528 | -0.40583 | -0.32965 | -0.29843 | -0.31231 | -0.33687 | -0.30817 | -0.34508 | -0.31693 | -0.33826 | -0.29669 | -0.30647 | -0.30651 | -0.31704 | -0.366
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33693 | -0.37656 | -0.36052 | -0.33658 | -0.33055 | -0.32438 | -0.33493 | -0.34118 | -0.36003 | -0.4193 | -0.44868 | -0.37442 | -0.34418 | -0.35982 | -0.37563 | -0.35031 | -0.39068 | -0.36585 | -0.39812 | -0.3702 | -0.37494 | -0.37512 | -0.37676 | -0.42269
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33503 | -0.37616 | -0.3595 | -0.33537 | -0.33126 | -0.3248 | -0.33416 | -0.34215 | -0.36051 | -0.42062 | -0.44603 | -0.37144 | -0.33955 | -0.35758 | -0.36937 | -0.34554 | -0.38523 | -0.3598 | -0.3921 | -0.36452 | -0.36767 | -0.36818 | -0.37198 | -0.41988
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34676 | -0.38142 | -0.36461 | -0.33939 | -0.33444 | -0.32751 | -0.33846 | -0.34591 | -0.36517 | -0.42683 | -0.45314 | -0.3813 | -0.34906 | -0.3674 | -0.37688 | -0.35387 | -0.39554 | -0.37494 | -0.41373 | -0.38957 | -0.39357 | -0.39424 | -0.39259 | -0.43221
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0051675 | -0.039413 | -0.058681 | -0.05425 | -0.053742 | -0.05337 | -0.057917 | -0.041089 | -0.029565 | -0.044822 | -0.041813 | -0.023219 | -0.020237 | -0.023334 | -0.022999 | -0.0080862 | -0.023314 | -0.0076418 | -0.023981 | -0.0052643 | 0.0028276 | 0.0022001 | -0.0013046 | -0.016352
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.085426 | -0.076888 | -0.081777 | -0.080752 | -0.078995 | -0.078741 | -0.082183 | -0.088454 | -0.081337 | -0.095861 | -0.10019 | -0.084297 | -0.052216 | -0.068282 | -0.055341 | -0.060214 | -0.099952 | -0.090896 | -0.12032 | -0.12881 | -0.13042 | -0.12639 | -0.11392 | -0.098476
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.031491 | -0.064796 | -0.082885 | -0.0767 | -0.076709 | -0.075434 | -0.081629 | -0.066812 | -0.057732 | -0.076532 | -0.07583 | -0.054418 | -0.049839 | -0.053483 | -0.056437 | -0.038142 | -0.053745 | -0.03916 | -0.059387 | -0.042487 | -0.034538 | -0.033828 | -0.032763 | -0.04585
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.0771 | -0.065916 | -0.074472 | -0.070866 | -0.069026 | -0.06957 | -0.072807 | -0.076579 | -0.067492 | -0.073818 | -0.075272 | -0.057224 | -0.047611 | -0.03624 | -0.054646 | -0.050348 | -0.073047 | -0.073826 | -0.093651 | -0.10306 | -0.10557 | -0.1058 | -0.096554 | -0.08434
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.19439 | -0.16356 | -0.16005 | -0.15668 | -0.15 | -0.15111 | -0.15835 | -0.17583 | -0.17995 | -0.20415 | -0.23751 | -0.19039 | -0.094774 | -0.093209 | -0.08469 | -0.096348 | -0.21027 | -0.23234 | -0.28358 | -0.30887 | -0.31336 | -0.30294 | -0.26905 | -0.23042
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.083405 | -0.075729 | -0.082622 | -0.083153 | -0.081809 | -0.081853 | -0.085553 | -0.091764 | -0.083019 | -0.096445 | -0.10266 | -0.07882 | -0.049007 | -0.058911 | -0.056718 | -0.054215 | -0.097708 | -0.090623 | -0.11769 | -0.12636 | -0.12519 | -0.12082 | -0.11063 | -0.095972
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.083007 | -0.075993 | -0.082983 | -0.082545 | -0.08119 | -0.081123 | -0.08488 | -0.090209 | -0.081964 | -0.095177 | -0.10103 | -0.078097 | -0.048291 | -0.058109 | -0.055873 | -0.054017 | -0.09665 | -0.090009 | -0.11633 | -0.12378 | -0.12348 | -0.11961 | -0.10904 | -0.095393
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11784 | -0.1034 | -0.10741 | -0.1065 | -0.10429 | -0.10414 | -0.10904 | -0.11866 | -0.11332 | -0.12968 | -0.14069 | -0.10766 | -0.057523 | -0.067236 | -0.069791 | -0.070289 | -0.1309 | -0.13258 | -0.16602 | -0.17995 | -0.18087 | -0.17504 | -0.15817 | -0.13665
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.013841 | -0.025106 | -0.038248 | -0.034039 | -0.034301 | -0.03348 | -0.036888 | -0.029067 | -0.02001 | -0.031663 | -0.03265 | -0.014462 | -0.018354 | -0.023599 | -0.017607 | -0.0056443 | -0.025801 | -0.015138 | -0.032575 | -0.021148 | -0.018427 | -0.018659 | -0.014665 | -0.018031
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.038595 | -0.043361 | -0.055319 | -0.050635 | -0.048512 | -0.047624 | -0.053566 | -0.049181 | -0.043145 | -0.060149 | -0.063708 | -0.039972 | -0.038725 | -0.053444 | -0.041311 | -0.031339 | -0.060381 | -0.048777 | -0.071299 | -0.064267 | -0.063732 | -0.06284 | -0.052018 | -0.049568
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12753 | -0.10819 | -0.11439 | -0.10887 | -0.10543 | -0.10577 | -0.11064 | -0.11657 | -0.11092 | -0.12269 | -0.11879 | -0.064188 | -0.041127 | -0.0030718 | -0.047209 | -0.04174 | -0.082902 | -0.12388 | -0.15716 | -0.17413 | -0.17975 | -0.17935 | -0.16282 | -0.13916
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0085411 | -0.046899 | -0.066819 | -0.061806 | -0.0615 | -0.060699 | -0.065248 | -0.046668 | -0.034658 | -0.04978 | -0.045466 | -0.024659 | -0.019631 | -0.023354 | -0.02413 | -0.0094776 | -0.026056 | -0.010942 | -0.026772 | -0.007041 | 0.0019016 | 0.0010738 | -0.0030251 | -0.020962
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.19403 | -0.16229 | -0.15831 | -0.15492 | -0.14782 | -0.1491 | -0.15666 | -0.17451 | -0.17871 | -0.20332 | -0.23761 | -0.19035 | -0.092703 | -0.090434 | -0.080639 | -0.091351 | -0.20953 | -0.23342 | -0.28561 | -0.31158 | -0.31613 | -0.30561 | -0.27057 | -0.23098
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.02699 | -0.041698 | -0.054725 | -0.049698 | -0.049386 | -0.04851 | -0.052481 | -0.043775 | -0.03498 | -0.049509 | -0.052695 | -0.039686 | -0.043408 | -0.047744 | -0.045321 | -0.030435 | -0.04568 | -0.032482 | -0.050353 | -0.04031 | -0.037881 | -0.037646 | -0.033037 | -0.036155
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.026625 | -0.039433 | -0.051956 | -0.046904 | -0.04675 | -0.045845 | -0.049633 | -0.041578 | -0.032984 | -0.047175 | -0.050351 | -0.036302 | -0.040368 | -0.044798 | -0.041414 | -0.027162 | -0.043784 | -0.031572 | -0.04968 | -0.03989 | -0.037902 | -0.037613 | -0.032502 | -0.03488
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.026019 | -0.04037 | -0.05333 | -0.048349 | -0.048121 | -0.047236 | -0.051102 | -0.042521 | -0.033653 | -0.047931 | -0.05099 | -0.037956 | -0.041826 | -0.046137 | -0.043558 | -0.028816 | -0.044209 | -0.031102 | -0.048837 | -0.038875 | -0.036585 | -0.036344 | -0.031768 | -0.034863
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15628 | -0.13387 | -0.13074 | -0.12359 | -0.11928 | -0.11792 | -0.1232 | -0.13904 | -0.141 | -0.1722 | -0.17977 | -0.13283 | -0.083731 | -0.14783 | -0.10197 | -0.13042 | -0.18895 | -0.18169 | -0.23068 | -0.24388 | -0.25867 | -0.24954 | -0.21734 | -0.18651
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.034722 | -0.030449 | -0.041734 | -0.039897 | -0.039467 | -0.039756 | -0.041651 | -0.042243 | -0.030329 | -0.032362 | -0.032667 | -0.028364 | -0.027771 | -0.023694 | -0.031488 | -0.025848 | -0.0405 | -0.02907 | -0.038529 | -0.042688 | -0.043411 | -0.0438 | -0.040735 | -0.036383
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.068893 | -0.064723 | -0.072831 | -0.071747 | -0.070693 | -0.070557 | -0.073954 | -0.077171 | -0.068366 | -0.080259 | -0.084169 | -0.065437 | -0.04164 | -0.051589 | -0.047806 | -0.045768 | -0.082303 | -0.073286 | -0.09665 | -0.10129 | -0.10121 | -0.098222 | -0.089341 | -0.078979
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.087268 | -0.078123 | -0.083597 | -0.081978 | -0.080391 | -0.08007 | -0.083744 | -0.090665 | -0.083698 | -0.098883 | -0.10326 | -0.081162 | -0.045518 | -0.065964 | -0.055991 | -0.059412 | -0.10456 | -0.09568 | -0.1244 | -0.13261 | -0.13532 | -0.13089 | -0.11717 | -0.10154
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.1404 | -0.11952 | -0.12521 | -0.11972 | -0.11649 | -0.11652 | -0.12136 | -0.12798 | -0.12261 | -0.13593 | -0.13687 | -0.091185 | -0.063081 | -0.03933 | -0.068331 | -0.071946 | -0.11481 | -0.14014 | -0.17385 | -0.19192 | -0.1981 | -0.19768 | -0.18064 | -0.15545
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13166 | -0.11481 | -0.11737 | -0.11566 | -0.11297 | -0.1129 | -0.11838 | -0.12933 | -0.12576 | -0.14378 | -0.15788 | -0.1208 | -0.063148 | -0.074217 | -0.079177 | -0.078879 | -0.14478 | -0.15044 | -0.18676 | -0.20278 | -0.20463 | -0.19806 | -0.17816 | -0.15367
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0060267 | -0.010027 | -0.022804 | -0.021288 | -0.021752 | -0.021681 | -0.023936 | -0.020563 | -0.0081263 | -0.013076 | -0.011123 | -0.005177 | -0.0082083 | -0.0090747 | -0.0086937 | -0.0039244 | -0.018139 | -0.0013399 | -0.012148 | -0.009614 | -0.0094385 | -0.0091467 | -0.0070925 | -0.0070925
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.096377 | -0.071278 | -0.075571 | -0.10584 | -0.10501 | -0.10834 | -0.10993 | -0.14045 | -0.11616 | -0.1334 | -0.14844 | -0.1003 | -0.070508 | -0.082576 | -0.081655 | -0.061484 | -0.12739 | -0.1072 | -0.1503 | -0.18594 | -0.16474 | -0.14913 | -0.15048 | -0.11157
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.16643 | -0.14185 | -0.14137 | -0.13851 | -0.13323 | -0.13327 | -0.14009 | -0.1553 | -0.15555 | -0.17675 | -0.20279 | -0.15576 | -0.075611 | -0.076409 | -0.074786 | -0.088234 | -0.18176 | -0.19618 | -0.24099 | -0.26143 | -0.26485 | -0.25657 | -0.22875 | -0.19641
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.03652 | -0.031966 | -0.043072 | -0.041137 | -0.040645 | -0.040935 | -0.042882 | -0.043596 | -0.031827 | -0.034041 | -0.034556 | -0.030256 | -0.029627 | -0.025469 | -0.033429 | -0.027691 | -0.042386 | -0.031119 | -0.040861 | -0.045202 | -0.046014 | -0.046451 | -0.043113 | -0.038494
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.074131 | -0.069013 | -0.076429 | -0.075252 | -0.074001 | -0.073855 | -0.07734 | -0.081224 | -0.072892 | -0.085489 | -0.089364 | -0.070869 | -0.044498 | -0.056223 | -0.049944 | -0.04996 | -0.087684 | -0.078918 | -0.10381 | -0.10919 | -0.10953 | -0.10634 | -0.096537 | -0.085006
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.027721 | -0.039399 | -0.051455 | -0.046219 | -0.04599 | -0.045034 | -0.048898 | -0.041201 | -0.033081 | -0.047781 | -0.051627 | -0.037788 | -0.042125 | -0.046877 | -0.043289 | -0.028847 | -0.0458 | -0.033673 | -0.052143 | -0.042603 | -0.040721 | -0.040568 | -0.034413 | -0.036128
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.05291 | -0.045794 | -0.055909 | -0.053258 | -0.052258 | -0.052692 | -0.055289 | -0.057155 | -0.046504 | -0.050316 | -0.051417 | -0.042013 | -0.037919 | -0.031034 | -0.042665 | -0.037787 | -0.055449 | -0.048636 | -0.062439 | -0.068717 | -0.070204 | -0.070545 | -0.064766 | -0.057117
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.014831 | -0.016901 | -0.029492 | -0.028296 | -0.028502 | -0.028534 | -0.030272 | -0.028321 | -0.015779 | -0.018846 | -0.018189 | -0.013977 | -0.013121 | -0.015222 | -0.016053 | -0.0097046 | -0.026034 | -0.009861 | -0.017895 | -0.016961 | -0.01626 | -0.016074 | -0.015181 | -0.01501
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0028849 | -0.00089931 | -0.014304 | -0.013509 | -0.014132 | -0.014234 | -0.015783 | -0.012657 | 0.00093412 | -0.0015807 | 0.0011854 | 0.0041766 | -0.00030422 | -0.001595 | -0.0013375 | 0.0037599 | -0.0085979 | 0.00982 | 0.0020485 | 0.0043297 | 0.0047922 | 0.0049515 | 0.0050545 | 0.0039167
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0078559 | -0.046329 | -0.066129 | -0.061132 | -0.060806 | -0.059992 | -0.064574 | -0.046005 | -0.033972 | -0.049074 | -0.044888 | -0.024056 | -0.018982 | -0.022718 | -0.02335 | -0.0087333 | -0.025304 | -0.010278 | -0.026225 | -0.0065317 | 0.0023727 | 0.0015221 | -0.0024385 | -0.020361
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11293 | -0.098054 | -0.10069 | -0.09777 | -0.096356 | -0.095181 | -0.10064 | -0.11102 | -0.10724 | -0.12398 | -0.12543 | -0.097119 | -0.011177 | -0.03129 | -0.036981 | -0.044212 | -0.12694 | -0.1252 | -0.16372 | -0.17718 | -0.18051 | -0.17631 | -0.15574 | -0.13332
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.025213 | -0.036752 | -0.049154 | -0.04425 | -0.044142 | -0.043264 | -0.046973 | -0.039483 | -0.030965 | -0.044351 | -0.046677 | -0.029403 | -0.03312 | -0.037345 | -0.032376 | -0.019423 | -0.038568 | -0.028769 | -0.04763 | -0.037637 | -0.035554 | -0.03534 | -0.030139 | -0.032187
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12252 | -0.10716 | -0.10684 | -0.10346 | -0.10105 | -0.10068 | -0.10546 | -0.11749 | -0.11608 | -0.13954 | -0.1497 | -0.13408 | -0.094618 | -0.1149 | -0.097751 | -0.103 | -0.14546 | -0.13946 | -0.17535 | -0.18939 | -0.19527 | -0.189 | -0.16648 | -0.14208
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22327 | -0.18978 | -0.18695 | -0.18107 | -0.17923 | -0.17547 | -0.18601 | -0.20466 | -0.20806 | -0.2408 | -0.25029 | -0.1786 | -0.11608 | -0.12012 | -0.13631 | -0.14692 | -0.2331 | -0.2543 | -0.30934 | -0.33588 | -0.34211 | -0.33329 | -0.29924 | -0.25624
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.021528 | -0.036714 | -0.050169 | -0.045497 | -0.045393 | -0.044573 | -0.048216 | -0.039312 | -0.029965 | -0.043443 | -0.045792 | -0.033049 | -0.036846 | -0.040991 | -0.038613 | -0.024005 | -0.039093 | -0.025596 | -0.042559 | -0.031516 | -0.029721 | -0.029596 | -0.025872 | -0.02976
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.04325 | -0.03784 | -0.048661 | -0.046483 | -0.045813 | -0.046154 | -0.048346 | -0.049519 | -0.038161 | -0.040865 | -0.041609 | -0.03547 | -0.033573 | -0.02856 | -0.037624 | -0.032284 | -0.048005 | -0.03821 | -0.049457 | -0.054487 | -0.055572 | -0.055926 | -0.051729 | -0.046054
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0065355 | -0.040892 | -0.060016 | -0.055345 | -0.055087 | -0.054235 | -0.058047 | -0.041501 | -0.030385 | -0.044273 | -0.039999 | -0.018154 | -0.01184 | -0.01721 | -0.016265 | -0.0039868 | -0.023852 | -0.0093899 | -0.023498 | -0.0036688 | 0.0032396 | 0.0025454 | -0.0014191 | -0.018235
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.001452 | -0.036341 | -0.056233 | -0.051845 | -0.051642 | -0.050873 | -0.054585 | -0.037418 | -0.025719 | -0.038696 | -0.034168 | -0.012674 | -0.0067134 | -0.011927 | -0.010747 | 0.0013137 | -0.018129 | -0.0035429 | -0.0167 | 0.0034113 | 0.010143 | 0.0093594 | 0.0049849 | -0.011345
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0065207 | -0.045142 | -0.065268 | -0.060354 | -0.060083 | -0.059288 | -0.063771 | -0.045042 | -0.032942 | -0.047783 | -0.043254 | -0.022459 | -0.017416 | -0.021254 | -0.021946 | -0.0073667 | -0.023994 | -0.0087738 | -0.024179 | -0.0040789 | 0.0048323 | 0.0039854 | -0.00041962 | -0.018655
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.2494 | -0.21011 | -0.20651 | -0.19936 | -0.19534 | -0.19226 | -0.2047 | -0.22518 | -0.22975 | -0.26335 | -0.26739 | -0.17589 | -0.11555 | -0.10999 | -0.13805 | -0.15015 | -0.24619 | -0.27785 | -0.33977 | -0.37266 | -0.37782 | -0.36939 | -0.33246 | -0.28515
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10923 | -0.096725 | -0.099147 | -0.096713 | -0.094368 | -0.093845 | -0.098159 | -0.10797 | -0.10333 | -0.12269 | -0.1296 | -0.1104 | -0.070227 | -0.094286 | -0.076507 | -0.08225 | -0.12947 | -0.12147 | -0.15481 | -0.16604 | -0.17101 | -0.16562 | -0.1479 | -0.12734
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.004272 | -0.015229 | -0.029075 | -0.025462 | -0.02598 | -0.025223 | -0.028459 | -0.020335 | -0.011021 | -0.021166 | -0.020826 | -0.0029955 | -0.0079675 | -0.012597 | -0.0066533 | 0.0041261 | -0.017012 | -0.0044298 | -0.020461 | -0.0077915 | -0.0044365 | -0.0051565 | -0.0020189 | -0.0065384
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.074225 | -0.069089 | -0.076491 | -0.075311 | -0.074059 | -0.073911 | -0.077396 | -0.081294 | -0.072971 | -0.085582 | -0.089456 | -0.070967 | -0.044546 | -0.056307 | -0.049976 | -0.050032 | -0.08778 | -0.079018 | -0.10394 | -0.10933 | -0.10968 | -0.10649 | -0.096666 | -0.085116
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.079361 | -0.072064 | -0.078076 | -0.077254 | -0.075698 | -0.075496 | -0.078866 | -0.084349 | -0.076433 | -0.089868 | -0.093275 | -0.076886 | -0.04546 | -0.06156 | -0.048797 | -0.053608 | -0.093067 | -0.083854 | -0.1116 | -0.11903 | -0.12011 | -0.11629 | -0.10524 | -0.091324
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.039131 | -0.040195 | -0.055254 | -0.04963 | -0.040568 | -0.039118 | -0.05236 | -0.051129 | -0.047855 | -0.074033 | -0.084177 | -0.061164 | -0.060525 | -0.077864 | -0.066153 | -0.052499 | -0.079922 | -0.068606 | -0.093686 | -0.091947 | -0.093772 | -0.090629 | -0.072107 | -0.062509
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.014587 | -0.0333 | -0.04865 | -0.044935 | -0.044906 | -0.044325 | -0.04764 | -0.037424 | -0.026627 | -0.038357 | -0.037554 | -0.021618 | -0.020167 | -0.024643 | -0.023072 | -0.011117 | -0.029118 | -0.015269 | -0.030792 | -0.018908 | -0.015122 | -0.015162 | -0.014478 | -0.021286
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.021198 | -0.036447 | -0.049944 | -0.04529 | -0.04519 | -0.044377 | -0.048007 | -0.039062 | -0.029675 | -0.043108 | -0.045405 | -0.032681 | -0.03651 | -0.040649 | -0.038277 | -0.023667 | -0.038722 | -0.025185 | -0.042077 | -0.031733 | -0.029164 | -0.029029 | -0.025392 | -0.029357
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.00843 | -0.01891 | -0.03286 | -0.030579 | -0.030941 | -0.030691 | -0.033139 | -0.026296 | -0.014512 | -0.02325 | -0.022654 | -0.010797 | -0.011846 | -0.015682 | -0.014502 | -0.0030518 | -0.019574 | -0.004899 | -0.019565 | -0.011676 | -0.0089226 | -0.0086651 | -0.0074673 | -0.010637
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0027385 | -0.013931 | -0.027842 | -0.024291 | -0.024952 | -0.0242 | -0.027283 | -0.019041 | -0.0095491 | -0.019448 | -0.019129 | -0.0025434 | -0.0076299 | -0.012311 | -0.0069084 | 0.0043783 | -0.015576 | -0.0025969 | -0.018035 | -0.0051575 | -0.0017061 | -0.0024834 | 0.00025177 | -0.0045643
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.083817 | -0.071341 | -0.072889 | -0.068332 | -0.065893 | -0.065611 | -0.069426 | -0.08248 | -0.077699 | -0.095311 | -0.096294 | -0.058312 | -0.030169 | -0.077524 | -0.039155 | -0.064475 | -0.11332 | -0.095403 | -0.13696 | -0.14159 | -0.15168 | -0.14473 | -0.12565 | -0.10465
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.00043583 | -0.011646 | -0.025809 | -0.022095 | -0.022882 | -0.022322 | -0.025315 | -0.01718 | -0.0077143 | -0.017632 | -0.017047 | -9.0122e-05 | -0.0051222 | -0.010198 | -0.0045862 | 0.0066371 | -0.013479 | -0.00092697 | -0.016272 | -0.0010319 | 0.002696 | 0.0015564 | 0.0044241 | -0.0013828
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0003252 | -0.011517 | -0.025288 | -0.021705 | -0.022572 | -0.021564 | -0.024714 | -0.016064 | -0.0070477 | -0.01679 | -0.016592 | 8.0109e-05 | -0.0050254 | -0.0097284 | -0.0043516 | 0.0069661 | -0.013379 | -5.0545e-05 | -0.015258 | -0.0025158 | 0.0011339 | 0.00018311 | 0.0027838 | -0.0018682
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.012033 | -0.012999 | -0.025675 | -0.024728 | -0.024987 | -0.025093 | -0.026558 | -0.025156 | -0.012173 | -0.013548 | -0.012605 | -0.010827 | -0.011003 | -0.012256 | -0.013895 | -0.0079999 | -0.022976 | -0.006074 | -0.011792 | -0.011797 | -0.011358 | -0.01137 | -0.011158 | -0.011087
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.034719 | -0.030463 | -0.041753 | -0.03992 | -0.039491 | -0.039782 | -0.041675 | -0.042262 | -0.030343 | -0.032367 | -0.032654 | -0.028348 | -0.02776 | -0.023684 | -0.031475 | -0.025834 | -0.040495 | -0.029055 | -0.03851 | -0.04265 | -0.043373 | -0.043765 | -0.040709 | -0.036372
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0051312 | -0.034492 | -0.05291 | -0.048846 | -0.048732 | -0.048053 | -0.051585 | -0.036783 | -0.025257 | -0.037638 | -0.03427 | -0.014871 | -0.010569 | -0.015455 | -0.01424 | -0.0021558 | -0.020906 | -0.0064201 | -0.020257 | -0.0030136 | 0.0028067 | 0.0022697 | -0.00051594 | -0.013693
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.011843 | -0.023677 | -0.044333 | -0.040632 | -0.040744 | -0.04022 | -0.043574 | -0.025895 | -0.013014 | -0.025077 | -0.020314 | -0.003324 | -0.0022378 | -0.0060458 | -0.0060115 | 0.0091534 | -0.0050464 | 0.011885 | -0.00018406 | 0.01945 | 0.028264 | 0.026771 | 0.021364 | 0.0038729
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16442 | -0.13959 | -0.13501 | -0.12719 | -0.12259 | -0.12112 | -0.12645 | -0.14339 | -0.14664 | -0.1794 | -0.18716 | -0.1354 | -0.082653 | -0.15651 | -0.10189 | -0.1373 | -0.19753 | -0.19161 | -0.2431 | -0.25742 | -0.27388 | -0.26451 | -0.22975 | -0.19631
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10734 | -0.067213 | -0.069241 | -0.12521 | -0.12484 | -0.13099 | -0.13074 | -0.18217 | -0.14451 | -0.16498 | -0.18764 | -0.11848 | -0.088698 | -0.10265 | -0.10281 | -0.067428 | -0.15258 | -0.12127 | -0.17788 | -0.23642 | -0.19826 | -0.17307 | -0.18443 | -0.1247
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.076433 | -0.031055 | -0.034235 | -0.10913 | -0.1093 | -0.11741 | -0.11489 | -0.17496 | -0.12565 | -0.14171 | -0.16924 | -0.1349 | -0.070934 | -0.095742 | -0.098006 | -0.066795 | -0.15304 | -0.089366 | -0.14317 | -0.21019 | -0.15885 | -0.12986 | -0.15436 | -0.088118
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.072252 | -0.026908 | -0.030325 | -0.10616 | -0.10642 | -0.11468 | -0.11197 | -0.17219 | -0.12209 | -0.13755 | -0.16486 | -0.13215 | -0.066628 | -0.09179 | -0.094409 | -0.063608 | -0.14992 | -0.084695 | -0.13805 | -0.20519 | -0.15307 | -0.12391 | -0.14949 | -0.083417
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.097955 | -0.054292 | -0.055653 | -0.12174 | -0.12132 | -0.1279 | -0.12705 | -0.18359 | -0.14033 | -0.16105 | -0.1878 | -0.13744 | -0.088684 | -0.1082 | -0.10852 | -0.073842 | -0.1598 | -0.11248 | -0.16886 | -0.23343 | -0.18882 | -0.16101 | -0.17806 | -0.11362
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario