## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33696 | -0.37817 | -0.35208 | -0.32117 | -0.32241 | -0.32444 | -0.30252 | -0.31419 | -0.36029 | -0.38706 | -0.42264 | -0.44526 | -0.39265 | -0.36191 | -0.23215 | -0.20449 | -0.17886 | -0.18476 | -0.16762 | -0.17719 | -0.1932 | -0.1649 | -0.11982 | -0.27485
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.32435 | -0.35957 | -0.33256 | -0.2971 | -0.29733 | -0.29968 | -0.27851 | -0.29435 | -0.34589 | -0.37209 | -0.4066 | -0.42979 | -0.3756 | -0.34221 | -0.2152 | -0.18584 | -0.15953 | -0.16526 | -0.15121 | -0.1657 | -0.18046 | -0.1497 | -0.10392 | -0.2576
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.33689 | -0.3782 | -0.35305 | -0.32363 | -0.32526 | -0.32717 | -0.30481 | -0.31538 | -0.3596 | -0.38666 | -0.42173 | -0.44451 | -0.3959 | -0.36294 | -0.23247 | -0.20501 | -0.17951 | -0.18528 | -0.16733 | -0.17544 | -0.19118 | -0.16411 | -0.12007 | -0.27594
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.41243 | -0.4401 | -0.40973 | -0.37414 | -0.37436 | -0.3759 | -0.36295 | -0.38955 | -0.44899 | -0.48727 | -0.53241 | -0.56141 | -0.51408 | -0.48941 | -0.3596 | -0.3357 | -0.30481 | -0.31357 | -0.30231 | -0.31657 | -0.33548 | -0.30266 | -0.24361 | -0.37965
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33613 | -0.3772 | -0.35216 | -0.32279 | -0.32445 | -0.32634 | -0.30406 | -0.31462 | -0.35867 | -0.38568 | -0.42061 | -0.44339 | -0.39506 | -0.36219 | -0.23182 | -0.20431 | -0.17878 | -0.18457 | -0.16654 | -0.17465 | -0.1903 | -0.16331 | -0.1194 | -0.27533
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.30715 | -0.36416 | -0.33893 | -0.31093 | -0.31278 | -0.3151 | -0.28373 | -0.28432 | -0.32742 | -0.34756 | -0.38102 | -0.40214 | -0.33988 | -0.2967 | -0.16176 | -0.1349 | -0.10987 | -0.11488 | -0.094458 | -0.10043 | -0.11709 | -0.088304 | -0.047987 | -0.21982
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.30719 | -0.36416 | -0.33893 | -0.31093 | -0.31278 | -0.3151 | -0.28376 | -0.28437 | -0.32747 | -0.34762 | -0.38109 | -0.40222 | -0.33999 | -0.29684 | -0.16192 | -0.13505 | -0.11002 | -0.11503 | -0.094614 | -0.10059 | -0.11725 | -0.088469 | -0.048129 | -0.21993
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.36936 | -0.40853 | -0.38045 | -0.34844 | -0.34896 | -0.3513 | -0.33282 | -0.34931 | -0.4003 | -0.43004 | -0.47062 | -0.49507 | -0.44336 | -0.4133 | -0.28227 | -0.25551 | -0.23097 | -0.23742 | -0.22199 | -0.23242 | -0.2501 | -0.22076 | -0.1698 | -0.31727
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33727 | -0.37876 | -0.35355 | -0.32412 | -0.32573 | -0.32765 | -0.30523 | -0.31576 | -0.36008 | -0.38712 | -0.42228 | -0.44505 | -0.39628 | -0.36323 | -0.23271 | -0.20526 | -0.17977 | -0.18555 | -0.16762 | -0.17574 | -0.19155 | -0.16442 | -0.1203 | -0.27616
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.28158 | -0.3301 | -0.30801 | -0.28781 | -0.29171 | -0.29316 | -0.26829 | -0.27438 | -0.3118 | -0.33953 | -0.37662 | -0.39714 | -0.34981 | -0.32612 | -0.19505 | -0.17006 | -0.14754 | -0.1539 | -0.13065 | -0.13163 | -0.15079 | -0.12703 | -0.08184 | -0.23414
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33276 | -0.37259 | -0.34751 | -0.3197 | -0.32155 | -0.3236 | -0.30341 | -0.31415 | -0.35775 | -0.38474 | -0.42075 | -0.44319 | -0.39332 | -0.36434 | -0.23423 | -0.20671 | -0.18253 | -0.18826 | -0.1701 | -0.17718 | -0.19399 | -0.16728 | -0.12272 | -0.27591
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33573 | -0.37668 | -0.35168 | -0.32235 | -0.32403 | -0.32591 | -0.30368 | -0.31424 | -0.35817 | -0.38518 | -0.42003 | -0.44279 | -0.3946 | -0.36182 | -0.23178 | -0.20437 | -0.17886 | -0.18464 | -0.16667 | -0.17479 | -0.19043 | -0.16349 | -0.11963 | -0.27507
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34636 | -0.37859 | -0.35275 | -0.32262 | -0.32411 | -0.32563 | -0.30912 | -0.32572 | -0.37374 | -0.40527 | -0.44207 | -0.46606 | -0.42036 | -0.39167 | -0.26447 | -0.23805 | -0.21048 | -0.2169 | -0.20038 | -0.2094 | -0.22494 | -0.19781 | -0.15038 | -0.29857
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0194 | -0.026117 | -0.027699 | -0.028044 | -0.039836 | -0.040059 | -0.030729 | -0.014861 | 0.013199 | 0.00075436 | 0.0044765 | -0.0048666 | -0.0093431 | -0.0083513 | 0.0021305 | 0.0068178 | 0.016937 | 0.017499 | 0.03108 | 0.033702 | 0.028111 | 0.032242 | 0.031719 | 0.015635
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.092184 | -0.074605 | -0.07067 | -0.065763 | -0.075185 | -0.075928 | -0.085011 | -0.090545 | -0.10868 | -0.12146 | -0.12007 | -0.12815 | -0.12938 | -0.12325 | -0.10881 | -0.10851 | -0.10527 | -0.11022 | -0.11883 | -0.12297 | -0.12879 | -0.12757 | -0.11787 | -0.10423
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.046674 | -0.0519 | -0.052952 | -0.051758 | -0.06299 | -0.062953 | -0.055667 | -0.04333 | -0.019755 | -0.034244 | -0.032792 | -0.043255 | -0.047736 | -0.048717 | -0.035541 | -0.032317 | -0.019031 | -0.018118 | -0.0073547 | -0.0056734 | -0.011071 | -0.004982 | -0.00047493 | -0.012451
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.087381 | -0.06481 | -0.060433 | -0.054424 | -0.0639 | -0.064083 | -0.068453 | -0.069097 | -0.079864 | -0.097455 | -0.091374 | -0.098671 | -0.099319 | -0.10197 | -0.093441 | -0.088828 | -0.088357 | -0.091665 | -0.10283 | -0.10794 | -0.11212 | -0.11354 | -0.11177 | -0.097529
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20056 | -0.16915 | -0.15851 | -0.14387 | -0.14979 | -0.1499 | -0.17625 | -0.20671 | -0.25816 | -0.28461 | -0.29806 | -0.31728 | -0.31571 | -0.29879 | -0.24556 | -0.24659 | -0.24628 | -0.27039 | -0.30284 | -0.31499 | -0.3252 | -0.32089 | -0.28682 | -0.24234
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.089524 | -0.077518 | -0.074634 | -0.069318 | -0.07868 | -0.079289 | -0.088582 | -0.092343 | -0.1064 | -0.11894 | -0.11587 | -0.12286 | -0.12661 | -0.11975 | -0.10337 | -0.10483 | -0.10121 | -0.1059 | -0.11256 | -0.11425 | -0.11957 | -0.11806 | -0.11115 | -0.099332
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.090333 | -0.076334 | -0.073294 | -0.068198 | -0.077879 | -0.078413 | -0.086886 | -0.090535 | -0.10428 | -0.1174 | -0.11439 | -0.12169 | -0.12453 | -0.11869 | -0.10254 | -0.10363 | -0.099843 | -0.10506 | -0.11226 | -0.11474 | -0.11997 | -0.11859 | -0.1112 | -0.099562
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12447 | -0.10563 | -0.10104 | -0.093258 | -0.10205 | -0.1025 | -0.11667 | -0.12946 | -0.15601 | -0.17213 | -0.17253 | -0.18048 | -0.18176 | -0.17312 | -0.14687 | -0.14876 | -0.1463 | -0.15659 | -0.17103 | -0.17646 | -0.18235 | -0.17961 | -0.1654 | -0.14394
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.023546 | -0.013539 | -0.013227 | -0.012223 | -0.025408 | -0.025374 | -0.020299 | -0.0076594 | 0.0041943 | -0.0068607 | -0.0020018 | -0.01278 | -0.023185 | -0.01899 | -0.015987 | -0.014359 | -0.0015173 | -0.0013618 | 0.00063705 | 0.002656 | -0.0026693 | -0.0027161 | 0.00013542 | -0.0063238
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.048086 | -0.033217 | -0.03139 | -0.027688 | -0.040369 | -0.040725 | -0.039171 | -0.033291 | -0.031557 | -0.045244 | -0.043403 | -0.056318 | -0.066979 | -0.062714 | -0.05555 | -0.055731 | -0.039587 | -0.042811 | -0.044641 | -0.045551 | -0.052541 | -0.051039 | -0.041768 | -0.04063
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13422 | -0.10712 | -0.10065 | -0.088879 | -0.098037 | -0.097749 | -0.10614 | -0.11765 | -0.14151 | -0.164 | -0.1612 | -0.17487 | -0.1743 | -0.17786 | -0.15618 | -0.14704 | -0.1447 | -0.15414 | -0.1773 | -0.18523 | -0.19238 | -0.19241 | -0.17997 | -0.15145
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.022325 | -0.03263 | -0.03447 | -0.035023 | -0.046172 | -0.046298 | -0.036108 | -0.021067 | 0.0092869 | -0.0022154 | 0.0010395 | -0.0077744 | -0.011206 | -0.01077 | 0.0014505 | 0.0060501 | 0.016376 | 0.017013 | 0.032148 | 0.035099 | 0.028733 | 0.033061 | 0.033434 | 0.015945
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20022 | -0.16793 | -0.15696 | -0.14207 | -0.14784 | -0.14795 | -0.17478 | -0.20618 | -0.25928 | -0.28636 | -0.30051 | -0.32015 | -0.31885 | -0.30236 | -0.24696 | -0.24798 | -0.24736 | -0.27222 | -0.30594 | -0.31803 | -0.32624 | -0.32402 | -0.28876 | -0.24301
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.039197 | -0.031042 | -0.030159 | -0.028173 | -0.04036 | -0.040627 | -0.034995 | -0.02191 | -0.0073137 | -0.021723 | -0.01928 | -0.032121 | -0.040988 | -0.040117 | -0.036648 | -0.032693 | -0.020125 | -0.018602 | -0.013796 | -0.012968 | -0.019183 | -0.017742 | -0.014346 | -0.020102
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.038201 | -0.028705 | -0.027727 | -0.025484 | -0.037901 | -0.038055 | -0.032966 | -0.020153 | -0.0069323 | -0.020761 | -0.018159 | -0.030929 | -0.040594 | -0.039029 | -0.035917 | -0.032507 | -0.019341 | -0.01838 | -0.014897 | -0.014026 | -0.02017 | -0.019333 | -0.015509 | -0.02045
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.038165 | -0.029717 | -0.028832 | -0.026937 | -0.039165 | -0.039435 | -0.033882 | -0.020782 | -0.0063553 | -0.020565 | -0.017929 | -0.030575 | -0.039516 | -0.038572 | -0.035211 | -0.031367 | -0.018862 | -0.017451 | -0.012262 | -0.011939 | -0.018152 | -0.016965 | -0.013633 | -0.019321
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15205 | -0.12012 | -0.11604 | -0.10068 | -0.11112 | -0.11138 | -0.13222 | -0.15578 | -0.19857 | -0.21256 | -0.21881 | -0.23606 | -0.23408 | -0.23742 | -0.21014 | -0.23023 | -0.21363 | -0.22201 | -0.24177 | -0.25997 | -0.2676 | -0.26209 | -0.22919 | -0.19326
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.044441 | -0.027322 | -0.025037 | -0.023008 | -0.033412 | -0.033649 | -0.034711 | -0.02869 | -0.031401 | -0.044959 | -0.035472 | -0.038618 | -0.038703 | -0.040751 | -0.038752 | -0.036739 | -0.03671 | -0.037792 | -0.04171 | -0.04366 | -0.045484 | -0.048118 | -0.053676 | -0.04923
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.077366 | -0.063015 | -0.060347 | -0.056559 | -0.066838 | -0.067342 | -0.073394 | -0.074195 | -0.084096 | -0.096677 | -0.092514 | -0.099578 | -0.10184 | -0.097484 | -0.084404 | -0.085175 | -0.081143 | -0.085316 | -0.090744 | -0.092968 | -0.097742 | -0.096889 | -0.091365 | -0.083065
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.093527 | -0.075469 | -0.072165 | -0.06649 | -0.076449 | -0.077079 | -0.087379 | -0.093705 | -0.1123 | -0.12513 | -0.12266 | -0.13128 | -0.13081 | -0.12704 | -0.11 | -0.11376 | -0.10913 | -0.1145 | -0.12339 | -0.12868 | -0.13406 | -0.13227 | -0.12172 | -0.10714
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14961 | -0.12128 | -0.11501 | -0.10286 | -0.11155 | -0.11145 | -0.12035 | -0.13326 | -0.16048 | -0.18527 | -0.18305 | -0.19614 | -0.1955 | -0.19751 | -0.17537 | -0.16787 | -0.16645 | -0.17381 | -0.19622 | -0.20436 | -0.21117 | -0.21151 | -0.19808 | -0.16733
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13851 | -0.11764 | -0.11216 | -0.10301 | -0.1114 | -0.11186 | -0.12841 | -0.1456 | -0.17715 | -0.19476 | -0.19739 | -0.20545 | -0.20737 | -0.19877 | -0.16899 | -0.17011 | -0.16679 | -0.17938 | -0.19648 | -0.20306 | -0.20937 | -0.20576 | -0.18795 | -0.16204
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.020752 | -0.0074062 | -0.0065904 | -0.0066609 | -0.018749 | -0.019182 | -0.018249 | -0.0082173 | -0.0043793 | -0.015737 | -0.006978 | -0.013273 | -0.015033 | -0.015497 | -0.012196 | -0.011293 | -0.0077944 | -0.0075512 | -0.0073957 | -0.0075893 | -0.010727 | -0.012173 | -0.014483 | -0.016342
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.068324 | -0.11304 | -0.11554 | -0.105 | -0.10545 | -0.10832 | -0.13784 | -0.14173 | -0.15793 | -0.15596 | -0.14986 | -0.14826 | -0.17411 | -0.14492 | -0.1239 | -0.13447 | -0.13591 | -0.12757 | -0.11876 | -0.099959 | -0.1081 | -0.10348 | -0.10922 | -0.093677
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17304 | -0.14535 | -0.13795 | -0.12505 | -0.13181 | -0.13221 | -0.15409 | -0.17753 | -0.21996 | -0.24237 | -0.25032 | -0.26345 | -0.26459 | -0.24603 | -0.20331 | -0.20608 | -0.20646 | -0.22703 | -0.25426 | -0.26535 | -0.27363 | -0.26961 | -0.24235 | -0.20657
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.04634 | -0.028917 | -0.026504 | -0.024296 | -0.034638 | -0.034874 | -0.036046 | -0.030175 | -0.033083 | -0.046807 | -0.037529 | -0.040937 | -0.04106 | -0.043155 | -0.041181 | -0.038984 | -0.038883 | -0.03994 | -0.044062 | -0.046124 | -0.048046 | -0.050653 | -0.056001 | -0.051149
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.082403 | -0.067273 | -0.064278 | -0.060105 | -0.070234 | -0.07077 | -0.077555 | -0.079609 | -0.091305 | -0.10394 | -0.10045 | -0.10791 | -0.10985 | -0.10499 | -0.091536 | -0.092126 | -0.088217 | -0.092741 | -0.098953 | -0.10167 | -0.10668 | -0.10566 | -0.099107 | -0.089545
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.039032 | -0.028648 | -0.027396 | -0.024699 | -0.037137 | -0.03718 | -0.032393 | -0.019926 | -0.0072317 | -0.021313 | -0.019236 | -0.032414 | -0.042772 | -0.041081 | -0.038359 | -0.034837 | -0.021296 | -0.020407 | -0.017423 | -0.016761 | -0.023093 | -0.022428 | -0.017968 | -0.022028
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.063184 | -0.043638 | -0.040452 | -0.03686 | -0.046775 | -0.04701 | -0.049464 | -0.04622 | -0.052107 | -0.067192 | -0.059344 | -0.064282 | -0.064843 | -0.067114 | -0.062605 | -0.059466 | -0.059054 | -0.060963 | -0.06786 | -0.071172 | -0.073955 | -0.076058 | -0.078576 | -0.070031
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.025018 | -0.012184 | -0.01126 | -0.011189 | -0.02262 | -0.022889 | -0.022178 | -0.013612 | -0.011824 | -0.023254 | -0.013188 | -0.015772 | -0.016744 | -0.01687 | -0.014436 | -0.014635 | -0.01289 | -0.013825 | -0.013732 | -0.01388 | -0.015518 | -0.017576 | -0.022975 | -0.024446
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.012147 | 0.00074816 | 0.0011978 | 0.00033951 | -0.011696 | -0.012115 | -0.010828 | -0.00026846 | 0.0036058 | -0.0070124 | 0.0033922 | -0.00098038 | -0.0015259 | -0.002574 | -0.00017738 | -0.00017929 | 0.0019417 | 0.002223 | 0.0030813 | 0.0030928 | 0.0010977 | -0.00092888 | -0.0057049 | -0.0087147
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.021546 | -0.03184 | -0.033693 | -0.03417 | -0.045386 | -0.045519 | -0.035341 | -0.02032 | 0.010044 | -0.0014858 | 0.0017891 | -0.006959 | -0.010524 | -0.010064 | 0.0021343 | 0.0068264 | 0.017031 | 0.017719 | 0.03284 | 0.035679 | 0.029229 | 0.033621 | 0.034128 | 0.016687
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12304 | -0.10071 | -0.095219 | -0.086243 | -0.094863 | -0.096171 | -0.11223 | -0.12634 | -0.1538 | -0.17029 | -0.16957 | -0.18334 | -0.17739 | -0.17174 | -0.1407 | -0.14257 | -0.14114 | -0.15191 | -0.16944 | -0.17703 | -0.18393 | -0.1817 | -0.1651 | -0.14184
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.036056 | -0.02574 | -0.024891 | -0.02279 | -0.035506 | -0.035627 | -0.030869 | -0.018532 | -0.0068007 | -0.019426 | -0.016327 | -0.028959 | -0.039451 | -0.03631 | -0.033239 | -0.030252 | -0.017015 | -0.016237 | -0.014379 | -0.013343 | -0.019201 | -0.018644 | -0.014345 | -0.019175
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12817 | -0.10388 | -0.097865 | -0.088326 | -0.096948 | -0.097052 | -0.11235 | -0.12763 | -0.16061 | -0.17823 | -0.18421 | -0.19657 | -0.19738 | -0.19124 | -0.17373 | -0.17095 | -0.1638 | -0.16918 | -0.18126 | -0.18914 | -0.19728 | -0.19315 | -0.17461 | -0.14834
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23547 | -0.19599 | -0.18968 | -0.16903 | -0.17964 | -0.17675 | -0.19795 | -0.23098 | -0.28785 | -0.31548 | -0.32475 | -0.34378 | -0.33908 | -0.32638 | -0.28102 | -0.29356 | -0.28787 | -0.30061 | -0.33646 | -0.3544 | -0.36376 | -0.35752 | -0.32399 | -0.27479
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.03382 | -0.026082 | -0.025444 | -0.024163 | -0.036442 | -0.036768 | -0.030931 | -0.017397 | -0.0023403 | -0.016046 | -0.012714 | -0.024656 | -0.032835 | -0.031976 | -0.028401 | -0.024688 | -0.012867 | -0.011562 | -0.0064478 | -0.0052996 | -0.011275 | -0.010201 | -0.0076895 | -0.014317
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.053318 | -0.035215 | -0.032528 | -0.029863 | -0.04008 | -0.040286 | -0.041936 | -0.036999 | -0.040944 | -0.054998 | -0.046218 | -0.050048 | -0.050377 | -0.052534 | -0.049644 | -0.047128 | -0.046916 | -0.048257 | -0.053391 | -0.055885 | -0.058152 | -0.060547 | -0.064936 | -0.058865
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.019431 | -0.027862 | -0.029401 | -0.028661 | -0.040368 | -0.040782 | -0.031321 | -0.016527 | 0.011102 | -0.00014305 | 0.0032959 | -0.0048933 | -0.0077286 | -0.0057764 | 0.0084286 | 0.012255 | 0.021815 | 0.021364 | 0.034832 | 0.03774 | 0.031985 | 0.034874 | 0.0351 | 0.015868
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.014324 | -0.022857 | -0.024985 | -0.024745 | -0.036634 | -0.037024 | -0.027166 | -0.011966 | 0.017756 | 0.0070353 | 0.011363 | 0.002594 | -0.00021267 | 0.00043583 | 0.012664 | 0.016032 | 0.025276 | 0.024909 | 0.038548 | 0.041724 | 0.03617 | 0.038593 | 0.037899 | 0.02072
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.020226 | -0.030782 | -0.032741 | -0.033377 | -0.044614 | -0.044778 | -0.034445 | -0.019142 | 0.011602 | 0.00033092 | 0.003809 | -0.0048409 | -0.0080719 | -0.0076523 | 0.0046043 | 0.0090876 | 0.019213 | 0.019794 | 0.035129 | 0.038192 | 0.031949 | 0.036152 | 0.036238 | 0.018336
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26232 | -0.21781 | -0.2091 | -0.18577 | -0.19576 | -0.19402 | -0.2151 | -0.25174 | -0.3168 | -0.34762 | -0.35775 | -0.38027 | -0.36987 | -0.35318 | -0.30519 | -0.32502 | -0.31768 | -0.33264 | -0.3758 | -0.39693 | -0.40808 | -0.39842 | -0.36202 | -0.30531
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11602 | -0.094654 | -0.089765 | -0.081929 | -0.091484 | -0.091891 | -0.10523 | -0.11664 | -0.14279 | -0.15711 | -0.15834 | -0.16883 | -0.16802 | -0.16137 | -0.14503 | -0.14639 | -0.1407 | -0.14644 | -0.15811 | -0.16512 | -0.17259 | -0.16977 | -0.15435 | -0.13353
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.013113 | -0.0032077 | -0.0028119 | -0.0025482 | -0.016227 | -0.016032 | -0.01092 | 0.0012703 | 0.013115 | 0.0033131 | 0.0095015 | 0.0005579 | -0.010028 | -0.0048752 | -0.0014486 | -0.0013628 | 0.011218 | 0.010702 | 0.012972 | 0.01597 | 0.010949 | 0.010245 | 0.012067 | 0.0041122
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.08249 | -0.067347 | -0.064346 | -0.060165 | -0.070291 | -0.070827 | -0.077626 | -0.079703 | -0.091434 | -0.10407 | -0.10059 | -0.10806 | -0.10998 | -0.10513 | -0.091661 | -0.092263 | -0.088343 | -0.092862 | -0.099102 | -0.10183 | -0.10684 | -0.10581 | -0.099245 | -0.08966
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.086566 | -0.070171 | -0.066612 | -0.062251 | -0.071994 | -0.07268 | -0.080979 | -0.085055 | -0.10077 | -0.11319 | -0.11062 | -0.11812 | -0.11882 | -0.11261 | -0.098667 | -0.099098 | -0.09618 | -0.10134 | -0.1089 | -0.11235 | -0.1177 | -0.11653 | -0.1085 | -0.096765
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.049778 | -0.030337 | -0.026178 | -0.020598 | -0.03151 | -0.033314 | -0.03482 | -0.03593 | -0.04256 | -0.061458 | -0.063128 | -0.079249 | -0.092756 | -0.091667 | -0.082829 | -0.08046 | -0.060075 | -0.062412 | -0.064279 | -0.070251 | -0.079306 | -0.075483 | -0.058405 | -0.049504
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.027793 | -0.023457 | -0.023543 | -0.023815 | -0.036074 | -0.036428 | -0.030383 | -0.01754 | -0.0011024 | -0.01272 | -0.0074129 | -0.016423 | -0.021198 | -0.0204 | -0.012728 | -0.010189 | -0.0012255 | -0.0012865 | 0.0052633 | 0.0070105 | 0.0018053 | 0.0030107 | 0.0038958 | -0.0056524
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.033473 | -0.025796 | -0.025176 | -0.023942 | -0.036226 | -0.036551 | -0.030685 | -0.017101 | -0.0019674 | -0.015626 | -0.01225 | -0.024152 | -0.032281 | -0.031427 | -0.027834 | -0.024148 | -0.012368 | -0.011075 | -0.0059013 | -0.0047283 | -0.010675 | -0.009614 | -0.0071669 | -0.013886
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.022137 | -0.011386 | -0.01077 | -0.013513 | -0.02622 | -0.026677 | -0.022168 | -0.0095744 | 0.00029564 | -0.010102 | -0.0019846 | -0.0087595 | -0.012599 | -0.012039 | -0.0062761 | -0.0049486 | 0.0015326 | 0.0013428 | 0.0050812 | 0.0067949 | 0.0026608 | 0.0027418 | 0.0022383 | -0.0057583
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.01148 | -0.0017843 | -0.0014739 | -0.0013976 | -0.015116 | -0.014898 | -0.0096536 | 0.0027838 | 0.014995 | 0.005332 | 0.011771 | 0.0030909 | -0.0073833 | -0.0023727 | 0.00078773 | 0.00089073 | 0.013166 | 0.012989 | 0.015564 | 0.018764 | 0.013817 | 0.013006 | 0.014452 | 0.0061092
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.088851 | -0.062536 | -0.061615 | -0.050015 | -0.061506 | -0.060967 | -0.075578 | -0.090095 | -0.12025 | -0.12935 | -0.12685 | -0.14429 | -0.13751 | -0.14412 | -0.11497 | -0.13193 | -0.12003 | -0.12687 | -0.14229 | -0.15668 | -0.15755 | -0.15618 | -0.13529 | -0.11274
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0071177 | 0.0022244 | 0.0024981 | 0.0028939 | -0.011308 | -0.010759 | -0.0057044 | 0.0067997 | 0.019152 | 0.0095167 | 0.016158 | 0.0075722 | -0.0045595 | 0.0021248 | 0.0051737 | 0.004076 | 0.017447 | 0.017413 | 0.019872 | 0.023607 | 0.018765 | 0.017287 | 0.019253 | 0.01069
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0091777 | 0.00047636 | 0.00074911 | 0.0010796 | -0.01267 | -0.012421 | -0.0070271 | 0.0047388 | 0.0171 | 0.008028 | 0.014396 | 0.005928 | -0.0048542 | 0.0001545 | 0.0032482 | 0.0034819 | 0.015946 | 0.015715 | 0.018082 | 0.021642 | 0.016464 | 0.015776 | 0.017121 | 0.0085812
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.02167 | -0.0086126 | -0.0077424 | -0.0075226 | -0.018783 | -0.019011 | -0.0185 | -0.0099978 | -0.008873 | -0.02039 | -0.00951 | -0.010913 | -0.011248 | -0.011766 | -0.010612 | -0.011037 | -0.010402 | -0.011281 | -0.011398 | -0.011707 | -0.012645 | -0.015279 | -0.022382 | -0.023443
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.044442 | -0.027332 | -0.025051 | -0.023032 | -0.033436 | -0.033672 | -0.03473 | -0.028705 | -0.031411 | -0.044959 | -0.035471 | -0.038597 | -0.038675 | -0.040714 | -0.038715 | -0.03671 | -0.036688 | -0.037769 | -0.041681 | -0.043614 | -0.045432 | -0.048079 | -0.053648 | -0.049218
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.018186 | -0.022294 | -0.023746 | -0.023914 | -0.035949 | -0.036331 | -0.027745 | -0.013244 | 0.011926 | 0.00098801 | 0.0058546 | -0.00278 | -0.0061007 | -0.0054207 | 0.0052557 | 0.0082922 | 0.017247 | 0.01699 | 0.028256 | 0.030996 | 0.025649 | 0.027655 | 0.027305 | 0.012539
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0014591 | -0.0095396 | -0.011851 | -0.014078 | -0.026236 | -0.026707 | -0.01579 | 0.0021524 | 0.032921 | 0.022242 | 0.028054 | 0.020532 | 0.017896 | 0.018479 | 0.028674 | 0.032292 | 0.040751 | 0.04171 | 0.056131 | 0.059909 | 0.055137 | 0.057839 | 0.055139 | 0.035713
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15996 | -0.12591 | -0.1213 | -0.10464 | -0.11477 | -0.11534 | -0.13837 | -0.16473 | -0.21184 | -0.22601 | -0.23402 | -0.25207 | -0.24952 | -0.25399 | -0.22443 | -0.24517 | -0.22677 | -0.23583 | -0.25722 | -0.27653 | -0.28507 | -0.27885 | -0.24109 | -0.20359
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.049856 | -0.14339 | -0.15054 | -0.13552 | -0.1283 | -0.13312 | -0.18008 | -0.18417 | -0.20191 | -0.1876 | -0.17888 | -0.16986 | -0.21461 | -0.16634 | -0.14131 | -0.15986 | -0.16569 | -0.14601 | -0.12395 | -0.087442 | -0.097992 | -0.090683 | -0.10727 | -0.08866
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.032285 | -0.13324 | -0.14961 | -0.13095 | -0.11661 | -0.12133 | -0.17856 | -0.16336 | -0.1694 | -0.13555 | -0.11047 | -0.11165 | -0.21148 | -0.13962 | -0.12415 | -0.12007 | -0.12471 | -0.10302 | -0.026678 | -0.012899 | -0.02058 | -0.01413 | -0.048991 | -0.04037
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.037213 | -0.13013 | -0.14687 | -0.12828 | -0.11379 | -0.11855 | -0.17551 | -0.15906 | -0.16402 | -0.12944 | -0.10357 | -0.1052 | -0.20614 | -0.13434 | -0.11883 | -0.11428 | -0.11896 | -0.09688 | -0.019569 | -0.0051231 | -0.012603 | -0.0062752 | -0.042407 | -0.034804
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.026169 | -0.13905 | -0.15376 | -0.13486 | -0.12059 | -0.12523 | -0.18318 | -0.17481 | -0.18541 | -0.15278 | -0.12944 | -0.12984 | -0.22985 | -0.15556 | -0.14059 | -0.13784 | -0.14105 | -0.13494 | -0.042788 | -0.059178 | -0.068729 | -0.061909 | -0.086259 | -0.070845
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario