## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (21/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.285 | -0.25448 | -0.28925 | -0.272 | -0.26659 | -0.26818 | -0.26392 | -0.3379 | -0.34439 | -0.33717 | -0.34898 | -0.42643 | -0.42057 | -0.38814 | -0.409 | -0.34265 | -0.35833 | -0.27443 | -0.2795 | -0.26524 | -0.18562 | -0.16056 | -0.14501 | -0.21654
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.25831 | -0.22461 | -0.25227 | -0.23277 | -0.23621 | -0.24182 | -0.24131 | -0.32157 | -0.33637 | -0.32631 | -0.3332 | -0.40676 | -0.39437 | -0.36754 | -0.3885 | -0.31844 | -0.3352 | -0.26593 | -0.2796 | -0.2642 | -0.18313 | -0.15812 | -0.14408 | -0.21387
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.28801 | -0.25876 | -0.29462 | -0.27767 | -0.27089 | -0.27164 | -0.26695 | -0.33854 | -0.34296 | -0.33644 | -0.35019 | -0.42678 | -0.42292 | -0.39018 | -0.41023 | -0.34604 | -0.35917 | -0.27412 | -0.27744 | -0.2618 | -0.18199 | -0.15732 | -0.14305 | -0.21591
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.3703 | -0.32908 | -0.357 | -0.33512 | -0.32644 | -0.32729 | -0.32745 | -0.41622 | -0.43704 | -0.43005 | -0.44295 | -0.5082 | -0.50539 | -0.47288 | -0.49964 | -0.42065 | -0.44033 | -0.36588 | -0.38231 | -0.38228 | -0.3112 | -0.28723 | -0.26002 | -0.31454
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.28728 | -0.2582 | -0.29376 | -0.2769 | -0.27023 | -0.27101 | -0.2664 | -0.33785 | -0.34226 | -0.33566 | -0.34944 | -0.42565 | -0.42181 | -0.3893 | -0.40932 | -0.34517 | -0.3596 | -0.27362 | -0.27707 | -0.26113 | -0.18117 | -0.15656 | -0.14262 | -0.21559
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.25071 | -0.22346 | -0.27434 | -0.25735 | -0.24913 | -0.24899 | -0.23957 | -0.30399 | -0.29798 | -0.2949 | -0.30909 | -0.40382 | -0.40129 | -0.35492 | -0.37732 | -0.31587 | -0.33077 | -0.21974 | -0.21117 | -0.19466 | -0.11518 | -0.086244 | -0.070294 | -0.1511
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.25078 | -0.22353 | -0.27437 | -0.25738 | -0.24916 | -0.24902 | -0.23961 | -0.30404 | -0.29805 | -0.29497 | -0.30917 | -0.40385 | -0.40132 | -0.35498 | -0.37737 | -0.31592 | -0.33082 | -0.21984 | -0.2113 | -0.1948 | -0.11531 | -0.086388 | -0.070436 | -0.15123
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.32433 | -0.28882 | -0.32577 | -0.30701 | -0.2968 | -0.297 | -0.29308 | -0.37341 | -0.37855 | -0.37329 | -0.38692 | -0.4705 | -0.46774 | -0.43408 | -0.45387 | -0.3844 | -0.40288 | -0.31288 | -0.31698 | -0.31095 | -0.23673 | -0.21158 | -0.18773 | -0.25135
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.28838 | -0.25903 | -0.29511 | -0.27812 | -0.27126 | -0.27199 | -0.26724 | -0.33888 | -0.34326 | -0.33679 | -0.35052 | -0.42741 | -0.42356 | -0.39063 | -0.41071 | -0.34648 | -0.36114 | -0.2743 | -0.27752 | -0.26204 | -0.18231 | -0.1576 | -0.14314 | -0.21593
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.25886 | -0.23523 | -0.28593 | -0.26842 | -0.24628 | -0.24001 | -0.2299 | -0.29112 | -0.28106 | -0.28374 | -0.30028 | -0.38301 | -0.38882 | -0.35058 | -0.36984 | -0.31043 | -0.32252 | -0.21853 | -0.20854 | -0.19848 | -0.12132 | -0.097088 | -0.077449 | -0.15061
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.289 | -0.26011 | -0.29811 | -0.28069 | -0.27114 | -0.27094 | -0.26593 | -0.33651 | -0.33865 | -0.3336 | -0.34704 | -0.4259 | -0.42348 | -0.39109 | -0.41006 | -0.34705 | -0.36027 | -0.27244 | -0.27382 | -0.26016 | -0.18123 | -0.15675 | -0.14073 | -0.21241
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.28694 | -0.25795 | -0.29336 | -0.27653 | -0.26991 | -0.27071 | -0.26611 | -0.3375 | -0.34188 | -0.33524 | -0.34899 | -0.425 | -0.42117 | -0.38879 | -0.4088 | -0.34468 | -0.35905 | -0.27335 | -0.27685 | -0.26101 | -0.18132 | -0.15677 | -0.14278 | -0.21548
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.30199 | -0.27139 | -0.30227 | -0.28335 | -0.27649 | -0.27717 | -0.27529 | -0.3502 | -0.36023 | -0.35481 | -0.36674 | -0.43402 | -0.43033 | -0.40221 | -0.42299 | -0.35638 | -0.37104 | -0.29449 | -0.30258 | -0.28946 | -0.21071 | -0.18734 | -0.1723 | -0.23951
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0060787 | -0.025785 | -0.035812 | -0.035277 | -0.03449 | -0.03579 | -0.027142 | -0.03896 | 0.0053892 | 0.020395 | -0.0052214 | -0.037968 | -0.051691 | -0.055919 | -0.061238 | -0.028996 | -0.0035868 | 0.020614 | 0.027864 | 0.025436 | 0.028447 | 0.035398 | 0.040453 | 0.040505
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.089524 | -0.071108 | -0.067749 | -0.06658 | -0.064634 | -0.065886 | -0.070313 | -0.085864 | -0.089463 | -0.088894 | -0.075721 | -0.040695 | -0.035857 | -0.030382 | -0.03595 | -0.048166 | -0.063241 | -0.093195 | -0.10673 | -0.12132 | -0.12878 | -0.12463 | -0.11031 | -0.088312
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.032156 | -0.050338 | -0.059707 | -0.058963 | -0.058492 | -0.059073 | -0.051901 | -0.068294 | -0.027363 | -0.012944 | -0.038357 | -0.070213 | -0.081516 | -0.084849 | -0.089245 | -0.055518 | -0.031287 | -0.0099077 | -0.0058136 | -0.011244 | -0.0070372 | 0.00051403 | 0.0091181 | 0.012459
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.084367 | -0.060245 | -0.061562 | -0.060585 | -0.05909 | -0.060658 | -0.064982 | -0.083699 | -0.082814 | -0.081417 | -0.062989 | -0.03114 | -0.020198 | -0.029231 | -0.036393 | -0.045493 | -0.05388 | -0.091561 | -0.093778 | -0.10317 | -0.10874 | -0.10817 | -0.099088 | -0.082276
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.19747 | -0.16077 | -0.14752 | -0.14108 | -0.13765 | -0.13832 | -0.15531 | -0.19346 | -0.22671 | -0.21534 | -0.13699 | -0.068407 | -0.03926 | -0.016965 | -0.027607 | -0.089611 | -0.12848 | -0.20793 | -0.26988 | -0.30207 | -0.31908 | -0.31381 | -0.27459 | -0.2241
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.087521 | -0.071319 | -0.067409 | -0.066109 | -0.064861 | -0.066147 | -0.070417 | -0.078115 | -0.079613 | -0.084991 | -0.071132 | -0.040521 | -0.030715 | -0.023277 | -0.030091 | -0.0426 | -0.061017 | -0.090915 | -0.10457 | -0.11906 | -0.12265 | -0.1178 | -0.10696 | -0.087173
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.087634 | -0.071438 | -0.068192 | -0.067005 | -0.06567 | -0.06693 | -0.071123 | -0.082895 | -0.083497 | -0.085772 | -0.07178 | -0.041631 | -0.032532 | -0.027282 | -0.03385 | -0.04577 | -0.061589 | -0.09119 | -0.10372 | -0.11731 | -0.12197 | -0.11705 | -0.10504 | -0.085449
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12228 | -0.099383 | -0.093384 | -0.090981 | -0.088929 | -0.090142 | -0.098147 | -0.11544 | -0.12616 | -0.12414 | -0.09056 | -0.045745 | -0.03036 | -0.020645 | -0.025898 | -0.053784 | -0.078762 | -0.12699 | -0.15465 | -0.17386 | -0.18154 | -0.17571 | -0.15689 | -0.12903
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.01284 | -0.015328 | -0.017885 | -0.018693 | -0.019497 | -0.020052 | -0.015965 | -0.038475 | -0.018585 | -0.011374 | -0.030502 | -0.033038 | -0.040884 | -0.046653 | -0.053286 | -0.035034 | -0.024547 | -0.017231 | -0.010473 | -0.014293 | -0.014989 | -0.0067053 | 0.0032082 | 0.012529
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.039115 | -0.035553 | -0.034852 | -0.035104 | -0.035255 | -0.036321 | -0.034756 | -0.064128 | -0.049108 | -0.039671 | -0.05214 | -0.042786 | -0.050388 | -0.048527 | -0.056733 | -0.045295 | -0.042283 | -0.046756 | -0.046287 | -0.054988 | -0.060795 | -0.051953 | -0.037823 | -0.021666
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12901 | -0.098493 | -0.096183 | -0.093599 | -0.091071 | -0.093049 | -0.10047 | -0.12826 | -0.14007 | -0.128 | -0.071725 | -0.0043902 | 0.022064 | 0.012394 | 0.00635 | -0.023038 | -0.05439 | -0.13862 | -0.15795 | -0.17571 | -0.18628 | -0.18396 | -0.16789 | -0.13775
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0092158 | -0.031477 | -0.043224 | -0.042045 | -0.041356 | -0.04253 | -0.032729 | -0.044374 | 0.0031433 | 0.020889 | -0.0042524 | -0.040522 | -0.053966 | -0.058239 | -0.063793 | -0.029103 | -0.0031195 | 0.021271 | 0.028158 | 0.026094 | 0.030158 | 0.037602 | 0.04245 | 0.041207
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.19714 | -0.15945 | -0.14613 | -0.13917 | -0.13572 | -0.13638 | -0.1538 | -0.19307 | -0.22762 | -0.21582 | -0.13526 | -0.066548 | -0.035566 | -0.012567 | -0.022818 | -0.087634 | -0.12677 | -0.20814 | -0.27345 | -0.30458 | -0.32219 | -0.31462 | -0.27667 | -0.22469
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.02701 | -0.030436 | -0.034235 | -0.034009 | -0.033817 | -0.034948 | -0.031368 | -0.053916 | -0.032613 | -0.02709 | -0.050797 | -0.063165 | -0.071001 | -0.077924 | -0.084266 | -0.061453 | -0.04659 | -0.031512 | -0.024693 | -0.028883 | -0.029712 | -0.022509 | -0.011044 | -0.00030804
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.026251 | -0.028457 | -0.031421 | -0.03138 | -0.031466 | -0.032492 | -0.029173 | -0.053142 | -0.033839 | -0.027812 | -0.050084 | -0.059005 | -0.066846 | -0.073348 | -0.079806 | -0.05851 | -0.045298 | -0.032666 | -0.026364 | -0.030663 | -0.031988 | -0.024322 | -0.012601 | -0.0012712
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.026097 | -0.029283 | -0.032951 | -0.032799 | -0.032688 | -0.033792 | -0.030196 | -0.052802 | -0.031695 | -0.026085 | -0.049479 | -0.061097 | -0.068933 | -0.075865 | -0.082208 | -0.05975 | -0.045273 | -0.030631 | -0.023722 | -0.027884 | -0.028869 | -0.021637 | -0.010269 | 0.00033569
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15322 | -0.1231 | -0.1125 | -0.10839 | -0.10348 | -0.10781 | -0.12976 | -0.18029 | -0.20381 | -0.19493 | -0.16076 | -0.083984 | -0.06098 | -0.069098 | -0.077672 | -0.085654 | -0.12258 | -0.18726 | -0.21838 | -0.24277 | -0.2668 | -0.25687 | -0.22384 | -0.17834
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.044193 | -0.026032 | -0.03042 | -0.03066 | -0.029866 | -0.030996 | -0.031892 | -0.042655 | -0.033478 | -0.035667 | -0.033278 | -0.018112 | -0.014517 | -0.023169 | -0.031495 | -0.030961 | -0.030158 | -0.0463 | -0.03789 | -0.04144 | -0.043234 | -0.04286 | -0.040636 | -0.033242
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.074134 | -0.060023 | -0.058303 | -0.05777 | -0.056589 | -0.057804 | -0.060555 | -0.073589 | -0.070039 | -0.070735 | -0.062583 | -0.03748 | -0.031035 | -0.029329 | -0.035819 | -0.042642 | -0.053214 | -0.076524 | -0.083755 | -0.094917 | -0.099442 | -0.094769 | -0.084023 | -0.067365
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.091301 | -0.072668 | -0.069174 | -0.067784 | -0.065676 | -0.067403 | -0.074056 | -0.091462 | -0.09477 | -0.093504 | -0.078296 | -0.042215 | -0.028069 | -0.028175 | -0.034912 | -0.045547 | -0.062366 | -0.097082 | -0.11138 | -0.12566 | -0.13429 | -0.12938 | -0.11432 | -0.091784
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14409 | -0.11182 | -0.10897 | -0.10673 | -0.10396 | -0.10581 | -0.11338 | -0.14216 | -0.15702 | -0.14886 | -0.097244 | -0.034323 | -0.013371 | -0.02467 | -0.026583 | -0.051416 | -0.077763 | -0.15469 | -0.1749 | -0.19373 | -0.2053 | -0.20289 | -0.18612 | -0.15398
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13601 | -0.11081 | -0.10352 | -0.10059 | -0.09819 | -0.099579 | -0.1096 | -0.13195 | -0.1475 | -0.14386 | -0.10344 | -0.053574 | -0.037299 | -0.024532 | -0.030725 | -0.062532 | -0.090402 | -0.14502 | -0.17766 | -0.19866 | -0.20789 | -0.20108 | -0.17858 | -0.14662
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.017219 | -0.009079 | -0.013758 | -0.014433 | -0.014226 | -0.015351 | -0.013707 | -0.027345 | -0.01017 | -0.016932 | -0.024271 | -0.017921 | -0.017056 | -0.026483 | -0.035292 | -0.023365 | -0.021115 | -0.024659 | -0.0069485 | -0.010583 | -0.01281 | -0.0092745 | -0.0046844 | 0.0022545
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.086038 | -0.070084 | -0.044822 | -0.042814 | -0.043994 | -0.046013 | -0.052451 | 0.052026 | 0.022534 | -0.064142 | -0.054393 | -0.011125 | 0.018941 | 0.09 | 0.076143 | 0.046238 | -0.046434 | -0.083963 | -0.12498 | -0.15932 | -0.13673 | -0.13402 | -0.15386 | -0.13213
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17021 | -0.13851 | -0.12813 | -0.12264 | -0.11947 | -0.12067 | -0.13412 | -0.16493 | -0.18893 | -0.17926 | -0.11326 | -0.048929 | -0.026605 | -0.0043955 | -0.012769 | -0.070541 | -0.10477 | -0.17606 | -0.22904 | -0.2558 | -0.2709 | -0.26215 | -0.23136 | -0.18988
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.045773 | -0.027331 | -0.031559 | -0.031735 | -0.030897 | -0.032055 | -0.033144 | -0.044283 | -0.035437 | -0.037656 | -0.03512 | -0.01975 | -0.016043 | -0.02474 | -0.033105 | -0.03261 | -0.031899 | -0.048285 | -0.040177 | -0.043926 | -0.045827 | -0.045444 | -0.042986 | -0.035233
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.079215 | -0.064178 | -0.062156 | -0.061281 | -0.059947 | -0.061203 | -0.064516 | -0.078667 | -0.076633 | -0.076813 | -0.067108 | -0.039265 | -0.033193 | -0.030529 | -0.036789 | -0.045074 | -0.056767 | -0.082246 | -0.090923 | -0.10281 | -0.10803 | -0.10337 | -0.091652 | -0.073682
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.026896 | -0.028225 | -0.030647 | -0.030517 | -0.030552 | -0.031628 | -0.028547 | -0.053483 | -0.035062 | -0.029437 | -0.051785 | -0.060013 | -0.067897 | -0.074282 | -0.080711 | -0.059898 | -0.047037 | -0.035145 | -0.029298 | -0.034262 | -0.035744 | -0.027906 | -0.015218 | -0.0031891
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.061576 | -0.041047 | -0.044052 | -0.043787 | -0.042674 | -0.044095 | -0.046538 | -0.060943 | -0.05529 | -0.05618 | -0.047732 | -0.02615 | -0.019572 | -0.028246 | -0.036175 | -0.039369 | -0.041956 | -0.066341 | -0.062275 | -0.068195 | -0.071506 | -0.071062 | -0.065803 | -0.054465
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.024609 | -0.013242 | -0.017888 | -0.01887 | -0.018527 | -0.019292 | -0.017821 | -0.026929 | -0.012053 | -0.014175 | -0.019385 | -0.011781 | -0.01191 | -0.018681 | -0.026527 | -0.021464 | -0.017582 | -0.023582 | -0.012184 | -0.014223 | -0.014774 | -0.012613 | -0.011002 | -0.0068045
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.010485 | -0.0015574 | -0.0070682 | -0.0080874 | -0.0078707 | -0.0088999 | -0.0067382 | -0.016953 | 0.00075912 | -0.0087299 | -0.016002 | -0.0095139 | -0.0088649 | -0.018922 | -0.027743 | -0.01619 | -0.013693 | -0.017089 | 0.0038891 | 0.0017099 | 0.00034618 | 0.0031128 | 0.0050879 | 0.0095968
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0084486 | -0.030747 | -0.042438 | -0.041261 | -0.040622 | -0.041756 | -0.031877 | -0.04354 | 0.0039339 | 0.021757 | -0.0034142 | -0.039772 | -0.053182 | -0.057519 | -0.063064 | -0.028314 | -0.0023623 | 0.022056 | 0.02887 | 0.026671 | 0.030731 | 0.038205 | 0.043056 | 0.041942
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11728 | -0.093188 | -0.086974 | -0.0843 | -0.081255 | -0.082695 | -0.093692 | -0.11753 | -0.12809 | -0.11748 | -0.084023 | -0.034307 | 0.0088964 | 0.0089855 | 0.00067854 | -0.031436 | -0.053558 | -0.12316 | -0.15198 | -0.17139 | -0.18365 | -0.17847 | -0.15568 | -0.12533
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.024278 | -0.026102 | -0.028583 | -0.028804 | -0.029321 | -0.030187 | -0.027311 | -0.053327 | -0.036461 | -0.030264 | -0.049817 | -0.053891 | -0.061046 | -0.06666 | -0.073204 | -0.053957 | -0.04223 | -0.033442 | -0.02711 | -0.031036 | -0.032151 | -0.023976 | -0.011937 | -0.00038242
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12397 | -0.098351 | -0.091113 | -0.08851 | -0.085542 | -0.08661 | -0.095208 | -0.12451 | -0.14291 | -0.14479 | -0.12653 | -0.082772 | -0.07051 | -0.066809 | -0.072125 | -0.084871 | -0.10364 | -0.14165 | -0.1626 | -0.18242 | -0.19742 | -0.19274 | -0.16841 | -0.13299
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22833 | -0.18478 | -0.17353 | -0.16722 | -0.1645 | -0.16382 | -0.18235 | -0.22977 | -0.26081 | -0.24703 | -0.16543 | -0.079153 | -0.055528 | -0.068953 | -0.041793 | -0.097835 | -0.14299 | -0.24364 | -0.30009 | -0.33998 | -0.35101 | -0.3465 | -0.30803 | -0.25459
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.022111 | -0.026046 | -0.030124 | -0.030189 | -0.030094 | -0.031183 | -0.027083 | -0.048018 | -0.025487 | -0.019478 | -0.04282 | -0.054943 | -0.062928 | -0.070015 | -0.076355 | -0.053843 | -0.039236 | -0.024137 | -0.016644 | -0.020433 | -0.021229 | -0.014212 | -0.0038223 | 0.005621
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.052437 | -0.03335 | -0.037169 | -0.037167 | -0.036279 | -0.037513 | -0.039132 | -0.051458 | -0.04365 | -0.045367 | -0.040854 | -0.023317 | -0.018577 | -0.027205 | -0.03537 | -0.036181 | -0.036613 | -0.0557 | -0.04909 | -0.053621 | -0.056065 | -0.055636 | -0.052165 | -0.043118
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0064898 | -0.025663 | -0.036059 | -0.035602 | -0.035034 | -0.036018 | -0.028045 | -0.041161 | 0.002368 | 0.018335 | -0.0032482 | -0.034236 | -0.046228 | -0.050867 | -0.057126 | -0.025975 | -0.0034218 | 0.017561 | 0.024996 | 0.024628 | 0.029252 | 0.03688 | 0.041989 | 0.040715
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0021167 | -0.022123 | -0.032337 | -0.032095 | -0.031627 | -0.032591 | -0.024385 | -0.036283 | 0.0083351 | 0.024351 | 0.0023518 | -0.028402 | -0.040939 | -0.045985 | -0.052021 | -0.02109 | 0.0026922 | 0.022566 | 0.030337 | 0.030081 | 0.033233 | 0.04055 | 0.045376 | 0.045131
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0071759 | -0.029757 | -0.04159 | -0.040527 | -0.039875 | -0.041005 | -0.031119 | -0.042312 | 0.0056343 | 0.023488 | -0.0019054 | -0.038323 | -0.051874 | -0.056278 | -0.061838 | -0.027104 | -0.00096607 | 0.023685 | 0.030791 | 0.029029 | 0.033208 | 0.040616 | 0.045204 | 0.043611
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25293 | -0.20416 | -0.19243 | -0.18528 | -0.18091 | -0.18211 | -0.20265 | -0.25751 | -0.29522 | -0.27363 | -0.16897 | -0.065521 | -0.034933 | -0.07347 | -0.020894 | -0.085126 | -0.14172 | -0.26967 | -0.33393 | -0.37694 | -0.39318 | -0.38483 | -0.34409 | -0.28478
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.1124 | -0.089792 | -0.084112 | -0.082079 | -0.07932 | -0.081001 | -0.089773 | -0.11267 | -0.12418 | -0.12254 | -0.10262 | -0.061639 | -0.049588 | -0.047083 | -0.05232 | -0.065155 | -0.083746 | -0.12288 | -0.14245 | -0.15961 | -0.1721 | -0.16754 | -0.14722 | -0.1181
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0031991 | -0.0057406 | -0.0081549 | -0.0095265 | -0.010719 | -0.010959 | -0.0056782 | -0.025609 | -0.0027952 | 0.0057421 | -0.014172 | -0.015433 | -0.02436 | -0.028759 | -0.035609 | -0.019349 | -0.009819 | -0.0031061 | 0.0041666 | 0.00016403 | -0.00034332 | 0.0078754 | 0.015834 | 0.022999
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.079303 | -0.06425 | -0.062216 | -0.061339 | -0.060002 | -0.061258 | -0.06458 | -0.078744 | -0.076761 | -0.076918 | -0.067182 | -0.039285 | -0.033223 | -0.030539 | -0.036794 | -0.045107 | -0.056822 | -0.082345 | -0.091063 | -0.10296 | -0.1082 | -0.10353 | -0.09179 | -0.073795
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.084008 | -0.066872 | -0.064075 | -0.063096 | -0.061378 | -0.06265 | -0.066663 | -0.080484 | -0.081829 | -0.081282 | -0.068666 | -0.034853 | -0.030526 | -0.025129 | -0.030684 | -0.042639 | -0.057102 | -0.086388 | -0.098156 | -0.11154 | -0.11803 | -0.11384 | -0.10097 | -0.080984
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.039435 | -0.0318 | -0.02875 | -0.027946 | -0.027392 | -0.029084 | -0.029723 | -0.069082 | -0.061033 | -0.056565 | -0.069031 | -0.056959 | -0.063453 | -0.060114 | -0.06631 | -0.057035 | -0.055337 | -0.060035 | -0.062429 | -0.075178 | -0.086333 | -0.077677 | -0.055844 | -0.030408
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.017146 | -0.024005 | -0.029516 | -0.029883 | -0.029673 | -0.030661 | -0.025036 | -0.039943 | -0.011059 | -0.0030489 | -0.022319 | -0.033818 | -0.041207 | -0.047717 | -0.053476 | -0.032999 | -0.019294 | -0.0076218 | -7.6294e-05 | -0.0033264 | -0.0034122 | 0.0031824 | 0.010495 | 0.015891
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.021785 | -0.025784 | -0.029901 | -0.029981 | -0.029887 | -0.030973 | -0.026824 | -0.047631 | -0.024976 | -0.018955 | -0.042349 | -0.054561 | -0.062576 | -0.069676 | -0.076011 | -0.053468 | -0.038808 | -0.023635 | -0.016091 | -0.019101 | -0.020594 | -0.013572 | -0.0032673 | 0.0060587
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.013367 | -0.013954 | -0.017668 | -0.019041 | -0.019079 | -0.01996 | -0.014171 | -0.025226 | -0.001893 | 0.0017405 | -0.016237 | -0.016602 | -0.020953 | -0.029027 | -0.034196 | -0.020939 | -0.013348 | -0.005435 | 0.0033989 | -0.00053787 | -0.0018082 | 0.0037766 | 0.0097218 | 0.014846
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0015979 | -0.004365 | -0.0069084 | -0.0083451 | -0.0095725 | -0.0097697 | -0.0043397 | -0.023659 | -0.00044441 | 0.0077143 | -0.013145 | -0.015243 | -0.02411 | -0.029176 | -0.03591 | -0.019123 | -0.0090971 | -0.0010624 | 0.0065546 | 0.0028086 | 0.0025358 | 0.010671 | 0.018293 | 0.02501
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.087214 | -0.06353 | -0.058846 | -0.056453 | -0.052768 | -0.056258 | -0.072038 | -0.11629 | -0.1269 | -0.12097 | -0.08873 | -0.02907 | -0.011324 | -0.029996 | -0.041124 | -0.03175 | -0.0645 | -0.11634 | -0.13011 | -0.14239 | -0.16012 | -0.15019 | -0.13186 | -0.097922
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0028219 | -0.00091219 | -0.0031075 | -0.0043025 | -0.0056725 | -0.0055947 | -0.00013351 | -0.020701 | 0.003376 | 0.012585 | -0.0089388 | -0.010687 | -0.020675 | -0.024694 | -0.031904 | -0.015239 | -0.0050449 | 0.0032616 | 0.010309 | 0.0062675 | 0.0061598 | 0.014851 | 0.022763 | 0.029554
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.00082731 | -0.0017519 | -0.0040684 | -0.0058575 | -0.0073941 | -0.0074711 | -0.0019245 | -0.021321 | 0.0019646 | 0.010438 | -0.010874 | -0.012944 | -0.021771 | -0.027222 | -0.033684 | -0.016706 | -0.0065479 | 0.0012684 | 0.0087185 | 0.0050936 | 0.0049953 | 0.013383 | 0.02064 | 0.027143
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.022974 | -0.0096588 | -0.014887 | -0.015921 | -0.015565 | -0.016268 | -0.01521 | -0.023313 | -0.0091839 | -0.012516 | -0.016397 | -0.0085073 | -0.0083251 | -0.015351 | -0.023695 | -0.019514 | -0.015349 | -0.02261 | -0.0095482 | -0.010621 | -0.010712 | -0.0093832 | -0.0092859 | -0.0062132
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.044199 | -0.026048 | -0.03044 | -0.030685 | -0.029891 | -0.031019 | -0.031908 | -0.042653 | -0.033453 | -0.035659 | -0.033248 | -0.018103 | -0.014507 | -0.023162 | -0.031483 | -0.03095 | -0.030144 | -0.046279 | -0.037859 | -0.041403 | -0.043187 | -0.04281 | -0.040601 | -0.033227
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0065846 | -0.02213 | -0.030797 | -0.030828 | -0.030453 | -0.03142 | -0.023932 | -0.036334 | 0.0031357 | 0.016368 | -0.0048389 | -0.028965 | -0.03973 | -0.045343 | -0.051219 | -0.023983 | -0.0037003 | 0.013553 | 0.021378 | 0.020103 | 0.022209 | 0.029206 | 0.034657 | 0.036046
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0108 | -0.010355 | -0.021319 | -0.021795 | -0.021449 | -0.022377 | -0.012185 | -0.019549 | 0.027323 | 0.042687 | 0.014605 | -0.019858 | -0.033758 | -0.039903 | -0.045306 | -0.012616 | 0.013148 | 0.04051 | 0.049771 | 0.050478 | 0.054672 | 0.060513 | 0.063641 | 0.060607
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16019 | -0.12798 | -0.11636 | -0.11187 | -0.10653 | -0.1113 | -0.13589 | -0.1904 | -0.21668 | -0.20699 | -0.16973 | -0.084308 | -0.059063 | -0.069561 | -0.076384 | -0.085249 | -0.12653 | -0.19834 | -0.23169 | -0.25725 | -0.28321 | -0.27308 | -0.23775 | -0.18872
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.084553 | -0.068796 | -0.025414 | -0.022572 | -0.025842 | -0.028502 | -0.03681 | 0.16344 | 0.11019 | -0.045965 | -0.039615 | 0.014598 | 0.062216 | 0.18821 | 0.16818 | 0.12319 | -0.033555 | -0.077777 | -0.14214 | -0.19346 | -0.14848 | -0.14758 | -0.19373 | -0.1704
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.047789 | -0.036841 | 0.017662 | 0.019568 | 0.012414 | 0.011543 | 0.0081501 | 0.28477 | 0.22513 | 0.009222 | -0.017208 | 0.037513 | 0.086192 | 0.21359 | 0.21762 | 0.16952 | -0.016888 | -0.036264 | -0.095766 | -0.15255 | -0.08933 | -0.090137 | -0.16304 | -0.15205
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.043342 | -0.032841 | 0.02191 | 0.023677 | 0.016358 | 0.015537 | 0.012681 | 0.29346 | 0.23421 | 0.015717 | -0.01249 | 0.041894 | 0.090694 | 0.2183 | 0.22303 | 0.17483 | -0.012885 | -0.03085 | -0.089731 | -0.14649 | -0.082355 | -0.083269 | -0.15776 | -0.14788
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.071015 | -0.05799 | -0.0077014 | -0.0044935 | -0.0092928 | -0.011584 | -0.017915 | 0.22103 | 0.16189 | -0.02691 | -0.036522 | 0.018754 | 0.066353 | 0.19336 | 0.18874 | 0.14087 | -0.031818 | -0.063391 | -0.12786 | -0.18347 | -0.12901 | -0.12901 | -0.1884 | -0.16857
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario