## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (22/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.28225 | -0.37042 | -0.3236 | -0.3164 | -0.29289 | -0.31319 | -0.31097 | -0.33329 | -0.33619 | -0.34851 | -0.33758 | -0.32915 | -0.35708 | -0.35476 | -0.32838 | -0.28835 | -0.15247 | -0.18114 | -0.17859 | -0.22923 | -0.2644 | -0.22526 | -0.25544 | -0.33738
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.26749 | -0.34429 | -0.29953 | -0.29285 | -0.26885 | -0.28863 | -0.28737 | -0.31664 | -0.32703 | -0.33979 | -0.3263 | -0.31305 | -0.33727 | -0.33547 | -0.31277 | -0.27006 | -0.14075 | -0.17175 | -0.17559 | -0.23368 | -0.26927 | -0.23083 | -0.25993 | -0.32405
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.28318 | -0.37229 | -0.32592 | -0.31882 | -0.29589 | -0.316 | -0.3133 | -0.3335 | -0.33486 | -0.34718 | -0.33817 | -0.33146 | -0.36021 | -0.35792 | -0.33121 | -0.29179 | -0.15518 | -0.18156 | -0.17748 | -0.22557 | -0.26015 | -0.2217 | -0.25262 | -0.33708
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.36052 | -0.43215 | -0.37864 | -0.36794 | -0.34327 | -0.36262 | -0.36397 | -0.40541 | -0.42287 | -0.44013 | -0.42554 | -0.41042 | -0.43084 | -0.4285 | -0.39437 | -0.35844 | -0.22821 | -0.26608 | -0.28219 | -0.34972 | -0.39218 | -0.34907 | -0.37216 | -0.43469
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.28253 | -0.3713 | -0.32506 | -0.31799 | -0.29513 | -0.31522 | -0.31245 | -0.33254 | -0.33411 | -0.34642 | -0.3375 | -0.33083 | -0.3594 | -0.357 | -0.33039 | -0.29115 | -0.15488 | -0.18115 | -0.17721 | -0.22512 | -0.25957 | -0.22125 | -0.25224 | -0.33612
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.24718 | -0.35914 | -0.3133 | -0.30748 | -0.28335 | -0.30364 | -0.3009 | -0.31223 | -0.29482 | -0.30597 | -0.29794 | -0.2946 | -0.33609 | -0.33449 | -0.30887 | -0.25935 | -0.1028 | -0.1282 | -0.109 | -0.15188 | -0.18793 | -0.14292 | -0.17982 | -0.30035
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.24724 | -0.35914 | -0.31329 | -0.30748 | -0.28335 | -0.30364 | -0.3009 | -0.31225 | -0.29396 | -0.30604 | -0.298 | -0.29466 | -0.33612 | -0.33452 | -0.30889 | -0.2594 | -0.10289 | -0.1283 | -0.10913 | -0.15203 | -0.18807 | -0.14308 | -0.17996 | -0.30041
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.31658 | -0.40291 | -0.35266 | -0.34383 | -0.31877 | -0.33923 | -0.33985 | -0.36959 | -0.36986 | -0.38356 | -0.37225 | -0.36438 | -0.39526 | -0.39413 | -0.36549 | -0.3252 | -0.18399 | -0.21584 | -0.21337 | -0.27292 | -0.31229 | -0.26987 | -0.29708 | -0.38235
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.2835 | -0.37287 | -0.32643 | -0.31932 | -0.29634 | -0.31647 | -0.31381 | -0.33403 | -0.33522 | -0.34752 | -0.33845 | -0.33176 | -0.36065 | -0.35838 | -0.3316 | -0.29208 | -0.1552 | -0.18168 | -0.17747 | -0.22568 | -0.26032 | -0.22177 | -0.25269 | -0.33754
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.23345 | -0.33848 | -0.29051 | -0.28433 | -0.26149 | -0.28244 | -0.27725 | -0.28813 | -0.27413 | -0.28479 | -0.27908 | -0.28003 | -0.31615 | -0.31386 | -0.28126 | -0.24514 | -0.10092 | -0.12673 | -0.11394 | -0.15201 | -0.1861 | -0.14699 | -0.17731 | -0.29016
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.2809 | -0.36876 | -0.32214 | -0.31611 | -0.29202 | -0.31244 | -0.30966 | -0.3311 | -0.32959 | -0.34145 | -0.33446 | -0.32896 | -0.3584 | -0.35716 | -0.32944 | -0.29105 | -0.15386 | -0.18047 | -0.17417 | -0.22205 | -0.25659 | -0.21832 | -0.24863 | -0.33612
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.2822 | -0.3708 | -0.32461 | -0.31756 | -0.29473 | -0.31482 | -0.312 | -0.33205 | -0.33369 | -0.34599 | -0.33709 | -0.3304 | -0.35887 | -0.3564 | -0.32985 | -0.29071 | -0.15485 | -0.1811 | -0.17726 | -0.2251 | -0.25949 | -0.22129 | -0.25213 | -0.33569
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.2955 | -0.37245 | -0.32472 | -0.31894 | -0.29469 | -0.31446 | -0.31179 | -0.34059 | -0.34952 | -0.36306 | -0.35313 | -0.34599 | -0.37016 | -0.36605 | -0.33771 | -0.30169 | -0.17322 | -0.2011 | -0.20456 | -0.25498 | -0.29005 | -0.25285 | -0.28132 | -0.35257
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 0.0035686 | -0.039824 | -0.024889 | -0.035114 | -0.019993 | -0.039895 | -0.015318 | 0.011901 | 0.018633 | 0.016649 | -0.0072727 | -0.017641 | -0.023764 | -0.0079861 | -0.0044212 | 0.0021782 | 0.011609 | 0.0207 | 0.028996 | 0.037395 | 0.032501 | 0.03228 | 0.031827 | 0.011866
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.075254 | -0.077349 | -0.06601 | -0.076926 | -0.059984 | -0.078744 | -0.070143 | -0.085703 | -0.09955 | -0.098953 | -0.086916 | -0.06814 | -0.079024 | -0.10252 | -0.11305 | -0.11251 | -0.11877 | -0.11732 | -0.13125 | -0.13045 | -0.13562 | -0.13 | -0.11513 | -0.1098
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.022435 | -0.064917 | -0.048377 | -0.057612 | -0.042233 | -0.062872 | -0.039332 | -0.015812 | -0.01187 | -0.01546 | -0.04159 | -0.051467 | -0.05389 | -0.04023 | -0.037374 | -0.032584 | -0.021624 | -0.0072927 | -0.0045624 | -0.000144 | -0.0055523 | -0.0043964 | -0.00087833 | -0.017208
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.071151 | -0.064302 | -0.057187 | -0.067316 | -0.052838 | -0.069941 | -0.058106 | -0.072468 | -0.087233 | -0.080544 | -0.069129 | -0.049931 | -0.031972 | -0.041265 | -0.089068 | -0.085938 | -0.10013 | -0.10392 | -0.11619 | -0.11294 | -0.11816 | -0.11349 | -0.1058 | -0.10047
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.17949 | -0.16756 | -0.14868 | -0.15325 | -0.13452 | -0.15206 | -0.15526 | -0.2019 | -0.24444 | -0.25956 | -0.16827 | -0.074708 | -0.12848 | -0.23121 | -0.28504 | -0.3103 | -0.31101 | -0.30272 | -0.34741 | -0.35955 | -0.37085 | -0.35458 | -0.31777 | -0.27407
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.073427 | -0.079443 | -0.068841 | -0.079797 | -0.063272 | -0.081746 | -0.07442 | -0.088701 | -0.09889 | -0.098226 | -0.081189 | -0.054968 | -0.070991 | -0.092707 | -0.098204 | -0.10426 | -0.11863 | -0.11546 | -0.12866 | -0.12623 | -0.13009 | -0.12518 | -0.11051 | -0.10895
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.073531 | -0.078773 | -0.068099 | -0.078794 | -0.062539 | -0.080927 | -0.072654 | -0.086711 | -0.097403 | -0.096666 | -0.080951 | -0.056637 | -0.070529 | -0.090466 | -0.10169 | -0.10525 | -0.11606 | -0.11392 | -0.12676 | -0.12469 | -0.12876 | -0.12342 | -0.10966 | -0.10726
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.10642 | -0.10603 | -0.093727 | -0.10335 | -0.086339 | -0.1047 | -0.099913 | -0.12402 | -0.14274 | -0.1638 | -0.11418 | -0.065689 | -0.089471 | -0.13041 | -0.16986 | -0.18253 | -0.18631 | -0.18867 | -0.21294 | -0.21649 | -0.22303 | -0.21179 | -0.18896 | -0.17274
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0034866 | -0.023393 | -0.011938 | -0.02256 | -0.0090871 | -0.026689 | -0.0091786 | -0.0076141 | -0.0079651 | -0.0081835 | -0.032398 | -0.040888 | -0.045347 | -0.029931 | -0.028526 | -0.014997 | -0.023651 | -0.016377 | -0.013119 | -0.0092392 | -0.0093956 | -0.008028 | -0.0026102 | -0.012404
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.028755 | -0.04206 | -0.029028 | -0.038527 | -0.024486 | -0.041933 | -0.027491 | -0.035152 | -0.039361 | -0.040187 | -0.061562 | -0.064749 | -0.072278 | -0.061593 | -0.060014 | -0.042898 | -0.057294 | -0.051293 | -0.0518 | -0.055133 | -0.057919 | -0.054076 | -0.04411 | -0.046779
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11671 | -0.1033 | -0.09217 | -0.10033 | -0.085221 | -0.1024 | -0.093179 | -0.11866 | -0.14744 | -0.13119 | -0.077466 | -0.038754 | 0.0086246 | -0.024471 | -0.14 | -0.13973 | -0.15454 | -0.1653 | -0.18854 | -0.19342 | -0.20425 | -0.1974 | -0.18301 | -0.16295
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.00093174 | -0.046738 | -0.03159 | -0.041572 | -0.026225 | -0.046587 | -0.020699 | 0.0097446 | 0.017303 | 0.01523 | -0.0076704 | -0.017775 | -0.022289 | -0.0089025 | -0.006259 | 0.00084782 | 0.013008 | 0.023311 | 0.031239 | 0.039672 | 0.034588 | 0.033907 | 0.032269 | 0.010874
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.17915 | -0.1664 | -0.14701 | -0.15131 | -0.1326 | -0.15008 | -0.15372 | -0.20131 | -0.24541 | -0.26067 | -0.16714 | -0.071187 | -0.12682 | -0.23278 | -0.28481 | -0.31314 | -0.31371 | -0.30492 | -0.35064 | -0.36314 | -0.37457 | -0.35527 | -0.32015 | -0.27532
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.017855 | -0.040752 | -0.027099 | -0.037025 | -0.022769 | -0.04131 | -0.023149 | -0.018209 | -0.021172 | -0.023912 | -0.051133 | -0.061518 | -0.06757 | -0.052529 | -0.051806 | -0.039987 | -0.041267 | -0.033188 | -0.029135 | -0.023848 | -0.026123 | -0.02388 | -0.017861 | -0.025373
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.017159 | -0.038043 | -0.024753 | -0.034681 | -0.020627 | -0.038877 | -0.021538 | -0.01919 | -0.022205 | -0.024095 | -0.050965 | -0.060799 | -0.066265 | -0.051282 | -0.050991 | -0.038815 | -0.042213 | -0.034145 | -0.030572 | -0.026246 | -0.02799 | -0.026052 | -0.019505 | -0.026196
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.016856 | -0.039332 | -0.025894 | -0.03587 | -0.021656 | -0.04014 | -0.022091 | -0.01756 | -0.020309 | -0.022712 | -0.049788 | -0.060042 | -0.065955 | -0.050883 | -0.050177 | -0.038336 | -0.040086 | -0.03206 | -0.028113 | -0.022908 | -0.02507 | -0.022929 | -0.016985 | -0.024546
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14074 | -0.12874 | -0.11142 | -0.11746 | -0.099736 | -0.12007 | -0.12618 | -0.17126 | -0.2024 | -0.19764 | -0.1882 | -0.15219 | -0.13872 | -0.19296 | -0.23749 | -0.19589 | -0.22346 | -0.22363 | -0.24912 | -0.26516 | -0.27678 | -0.2661 | -0.23601 | -0.20072
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.030711 | -0.029125 | -0.024958 | -0.037028 | -0.022937 | -0.04007 | -0.02495 | -0.030623 | -0.036773 | -0.032916 | -0.039327 | -0.02923 | -0.026199 | -0.023149 | -0.039042 | -0.036542 | -0.049007 | -0.049219 | -0.054867 | -0.046165 | -0.04759 | -0.045424 | -0.043555 | -0.048757
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.060351 | -0.066605 | -0.056587 | -0.067506 | -0.051739 | -0.070052 | -0.059639 | -0.070252 | -0.078693 | -0.077984 | -0.070149 | -0.052646 | -0.062854 | -0.076636 | -0.086739 | -0.086616 | -0.095691 | -0.093561 | -0.10376 | -0.10066 | -0.10434 | -0.099837 | -0.088608 | -0.088724
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.076851 | -0.078649 | -0.067744 | -0.07793 | -0.061509 | -0.080412 | -0.07353 | -0.091496 | -0.10414 | -0.10334 | -0.08949 | -0.068863 | -0.074224 | -0.10071 | -0.11649 | -0.11141 | -0.12276 | -0.12179 | -0.13613 | -0.13616 | -0.14201 | -0.13567 | -0.12004 | -0.113
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13176 | -0.11678 | -0.10537 | -0.11348 | -0.098521 | -0.11572 | -0.10656 | -0.13361 | -0.16494 | -0.15494 | -0.10695 | -0.060702 | -0.028275 | -0.052712 | -0.158 | -0.16057 | -0.17349 | -0.18451 | -0.208 | -0.21383 | -0.22491 | -0.21769 | -0.20246 | -0.18051
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.11998 | -0.1173 | -0.10378 | -0.11268 | -0.095467 | -0.11387 | -0.11087 | -0.14013 | -0.16326 | -0.18532 | -0.12912 | -0.073718 | -0.10205 | -0.14799 | -0.19401 | -0.20724 | -0.20782 | -0.21177 | -0.23854 | -0.24393 | -0.25058 | -0.23761 | -0.21308 | -0.19102
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.004993 | -0.013797 | -0.0075297 | -0.019503 | -0.0056024 | -0.023471 | -0.006711 | -0.0075369 | -0.0079479 | -0.0038157 | -0.022664 | -0.020554 | -0.026079 | -0.013481 | -0.015572 | -0.0082121 | -0.019107 | -0.01545 | -0.016578 | -0.010214 | -0.011686 | -0.009882 | -0.0067806 | -0.016082
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.072068 | -0.10111 | -0.09329 | -0.11215 | -0.087817 | -0.10879 | -0.12748 | -0.14195 | -0.13626 | -0.13651 | -0.087611 | -0.010472 | -0.083958 | -0.15012 | -0.0073967 | -0.078219 | -0.17922 | -0.1513 | -0.17248 | -0.15951 | -0.15816 | -0.16418 | -0.12999 | -0.15435
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15278 | -0.14523 | -0.12776 | -0.1349 | -0.11606 | -0.13433 | -0.13469 | -0.17256 | -0.20557 | -0.22193 | -0.13815 | -0.059967 | -0.1161 | -0.19213 | -0.24169 | -0.26215 | -0.26464 | -0.25704 | -0.29867 | -0.30658 | -0.31667 | -0.30225 | -0.27092 | -0.23684
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.032327 | -0.030436 | -0.026106 | -0.038076 | -0.023958 | -0.04108 | -0.026163 | -0.032236 | -0.038758 | -0.034864 | -0.041178 | -0.030967 | -0.027809 | -0.025002 | -0.041374 | -0.038812 | -0.051281 | -0.051562 | -0.057335 | -0.048824 | -0.05032 | -0.048045 | -0.046021 | -0.050756
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.065275 | -0.070638 | -0.06023 | -0.071043 | -0.055089 | -0.073457 | -0.063589 | -0.07556 | -0.08526 | -0.084627 | -0.075691 | -0.057713 | -0.067753 | -0.083984 | -0.094725 | -0.09423 | -0.10266 | -0.10077 | -0.11188 | -0.10942 | -0.1135 | -0.10864 | -0.096535 | -0.095173
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.017937 | -0.037682 | -0.024114 | -0.0339 | -0.019856 | -0.038009 | -0.02105 | -0.019969 | -0.023519 | -0.025788 | -0.052722 | -0.062644 | -0.068392 | -0.053522 | -0.053448 | -0.041105 | -0.045053 | -0.037322 | -0.033868 | -0.030227 | -0.031937 | -0.029687 | -0.022288 | -0.028174
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.048284 | -0.044484 | -0.03905 | -0.050313 | -0.03612 | -0.05324 | -0.039709 | -0.049158 | -0.058909 | -0.054091 | -0.053891 | -0.040052 | -0.03158 | -0.033197 | -0.061552 | -0.058518 | -0.071671 | -0.073163 | -0.081373 | -0.074924 | -0.077837 | -0.074491 | -0.070204 | -0.071012
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.011215 | -0.017293 | -0.012588 | -0.025114 | -0.010991 | -0.0285 | -0.01167 | -0.011907 | -0.013054 | -0.011997 | -0.024179 | -0.019101 | -0.024693 | -0.017253 | -0.019781 | -0.016508 | -0.025538 | -0.023304 | -0.025892 | -0.016363 | -0.016623 | -0.015267 | -0.01409 | -0.024522
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0023518 | -0.0055051 | -0.00071716 | -0.013324 | 0.00052309 | -0.017271 | 0.00023651 | 0.00094509 | 0.0016613 | 0.0060081 | -0.012821 | -0.010714 | -0.015732 | -0.0024986 | -0.0028057 | 0.003582 | -0.0078421 | -0.0046635 | -0.0055952 | 0.0028019 | 0.0020695 | 0.0031137 | 0.0043688 | -0.0069981
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.0015092 | -0.046088 | -0.030797 | -0.040805 | -0.025496 | -0.045884 | -0.019979 | 0.010579 | 0.017975 | 0.016006 | -0.0069103 | -0.017042 | -0.021728 | -0.0083389 | -0.0055628 | 0.0015049 | 0.013833 | 0.024058 | 0.032002 | 0.040281 | 0.035154 | 0.034451 | 0.032818 | 0.011541
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10156 | -0.099864 | -0.086908 | -0.094983 | -0.077808 | -0.096725 | -0.09355 | -0.12185 | -0.13865 | -0.14598 | -0.093821 | -0.074701 | -0.067121 | -0.12915 | -0.16507 | -0.16677 | -0.1671 | -0.17222 | -0.19487 | -0.19946 | -0.20822 | -0.19689 | -0.17174 | -0.15428
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.015472 | -0.035264 | -0.022492 | -0.03254 | -0.018743 | -0.036804 | -0.020192 | -0.020845 | -0.024935 | -0.025935 | -0.052105 | -0.060501 | -0.064209 | -0.05001 | -0.050027 | -0.035288 | -0.043224 | -0.03466 | -0.031379 | -0.02704 | -0.028036 | -0.025701 | -0.018891 | -0.025689
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.10986 | -0.10446 | -0.090054 | -0.098356 | -0.080216 | -0.1004 | -0.09622 | -0.12447 | -0.15034 | -0.15476 | -0.13944 | -0.12252 | -0.13236 | -0.16565 | -0.18428 | -0.17823 | -0.18127 | -0.17893 | -0.19655 | -0.20248 | -0.21143 | -0.20089 | -0.1792 | -0.16023
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.2093 | -0.19119 | -0.17391 | -0.1782 | -0.16161 | -0.17798 | -0.17951 | -0.22888 | -0.26948 | -0.28176 | -0.17483 | -0.097414 | -0.076035 | -0.10345 | -0.27746 | -0.30763 | -0.29743 | -0.32558 | -0.36432 | -0.3828 | -0.39869 | -0.37633 | -0.34266 | -0.29789
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.012578 | -0.035913 | -0.022932 | -0.033169 | -0.018996 | -0.037499 | -0.018866 | -0.012923 | -0.014484 | -0.016262 | -0.042816 | -0.05301 | -0.058887 | -0.043489 | -0.042367 | -0.031042 | -0.032498 | -0.02461 | -0.020621 | -0.014787 | -0.017042 | -0.015249 | -0.0094852 | -0.018967
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.03906 | -0.036612 | -0.031902 | -0.043631 | -0.029529 | -0.046611 | -0.032279 | -0.039526 | -0.04705 | -0.04286 | -0.046945 | -0.035414 | -0.030506 | -0.029258 | -0.049562 | -0.046808 | -0.059555 | -0.060243 | -0.066872 | -0.059114 | -0.061085 | -0.058455 | -0.055589 | -0.058936
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.003973 | -0.041028 | -0.026546 | -0.036687 | -0.021712 | -0.041438 | -0.017445 | 0.0080872 | 0.01552 | 0.014047 | -0.0057211 | -0.013801 | -0.019839 | -0.0082712 | -0.0082035 | 0.0013828 | 0.012861 | 0.021014 | 0.027988 | 0.036711 | 0.032097 | 0.031966 | 0.030853 | 0.009594
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0085649 | -0.036503 | -0.022528 | -0.032934 | -0.018088 | -0.037802 | -0.013334 | 0.013743 | 0.021907 | 0.020635 | 0.00013351 | -0.0084295 | -0.014209 | -0.0022974 | -0.0026731 | 0.0064917 | 0.016097 | 0.024974 | 0.031876 | 0.041888 | 0.037933 | 0.03689 | 0.036192 | 0.015316
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.0030351 | -0.044992 | -0.029975 | -0.040058 | -0.024755 | -0.045101 | -0.019082 | 0.011785 | 0.019761 | 0.017782 | -0.0050573 | -0.015241 | -0.019909 | -0.0064211 | -0.0036621 | 0.0034838 | 0.015688 | 0.025929 | 0.034007 | 0.042795 | 0.037817 | 0.036979 | 0.035199 | 0.013363
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23546 | -0.2103 | -0.19258 | -0.19536 | -0.17962 | -0.19568 | -0.19814 | -0.2521 | -0.30085 | -0.30299 | -0.17051 | -0.089084 | -0.04114 | -0.058483 | -0.29021 | -0.31963 | -0.31815 | -0.34936 | -0.39484 | -0.42057 | -0.43427 | -0.41155 | -0.378 | -0.32574
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.097712 | -0.095778 | -0.082867 | -0.09226 | -0.075057 | -0.094512 | -0.089868 | -0.11346 | -0.13246 | -0.13231 | -0.11789 | -0.096916 | -0.10372 | -0.13444 | -0.15258 | -0.14631 | -0.15472 | -0.15319 | -0.1702 | -0.17354 | -0.18192 | -0.17339 | -0.15461 | -0.14073
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0065517 | -0.012619 | -0.002039 | -0.013031 | 0.00012255 | -0.016919 | 0.00082636 | 0.0043392 | 0.0071478 | 0.007432 | -0.015854 | -0.023561 | -0.030268 | -0.01267 | -0.0089226 | 0.0026798 | -0.0059433 | -0.00032139 | 0.0030384 | 0.005909 | 0.0065899 | 0.0073423 | 0.011627 | -0.00080204
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.065363 | -0.070708 | -0.060292 | -0.071104 | -0.055145 | -0.073515 | -0.063657 | -0.075653 | -0.085379 | -0.084746 | -0.075788 | -0.0578 | -0.067839 | -0.084119 | -0.09487 | -0.094368 | -0.10279 | -0.1009 | -0.11203 | -0.10958 | -0.11367 | -0.1088 | -0.096679 | -0.095289
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.06963 | -0.072942 | -0.062297 | -0.073387 | -0.056845 | -0.075453 | -0.066342 | -0.080172 | -0.09199 | -0.091042 | -0.079865 | -0.060732 | -0.071294 | -0.092799 | -0.10242 | -0.10216 | -0.10938 | -0.10795 | -0.121 | -0.11914 | -0.12395 | -0.11867 | -0.10515 | -0.10182
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.030219 | -0.039086 | -0.023777 | -0.030741 | -0.016087 | -0.033649 | -0.021869 | -0.039191 | -0.050244 | -0.055733 | -0.079532 | -0.082876 | -0.094306 | -0.08601 | -0.08408 | -0.064027 | -0.078948 | -0.07026 | -0.071669 | -0.080447 | -0.086483 | -0.079553 | -0.063589 | -0.057882
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.0062156 | -0.033824 | -0.021786 | -0.032598 | -0.018224 | -0.036972 | -0.016726 | -0.0045824 | -0.0014935 | -0.0021496 | -0.021544 | -0.027931 | -0.032863 | -0.020605 | -0.022926 | -0.01413 | -0.012735 | -0.0063324 | -0.0033588 | 0.0037918 | 0.00098801 | 0.0017099 | 0.0044518 | -0.0095234
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.012235 | -0.035644 | -0.022691 | -0.032948 | -0.018776 | -0.037283 | -0.018604 | -0.012529 | -0.013977 | -0.015748 | -0.042316 | -0.052538 | -0.058414 | -0.042953 | -0.041766 | -0.03047 | -0.031899 | -0.024033 | -0.020004 | -0.014119 | -0.016356 | -0.014596 | -0.0094643 | -0.018502
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0012546 | -0.020164 | -0.010735 | -0.022655 | -0.0086589 | -0.026854 | -0.0075607 | -6.1035e-05 | 0.0040054 | 0.0045862 | -0.011864 | -0.016647 | -0.020917 | -0.0078831 | -0.010626 | -0.0038519 | -0.0063086 | -0.0024004 | -0.0015821 | 0.0058584 | 0.0039291 | 0.0047226 | 0.0072365 | -0.0070591
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0081983 | -0.011221 | -0.00078201 | -0.011858 | 0.0012512 | -0.015774 | 0.0021076 | 0.0061817 | 0.0094004 | 0.009613 | -0.013603 | -0.02196 | -0.028112 | -0.010553 | -0.0072718 | 0.0042143 | -0.0035133 | 0.0019903 | 0.0056038 | 0.008831 | 0.0096569 | 0.010259 | 0.014235 | 0.0013332
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.074758 | -0.068922 | -0.056191 | -0.063935 | -0.048049 | -0.068135 | -0.067538 | -0.099559 | -0.12239 | -0.11428 | -0.11723 | -0.089596 | -0.082676 | -0.10117 | -0.14221 | -0.1064 | -0.13264 | -0.13117 | -0.14936 | -0.15877 | -0.1631 | -0.15662 | -0.13842 | -0.11714
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.012711 | -0.0072575 | 0.0037327 | -0.0078263 | 0.0054846 | -0.0111 | 0.0058398 | 0.010318 | 0.01403 | 0.013793 | -0.0088043 | -0.017895 | -0.023477 | -0.0060034 | -0.0031996 | 0.0087585 | 0.0010214 | 0.006175 | 0.010131 | 0.011877 | 0.01392 | 0.014047 | 0.018165 | 0.0048838
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.010174 | -0.0088925 | 0.0012155 | -0.0093656 | 0.0032716 | -0.013606 | 0.004528 | 0.0081625 | 0.011744 | 0.012105 | -0.011086 | -0.019445 | -0.02579 | -0.0079432 | -0.0049992 | 0.0065823 | -0.00078392 | 0.0044708 | 0.0082445 | 0.011289 | 0.012127 | 0.012844 | 0.016734 | 0.0036869
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0093126 | -0.013139 | -0.0096755 | -0.02246 | -0.0084095 | -0.025742 | -0.0088739 | -0.0096188 | -0.01111 | -0.0099745 | -0.022406 | -0.016375 | -0.021899 | -0.014225 | -0.016122 | -0.013528 | -0.023594 | -0.021707 | -0.024447 | -0.013942 | -0.013672 | -0.012463 | -0.012254 | -0.022895
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.030713 | -0.029137 | -0.024977 | -0.037051 | -0.022962 | -0.04009 | -0.024967 | -0.030621 | -0.036752 | -0.032898 | -0.039305 | -0.029208 | -0.026195 | -0.023119 | -0.039005 | -0.036513 | -0.048972 | -0.049189 | -0.054829 | -0.046119 | -0.047537 | -0.045376 | -0.043516 | -0.048737
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0042667 | -0.034827 | -0.021646 | -0.032273 | -0.017596 | -0.036984 | -0.01383 | 0.0084515 | 0.015182 | 0.01418 | -0.0058289 | -0.013665 | -0.019126 | -0.0069275 | -0.0077868 | 0.0010071 | 0.0078373 | 0.015781 | 0.021342 | 0.030488 | 0.026937 | 0.026443 | 0.026746 | 0.0078907
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.021608 | -0.023642 | -0.010585 | -0.021784 | -0.0070438 | -0.026864 | -0.00068474 | 0.029602 | 0.040157 | 0.038864 | 0.014467 | 0.0023761 | -0.0038242 | 0.013231 | 0.019173 | 0.025811 | 0.03546 | 0.044467 | 0.05284 | 0.065055 | 0.061396 | 0.05897 | 0.056739 | 0.033015
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14804 | -0.13364 | -0.11552 | -0.121 | -0.103 | -0.12375 | -0.13189 | -0.18084 | -0.2152 | -0.20867 | -0.20107 | -0.16106 | -0.14354 | -0.20369 | -0.25328 | -0.20464 | -0.23574 | -0.23644 | -0.26346 | -0.28175 | -0.29422 | -0.28285 | -0.24939 | -0.21147
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.070701 | -0.1194 | -0.11398 | -0.13967 | -0.10861 | -0.13173 | -0.17271 | -0.18724 | -0.16794 | -0.169 | -0.092738 | 0.028139 | -0.094786 | -0.19921 | 0.070453 | -0.055605 | -0.23106 | -0.1819 | -0.20994 | -0.18789 | -0.18203 | -0.1975 | -0.14651 | -0.19338
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.034717 | -0.10057 | -0.098327 | -0.12828 | -0.094667 | -0.11784 | -0.16729 | -0.16892 | -0.13438 | -0.1393 | -0.060983 | 0.073216 | -0.060234 | -0.17361 | 0.17988 | 0.010244 | -0.19728 | -0.12669 | -0.14755 | -0.10301 | -0.099119 | -0.13746 | -0.077539 | -0.17647
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.030303 | -0.097251 | -0.095368 | -0.12561 | -0.091911 | -0.11505 | -0.16464 | -0.16485 | -0.12897 | -0.13392 | -0.055769 | 0.078458 | -0.055148 | -0.16862 | 0.18864 | 0.014893 | -0.19211 | -0.12102 | -0.14149 | -0.096288 | -0.092119 | -0.13111 | -0.07144 | -0.17217
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.058184 | -0.11448 | -0.11022 | -0.13838 | -0.10591 | -0.12899 | -0.17576 | -0.1869 | -0.16016 | -0.16369 | -0.084881 | 0.046951 | -0.084471 | -0.19699 | 0.1207 | 0 | -0.20372 | -0.13448 | -0.15538 | -0.11164 | -0.1125 | -0.15062 | -0.089218 | -0.18526
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario