## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.28787 | -0.26661 | -0.22547 | -0.21856 | -0.19437 | -0.20043 | -0.21666 | -0.20588 | -0.23649 | -0.29644 | -0.2714 | -0.3143 | -0.30334 | -0.34381 | -0.35072 | -0.33404 | -0.34662 | -0.39882 | -0.35029 | -0.33107 | -0.32717 | -0.32861 | -0.40087 | -0.35242
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.26104 | -0.23674 | -0.19963 | -0.20994 | -0.18452 | -0.19045 | -0.20552 | -0.19824 | -0.23336 | -0.29582 | -0.2669 | -0.30607 | -0.28966 | -0.33145 | -0.34095 | -0.32606 | -0.3408 | -0.3947 | -0.35196 | -0.34093 | -0.33937 | -0.33897 | -0.40242 | -0.34845
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.29093 | -0.27097 | -0.22955 | -0.2201 | -0.19607 | -0.20202 | -0.21826 | -0.20682 | -0.23637 | -0.29548 | -0.27177 | -0.31539 | -0.30604 | -0.34635 | -0.35237 | -0.33546 | -0.34683 | -0.39713 | -0.34669 | -0.32628 | -0.32222 | -0.32607 | -0.39697 | -0.35077
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.37926 | -0.3474 | -0.29757 | -0.28172 | -0.25438 | -0.26239 | -0.28131 | -0.27806 | -0.31949 | -0.39225 | -0.36766 | -0.4007 | -0.38381 | -0.42191 | -0.43277 | -0.41683 | -0.43463 | -0.49729 | -0.45999 | -0.4527 | -0.45379 | -0.45531 | -0.51546 | -0.45578
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.29001 | -0.27024 | -0.22897 | -0.21971 | -0.19569 | -0.20165 | -0.21785 | -0.20644 | -0.23596 | -0.29492 | -0.27116 | -0.31466 | -0.30533 | -0.34562 | -0.3516 | -0.33474 | -0.34609 | -0.39624 | -0.34578 | -0.32545 | -0.32141 | -0.32519 | -0.39581 | -0.34977
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.26367 | -0.24595 | -0.20475 | -0.19385 | -0.17008 | -0.17524 | -0.19223 | -0.17416 | -0.19979 | -0.25835 | -0.23501 | -0.28742 | -0.2805 | -0.32324 | -0.32812 | -0.30923 | -0.31857 | -0.36749 | -0.31004 | -0.27944 | -0.27079 | -0.27579 | -0.36475 | -0.32
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.26372 | -0.246 | -0.20479 | -0.19389 | -0.17012 | -0.17528 | -0.19226 | -0.17421 | -0.19985 | -0.25841 | -0.23507 | -0.28747 | -0.28054 | -0.32327 | -0.32816 | -0.30927 | -0.31862 | -0.36753 | -0.31011 | -0.27952 | -0.27091 | -0.27589 | -0.36481 | -0.32005
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.33554 | -0.30987 | -0.26219 | -0.24712 | -0.22201 | -0.22745 | -0.24601 | -0.23794 | -0.27106 | -0.33724 | -0.31548 | -0.35857 | -0.34716 | -0.38704 | -0.3948 | -0.37764 | -0.39073 | -0.446 | -0.39894 | -0.38404 | -0.38177 | -0.38712 | -0.45605 | -0.40324
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.29143 | -0.27137 | -0.22986 | -0.22026 | -0.19624 | -0.20217 | -0.21845 | -0.20698 | -0.23651 | -0.29572 | -0.27202 | -0.31573 | -0.30638 | -0.34671 | -0.35274 | -0.3358 | -0.34718 | -0.39757 | -0.34713 | -0.32663 | -0.32255 | -0.32643 | -0.39757 | -0.35128
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.26929 | -0.25387 | -0.20589 | -0.1675 | -0.14641 | -0.15264 | -0.17006 | -0.15605 | -0.17816 | -0.23188 | -0.21484 | -0.26027 | -0.25939 | -0.29493 | -0.29731 | -0.27827 | -0.28742 | -0.33656 | -0.27991 | -0.24945 | -0.24603 | -0.25328 | -0.33374 | -0.29537
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.29845 | -0.27807 | -0.23521 | -0.22141 | -0.19803 | -0.20366 | -0.22 | -0.21002 | -0.2388 | -0.29778 | -0.27553 | -0.31792 | -0.30981 | -0.34897 | -0.35468 | -0.3376 | -0.34878 | -0.3992 | -0.34817 | -0.32987 | -0.32694 | -0.33154 | -0.40011 | -0.3543
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.28966 | -0.26996 | -0.22877 | -0.21961 | -0.19559 | -0.20155 | -0.21773 | -0.20639 | -0.2359 | -0.29478 | -0.27099 | -0.31432 | -0.30498 | -0.34522 | -0.35119 | -0.33437 | -0.34574 | -0.39585 | -0.34543 | -0.32522 | -0.32122 | -0.32499 | -0.39532 | -0.34936
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.30726 | -0.28529 | -0.24311 | -0.23256 | -0.20793 | -0.21507 | -0.23119 | -0.22362 | -0.2565 | -0.31693 | -0.29235 | -0.32987 | -0.31813 | -0.35675 | -0.36366 | -0.34798 | -0.36131 | -0.41385 | -0.36745 | -0.35315 | -0.35148 | -0.3542 | -0.41716 | -0.36954
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 0.0023456 | -0.02638 | -0.018791 | -0.031646 | -0.014114 | -0.016531 | -0.019484 | -0.017146 | -0.018344 | -0.032536 | -0.018603 | -0.022703 | -0.033577 | -0.057783 | -0.055553 | -0.040629 | -0.038759 | -0.044542 | 0.018921 | 0.023773 | 0.021654 | 0.018555 | 0.017901 | 0.010515
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.088636 | -0.081042 | -0.073524 | -0.083377 | -0.064057 | -0.065851 | -0.069989 | -0.072432 | -0.083322 | -0.10297 | -0.06477 | -0.053147 | -0.092108 | -0.064477 | -0.057899 | -0.059384 | -0.070142 | -0.10554 | -0.11896 | -0.12326 | -0.12915 | -0.12512 | -0.11054 | -0.11193
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.023986 | -0.052541 | -0.042633 | -0.054835 | -0.036792 | -0.039139 | -0.043493 | -0.043251 | -0.048013 | -0.06707 | -0.054428 | -0.056614 | -0.066227 | -0.088729 | -0.087707 | -0.073708 | -0.071675 | -0.078154 | -0.015942 | -0.013672 | -0.015816 | -0.016869 | -0.014865 | -0.020119
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.078464 | -0.069229 | -0.062975 | -0.074693 | -0.056277 | -0.057359 | -0.058986 | -0.064337 | -0.071517 | -0.082397 | -0.073485 | -0.055316 | -0.039877 | -0.056116 | -0.06353 | -0.059047 | -0.071122 | -0.077488 | -0.10317 | -0.10827 | -0.11175 | -0.11023 | -0.10154 | -0.10559
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20895 | -0.18003 | -0.16228 | -0.16745 | -0.14171 | -0.14302 | -0.15335 | -0.16913 | -0.19827 | -0.23171 | -0.12955 | -0.055559 | -0.12618 | -0.089687 | -0.040774 | -0.064455 | -0.13553 | -0.22163 | -0.28705 | -0.30717 | -0.30979 | -0.29802 | -0.27185 | -0.2526
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.087605 | -0.081362 | -0.074948 | -0.084954 | -0.06569 | -0.067806 | -0.072792 | -0.070255 | -0.080743 | -0.097783 | -0.061806 | -0.03726 | -0.072986 | -0.05046 | -0.046459 | -0.046188 | -0.06347 | -0.09644 | -0.10952 | -0.11266 | -0.11717 | -0.11314 | -0.099634 | -0.10329
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.086566 | -0.080629 | -0.073663 | -0.08398 | -0.064918 | -0.066821 | -0.071492 | -0.07135 | -0.081474 | -0.098248 | -0.062132 | -0.040104 | -0.072285 | -0.053707 | -0.049366 | -0.048922 | -0.065662 | -0.09802 | -0.11022 | -0.11362 | -0.11795 | -0.11457 | -0.10142 | -0.10437
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.1239 | -0.11173 | -0.10245 | -0.11104 | -0.090688 | -0.092133 | -0.097876 | -0.10172 | -0.11702 | -0.13779 | -0.083943 | -0.042981 | -0.084877 | -0.051408 | -0.047688 | -0.053588 | -0.084193 | -0.13296 | -0.16325 | -0.17162 | -0.17622 | -0.16943 | -0.15198 | -0.1491
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0091467 | -0.016275 | -0.0086403 | -0.023508 | -0.0076711 | -0.0095186 | -0.014842 | -0.013818 | -0.015088 | -0.027473 | -0.01228 | -0.025776 | -0.020611 | -0.052172 | -0.042048 | -0.031433 | -0.03266 | -0.04343 | -0.012458 | -0.00912 | -0.0092669 | -0.018098 | -0.0075932 | -0.015111
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.036573 | -0.037393 | -0.027754 | -0.041296 | -0.024116 | -0.025824 | -0.031679 | -0.03378 | -0.039968 | -0.056998 | -0.037517 | -0.053213 | -0.048803 | -0.078934 | -0.061309 | -0.057544 | -0.056711 | -0.074628 | -0.053473 | -0.052389 | -0.054042 | -0.062787 | -0.047049 | -0.050182
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13121 | -0.11333 | -0.10342 | -0.11179 | -0.091969 | -0.092919 | -0.095733 | -0.10249 | -0.11859 | -0.13379 | -0.10784 | -0.064547 | -0.019271 | -0.030176 | -0.032305 | -0.067511 | -0.098642 | -0.11726 | -0.17402 | -0.18557 | -0.19112 | -0.18732 | -0.17263 | -0.16961
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 1.2875e-05 | -0.032446 | -0.024313 | -0.037328 | -0.018906 | -0.021451 | -0.0248 | -0.021378 | -0.022481 | -0.036445 | -0.020447 | -0.024594 | -0.03574 | -0.059269 | -0.057712 | -0.043216 | -0.041877 | -0.048658 | 0.020093 | 0.024357 | 0.022593 | 0.019943 | 0.017837 | 0.010455
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20923 | -0.1792 | -0.1611 | -0.16609 | -0.13994 | -0.14118 | -0.15188 | -0.16816 | -0.1982 | -0.23241 | -0.12856 | -0.052218 | -0.1218 | -0.08685 | -0.036126 | -0.060702 | -0.13314 | -0.2218 | -0.289 | -0.30973 | -0.31218 | -0.30026 | -0.27207 | -0.25366
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.021917 | -0.032507 | -0.02399 | -0.037445 | -0.020462 | -0.022336 | -0.026776 | -0.027714 | -0.031218 | -0.047424 | -0.037597 | -0.048415 | -0.051748 | -0.079699 | -0.073846 | -0.06089 | -0.059212 | -0.066815 | -0.028483 | -0.026001 | -0.028097 | -0.03377 | -0.025132 | -0.029769
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.021921 | -0.030525 | -0.02184 | -0.03552 | -0.018714 | -0.02063 | -0.025494 | -0.026178 | -0.029473 | -0.045094 | -0.034382 | -0.046312 | -0.04691 | -0.076209 | -0.068994 | -0.057152 | -0.055729 | -0.064525 | -0.02919 | -0.026711 | -0.028453 | -0.035127 | -0.025343 | -0.030262
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.021016 | -0.031254 | -0.022814 | -0.036386 | -0.019438 | -0.021349 | -0.025798 | -0.026587 | -0.029918 | -0.045808 | -0.035798 | -0.046778 | -0.049601 | -0.077693 | -0.071637 | -0.058905 | -0.057207 | -0.064945 | -0.027308 | -0.024774 | -0.026802 | -0.032626 | -0.023933 | -0.028827
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16257 | -0.14122 | -0.12479 | -0.12852 | -0.10749 | -0.10886 | -0.11799 | -0.13317 | -0.15896 | -0.19176 | -0.13355 | -0.14424 | -0.16878 | -0.17134 | -0.15366 | -0.15507 | -0.16399 | -0.21069 | -0.23979 | -0.24808 | -0.26156 | -0.25586 | -0.22583 | -0.21266
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.033089 | -0.030501 | -0.027595 | -0.041633 | -0.024388 | -0.025693 | -0.025352 | -0.028466 | -0.03002 | -0.035942 | -0.032636 | -0.025682 | -0.022598 | -0.040421 | -0.042428 | -0.030937 | -0.033591 | -0.033612 | -0.043346 | -0.04378 | -0.046107 | -0.046078 | -0.042584 | -0.052069
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.070857 | -0.067263 | -0.060823 | -0.07209 | -0.053638 | -0.055482 | -0.05933 | -0.060045 | -0.068025 | -0.0831 | -0.052011 | -0.037471 | -0.064302 | -0.05302 | -0.048287 | -0.045618 | -0.057839 | -0.084668 | -0.090946 | -0.092999 | -0.09707 | -0.09501 | -0.083725 | -0.088088
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.089847 | -0.082336 | -0.074611 | -0.084417 | -0.06518 | -0.067061 | -0.07157 | -0.07467 | -0.086189 | -0.10418 | -0.064086 | -0.048747 | -0.087294 | -0.065445 | -0.059009 | -0.057711 | -0.073807 | -0.10696 | -0.12212 | -0.12589 | -0.13214 | -0.12752 | -0.11285 | -0.11396
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14699 | -0.1282 | -0.11742 | -0.12532 | -0.10573 | -0.10665 | -0.10897 | -0.11586 | -0.13281 | -0.15072 | -0.1214 | -0.086077 | -0.055599 | -0.054043 | -0.0703 | -0.086994 | -0.1128 | -0.13803 | -0.19211 | -0.20369 | -0.20997 | -0.20557 | -0.19011 | -0.18644
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13919 | -0.12428 | -0.11351 | -0.12146 | -0.10036 | -0.10169 | -0.10832 | -0.11458 | -0.13255 | -0.15546 | -0.096179 | -0.050117 | -0.091986 | -0.055339 | -0.055285 | -0.062039 | -0.095438 | -0.15088 | -0.18588 | -0.1967 | -0.20126 | -0.19381 | -0.17393 | -0.16808
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0079412 | -0.010901 | -0.0074234 | -0.022349 | -0.0061824 | -0.007987 | -0.0088758 | -0.01031 | -0.010632 | -0.018342 | -0.0079188 | -0.013948 | -0.016167 | -0.03489 | -0.030513 | -0.016649 | -0.017012 | -0.023128 | -0.013141 | -0.010949 | -0.013619 | -0.015903 | -0.010602 | -0.02018
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11655 | -0.10318 | -0.11149 | -0.11279 | -0.088457 | -0.096513 | -0.11003 | -0.041148 | -0.061702 | -0.085497 | -0.053406 | 0.039275 | -0.092468 | 0.036378 | 0.031192 | 0.026968 | -0.0052843 | -0.0552 | -0.090796 | -0.087649 | -0.096629 | -0.076849 | -0.053613 | -0.074898
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17791 | -0.1549 | -0.14029 | -0.14594 | -0.12305 | -0.12366 | -0.13272 | -0.14496 | -0.16837 | -0.19598 | -0.10261 | -0.040877 | -0.10178 | -0.077339 | -0.031525 | -0.054159 | -0.11031 | -0.18958 | -0.24385 | -0.25809 | -0.26156 | -0.25173 | -0.22845 | -0.21465
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.03477 | -0.0319 | -0.028841 | -0.04277 | -0.025456 | -0.026761 | -0.026483 | -0.029757 | -0.031492 | -0.037663 | -0.034523 | -0.027453 | -0.02424 | -0.042135 | -0.044107 | -0.032589 | -0.035213 | -0.035624 | -0.045675 | -0.046283 | -0.048631 | -0.048601 | -0.044939 | -0.054145
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.076458 | -0.071903 | -0.065109 | -0.076026 | -0.057351 | -0.05915 | -0.063218 | -0.064465 | -0.073257 | -0.089323 | -0.055904 | -0.042155 | -0.071678 | -0.056334 | -0.050992 | -0.050013 | -0.061879 | -0.091262 | -0.099133 | -0.10166 | -0.10612 | -0.10367 | -0.091542 | -0.095109
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.023064 | -0.030557 | -0.021444 | -0.034971 | -0.018116 | -0.020031 | -0.025136 | -0.025875 | -0.029533 | -0.045725 | -0.035745 | -0.048093 | -0.048321 | -0.078221 | -0.070818 | -0.059162 | -0.057462 | -0.066499 | -0.032237 | -0.030092 | -0.031635 | -0.038685 | -0.027689 | -0.032185
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.052654 | -0.047339 | -0.042984 | -0.056047 | -0.038304 | -0.039579 | -0.040147 | -0.044304 | -0.0483 | -0.056324 | -0.05124 | -0.039752 | -0.032057 | -0.049225 | -0.053619 | -0.044753 | -0.051069 | -0.053199 | -0.069277 | -0.071634 | -0.074273 | -0.07374 | -0.067948 | -0.075017
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.013242 | -0.015568 | -0.012884 | -0.027681 | -0.011086 | -0.01259 | -0.012711 | -0.014072 | -0.013892 | -0.019711 | -0.011192 | -0.009654 | -0.014535 | -0.030375 | -0.027595 | -0.015302 | -0.016155 | -0.019687 | -0.016397 | -0.014664 | -0.016533 | -0.017682 | -0.014891 | -0.026192
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.00063133 | -0.0028372 | -0.00072241 | -0.016102 | -4.9591e-05 | -0.0018291 | -0.0016613 | -0.0026264 | -0.0016837 | -0.0074158 | 0.00073051 | -0.0046711 | -0.0064125 | -0.025589 | -0.021737 | -0.0075712 | -0.0066366 | -0.0095387 | -0.0015039 | 0.0012217 | -0.0013847 | -0.0030174 | 0.00034809 | -0.011177
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.00069904 | -0.031755 | -0.023597 | -0.036481 | -0.018102 | -0.020662 | -0.02402 | -0.020639 | -0.021528 | -0.03564 | -0.019761 | -0.023843 | -0.035258 | -0.05877 | -0.057246 | -0.042628 | -0.041315 | -0.048021 | 0.020786 | 0.024957 | 0.023234 | 0.020567 | 0.018443 | 0.011129
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11801 | -0.10612 | -0.09487 | -0.10259 | -0.082229 | -0.083821 | -0.091272 | -0.097319 | -0.11256 | -0.13058 | -0.055514 | -0.0091949 | -0.10669 | -0.013946 | -0.012499 | -0.02351 | -0.069381 | -0.12859 | -0.16428 | -0.17162 | -0.17925 | -0.17203 | -0.153 | -0.1483
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.020974 | -0.028226 | -0.019567 | -0.03365 | -0.01714 | -0.019073 | -0.024489 | -0.02509 | -0.028123 | -0.042734 | -0.02887 | -0.042219 | -0.037825 | -0.068257 | -0.059277 | -0.049125 | -0.049964 | -0.060784 | -0.028356 | -0.025988 | -0.026882 | -0.034539 | -0.023681 | -0.029098
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12989 | -0.1165 | -0.10333 | -0.11132 | -0.089646 | -0.091487 | -0.097112 | -0.1054 | -0.12586 | -0.15566 | -0.11469 | -0.10953 | -0.15095 | -0.12589 | -0.11684 | -0.11484 | -0.12912 | -0.16764 | -0.18776 | -0.1949 | -0.20197 | -0.19602 | -0.17338 | -0.16573
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23831 | -0.21173 | -0.18959 | -0.19065 | -0.17086 | -0.16849 | -0.17637 | -0.19658 | -0.22482 | -0.26543 | -0.20198 | -0.12191 | -0.12972 | -0.07944 | -0.10303 | -0.12616 | -0.18964 | -0.2515 | -0.32835 | -0.34476 | -0.351 | -0.33968 | -0.3132 | -0.28888
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.016368 | -0.027561 | -0.019691 | -0.033515 | -0.016642 | -0.01864 | -0.022637 | -0.023003 | -0.025728 | -0.0407 | -0.030395 | -0.040807 | -0.044171 | -0.071558 | -0.065777 | -0.052936 | -0.051273 | -0.058571 | -0.020469 | -0.017539 | -0.019601 | -0.025152 | -0.01746 | -0.023108
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.042209 | -0.038513 | -0.035 | -0.048639 | -0.031172 | -0.0325 | -0.032563 | -0.036177 | -0.038751 | -0.045497 | -0.04167 | -0.032974 | -0.028399 | -0.045996 | -0.04907 | -0.038357 | -0.042462 | -0.042964 | -0.055114 | -0.056299 | -0.058724 | -0.058577 | -0.054114 | -0.062521
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0010505 | -0.02703 | -0.018964 | -0.031811 | -0.014443 | -0.016726 | -0.020361 | -0.017042 | -0.01823 | -0.030877 | -0.011038 | -0.017813 | -0.030169 | -0.052776 | -0.04875 | -0.036982 | -0.037306 | -0.046282 | 0.016354 | 0.02309 | 0.021916 | 0.018115 | 0.016545 | 0.0088062
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0058069 | -0.023167 | -0.015575 | -0.028746 | -0.011512 | -0.01373 | -0.017196 | -0.013955 | -0.014565 | -0.02621 | -0.0067382 | -0.013076 | -0.02597 | -0.047898 | -0.043686 | -0.031978 | -0.032047 | -0.040103 | 0.022999 | 0.029762 | 0.027586 | 0.023705 | 0.023317 | 0.014559
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.0021286 | -0.030602 | -0.022638 | -0.035711 | -0.017429 | -0.019966 | -0.023226 | -0.019676 | -0.020545 | -0.034165 | -0.017906 | -0.02221 | -0.033769 | -0.057183 | -0.055474 | -0.041085 | -0.039766 | -0.04639 | 0.022735 | 0.027381 | 0.025589 | 0.02291 | 0.020651 | 0.012921
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26471 | -0.23333 | -0.20994 | -0.20988 | -0.18866 | -0.18754 | -0.19533 | -0.21757 | -0.25008 | -0.29315 | -0.22676 | -0.13343 | -0.12094 | -0.060239 | -0.10236 | -0.13142 | -0.21087 | -0.27005 | -0.36703 | -0.38675 | -0.3924 | -0.38169 | -0.35408 | -0.32341
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11408 | -0.10255 | -0.092497 | -0.10102 | -0.080771 | -0.082631 | -0.088118 | -0.093898 | -0.10908 | -0.13258 | -0.089822 | -0.078556 | -0.12273 | -0.094273 | -0.083927 | -0.085625 | -0.10087 | -0.13939 | -0.15883 | -0.16463 | -0.17173 | -0.16617 | -0.14769 | -0.14466
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0012507 | -0.0055399 | 0.0011835 | -0.013847 | 0.0013473 | -0.0003767 | -0.0057154 | -0.0032964 | -0.0033035 | -0.013859 | 0.0012164 | -0.01144 | -0.0053029 | -0.038297 | -0.026034 | -0.018863 | -0.016184 | -0.027489 | 0.0017262 | 0.0058699 | 0.0062122 | -0.0040169 | 0.0064993 | -0.0029068
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.07656 | -0.071985 | -0.065183 | -0.076095 | -0.057416 | -0.059215 | -0.063286 | -0.064543 | -0.073348 | -0.089435 | -0.05597 | -0.042239 | -0.07182 | -0.056385 | -0.051032 | -0.050089 | -0.061945 | -0.091383 | -0.099286 | -0.10182 | -0.10629 | -0.10385 | -0.091688 | -0.095239
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.081976 | -0.07567 | -0.068869 | -0.079259 | -0.060234 | -0.06205 | -0.065954 | -0.06758 | -0.077433 | -0.095167 | -0.057149 | -0.045086 | -0.08216 | -0.055846 | -0.049052 | -0.051942 | -0.062002 | -0.0969 | -0.10872 | -0.11211 | -0.1175 | -0.11371 | -0.10046 | -0.10316
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.040846 | -0.035918 | -0.023754 | -0.036424 | -0.017055 | -0.018764 | -0.026399 | -0.033082 | -0.04494 | -0.070688 | -0.056187 | -0.074562 | -0.072428 | -0.10316 | -0.084722 | -0.077976 | -0.076999 | -0.094774 | -0.073992 | -0.076901 | -0.080341 | -0.087634 | -0.066324 | -0.06284
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.0095062 | -0.024596 | -0.018003 | -0.03185 | -0.01515 | -0.017284 | -0.020413 | -0.019298 | -0.020624 | -0.032868 | -0.01726 | -0.022728 | -0.030238 | -0.051274 | -0.046562 | -0.035042 | -0.035551 | -0.044979 | -0.0062084 | -0.0020943 | -0.0042305 | -0.0082541 | -0.0038576 | -0.012111
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.015986 | -0.027256 | -0.019426 | -0.03327 | -0.016412 | -0.018408 | -0.022386 | -0.022709 | -0.025374 | -0.040277 | -0.029984 | -0.040404 | -0.043783 | -0.071171 | -0.065389 | -0.052517 | -0.050837 | -0.058089 | -0.019912 | -0.016945 | -0.018995 | -0.024536 | -0.016909 | -0.022635
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0035763 | -0.012562 | -0.0084686 | -0.023442 | -0.0075207 | -0.0097699 | -0.011445 | -0.010159 | -0.0098438 | -0.019639 | -0.005331 | -0.0082622 | -0.014572 | -0.032429 | -0.028119 | -0.016383 | -0.017426 | -0.026968 | -0.0026484 | 0.0012197 | -0.00082874 | -0.0040636 | 0.00057411 | -0.010267
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0030107 | -0.0040531 | 0.0025048 | -0.012578 | 0.0025053 | 0.00078034 | -0.0045142 | -0.0018835 | -0.0015807 | -0.011923 | 0.0021462 | -0.0099235 | -0.0050778 | -0.036705 | -0.026317 | -0.017453 | -0.014847 | -0.025336 | 0.0042696 | 0.0085974 | 0.0089941 | -0.0012665 | 0.0089931 | -0.00074863
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.090018 | -0.076029 | -0.065286 | -0.072944 | -0.053523 | -0.055278 | -0.061015 | -0.075142 | -0.090657 | -0.11419 | -0.066483 | -0.08805 | -0.093664 | -0.10371 | -0.082073 | -0.089416 | -0.093472 | -0.12465 | -0.14192 | -0.14542 | -0.1576 | -0.15327 | -0.13193 | -0.12852
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.005877 | 4.0531e-05 | 0.0067477 | -0.008563 | 0.0063703 | 0.0047445 | -0.0016847 | 0.001842 | 0.0022993 | -0.0077248 | 0.0058708 | -0.0064325 | -0.00057554 | -0.032665 | -0.023267 | -0.014354 | -0.01031 | -0.021209 | 0.0084801 | 0.012785 | 0.014077 | 0.0020552 | 0.013669 | 0.0034781
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0052967 | -0.0020275 | 0.0048766 | -0.0099425 | 0.0047631 | 0.0031531 | -0.0023942 | 0.00040913 | 0.00094461 | -0.0093741 | 0.0046978 | -0.0072036 | -0.0024185 | -0.034116 | -0.024056 | -0.014844 | -0.012362 | -0.022935 | 0.0068521 | 0.011513 | 0.012049 | 0.00096703 | 0.011588 | 0.0018883
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.010672 | -0.012269 | -0.01018 | -0.02519 | -0.0085943 | -0.0099511 | -0.00949 | -0.011266 | -0.010512 | -0.014929 | -0.0089321 | -0.0070591 | -0.01055 | -0.027485 | -0.025226 | -0.012224 | -0.012375 | -0.01328 | -0.013214 | -0.01158 | -0.01326 | -0.014159 | -0.012387 | -0.02436
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.033086 | -0.030511 | -0.027611 | -0.041654 | -0.024407 | -0.025717 | -0.025371 | -0.028478 | -0.030023 | -0.035931 | -0.032625 | -0.025668 | -0.022553 | -0.040382 | -0.042383 | -0.030894 | -0.033542 | -0.033563 | -0.043307 | -0.043746 | -0.046068 | -0.04604 | -0.042555 | -0.052052
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0014968 | -0.022835 | -0.015776 | -0.029248 | -0.012236 | -0.014449 | -0.017663 | -0.01505 | -0.015726 | -0.027376 | -0.0093298 | -0.015125 | -0.026271 | -0.047688 | -0.043423 | -0.031662 | -0.03185 | -0.040242 | 0.014369 | 0.020257 | 0.018108 | 0.014293 | 0.015334 | 0.0065002
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.021344 | -0.0092258 | -0.0035081 | -0.017617 | -0.00080538 | -0.003263 | -0.0052662 | -0.0012054 | 2.1458e-05 | -0.010623 | 0.0038347 | -0.0021095 | -0.014521 | -0.038184 | -0.03532 | -0.020499 | -0.018291 | -0.022263 | 0.042859 | 0.050121 | 0.048122 | 0.045031 | 0.042552 | 0.03169
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.17081 | -0.14737 | -0.12985 | -0.1327 | -0.11124 | -0.11261 | -0.12221 | -0.13852 | -0.16634 | -0.20075 | -0.13859 | -0.15534 | -0.17562 | -0.18138 | -0.16155 | -0.16393 | -0.17196 | -0.22173 | -0.25367 | -0.26462 | -0.27891 | -0.27136 | -0.23981 | -0.22427
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.14112 | -0.12164 | -0.14261 | -0.13646 | -0.10779 | -0.12095 | -0.14176 | -0.015854 | -0.045085 | -0.07471 | -0.045918 | 0.10512 | -0.10858 | 0.11095 | 0.097868 | 0.089797 | 0.044812 | -0.019719 | -0.0746 | -0.066134 | -0.078908 | -0.045732 | -0.01413 | -0.050327
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.11562 | -0.098379 | -0.13107 | -0.1223 | -0.09118 | -0.10591 | -0.12841 | 0.041434 | 0.012366 | -0.01431 | 0.0055633 | 0.14655 | -0.08437 | 0.10308 | 0.091466 | 0.093873 | 0.15148 | 0.14726 | -0.0061741 | 0.0112 | -0.0025721 | 0.037844 | 0.067474 | 0.014118
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.11154 | -0.094738 | -0.12813 | -0.11937 | -0.08822 | -0.10307 | -0.12553 | 0.046598 | 0.018011 | -0.0080395 | 0.011749 | 0.15186 | -0.080466 | 0.10635 | 0.094267 | 0.097444 | 0.15652 | 0.15377 | 0.00065517 | 0.018706 | 0.004961 | 0.045694 | 0.074917 | 0.020436
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.13423 | -0.11452 | -0.14222 | -0.13428 | -0.10349 | -0.1177 | -0.14004 | 0.0089769 | -0.021865 | -0.051384 | -0.027625 | 0.12129 | -0.097878 | 0.098992 | 0.087259 | 0.08294 | 0.038522 | -0.031795 | -0.048383 | -0.03541 | -0.049238 | -0.011726 | 0.019585 | -0.02519
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario