## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35468 | -0.38805 | -0.33641 | -0.32786 | -0.30019 | -0.2999 | -0.29749 | -0.30622 | -0.32608 | -0.37855 | -0.43372 | -0.42869 | -0.42291 | -0.42291 | -0.4325 | -0.44143 | -0.4061 | -0.39354 | -0.39621 | 0.040388 | -0.09888 | -0.14922 | -0.076696 | -0.085251
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34493 | -0.36974 | -0.31584 | -0.30715 | -0.28031 | -0.2811 | -0.27701 | -0.28891 | -0.30502 | -0.36164 | -0.41902 | -0.41149 | -0.3958 | -0.39762 | -0.40912 | -0.42231 | -0.37877 | -0.37661 | -0.38014 | 0.051544 | -0.089483 | -0.13949 | -0.068027 | -0.075646
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.3542 | -0.38877 | -0.33842 | -0.33015 | -0.30262 | -0.30207 | -0.29997 | -0.30776 | -0.32776 | -0.37906 | -0.43405 | -0.42987 | -0.42658 | -0.42664 | -0.43493 | -0.44274 | -0.40868 | -0.39359 | -0.39502 | 0.04096 | -0.097379 | -0.14818 | -0.07639 | -0.086491
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44011 | -0.45446 | -0.39653 | -0.38416 | -0.35436 | -0.35403 | -0.35112 | -0.36244 | -0.3906 | -0.4563 | -0.5174 | -0.50664 | -0.49575 | -0.49459 | -0.50651 | -0.52271 | -0.48975 | -0.48846 | -0.50232 | -0.078323 | -0.22306 | -0.27253 | -0.17832 | -0.17513
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35321 | -0.38668 | -0.33762 | -0.32941 | -0.30192 | -0.30139 | -0.29925 | -0.307 | -0.32686 | -0.37804 | -0.43295 | -0.42882 | -0.42549 | -0.42564 | -0.43381 | -0.44157 | -0.40754 | -0.39244 | -0.39364 | 0.041877 | -0.096341 | -0.14714 | -0.075562 | -0.085904
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.33303 | -0.37436 | -0.32462 | -0.31681 | -0.28931 | -0.28877 | -0.28752 | -0.29497 | -0.3151 | -0.36475 | -0.41974 | -0.4148 | -0.41439 | -0.41398 | -0.42228 | -0.4295 | -0.39423 | -0.37352 | -0.37428 | 0.084629 | -0.055559 | -0.10563 | -0.036294 | -0.046532
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.33306 | -0.37436 | -0.32462 | -0.31681 | -0.28931 | -0.28877 | -0.28753 | -0.29498 | -0.31511 | -0.36475 | -0.41974 | -0.41481 | -0.41439 | -0.41398 | -0.42229 | -0.4295 | -0.39425 | -0.37355 | -0.37431 | 0.084533 | -0.05565 | -0.10573 | -0.036378 | -0.046615
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.3981 | -0.4245 | -0.36784 | -0.35752 | -0.32784 | -0.32691 | -0.32607 | -0.33486 | -0.35923 | -0.41658 | -0.47604 | -0.46936 | -0.4687 | -0.46513 | -0.47814 | -0.48688 | -0.45285 | -0.44225 | -0.45088 | -0.013921 | -0.15648 | -0.20784 | -0.12566 | -0.12725
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35473 | -0.3893 | -0.33887 | -0.33057 | -0.30302 | -0.30245 | -0.30037 | -0.3082 | -0.32827 | -0.37963 | -0.43465 | -0.43042 | -0.4272 | -0.42719 | -0.43555 | -0.44338 | -0.40932 | -0.39422 | -0.39577 | 0.040554 | -0.097874 | -0.14867 | -0.076752 | -0.086713
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30359 | -0.34577 | -0.30072 | -0.29368 | -0.2654 | -0.26306 | -0.26367 | -0.26818 | -0.29326 | -0.33589 | -0.38576 | -0.38221 | -0.39449 | -0.39101 | -0.39681 | -0.40111 | -0.38002 | -0.35419 | -0.35383 | 0.078586 | -0.057014 | -0.1075 | -0.032739 | -0.042064
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35547 | -0.38697 | -0.33668 | -0.32851 | -0.30075 | -0.29984 | -0.29881 | -0.30626 | -0.32724 | -0.37758 | -0.43249 | -0.42721 | -0.42808 | -0.42697 | -0.43592 | -0.44301 | -0.41183 | -0.39643 | -0.39974 | 0.031436 | -0.10669 | -0.15762 | -0.084825 | -0.093908
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35274 | -0.38731 | -0.33717 | -0.32899 | -0.30153 | -0.301 | -0.29885 | -0.30658 | -0.32637 | -0.37749 | -0.43233 | -0.42821 | -0.42484 | -0.42503 | -0.43315 | -0.4409 | -0.4069 | -0.39186 | -0.39308 | 0.041048 | -0.096823 | -0.14749 | -0.075975 | -0.086206
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36607 | -0.39231 | -0.34206 | -0.33331 | -0.30477 | -0.30424 | -0.30281 | -0.31138 | -0.33234 | -0.38571 | -0.44117 | -0.43527 | -0.42922 | -0.43016 | -0.43778 | -0.44879 | -0.41641 | -0.4065 | -0.41059 | 0.011662 | -0.12621 | -0.17628 | -0.099936 | -0.10859
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 0.0047665 | -0.030382 | -0.020248 | -0.032538 | -0.014702 | -0.016949 | -0.012298 | -0.0092568 | -0.00057077 | -0.0077524 | -0.039386 | -0.040868 | -0.06836 | -0.077888 | -0.060209 | -0.042667 | -0.034164 | -0.0015316 | 0.0013876 | 0.00021791 | -0.015797 | -0.025799 | -0.011281 | -0.0082307
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.086531 | -0.078065 | -0.067164 | -0.077008 | -0.058215 | -0.058668 | -0.062932 | -0.071903 | -0.080461 | -0.081775 | -0.087627 | -0.063713 | -0.055953 | -0.039847 | -0.045259 | -0.066167 | -0.071092 | -0.098958 | -0.11171 | -0.12122 | -0.13037 | -0.13176 | -0.11237 | -0.089945
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.022255 | -0.056776 | -0.044655 | -0.05615 | -0.037891 | -0.040135 | -0.035925 | -0.033493 | -0.027843 | -0.037913 | -0.073056 | -0.073039 | -0.099969 | -0.11108 | -0.093088 | -0.075411 | -0.066877 | -0.034649 | -0.03288 | -0.036543 | -0.053085 | -0.062698 | -0.043901 | -0.036469
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.078008 | -0.069149 | -0.062445 | -0.07482 | -0.055841 | -0.056932 | -0.05897 | -0.061101 | -0.069165 | -0.06587 | -0.077478 | -0.061922 | -0.039865 | -0.037498 | -0.042725 | -0.063887 | -0.05846 | -0.089982 | -0.10201 | -0.10756 | -0.10734 | -0.10829 | -0.09673 | -0.081459
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20933 | -0.18278 | -0.15576 | -0.15882 | -0.13665 | -0.13545 | -0.14446 | -0.16271 | -0.18725 | -0.18186 | -0.13591 | -0.12055 | -0.050912 | -0.019376 | -0.048121 | -0.12994 | -0.15419 | -0.24186 | -0.2811 | -0.30764 | -0.32398 | -0.31626 | -0.27549 | -0.21781
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.080914 | -0.075556 | -0.064605 | -0.075193 | -0.057381 | -0.05792 | -0.062938 | -0.074078 | -0.082293 | -0.0803 | -0.081596 | -0.059316 | -0.048673 | -0.037775 | -0.04033 | -0.063122 | -0.067801 | -0.092928 | -0.10465 | -0.11232 | -0.12176 | -0.1226 | -0.1057 | -0.083435
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.081799 | -0.076715 | -0.065721 | -0.0763 | -0.058334 | -0.05903 | -0.063161 | -0.072858 | -0.080697 | -0.079025 | -0.081346 | -0.060816 | -0.049682 | -0.038919 | -0.041585 | -0.064079 | -0.068867 | -0.093969 | -0.10563 | -0.11363 | -0.12276 | -0.1237 | -0.10701 | -0.085115
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12005 | -0.10756 | -0.093293 | -0.10207 | -0.083096 | -0.083138 | -0.089133 | -0.1024 | -0.11516 | -0.11044 | -0.10057 | -0.079415 | -0.049735 | -0.028725 | -0.040326 | -0.081254 | -0.091227 | -0.13727 | -0.15727 | -0.16977 | -0.18064 | -0.17824 | -0.15573 | -0.12348
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0057421 | -0.020057 | -0.0094585 | -0.022928 | -0.0071516 | -0.011427 | -0.006166 | -0.0060568 | -0.0033975 | -0.0090885 | -0.030143 | -0.021312 | -0.035618 | -0.048347 | -0.041681 | -0.028606 | -0.026556 | -0.011911 | -0.011173 | -0.013509 | -0.025076 | -0.032597 | -0.022495 | -0.015257
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.033857 | -0.04212 | -0.028611 | -0.040408 | -0.02341 | -0.02802 | -0.023274 | -0.025865 | -0.026845 | -0.035583 | -0.057642 | -0.045847 | -0.049818 | -0.059671 | -0.060131 | -0.052542 | -0.052707 | -0.048829 | -0.05025 | -0.055858 | -0.068783 | -0.07445 | -0.059422 | -0.044744
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13079 | -0.11411 | -0.10171 | -0.11175 | -0.091126 | -0.092151 | -0.09469 | -0.10049 | -0.11381 | -0.10248 | -0.097142 | -0.08322 | -0.00087738 | 0.0086145 | -0.019279 | -0.084768 | -0.068668 | -0.1462 | -0.17061 | -0.18388 | -0.18718 | -0.18569 | -0.16708 | -0.13787
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.0026398 | -0.03699 | -0.026359 | -0.038274 | -0.019934 | -0.021936 | -0.016946 | -0.013221 | -0.0035853 | -0.0096416 | -0.041935 | -0.043149 | -0.070418 | -0.080496 | -0.063708 | -0.045438 | -0.03778 | -0.0028362 | -0.0002079 | -0.00062275 | -0.018204 | -0.029007 | -0.013619 | -0.0096765
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20976 | -0.18231 | -0.15462 | -0.15729 | -0.13501 | -0.13371 | -0.14282 | -0.16147 | -0.1864 | -0.18146 | -0.13337 | -0.11823 | -0.046515 | -0.015185 | -0.043838 | -0.12798 | -0.15364 | -0.24299 | -0.28539 | -0.31089 | -0.32744 | -0.31937 | -0.27751 | -0.21835
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.020882 | -0.036543 | -0.024967 | -0.036983 | -0.019989 | -0.022644 | -0.018772 | -0.018125 | -0.01581 | -0.024049 | -0.051254 | -0.047791 | -0.069271 | -0.081003 | -0.069404 | -0.054573 | -0.048676 | -0.030149 | -0.029611 | -0.032132 | -0.045495 | -0.053204 | -0.040926 | -0.031612
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.020234 | -0.034424 | -0.022696 | -0.034835 | -0.018116 | -0.021303 | -0.017092 | -0.016764 | -0.01472 | -0.022636 | -0.048567 | -0.043502 | -0.062889 | -0.075019 | -0.065159 | -0.050888 | -0.046002 | -0.02921 | -0.029033 | -0.031839 | -0.044752 | -0.052518 | -0.040616 | -0.031085
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.019831 | -0.035196 | -0.023746 | -0.035832 | -0.018924 | -0.021684 | -0.017755 | -0.01716 | -0.014822 | -0.022908 | -0.049728 | -0.045846 | -0.067019 | -0.078797 | -0.067388 | -0.052683 | -0.047003 | -0.028793 | -0.028251 | -0.030787 | -0.044008 | -0.051778 | -0.039718 | -0.030534
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16521 | -0.14398 | -0.12164 | -0.12551 | -0.10366 | -0.10337 | -0.10816 | -0.12538 | -0.14206 | -0.14396 | -0.16366 | -0.13165 | -0.1006 | -0.075393 | -0.096736 | -0.14029 | -0.15161 | -0.2038 | -0.22884 | -0.24706 | -0.26568 | -0.26188 | -0.23296 | -0.18177
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.032238 | -0.029912 | -0.027542 | -0.041683 | -0.024397 | -0.025517 | -0.026499 | -0.026112 | -0.029781 | -0.029643 | -0.044305 | -0.029307 | -0.032413 | -0.033584 | -0.024034 | -0.02981 | -0.02732 | -0.037859 | -0.043218 | -0.044953 | -0.04231 | -0.044391 | -0.03879 | -0.033052
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.067594 | -0.064975 | -0.055269 | -0.066518 | -0.048773 | -0.049763 | -0.052557 | -0.059769 | -0.065735 | -0.065181 | -0.071723 | -0.052805 | -0.047466 | -0.039533 | -0.039036 | -0.055675 | -0.059228 | -0.077947 | -0.086985 | -0.093855 | -0.10207 | -0.10399 | -0.089448 | -0.071267
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.087791 | -0.079754 | -0.068309 | -0.078101 | -0.05952 | -0.059751 | -0.064164 | -0.074091 | -0.082761 | -0.081188 | -0.087183 | -0.06533 | -0.051711 | -0.037801 | -0.041297 | -0.067858 | -0.07517 | -0.10302 | -0.11599 | -0.12507 | -0.13483 | -0.13517 | -0.11733 | -0.092602
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14643 | -0.12863 | -0.11495 | -0.125 | -0.10436 | -0.1055 | -0.10813 | -0.11403 | -0.12797 | -0.12098 | -0.12174 | -0.10319 | -0.034236 | -0.02039 | -0.050204 | -0.10233 | -0.090093 | -0.16214 | -0.18765 | -0.20203 | -0.20544 | -0.20388 | -0.18509 | -0.15258
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13612 | -0.12097 | -0.10468 | -0.11247 | -0.093052 | -0.092907 | -0.099223 | -0.11382 | -0.12841 | -0.1232 | -0.11037 | -0.090486 | -0.055074 | -0.030931 | -0.045818 | -0.091576 | -0.10433 | -0.15633 | -0.17941 | -0.19397 | -0.20613 | -0.20242 | -0.17723 | -0.14077
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0062027 | -0.011334 | -0.00669 | -0.020781 | -0.0045891 | -0.0066099 | -0.0051799 | -0.0050592 | -0.0051746 | -0.0069895 | -0.024844 | -0.012475 | -0.02402 | -0.030697 | -0.018682 | -0.015077 | -0.013309 | -0.010693 | -0.011898 | -0.013802 | -0.018379 | -0.022472 | -0.0163 | -0.010554
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.057718 | -0.04439 | -0.034726 | -0.0453 | -0.032056 | -0.027905 | -0.059354 | -0.11315 | -0.12974 | -0.11728 | -0.090036 | -0.018784 | -0.021939 | -0.0072365 | -0.0068121 | -0.037962 | -0.039683 | -0.065689 | -0.079004 | -0.078559 | -0.095559 | -0.093972 | -0.071562 | -0.038571
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17645 | -0.15505 | -0.13309 | -0.13765 | -0.11721 | -0.11559 | -0.12381 | -0.14071 | -0.16143 | -0.15125 | -0.11548 | -0.097649 | -0.040247 | -0.011698 | -0.03874 | -0.10865 | -0.12486 | -0.20308 | -0.23722 | -0.25741 | -0.27174 | -0.26657 | -0.2319 | -0.18456
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.033993 | -0.031322 | -0.028761 | -0.0428 | -0.025466 | -0.026566 | -0.027593 | -0.02724 | -0.031029 | -0.031047 | -0.045888 | -0.030992 | -0.033861 | -0.035041 | -0.025678 | -0.031617 | -0.028995 | -0.039872 | -0.045423 | -0.047349 | -0.044741 | -0.046791 | -0.040998 | -0.034922
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.073483 | -0.069627 | -0.059498 | -0.070391 | -0.052371 | -0.053272 | -0.056383 | -0.064022 | -0.070586 | -0.070364 | -0.076608 | -0.056517 | -0.049981 | -0.039999 | -0.041409 | -0.059414 | -0.06334 | -0.084556 | -0.094473 | -0.10198 | -0.11044 | -0.11222 | -0.096569 | -0.077207
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.02125 | -0.03447 | -0.022306 | -0.034224 | -0.017506 | -0.020875 | -0.016542 | -0.016415 | -0.014675 | -0.022963 | -0.049129 | -0.043979 | -0.063119 | -0.07558 | -0.06599 | -0.0517 | -0.046923 | -0.030758 | -0.030954 | -0.034059 | -0.046997 | -0.054805 | -0.042499 | -0.032366
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.051926 | -0.046788 | -0.04257 | -0.056064 | -0.038065 | -0.039147 | -0.040675 | -0.041285 | -0.046821 | -0.045555 | -0.059352 | -0.044189 | -0.037575 | -0.037544 | -0.03387 | -0.045414 | -0.041742 | -0.060517 | -0.068514 | -0.071841 | -0.070195 | -0.071799 | -0.06359 | -0.053918
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.011873 | -0.014962 | -0.012345 | -0.026724 | -0.010255 | -0.011846 | -0.011576 | -0.011402 | -0.012493 | -0.013355 | -0.028027 | -0.013819 | -0.02603 | -0.028266 | -0.014556 | -0.014324 | -0.01437 | -0.014555 | -0.016248 | -0.01788 | -0.018314 | -0.021661 | -0.016765 | -0.013148
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0021486 | -0.0025229 | 0.00018311 | -0.014501 | 0.0015421 | -0.00019836 | 0.00080061 | 0.0013947 | 0.0015249 | 0.0005331 | -0.016717 | -0.003304 | -0.016975 | -0.023044 | -0.0084424 | -0.0047717 | -0.0033789 | -0.00026321 | -0.00071335 | -0.0019135 | -0.0043144 | -0.0081706 | -0.0040088 | -0.00068331
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.0033092 | -0.036232 | -0.02564 | -0.037378 | -0.019107 | -0.021104 | -0.016125 | -0.013065 | -0.0027323 | -0.0088234 | -0.041256 | -0.04259 | -0.06985 | -0.080008 | -0.063055 | -0.044815 | -0.037059 | -0.0021467 | 0.000453 | 2.5749e-05 | -0.017717 | -0.028444 | -0.012986 | -0.0088873
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11633 | -0.10262 | -0.087459 | -0.095512 | -0.07561 | -0.075525 | -0.081813 | -0.095087 | -0.1078 | -0.096043 | -0.08181 | -0.065784 | -0.0077291 | 0.015534 | -0.00089502 | -0.06495 | -0.085972 | -0.13546 | -0.15717 | -0.16868 | -0.18076 | -0.17953 | -0.15524 | -0.1216
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.018537 | -0.03212 | -0.02034 | -0.032855 | -0.016483 | -0.020184 | -0.0155 | -0.015612 | -0.01361 | -0.020747 | -0.044119 | -0.036665 | -0.051893 | -0.064232 | -0.058487 | -0.044966 | -0.041632 | -0.026955 | -0.027053 | -0.030028 | -0.042348 | -0.049963 | -0.038399 | -0.029144
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13023 | -0.11396 | -0.097975 | -0.10465 | -0.084636 | -0.084261 | -0.090278 | -0.1052 | -0.11931 | -0.12578 | -0.139 | -0.1139 | -0.096829 | -0.076368 | -0.088868 | -0.1138 | -0.11966 | -0.15513 | -0.1742 | -0.18684 | -0.19927 | -0.19915 | -0.16514 | -0.13502
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23666 | -0.20791 | -0.18318 | -0.18844 | -0.1647 | -0.16853 | -0.17251 | -0.19118 | -0.21719 | -0.21997 | -0.20934 | -0.17487 | -0.088743 | -0.03681 | -0.087042 | -0.16518 | -0.16597 | -0.27697 | -0.31734 | -0.34229 | -0.35689 | -0.34537 | -0.30765 | -0.23723
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.015141 | -0.031316 | -0.020521 | -0.0329 | -0.016097 | -0.018761 | -0.014899 | -0.014141 | -0.011327 | -0.018786 | -0.045135 | -0.041147 | -0.062763 | -0.074264 | -0.062046 | -0.047437 | -0.041746 | -0.023069 | -0.02202 | -0.024348 | -0.037318 | -0.045138 | -0.033653 | -0.025455
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.041403 | -0.037892 | -0.034721 | -0.0486 | -0.031034 | -0.032117 | -0.033372 | -0.03336 | -0.037776 | -0.037285 | -0.051739 | -0.0367 | -0.036317 | -0.037126 | -0.029759 | -0.037508 | -0.034615 | -0.048129 | -0.054542 | -0.056983 | -0.054748 | -0.056673 | -0.049991 | -0.042678
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0030613 | -0.032889 | -0.02185 | -0.03392 | -0.016411 | -0.01862 | -0.013327 | -0.010505 | -0.0021729 | -0.0070057 | -0.035607 | -0.037017 | -0.0588 | -0.066787 | -0.052841 | -0.039149 | -0.031608 | -0.0018024 | 0.00059509 | 0.0077548 | -0.010983 | -0.022162 | -0.007432 | -0.004334
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0089407 | -0.027786 | -0.017413 | -0.029846 | -0.012506 | -0.014759 | -0.009325 | -0.0071774 | 0.0023284 | -0.0015926 | -0.029852 | -0.031739 | -0.053524 | -0.061666 | -0.04721 | -0.03286 | -0.025943 | 0.0049868 | 0.0081224 | 0.0071616 | -0.0094395 | -0.019953 | -0.0062485 | -0.0029769
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.0047913 | -0.035118 | -0.024651 | -0.036654 | -0.018448 | -0.020441 | -0.015383 | -0.011611 | -0.0018144 | -0.007637 | -0.039717 | -0.041166 | -0.068499 | -0.078465 | -0.061436 | -0.043234 | -0.035498 | -0.00028706 | 0.0025263 | 0.0022216 | -0.015326 | -0.026173 | -0.011015 | -0.007442
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26513 | -0.23258 | -0.20543 | -0.21053 | -0.18538 | -0.1887 | -0.19385 | -0.21182 | -0.24102 | -0.24336 | -0.22994 | -0.19102 | -0.077651 | -0.011006 | -0.080698 | -0.17161 | -0.16463 | -0.30789 | -0.35519 | -0.38218 | -0.39526 | -0.38397 | -0.34345 | -0.25822
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11326 | -0.10043 | -0.086625 | -0.094579 | -0.075207 | -0.075155 | -0.080422 | -0.091921 | -0.10298 | -0.10578 | -0.11493 | -0.089881 | -0.075711 | -0.055623 | -0.064982 | -0.091523 | -0.099403 | -0.1331 | -0.14893 | -0.16079 | -0.1722 | -0.17187 | -0.14837 | -0.1188
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0056381 | -0.0089364 | 0.00087643 | -0.013028 | 0.002172 | -0.0028877 | 0.0029769 | 0.0034585 | 0.0065899 | 0.0021935 | -0.017674 | -0.0077701 | -0.022524 | -0.036091 | -0.026853 | -0.014084 | -0.01304 | 0.0015583 | 0.0031624 | 0.0014563 | -0.00986 | -0.017242 | -0.0084529 | -0.0027981
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.073591 | -0.06971 | -0.059572 | -0.070458 | -0.052435 | -0.053333 | -0.056449 | -0.064096 | -0.070674 | -0.070459 | -0.076697 | -0.056579 | -0.050021 | -0.039996 | -0.041444 | -0.059475 | -0.06341 | -0.084678 | -0.094611 | -0.10213 | -0.1106 | -0.11237 | -0.096699 | -0.077317
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.079491 | -0.072618 | -0.062426 | -0.07283 | -0.054443 | -0.054921 | -0.05901 | -0.067491 | -0.075186 | -0.075603 | -0.080772 | -0.056825 | -0.050058 | -0.03465 | -0.039115 | -0.059594 | -0.064334 | -0.090989 | -0.10241 | -0.111 | -0.1196 | -0.12098 | -0.10351 | -0.082645
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.039002 | -0.042861 | -0.026052 | -0.03637 | -0.017468 | -0.022508 | -0.01804 | -0.024228 | -0.028234 | -0.045919 | -0.072517 | -0.061554 | -0.064877 | -0.074179 | -0.077167 | -0.068193 | -0.067252 | -0.072205 | -0.068758 | -0.078439 | -0.094075 | -0.098792 | -0.07604 | -0.053576
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.0078888 | -0.028248 | -0.018843 | -0.03178 | -0.015007 | -0.017459 | -0.013877 | -0.013113 | -0.0088501 | -0.012935 | -0.03634 | -0.031216 | -0.049642 | -0.057813 | -0.044905 | -0.034626 | -0.029928 | -0.012695 | -0.010916 | -0.013328 | -0.026124 | -0.034098 | -0.023322 | -0.01701
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.014757 | -0.03101 | -0.020255 | -0.032662 | -0.015868 | -0.018532 | -0.014666 | -0.013883 | -0.011023 | -0.018446 | -0.044782 | -0.040785 | -0.062489 | -0.073992 | -0.061692 | -0.047042 | -0.041358 | -0.022593 | -0.021495 | -0.023796 | -0.036741 | -0.044581 | -0.033153 | -0.025041
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0030231 | -0.015307 | -0.0084834 | -0.022656 | -0.0066328 | -0.0089793 | -0.0067978 | -0.0066633 | -0.0039845 | -0.0059195 | -0.024395 | -0.014086 | -0.03206 | -0.039154 | -0.024401 | -0.01729 | -0.014273 | -0.0046501 | -0.0019941 | -0.0046649 | -0.014283 | -0.020895 | -0.014134 | -0.0088758
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0074434 | -0.0073638 | 0.0022264 | -0.011765 | 0.0033393 | -0.0017276 | 0.0041685 | 0.0047307 | 0.00806 | 0.0037909 | -0.016315 | -0.0067735 | -0.023021 | -0.036511 | -0.025686 | -0.012712 | -0.01143 | 0.0038757 | 0.0056505 | 0.004096 | -0.0071115 | -0.014556 | -0.0060945 | -0.00084686
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.090664 | -0.078204 | -0.062634 | -0.07045 | -0.050881 | -0.051212 | -0.053931 | -0.066442 | -0.079113 | -0.075664 | -0.092681 | -0.065159 | -0.033035 | -0.02795 | -0.036656 | -0.069943 | -0.081096 | -0.11812 | -0.13355 | -0.14636 | -0.15951 | -0.15766 | -0.14087 | -0.1056
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.012006 | -0.003365 | 0.0068812 | -0.0074358 | 0.0071688 | 0.0017323 | 0.0083647 | 0.0090055 | 0.011922 | 0.0083742 | -0.012215 | -0.0028234 | -0.01895 | -0.032444 | -0.021446 | -0.0077333 | -0.0073614 | 0.0085669 | 0.00984 | 0.0081673 | -0.0028725 | -0.010613 | -0.0020981 | 0.0033011
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0098085 | -0.0053029 | 0.0043669 | -0.0094228 | 0.0056219 | -0.00012016 | 0.0063024 | 0.006762 | 0.010655 | 0.0060472 | -0.013553 | -0.0040927 | -0.020481 | -0.034997 | -0.023132 | -0.01053 | -0.0091486 | 0.0064926 | 0.0084076 | 0.007237 | -0.0045557 | -0.011902 | -0.0033593 | 0.0016012
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0093107 | -0.011141 | -0.0098329 | -0.02449 | -0.0080285 | -0.0094934 | -0.009438 | -0.0087795 | -0.010201 | -0.01087 | -0.025235 | -0.010568 | -0.023068 | -0.02495 | -0.010401 | -0.010377 | -0.01074 | -0.011485 | -0.013412 | -0.014493 | -0.012712 | -0.015571 | -0.011724 | -0.0094714
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.032235 | -0.02989 | -0.027528 | -0.041674 | -0.024391 | -0.02551 | -0.026493 | -0.026102 | -0.029764 | -0.029619 | -0.044271 | -0.029272 | -0.032381 | -0.03355 | -0.023987 | -0.029764 | -0.027277 | -0.037809 | -0.04316 | -0.044919 | -0.042271 | -0.044354 | -0.038763 | -0.033041
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0040541 | -0.027075 | -0.017241 | -0.029938 | -0.012823 | -0.015122 | -0.010385 | -0.0083737 | -0.0008769 | -0.0047293 | -0.0312 | -0.030523 | -0.051459 | -0.059564 | -0.045271 | -0.032305 | -0.026165 | 9.346e-05 | 0.002924 | 0.0015202 | -0.013647 | -0.023282 | -0.010799 | -0.0067396
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.023584 | -0.013236 | -0.0049558 | -0.018318 | -0.0013328 | -0.0033498 | 0.0016007 | 0.0053406 | 0.015367 | 0.010729 | -0.018844 | -0.020345 | -0.050332 | -0.060197 | -0.039891 | -0.021275 | -0.013268 | 0.021736 | 0.026987 | 0.027206 | 0.01185 | 0.0012445 | 0.012676 | 0.012656
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.17408 | -0.15049 | -0.12678 | -0.1299 | -0.10762 | -0.10706 | -0.11205 | -0.12981 | -0.14811 | -0.14916 | -0.17075 | -0.13574 | -0.10155 | -0.073193 | -0.097557 | -0.146 | -0.15864 | -0.21532 | -0.24215 | -0.26187 | -0.28143 | -0.2773 | -0.24636 | -0.19186
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.037532 | -0.017457 | -0.0088544 | -0.019378 | -0.010057 | -0.001862 | -0.056027 | -0.1466 | -0.17028 | -0.14878 | -0.096966 | 0.016314 | 0.0012927 | 0.019259 | 0.022199 | -0.01614 | -0.015265 | -0.042173 | -0.056924 | -0.04951 | -0.07296 | -0.069292 | -0.042116 | 0.00020361
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.018891 | 0.034926 | 0.039585 | 0.027002 | 0.033069 | 0.044678 | -0.022598 | -0.13532 | -0.15781 | -0.13001 | -0.090737 | 0.02013 | -0.0037446 | 0.020898 | 0.024082 | -0.014881 | 0.02316 | 0.014714 | 0.0123 | 0.027983 | 0.0035305 | 0.0098085 | 0.030725 | 0.06847
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.024299 | 0.039897 | 0.044145 | 0.031362 | 0.037222 | 0.048933 | -0.018837 | -0.13229 | -0.15451 | -0.12599 | -0.086964 | 0.023038 | -0.0011239 | 0.023601 | 0.026844 | -0.012061 | 0.028045 | 0.020519 | 0.018979 | 0.035354 | 0.011041 | 0.017421 | 0.037669 | 0.074767
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.015301 | 0.0050278 | 0.011914 | 0.001061 | 0.0082431 | 0.018857 | -0.043304 | -0.14698 | -0.17107 | -0.14647 | -0.10253 | 0.014954 | -0.0056853 | 0.01608 | 0.018746 | -0.021158 | -0.0025525 | -0.020167 | -0.029013 | -0.018841 | -0.043706 | -0.038324 | -0.013315 | 0.028545
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario