## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (26/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.14784 | -0.23825 | -0.31247 | -0.29118 | -0.28924 | -0.28371 | -0.29308 | -0.32954 | -0.3856 | -0.38643 | -0.43459 | -0.3707 | -0.37273 | -0.41818 | -0.37677 | -0.40566 | -0.43035 | -0.3963 | -0.42768 | -0.36239 | -0.36524 | -0.33151 | -0.34647 | -0.32753
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.14717 | -0.22507 | -0.29255 | -0.27063 | -0.26847 | -0.26159 | -0.27348 | -0.3112 | -0.37339 | -0.35675 | -0.41583 | -0.34863 | -0.34861 | -0.39185 | -0.34834 | -0.37691 | -0.40697 | -0.37629 | -0.41419 | -0.35521 | -0.36348 | -0.32347 | -0.33739 | -0.30409
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.14854 | -0.24021 | -0.31491 | -0.29413 | -0.29222 | -0.2868 | -0.29525 | -0.33172 | -0.38504 | -0.39125 | -0.43447 | -0.37259 | -0.3762 | -0.42148 | -0.38275 | -0.40887 | -0.43144 | -0.39697 | -0.42708 | -0.3603 | -0.36218 | -0.32916 | -0.34554 | -0.32946
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.21739 | -0.30093 | -0.37444 | -0.34914 | -0.34789 | -0.34189 | -0.35229 | -0.41112 | -0.48272 | -0.49585 | -0.54352 | -0.47932 | -0.47813 | -0.50871 | -0.45862 | -0.49674 | -0.52751 | -0.49826 | -0.54213 | -0.49257 | -0.50409 | -0.46857 | -0.46734 | -0.42858
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.14831 | -0.23968 | -0.31421 | -0.29346 | -0.29154 | -0.28614 | -0.29452 | -0.33084 | -0.38399 | -0.39007 | -0.43326 | -0.37158 | -0.37525 | -0.42036 | -0.38166 | -0.40766 | -0.43019 | -0.39582 | -0.42589 | -0.35729 | -0.36116 | -0.32781 | -0.34443 | -0.32833
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.10945 | -0.21744 | -0.30172 | -0.2813 | -0.28023 | -0.27426 | -0.28323 | -0.31308 | -0.36425 | -0.37076 | -0.41228 | -0.34387 | -0.34787 | -0.40274 | -0.36462 | -0.39037 | -0.41007 | -0.37066 | -0.3992 | -0.31701 | -0.31247 | -0.29118 | -0.30837 | -0.30471
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.10952 | -0.21747 | -0.30172 | -0.2813 | -0.28023 | -0.27426 | -0.28323 | -0.3131 | -0.36428 | -0.37079 | -0.41231 | -0.34393 | -0.34792 | -0.40277 | -0.36465 | -0.3904 | -0.41011 | -0.37071 | -0.39925 | -0.3171 | -0.31258 | -0.29125 | -0.30845 | -0.30476
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.1777 | -0.26834 | -0.33987 | -0.31714 | -0.31558 | -0.30975 | -0.32093 | -0.36833 | -0.42759 | -0.4381 | -0.4828 | -0.41772 | -0.42261 | -0.46611 | -0.42547 | -0.45547 | -0.47998 | -0.44673 | -0.48248 | -0.42109 | -0.42645 | -0.39664 | -0.40385 | -0.37851
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.14856 | -0.24046 | -0.3153 | -0.29449 | -0.29261 | -0.28717 | -0.29567 | -0.3322 | -0.38559 | -0.39188 | -0.43512 | -0.3731 | -0.37668 | -0.42209 | -0.38332 | -0.40954 | -0.43213 | -0.3976 | -0.42773 | -0.36081 | -0.36265 | -0.32984 | -0.34609 | -0.33007
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.085807 | -0.19387 | -0.27704 | -0.25868 | -0.25699 | -0.25397 | -0.25964 | -0.29452 | -0.33772 | -0.36722 | -0.39855 | -0.33943 | -0.34493 | -0.39635 | -0.35817 | -0.3858 | -0.39836 | -0.36114 | -0.38552 | -0.31035 | -0.30518 | -0.28443 | -0.29864 | -0.30635
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.15167 | -0.24204 | -0.31277 | -0.2924 | -0.29096 | -0.28517 | -0.29418 | -0.33264 | -0.38567 | -0.39532 | -0.43746 | -0.3766 | -0.38186 | -0.42674 | -0.38734 | -0.41412 | -0.43536 | -0.40175 | -0.43256 | -0.36808 | -0.37026 | -0.33807 | -0.35289 | -0.33697
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.14842 | -0.23946 | -0.31381 | -0.29309 | -0.29116 | -0.28578 | -0.29411 | -0.33038 | -0.38344 | -0.38946 | -0.43264 | -0.3711 | -0.37326 | -0.41971 | -0.38106 | -0.407 | -0.42951 | -0.39524 | -0.4253 | -0.35888 | -0.36087 | -0.32753 | -0.34403 | -0.32785
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.16826 | -0.25071 | -0.31752 | -0.29592 | -0.29612 | -0.28884 | -0.29857 | -0.34054 | -0.39911 | -0.40844 | -0.4515 | -0.39061 | -0.3943 | -0.43349 | -0.39131 | -0.41758 | -0.44416 | -0.41188 | -0.44658 | -0.38672 | -0.39196 | -0.35589 | -0.36817 | -0.34629
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.018291 | -0.018313 | -0.026214 | -0.024508 | -0.021831 | -0.019502 | -0.0098267 | -0.0004034 | 0.012101 | 0.01174 | -0.002058 | -0.012595 | -0.029497 | -0.041667 | -0.028842 | -0.029466 | -0.015009 | -0.0078382 | -0.0081673 | 0.014181 | 0.0097113 | 0.012693 | 0.019462 | 0.015013
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.083397 | -0.073037 | -0.066472 | -0.062873 | -0.060748 | -0.062354 | -0.06953 | -0.08745 | -0.1059 | -0.10666 | -0.092778 | -0.066577 | -0.064864 | -0.07413 | -0.072467 | -0.06167 | -0.073543 | -0.10713 | -0.12137 | -0.13403 | -0.1467 | -0.1428 | -0.12371 | -0.10119
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.043307 | -0.041932 | -0.049314 | -0.045784 | -0.042453 | -0.040003 | -0.031798 | -0.026922 | -0.016696 | -0.019885 | -0.033065 | -0.045711 | -0.061802 | -0.073575 | -0.06066 | -0.059874 | -0.045659 | -0.038635 | -0.042224 | -0.022116 | -0.026951 | -0.022388 | -0.012368 | -0.011467
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.075192 | -0.061777 | -0.058846 | -0.055587 | -0.053608 | -0.055007 | -0.060836 | -0.074115 | -0.087112 | -0.089593 | -0.083097 | -0.060645 | -0.041497 | -0.055206 | -0.056344 | -0.036175 | -0.070845 | -0.073516 | -0.092586 | -0.10488 | -0.11406 | -0.11241 | -0.10193 | -0.08672
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.19197 | -0.16643 | -0.14951 | -0.14275 | -0.13706 | -0.13754 | -0.15692 | -0.20613 | -0.25161 | -0.25177 | -0.21413 | -0.13114 | -0.089062 | -0.067782 | -0.13501 | -0.1425 | -0.14855 | -0.24652 | -0.29416 | -0.32821 | -0.35399 | -0.34644 | -0.30235 | -0.24157
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.08185 | -0.074604 | -0.069283 | -0.06649 | -0.064471 | -0.065476 | -0.073228 | -0.090405 | -0.1048 | -0.10447 | -0.086525 | -0.056911 | -0.05024 | -0.056371 | -0.061721 | -0.053801 | -0.070207 | -0.10699 | -0.12015 | -0.13108 | -0.14198 | -0.13679 | -0.11906 | -0.099437
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.082119 | -0.073619 | -0.068479 | -0.065774 | -0.063537 | -0.064415 | -0.071854 | -0.088724 | -0.10308 | -0.10315 | -0.088262 | -0.060094 | -0.052412 | -0.058264 | -0.063816 | -0.054957 | -0.069552 | -0.10502 | -0.1191 | -0.12949 | -0.14029 | -0.13577 | -0.118 | -0.098159
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11593 | -0.10258 | -0.094162 | -0.090077 | -0.087687 | -0.088503 | -0.099739 | -0.1261 | -0.14923 | -0.14964 | -0.12554 | -0.080805 | -0.056406 | -0.057415 | -0.079858 | -0.072778 | -0.085748 | -0.14746 | -0.17044 | -0.18945 | -0.20436 | -0.19824 | -0.17255 | -0.14155
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.014524 | -0.012311 | -0.012086 | -0.013571 | -0.0081701 | -0.0078583 | -0.0083017 | -0.012566 | -0.01785 | -0.018882 | -0.025761 | -0.024852 | -0.045361 | -0.047096 | -0.036732 | -0.027047 | -0.03325 | -0.025158 | -0.030455 | -0.021064 | -0.02507 | -0.023164 | -0.011699 | -0.0062866
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.033506 | -0.030731 | -0.027772 | -0.02916 | -0.023022 | -0.02284 | -0.026563 | -0.040386 | -0.04877 | -0.052579 | -0.041844 | -0.03553 | -0.0543 | -0.052733 | -0.046036 | -0.028508 | -0.047005 | -0.038076 | -0.048488 | -0.045074 | -0.05182 | -0.051423 | -0.037807 | -0.026765
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12015 | -0.099887 | -0.094296 | -0.089773 | -0.086558 | -0.088258 | -0.097927 | -0.12277 | -0.14922 | -0.15267 | -0.13256 | -0.082697 | -0.020612 | -0.035821 | -0.063859 | -0.015934 | -0.10098 | -0.11426 | -0.15725 | -0.17988 | -0.1989 | -0.19672 | -0.17776 | -0.14517
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.021335 | -0.02299 | -0.031371 | -0.028777 | -0.026119 | -0.023495 | -0.01225 | -0.0012064 | 0.013883 | 0.013859 | -0.00080872 | -0.011963 | -0.029639 | -0.042993 | -0.030214 | -0.030756 | -0.015883 | -0.009553 | -0.0098429 | 0.014322 | 0.010326 | 0.014298 | 0.019795 | 0.014642
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.19158 | -0.16539 | -0.14794 | -0.14107 | -0.13514 | -0.13561 | -0.15558 | -0.20581 | -0.25234 | -0.25248 | -0.2142 | -0.12988 | -0.087237 | -0.063921 | -0.13468 | -0.14334 | -0.15016 | -0.24883 | -0.29813 | -0.33292 | -0.35941 | -0.35174 | -0.30419 | -0.24375
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.030871 | -0.026289 | -0.027135 | -0.025665 | -0.021762 | -0.02075 | -0.019728 | -0.024673 | -0.029326 | -0.033002 | -0.045135 | -0.050338 | -0.068321 | -0.074647 | -0.06206 | -0.056381 | -0.053838 | -0.045057 | -0.049028 | -0.036985 | -0.042311 | -0.04046 | -0.026482 | -0.019007
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.029335 | -0.024813 | -0.024852 | -0.024076 | -0.019623 | -0.018944 | -0.018863 | -0.025335 | -0.031137 | -0.03432 | -0.044995 | -0.04828 | -0.067057 | -0.071713 | -0.060184 | -0.053028 | -0.053194 | -0.044477 | -0.049107 | -0.038419 | -0.043695 | -0.042192 | -0.027546 | -0.0195
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.029726 | -0.025211 | -0.025965 | -0.024638 | -0.020679 | -0.019752 | -0.018879 | -0.023921 | -0.028584 | -0.031965 | -0.043718 | -0.048529 | -0.066671 | -0.072764 | -0.060344 | -0.054521 | -0.052389 | -0.043703 | -0.047708 | -0.035916 | -0.041212 | -0.039448 | -0.02559 | -0.018202
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15334 | -0.12412 | -0.10772 | -0.10673 | -0.10202 | -0.10468 | -0.12603 | -0.1792 | -0.20604 | -0.21154 | -0.21799 | -0.18282 | -0.17948 | -0.17646 | -0.16866 | -0.080989 | -0.18019 | -0.22528 | -0.26408 | -0.30071 | -0.32378 | -0.32502 | -0.27536 | -0.21543
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.034317 | -0.026522 | -0.026285 | -0.024755 | -0.023719 | -0.024571 | -0.027399 | -0.031384 | -0.03562 | -0.036757 | -0.035717 | -0.029371 | -0.024498 | -0.03695 | -0.027746 | -0.020052 | -0.032618 | -0.031772 | -0.037369 | -0.041992 | -0.045763 | -0.044838 | -0.041585 | -0.036578
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.068909 | -0.060839 | -0.056866 | -0.054663 | -0.052409 | -0.053151 | -0.058957 | -0.072321 | -0.083859 | -0.08407 | -0.07435 | -0.052606 | -0.048824 | -0.056023 | -0.056581 | -0.047195 | -0.059653 | -0.086986 | -0.098883 | -0.10634 | -0.11572 | -0.11218 | -0.096878 | -0.080416
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.085941 | -0.073886 | -0.067226 | -0.064619 | -0.062514 | -0.063778 | -0.07275 | -0.093431 | -0.10849 | -0.10902 | -0.097256 | -0.069274 | -0.061883 | -0.069788 | -0.071265 | -0.050771 | -0.075422 | -0.1112 | -0.12781 | -0.14147 | -0.15401 | -0.15046 | -0.12941 | -0.1049
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13453 | -0.11306 | -0.10735 | -0.10271 | -0.099619 | -0.10134 | -0.11112 | -0.13767 | -0.16717 | -0.17195 | -0.15106 | -0.10361 | -0.057823 | -0.066333 | -0.087458 | -0.050172 | -0.11882 | -0.13576 | -0.1747 | -0.19882 | -0.21926 | -0.21656 | -0.19666 | -0.16177
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12976 | -0.11424 | -0.10434 | -0.099817 | -0.097034 | -0.097778 | -0.11111 | -0.14296 | -0.17038 | -0.1714 | -0.14505 | -0.094846 | -0.063985 | -0.06309 | -0.092839 | -0.084337 | -0.095918 | -0.16755 | -0.19372 | -0.21568 | -0.23211 | -0.22524 | -0.1956 | -0.15939
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.01296 | -0.0077758 | -0.0080662 | -0.0076299 | -0.0055814 | -0.0055952 | -0.0064945 | -0.0093279 | -0.01085 | -0.010733 | -0.014585 | -0.011531 | -0.020495 | -0.028056 | -0.016557 | -0.010232 | -0.018818 | -0.015142 | -0.019828 | -0.018259 | -0.022526 | -0.022167 | -0.014582 | -0.01037
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.075451 | -0.10411 | -0.096283 | -0.091053 | -0.095454 | -0.10012 | -0.11741 | -0.13638 | -0.14852 | -0.13665 | -0.041378 | 0.026546 | 0.0071421 | -0.0057349 | -0.0055656 | -0.023241 | -0.087146 | -0.15592 | -0.14408 | -0.16625 | -0.17834 | -0.1577 | -0.14375 | -0.13064
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.16479 | -0.14355 | -0.12948 | -0.12338 | -0.11888 | -0.11894 | -0.13572 | -0.17605 | -0.21274 | -0.21343 | -0.17877 | -0.11034 | -0.077759 | -0.058739 | -0.10565 | -0.11066 | -0.10866 | -0.20816 | -0.24766 | -0.2766 | -0.29768 | -0.29118 | -0.25358 | -0.20423
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.035852 | -0.02779 | -0.027355 | -0.025727 | -0.024674 | -0.025553 | -0.028546 | -0.032956 | -0.037553 | -0.038805 | -0.037786 | -0.031328 | -0.02629 | -0.038764 | -0.029711 | -0.021781 | -0.034571 | -0.033687 | -0.039544 | -0.044393 | -0.048334 | -0.047409 | -0.0439 | -0.038493
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.073794 | -0.065074 | -0.060477 | -0.058038 | -0.055718 | -0.056644 | -0.062913 | -0.077581 | -0.090637 | -0.090897 | -0.080568 | -0.057373 | -0.053797 | -0.061282 | -0.061609 | -0.051406 | -0.064164 | -0.093486 | -0.10628 | -0.11492 | -0.12509 | -0.12147 | -0.10512 | -0.087168
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.029686 | -0.024786 | -0.024221 | -0.023604 | -0.018838 | -0.018223 | -0.018614 | -0.025899 | -0.032803 | -0.036214 | -0.046878 | -0.050055 | -0.068897 | -0.073236 | -0.061891 | -0.054267 | -0.055135 | -0.046519 | -0.051544 | -0.041754 | -0.047208 | -0.045576 | -0.030078 | -0.021097
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.052103 | -0.041965 | -0.040444 | -0.038201 | -0.036816 | -0.037918 | -0.042142 | -0.050253 | -0.058241 | -0.060076 | -0.057055 | -0.044559 | -0.034032 | -0.046977 | -0.041756 | -0.029009 | -0.050014 | -0.050354 | -0.061435 | -0.06911 | -0.074955 | -0.073707 | -0.067412 | -0.058066
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.017166 | -0.012731 | -0.013026 | -0.012548 | -0.01107 | -0.011294 | -0.012392 | -0.012735 | -0.014163 | -0.014402 | -0.015119 | -0.012557 | -0.016114 | -0.026069 | -0.015009 | -0.011888 | -0.014702 | -0.017037 | -0.01827 | -0.017735 | -0.019973 | -0.018851 | -0.015741 | -0.013968
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0048895 | -0.00044346 | -0.001224 | -0.00093269 | 0.00053024 | 0.00046587 | 0.00014782 | -0.00013733 | 0.00013924 | 0.000247 | -0.0028725 | -0.001565 | -0.010033 | -0.019028 | -0.0055499 | -0.0001235 | -0.0079546 | -0.0036345 | -0.005971 | -0.0041943 | -0.007163 | -0.0069418 | -0.0021753 | -0.0008955
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.020584 | -0.022306 | -0.030624 | -0.02803 | -0.02534 | -0.022718 | -0.011434 | -0.00028038 | 0.01482 | 0.014757 | -3.8147e-06 | -0.011183 | -0.029256 | -0.04221 | -0.02944 | -0.030029 | -0.015143 | -0.0088682 | -0.0091619 | 0.01485 | 0.010889 | 0.014865 | 0.020428 | 0.01533
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11113 | -0.094467 | -0.085193 | -0.081247 | -0.078517 | -0.079696 | -0.092534 | -0.12209 | -0.14452 | -0.14199 | -0.1192 | -0.052691 | -0.015988 | -0.038369 | -0.06476 | -0.04328 | -0.068201 | -0.13914 | -0.1658 | -0.18714 | -0.20356 | -0.19826 | -0.17082 | -0.13742
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.027017 | -0.023107 | -0.022613 | -0.022716 | -0.017744 | -0.017397 | -0.018482 | -0.026421 | -0.034654 | -0.037368 | -0.046178 | -0.046534 | -0.06699 | -0.068434 | -0.057434 | -0.048555 | -0.05246 | -0.042953 | -0.048771 | -0.038743 | -0.04333 | -0.041301 | -0.027111 | -0.018594
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11479 | -0.10337 | -0.091531 | -0.083795 | -0.081429 | -0.085759 | -0.095615 | -0.12648 | -0.15645 | -0.16261 | -0.15236 | -0.12125 | -0.11359 | -0.12091 | -0.12468 | -0.10651 | -0.1217 | -0.16285 | -0.18266 | -0.20595 | -0.22527 | -0.21941 | -0.19161 | -0.1524
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22068 | -0.18779 | -0.17235 | -0.16461 | -0.16094 | -0.16371 | -0.18226 | -0.23305 | -0.28157 | -0.28841 | -0.24737 | -0.17673 | -0.10853 | -0.089283 | -0.14249 | -0.12071 | -0.17613 | -0.25507 | -0.31353 | -0.3538 | -0.38306 | -0.37338 | -0.32872 | -0.26562
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.02575 | -0.021772 | -0.023062 | -0.021781 | -0.018094 | -0.017134 | -0.015661 | -0.019236 | -0.02242 | -0.02504 | -0.036418 | -0.041364 | -0.059294 | -0.066036 | -0.053329 | -0.048305 | -0.045467 | -0.037103 | -0.040672 | -0.028382 | -0.033527 | -0.031855 | -0.019091 | -0.012996
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.04273 | -0.033981 | -0.033142 | -0.031341 | -0.030183 | -0.031152 | -0.034616 | -0.040309 | -0.046058 | -0.047466 | -0.045781 | -0.037197 | -0.030239 | -0.042887 | -0.035046 | -0.02547 | -0.041059 | -0.04067 | -0.048457 | -0.054237 | -0.058819 | -0.057846 | -0.053346 | -0.046426
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.015289 | -0.018292 | -0.026789 | -0.024683 | -0.021768 | -0.019047 | -0.01062 | -0.0024738 | 0.0096998 | 0.01089 | -0.0017405 | -0.0064716 | -0.02457 | -0.039361 | -0.026971 | -0.024755 | -0.016675 | -0.010865 | -0.012366 | 0.013247 | 0.0085936 | 0.011424 | 0.0174 | 0.01403
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.012969 | -0.014781 | -0.022885 | -0.021088 | -0.018157 | -0.015433 | -0.0070505 | 0.0027609 | 0.016097 | 0.017392 | 0.0052547 | 9.5367e-05 | -0.018526 | -0.033276 | -0.02134 | -0.018687 | -0.0093508 | -0.0039015 | -0.0044985 | 0.019421 | 0.014709 | 0.018132 | 0.024154 | 0.019426
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.019385 | -0.021261 | -0.029841 | -0.027289 | -0.024671 | -0.021974 | -0.010691 | 0.00079536 | 0.016313 | 0.016481 | 0.0018778 | -0.0091696 | -0.027393 | -0.040817 | -0.027856 | -0.028443 | -0.013587 | -0.007246 | -0.0072479 | 0.017309 | 0.013358 | 0.017303 | 0.022569 | 0.016985
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24432 | -0.2062 | -0.19083 | -0.18144 | -0.17806 | -0.18123 | -0.202 | -0.2565 | -0.31308 | -0.31927 | -0.2711 | -0.18752 | -0.099811 | -0.077919 | -0.1429 | -0.11208 | -0.18419 | -0.26782 | -0.34246 | -0.38737 | -0.42232 | -0.41107 | -0.36483 | -0.29378
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10581 | -0.091832 | -0.082332 | -0.078408 | -0.075996 | -0.078151 | -0.089042 | -0.11502 | -0.13754 | -0.139 | -0.12704 | -0.097417 | -0.091497 | -0.098242 | -0.099695 | -0.079351 | -0.099231 | -0.14042 | -0.15961 | -0.17886 | -0.19515 | -0.19071 | -0.16552 | -0.133
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.003026 | -0.0021791 | -0.0020814 | -0.0048018 | 0.00098419 | 0.0013638 | 0.001543 | 8.7738e-05 | -0.0020647 | -0.002387 | -0.0073233 | -0.0062313 | -0.025613 | -0.027364 | -0.017598 | -0.0074549 | -0.015332 | -0.0089254 | -0.013363 | -0.0047836 | -0.0083342 | -0.0071497 | 0.0018244 | 0.0056601
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.073881 | -0.065152 | -0.060541 | -0.058096 | -0.055776 | -0.056705 | -0.062981 | -0.077675 | -0.090761 | -0.091022 | -0.080678 | -0.057454 | -0.053886 | -0.061377 | -0.061697 | -0.051479 | -0.06424 | -0.093604 | -0.10641 | -0.11508 | -0.12526 | -0.12164 | -0.10527 | -0.087291
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.077951 | -0.068418 | -0.062629 | -0.05954 | -0.057525 | -0.058856 | -0.065629 | -0.081795 | -0.097601 | -0.097777 | -0.0838 | -0.0586 | -0.056756 | -0.065329 | -0.063678 | -0.053727 | -0.065127 | -0.098403 | -0.11171 | -0.12262 | -0.13408 | -0.13022 | -0.11274 | -0.092505
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.034874 | -0.027571 | -0.022144 | -0.022406 | -0.015193 | -0.015075 | -0.02259 | -0.052084 | -0.067501 | -0.081648 | -0.10302 | -0.098135 | -0.11361 | -0.10792 | -0.10103 | -0.07841 | -0.10074 | -0.091281 | -0.1067 | -0.11497 | -0.12969 | -0.14169 | -0.11001 | -0.082209
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.021009 | -0.018729 | -0.022178 | -0.021067 | -0.018008 | -0.016747 | -0.013394 | -0.011318 | -0.0082874 | -0.0087233 | -0.016552 | -0.018714 | -0.032731 | -0.04241 | -0.031242 | -0.026788 | -0.023979 | -0.02115 | -0.024804 | -0.011327 | -0.016341 | -0.014141 | -0.0054035 | -0.0034828
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.025426 | -0.021497 | -0.022827 | -0.021557 | -0.017878 | -0.016912 | -0.015393 | -0.018837 | -0.021899 | -0.024508 | -0.035886 | -0.040879 | -0.05882 | -0.065615 | -0.052864 | -0.047895 | -0.044991 | -0.036624 | -0.040132 | -0.027781 | -0.032875 | -0.031216 | -0.018533 | -0.012558
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.012484 | -0.0092249 | -0.01138 | -0.010912 | -0.0085258 | -0.0079532 | -0.0061135 | -0.0037231 | -0.0026369 | -0.0027571 | -0.0066223 | -0.0072861 | -0.01693 | -0.025857 | -0.014233 | -0.010839 | -0.01011 | -0.011031 | -0.015018 | -0.0065804 | -0.011002 | -0.0095472 | -0.0026751 | -0.0006361
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0016599 | -0.00086641 | -0.00090933 | -0.0036826 | 0.0020614 | 0.0024376 | 0.0028024 | 0.001996 | 0.00021172 | 4.7684e-06 | -0.0053978 | -0.0055838 | -0.024173 | -0.026987 | -0.016458 | -0.0077 | -0.013471 | -0.0075111 | -0.011095 | -0.0021772 | -0.0055552 | -0.0042667 | 0.0043097 | 0.0077305
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.085931 | -0.065258 | -0.054682 | -0.053031 | -0.049492 | -0.052192 | -0.066451 | -0.10597 | -0.12194 | -0.12996 | -0.13061 | -0.091682 | -0.10445 | -0.10023 | -0.093614 | -0.019079 | -0.11477 | -0.12733 | -0.15813 | -0.18204 | -0.1998 | -0.20005 | -0.16412 | -0.1252
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0026646 | 0.0027742 | 0.0034037 | -0.00099325 | 0.0066233 | 0.0061522 | 0.0066595 | 0.0057383 | 0.004385 | 0.0039978 | -0.0016937 | -0.0019369 | -0.020072 | -0.022943 | -0.012453 | -0.0033879 | -0.0093479 | -0.0038538 | -0.0073662 | 0.00081253 | -0.0016546 | -0.00094795 | 0.0074062 | 0.011299
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0007515 | 0.0013266 | 0.0012512 | -0.001533 | 0.0037999 | 0.0047326 | 0.0047169 | 0.0042973 | 0.002284 | 0.0026112 | -0.0026178 | -0.003191 | -0.021618 | -0.024322 | -0.014074 | -0.0054145 | -0.010861 | -0.0055742 | -0.0084906 | 0.00067234 | -0.0031729 | -0.0013018 | 0.0069666 | 0.010377
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.014142 | -0.0098081 | -0.010114 | -0.0097227 | -0.0085144 | -0.0088439 | -0.010096 | -0.0098295 | -0.010943 | -0.011169 | -0.011871 | -0.01002 | -0.012725 | -0.023242 | -0.011505 | -0.0091152 | -0.011555 | -0.012852 | -0.012791 | -0.013099 | -0.014432 | -0.013475 | -0.012034 | -0.011415
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.034322 | -0.026536 | -0.026274 | -0.024748 | -0.023714 | -0.024563 | -0.027385 | -0.031348 | -0.035596 | -0.036735 | -0.03569 | -0.029346 | -0.024475 | -0.036935 | -0.027723 | -0.020039 | -0.032597 | -0.031757 | -0.037341 | -0.041954 | -0.045716 | -0.044796 | -0.041552 | -0.036567
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.014951 | -0.015432 | -0.022051 | -0.020507 | -0.01761 | -0.015386 | -0.008585 | -0.0010061 | 0.0091114 | 0.0098658 | -0.00068188 | -0.0049953 | -0.021811 | -0.03495 | -0.02315 | -0.020168 | -0.01278 | -0.0084095 | -0.0099468 | 0.010399 | 0.0056725 | 0.0086632 | 0.015321 | 0.012572
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -1.7166e-05 | -0.0023317 | -0.011471 | -0.0097036 | -0.0075865 | -0.0048094 | 0.0055056 | 0.019133 | 0.03495 | 0.035897 | 0.022003 | 0.010757 | -0.0077839 | -0.02325 | -0.0079274 | -0.010011 | 0.0053434 | 0.012605 | 0.014228 | 0.040084 | 0.036775 | 0.03976 | 0.043478 | 0.035248
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16107 | -0.12954 | -0.11193 | -0.11055 | -0.10536 | -0.10843 | -0.13172 | -0.18898 | -0.21853 | -0.22446 | -0.23059 | -0.1939 | -0.19289 | -0.18681 | -0.17695 | -0.078013 | -0.19084 | -0.23637 | -0.27875 | -0.31584 | -0.34284 | -0.34205 | -0.29173 | -0.22725
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.069705 | -0.12917 | -0.11925 | -0.1119 | -0.12185 | -0.12965 | -0.15526 | -0.17559 | -0.18589 | -0.16386 | -0.0025053 | 0.098305 | 0.056654 | 0.038081 | 0.042951 | 0.0033617 | -0.10135 | -0.19764 | -0.16418 | -0.19598 | -0.20908 | -0.17526 | -0.16459 | -0.15719
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.029586 | -0.11425 | -0.10303 | -0.09649 | -0.10929 | -0.11977 | -0.14595 | -0.15109 | -0.15069 | -0.13155 | 0.040247 | 0.12236 | 0.083781 | 0.058331 | 0.063838 | 0.015849 | -0.086834 | -0.17866 | -0.11946 | -0.15146 | -0.16012 | -0.1197 | -0.11934 | -0.12937
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.025026 | -0.11108 | -0.099988 | -0.093593 | -0.1066 | -0.11714 | -0.14302 | -0.14659 | -0.14491 | -0.12599 | 0.04591 | 0.13214 | 0.093881 | 0.067843 | 0.073379 | 0.024896 | -0.077428 | -0.16827 | -0.10584 | -0.13706 | -0.14493 | -0.10374 | -0.10553 | -0.11875
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.055573 | -0.1273 | -0.11679 | -0.10875 | -0.12059 | -0.1291 | -0.15649 | -0.17222 | -0.17964 | -0.1579 | 0.012749 | 0.10562 | 0.064801 | 0.042317 | 0.047594 | 0.0024924 | -0.10182 | -0.19712 | -0.15113 | -0.1848 | -0.19526 | -0.15816 | -0.15233 | -0.15166
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario