## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.27548 | -0.33364 | -0.30838 | -0.28988 | -0.28255 | -0.27943 | -0.30322 | -0.33873 | -0.36948 | -0.36277 | -0.38492 | -0.35515 | -0.39603 | -0.30857 | -0.35488 | -0.40729 | -0.37545 | -0.37543 | -0.38442 | -0.3813 | -0.37233 | -0.36998 | -0.38308 | -0.36001
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.25105 | -0.31369 | -0.28718 | -0.26959 | -0.26194 | -0.25672 | -0.28182 | -0.32025 | -0.35339 | -0.35112 | -0.37321 | -0.3433 | -0.3852 | -0.29174 | -0.34373 | -0.39394 | -0.36784 | -0.36409 | -0.37682 | -0.3849 | -0.37942 | -0.37596 | -0.37891 | -0.34342
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.279 | -0.3358 | -0.31122 | -0.29282 | -0.28559 | -0.2829 | -0.30598 | -0.33984 | -0.36959 | -0.36277 | -0.38481 | -0.35606 | -0.39683 | -0.31239 | -0.35578 | -0.40691 | -0.37466 | -0.37525 | -0.3828 | -0.37762 | -0.3681 | -0.36569 | -0.38115 | -0.36047
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.35848 | -0.39608 | -0.36639 | -0.34373 | -0.33539 | -0.33598 | -0.36348 | -0.41658 | -0.46305 | -0.45704 | -0.48087 | -0.43399 | -0.48697 | -0.38001 | -0.43568 | -0.50406 | -0.47614 | -0.47954 | -0.49006 | -0.50193 | -0.49918 | -0.49423 | -0.49253 | -0.44951
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.27817 | -0.335 | -0.31048 | -0.29216 | -0.28494 | -0.28225 | -0.30527 | -0.33895 | -0.36852 | -0.36174 | -0.38379 | -0.3551 | -0.39585 | -0.31159 | -0.3548 | -0.40572 | -0.37361 | -0.37416 | -0.38177 | -0.37663 | -0.36714 | -0.36472 | -0.38004 | -0.35934
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.25624 | -0.32237 | -0.29922 | -0.28005 | -0.27311 | -0.2706 | -0.29327 | -0.32267 | -0.35025 | -0.34124 | -0.36342 | -0.33613 | -0.37564 | -0.29488 | -0.33677 | -0.38637 | -0.34808 | -0.34904 | -0.35079 | -0.33501 | -0.32 | -0.31868 | -0.35128 | -0.34017
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.25628 | -0.32237 | -0.29923 | -0.28005 | -0.27311 | -0.2706 | -0.29327 | -0.32268 | -0.35028 | -0.34126 | -0.36344 | -0.33616 | -0.37567 | -0.2949 | -0.3368 | -0.38639 | -0.34812 | -0.34908 | -0.35085 | -0.33509 | -0.3201 | -0.31877 | -0.35135 | -0.3402
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.31775 | -0.36432 | -0.33762 | -0.31583 | -0.30851 | -0.30599 | -0.33217 | -0.37635 | -0.41179 | -0.40491 | -0.42805 | -0.3965 | -0.438 | -0.34721 | -0.39782 | -0.45612 | -0.424 | -0.42528 | -0.43305 | -0.43594 | -0.42982 | -0.42585 | -0.43625 | -0.40676
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.27946 | -0.33624 | -0.31165 | -0.29318 | -0.28596 | -0.28328 | -0.30639 | -0.33945 | -0.37018 | -0.36331 | -0.38536 | -0.35657 | -0.39734 | -0.31281 | -0.3563 | -0.40755 | -0.3752 | -0.37583 | -0.38333 | -0.37807 | -0.36852 | -0.3661 | -0.38171 | -0.36107
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.25653 | -0.29722 | -0.27665 | -0.2566 | -0.2505 | -0.25099 | -0.27011 | -0.30076 | -0.32966 | -0.31447 | -0.33649 | -0.30905 | -0.34493 | -0.27006 | -0.30676 | -0.36326 | -0.32396 | -0.33046 | -0.3283 | -0.31213 | -0.29891 | -0.29453 | -0.32675 | -0.32305
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.28557 | -0.33398 | -0.31056 | -0.291 | -0.28402 | -0.28159 | -0.3043 | -0.34038 | -0.37176 | -0.36422 | -0.38608 | -0.35901 | -0.39796 | -0.31535 | -0.35841 | -0.41006 | -0.37841 | -0.37994 | -0.38519 | -0.38238 | -0.37344 | -0.37045 | -0.38544 | -0.36372
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.27782 | -0.33455 | -0.31007 | -0.29179 | -0.28457 | -0.28187 | -0.30486 | -0.33847 | -0.36795 | -0.3612 | -0.38323 | -0.35457 | -0.39528 | -0.31108 | -0.35425 | -0.40508 | -0.3731 | -0.37365 | -0.38131 | -0.37628 | -0.36688 | -0.36444 | -0.37956 | -0.3588
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.293 | -0.33798 | -0.31434 | -0.29422 | -0.28657 | -0.28432 | -0.30793 | -0.34774 | -0.38236 | -0.37693 | -0.39912 | -0.36535 | -0.40991 | -0.32011 | -0.36452 | -0.41945 | -0.39109 | -0.39205 | -0.40223 | -0.40327 | -0.39669 | -0.39344 | -0.40206 | -0.37276
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.010049 | -0.022041 | -0.027143 | -0.02112 | -0.020348 | -0.015619 | -0.013386 | -0.0028176 | 0.017283 | 0.021264 | 0.0048742 | -0.014776 | -0.015762 | -0.0094223 | -0.0077753 | 0.0043507 | -0.0010443 | 0.0030003 | 0.0039806 | 0.0020027 | -0.00057793 | 0.0056896 | 0.012375 | 0.013859
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.094857 | -0.075222 | -0.072 | -0.065061 | -0.064043 | -0.064115 | -0.074131 | -0.088773 | -0.087829 | -0.085568 | -0.067389 | -0.047668 | -0.058205 | -0.071862 | -0.079108 | -0.063224 | -0.090496 | -0.092158 | -0.10318 | -0.11131 | -0.11311 | -0.12077 | -0.10091 | -0.079633
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.033842 | -0.045135 | -0.049744 | -0.042641 | -0.04147 | -0.037319 | -0.035885 | -0.028902 | -0.011482 | -0.010875 | -0.026722 | -0.046907 | -0.047589 | -0.041742 | -0.039265 | -0.026533 | -0.033628 | -0.029089 | -0.02901 | -0.033813 | -0.036549 | -0.028839 | -0.018439 | -0.012913
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.086116 | -0.062919 | -0.059774 | -0.055168 | -0.054287 | -0.054799 | -0.060638 | -0.074871 | -0.085979 | -0.079803 | -0.051057 | -0.038767 | -0.020638 | -0.045894 | -0.028856 | -0.055058 | -0.08293 | -0.078401 | -0.084479 | -0.09363 | -0.10136 | -0.10822 | -0.097096 | -0.081017
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20487 | -0.16792 | -0.15604 | -0.14318 | -0.14194 | -0.14083 | -0.16567 | -0.20739 | -0.23903 | -0.22861 | -0.14112 | -0.052674 | -0.12503 | -0.13306 | -0.1517 | -0.087707 | -0.19166 | -0.23703 | -0.27637 | -0.29738 | -0.30597 | -0.31406 | -0.27176 | -0.21381
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.092813 | -0.076139 | -0.073487 | -0.067381 | -0.067111 | -0.067336 | -0.07824 | -0.089991 | -0.093579 | -0.0891 | -0.065351 | -0.036195 | -0.050197 | -0.065976 | -0.077213 | -0.057716 | -0.093086 | -0.096658 | -0.10898 | -0.11377 | -0.10917 | -0.1245 | -0.10403 | -0.083312
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.092841 | -0.07551 | -0.072865 | -0.066736 | -0.066289 | -0.066254 | -0.076658 | -0.089174 | -0.092424 | -0.088305 | -0.063889 | -0.038542 | -0.051131 | -0.066244 | -0.075317 | -0.05645 | -0.091294 | -0.095726 | -0.10739 | -0.11338 | -0.11172 | -0.12275 | -0.10318 | -0.082632
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12736 | -0.10392 | -0.098986 | -0.091286 | -0.090901 | -0.090982 | -0.10523 | -0.12669 | -0.13701 | -0.13117 | -0.082335 | -0.04003 | -0.062108 | -0.080981 | -0.09277 | -0.066485 | -0.12057 | -0.13585 | -0.15592 | -0.16593 | -0.16485 | -0.177 | -0.15076 | -0.12084
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021546 | -0.013005 | -0.016244 | -0.01199 | -0.010515 | -0.0078368 | -0.011456 | -0.01266 | -0.015848 | -0.011864 | -0.021721 | -0.039491 | -0.035238 | -0.037201 | -0.039124 | -0.020127 | -0.037322 | -0.03564 | -0.033786 | -0.03483 | -0.040911 | -0.032852 | -0.020394 | -0.0080585
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.037809 | -0.025414 | -0.028022 | -0.023268 | -0.02094 | -0.017914 | -0.022685 | -0.028702 | -0.034891 | -0.031955 | -0.037854 | -0.054042 | -0.048084 | -0.053273 | -0.057174 | -0.039884 | -0.058743 | -0.059265 | -0.056838 | -0.061147 | -0.070551 | -0.062263 | -0.044964 | -0.029211
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13308 | -0.10049 | -0.093649 | -0.087682 | -0.086342 | -0.086088 | -0.09558 | -0.12258 | -0.1483 | -0.12893 | -0.0497 | -0.023511 | 0.0075321 | -0.039719 | 0.011461 | -0.061014 | -0.12366 | -0.13883 | -0.15177 | -0.16804 | -0.17865 | -0.18789 | -0.16906 | -0.1376
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.012068 | -0.027434 | -0.033127 | -0.027249 | -0.02622 | -0.021383 | -0.018405 | -0.0062222 | 0.017627 | 0.021914 | 0.0044069 | -0.014486 | -0.016587 | -0.0091829 | -0.0070171 | 0.0057917 | -0.00072384 | 0.003561 | 0.0045843 | 0.001771 | -3.8147e-06 | 0.0066204 | 0.012264 | 0.012525
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20571 | -0.16753 | -0.15575 | -0.14224 | -0.14097 | -0.13956 | -0.16509 | -0.20785 | -0.24113 | -0.23038 | -0.14163 | -0.050148 | -0.12404 | -0.13295 | -0.15207 | -0.084271 | -0.19033 | -0.23898 | -0.27997 | -0.30184 | -0.30832 | -0.31843 | -0.27527 | -0.21552
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.033659 | -0.0279 | -0.030063 | -0.02471 | -0.023211 | -0.020614 | -0.023882 | -0.025455 | -0.026628 | -0.025518 | -0.039621 | -0.058263 | -0.056854 | -0.05559 | -0.058188 | -0.041308 | -0.052365 | -0.049309 | -0.048318 | -0.051406 | -0.056789 | -0.049198 | -0.034822 | -0.021148
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.033537 | -0.026078 | -0.028155 | -0.022953 | -0.021363 | -0.018807 | -0.022707 | -0.025336 | -0.028447 | -0.026385 | -0.03925 | -0.058084 | -0.055611 | -0.055424 | -0.058022 | -0.040052 | -0.053059 | -0.050901 | -0.049134 | -0.052565 | -0.058443 | -0.050741 | -0.035873 | -0.021571
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.03286 | -0.026774 | -0.028964 | -0.02367 | -0.0222 | -0.0196 | -0.02293 | -0.024607 | -0.025972 | -0.024569 | -0.038438 | -0.056973 | -0.055435 | -0.054346 | -0.056982 | -0.039995 | -0.051294 | -0.048346 | -0.047329 | -0.050345 | -0.055752 | -0.048231 | -0.033942 | -0.020394
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.17768 | -0.14363 | -0.12995 | -0.11866 | -0.116 | -0.11921 | -0.14788 | -0.19981 | -0.12827 | -0.13629 | -0.092068 | -0.074335 | -0.088661 | -0.10758 | -0.11604 | -0.08328 | -0.12512 | -0.14209 | -0.15613 | -0.17681 | -0.17829 | -0.18893 | -0.14794 | -0.11243
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.045277 | -0.027831 | -0.02793 | -0.024987 | -0.024477 | -0.024624 | -0.026793 | -0.031871 | -0.035353 | -0.033144 | -0.023473 | -0.018894 | -0.008934 | -0.0242 | -0.020915 | -0.029307 | -0.040354 | -0.027115 | -0.027863 | -0.032052 | -0.036661 | -0.042747 | -0.039269 | -0.033354
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.079343 | -0.063151 | -0.0614 | -0.055752 | -0.055202 | -0.054883 | -0.063441 | -0.073629 | -0.074064 | -0.070853 | -0.052975 | -0.035658 | -0.044414 | -0.057709 | -0.064745 | -0.048265 | -0.076608 | -0.07837 | -0.08709 | -0.092768 | -0.09299 | -0.10035 | -0.083801 | -0.06663
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.096834 | -0.077267 | -0.073285 | -0.06673 | -0.065953 | -0.066457 | -0.078565 | -0.095646 | -0.083213 | -0.080974 | -0.056482 | -0.036481 | -0.04575 | -0.063382 | -0.070846 | -0.05056 | -0.081999 | -0.087435 | -0.098193 | -0.1058 | -0.10623 | -0.11416 | -0.094063 | -0.073875
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14813 | -0.11427 | -0.10688 | -0.10112 | -0.099635 | -0.099439 | -0.10957 | -0.13745 | -0.16625 | -0.15009 | -0.07977 | -0.049708 | -0.026089 | -0.067992 | -0.0269 | -0.075287 | -0.14374 | -0.15653 | -0.17006 | -0.18623 | -0.19722 | -0.20693 | -0.18699 | -0.15379
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14125 | -0.11528 | -0.10928 | -0.10084 | -0.1002 | -0.10036 | -0.11673 | -0.14325 | -0.1575 | -0.15248 | -0.095016 | -0.050244 | -0.0755 | -0.094888 | -0.10697 | -0.077195 | -0.13681 | -0.15623 | -0.17932 | -0.19085 | -0.19105 | -0.20208 | -0.17231 | -0.13751
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.022799 | -0.009655 | -0.011634 | -0.0084171 | -0.0079346 | -0.0070271 | -0.0095677 | -0.011835 | -0.02457 | -0.022604 | -0.027235 | -0.029132 | -0.034335 | -0.034587 | -0.033481 | -0.021492 | -0.043459 | -0.038352 | -0.038195 | -0.044264 | -0.051413 | -0.050439 | -0.038572 | -0.025451
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.092842 | -0.096639 | -0.094731 | -0.08882 | -0.093974 | -0.10141 | -0.12567 | -0.11265 | -0.12358 | -0.10877 | -0.10484 | 0.026902 | -0.025716 | -0.059249 | -0.12696 | -0.093207 | -0.1387 | -0.11924 | -0.14618 | -0.12092 | -0.045483 | -0.16346 | -0.12395 | -0.1031
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17578 | -0.14361 | -0.13437 | -0.12322 | -0.12196 | -0.12184 | -0.14193 | -0.17708 | -0.20027 | -0.18936 | -0.11132 | -0.037036 | -0.10004 | -0.09847 | -0.12809 | -0.068672 | -0.16185 | -0.19841 | -0.23108 | -0.24931 | -0.25349 | -0.26317 | -0.22643 | -0.17855
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.046772 | -0.029038 | -0.028977 | -0.025965 | -0.0254 | -0.025574 | -0.027944 | -0.033406 | -0.037193 | -0.035029 | -0.025198 | -0.020553 | -0.010494 | -0.025984 | -0.022507 | -0.031111 | -0.042313 | -0.029157 | -0.030089 | -0.034455 | -0.039192 | -0.045288 | -0.041521 | -0.035201
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.084587 | -0.06763 | -0.065365 | -0.059461 | -0.058788 | -0.058545 | -0.067615 | -0.079139 | -0.079349 | -0.076357 | -0.057589 | -0.03952 | -0.048808 | -0.062556 | -0.069537 | -0.052918 | -0.081426 | -0.083608 | -0.092972 | -0.099388 | -0.10003 | -0.10735 | -0.089784 | -0.07143
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.033916 | -0.025875 | -0.027669 | -0.022377 | -0.020655 | -0.018092 | -0.022393 | -0.025654 | -0.029691 | -0.027935 | -0.040906 | -0.059699 | -0.057195 | -0.057631 | -0.060162 | -0.042146 | -0.055547 | -0.053676 | -0.052906 | -0.055924 | -0.062124 | -0.054155 | -0.038318 | -0.02308
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.062839 | -0.043118 | -0.041824 | -0.038212 | -0.037525 | -0.037928 | -0.041692 | -0.050783 | -0.057477 | -0.053784 | -0.037044 | -0.029551 | -0.016335 | -0.03583 | -0.026832 | -0.042033 | -0.059367 | -0.049395 | -0.052481 | -0.05866 | -0.064648 | -0.070902 | -0.064074 | -0.053844
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.027047 | -0.013716 | -0.015559 | -0.012588 | -0.012356 | -0.011593 | -0.013058 | -0.013529 | -0.014193 | -0.012958 | -0.011669 | -0.010857 | -0.0085869 | -0.016271 | -0.020684 | -0.014272 | -0.024019 | -0.012558 | -0.011511 | -0.013733 | -0.016777 | -0.019882 | -0.016491 | -0.012861
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.014946 | -0.0018339 | -0.0042562 | -0.0015869 | -0.0013728 | -0.00061369 | -0.0019298 | -0.0022211 | -0.016767 | -0.015683 | -0.021276 | -0.021759 | -0.027689 | -0.028734 | -0.028222 | -0.016414 | -0.036198 | -0.029116 | -0.028121 | -0.033835 | -0.040257 | -0.040775 | -0.030697 | -0.019748
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.011363 | -0.026783 | -0.032363 | -0.026527 | -0.025475 | -0.020614 | -0.017687 | -0.0053906 | 0.018453 | 0.022794 | 0.0051355 | -0.013743 | -0.015823 | -0.0084143 | -0.0061255 | 0.006588 | -5.4359e-05 | 0.0041933 | 0.0051317 | 0.0022306 | 0.00035858 | 0.0070038 | 0.012701 | 0.013042
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12082 | -0.097747 | -0.092028 | -0.083235 | -0.082147 | -0.083013 | -0.099453 | -0.12338 | -0.12374 | -0.11847 | -0.053062 | -0.0083532 | -0.016991 | -0.072128 | -0.075956 | -0.038603 | -0.09115 | -0.11996 | -0.14371 | -0.15526 | -0.15823 | -0.16534 | -0.13817 | -0.10806
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.03257 | -0.023949 | -0.026306 | -0.021385 | -0.019681 | -0.017267 | -0.021956 | -0.026041 | -0.031435 | -0.028729 | -0.03879 | -0.057323 | -0.053812 | -0.054853 | -0.056375 | -0.036705 | -0.053704 | -0.052042 | -0.049932 | -0.052536 | -0.05847 | -0.050105 | -0.035053 | -0.02045
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13418 | -0.10739 | -0.099923 | -0.091167 | -0.087023 | -0.08816 | -0.10377 | -0.13142 | -0.13726 | -0.13748 | -0.11083 | -0.082394 | -0.093804 | -0.10983 | -0.11712 | -0.10107 | -0.13114 | -0.13874 | -0.15416 | -0.16772 | -0.17547 | -0.18152 | -0.1518 | -0.11807
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22899 | -0.19059 | -0.17755 | -0.1672 | -0.16764 | -0.16534 | -0.18716 | -0.23463 | -0.26875 | -0.24308 | -0.14611 | -0.080198 | -0.072861 | -0.11871 | -0.091745 | -0.10935 | -0.23238 | -0.26823 | -0.3021 | -0.33093 | -0.34096 | -0.3416 | -0.30048 | -0.24182
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.028711 | -0.023453 | -0.02597 | -0.020853 | -0.019523 | -0.0169 | -0.019664 | -0.020097 | -0.020182 | -0.018312 | -0.032197 | -0.050183 | -0.048982 | -0.047592 | -0.050214 | -0.033834 | -0.0446 | -0.041302 | -0.040187 | -0.042982 | -0.048029 | -0.040852 | -0.027607 | -0.015461
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.053517 | -0.035179 | -0.034716 | -0.031545 | -0.030897 | -0.031226 | -0.034091 | -0.040791 | -0.045537 | -0.042793 | -0.030631 | -0.025032 | -0.01394 | -0.030809 | -0.02533 | -0.036045 | -0.049381 | -0.037314 | -0.039208 | -0.044173 | -0.049349 | -0.055491 | -0.050644 | -0.042838
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.010559 | -0.0236 | -0.028907 | -0.023273 | -0.02226 | -0.017817 | -0.016817 | -0.0068159 | 0.012841 | 0.018967 | 0.0045223 | -0.01114 | -0.014643 | -0.0069227 | -0.007391 | 0.006424 | -0.0029774 | -0.0010071 | 0.00027275 | -0.00023174 | -0.0028458 | 0.00387 | 0.0093155 | 0.011292
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0064282 | -0.01934 | -0.025246 | -0.019709 | -0.018801 | -0.014285 | -0.012845 | -0.00172 | 0.019182 | 0.02509 | 0.01083 | -0.0053968 | -0.0081568 | -0.001749 | -0.0013323 | 0.012986 | 0.0033731 | 0.0055943 | 0.0073538 | 0.0069971 | 0.0048809 | 0.0099144 | 0.015718 | 0.017138
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.010127 | -0.025761 | -0.031611 | -0.025796 | -0.024813 | -0.019961 | -0.016909 | -0.0042968 | 0.019917 | 0.024349 | 0.0067959 | -0.012014 | -0.014243 | -0.0067186 | -0.0047331 | 0.0081367 | 0.0017347 | 0.0060339 | 0.0072174 | 0.0047445 | 0.0030308 | 0.0095673 | 0.014908 | 0.014797
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25449 | -0.21048 | -0.19486 | -0.18388 | -0.18362 | -0.18268 | -0.20436 | -0.25709 | -0.30123 | -0.26346 | -0.14345 | -0.062769 | -0.037107 | -0.093522 | -0.047161 | -0.094726 | -0.25037 | -0.29418 | -0.33251 | -0.36629 | -0.38131 | -0.37914 | -0.3366 | -0.27261
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11935 | -0.095856 | -0.089891 | -0.08181 | -0.080482 | -0.081152 | -0.095498 | -0.11826 | -0.11196 | -0.11033 | -0.084063 | -0.061302 | -0.07355 | -0.09117 | -0.098518 | -0.078275 | -0.10947 | -0.11575 | -0.1297 | -0.1404 | -0.1442 | -0.15161 | -0.12562 | -0.099558
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.011314 | -0.0027475 | -0.0069976 | -0.0031891 | -0.001833 | 0.001111 | -0.0014553 | 0.00037193 | -0.00095844 | 0.0035801 | -0.006875 | -0.022769 | -0.01829 | -0.02092 | -0.024021 | -0.0071726 | -0.02267 | -0.020573 | -0.018418 | -0.018648 | -0.025158 | -0.017427 | -0.0074711 | 0.0027599
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.08468 | -0.067707 | -0.065432 | -0.059527 | -0.058851 | -0.058608 | -0.067688 | -0.079235 | -0.079436 | -0.076448 | -0.057669 | -0.039586 | -0.048886 | -0.06264 | -0.069632 | -0.053 | -0.081508 | -0.083694 | -0.093072 | -0.0995 | -0.10015 | -0.10747 | -0.089887 | -0.07151
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.088372 | -0.069939 | -0.066951 | -0.060832 | -0.060103 | -0.060046 | -0.069502 | -0.082242 | -0.080196 | -0.077404 | -0.059998 | -0.041287 | -0.051523 | -0.064519 | -0.071755 | -0.056107 | -0.083038 | -0.084324 | -0.094303 | -0.10116 | -0.1022 | -0.10979 | -0.091601 | -0.072329
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.076899 | -0.055355 | -0.052483 | -0.04643 | -0.039923 | -0.038671 | -0.049252 | -0.084436 | -0.1052 | -0.12123 | -0.12724 | -0.14453 | -0.12857 | -0.13634 | -0.14006 | -0.12772 | -0.14464 | -0.1477 | -0.13584 | -0.15028 | -0.16719 | -0.15642 | -0.11088 | -0.092213
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.021984 | -0.02118 | -0.024806 | -0.019868 | -0.01899 | -0.016007 | -0.017297 | -0.01334 | -0.0052433 | -0.0013924 | -0.011834 | -0.025017 | -0.025515 | -0.024576 | -0.025064 | -0.011676 | -0.024451 | -0.021908 | -0.021455 | -0.023471 | -0.027252 | -0.021299 | -0.012177 | -0.0050077
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.028375 | -0.023184 | -0.025736 | -0.020631 | -0.019311 | -0.016683 | -0.019403 | -0.019721 | -0.019691 | -0.017823 | -0.03175 | -0.049753 | -0.048551 | -0.047137 | -0.049791 | -0.033407 | -0.044109 | -0.040779 | -0.039635 | -0.042385 | -0.047398 | -0.040228 | -0.027074 | -0.015047
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.017956 | -0.010736 | -0.014045 | -0.010053 | -0.0096617 | -0.0075345 | -0.0089002 | -0.0052304 | -3.3379e-05 | 0.0032721 | -0.0049009 | -0.014261 | -0.01411 | -0.016394 | -0.017494 | -0.0065098 | -0.019372 | -0.015947 | -0.015999 | -0.017775 | -0.02063 | -0.015251 | -0.0077572 | -0.0016804
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0096278 | -0.0012951 | -0.0056534 | -0.0019064 | -0.00060987 | 0.0023417 | -8.3923e-05 | 0.0022607 | 0.0012665 | 0.0055895 | -0.0057611 | -0.021573 | -0.017241 | -0.019799 | -0.022568 | -0.0059662 | -0.020608 | -0.018109 | -0.015961 | -0.015937 | -0.02227 | -0.01462 | -0.0050983 | 0.0047693
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.10537 | -0.077831 | -0.070378 | -0.06198 | -0.060301 | -0.063045 | -0.082516 | -0.11934 | -0.27222 | -0.28246 | -0.22575 | -0.18052 | -0.2875 | -0.27181 | -0.24092 | -0.14788 | -0.27462 | -0.31491 | -0.32804 | -0.37321 | -0.40167 | -0.40094 | -0.3242 | -0.23499
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0064893 | 0.0024867 | -0.0025649 | 0.0016031 | 0.0026917 | 0.0062962 | 0.0036607 | 0.0060773 | 0.0046587 | 0.0097847 | -0.0020657 | -0.018365 | -0.012905 | -0.016748 | -0.018254 | -0.0023403 | -0.016972 | -0.014765 | -0.012676 | -0.011736 | -0.019073 | -0.011366 | -0.0017014 | 0.0085144
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0069485 | 0.0010605 | -0.0032353 | 9.3937e-05 | 0.0016813 | 0.0044284 | 0.0019817 | 0.0048313 | 0.003912 | 0.0080242 | -0.0037098 | -0.019149 | -0.01476 | -0.017241 | -0.020501 | -0.0033188 | -0.018127 | -0.015707 | -0.013412 | -0.013278 | -0.019724 | -0.011723 | -0.0028172 | 0.0072622
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.024771 | -0.010598 | -0.012436 | -0.009829 | -0.0096798 | -0.0091348 | -0.010087 | -0.010444 | -0.011398 | -0.010644 | -0.0088797 | -0.0072432 | -0.0036287 | -0.012172 | -0.017146 | -0.012496 | -0.020031 | -0.0061378 | -0.0042925 | -0.0061893 | -0.0092354 | -0.013695 | -0.012184 | -0.010248
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.045279 | -0.027813 | -0.027921 | -0.02498 | -0.024471 | -0.024617 | -0.02678 | -0.031836 | -0.035335 | -0.033129 | -0.023462 | -0.018879 | -0.0089169 | -0.024178 | -0.020907 | -0.029289 | -0.040336 | -0.027092 | -0.027834 | -0.032016 | -0.036617 | -0.042707 | -0.03923 | -0.033343
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.010679 | -0.019271 | -0.024464 | -0.019181 | -0.018334 | -0.014345 | -0.013684 | -0.0046864 | 0.012176 | 0.017354 | 0.0043488 | -0.010723 | -0.012709 | -0.008215 | -0.0081177 | 0.0056658 | -0.0049887 | -0.002286 | -0.00098515 | -0.001852 | -0.004858 | 0.00092125 | 0.0075703 | 0.010559
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0065904 | -0.0065765 | -0.01317 | -0.0081072 | -0.0076351 | -0.0031238 | 0.00027943 | 0.014693 | 0.037391 | 0.041957 | 0.023311 | 0.0046148 | 0.0027313 | 0.0098906 | 0.0088339 | 0.022085 | 0.018804 | 0.023822 | 0.026077 | 0.027148 | 0.02606 | 0.032057 | 0.035378 | 0.032932
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.18678 | -0.14992 | -0.13489 | -0.12296 | -0.12004 | -0.1238 | -0.15475 | -0.2109 | -0.46647 | -0.48001 | -0.38021 | -0.29173 | -0.49191 | -0.47531 | -0.41099 | -0.25092 | -0.45889 | -0.52754 | -0.56121 | -0.63151 | -0.68689 | -0.68539 | -0.55099 | -0.40078
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.092667 | -0.1139 | -0.11266 | -0.10695 | -0.11676 | -0.13039 | -0.16601 | -0.13169 | -0.14907 | -0.12535 | -0.13856 | 0.081469 | -0.0043802 | -0.053159 | -0.16938 | -0.12348 | -0.1777 | -0.13832 | -0.17775 | -0.12677 | 0.0090752 | -0.19652 | -0.14075 | -0.11994
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.055723 | -0.092571 | -0.094061 | -0.090055 | -0.10263 | -0.11883 | -0.15719 | -0.095469 | -0.10679 | -0.08936 | -0.12706 | 0.097676 | 0.0093231 | -0.049589 | -0.16555 | -0.12841 | -0.15815 | -0.099032 | -0.13965 | -0.06545 | 0.1118 | -0.15123 | -0.09514 | -0.088099
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.04552 | -0.0849 | -0.087031 | -0.083537 | -0.096481 | -0.11276 | -0.15086 | -0.084425 | -0.093546 | -0.076651 | -0.11662 | 0.10791 | 0.018684 | -0.040562 | -0.15633 | -0.11993 | -0.14794 | -0.086547 | -0.12681 | -0.049366 | 0.13194 | -0.1367 | -0.081707 | -0.077168
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.080059 | -0.10828 | -0.10791 | -0.10232 | -0.11428 | -0.12881 | -0.16682 | -0.12091 | -0.1375 | -0.11644 | -0.14328 | 0.082644 | -0.0047245 | -0.05954 | -0.17698 | -0.13589 | -0.17459 | -0.12647 | -0.16783 | -0.10631 | 0.052074 | -0.18496 | -0.12685 | -0.11177
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario