## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (28/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35634 | -0.35045 | -0.32839 | -0.3093 | -0.30274 | -0.29851 | -0.30315 | -0.35913 | -0.36941 | -0.34029 | -0.35721 | -0.36273 | -0.40894 | -0.27764 | -0.19739 | -0.22941 | -0.037363 | -0.048539 | -0.076668 | -0.12774 | -0.06988 | -0.065393 | -0.20843 | -0.27994
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33366 | -0.33012 | -0.30622 | -0.28956 | -0.28256 | -0.27746 | -0.28309 | -0.34477 | -0.36025 | -0.33812 | -0.35481 | -0.3659 | -0.4156 | -0.28453 | -0.1939 | -0.23569 | -0.041595 | -0.048457 | -0.071209 | -0.13103 | -0.068924 | -0.064169 | -0.20764 | -0.27109
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35815 | -0.35265 | -0.3313 | -0.3121 | -0.30576 | -0.30173 | -0.30578 | -0.3595 | -0.36858 | -0.33857 | -0.35532 | -0.36018 | -0.40513 | -0.27459 | -0.19852 | -0.22704 | -0.036093 | -0.047963 | -0.07648 | -0.12444 | -0.066731 | -0.062366 | -0.20657 | -0.2799
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.4259 | -0.40935 | -0.38318 | -0.3592 | -0.35222 | -0.34838 | -0.35683 | -0.4318 | -0.45854 | -0.4371 | -0.46382 | -0.47833 | -0.52555 | -0.39428 | -0.30784 | -0.34218 | -0.11634 | -0.1535 | -0.19363 | -0.25751 | -0.20444 | -0.2039 | -0.33658 | -0.3853
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35711 | -0.35184 | -0.33056 | -0.31144 | -0.30511 | -0.30107 | -0.30507 | -0.35855 | -0.36757 | -0.3377 | -0.35449 | -0.35936 | -0.40428 | -0.27386 | -0.19789 | -0.2264 | -0.03561 | -0.04739 | -0.075827 | -0.12357 | -0.065715 | -0.061363 | -0.20574 | -0.27914
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34537 | -0.33903 | -0.31817 | -0.29927 | -0.2929 | -0.28893 | -0.2925 | -0.3438 | -0.34622 | -0.30768 | -0.3183 | -0.31769 | -0.36286 | -0.22745 | -0.15052 | -0.17779 | 0.011025 | 0.00043964 | -0.028869 | -0.072183 | -0.014875 | -0.010645 | -0.15673 | -0.24194
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34538 | -0.33904 | -0.31817 | -0.29927 | -0.29289 | -0.28893 | -0.2925 | -0.34381 | -0.34625 | -0.30773 | -0.31836 | -0.31777 | -0.36293 | -0.22754 | -0.15062 | -0.17789 | 0.010932 | 0.00034142 | -0.028955 | -0.072293 | -0.01499 | -0.010757 | -0.15684 | -0.24202
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.3952 | -0.3826 | -0.35804 | -0.33482 | -0.32792 | -0.32402 | -0.33084 | -0.39591 | -0.41114 | -0.38056 | -0.40015 | -0.40879 | -0.45611 | -0.32324 | -0.24419 | -0.27577 | -0.074448 | -0.091733 | -0.12638 | -0.18239 | -0.12929 | -0.12573 | -0.26206 | -0.32575
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35873 | -0.3531 | -0.33172 | -0.31246 | -0.30612 | -0.30209 | -0.30617 | -0.36002 | -0.36909 | -0.33899 | -0.35571 | -0.36051 | -0.4055 | -0.27486 | -0.19874 | -0.22727 | -0.036224 | -0.048145 | -0.076761 | -0.12477 | -0.067163 | -0.062798 | -0.20691 | -0.28024
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32665 | -0.31451 | -0.29763 | -0.2752 | -0.26966 | -0.26676 | -0.26772 | -0.31389 | -0.3174 | -0.27816 | -0.29337 | -0.29168 | -0.33116 | -0.20268 | -0.14075 | -0.15736 | 0.029682 | 0.011623 | -0.025749 | -0.064653 | -0.016693 | -0.012219 | -0.15173 | -0.23358
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35856 | -0.35116 | -0.33016 | -0.31015 | -0.30389 | -0.30009 | -0.30379 | -0.35937 | -0.36999 | -0.34015 | -0.35685 | -0.3627 | -0.40738 | -0.27799 | -0.20483 | -0.2317 | -0.041731 | -0.054092 | -0.083787 | -0.13169 | -0.0764 | -0.071804 | -0.21404 | -0.2853
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35656 | -0.35138 | -0.33014 | -0.31106 | -0.30474 | -0.3007 | -0.30466 | -0.35804 | -0.36703 | -0.3373 | -0.35413 | -0.35905 | -0.40393 | -0.27382 | -0.19794 | -0.22644 | -0.036148 | -0.047946 | -0.076311 | -0.12402 | -0.066383 | -0.062045 | -0.20581 | -0.27885
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36315 | -0.35475 | -0.33283 | -0.3131 | -0.30701 | -0.30289 | -0.30785 | -0.36846 | -0.38484 | -0.35969 | -0.37926 | -0.38751 | -0.43155 | -0.30587 | -0.22827 | -0.25762 | -0.061371 | -0.076947 | -0.10752 | -0.15825 | -0.10108 | -0.09707 | -0.23851 | -0.30309
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0011816 | -0.037978 | -0.040033 | -0.039693 | -0.036571 | -0.032043 | -0.013517 | -0.00063705 | 0.017104 | 0.021579 | -0.003171 | -0.0031395 | -0.023965 | -0.001153 | 0.011252 | 0.0085812 | 0.030277 | 0.032581 | 0.033666 | 0.026534 | 0.029167 | 0.031615 | 0.026779 | 0.0072222
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.066835 | -0.081168 | -0.076178 | -0.074921 | -0.071419 | -0.071499 | -0.064099 | -0.077806 | -0.091364 | -0.097692 | -0.083531 | -0.067554 | -0.099808 | -0.11269 | -0.11817 | -0.12801 | -0.11874 | -0.12107 | -0.1264 | -0.13926 | -0.14621 | -0.14085 | -0.12211 | -0.10922
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.025684 | -0.062104 | -0.063394 | -0.06232 | -0.058881 | -0.054753 | -0.036616 | -0.027996 | -0.011739 | -0.0092897 | -0.035894 | -0.03835 | -0.062499 | -0.038708 | -0.026926 | -0.030057 | -0.0027237 | -0.00014591 | -0.00087833 | -0.01139 | -0.0093479 | -0.0053453 | -0.0069008 | -0.021476
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.067532 | -0.077112 | -0.071846 | -0.070487 | -0.068912 | -0.069305 | -0.061609 | -0.075656 | -0.08815 | -0.079637 | -0.075874 | -0.079679 | -0.090511 | -0.091349 | -0.095028 | -0.10681 | -0.1044 | -0.097645 | -0.10799 | -0.11534 | -0.12091 | -0.12008 | -0.10828 | -0.10206
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.1704 | -0.17294 | -0.16061 | -0.15284 | -0.14738 | -0.1479 | -0.15515 | -0.20112 | -0.23993 | -0.22395 | -0.1379 | -0.10523 | -0.21826 | -0.24814 | -0.25711 | -0.30477 | -0.30368 | -0.29816 | -0.31112 | -0.34031 | -0.35139 | -0.33909 | -0.298 | -0.24639
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.071077 | -0.086805 | -0.082284 | -0.080227 | -0.076982 | -0.07719 | -0.071811 | -0.08601 | -0.096807 | -0.096393 | -0.080147 | -0.056234 | -0.094849 | -0.11122 | -0.11457 | -0.12628 | -0.11576 | -0.11711 | -0.12217 | -0.1348 | -0.1388 | -0.13325 | -0.1159 | -0.10406
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.070462 | -0.085704 | -0.081162 | -0.079358 | -0.076222 | -0.076271 | -0.070117 | -0.084308 | -0.095202 | -0.095067 | -0.078106 | -0.059984 | -0.096392 | -0.1093 | -0.11314 | -0.12456 | -0.11549 | -0.11618 | -0.121 | -0.13277 | -0.13712 | -0.13189 | -0.11518 | -0.1042
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.10067 | -0.11217 | -0.10547 | -0.10211 | -0.098441 | -0.098785 | -0.097135 | -0.11967 | -0.13928 | -0.13423 | -0.094378 | -0.075587 | -0.1303 | -0.15053 | -0.15608 | -0.17594 | -0.1689 | -0.16894 | -0.17715 | -0.19342 | -0.19922 | -0.1922 | -0.16785 | -0.14571
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0076513 | -0.030364 | -0.028739 | -0.030729 | -0.028626 | -0.026371 | -0.010844 | -0.014503 | -0.015018 | -0.015167 | -0.035672 | -0.037639 | -0.051882 | -0.041268 | -0.039042 | -0.042129 | -0.029467 | -0.025927 | -0.021441 | -0.024952 | -0.025257 | -0.021223 | -0.01556 | -0.022018
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.024058 | -0.044415 | -0.041326 | -0.042999 | -0.041161 | -0.038695 | -0.023456 | -0.031699 | -0.033454 | -0.034593 | -0.047789 | -0.056243 | -0.085995 | -0.076525 | -0.081098 | -0.084732 | -0.073455 | -0.071287 | -0.069729 | -0.077342 | -0.082292 | -0.076853 | -0.064073 | -0.061996
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11397 | -0.11579 | -0.10804 | -0.1036 | -0.10176 | -0.10206 | -0.098377 | -0.12459 | -0.15218 | -0.12915 | -0.095131 | -0.12395 | -0.14921 | -0.14664 | -0.1527 | -0.17693 | -0.17173 | -0.16121 | -0.18293 | -0.19855 | -0.20907 | -0.20622 | -0.18535 | -0.16401
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0041857 | -0.043667 | -0.046464 | -0.045897 | -0.04222 | -0.037782 | -0.018697 | -0.0038061 | 0.017173 | 0.022069 | -0.001688 | -0.0035086 | -0.026694 | -0.0013008 | 0.011762 | 0.010056 | 0.03433 | 0.035507 | 0.036994 | 0.029091 | 0.032274 | 0.035263 | 0.028559 | 0.0071239
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.17068 | -0.17256 | -0.15977 | -0.15177 | -0.14614 | -0.14653 | -0.15449 | -0.20187 | -0.24202 | -0.22507 | -0.13687 | -0.10228 | -0.21961 | -0.25021 | -0.25835 | -0.30892 | -0.30822 | -0.30213 | -0.31544 | -0.34535 | -0.35676 | -0.34422 | -0.30225 | -0.24843
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.021412 | -0.045021 | -0.043142 | -0.043492 | -0.040918 | -0.038315 | -0.024082 | -0.028037 | -0.028063 | -0.027905 | -0.051671 | -0.05159 | -0.068334 | -0.056848 | -0.051795 | -0.055305 | -0.039104 | -0.035791 | -0.03256 | -0.037743 | -0.037601 | -0.03429 | -0.027459 | -0.032375
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.020536 | -0.043173 | -0.041035 | -0.041703 | -0.039253 | -0.036899 | -0.022676 | -0.028081 | -0.029571 | -0.029589 | -0.051993 | -0.052716 | -0.069234 | -0.058128 | -0.054358 | -0.058062 | -0.042929 | -0.039441 | -0.035946 | -0.040689 | -0.041062 | -0.037628 | -0.029907 | -0.03393
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.020495 | -0.043906 | -0.042013 | -0.042462 | -0.039925 | -0.037395 | -0.023116 | -0.027237 | -0.027365 | -0.027017 | -0.050478 | -0.050363 | -0.066831 | -0.055473 | -0.050709 | -0.054123 | -0.037762 | -0.035015 | -0.031742 | -0.036784 | -0.036804 | -0.033488 | -0.026675 | -0.031644
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.088185 | -0.097415 | -0.090235 | -0.08669 | -0.082995 | -0.083549 | -0.083168 | -0.11736 | -0.13975 | -0.23464 | -0.14485 | -0.20005 | -0.22427 | -0.22537 | -0.25961 | -0.25697 | -0.25551 | -0.25724 | -0.26692 | -0.28445 | -0.31076 | -0.29476 | -0.25018 | -0.20908
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.027964 | -0.042295 | -0.039877 | -0.040307 | -0.038979 | -0.039194 | -0.02623 | -0.031768 | -0.03572 | -0.033472 | -0.043304 | -0.034463 | -0.037853 | -0.038768 | -0.039814 | -0.04405 | -0.04318 | -0.04003 | -0.04334 | -0.045918 | -0.048435 | -0.048619 | -0.045049 | -0.050023
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.057213 | -0.073208 | -0.06945 | -0.068424 | -0.065576 | -0.065352 | -0.056949 | -0.068174 | -0.07644 | -0.078133 | -0.067353 | -0.053658 | -0.082453 | -0.090663 | -0.094122 | -0.10284 | -0.094516 | -0.095106 | -0.098691 | -0.10837 | -0.1125 | -0.10806 | -0.09436 | -0.087776
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.062045 | -0.077185 | -0.072837 | -0.071449 | -0.068459 | -0.068396 | -0.061353 | -0.075955 | -0.086124 | -0.10408 | -0.075673 | -0.069489 | -0.10231 | -0.11318 | -0.12329 | -0.13086 | -0.12356 | -0.12552 | -0.1312 | -0.14275 | -0.15128 | -0.14497 | -0.12493 | -0.1109
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.12878 | -0.12958 | -0.12161 | -0.11692 | -0.11514 | -0.11544 | -0.11179 | -0.13968 | -0.17054 | -0.14972 | -0.11254 | -0.13979 | -0.16764 | -0.1678 | -0.17206 | -0.19634 | -0.19144 | -0.185 | -0.20286 | -0.21804 | -0.22923 | -0.22568 | -0.20531 | -0.18066
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.1136 | -0.1234 | -0.11544 | -0.11145 | -0.10748 | -0.10806 | -0.10873 | -0.13601 | -0.16015 | -0.15337 | -0.10574 | -0.088954 | -0.15005 | -0.17221 | -0.17896 | -0.20141 | -0.19571 | -0.19415 | -0.20328 | -0.22096 | -0.22746 | -0.21955 | -0.19131 | -0.16382
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.02025 | -0.035896 | -0.033683 | -0.034106 | -0.032396 | -0.032035 | -0.020216 | -0.030648 | -0.033292 | -0.015141 | -0.025796 | -0.024196 | -0.03044 | -0.02501 | -0.025906 | -0.027507 | -0.021676 | -0.020985 | -0.020201 | -0.024385 | -0.026541 | -0.024336 | -0.019848 | -0.025311
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.09164 | -0.12037 | -0.11762 | -0.1087 | -0.10229 | -0.10728 | -0.1222 | -0.13141 | -0.13712 | -0.13016 | -0.13416 | 0.043715 | -0.054873 | -0.15633 | -0.14889 | -0.16577 | -0.1208 | -0.13839 | -0.14883 | -0.18051 | -0.1748 | -0.16284 | -0.1326 | -0.10102
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14394 | -0.1496 | -0.1396 | -0.133 | -0.1283 | -0.12872 | -0.13239 | -0.16946 | -0.20125 | -0.18811 | -0.11439 | -0.089672 | -0.18149 | -0.20813 | -0.21877 | -0.25557 | -0.25241 | -0.24907 | -0.26179 | -0.28525 | -0.29363 | -0.28645 | -0.2494 | -0.20899
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.02942 | -0.043513 | -0.040929 | -0.04128 | -0.039931 | -0.040164 | -0.027395 | -0.033366 | -0.037598 | -0.035377 | -0.045137 | -0.036494 | -0.040053 | -0.0411 | -0.042221 | -0.046633 | -0.045734 | -0.042426 | -0.045998 | -0.048649 | -0.051268 | -0.051388 | -0.047542 | -0.052044
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.061056 | -0.076633 | -0.072518 | -0.071424 | -0.068408 | -0.068266 | -0.060281 | -0.072489 | -0.081944 | -0.084718 | -0.072377 | -0.058874 | -0.088621 | -0.097556 | -0.10166 | -0.11062 | -0.10206 | -0.10299 | -0.10699 | -0.11731 | -0.12208 | -0.11739 | -0.10246 | -0.09434
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.020992 | -0.042945 | -0.040474 | -0.041116 | -0.038646 | -0.036376 | -0.022291 | -0.028556 | -0.030781 | -0.031229 | -0.054003 | -0.055104 | -0.07176 | -0.061375 | -0.057852 | -0.061946 | -0.047086 | -0.043735 | -0.040143 | -0.045217 | -0.045619 | -0.042051 | -0.033262 | -0.036159
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.045061 | -0.057518 | -0.05389 | -0.053613 | -0.052147 | -0.052485 | -0.041839 | -0.051015 | -0.058544 | -0.054006 | -0.05876 | -0.055 | -0.061419 | -0.062476 | -0.064425 | -0.071633 | -0.070022 | -0.065238 | -0.071383 | -0.075747 | -0.079519 | -0.079329 | -0.072162 | -0.07245
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.011657 | -0.028778 | -0.027729 | -0.028876 | -0.027444 | -0.02693 | -0.012131 | -0.013968 | -0.014539 | -0.013582 | -0.025426 | -0.01356 | -0.018718 | -0.017753 | -0.017865 | -0.019715 | -0.01694 | -0.016232 | -0.016066 | -0.018219 | -0.01914 | -0.018447 | -0.016882 | -0.026295
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.015215 | -0.030375 | -0.028508 | -0.029055 | -0.027513 | -0.02739 | -0.015152 | -0.024699 | -0.02704 | -0.0057783 | -0.017505 | -0.01356 | -0.01678 | -0.011946 | -0.012865 | -0.013338 | -0.0089464 | -0.0089264 | -0.0078897 | -0.010851 | -0.01293 | -0.011286 | -0.0085831 | -0.01656
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0035763 | -0.043053 | -0.045769 | -0.04518 | -0.041507 | -0.037071 | -0.017995 | -0.0031462 | 0.017946 | 0.022796 | -0.00092506 | -0.002737 | -0.026073 | -0.00063992 | 0.012407 | 0.010807 | 0.035019 | 0.03621 | 0.037653 | 0.02951 | 0.032803 | 0.035841 | 0.02917 | 0.0077887
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.087622 | -0.10048 | -0.092124 | -0.089644 | -0.086193 | -0.086792 | -0.085074 | -0.10964 | -0.12546 | -0.12903 | -0.058943 | -0.051641 | -0.11767 | -0.13629 | -0.15716 | -0.17406 | -0.16339 | -0.16666 | -0.17677 | -0.19158 | -0.20059 | -0.19411 | -0.16721 | -0.14307
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.01869 | -0.041015 | -0.038912 | -0.040024 | -0.037659 | -0.035498 | -0.021486 | -0.028547 | -0.031633 | -0.032186 | -0.052914 | -0.05546 | -0.071663 | -0.060613 | -0.058113 | -0.061933 | -0.047183 | -0.042506 | -0.038375 | -0.042368 | -0.042562 | -0.038419 | -0.030485 | -0.034252
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.095041 | -0.10481 | -0.09673 | -0.094203 | -0.088814 | -0.090079 | -0.086441 | -0.11213 | -0.13683 | -0.15224 | -0.12429 | -0.11454 | -0.15076 | -0.16847 | -0.17774 | -0.19094 | -0.18082 | -0.18327 | -0.19058 | -0.20679 | -0.22111 | -0.21216 | -0.18256 | -0.15619
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.19846 | -0.19963 | -0.18624 | -0.17931 | -0.1753 | -0.17368 | -0.18276 | -0.23084 | -0.27295 | -0.24908 | -0.16651 | -0.19877 | -0.27643 | -0.29898 | -0.29616 | -0.33806 | -0.32685 | -0.32884 | -0.34847 | -0.37575 | -0.38656 | -0.37235 | -0.33234 | -0.28382
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.016684 | -0.040608 | -0.039133 | -0.039682 | -0.037192 | -0.034661 | -0.019933 | -0.022675 | -0.021504 | -0.020329 | -0.043623 | -0.042823 | -0.058638 | -0.04702 | -0.042027 | -0.04503 | -0.029456 | -0.026569 | -0.023394 | -0.028154 | -0.028136 | -0.024995 | -0.0194 | -0.025817
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.036049 | -0.049715 | -0.046774 | -0.046906 | -0.045484 | -0.045817 | -0.033803 | -0.040858 | -0.046172 | -0.043047 | -0.051147 | -0.044129 | -0.048769 | -0.049753 | -0.051126 | -0.056499 | -0.055288 | -0.051495 | -0.056002 | -0.05929 | -0.06229 | -0.062358 | -0.057335 | -0.060315
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0034227 | -0.039946 | -0.04182 | -0.041651 | -0.038548 | -0.034234 | -0.01605 | -0.0053349 | 0.012263 | 0.01837 | -0.0001545 | -0.0024776 | -0.025728 | -0.00208 | 0.010674 | 0.0074635 | 0.031778 | 0.032092 | 0.033849 | 0.02863 | 0.031597 | 0.034296 | 0.026207 | 0.0052786
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0015249 | -0.035675 | -0.038054 | -0.03816 | -0.035112 | -0.030746 | -0.012067 | 0.00016975 | 0.018661 | 0.02436 | 0.0060816 | 0.003418 | -0.018898 | 0.0031643 | 0.013982 | 0.011925 | 0.033044 | 0.033576 | 0.035927 | 0.030846 | 0.033553 | 0.0362 | 0.030629 | 0.0099602
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0023346 | -0.041982 | -0.04489 | -0.044407 | -0.04079 | -0.036307 | -0.017049 | -0.0018206 | 0.019539 | 0.024546 | 0.00093174 | -0.00073338 | -0.023738 | 0.0016069 | 0.014735 | 0.013139 | 0.037293 | 0.038321 | 0.039901 | 0.032291 | 0.035571 | 0.038463 | 0.031466 | 0.0095587
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.22423 | -0.22026 | -0.20538 | -0.19701 | -0.19249 | -0.19078 | -0.20215 | -0.25511 | -0.30634 | -0.27087 | -0.16859 | -0.23117 | -0.31233 | -0.3315 | -0.32192 | -0.37263 | -0.35674 | -0.36474 | -0.38638 | -0.41657 | -0.42936 | -0.41463 | -0.37315 | -0.31612
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.082382 | -0.094313 | -0.088407 | -0.086338 | -0.082313 | -0.08282 | -0.078084 | -0.098034 | -0.11491 | -0.13282 | -0.10245 | -0.095307 | -0.1305 | -0.14564 | -0.1564 | -0.16547 | -0.1568 | -0.15929 | -0.16677 | -0.18127 | -0.19311 | -0.18575 | -0.16006 | -0.13871
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0021706 | -0.02042 | -0.019398 | -0.022006 | -0.020349 | -0.017989 | -0.00074625 | -0.0016785 | 0.0004425 | 0.00065517 | -0.020026 | -0.020761 | -0.033474 | -0.022825 | -0.020745 | -0.024265 | -0.012651 | -0.011253 | -0.006464 | -0.0097246 | -0.010507 | -0.0064955 | -0.0028772 | -0.011297
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.06112 | -0.076682 | -0.072567 | -0.071471 | -0.068449 | -0.068312 | -0.060333 | -0.072556 | -0.082037 | -0.084834 | -0.072467 | -0.058973 | -0.088726 | -0.097683 | -0.10179 | -0.11077 | -0.1022 | -0.10313 | -0.10715 | -0.11748 | -0.12227 | -0.11757 | -0.10261 | -0.094449
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.061342 | -0.07651 | -0.072137 | -0.071086 | -0.067841 | -0.067773 | -0.059836 | -0.072089 | -0.0831 | -0.089294 | -0.076191 | -0.060123 | -0.091438 | -0.10335 | -0.10831 | -0.11751 | -0.10849 | -0.11069 | -0.11562 | -0.1265 | -0.13343 | -0.12842 | -0.11139 | -0.10077
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.071712 | -0.085236 | -0.077834 | -0.076147 | -0.073866 | -0.070681 | -0.062407 | -0.089181 | -0.10405 | -0.11432 | -0.12518 | -0.1369 | -0.13057 | -0.12256 | -0.12919 | -0.13256 | -0.11992 | -0.119 | -0.1174 | -0.12822 | -0.13635 | -0.12907 | -0.10756 | -0.096574
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.010655 | -0.037527 | -0.037554 | -0.038111 | -0.035616 | -0.032825 | -0.01664 | -0.013462 | -0.0063419 | -0.003336 | -0.021279 | -0.020346 | -0.037283 | -0.024307 | -0.018602 | -0.021646 | -0.0065413 | -0.0054836 | -0.0034723 | -0.0083723 | -0.0079012 | -0.0050936 | -0.0038128 | -0.015347
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.016367 | -0.040342 | -0.038902 | -0.039459 | -0.036974 | -0.034437 | -0.019662 | -0.022276 | -0.021002 | -0.019816 | -0.043158 | -0.042306 | -0.058051 | -0.046408 | -0.041376 | -0.044359 | -0.028798 | -0.025937 | -0.022738 | -0.027475 | -0.027425 | -0.024292 | -0.0188 | -0.025347
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0046902 | -0.026503 | -0.026407 | -0.027621 | -0.025653 | -0.023738 | -0.0074968 | -0.0049477 | -0.00094032 | 0.0011406 | -0.016133 | -0.010608 | -0.022131 | -0.014677 | -0.011227 | -0.014166 | -0.0037432 | -0.0037708 | -0.0020342 | -0.0058308 | -0.0060616 | -0.0038214 | -0.0018301 | -0.012302
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0038261 | -0.018901 | -0.017994 | -0.02068 | -0.019021 | -0.016671 | 0.00071478 | 0.00025558 | 0.002656 | 0.002779 | -0.01903 | -0.018586 | -0.030794 | -0.020391 | -0.017776 | -0.021161 | -0.0096025 | -0.0084114 | -0.0033741 | -0.0063982 | -0.0070095 | -0.0030956 | 6.1989e-05 | -0.0088568
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.17432 | -0.15918 | -0.14015 | -0.12991 | -0.12548 | -0.13321 | -0.15894 | -0.26496 | -0.31345 | -0.14316 | -0.07714 | -0.12814 | -0.14428 | -0.13489 | -0.16609 | -0.15979 | -0.15773 | -0.16784 | -0.16407 | -0.17472 | -0.19858 | -0.18478 | -0.15151 | -0.12774
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0080681 | -0.015241 | -0.014233 | -0.017853 | -0.016033 | -0.01381 | 0.0044847 | 0.0044804 | 0.007122 | 0.0061216 | -0.017314 | -0.016537 | -0.028694 | -0.018254 | -0.015586 | -0.018963 | -0.0075607 | -0.0067835 | -0.0012875 | -0.004302 | -0.0048141 | -0.00065613 | 0.0021725 | -0.0066509
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0061455 | -0.01638 | -0.015515 | -0.018045 | -0.016659 | -0.014085 | 0.0032935 | 0.0027514 | 0.0052595 | 0.0051928 | -0.01652 | -0.016111 | -0.028388 | -0.017839 | -0.014947 | -0.018761 | -0.0072756 | -0.0063601 | -0.00065517 | -0.0034761 | -0.004364 | -0.00013638 | 0.0027847 | -0.0063887
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0090714 | -0.025521 | -0.024554 | -0.025855 | -0.024612 | -0.024321 | -0.009234 | -0.010767 | -0.011476 | -0.011211 | -0.023664 | -0.010322 | -0.012832 | -0.012606 | -0.01303 | -0.014282 | -0.013254 | -0.012357 | -0.012276 | -0.013617 | -0.014374 | -0.014258 | -0.013679 | -0.024107
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.027968 | -0.042279 | -0.039867 | -0.0403 | -0.038974 | -0.039187 | -0.026217 | -0.031735 | -0.0357 | -0.033455 | -0.043289 | -0.034435 | -0.037788 | -0.038696 | -0.039736 | -0.043972 | -0.043106 | -0.039962 | -0.043296 | -0.04587 | -0.048381 | -0.048578 | -0.045009 | -0.050004
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0018559 | -0.035546 | -0.037222 | -0.037515 | -0.034675 | -0.03085 | -0.012891 | -0.0033407 | 0.011514 | 0.016281 | -0.0022173 | -0.00313 | -0.023298 | -0.0044308 | 0.0047407 | 0.0023956 | 0.02136 | 0.021969 | 0.024158 | 0.019176 | 0.021168 | 0.023796 | 0.020317 | 0.0024805
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.014936 | -0.022502 | -0.025827 | -0.026281 | -0.023435 | -0.01898 | 0.001256 | 0.017504 | 0.037723 | 0.042426 | 0.017133 | 0.019435 | 0.0017786 | 0.023158 | 0.036244 | 0.035813 | 0.05613 | 0.056523 | 0.05893 | 0.05511 | 0.058704 | 0.060486 | 0.052026 | 0.028776
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.29701 | -0.25479 | -0.22197 | -0.20269 | -0.19564 | -0.21008 | -0.26378 | -0.4257 | -0.51233 | -0.24911 | -0.14921 | -0.21339 | -0.2391 | -0.23905 | -0.2776 | -0.2729 | -0.27209 | -0.27428 | -0.28426 | -0.30307 | -0.33105 | -0.31422 | -0.26605 | -0.22076
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10914 | -0.14887 | -0.1477 | -0.13292 | -0.12377 | -0.13286 | -0.16516 | -0.16995 | -0.1715 | -0.15889 | -0.18041 | 0.1299 | -0.02038 | -0.19473 | -0.17807 | -0.19946 | -0.12487 | -0.15637 | -0.17141 | -0.21938 | -0.20532 | -0.18791 | -0.14668 | -0.098084
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.086862 | -0.13627 | -0.13768 | -0.11999 | -0.11041 | -0.11971 | -0.15753 | -0.14661 | -0.13674 | -0.14583 | -0.18371 | 0.15515 | -0.015416 | -0.17941 | -0.15936 | -0.16112 | -0.06798 | -0.11835 | -0.1239 | -0.17778 | -0.15494 | -0.13615 | -0.095896 | -0.049571
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.078317 | -0.12957 | -0.13151 | -0.11385 | -0.10418 | -0.11359 | -0.1512 | -0.13663 | -0.12416 | -0.13582 | -0.17554 | 0.16481 | -0.0074415 | -0.16904 | -0.14828 | -0.14776 | -0.052622 | -0.10464 | -0.10937 | -0.16325 | -0.13941 | -0.12053 | -0.08147 | -0.036839
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.1039 | -0.14776 | -0.14749 | -0.13025 | -0.12078 | -0.13106 | -0.16742 | -0.16642 | -0.16441 | -0.16256 | -0.19164 | 0.13791 | -0.023941 | -0.19591 | -0.17859 | -0.1902 | -0.10582 | -0.14778 | -0.15719 | -0.20967 | -0.191 | -0.17305 | -0.13186 | -0.081139
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario