## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.32298 | -0.35915 | -0.34195 | -0.31167 | -0.31788 | -0.32175 | -0.31743 | -0.34442 | -0.41243 | -0.33693 | -0.33497 | -0.35261 | -0.32613 | -0.33308 | -0.3882 | -0.37216 | -0.34096 | -0.34935 | -0.29179 | -0.29943 | -0.30823 | -0.29856 | -0.37175 | -0.3088
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.30575 | -0.34052 | -0.31991 | -0.29343 | -0.29955 | -0.30283 | -0.30004 | -0.33325 | -0.39977 | -0.32117 | -0.31758 | -0.33963 | -0.30588 | -0.31004 | -0.36833 | -0.35559 | -0.32091 | -0.33586 | -0.28034 | -0.29609 | -0.30458 | -0.29474 | -0.37262 | -0.30655
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.32365 | -0.36028 | -0.34433 | -0.31368 | -0.31988 | -0.32389 | -0.31898 | -0.3437 | -0.41132 | -0.33661 | -0.33568 | -0.35285 | -0.32992 | -0.33702 | -0.3897 | -0.374 | -0.34361 | -0.34942 | -0.29084 | -0.29654 | -0.30521 | -0.29571 | -0.36854 | -0.30727
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.40207 | -0.42474 | -0.4034 | -0.36909 | -0.37375 | -0.3783 | -0.37582 | -0.42151 | -0.50705 | -0.43348 | -0.42654 | -0.43349 | -0.39639 | -0.39959 | -0.46905 | -0.45425 | -0.41302 | -0.43414 | -0.38847 | -0.41264 | -0.42458 | -0.40986 | -0.46984 | -0.39571
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.32281 | -0.35944 | -0.34358 | -0.31298 | -0.31919 | -0.3232 | -0.31825 | -0.34277 | -0.41019 | -0.33548 | -0.33458 | -0.35189 | -0.32916 | -0.33623 | -0.38876 | -0.37305 | -0.34269 | -0.34844 | -0.28983 | -0.29552 | -0.30414 | -0.29466 | -0.36756 | -0.30645
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.30275 | -0.34621 | -0.33093 | -0.3002 | -0.30649 | -0.31067 | -0.30542 | -0.32531 | -0.39012 | -0.31496 | -0.31446 | -0.33253 | -0.31086 | -0.32008 | -0.36931 | -0.35455 | -0.32592 | -0.32605 | -0.26376 | -0.25963 | -0.26779 | -0.25912 | -0.33912 | -0.27882
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.30278 | -0.34621 | -0.33093 | -0.3002 | -0.30649 | -0.31068 | -0.30542 | -0.32533 | -0.39015 | -0.31499 | -0.3145 | -0.33256 | -0.31089 | -0.32011 | -0.36934 | -0.35457 | -0.32594 | -0.32609 | -0.26381 | -0.25971 | -0.26787 | -0.25919 | -0.33916 | -0.27887
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.36155 | -0.39157 | -0.37152 | -0.33925 | -0.34513 | -0.34951 | -0.34612 | -0.38216 | -0.45663 | -0.38297 | -0.38058 | -0.39437 | -0.36369 | -0.3709 | -0.43046 | -0.41577 | -0.38258 | -0.39182 | -0.33871 | -0.35161 | -0.36247 | -0.35255 | -0.41721 | -0.35
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.32409 | -0.36075 | -0.34407 | -0.31407 | -0.32027 | -0.32429 | -0.31939 | -0.34421 | -0.41192 | -0.33723 | -0.33627 | -0.35336 | -0.33029 | -0.33743 | -0.39021 | -0.37452 | -0.3441 | -0.34994 | -0.29135 | -0.29703 | -0.30574 | -0.29624 | -0.36903 | -0.30769
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.28297 | -0.31893 | -0.30927 | -0.27374 | -0.28023 | -0.28481 | -0.27701 | -0.29553 | -0.36718 | -0.29634 | -0.29774 | -0.30754 | -0.29114 | -0.30389 | -0.35318 | -0.33425 | -0.31069 | -0.30983 | -0.24841 | -0.2444 | -0.25474 | -0.24425 | -0.30562 | -0.24918
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.32503 | -0.3582 | -0.3427 | -0.31136 | -0.31776 | -0.32184 | -0.31653 | -0.34415 | -0.41318 | -0.34042 | -0.33997 | -0.35608 | -0.33219 | -0.34017 | -0.39267 | -0.37692 | -0.34737 | -0.35378 | -0.29574 | -0.30238 | -0.31185 | -0.30217 | -0.3703 | -0.30942
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.32231 | -0.35884 | -0.34304 | -0.31248 | -0.31869 | -0.3227 | -0.31771 | -0.34216 | -0.40946 | -0.33494 | -0.33402 | -0.3513 | -0.32855 | -0.33561 | -0.38809 | -0.37236 | -0.34203 | -0.34785 | -0.28945 | -0.29527 | -0.30388 | -0.29441 | -0.36701 | -0.30601
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.33429 | -0.36323 | -0.3473 | -0.31572 | -0.32168 | -0.32575 | -0.321 | -0.3536 | -0.42594 | -0.35301 | -0.35073 | -0.36504 | -0.33856 | -0.34401 | -0.40056 | -0.38507 | -0.35323 | -0.36377 | -0.30876 | -0.32085 | -0.32964 | -0.31895 | -0.38621 | -0.32338
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.010755 | -0.031595 | -0.043318 | -0.026493 | -0.038925 | -0.040868 | -0.01697 | 0.0077219 | -0.004818 | 0.0020618 | -0.012168 | -0.038928 | -0.035207 | -0.050099 | -0.046011 | -0.026227 | -0.019693 | -0.0089407 | 0.0080185 | 0.00060654 | -0.0010586 | 0.0023174 | 0.0041428 | 0.009923
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.084842 | -0.077818 | -0.086214 | -0.068394 | -0.080872 | -0.081662 | -0.074945 | -0.093501 | -0.12242 | -0.10266 | -0.068421 | -0.046002 | -0.024347 | -0.03367 | -0.01735 | -0.068122 | -0.10896 | -0.11092 | -0.11495 | -0.13789 | -0.14201 | -0.14153 | -0.12411 | -0.10623
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.035228 | -0.055619 | -0.065824 | -0.049016 | -0.060971 | -0.063399 | -0.041744 | -0.020095 | -0.034661 | -0.029444 | -0.043215 | -0.070063 | -0.063334 | -0.078321 | -0.075194 | -0.057796 | -0.049309 | -0.039912 | -0.024601 | -0.035194 | -0.036092 | -0.031709 | -0.026395 | -0.017398
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.073954 | -0.064557 | -0.074367 | -0.056847 | -0.071664 | -0.072752 | -0.064217 | -0.077991 | -0.10537 | -0.094293 | -0.074175 | -0.065885 | -0.042534 | -0.033985 | -0.0201 | -0.054455 | -0.090512 | -0.091162 | -0.093889 | -0.11212 | -0.11579 | -0.11585 | -0.10273 | -0.093614
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.1845 | -0.16366 | -0.16677 | -0.14026 | -0.15282 | -0.15237 | -0.15886 | -0.21167 | -0.26754 | -0.22767 | -0.1074 | -0.039543 | -0.0019474 | 0.0055904 | 0.017735 | -0.14908 | -0.20979 | -0.23507 | -0.26913 | -0.31357 | -0.32154 | -0.31606 | -0.28093 | -0.24177
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.082058 | -0.07641 | -0.085841 | -0.067467 | -0.080373 | -0.081337 | -0.07478 | -0.091835 | -0.1199 | -0.10141 | -0.066538 | -0.044946 | -0.019697 | -0.033206 | -0.010904 | -0.060554 | -0.10987 | -0.11053 | -0.11145 | -0.13276 | -0.13618 | -0.13497 | -0.11892 | -0.1009
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.081222 | -0.075896 | -0.085021 | -0.066783 | -0.079675 | -0.080674 | -0.073714 | -0.090089 | -0.11907 | -0.10063 | -0.066021 | -0.045448 | -0.022258 | -0.032525 | -0.013778 | -0.063089 | -0.10754 | -0.10911 | -0.11071 | -0.13124 | -0.13469 | -0.13347 | -0.11794 | -0.10074
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11356 | -0.10324 | -0.11057 | -0.090873 | -0.10424 | -0.1046 | -0.10158 | -0.12947 | -0.16538 | -0.13784 | -0.077624 | -0.04179 | -0.0097718 | -0.016817 | -0.0025506 | -0.085994 | -0.13881 | -0.14753 | -0.15962 | -0.18722 | -0.19158 | -0.18891 | -0.16716 | -0.1433
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.017427 | -0.024016 | -0.034218 | -0.016452 | -0.025254 | -0.028216 | -0.014858 | -0.010095 | -0.042787 | -0.038525 | -0.040789 | -0.050999 | -0.053728 | -0.052491 | -0.054399 | -0.043752 | -0.05044 | -0.044991 | -0.033293 | -0.03935 | -0.041636 | -0.039697 | -0.033649 | -0.023051
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.047075 | -0.05001 | -0.058165 | -0.03955 | -0.047268 | -0.0503 | -0.039501 | -0.042937 | -0.079753 | -0.07075 | -0.061817 | -0.061152 | -0.063145 | -0.056021 | -0.063066 | -0.063387 | -0.076963 | -0.077633 | -0.070116 | -0.083691 | -0.086674 | -0.085451 | -0.07454 | -0.058593
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12156 | -0.10448 | -0.11245 | -0.092398 | -0.10642 | -0.10732 | -0.1029 | -0.12739 | -0.16635 | -0.14241 | -0.095429 | -0.073961 | -0.036413 | 0.015971 | 0.02129 | -0.078019 | -0.12811 | -0.13757 | -0.1544 | -0.18404 | -0.18963 | -0.18818 | -0.16703 | -0.14865
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.013632 | -0.036435 | -0.04831 | -0.031259 | -0.043633 | -0.045782 | -0.021834 | 0.0063152 | -0.0044231 | 0.0033388 | -0.0095978 | -0.037868 | -0.033638 | -0.048697 | -0.047063 | -0.027104 | -0.018438 | -0.0081005 | 0.0090294 | 0.0017719 | 0.00016117 | 0.0034952 | 0.0046473 | 0.010021
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.18482 | -0.16318 | -0.16601 | -0.13904 | -0.15156 | -0.1511 | -0.15817 | -0.21244 | -0.26965 | -0.23025 | -0.1052 | -0.035518 | 0.0012808 | 0.0080404 | 0.023513 | -0.14892 | -0.21025 | -0.23638 | -0.27205 | -0.31751 | -0.3233 | -0.31743 | -0.28234 | -0.2438
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.027926 | -0.035827 | -0.045151 | -0.02763 | -0.038409 | -0.040978 | -0.026268 | -0.020267 | -0.048779 | -0.047077 | -0.056314 | -0.072009 | -0.072372 | -0.078396 | -0.074288 | -0.060754 | -0.063954 | -0.055291 | -0.042239 | -0.049675 | -0.052008 | -0.050142 | -0.042034 | -0.030936
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.0279 | -0.034735 | -0.044017 | -0.026232 | -0.036308 | -0.039092 | -0.025302 | -0.021202 | -0.052088 | -0.049779 | -0.0566 | -0.070475 | -0.071469 | -0.075179 | -0.072865 | -0.060575 | -0.065022 | -0.057128 | -0.044697 | -0.052154 | -0.05441 | -0.05267 | -0.044499 | -0.032968
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.027008 | -0.034696 | -0.044109 | -0.02661 | -0.037304 | -0.03989 | -0.025301 | -0.019607 | -0.048263 | -0.046405 | -0.055214 | -0.070478 | -0.070982 | -0.076712 | -0.072623 | -0.059434 | -0.063 | -0.054461 | -0.041442 | -0.048804 | -0.051135 | -0.049335 | -0.041359 | -0.030364
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14937 | -0.1341 | -0.13304 | -0.11099 | -0.12238 | -0.1265 | -0.13265 | -0.18221 | -0.22763 | -0.1982 | -0.12358 | -0.07494 | -0.057161 | -0.047455 | -0.052938 | -0.12043 | -0.1857 | -0.20323 | -0.22058 | -0.25492 | -0.26278 | -0.26615 | -0.23232 | -0.19601
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.033356 | -0.029399 | -0.041529 | -0.025995 | -0.041034 | -0.041864 | -0.029381 | -0.034311 | -0.055333 | -0.050542 | -0.044984 | -0.044345 | -0.028629 | -0.033291 | -0.0076237 | -0.0202 | -0.050685 | -0.045785 | -0.04003 | -0.050964 | -0.053051 | -0.054154 | -0.047038 | -0.044778
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.067389 | -0.063919 | -0.073486 | -0.05593 | -0.068821 | -0.069965 | -0.061219 | -0.073407 | -0.1008 | -0.085122 | -0.058292 | -0.043093 | -0.024359 | -0.033251 | -0.015802 | -0.054832 | -0.092492 | -0.092733 | -0.09187 | -0.10959 | -0.11276 | -0.11193 | -0.098713 | -0.08439
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.083731 | -0.077179 | -0.08492 | -0.06672 | -0.079866 | -0.081279 | -0.075559 | -0.096308 | -0.12634 | -0.10616 | -0.066493 | -0.041584 | -0.020847 | -0.027359 | -0.010975 | -0.06393 | -0.10931 | -0.11401 | -0.11805 | -0.1403 | -0.14441 | -0.14417 | -0.12612 | -0.10752
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13467 | -0.11585 | -0.12371 | -0.10387 | -0.1178 | -0.11851 | -0.11455 | -0.14061 | -0.18207 | -0.15669 | -0.10487 | -0.078713 | -0.040353 | -0.012454 | -0.01796 | -0.095766 | -0.14559 | -0.15465 | -0.1719 | -0.20274 | -0.2082 | -0.20667 | -0.18502 | -0.16477
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12671 | -0.11461 | -0.12074 | -0.10022 | -0.11338 | -0.11377 | -0.11277 | -0.14612 | -0.18621 | -0.15596 | -0.086528 | -0.045637 | -0.011739 | -0.016432 | -0.0056477 | -0.099047 | -0.15338 | -0.16523 | -0.18121 | -0.21091 | -0.21557 | -0.21202 | -0.18753 | -0.16065
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0057993 | -0.0077515 | -0.020182 | -0.0050497 | -0.018727 | -0.020109 | -0.0054502 | -0.00457 | -0.025222 | -0.021743 | -0.021975 | -0.02476 | -0.017698 | -0.025139 | -0.0073338 | -0.0072918 | -0.028798 | -0.022976 | -0.01208 | -0.019838 | -0.022041 | -0.022915 | -0.017198 | -0.013418
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10773 | -0.09361 | -0.11197 | -0.090478 | -0.10372 | -0.10367 | -0.10809 | -0.13875 | -0.14194 | -0.12152 | -0.082174 | -0.032452 | 0.051644 | -0.054552 | 0.069837 | 0.0089293 | -0.17526 | -0.14919 | -0.12961 | -0.16866 | -0.17088 | -0.16956 | -0.14313 | -0.10601
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15842 | -0.1406 | -0.14466 | -0.12139 | -0.13394 | -0.13418 | -0.13664 | -0.18031 | -0.22863 | -0.18756 | -0.08578 | -0.028089 | 0.009974 | 0.01267 | 0.01875 | -0.12284 | -0.17891 | -0.20145 | -0.22873 | -0.26748 | -0.27417 | -0.26998 | -0.23843 | -0.20472
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.034852 | -0.030615 | -0.042648 | -0.027024 | -0.042027 | -0.042879 | -0.030588 | -0.035944 | -0.057163 | -0.0524 | -0.046734 | -0.046008 | -0.030153 | -0.034703 | -0.0091572 | -0.021954 | -0.052486 | -0.047643 | -0.042082 | -0.053228 | -0.055346 | -0.05648 | -0.049132 | -0.046588
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.072626 | -0.068461 | -0.077703 | -0.059966 | -0.0727 | -0.073812 | -0.065656 | -0.07941 | -0.10743 | -0.090566 | -0.061377 | -0.044313 | -0.02493 | -0.033403 | -0.016897 | -0.059228 | -0.097452 | -0.098424 | -0.098772 | -0.11763 | -0.121 | -0.12019 | -0.10606 | -0.090812
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.028773 | -0.034928 | -0.04393 | -0.025831 | -0.035555 | -0.038437 | -0.025051 | -0.021964 | -0.054072 | -0.051878 | -0.058592 | -0.071987 | -0.073113 | -0.076449 | -0.074575 | -0.062595 | -0.067551 | -0.059878 | -0.047874 | -0.054847 | -0.057857 | -0.056146 | -0.047294 | -0.03512
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.050875 | -0.044711 | -0.055768 | -0.039395 | -0.054402 | -0.055337 | -0.044692 | -0.053517 | -0.077215 | -0.06995 | -0.059013 | -0.055558 | -0.036609 | -0.036237 | -0.015005 | -0.036051 | -0.068498 | -0.065778 | -0.063514 | -0.077318 | -0.079986 | -0.080761 | -0.071064 | -0.06578
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.014617 | -0.015339 | -0.027941 | -0.01287 | -0.02697 | -0.027992 | -0.013581 | -0.01292 | -0.033032 | -0.028891 | -0.026279 | -0.027253 | -0.017064 | -0.026246 | -0.0020909 | -0.0082302 | -0.033921 | -0.027683 | -0.017962 | -0.025937 | -0.027568 | -0.02805 | -0.023469 | -0.021888
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0031061 | 0.0011449 | -0.012208 | 0.0022469 | -0.012194 | -0.013313 | 0.0023298 | 0.0047913 | -0.013065 | -0.010768 | -0.012753 | -0.016022 | -0.0084648 | -0.017913 | 0.0052128 | 0.0063467 | -0.017323 | -0.010375 | 0.0014906 | -0.0051279 | -0.0067959 | -0.0079889 | -0.0037603 | -0.002882
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.012923 | -0.035717 | -0.04751 | -0.030456 | -0.042816 | -0.045017 | -0.021016 | 0.0071898 | -0.0036287 | 0.0041475 | -0.0088701 | -0.037078 | -0.03288 | -0.048054 | -0.046434 | -0.026413 | -0.017729 | -0.0073214 | 0.0096684 | 0.002264 | 0.0006361 | 0.0040464 | 0.0052261 | 0.010693
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10668 | -0.096624 | -0.10221 | -0.082535 | -0.095046 | -0.096377 | -0.094457 | -0.12534 | -0.1605 | -0.1254 | -0.049407 | -0.0060472 | 0.024939 | 0.030153 | 0.03494 | -0.072093 | -0.12165 | -0.13816 | -0.15431 | -0.18425 | -0.1876 | -0.18785 | -0.1636 | -0.13845
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.027391 | -0.033628 | -0.043056 | -0.025118 | -0.03444 | -0.037524 | -0.024791 | -0.022733 | -0.05695 | -0.053391 | -0.056715 | -0.067548 | -0.070261 | -0.069082 | -0.070695 | -0.059635 | -0.064406 | -0.058284 | -0.046776 | -0.053467 | -0.055777 | -0.053741 | -0.045652 | -0.033753
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11525 | -0.10358 | -0.1066 | -0.087519 | -0.099155 | -0.10026 | -0.09832 | -0.12967 | -0.17269 | -0.1504 | -0.10886 | -0.077377 | -0.05683 | -0.059869 | -0.046046 | -0.10548 | -0.14933 | -0.15451 | -0.16407 | -0.19437 | -0.20059 | -0.19707 | -0.1749 | -0.14872
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21161 | -0.18812 | -0.18822 | -0.1651 | -0.18015 | -0.1769 | -0.18527 | -0.23678 | -0.29557 | -0.24547 | -0.14039 | -0.079265 | -0.016125 | -0.0057621 | -0.031549 | -0.17092 | -0.23948 | -0.25484 | -0.29666 | -0.34642 | -0.35474 | -0.3491 | -0.31456 | -0.26979
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.022679 | -0.030915 | -0.040786 | -0.023628 | -0.034626 | -0.037102 | -0.021872 | -0.014925 | -0.042225 | -0.039678 | -0.048799 | -0.064241 | -0.064717 | -0.07111 | -0.066049 | -0.052938 | -0.056589 | -0.047985 | -0.034545 | -0.041574 | -0.04387 | -0.042223 | -0.034871 | -0.024828
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.041554 | -0.036761 | -0.048405 | -0.032532 | -0.047596 | -0.048431 | -0.036776 | -0.043328 | -0.065369 | -0.05963 | -0.052144 | -0.050479 | -0.033547 | -0.036468 | -0.012385 | -0.028024 | -0.059139 | -0.055118 | -0.050748 | -0.062792 | -0.065122 | -0.066135 | -0.057972 | -0.054381
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.011172 | -0.032285 | -0.043742 | -0.026679 | -0.03849 | -0.040622 | -0.019471 | 0.0049143 | -0.0084591 | 0.0010214 | -0.0079412 | -0.031332 | -0.02967 | -0.040957 | -0.040807 | -0.023779 | -0.019425 | -0.0099621 | 0.0069227 | 0.0011892 | -0.0010929 | 0.0014992 | 0.0030222 | 0.0088072
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0063744 | -0.027652 | -0.03955 | -0.022785 | -0.034647 | -0.036743 | -0.015236 | 0.010794 | -0.001914 | 0.007185 | -0.0022335 | -0.025702 | -0.02511 | -0.036565 | -0.035701 | -0.018078 | -0.01429 | -0.0044432 | 0.012536 | 0.0070753 | 0.0049248 | 0.0074921 | 0.0092344 | 0.01423
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.011643 | -0.034713 | -0.046691 | -0.029747 | -0.042147 | -0.044276 | -0.020279 | 0.0083313 | -0.0020247 | 0.005806 | -0.0073156 | -0.035625 | -0.031776 | -0.046873 | -0.045097 | -0.024865 | -0.016257 | -0.0058022 | 0.011523 | 0.0045795 | 0.0029812 | 0.0062647 | 0.007288 | 0.012383
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.2357 | -0.20766 | -0.20694 | -0.18255 | -0.19683 | -0.1951 | -0.20496 | -0.25952 | -0.32817 | -0.2651 | -0.14277 | -0.075981 | 0.002234 | 0.024885 | -0.02747 | -0.18469 | -0.25581 | -0.27649 | -0.3261 | -0.3819 | -0.39169 | -0.38461 | -0.34651 | -0.29925
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10462 | -0.095174 | -0.10107 | -0.082036 | -0.094379 | -0.095635 | -0.09264 | -0.11943 | -0.15512 | -0.13188 | -0.088655 | -0.058701 | -0.037798 | -0.042404 | -0.027789 | -0.087368 | -0.13267 | -0.13925 | -0.14714 | -0.17388 | -0.17947 | -0.17809 | -0.15627 | -0.13386
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.008029 | -0.014881 | -0.025847 | -0.0082531 | -0.016469 | -0.019355 | -0.0052495 | 0.0020094 | -0.029278 | -0.023906 | -0.026626 | -0.035881 | -0.038104 | -0.037974 | -0.038311 | -0.028666 | -0.037389 | -0.032549 | -0.020362 | -0.026033 | -0.028388 | -0.026865 | -0.022676 | -0.013217
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.072723 | -0.068542 | -0.077778 | -0.060038 | -0.072771 | -0.073881 | -0.065737 | -0.07952 | -0.10755 | -0.090663 | -0.061428 | -0.044323 | -0.024929 | -0.033394 | -0.016905 | -0.059303 | -0.097543 | -0.098528 | -0.098899 | -0.11778 | -0.12115 | -0.12035 | -0.1062 | -0.090931
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.078097 | -0.07221 | -0.081189 | -0.063503 | -0.07634 | -0.077194 | -0.069779 | -0.086398 | -0.11435 | -0.094994 | -0.061553 | -0.040158 | -0.019112 | -0.028523 | -0.011604 | -0.06101 | -0.10186 | -0.10374 | -0.10631 | -0.12752 | -0.1313 | -0.13075 | -0.11461 | -0.098148
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.07176 | -0.070402 | -0.077106 | -0.056174 | -0.063697 | -0.067487 | -0.058671 | -0.072351 | -0.11657 | -0.11016 | -0.095864 | -0.092745 | -0.092362 | -0.083236 | -0.089764 | -0.092584 | -0.10748 | -0.11007 | -0.10426 | -0.12326 | -0.12726 | -0.12467 | -0.1078 | -0.085856
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.016437 | -0.027409 | -0.038578 | -0.022141 | -0.034007 | -0.036042 | -0.018608 | -0.006362 | -0.027276 | -0.020522 | -0.026381 | -0.040237 | -0.038135 | -0.046582 | -0.040313 | -0.033442 | -0.039021 | -0.031446 | -0.018003 | -0.02498 | -0.027066 | -0.025389 | -0.020766 | -0.013209
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.022357 | -0.030652 | -0.040551 | -0.023411 | -0.03442 | -0.036894 | -0.021609 | -0.014538 | -0.041721 | -0.039201 | -0.048394 | -0.063893 | -0.064373 | -0.070837 | -0.06572 | -0.052533 | -0.056166 | -0.047537 | -0.034039 | -0.041033 | -0.043303 | -0.041667 | -0.034388 | -0.024399
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0084848 | -0.014581 | -0.026638 | -0.011393 | -0.024132 | -0.02577 | -0.0089417 | -0.0011759 | -0.022531 | -0.01621 | -0.02107 | -0.029122 | -0.02576 | -0.034803 | -0.021959 | -0.023073 | -0.035168 | -0.028749 | -0.01638 | -0.022925 | -0.024621 | -0.023718 | -0.019478 | -0.013001
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0061555 | -0.013165 | -0.024286 | -0.0067725 | -0.015031 | -0.017897 | -0.0036607 | 0.0041285 | -0.026774 | -0.021917 | -0.025791 | -0.0358 | -0.037451 | -0.038734 | -0.037291 | -0.027296 | -0.035913 | -0.030406 | -0.017945 | -0.023243 | -0.025561 | -0.024062 | -0.020229 | -0.011072
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.079241 | -0.071088 | -0.074786 | -0.054861 | -0.067358 | -0.071011 | -0.07123 | -0.10788 | -0.14042 | -0.11814 | -0.060072 | -0.027677 | -0.01615 | -0.0020094 | -0.0086484 | -0.05343 | -0.11093 | -0.11905 | -0.12434 | -0.15051 | -0.1541 | -0.15866 | -0.13457 | -0.11057
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0020471 | -0.0093455 | -0.020471 | -0.0022268 | -0.0087214 | -0.011939 | 0.0014925 | 0.010365 | -0.023238 | -0.018267 | -0.021996 | -0.032419 | -0.033389 | -0.034661 | -0.033828 | -0.023026 | -0.031885 | -0.026271 | -0.013997 | -0.018744 | -0.021379 | -0.019719 | -0.017077 | -0.0072355
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.011837 | -0.011863 | -0.024815 | -0.0099888 | -0.024472 | -0.025342 | -0.010929 | -0.010548 | -0.029787 | -0.026746 | -0.024454 | -0.0252 | -0.014225 | -0.023712 | 0.0033336 | -0.0018778 | -0.029325 | -0.022643 | -0.012802 | -0.020358 | -0.021843 | -0.022644 | -0.018642 | -0.018885
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.033332 | -0.029382 | -0.041519 | -0.025988 | -0.041027 | -0.041855 | -0.029366 | -0.034274 | -0.05528 | -0.050509 | -0.044956 | -0.044306 | -0.028593 | -0.033257 | -0.0075817 | -0.020152 | -0.050642 | -0.045737 | -0.039976 | -0.050902 | -0.052987 | -0.054089 | -0.046983 | -0.044735
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0089798 | -0.026773 | -0.038536 | -0.021987 | -0.03395 | -0.035986 | -0.015674 | 0.0058794 | -0.0092697 | -0.00098705 | -0.0094261 | -0.029611 | -0.028383 | -0.039117 | -0.035944 | -0.022157 | -0.021639 | -0.012549 | 0.0032854 | -0.002614 | -0.0046959 | -0.00245 | 0.00011253 | 0.0057878
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0071092 | -0.014834 | -0.027746 | -0.012003 | -0.024834 | -0.026652 | -0.002636 | 0.025769 | 0.016153 | 0.022448 | 0.0055189 | -0.021427 | -0.02078 | -0.036491 | -0.030058 | -0.0081491 | -0.001955 | 0.0096378 | 0.028033 | 0.02353 | 0.023018 | 0.025698 | 0.026043 | 0.029033
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15703 | -0.1402 | -0.13785 | -0.1152 | -0.12638 | -0.13119 | -0.13888 | -0.19282 | -0.24081 | -0.20841 | -0.12705 | -0.073147 | -0.05604 | -0.042792 | -0.052726 | -0.12351 | -0.19274 | -0.21304 | -0.23235 | -0.26903 | -0.27742 | -0.28126 | -0.24494 | -0.20662
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.12964 | -0.1081 | -0.13418 | -0.10999 | -0.12355 | -0.12262 | -0.13643 | -0.17867 | -0.16066 | -0.13849 | -0.095317 | -0.021337 | 0.11372 | -0.072909 | 0.13996 | 0.06908 | -0.23161 | -0.1825 | -0.14501 | -0.19929 | -0.20051 | -0.19898 | -0.1636 | -0.11011
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.10929 | -0.08577 | -0.11812 | -0.094531 | -0.10762 | -0.10567 | -0.1189 | -0.15465 | -0.11639 | -0.11895 | -0.081896 | -0.022788 | 0.13024 | -0.11072 | 0.1794 | 0.12366 | -0.24238 | -0.15929 | -0.10238 | -0.15712 | -0.15674 | -0.156 | -0.12313 | -0.066385
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.10085 | -0.07805 | -0.11139 | -0.088066 | -0.10122 | -0.098926 | -0.11157 | -0.14472 | -0.10278 | -0.10798 | -0.071044 | -0.014842 | 0.13925 | -0.10761 | 0.18972 | 0.13548 | -0.23578 | -0.14887 | -0.089316 | -0.1437 | -0.14307 | -0.14248 | -0.11063 | -0.0544
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.12556 | -0.10178 | -0.13081 | -0.10659 | -0.11954 | -0.11805 | -0.13282 | -0.17525 | -0.14868 | -0.13926 | -0.09947 | -0.02892 | 0.11633 | -0.099326 | 0.15659 | 0.094228 | -0.24637 | -0.179 | -0.1318 | -0.18819 | -0.18872 | -0.18758 | -0.15245 | -0.09551
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario