## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.34991 | -0.37638 | -0.3396 | -0.32946 | -0.31698 | -0.31274 | -0.31898 | -0.30361 | -0.34838 | -0.36821 | -0.38085 | -0.35399 | -0.386 | -0.41116 | -0.42943 | -0.42002 | -0.37132 | -0.37276 | -0.35356 | -0.37985 | -0.35229 | -0.34898 | -0.37382 | -0.36744
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33979 | -0.35779 | -0.31859 | -0.31145 | -0.29861 | -0.2906 | -0.29838 | -0.28448 | -0.33413 | -0.35997 | -0.37218 | -0.34611 | -0.37352 | -0.39294 | -0.41461 | -0.40508 | -0.35274 | -0.35623 | -0.34531 | -0.37858 | -0.35607 | -0.35188 | -0.37027 | -0.35529
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34975 | -0.37754 | -0.34192 | -0.33144 | -0.31904 | -0.31596 | -0.32186 | -0.30564 | -0.34886 | -0.36709 | -0.37994 | -0.35362 | -0.38604 | -0.4124 | -0.42977 | -0.4204 | -0.37233 | -0.37372 | -0.35221 | -0.37685 | -0.34831 | -0.34494 | -0.37119 | -0.36661
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42318 | -0.43696 | -0.39413 | -0.37925 | -0.36607 | -0.36305 | -0.37106 | -0.36586 | -0.418 | -0.45066 | -0.46026 | -0.42402 | -0.44771 | -0.47149 | -0.48903 | -0.47858 | -0.43912 | -0.45191 | -0.44472 | -0.48752 | -0.46289 | -0.45698 | -0.47796 | -0.45798
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.34892 | -0.37674 | -0.34119 | -0.33077 | -0.31839 | -0.3153 | -0.32119 | -0.30498 | -0.34817 | -0.3662 | -0.379 | -0.3528 | -0.38511 | -0.41149 | -0.42883 | -0.41949 | -0.37142 | -0.37275 | -0.35124 | -0.37584 | -0.34734 | -0.344 | -0.37012 | -0.36552
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.33012 | -0.36334 | -0.32859 | -0.31816 | -0.3059 | -0.30334 | -0.30886 | -0.28688 | -0.32882 | -0.34592 | -0.35945 | -0.3342 | -0.37372 | -0.39963 | -0.41683 | -0.40723 | -0.35627 | -0.35564 | -0.32738 | -0.3453 | -0.31349 | -0.30842 | -0.34364 | -0.34672
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.33014 | -0.36334 | -0.3286 | -0.31816 | -0.3059 | -0.30334 | -0.30886 | -0.2869 | -0.32884 | -0.34595 | -0.35948 | -0.33422 | -0.37373 | -0.39963 | -0.41683 | -0.40723 | -0.35629 | -0.35566 | -0.32742 | -0.34535 | -0.31356 | -0.30848 | -0.34369 | -0.34675
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.38499 | -0.40702 | -0.36746 | -0.35454 | -0.34167 | -0.33892 | -0.34505 | -0.33451 | -0.38094 | -0.40647 | -0.42109 | -0.39155 | -0.42164 | -0.44538 | -0.46315 | -0.45293 | -0.40878 | -0.41307 | -0.39595 | -0.42777 | -0.40043 | -0.39516 | -0.42095 | -0.41078
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35019 | -0.37799 | -0.34233 | -0.33181 | -0.31941 | -0.31634 | -0.32224 | -0.30601 | -0.34924 | -0.36757 | -0.38046 | -0.35408 | -0.38657 | -0.41289 | -0.43027 | -0.42088 | -0.37282 | -0.37423 | -0.35269 | -0.37737 | -0.34877 | -0.34538 | -0.37174 | -0.36719
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30047 | -0.33637 | -0.30625 | -0.29162 | -0.28044 | -0.2829 | -0.28547 | -0.26658 | -0.30111 | -0.31364 | -0.32826 | -0.30083 | -0.3375 | -0.3727 | -0.38176 | -0.37305 | -0.33365 | -0.33498 | -0.3033 | -0.31905 | -0.28418 | -0.27727 | -0.31545 | -0.32212
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35014 | -0.37546 | -0.34055 | -0.32921 | -0.31699 | -0.31453 | -0.31992 | -0.30672 | -0.34868 | -0.36696 | -0.38134 | -0.355 | -0.38563 | -0.41215 | -0.42902 | -0.41935 | -0.37422 | -0.37597 | -0.35471 | -0.38029 | -0.35171 | -0.34625 | -0.37378 | -0.36864
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.34837 | -0.37614 | -0.34065 | -0.33028 | -0.31791 | -0.31481 | -0.32069 | -0.30455 | -0.3477 | -0.36562 | -0.37833 | -0.35217 | -0.38434 | -0.41074 | -0.4267 | -0.41874 | -0.37075 | -0.37211 | -0.35065 | -0.37529 | -0.34687 | -0.34353 | -0.3695 | -0.36483
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36009 | -0.38039 | -0.34369 | -0.33263 | -0.32004 | -0.31722 | -0.32355 | -0.31347 | -0.35813 | -0.37942 | -0.39098 | -0.36245 | -0.38889 | -0.41392 | -0.43094 | -0.42153 | -0.37817 | -0.38385 | -0.36819 | -0.39767 | -0.37136 | -0.36601 | -0.3891 | -0.37849
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.025679 | -0.050966 | -0.048503 | -0.051455 | -0.045774 | -0.045383 | -0.041679 | -0.033959 | -0.045741 | -0.011282 | -0.019043 | -0.023585 | -0.032089 | -0.072366 | -0.080061 | -0.074605 | -0.047912 | -0.033073 | 0.0033474 | -0.0034103 | 0.016118 | 0.019061 | 0.013043 | 0.0096531
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10439 | -0.098674 | -0.087574 | -0.085598 | -0.080393 | -0.080843 | -0.086102 | -0.08953 | -0.10327 | -0.11307 | -0.12098 | -0.087451 | -0.0567 | -0.063392 | -0.054579 | -0.053084 | -0.079756 | -0.10162 | -0.11846 | -0.13656 | -0.12312 | -0.11861 | -0.11 | -0.10423
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.052501 | -0.076848 | -0.07372 | -0.074915 | -0.068427 | -0.069168 | -0.065802 | -0.060359 | -0.076385 | -0.045183 | -0.056149 | -0.061099 | -0.063895 | -0.10227 | -0.10924 | -0.10359 | -0.076331 | -0.06427 | -0.02868 | -0.038395 | -0.018442 | -0.014388 | -0.01847 | -0.018435
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.092734 | -0.08442 | -0.077068 | -0.076033 | -0.071169 | -0.07086 | -0.073593 | -0.080328 | -0.091712 | -0.099377 | -0.11185 | -0.10169 | -0.069479 | -0.054154 | -0.054146 | -0.047076 | -0.055359 | -0.094512 | -0.10778 | -0.12139 | -0.10602 | -0.10243 | -0.096896 | -0.097978
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21546 | -0.19208 | -0.17021 | -0.16139 | -0.15428 | -0.15389 | -0.16767 | -0.18652 | -0.2154 | -0.24537 | -0.26289 | -0.20583 | -0.097847 | -0.069767 | -0.034865 | -0.034357 | -0.12265 | -0.20308 | -0.26312 | -0.30594 | -0.29715 | -0.29016 | -0.26599 | -0.23952
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10202 | -0.09796 | -0.0879 | -0.086726 | -0.082518 | -0.082323 | -0.087109 | -0.088387 | -0.10086 | -0.10726 | -0.11417 | -0.089766 | -0.053627 | -0.061317 | -0.05043 | -0.041517 | -0.071083 | -0.093744 | -0.10915 | -0.12638 | -0.11169 | -0.10685 | -0.10071 | -0.096252
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10176 | -0.097429 | -0.087368 | -0.086112 | -0.081694 | -0.081546 | -0.085983 | -0.088522 | -0.10149 | -0.10768 | -0.11512 | -0.090745 | -0.054849 | -0.061677 | -0.051237 | -0.044828 | -0.071844 | -0.095 | -0.11035 | -0.12715 | -0.11258 | -0.10785 | -0.10148 | -0.097073
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13653 | -0.12658 | -0.11323 | -0.11041 | -0.10525 | -0.10499 | -0.112 | -0.1192 | -0.13681 | -0.15014 | -0.16016 | -0.12236 | -0.061065 | -0.060763 | -0.040053 | -0.034341 | -0.083761 | -0.12377 | -0.15637 | -0.18093 | -0.16776 | -0.16136 | -0.15023 | -0.13988
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.039093 | -0.043853 | -0.037917 | -0.039414 | -0.034948 | -0.034399 | -0.033465 | -0.034697 | -0.045213 | -0.033755 | -0.043667 | -0.050672 | -0.05163 | -0.066456 | -0.073587 | -0.072149 | -0.046802 | -0.047943 | -0.031894 | -0.037848 | -0.023393 | -0.020613 | -0.020218 | -0.019358
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.068292 | -0.06815 | -0.059558 | -0.059641 | -0.054198 | -0.053515 | -0.054911 | -0.060647 | -0.077287 | -0.074475 | -0.090176 | -0.092632 | -0.085314 | -0.097509 | -0.10062 | -0.10308 | -0.076558 | -0.081848 | -0.073557 | -0.083811 | -0.071376 | -0.067242 | -0.062818 | -0.055488
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.1404 | -0.126 | -0.11393 | -0.11167 | -0.10543 | -0.1043 | -0.1088 | -0.12005 | -0.13852 | -0.14907 | -0.17184 | -0.14793 | -0.075115 | -0.023011 | -0.031257 | -0.0029173 | -0.046637 | -0.13469 | -0.16626 | -0.19012 | -0.1761 | -0.17278 | -0.16305 | -0.15577
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.028857 | -0.057002 | -0.055065 | -0.05843 | -0.052493 | -0.052444 | -0.047496 | -0.038427 | -0.05029 | -0.012276 | -0.018782 | -0.02291 | -0.030837 | -0.072999 | -0.08112 | -0.075682 | -0.049345 | -0.034864 | 0.0043888 | -0.0023613 | 0.01694 | 0.021107 | 0.013545 | 0.0092173
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21612 | -0.1918 | -0.1697 | -0.16034 | -0.15301 | -0.15257 | -0.16705 | -0.18662 | -0.21596 | -0.24663 | -0.26501 | -0.20525 | -0.095993 | -0.066133 | -0.032428 | -0.030431 | -0.12058 | -0.2037 | -0.26461 | -0.30973 | -0.30138 | -0.29423 | -0.26897 | -0.24181
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.048719 | -0.057099 | -0.050416 | -0.051292 | -0.046388 | -0.0458 | -0.044959 | -0.044777 | -0.05708 | -0.043768 | -0.055987 | -0.064678 | -0.070258 | -0.093191 | -0.099848 | -0.095344 | -0.069722 | -0.064014 | -0.042373 | -0.048967 | -0.033931 | -0.030865 | -0.030603 | -0.028962
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.049285 | -0.055738 | -0.048814 | -0.049605 | -0.044775 | -0.044238 | -0.043585 | -0.0443 | -0.056416 | -0.044666 | -0.05702 | -0.065825 | -0.069851 | -0.0898 | -0.0969 | -0.092812 | -0.067261 | -0.063599 | -0.04415 | -0.050662 | -0.036318 | -0.033847 | -0.032622 | -0.030554
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.047896 | -0.055905 | -0.04925 | -0.050127 | -0.045297 | -0.044729 | -0.043883 | -0.043806 | -0.055876 | -0.042707 | -0.05475 | -0.063682 | -0.068819 | -0.091188 | -0.097929 | -0.093565 | -0.068025 | -0.062713 | -0.041501 | -0.04794 | -0.033013 | -0.030583 | -0.029742 | -0.028274
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.17588 | -0.15689 | -0.13696 | -0.12937 | -0.12304 | -0.12313 | -0.13303 | -0.14566 | -0.17268 | -0.20799 | -0.22406 | -0.19413 | -0.12501 | -0.12258 | -0.1157 | -0.12491 | -0.16751 | -0.1818 | -0.22142 | -0.24726 | -0.23866 | -0.23685 | -0.21392 | -0.18987
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.050169 | -0.046515 | -0.042667 | -0.043314 | -0.039815 | -0.039667 | -0.0409 | -0.0438 | -0.049366 | -0.051713 | -0.057545 | -0.053115 | -0.03851 | -0.038115 | -0.039547 | -0.036738 | -0.035153 | -0.05276 | -0.05542 | -0.062176 | -0.045177 | -0.042299 | -0.041203 | -0.048533
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.087692 | -0.084834 | -0.075888 | -0.075094 | -0.07077 | -0.070718 | -0.073992 | -0.076212 | -0.088049 | -0.091728 | -0.098551 | -0.077805 | -0.049813 | -0.058199 | -0.051056 | -0.047057 | -0.065261 | -0.083699 | -0.09396 | -0.10799 | -0.092973 | -0.08876 | -0.083706 | -0.081451
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.10516 | -0.098835 | -0.087444 | -0.085163 | -0.080555 | -0.080648 | -0.085461 | -0.089745 | -0.10422 | -0.11521 | -0.12259 | -0.092489 | -0.054526 | -0.062906 | -0.051755 | -0.050467 | -0.079391 | -0.099815 | -0.11979 | -0.13687 | -0.12286 | -0.11861 | -0.10968 | -0.10347
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15545 | -0.14006 | -0.12754 | -0.12508 | -0.11882 | -0.11733 | -0.12194 | -0.13375 | -0.15333 | -0.16568 | -0.19058 | -0.16744 | -0.097579 | -0.047943 | -0.048601 | -0.033707 | -0.072381 | -0.1476 | -0.18242 | -0.20719 | -0.19354 | -0.19016 | -0.18069 | -0.17196
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15073 | -0.1384 | -0.1236 | -0.12007 | -0.11432 | -0.11407 | -0.12217 | -0.13178 | -0.15173 | -0.16867 | -0.18063 | -0.13853 | -0.065842 | -0.06708 | -0.042484 | -0.03677 | -0.093416 | -0.13747 | -0.17626 | -0.20332 | -0.19101 | -0.18389 | -0.17068 | -0.15736
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.024685 | -0.025903 | -0.022282 | -0.023576 | -0.020785 | -0.020811 | -0.020271 | -0.020773 | -0.027117 | -0.021811 | -0.026435 | -0.026027 | -0.021785 | -0.029204 | -0.034616 | -0.033981 | -0.02536 | -0.027924 | -0.021259 | -0.026217 | -0.0090408 | -0.0066185 | -0.0069866 | -0.012942
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11133 | -0.11623 | -0.10681 | -0.10863 | -0.11106 | -0.10941 | -0.1236 | -0.086818 | -0.084803 | -0.096655 | -0.089128 | -0.06406 | -0.021036 | -0.053617 | -0.029655 | 0.052505 | -0.051684 | -0.060326 | -0.077464 | -0.10576 | -0.088437 | -0.080697 | -0.080718 | -0.07497
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.18556 | -0.16724 | -0.14907 | -0.14196 | -0.13567 | -0.13543 | -0.14605 | -0.16093 | -0.18704 | -0.21035 | -0.22342 | -0.17474 | -0.080837 | -0.064595 | -0.026284 | -0.027921 | -0.1055 | -0.17228 | -0.22387 | -0.26036 | -0.24971 | -0.24446 | -0.2235 | -0.20235
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.051701 | -0.047839 | -0.043845 | -0.044411 | -0.040792 | -0.040646 | -0.041981 | -0.045082 | -0.050771 | -0.053458 | -0.059578 | -0.055262 | -0.040472 | -0.039892 | -0.041301 | -0.038375 | -0.036786 | -0.054619 | -0.05745 | -0.064418 | -0.047498 | -0.044615 | -0.043384 | -0.050447
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.092972 | -0.08946 | -0.079955 | -0.078889 | -0.074273 | -0.074385 | -0.078031 | -0.080745 | -0.093182 | -0.098228 | -0.1053 | -0.080991 | -0.052157 | -0.059935 | -0.052383 | -0.049072 | -0.069426 | -0.089011 | -0.10107 | -0.11601 | -0.10135 | -0.097081 | -0.091201 | -0.087959
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.050547 | -0.05591 | -0.04864 | -0.049259 | -0.044293 | -0.043772 | -0.043317 | -0.044494 | -0.057008 | -0.046532 | -0.059649 | -0.068787 | -0.072613 | -0.091974 | -0.099239 | -0.095298 | -0.069314 | -0.066004 | -0.047174 | -0.054668 | -0.039303 | -0.037414 | -0.035447 | -0.032622
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.06848 | -0.062943 | -0.057616 | -0.05756 | -0.05335 | -0.053259 | -0.055305 | -0.059895 | -0.067938 | -0.072678 | -0.081146 | -0.074762 | -0.053416 | -0.047217 | -0.048245 | -0.043381 | -0.045397 | -0.071208 | -0.07816 | -0.08779 | -0.07141 | -0.068251 | -0.065159 | -0.069775
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.032171 | -0.032565 | -0.029185 | -0.030634 | -0.027762 | -0.027598 | -0.027704 | -0.028002 | -0.033007 | -0.029984 | -0.033055 | -0.028945 | -0.020804 | -0.030402 | -0.031024 | -0.031096 | -0.026005 | -0.033507 | -0.030015 | -0.034559 | -0.017246 | -0.014263 | -0.014898 | -0.023158
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.014674 | -0.016085 | -0.013541 | -0.015288 | -0.012966 | -0.012955 | -0.012127 | -0.0116 | -0.015975 | -0.010674 | -0.013095 | -0.01244 | -0.0089674 | -0.017633 | -0.022321 | -0.022331 | -0.014328 | -0.016248 | -0.0097485 | -0.012979 | 0.0049391 | 0.0072727 | 0.0058861 | -0.0030899
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.028224 | -0.056336 | -0.054305 | -0.057727 | -0.051738 | -0.051745 | -0.046749 | -0.037744 | -0.049514 | -0.011444 | -0.01799 | -0.022202 | -0.030138 | -0.072447 | -0.080441 | -0.07512 | -0.048769 | -0.034131 | 0.0050802 | -0.0017014 | 0.017482 | 0.021681 | 0.014217 | 0.009964
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13059 | -0.12084 | -0.1052 | -0.10141 | -0.09612 | -0.096391 | -0.1036 | -0.11285 | -0.13053 | -0.14651 | -0.15216 | -0.083179 | -0.022295 | -0.033009 | 0.0014133 | -0.0028558 | -0.061213 | -0.10806 | -0.15375 | -0.17907 | -0.16678 | -0.1607 | -0.14797 | -0.13571
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.049149 | -0.054252 | -0.047376 | -0.048226 | -0.043536 | -0.043034 | -0.042593 | -0.044221 | -0.056278 | -0.045597 | -0.057661 | -0.06563 | -0.066763 | -0.082278 | -0.089852 | -0.08621 | -0.061513 | -0.061199 | -0.044643 | -0.051577 | -0.037165 | -0.034561 | -0.033088 | -0.030782
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13671 | -0.12653 | -0.11068 | -0.10592 | -0.09864 | -0.099357 | -0.10598 | -0.11676 | -0.13832 | -0.1604 | -0.17567 | -0.13279 | -0.096829 | -0.10159 | -0.090875 | -0.089377 | -0.12314 | -0.14604 | -0.17075 | -0.1919 | -0.18164 | -0.17506 | -0.15936 | -0.14447
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.24478 | -0.21831 | -0.19422 | -0.18955 | -0.18026 | -0.17832 | -0.19227 | -0.2175 | -0.25189 | -0.2773 | -0.30874 | -0.26203 | -0.1592 | -0.075877 | -0.058498 | -0.05028 | -0.12857 | -0.22555 | -0.29664 | -0.34442 | -0.33631 | -0.32546 | -0.30509 | -0.27417
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.04319 | -0.052066 | -0.045869 | -0.046973 | -0.042316 | -0.041792 | -0.040635 | -0.039897 | -0.051283 | -0.036882 | -0.047877 | -0.056384 | -0.061934 | -0.084982 | -0.09156 | -0.087407 | -0.062371 | -0.056714 | -0.035054 | -0.041024 | -0.025717 | -0.023288 | -0.02312 | -0.022735
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.05864 | -0.054236 | -0.04984 | -0.050157 | -0.046355 | -0.046265 | -0.047884 | -0.051527 | -0.05808 | -0.061454 | -0.068306 | -0.063232 | -0.046271 | -0.043798 | -0.045137 | -0.041356 | -0.040991 | -0.061452 | -0.06578 | -0.07366 | -0.056945 | -0.053988 | -0.052094 | -0.058186
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.026991 | -0.05254 | -0.049528 | -0.052958 | -0.047438 | -0.046987 | -0.04296 | -0.035485 | -0.046872 | -0.01148 | -0.017306 | -0.020823 | -0.028715 | -0.066344 | -0.073078 | -0.069104 | -0.045348 | -0.034025 | 0.0010214 | -0.0042677 | 0.014962 | 0.018344 | 0.011428 | 0.0071449
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.021867 | -0.047956 | -0.045563 | -0.04931 | -0.043891 | -0.043471 | -0.039195 | -0.031273 | -0.042023 | -0.005578 | -0.01134 | -0.015053 | -0.023399 | -0.061875 | -0.067801 | -0.064038 | -0.040583 | -0.028667 | 0.0067816 | 0.0018663 | 0.020984 | 0.024378 | 0.017708 | 0.013104
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.026793 | -0.055249 | -0.053422 | -0.056907 | -0.051024 | -0.050966 | -0.045938 | -0.036747 | -0.048407 | -0.00986 | -0.016097 | -0.020279 | -0.02864 | -0.071043 | -0.079061 | -0.07379 | -0.047427 | -0.032763 | 0.0067244 | 0.00031376 | 0.019742 | 0.023848 | 0.016145 | 0.011532
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26906 | -0.23928 | -0.21371 | -0.20938 | -0.19873 | -0.19751 | -0.21196 | -0.23995 | -0.28006 | -0.30164 | -0.34235 | -0.29574 | -0.1755 | -0.050704 | -0.0339 | -0.028981 | -0.11723 | -0.24445 | -0.33032 | -0.38295 | -0.37542 | -0.36659 | -0.34162 | -0.30763
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12671 | -0.11782 | -0.10386 | -0.10027 | -0.094381 | -0.094633 | -0.10096 | -0.10803 | -0.12592 | -0.14306 | -0.15399 | -0.11452 | -0.075897 | -0.083667 | -0.071387 | -0.070812 | -0.10326 | -0.12616 | -0.1505 | -0.16998 | -0.15811 | -0.15329 | -0.14046 | -0.12973
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.029645 | -0.034112 | -0.028825 | -0.031059 | -0.026778 | -0.026082 | -0.02475 | -0.025756 | -0.035097 | -0.023175 | -0.031075 | -0.037357 | -0.039462 | -0.055746 | -0.062151 | -0.061321 | -0.035093 | -0.036744 | -0.020818 | -0.025858 | -0.011448 | -0.0083733 | -0.0090914 | -0.0091162
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.093069 | -0.08954 | -0.080026 | -0.078955 | -0.074334 | -0.074448 | -0.078103 | -0.080824 | -0.093274 | -0.098347 | -0.10543 | -0.081042 | -0.052193 | -0.059959 | -0.052398 | -0.049102 | -0.0695 | -0.089108 | -0.1012 | -0.11616 | -0.10151 | -0.097237 | -0.091341 | -0.08808
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.097992 | -0.093238 | -0.082852 | -0.081336 | -0.076416 | -0.076736 | -0.081247 | -0.084152 | -0.09714 | -0.10506 | -0.1119 | -0.079017 | -0.049312 | -0.05648 | -0.048008 | -0.046206 | -0.072126 | -0.093369 | -0.10919 | -0.12567 | -0.11159 | -0.10715 | -0.09969 | -0.0954
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.089118 | -0.084136 | -0.073418 | -0.072192 | -0.065115 | -0.063929 | -0.068355 | -0.078586 | -0.10691 | -0.11301 | -0.13464 | -0.14017 | -0.13361 | -0.1451 | -0.14537 | -0.14805 | -0.11338 | -0.11631 | -0.10865 | -0.12325 | -0.11312 | -0.10668 | -0.096629 | -0.084223
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.035566 | -0.048238 | -0.043548 | -0.045496 | -0.040906 | -0.040567 | -0.038389 | -0.035257 | -0.045571 | -0.025757 | -0.033094 | -0.035991 | -0.038471 | -0.063358 | -0.068726 | -0.065324 | -0.04647 | -0.042346 | -0.020612 | -0.026453 | -0.0090866 | -0.0060511 | -0.0085621 | -0.011399
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.042848 | -0.051786 | -0.045628 | -0.046751 | -0.0421 | -0.04158 | -0.040397 | -0.039608 | -0.050959 | -0.036446 | -0.046933 | -0.055873 | -0.061505 | -0.084608 | -0.091227 | -0.087077 | -0.062016 | -0.056305 | -0.034577 | -0.040495 | -0.02516 | -0.022724 | -0.022609 | -0.022302
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.029149 | -0.035552 | -0.030771 | -0.032306 | -0.028672 | -0.02849 | -0.026625 | -0.02457 | -0.032839 | -0.019903 | -0.025227 | -0.025713 | -0.025578 | -0.043744 | -0.048729 | -0.046048 | -0.031894 | -0.032012 | -0.017733 | -0.022373 | -0.0049486 | -0.0019159 | -0.0039263 | -0.0089884
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.027811 | -0.032491 | -0.02734 | -0.029663 | -0.02545 | -0.024777 | -0.023318 | -0.024059 | -0.032996 | -0.020715 | -0.028166 | -0.034511 | -0.037257 | -0.053932 | -0.060451 | -0.059462 | -0.034184 | -0.034801 | -0.018364 | -0.023101 | -0.0085697 | -0.0055742 | -0.0065145 | -0.0069656
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.10262 | -0.090056 | -0.075534 | -0.071838 | -0.067174 | -0.067185 | -0.07448 | -0.082914 | -0.10299 | -0.12653 | -0.13242 | -0.11545 | -0.058847 | -0.054588 | -0.050594 | -0.05512 | -0.099524 | -0.096054 | -0.13062 | -0.14823 | -0.13385 | -0.13633 | -0.11958 | -0.10698
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.024332 | -0.028333 | -0.023194 | -0.026068 | -0.021716 | -0.020862 | -0.019371 | -0.02078 | -0.029229 | -0.016865 | -0.023653 | -0.030453 | -0.033497 | -0.049972 | -0.05628 | -0.055643 | -0.030528 | -0.031085 | -0.01444 | -0.018997 | -0.0054026 | -0.0023508 | -0.0034781 | -0.0028934
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.028613 | -0.028202 | -0.025466 | -0.027067 | -0.024435 | -0.024267 | -0.024502 | -0.02499 | -0.028862 | -0.027105 | -0.029409 | -0.025371 | -0.017099 | -0.025455 | -0.025673 | -0.026432 | -0.021575 | -0.029846 | -0.027387 | -0.031235 | -0.01374 | -0.010816 | -0.011652 | -0.021357
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.050141 | -0.046496 | -0.042654 | -0.043305 | -0.039809 | -0.03966 | -0.040891 | -0.043782 | -0.04934 | -0.051672 | -0.057488 | -0.053053 | -0.038453 | -0.038067 | -0.039494 | -0.036695 | -0.035102 | -0.052714 | -0.055369 | -0.062115 | -0.045114 | -0.042221 | -0.041146 | -0.04849
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.025687 | -0.047237 | -0.044165 | -0.047322 | -0.04223 | -0.041857 | -0.038228 | -0.031812 | -0.042269 | -0.011418 | -0.017504 | -0.020793 | -0.027161 | -0.061072 | -0.066837 | -0.063209 | -0.041446 | -0.032138 | -0.0013819 | -0.0065069 | 0.012103 | 0.015403 | 0.010023 | 0.0057726
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0081539 | -0.034846 | -0.033509 | -0.037365 | -0.03238 | -0.032094 | -0.027129 | -0.017977 | -0.027498 | 0.0099468 | 0.00525 | -0.00074673 | -0.012979 | -0.054258 | -0.061895 | -0.057562 | -0.030285 | -0.014606 | 0.023756 | 0.020307 | 0.040475 | 0.043674 | 0.035881 | 0.02897
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.18412 | -0.16289 | -0.14178 | -0.1334 | -0.12688 | -0.12706 | -0.13755 | -0.15079 | -0.17949 | -0.21832 | -0.23556 | -0.20585 | -0.13069 | -0.1259 | -0.11879 | -0.13131 | -0.17804 | -0.18971 | -0.2331 | -0.26152 | -0.25266 | -0.25125 | -0.22626 | -0.19962
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.11914 | -0.13169 | -0.12286 | -0.12728 | -0.13544 | -0.13253 | -0.15481 | -0.085262 | -0.070837 | -0.08742 | -0.067374 | -0.041692 | 0.0073748 | -0.046627 | -0.011404 | 0.13383 | -0.034532 | -0.031153 | -0.049973 | -0.087846 | -0.068273 | -0.058042 | -0.063267 | -0.056461
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.083502 | -0.10757 | -0.10158 | -0.10886 | -0.12069 | -0.11694 | -0.14114 | -0.04685 | -0.016475 | -0.025971 | 0.005908 | 0.029829 | 0.078691 | 0.011851 | 0.042645 | 0.1412 | -0.028408 | 0.015688 | 0.020363 | -0.017499 | 0.0059738 | 0.015523 | 0.0019484 | 0.0021868
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.073516 | -0.099438 | -0.094028 | -0.10186 | -0.11425 | -0.11037 | -0.13454 | -0.036871 | -0.0043283 | -0.011399 | 0.022416 | 0.046764 | 0.095094 | 0.027148 | 0.057394 | 0.15011 | -0.019768 | 0.02862 | 0.036022 | -0.0013437 | 0.022688 | 0.032128 | 0.01695 | 0.015701
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.10699 | -0.12433 | -0.11693 | -0.1228 | -0.13261 | -0.1292 | -0.15319 | -0.070682 | -0.049153 | -0.06488 | -0.039037 | -0.015427 | 0.035679 | -0.02579 | 0.007678 | 0.12952 | -0.039586 | -0.015199 | -0.022325 | -0.060992 | -0.039514 | -0.029329 | -0.038201 | -0.033695
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario