## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.34863 | -0.37552 | -0.34315 | -0.3246 | -0.31782 | -0.31238 | -0.31719 | -0.32681 | -0.33254 | -0.37118 | -0.37729 | -0.3759 | -0.37571 | -0.38459 | -0.39863 | -0.33268 | -0.33042 | -0.35206 | -0.34075 | -0.37402 | -0.39457 | -0.39827 | -0.34773 | -0.36671
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33469 | -0.35342 | -0.32228 | -0.30207 | -0.29576 | -0.28883 | -0.29312 | -0.30683 | -0.30917 | -0.3502 | -0.35751 | -0.35121 | -0.35007 | -0.35765 | -0.37519 | -0.30995 | -0.30979 | -0.33272 | -0.32887 | -0.36414 | -0.39281 | -0.39402 | -0.34074 | -0.36407
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34881 | -0.37721 | -0.34514 | -0.32734 | -0.32072 | -0.31537 | -0.32007 | -0.32853 | -0.33413 | -0.37206 | -0.37867 | -0.37881 | -0.37785 | -0.38818 | -0.40154 | -0.3364 | -0.33311 | -0.35375 | -0.34045 | -0.37276 | -0.39164 | -0.39568 | -0.34647 | -0.36501
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.4292 | -0.44099 | -0.40323 | -0.38215 | -0.37344 | -0.36757 | -0.37307 | -0.38509 | -0.39744 | -0.44611 | -0.4521 | -0.44697 | -0.44423 | -0.45374 | -0.47189 | -0.39591 | -0.38733 | -0.42331 | -0.42672 | -0.47898 | -0.5067 | -0.51011 | -0.44829 | -0.45055
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.34791 | -0.37634 | -0.34437 | -0.32662 | -0.32001 | -0.31469 | -0.31936 | -0.32779 | -0.33323 | -0.37107 | -0.37764 | -0.37779 | -0.37773 | -0.3872 | -0.40054 | -0.33555 | -0.33228 | -0.3528 | -0.33952 | -0.37171 | -0.39056 | -0.39454 | -0.34547 | -0.36411
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.32982 | -0.36341 | -0.33165 | -0.31452 | -0.30819 | -0.30321 | -0.30779 | -0.31539 | -0.32211 | -0.35911 | -0.36607 | -0.36753 | -0.3668 | -0.37593 | -0.38872 | -0.32482 | -0.32157 | -0.34003 | -0.31852 | -0.34481 | -0.36076 | -0.3651 | -0.31731 | -0.34277
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.32984 | -0.36341 | -0.33165 | -0.31452 | -0.30819 | -0.30321 | -0.30779 | -0.31539 | -0.32212 | -0.35911 | -0.36608 | -0.36753 | -0.36681 | -0.37594 | -0.38873 | -0.32483 | -0.32157 | -0.34004 | -0.31855 | -0.34486 | -0.36081 | -0.36516 | -0.31735 | -0.34279
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.38726 | -0.40864 | -0.37287 | -0.3531 | -0.34577 | -0.33941 | -0.34516 | -0.35493 | -0.36503 | -0.40817 | -0.41702 | -0.41704 | -0.41525 | -0.42441 | -0.43722 | -0.36893 | -0.36339 | -0.39006 | -0.38203 | -0.42357 | -0.44545 | -0.45151 | -0.39573 | -0.40479
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.3493 | -0.3777 | -0.34557 | -0.32776 | -0.32111 | -0.31576 | -0.32048 | -0.32894 | -0.33464 | -0.37262 | -0.37924 | -0.37938 | -0.37927 | -0.38873 | -0.40207 | -0.33687 | -0.33356 | -0.35427 | -0.34094 | -0.3733 | -0.39219 | -0.39627 | -0.34697 | -0.36547
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30622 | -0.34271 | -0.30997 | -0.29597 | -0.28844 | -0.28603 | -0.29163 | -0.29203 | -0.30593 | -0.33807 | -0.3414 | -0.3503 | -0.34916 | -0.35916 | -0.36628 | -0.30148 | -0.2988 | -0.31898 | -0.29678 | -0.32789 | -0.33338 | -0.34212 | -0.29725 | -0.30193
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35018 | -0.37615 | -0.34374 | -0.32627 | -0.31934 | -0.31419 | -0.31987 | -0.32664 | -0.33425 | -0.37173 | -0.37874 | -0.38032 | -0.37953 | -0.38889 | -0.40142 | -0.33639 | -0.33321 | -0.35569 | -0.34316 | -0.37668 | -0.39442 | -0.39966 | -0.35037 | -0.36404
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.34733 | -0.37574 | -0.34383 | -0.32612 | -0.31952 | -0.3142 | -0.31885 | -0.32727 | -0.33264 | -0.37039 | -0.3769 | -0.37705 | -0.37699 | -0.38645 | -0.39978 | -0.33487 | -0.33165 | -0.35214 | -0.33897 | -0.37114 | -0.38997 | -0.39392 | -0.34495 | -0.36354
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.35964 | -0.3804 | -0.34743 | -0.32899 | -0.32215 | -0.31665 | -0.3214 | -0.33154 | -0.33818 | -0.37767 | -0.38357 | -0.38197 | -0.38047 | -0.39119 | -0.40464 | -0.33778 | -0.33485 | -0.36036 | -0.35378 | -0.39102 | -0.41193 | -0.41555 | -0.36451 | -0.37654
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.016532 | -0.049592 | -0.045131 | -0.04599 | -0.044724 | -0.045259 | -0.044084 | -0.032837 | -0.021154 | -0.02231 | -0.025074 | -0.04538 | -0.050631 | -0.052023 | -0.052917 | -0.027207 | -0.029164 | -0.032005 | -0.011001 | -0.011731 | -0.0042849 | -0.0058069 | -0.00051212 | -0.0086632
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.097977 | -0.09201 | -0.083408 | -0.078183 | -0.076866 | -0.07793 | -0.079903 | -0.087872 | -0.090633 | -0.093858 | -0.070219 | -0.049914 | -0.015551 | -0.024198 | -0.036029 | -0.035567 | -0.071212 | -0.10505 | -0.12195 | -0.14195 | -0.13345 | -0.13471 | -0.11619 | -0.11756
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.043774 | -0.076042 | -0.069736 | -0.069528 | -0.068183 | -0.069189 | -0.068036 | -0.058096 | -0.047547 | -0.051583 | -0.056382 | -0.074799 | -0.080238 | -0.080554 | -0.08231 | -0.055301 | -0.058692 | -0.060297 | -0.042221 | -0.044508 | -0.036308 | -0.036886 | -0.028857 | -0.036723
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.090991 | -0.082673 | -0.076287 | -0.071383 | -0.069752 | -0.069891 | -0.072467 | -0.076012 | -0.081214 | -0.083986 | -0.071172 | -0.056396 | -0.012352 | -0.021832 | -0.037261 | -0.046529 | -0.070031 | -0.091142 | -0.10779 | -0.12209 | -0.10878 | -0.10802 | -0.097726 | -0.10159
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21134 | -0.18388 | -0.16739 | -0.15202 | -0.14884 | -0.14957 | -0.15464 | -0.17518 | -0.19007 | -0.17634 | -0.10899 | -0.044629 | 0.029704 | -0.0077505 | 0.018424 | -0.030835 | -0.092066 | -0.21512 | -0.26869 | -0.3119 | -0.31383 | -0.31416 | -0.27433 | -0.25216
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.091269 | -0.088761 | -0.080322 | -0.075621 | -0.074873 | -0.076083 | -0.078122 | -0.086924 | -0.08836 | -0.087844 | -0.065485 | -0.046852 | -0.009078 | -0.019639 | -0.022274 | -0.029422 | -0.064427 | -0.1008 | -0.11813 | -0.13525 | -0.12702 | -0.1277 | -0.1093 | -0.11388
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.092454 | -0.08957 | -0.081132 | -0.076493 | -0.075605 | -0.076602 | -0.078588 | -0.086538 | -0.088321 | -0.088302 | -0.06622 | -0.047538 | -0.010686 | -0.020644 | -0.024132 | -0.031373 | -0.06415 | -0.10048 | -0.11702 | -0.13405 | -0.12545 | -0.12623 | -0.10888 | -0.11244
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12824 | -0.11817 | -0.10757 | -0.099936 | -0.098516 | -0.099773 | -0.10252 | -0.11546 | -0.12064 | -0.11704 | -0.082195 | -0.050198 | 0.0031495 | -0.010913 | -0.010354 | -0.035917 | -0.077531 | -0.13577 | -0.16335 | -0.18827 | -0.18227 | -0.18295 | -0.15835 | -0.15528
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.029068 | -0.042104 | -0.034014 | -0.036369 | -0.035853 | -0.033998 | -0.034803 | -0.02997 | -0.026513 | -0.031969 | -0.032552 | -0.036697 | -0.0295 | -0.031146 | -0.036212 | -0.017412 | -0.027888 | -0.035934 | -0.031617 | -0.037606 | -0.028872 | -0.027756 | -0.02303 | -0.030169
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.059719 | -0.066743 | -0.056166 | -0.056983 | -0.055881 | -0.053906 | -0.055759 | -0.054605 | -0.055362 | -0.064044 | -0.064741 | -0.058404 | -0.041463 | -0.041309 | -0.049102 | -0.035644 | -0.053647 | -0.06818 | -0.072332 | -0.08444 | -0.079301 | -0.078601 | -0.067047 | -0.06779
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.14009 | -0.12517 | -0.11537 | -0.10697 | -0.10405 | -0.10277 | -0.10627 | -0.11311 | -0.1211 | -0.11817 | -0.085337 | -0.042356 | 0.041912 | 0.033323 | 0.0032468 | -0.03925 | -0.089661 | -0.13325 | -0.1666 | -0.19231 | -0.18504 | -0.18377 | -0.16478 | -0.15734
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.019477 | -0.056374 | -0.052038 | -0.052346 | -0.051024 | -0.051954 | -0.050006 | -0.037675 | -0.02424 | -0.0235 | -0.024363 | -0.045575 | -0.05171 | -0.052383 | -0.054964 | -0.02844 | -0.032113 | -0.032476 | -0.009964 | -0.009593 | 3.8147e-06 | -0.0014629 | 0.0025988 | -0.0085592
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.2124 | -0.18383 | -0.16694 | -0.15101 | -0.1479 | -0.14838 | -0.15367 | -0.17452 | -0.18995 | -0.17578 | -0.10637 | -0.0397 | 0.035494 | -0.0010605 | 0.024722 | -0.025903 | -0.088275 | -0.21584 | -0.27108 | -0.31547 | -0.31801 | -0.31819 | -0.27752 | -0.25399
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.040008 | -0.054725 | -0.046979 | -0.047321 | -0.046479 | -0.045443 | -0.045476 | -0.039717 | -0.03556 | -0.043242 | -0.048013 | -0.060459 | -0.056911 | -0.059744 | -0.06274 | -0.040066 | -0.045743 | -0.050636 | -0.042514 | -0.048422 | -0.040443 | -0.040412 | -0.033675 | -0.040239
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.040283 | -0.053567 | -0.045318 | -0.046029 | -0.04517 | -0.043794 | -0.04416 | -0.039016 | -0.035397 | -0.043078 | -0.046979 | -0.056974 | -0.052034 | -0.05461 | -0.058637 | -0.036947 | -0.044021 | -0.050196 | -0.043717 | -0.05023 | -0.04258 | -0.042378 | -0.03569 | -0.041824
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.039126 | -0.053578 | -0.045831 | -0.046249 | -0.045441 | -0.044363 | -0.044437 | -0.038805 | -0.034719 | -0.042318 | -0.046835 | -0.058852 | -0.054976 | -0.057843 | -0.060987 | -0.038476 | -0.044386 | -0.049553 | -0.041728 | -0.048085 | -0.039595 | -0.039613 | -0.032977 | -0.039592
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16773 | -0.14754 | -0.13051 | -0.11959 | -0.11697 | -0.11686 | -0.12082 | -0.14226 | -0.14841 | -0.16086 | -0.12757 | -0.074393 | -0.030178 | -0.027527 | -0.047777 | -0.073256 | -0.1179 | -0.17674 | -0.21363 | -0.25112 | -0.25349 | -0.26157 | -0.22082 | -0.20458
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.048141 | -0.045332 | -0.041571 | -0.039567 | -0.039035 | -0.039629 | -0.040974 | -0.041848 | -0.043957 | -0.047604 | -0.042652 | -0.038579 | -0.011616 | -0.021977 | -0.030397 | -0.027724 | -0.039518 | -0.048794 | -0.056197 | -0.062289 | -0.045044 | -0.044994 | -0.041701 | -0.053105
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.079438 | -0.078382 | -0.070819 | -0.067185 | -0.066383 | -0.067181 | -0.068816 | -0.074446 | -0.075544 | -0.07693 | -0.058867 | -0.044363 | -0.01332 | -0.021615 | -0.026644 | -0.028578 | -0.056299 | -0.086164 | -0.098711 | -0.11313 | -0.10329 | -0.10418 | -0.089917 | -0.09481
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.096768 | -0.090774 | -0.081741 | -0.07614 | -0.075023 | -0.076115 | -0.078298 | -0.087956 | -0.090549 | -0.092746 | -0.067906 | -0.044203 | -0.010001 | -0.015339 | -0.023401 | -0.032689 | -0.064864 | -0.1039 | -0.12279 | -0.14221 | -0.13451 | -0.13684 | -0.11659 | -0.11755
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15541 | -0.13902 | -0.12871 | -0.11991 | -0.1171 | -0.11566 | -0.11909 | -0.12652 | -0.13483 | -0.13411 | -0.10193 | -0.070374 | 0.012383 | 0.0022631 | -0.021569 | -0.05622 | -0.10367 | -0.14892 | -0.1825 | -0.20942 | -0.20273 | -0.20185 | -0.18234 | -0.1739
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.1429 | -0.13023 | -0.11839 | -0.10948 | -0.10764 | -0.1089 | -0.11197 | -0.12688 | -0.13346 | -0.12915 | -0.090765 | -0.052605 | 0.0048804 | -0.008255 | -0.009161 | -0.040946 | -0.08509 | -0.15065 | -0.18209 | -0.21041 | -0.20567 | -0.20666 | -0.17905 | -0.17247
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.018978 | -0.023623 | -0.019919 | -0.020092 | -0.02017 | -0.020479 | -0.020742 | -0.01932 | -0.017731 | -0.02205 | -0.019978 | -0.021374 | -0.0064478 | -0.013325 | -0.019111 | -0.0045142 | -0.015656 | -0.021718 | -0.022645 | -0.026752 | -0.01133 | -0.012033 | -0.0087786 | -0.020624
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.059689 | -0.067952 | -0.059494 | -0.052879 | -0.056518 | -0.06437 | -0.067925 | -0.1017 | -0.092949 | -0.07728 | -0.046905 | -0.029985 | 0.035202 | 0.0067673 | 0.029372 | 0.025192 | -0.07599 | -0.11137 | -0.14728 | -0.16499 | -0.16463 | -0.16341 | -0.12096 | -0.15178
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17998 | -0.15963 | -0.14492 | -0.13284 | -0.12962 | -0.13078 | -0.13474 | -0.1522 | -0.16331 | -0.15168 | -0.094454 | -0.040727 | 0.028009 | -0.01924 | 0.014132 | -0.029026 | -0.083577 | -0.1848 | -0.22934 | -0.26659 | -0.26697 | -0.2673 | -0.23117 | -0.21578
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.049757 | -0.046676 | -0.042749 | -0.040632 | -0.040041 | -0.040607 | -0.042009 | -0.042969 | -0.045193 | -0.049064 | -0.044178 | -0.040032 | -0.012871 | -0.023263 | -0.031766 | -0.0292 | -0.041063 | -0.050518 | -0.05812 | -0.064521 | -0.047387 | -0.047334 | -0.043808 | -0.054959
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.085018 | -0.08288 | -0.074979 | -0.071001 | -0.070055 | -0.070855 | -0.072621 | -0.078821 | -0.080312 | -0.081975 | -0.062102 | -0.045848 | -0.013826 | -0.02213 | -0.029017 | -0.030771 | -0.060687 | -0.091767 | -0.10542 | -0.12117 | -0.11173 | -0.11269 | -0.09737 | -0.10131
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.041417 | -0.053821 | -0.045127 | -0.045799 | -0.044806 | -0.043295 | -0.043797 | -0.038974 | -0.03573 | -0.043881 | -0.048268 | -0.05787 | -0.052581 | -0.055147 | -0.059346 | -0.037832 | -0.045136 | -0.05162 | -0.045781 | -0.053514 | -0.045722 | -0.045276 | -0.038395 | -0.043735
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.066547 | -0.061492 | -0.056562 | -0.053295 | -0.052289 | -0.052739 | -0.054683 | -0.056697 | -0.060141 | -0.063657 | -0.055841 | -0.047705 | -0.014005 | -0.024138 | -0.035326 | -0.037189 | -0.053503 | -0.067442 | -0.078502 | -0.08805 | -0.072339 | -0.071939 | -0.065675 | -0.074051
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.027802 | -0.030718 | -0.027437 | -0.027099 | -0.0271 | -0.02767 | -0.028301 | -0.02767 | -0.027355 | -0.030289 | -0.026412 | -0.025687 | -0.0073051 | -0.016089 | -0.020484 | -0.011983 | -0.021866 | -0.029983 | -0.032083 | -0.035486 | -0.018639 | -0.01905 | -0.017103 | -0.030099
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0096335 | -0.014009 | -0.011572 | -0.011954 | -0.012268 | -0.012939 | -0.013037 | -0.011581 | -0.0099521 | -0.013558 | -0.011996 | -0.013865 | 0.00082779 | -0.0069761 | -0.011927 | 0.0021267 | -0.0071468 | -0.011231 | -0.011657 | -0.013618 | 0.0036278 | 0.002697 | 0.0040216 | -0.010159
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.018749 | -0.055677 | -0.051263 | -0.051561 | -0.050219 | -0.051191 | -0.049244 | -0.036895 | -0.023406 | -0.022677 | -0.023599 | -0.044994 | -0.051011 | -0.051838 | -0.054365 | -0.027804 | -0.031445 | -0.03169 | -0.0092468 | -0.0089607 | 0.00068665 | -0.00081158 | 0.0033073 | -0.0077963
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12243 | -0.11152 | -0.099629 | -0.091705 | -0.090026 | -0.091477 | -0.09488 | -0.10905 | -0.11311 | -0.10479 | -0.050568 | -0.0083747 | 0.030175 | 0.04194 | 0.022933 | -0.012653 | -0.057172 | -0.12764 | -0.15732 | -0.18382 | -0.17955 | -0.1809 | -0.15428 | -0.14927
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.039654 | -0.052258 | -0.043655 | -0.044968 | -0.044162 | -0.042481 | -0.043197 | -0.038561 | -0.035193 | -0.041913 | -0.043507 | -0.049622 | -0.042918 | -0.044824 | -0.050539 | -0.030825 | -0.040176 | -0.047997 | -0.043493 | -0.050942 | -0.042912 | -0.042172 | -0.035718 | -0.041796
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13072 | -0.11718 | -0.1047 | -0.097908 | -0.094179 | -0.095019 | -0.098593 | -0.11087 | -0.1193 | -0.13045 | -0.10648 | -0.079415 | -0.039922 | -0.05734 | -0.068467 | -0.069589 | -0.10332 | -0.14302 | -0.16654 | -0.19635 | -0.19218 | -0.19357 | -0.16649 | -0.15801
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.24442 | -0.21376 | -0.19367 | -0.18096 | -0.1795 | -0.17744 | -0.18351 | -0.20607 | -0.22171 | -0.22554 | -0.17972 | -0.14103 | -0.003469 | -0.016869 | -0.026395 | -0.10681 | -0.1667 | -0.25335 | -0.30246 | -0.34836 | -0.3512 | -0.34532 | -0.30803 | -0.28325
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.034482 | -0.049746 | -0.042532 | -0.043087 | -0.042359 | -0.041497 | -0.041387 | -0.035502 | -0.031011 | -0.037945 | -0.042068 | -0.054417 | -0.050713 | -0.053703 | -0.056489 | -0.033917 | -0.039671 | -0.04453 | -0.036147 | -0.041693 | -0.032706 | -0.032871 | -0.026771 | -0.034174
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.056641 | -0.052951 | -0.048647 | -0.046128 | -0.045425 | -0.045949 | -0.047546 | -0.048939 | -0.051526 | -0.055198 | -0.049309 | -0.043705 | -0.014375 | -0.024648 | -0.034091 | -0.033001 | -0.046392 | -0.057461 | -0.066242 | -0.073727 | -0.057108 | -0.05694 | -0.052464 | -0.062721
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.018692 | -0.052176 | -0.046868 | -0.047789 | -0.046792 | -0.04685 | -0.045211 | -0.034435 | -0.022285 | -0.0212 | -0.019619 | -0.037086 | -0.039224 | -0.041902 | -0.044611 | -0.022238 | -0.026581 | -0.029655 | -0.010193 | -0.0090199 | 0.0001421 | -0.0010786 | 0.0024147 | -0.0090733
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.013575 | -0.047677 | -0.042872 | -0.044179 | -0.043269 | -0.043421 | -0.041639 | -0.030324 | -0.018137 | -0.016111 | -0.014298 | -0.032469 | -0.034441 | -0.036981 | -0.039502 | -0.017758 | -0.022597 | -0.024623 | -0.0042171 | -0.002985 | 0.0066786 | 0.0054827 | 0.0083132 | -0.00319
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.017498 | -0.054685 | -0.050427 | -0.050888 | -0.049623 | -0.050542 | -0.048532 | -0.036088 | -0.02251 | -0.021511 | -0.022289 | -0.043639 | -0.049837 | -0.050704 | -0.053068 | -0.026707 | -0.030142 | -0.030337 | -0.0075855 | -0.0067844 | 0.0029345 | 0.0014629 | 0.0052271 | -0.006238
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.27164 | -0.23808 | -0.21537 | -0.20118 | -0.19817 | -0.19718 | -0.20398 | -0.22687 | -0.24562 | -0.24743 | -0.19691 | -0.1592 | 0.016091 | 0.0054684 | -0.013236 | -0.11553 | -0.18108 | -0.27744 | -0.33339 | -0.38464 | -0.38915 | -0.38469 | -0.34179 | -0.31299
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11947 | -0.10926 | -0.098444 | -0.091322 | -0.089451 | -0.090204 | -0.093221 | -0.10454 | -0.10994 | -0.11583 | -0.088903 | -0.062263 | -0.024625 | -0.03271 | -0.04481 | -0.051524 | -0.087849 | -0.12825 | -0.15024 | -0.17532 | -0.16977 | -0.17228 | -0.14779 | -0.14341
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.019513 | -0.033021 | -0.025103 | -0.02863 | -0.028289 | -0.026117 | -0.027116 | -0.022166 | -0.01872 | -0.023329 | -0.024154 | -0.027171 | -0.018767 | -0.01983 | -0.024903 | -0.0062342 | -0.017294 | -0.02525 | -0.0212 | -0.025892 | -0.016779 | -0.01524 | -0.011945 | -0.020091
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.085121 | -0.082961 | -0.075055 | -0.071068 | -0.070119 | -0.07092 | -0.072688 | -0.078899 | -0.080399 | -0.082067 | -0.062156 | -0.045866 | -0.013824 | -0.022129 | -0.029057 | -0.030804 | -0.060765 | -0.09187 | -0.10554 | -0.12132 | -0.11188 | -0.11285 | -0.097512 | -0.10144
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.090704 | -0.086158 | -0.078101 | -0.073324 | -0.072229 | -0.07331 | -0.075193 | -0.082595 | -0.08481 | -0.086934 | -0.063089 | -0.043453 | -0.0094852 | -0.018256 | -0.029138 | -0.029293 | -0.064421 | -0.097367 | -0.11319 | -0.13124 | -0.12216 | -0.12341 | -0.10617 | -0.10895
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.081718 | -0.083906 | -0.070605 | -0.068992 | -0.067498 | -0.06572 | -0.068257 | -0.070402 | -0.076319 | -0.091934 | -0.097506 | -0.091269 | -0.07199 | -0.071057 | -0.077347 | -0.063065 | -0.082434 | -0.09896 | -0.10639 | -0.1257 | -0.12423 | -0.12319 | -0.10365 | -0.095454
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.026895 | -0.046044 | -0.040408 | -0.041033 | -0.0404 | -0.040289 | -0.039761 | -0.033347 | -0.027129 | -0.030125 | -0.029496 | -0.039806 | -0.03381 | -0.036822 | -0.039249 | -0.019791 | -0.028195 | -0.035315 | -0.025523 | -0.02896 | -0.018762 | -0.019456 | -0.014733 | -0.024016
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.034133 | -0.049469 | -0.042292 | -0.042865 | -0.042142 | -0.041289 | -0.04117 | -0.035252 | -0.030725 | -0.037623 | -0.041745 | -0.054138 | -0.050482 | -0.053474 | -0.056229 | -0.033628 | -0.039345 | -0.044151 | -0.035702 | -0.041172 | -0.032163 | -0.03232 | -0.026288 | -0.033755
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.020129 | -0.03205 | -0.027533 | -0.028128 | -0.02797 | -0.028275 | -0.028045 | -0.023978 | -0.02045 | -0.024568 | -0.02344 | -0.029387 | -0.01855 | -0.02212 | -0.022936 | -0.0050268 | -0.015442 | -0.025369 | -0.020583 | -0.024391 | -0.012325 | -0.013071 | -0.0091753 | -0.019496
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.01761 | -0.031382 | -0.023613 | -0.027226 | -0.02693 | -0.02477 | -0.025749 | -0.020638 | -0.017016 | -0.021631 | -0.022667 | -0.026921 | -0.019288 | -0.020622 | -0.024962 | -0.0058126 | -0.015949 | -0.02354 | -0.018847 | -0.023114 | -0.013783 | -0.012228 | -0.0093021 | -0.017848
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.09477 | -0.083874 | -0.070715 | -0.064805 | -0.063037 | -0.063305 | -0.066133 | -0.084671 | -0.083635 | -0.088946 | -0.063885 | -0.018392 | 0.018363 | 0.018109 | -0.0068803 | -0.012005 | -0.057373 | -0.098049 | -0.12486 | -0.14918 | -0.14526 | -0.15335 | -0.12473 | -0.12007
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013487 | -0.028155 | -0.019298 | -0.024284 | -0.024013 | -0.020893 | -0.022456 | -0.017088 | -0.013361 | -0.017568 | -0.018428 | -0.022698 | -0.015514 | -0.016331 | -0.020693 | -0.0017228 | -0.01163 | -0.019654 | -0.014702 | -0.018704 | -0.010149 | -0.0076094 | -0.0055637 | -0.013803
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.025321 | -0.026912 | -0.024208 | -0.023897 | -0.023984 | -0.024635 | -0.025342 | -0.024902 | -0.02508 | -0.02782 | -0.02432 | -0.023356 | -0.004375 | -0.014196 | -0.018985 | -0.01161 | -0.020172 | -0.026636 | -0.029245 | -0.031763 | -0.013524 | -0.013846 | -0.013133 | -0.027249
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.04811 | -0.045314 | -0.041559 | -0.039559 | -0.039032 | -0.039623 | -0.040968 | -0.041837 | -0.043943 | -0.047581 | -0.042624 | -0.038552 | -0.011589 | -0.021951 | -0.030364 | -0.027691 | -0.039486 | -0.048759 | -0.056152 | -0.062233 | -0.044977 | -0.044929 | -0.041645 | -0.053064
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.017227 | -0.046243 | -0.041312 | -0.042404 | -0.041612 | -0.04174 | -0.040362 | -0.030704 | -0.020522 | -0.020185 | -0.018813 | -0.034325 | -0.033601 | -0.036305 | -0.038585 | -0.017537 | -0.023534 | -0.027292 | -0.010475 | -0.010682 | -0.00070667 | -0.0017662 | 0.0016031 | -0.0093145
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0007143 | -0.033913 | -0.03061 | -0.032279 | -0.031622 | -0.032361 | -0.03029 | -0.018068 | -0.0055566 | -0.0048704 | -0.0071659 | -0.029159 | -0.035212 | -0.037519 | -0.037018 | -0.01082 | -0.011743 | -0.011164 | 0.010921 | 0.014456 | 0.024874 | 0.023466 | 0.024963 | 0.012313
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.17573 | -0.15318 | -0.1351 | -0.12324 | -0.12052 | -0.12035 | -0.12453 | -0.14677 | -0.15397 | -0.1667 | -0.13219 | -0.072326 | -0.025299 | -0.022011 | -0.045519 | -0.073291 | -0.12137 | -0.1841 | -0.22384 | -0.26412 | -0.26804 | -0.27653 | -0.23323 | -0.21435
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.032297 | -0.049797 | -0.0413 | -0.033017 | -0.040431 | -0.054009 | -0.058879 | -0.11417 | -0.096728 | -0.067855 | -0.03053 | -0.015061 | 0.07378 | 0.029884 | 0.07429 | 0.072672 | -0.085688 | -0.12016 | -0.17208 | -0.19026 | -0.19663 | -0.19378 | -0.13072 | -0.18381
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.024862 | -0.0026517 | 0.00046206 | 0.0081167 | -0.0013847 | -0.017632 | -0.022014 | -0.087766 | -0.063198 | -0.035604 | -0.039472 | -0.024844 | 0.076936 | 0.035197 | 0.09349 | 0.10104 | -0.076229 | -0.092068 | -0.13879 | -0.15073 | -0.15501 | -0.15255 | -0.084799 | -0.1611
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.037431 | 0.0077653 | 0.01019 | 0.017463 | 0.0075712 | -0.0090132 | -0.01319 | -0.079664 | -0.053654 | -0.025485 | -0.033209 | -0.019557 | 0.082849 | 0.041055 | 0.10114 | 0.10988 | -0.069402 | -0.082287 | -0.12794 | -0.138 | -0.14172 | -0.13941 | -0.071818 | -0.15162
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0088358 | -0.030725 | -0.02381 | -0.015689 | -0.024626 | -0.039117 | -0.043855 | -0.10638 | -0.085266 | -0.057197 | -0.042251 | -0.026077 | 0.070013 | 0.027641 | 0.079465 | 0.083173 | -0.0861 | -0.1137 | -0.16338 | -0.17958 | -0.18644 | -0.18399 | -0.1165 | -0.17993
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario