## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (02/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36289 | -0.3439 | -0.32012 | -0.31131 | -0.30521 | -0.29898 | -0.27768 | -0.36323 | -0.34565 | -0.32326 | -0.32611 | -0.29989 | -0.3524 | -0.37725 | -0.36091 | -0.37469 | -0.40211 | -0.39975 | -0.29266 | -0.26892 | -0.24686 | -0.2269 | -0.25743 | -0.3366
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34964 | -0.32993 | -0.30293 | -0.29318 | -0.2862 | -0.27961 | -0.26119 | -0.35193 | -0.34337 | -0.3094 | -0.31587 | -0.28942 | -0.33383 | -0.35753 | -0.34019 | -0.347 | -0.38292 | -0.38105 | -0.27319 | -0.25656 | -0.23952 | -0.21809 | -0.24618 | -0.32823
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36296 | -0.34485 | -0.32235 | -0.31368 | -0.30802 | -0.30178 | -0.27976 | -0.36277 | -0.34414 | -0.32184 | -0.32499 | -0.29911 | -0.35235 | -0.37799 | -0.36181 | -0.37716 | -0.40114 | -0.39785 | -0.29137 | -0.26575 | -0.24281 | -0.2233 | -0.25502 | -0.33456
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.43051 | -0.40192 | -0.3739 | -0.36265 | -0.356 | -0.35066 | -0.33464 | -0.4358 | -0.43254 | -0.43843 | -0.43873 | -0.40107 | -0.44658 | -0.47966 | -0.4597 | -0.48036 | -0.50701 | -0.50581 | -0.41741 | -0.41312 | -0.40273 | -0.38399 | -0.39878 | -0.45137
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36207 | -0.34418 | -0.32172 | -0.3131 | -0.30743 | -0.30119 | -0.27924 | -0.36201 | -0.34341 | -0.32117 | -0.32439 | -0.29856 | -0.35161 | -0.37725 | -0.36103 | -0.37631 | -0.4003 | -0.39696 | -0.29052 | -0.26485 | -0.24192 | -0.2224 | -0.2542 | -0.33387
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34854 | -0.33027 | -0.30884 | -0.30062 | -0.29519 | -0.2887 | -0.26114 | -0.34243 | -0.31553 | -0.28815 | -0.29122 | -0.26688 | -0.32801 | -0.35374 | -0.33834 | -0.35356 | -0.3757 | -0.37236 | -0.2596 | -0.22741 | -0.19705 | -0.17772 | -0.21333 | -0.30115
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34855 | -0.33026 | -0.30884 | -0.30062 | -0.29519 | -0.28869 | -0.26116 | -0.34245 | -0.31557 | -0.28822 | -0.29128 | -0.26694 | -0.32806 | -0.35378 | -0.33839 | -0.3536 | -0.37575 | -0.37241 | -0.25969 | -0.2275 | -0.19712 | -0.1778 | -0.21342 | -0.3012
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.39528 | -0.36994 | -0.34495 | -0.3347 | -0.32886 | -0.3228 | -0.30337 | -0.39612 | -0.382 | -0.36725 | -0.36848 | -0.33994 | -0.39418 | -0.42123 | -0.40709 | -0.4256 | -0.44807 | -0.44981 | -0.3474 | -0.32969 | -0.31129 | -0.29272 | -0.317 | -0.38383
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36345 | -0.34522 | -0.32269 | -0.314 | -0.30833 | -0.30211 | -0.28003 | -0.36317 | -0.3445 | -0.32213 | -0.32524 | -0.29934 | -0.3527 | -0.37834 | -0.36218 | -0.37757 | -0.40155 | -0.39828 | -0.29176 | -0.26614 | -0.24318 | -0.22367 | -0.25535 | -0.33485
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.31414 | -0.29576 | -0.27988 | -0.27321 | -0.26917 | -0.26346 | -0.23513 | -0.30851 | -0.28277 | -0.2802 | -0.27558 | -0.25091 | -0.31378 | -0.33932 | -0.32685 | -0.35256 | -0.36564 | -0.36293 | -0.26251 | -0.22942 | -0.20217 | -0.18442 | -0.21674 | -0.28328
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36062 | -0.34115 | -0.31932 | -0.31063 | -0.30523 | -0.29905 | -0.27938 | -0.36147 | -0.34446 | -0.32665 | -0.32832 | -0.30308 | -0.35632 | -0.38201 | -0.36749 | -0.38435 | -0.40641 | -0.40387 | -0.30158 | -0.27679 | -0.25499 | -0.2357 | -0.26547 | -0.33833
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36145 | -0.34367 | -0.32125 | -0.31265 | -0.30698 | -0.30075 | -0.2789 | -0.3615 | -0.34299 | -0.32071 | -0.32394 | -0.29813 | -0.35095 | -0.37656 | -0.36032 | -0.3756 | -0.3996 | -0.39623 | -0.2901 | -0.26473 | -0.24187 | -0.22241 | -0.25404 | -0.33345
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36769 | -0.34743 | -0.3239 | -0.31519 | -0.30936 | -0.30354 | -0.28725 | -0.37249 | -0.36226 | -0.37739 | -0.37796 | -0.34742 | -0.39156 | -0.41725 | -0.39917 | -0.41888 | -0.4432 | -0.44062 | -0.34606 | -0.33198 | -0.31753 | -0.29836 | -0.32157 | -0.38463
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.021237 | -0.044272 | -0.049894 | -0.050883 | -0.050344 | -0.03966 | -0.040614 | -0.038408 | -0.019455 | 0.0036821 | -0.012395 | -0.0072088 | -0.011426 | -0.030717 | -0.015593 | -0.028516 | -0.035787 | -0.016741 | 0.012874 | -0.0095758 | 0.0089159 | 0.013415 | 0.0078812 | -0.017821
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10081 | -0.091096 | -0.086023 | -0.083764 | -0.082658 | -0.079782 | -0.094722 | -0.10574 | -0.13173 | -0.11534 | -0.13139 | -0.11389 | -0.0977 | -0.041944 | -0.074127 | -0.044037 | -0.064924 | -0.09894 | -0.11254 | -0.14876 | -0.13886 | -0.13436 | -0.11413 | -0.11695
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.043871 | -0.066535 | -0.07085 | -0.071578 | -0.071176 | -0.06015 | -0.063234 | -0.065796 | -0.047561 | -0.027052 | -0.044527 | -0.037432 | -0.035865 | -0.061364 | -0.040187 | -0.052251 | -0.063397 | -0.045736 | -0.019022 | -0.045237 | -0.02517 | -0.018607 | -0.020576 | -0.044795
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.087503 | -0.079148 | -0.074554 | -0.071898 | -0.07103 | -0.067691 | -0.079756 | -0.078516 | -0.1084 | -0.090639 | -0.14561 | -0.1012 | -0.051665 | -0.065292 | -0.072541 | -0.083745 | -0.10326 | -0.12292 | -0.1294 | -0.16951 | -0.15665 | -0.15493 | -0.13704 | -0.13429
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20607 | -0.17917 | -0.16507 | -0.15918 | -0.15549 | -0.15283 | -0.1819 | -0.22413 | -0.27174 | -0.25825 | -0.27091 | -0.22728 | -0.16715 | -0.070085 | -0.13522 | -0.048556 | -0.11309 | -0.23118 | -0.31658 | -0.38522 | -0.39283 | -0.38137 | -0.32848 | -0.29238
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.098793 | -0.089832 | -0.085293 | -0.08421 | -0.083151 | -0.079799 | -0.09572 | -0.10548 | -0.12811 | -0.10937 | -0.12735 | -0.1064 | -0.087174 | -0.038927 | -0.07093 | -0.047578 | -0.063231 | -0.098639 | -0.11273 | -0.14566 | -0.134 | -0.1272 | -0.10793 | -0.11532
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.09769 | -0.089244 | -0.084825 | -0.083601 | -0.0825 | -0.078928 | -0.094148 | -0.10368 | -0.1265 | -0.10839 | -0.1258 | -0.10464 | -0.084462 | -0.040508 | -0.070086 | -0.046634 | -0.064536 | -0.09797 | -0.1103 | -0.14373 | -0.13174 | -0.12596 | -0.10788 | -0.11436
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13168 | -0.11754 | -0.11001 | -0.10782 | -0.1061 | -0.10288 | -0.12316 | -0.14176 | -0.1727 | -0.15465 | -0.1728 | -0.13707 | -0.10383 | -0.039638 | -0.094197 | -0.048877 | -0.072613 | -0.13092 | -0.16204 | -0.20301 | -0.19414 | -0.18718 | -0.15981 | -0.15847
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.031365 | -0.033287 | -0.035514 | -0.03597 | -0.035157 | -0.028693 | -0.034611 | -0.038121 | -0.049043 | -0.0357 | -0.05115 | -0.047742 | -0.039328 | -0.053825 | -0.034616 | -0.044821 | -0.058824 | -0.043819 | -0.024262 | -0.046734 | -0.029154 | -0.024223 | -0.021454 | -0.033913
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.06148 | -0.057701 | -0.057486 | -0.057005 | -0.055498 | -0.049519 | -0.058855 | -0.06731 | -0.082977 | -0.072768 | -0.086014 | -0.081239 | -0.062954 | -0.071921 | -0.054196 | -0.054891 | -0.079445 | -0.076293 | -0.061461 | -0.090686 | -0.080385 | -0.074813 | -0.066928 | -0.071407
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13385 | -0.11953 | -0.1105 | -0.10432 | -0.10224 | -0.099153 | -0.11547 | -0.126 | -0.16725 | -0.15069 | -0.19514 | -0.11821 | -0.028225 | -0.057103 | -0.075006 | -0.085727 | -0.11508 | -0.15738 | -0.18242 | -0.23094 | -0.22273 | -0.22135 | -0.19738 | -0.18136
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.021442 | -0.047191 | -0.053823 | -0.054935 | -0.054095 | -0.042876 | -0.04293 | -0.040637 | -0.016232 | 0.0080271 | -0.0069437 | -0.00080299 | -0.0026608 | -0.027805 | -0.010905 | -0.022519 | -0.032022 | -0.013903 | 0.015344 | -0.0071239 | 0.014019 | 0.018629 | 0.011469 | -0.016205
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20643 | -0.17865 | -0.1642 | -0.158 | -0.15418 | -0.15147 | -0.18112 | -0.2247 | -0.27346 | -0.26064 | -0.27276 | -0.22869 | -0.16879 | -0.069241 | -0.13451 | -0.044929 | -0.11082 | -0.23048 | -0.31688 | -0.38944 | -0.39748 | -0.38572 | -0.32933 | -0.2925
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.03995 | -0.045765 | -0.047259 | -0.04724 | -0.046375 | -0.038903 | -0.045244 | -0.049958 | -0.056932 | -0.041432 | -0.059235 | -0.056909 | -0.05489 | -0.069748 | -0.053159 | -0.063808 | -0.072396 | -0.05542 | -0.033554 | -0.057899 | -0.04014 | -0.035545 | -0.031233 | -0.04505
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.040908 | -0.044635 | -0.045969 | -0.045913 | -0.044996 | -0.037942 | -0.044655 | -0.050239 | -0.059881 | -0.045177 | -0.06249 | -0.05975 | -0.055544 | -0.070289 | -0.053281 | -0.063683 | -0.073347 | -0.057364 | -0.036376 | -0.060632 | -0.043068 | -0.037663 | -0.033643 | -0.046122
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.03929 | -0.04476 | -0.046261 | -0.046241 | -0.045382 | -0.038024 | -0.044362 | -0.049057 | -0.056461 | -0.040878 | -0.0585 | -0.056112 | -0.053867 | -0.068635 | -0.05195 | -0.062651 | -0.071368 | -0.054529 | -0.032911 | -0.057139 | -0.03941 | -0.03487 | -0.030583 | -0.04431
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16234 | -0.14056 | -0.12841 | -0.12345 | -0.1215 | -0.12018 | -0.15166 | -0.19671 | -0.23674 | -0.2353 | -0.2336 | -0.21124 | -0.17082 | -0.071703 | -0.12212 | -0.074317 | -0.13253 | -0.19662 | -0.21545 | -0.26073 | -0.26933 | -0.26606 | -0.2279 | -0.20544
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.046765 | -0.043511 | -0.041719 | -0.041207 | -0.040844 | -0.037041 | -0.045015 | -0.034587 | -0.057339 | -0.038181 | -0.05908 | -0.045917 | -0.030437 | -0.034465 | -0.026739 | -0.038457 | -0.05112 | -0.050567 | -0.038867 | -0.066895 | -0.046745 | -0.04604 | -0.04119 | -0.054491
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.08306 | -0.07696 | -0.073682 | -0.072711 | -0.071793 | -0.067892 | -0.080887 | -0.087082 | -0.1076 | -0.089741 | -0.10647 | -0.089362 | -0.073034 | -0.037972 | -0.058452 | -0.041035 | -0.058983 | -0.083462 | -0.089114 | -0.1207 | -0.10748 | -0.10285 | -0.088467 | -0.096803
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.098973 | -0.089445 | -0.083991 | -0.082349 | -0.081214 | -0.078181 | -0.095163 | -0.10856 | -0.13341 | -0.11747 | -0.13083 | -0.11166 | -0.091898 | -0.037222 | -0.06812 | -0.038392 | -0.064807 | -0.1021 | -0.11487 | -0.14985 | -0.14119 | -0.13697 | -0.1162 | -0.11911
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14871 | -0.13354 | -0.12388 | -0.11726 | -0.11546 | -0.11232 | -0.12904 | -0.14109 | -0.18555 | -0.17055 | -0.21275 | -0.1354 | -0.062454 | -0.0701 | -0.10088 | -0.10299 | -0.1285 | -0.17271 | -0.1975 | -0.24603 | -0.23689 | -0.23689 | -0.21256 | -0.19562
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14529 | -0.12881 | -0.11992 | -0.11718 | -0.11503 | -0.11204 | -0.13483 | -0.15839 | -0.19339 | -0.176 | -0.19351 | -0.15451 | -0.11459 | -0.042125 | -0.10814 | -0.054873 | -0.082662 | -0.15069 | -0.1891 | -0.23391 | -0.22669 | -0.21898 | -0.18716 | -0.18082
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.019146 | -0.020193 | -0.020797 | -0.021485 | -0.021603 | -0.016659 | -0.022762 | -0.01527 | -0.029475 | -0.010183 | -0.027242 | -0.021678 | -0.011063 | -0.0194 | -0.0051079 | -0.016159 | -0.030037 | -0.023439 | -0.00599 | -0.030334 | -0.011641 | -0.0095873 | -0.0078926 | -0.024206
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.13233 | -0.11002 | -0.10266 | -0.10592 | -0.10623 | -0.10948 | -0.14204 | -0.15347 | -0.16746 | -0.13348 | -0.16493 | -0.15094 | -0.15811 | 0.0032001 | -0.094262 | -0.075039 | -0.028523 | -0.1168 | -0.17168 | -0.18991 | -0.18401 | -0.15395 | -0.10867 | -0.14052
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17869 | -0.15593 | -0.14425 | -0.13982 | -0.13698 | -0.13307 | -0.15957 | -0.19332 | -0.23431 | -0.2189 | -0.23406 | -0.18963 | -0.13517 | -0.051792 | -0.11746 | -0.036444 | -0.056351 | -0.14001 | -0.19291 | -0.24034 | -0.23445 | -0.22726 | -0.19181 | -0.18261
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.048274 | -0.044755 | -0.042813 | -0.042212 | -0.041814 | -0.038045 | -0.046217 | -0.036164 | -0.059171 | -0.040136 | -0.061216 | -0.047841 | -0.032139 | -0.036316 | -0.028661 | -0.040312 | -0.053001 | -0.052569 | -0.041065 | -0.069368 | -0.049364 | -0.048673 | -0.043519 | -0.056428
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.08838 | -0.081434 | -0.077744 | -0.076514 | -0.075533 | -0.071852 | -0.08536 | -0.092999 | -0.11471 | -0.097183 | -0.11368 | -0.096214 | -0.07942 | -0.039545 | -0.062864 | -0.042273 | -0.061367 | -0.088498 | -0.0961 | -0.12864 | -0.11624 | -0.11157 | -0.095868 | -0.10295
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.042164 | -0.044738 | -0.04574 | -0.045567 | -0.044532 | -0.037586 | -0.044641 | -0.050867 | -0.061654 | -0.04768 | -0.065094 | -0.062614 | -0.057849 | -0.072926 | -0.055601 | -0.065636 | -0.076026 | -0.060148 | -0.039483 | -0.063416 | -0.047119 | -0.042413 | -0.036483 | -0.047954
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.064329 | -0.05893 | -0.055976 | -0.054653 | -0.054008 | -0.05043 | -0.060246 | -0.053982 | -0.07968 | -0.061049 | -0.069526 | -0.054204 | -0.035594 | -0.040656 | -0.033773 | -0.045378 | -0.058359 | -0.05942 | -0.049143 | -0.078515 | -0.059087 | -0.058155 | -0.051704 | -0.063204
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.028425 | -0.028588 | -0.028751 | -0.029244 | -0.029152 | -0.024538 | -0.030562 | -0.019783 | -0.036019 | -0.017085 | -0.0349 | -0.028843 | -0.02165 | -0.019354 | -0.01158 | -0.018839 | -0.031523 | -0.028667 | -0.013821 | -0.038214 | -0.017791 | -0.016692 | -0.015015 | -0.032578
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0099249 | -0.011762 | -0.01275 | -0.013726 | -0.013988 | -0.0092092 | -0.01438 | -0.0026083 | -0.016556 | 0.0030804 | -0.013855 | -0.0097389 | -0.0021219 | -0.0079885 | 0.0064468 | -0.0064836 | -0.019087 | -0.011578 | 0.0069485 | -0.016154 | 0.0038805 | 0.0049896 | 0.0050926 | -0.013633
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.02031 | -0.046336 | -0.052923 | -0.054071 | -0.05319 | -0.042007 | -0.042007 | -0.039672 | -0.015255 | 0.0089989 | -0.0059347 | 0.00017643 | -0.0016088 | -0.026821 | -0.010001 | -0.021705 | -0.031038 | -0.013027 | 0.016154 | -0.0065002 | 0.014656 | 0.019312 | 0.012178 | -0.015393
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12327 | -0.10921 | -0.10092 | -0.098846 | -0.096289 | -0.093939 | -0.11507 | -0.13837 | -0.1671 | -0.15092 | -0.16226 | -0.12955 | -0.095424 | -0.013346 | -0.070835 | 0.00057888 | -0.046047 | -0.11553 | -0.15316 | -0.19395 | -0.18847 | -0.18302 | -0.1546 | -0.1517
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.041052 | -0.04319 | -0.044666 | -0.044757 | -0.043867 | -0.037233 | -0.044537 | -0.051461 | -0.064316 | -0.051312 | -0.067687 | -0.064473 | -0.054966 | -0.070179 | -0.05221 | -0.062376 | -0.074838 | -0.059126 | -0.038824 | -0.062341 | -0.044722 | -0.039681 | -0.034519 | -0.045928
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13092 | -0.11518 | -0.10638 | -0.10264 | -0.10172 | -0.099233 | -0.11833 | -0.14354 | -0.18092 | -0.16924 | -0.18651 | -0.16677 | -0.14374 | -0.079868 | -0.11681 | -0.075598 | -0.10075 | -0.14346 | -0.16351 | -0.20637 | -0.20377 | -0.19454 | -0.16703 | -0.15887
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23586 | -0.20446 | -0.18875 | -0.18407 | -0.18252 | -0.17785 | -0.20794 | -0.25336 | -0.30567 | -0.29289 | -0.32076 | -0.20313 | -0.13677 | -0.089062 | -0.18607 | -0.11996 | -0.15913 | -0.25882 | -0.31467 | -0.37601 | -0.37676 | -0.36813 | -0.31951 | -0.29275
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.034801 | -0.041281 | -0.043113 | -0.043291 | -0.042507 | -0.035123 | -0.040886 | -0.044178 | -0.050112 | -0.033514 | -0.05078 | -0.048302 | -0.047 | -0.061544 | -0.044928 | -0.056079 | -0.064515 | -0.047581 | -0.025854 | -0.049655 | -0.031649 | -0.027327 | -0.023992 | -0.038857
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.054995 | -0.050831 | -0.048582 | -0.04777 | -0.047273 | -0.043562 | -0.052349 | -0.043715 | -0.067601 | -0.048555 | -0.069418 | -0.053966 | -0.035731 | -0.040645 | -0.03386 | -0.045477 | -0.058596 | -0.059569 | -0.049285 | -0.078512 | -0.059052 | -0.058266 | -0.052082 | -0.063791
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.020192 | -0.042349 | -0.047875 | -0.049078 | -0.048243 | -0.038038 | -0.038803 | -0.037701 | -0.018005 | 0.0057592 | -0.0072765 | 0.00012779 | -0.0018225 | -0.022521 | -0.010233 | -0.019307 | -0.029621 | -0.013767 | 0.012917 | -0.0060997 | 0.014375 | 0.019176 | 0.011937 | -0.014949
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.015237 | -0.038148 | -0.044261 | -0.045636 | -0.044878 | -0.03456 | -0.035091 | -0.032226 | -0.012581 | 0.011661 | -0.0020828 | 0.0050287 | 0.0041485 | -0.016415 | -0.0041323 | -0.013272 | -0.023273 | -0.0073757 | 0.018698 | -0.00091076 | 0.019652 | 0.024122 | 0.016848 | -0.0091467
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.019153 | -0.045442 | -0.052174 | -0.053384 | -0.052566 | -0.041352 | -0.041246 | -0.038525 | -0.013775 | 0.010728 | -0.0040665 | 0.0020456 | -0.00016117 | -0.025262 | -0.0085707 | -0.020212 | -0.029529 | -0.011269 | 0.017933 | -0.0040989 | 0.017154 | 0.021763 | 0.014261 | -0.013738
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26141 | -0.22564 | -0.20819 | -0.20159 | -0.19946 | -0.19592 | -0.2278 | -0.27593 | -0.33596 | -0.32261 | -0.35643 | -0.19137 | -0.1158 | -0.078332 | -0.19769 | -0.13899 | -0.18161 | -0.28768 | -0.35247 | -0.41961 | -0.4224 | -0.41346 | -0.3622 | -0.32676
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12034 | -0.10725 | -0.099698 | -0.096822 | -0.095712 | -0.093339 | -0.11231 | -0.132 | -0.16251 | -0.14819 | -0.16234 | -0.14207 | -0.122 | -0.057976 | -0.09383 | -0.055681 | -0.083536 | -0.12601 | -0.144 | -0.18355 | -0.17855 | -0.17399 | -0.14762 | -0.14441
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.022941 | -0.024317 | -0.027255 | -0.028067 | -0.027315 | -0.0209 | -0.025631 | -0.02528 | -0.034282 | -0.020328 | -0.03434 | -0.031739 | -0.023168 | -0.038422 | -0.019072 | -0.027915 | -0.043539 | -0.029634 | -0.01012 | -0.03227 | -0.015097 | -0.010522 | -0.010138 | -0.023383
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.088478 | -0.081516 | -0.077817 | -0.076579 | -0.075599 | -0.071922 | -0.08544 | -0.093106 | -0.11484 | -0.097322 | -0.11382 | -0.096342 | -0.079542 | -0.03956 | -0.062943 | -0.042284 | -0.061402 | -0.088587 | -0.09623 | -0.12878 | -0.11642 | -0.11172 | -0.096009 | -0.10306
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.093889 | -0.085401 | -0.080897 | -0.07916 | -0.078228 | -0.075076 | -0.089496 | -0.098608 | -0.12274 | -0.10543 | -0.12153 | -0.10404 | -0.088231 | -0.034744 | -0.065498 | -0.037905 | -0.0585 | -0.091415 | -0.10368 | -0.13817 | -0.12729 | -0.12276 | -0.1043 | -0.10944
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.081844 | -0.072113 | -0.069583 | -0.06789 | -0.066508 | -0.059878 | -0.073617 | -0.084793 | -0.10843 | -0.10201 | -0.11926 | -0.1105 | -0.092999 | -0.10158 | -0.083058 | -0.078047 | -0.10424 | -0.10208 | -0.089952 | -0.12555 | -0.12609 | -0.11972 | -0.1038 | -0.099729
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.028327 | -0.038742 | -0.041809 | -0.042389 | -0.041755 | -0.033996 | -0.037942 | -0.036768 | -0.03515 | -0.015364 | -0.031124 | -0.024719 | -0.022885 | -0.033926 | -0.022131 | -0.030379 | -0.040838 | -0.02895 | -0.0088081 | -0.031797 | -0.013095 | -0.0091629 | -0.0098438 | -0.028646
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.034473 | -0.041027 | -0.042892 | -0.043082 | -0.042305 | -0.034908 | -0.040626 | -0.043805 | -0.04962 | -0.032987 | -0.050238 | -0.047784 | -0.046546 | -0.061129 | -0.044478 | -0.055666 | -0.064083 | -0.04711 | -0.025328 | -0.049075 | -0.031024 | -0.026712 | -0.023464 | -0.038429
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.02196 | -0.027152 | -0.029417 | -0.030002 | -0.029655 | -0.023408 | -0.027749 | -0.022884 | -0.02816 | -0.0088778 | -0.024862 | -0.018657 | -0.017941 | -0.02146 | -0.011084 | -0.019023 | -0.029013 | -0.020061 | -0.0036621 | -0.027208 | -0.0085573 | -0.0054693 | -0.0051136 | -0.022924
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.021117 | -0.02273 | -0.025811 | -0.02668 | -0.025982 | -0.019557 | -0.024077 | -0.023243 | -0.031852 | -0.01771 | -0.031715 | -0.029459 | -0.022529 | -0.037002 | -0.018237 | -0.027428 | -0.041738 | -0.027241 | -0.0076151 | -0.029408 | -0.011905 | -0.0074139 | -0.0073881 | -0.021069
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.091067 | -0.077284 | -0.069815 | -0.067709 | -0.066448 | -0.063236 | -0.086901 | -0.12008 | -0.14882 | -0.15525 | -0.13737 | -0.12274 | -0.071455 | -0.021904 | -0.042408 | -0.025141 | -0.078467 | -0.12053 | -0.11894 | -0.1553 | -0.15533 | -0.15483 | -0.13054 | -0.12115
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.018183 | -0.018263 | -0.021896 | -0.022936 | -0.022192 | -0.015759 | -0.019904 | -0.019159 | -0.027785 | -0.01504 | -0.027648 | -0.026154 | -0.018827 | -0.033823 | -0.015591 | -0.023676 | -0.038258 | -0.023337 | -0.0039949 | -0.025055 | -0.0079088 | -0.0031157 | -0.0042343 | -0.016741
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.025587 | -0.025331 | -0.025362 | -0.025939 | -0.025944 | -0.021589 | -0.027393 | -0.014181 | -0.032012 | -0.012953 | -0.031222 | -0.025883 | -0.018543 | -0.016829 | -0.0079985 | -0.016597 | -0.029183 | -0.025743 | -0.010025 | -0.034041 | -0.012736 | -0.012238 | -0.011205 | -0.029488
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.04674 | -0.043495 | -0.041711 | -0.0412 | -0.040839 | -0.037035 | -0.045 | -0.034553 | -0.057293 | -0.038134 | -0.059018 | -0.045856 | -0.030393 | -0.03441 | -0.026683 | -0.038405 | -0.051065 | -0.050512 | -0.038805 | -0.066819 | -0.046679 | -0.045991 | -0.041154 | -0.054474
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.018906 | -0.037673 | -0.042808 | -0.043945 | -0.043257 | -0.03382 | -0.035392 | -0.032677 | -0.018993 | 0.0038795 | -0.010547 | -0.0037174 | -0.0039959 | -0.021079 | -0.0089388 | -0.017894 | -0.02793 | -0.013397 | 0.01068 | -0.010057 | 0.0099363 | 0.014181 | 0.0089874 | -0.014828
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0018425 | -0.026477 | -0.033269 | -0.035009 | -0.034589 | -0.024083 | -0.023366 | -0.016732 | 0.0046921 | 0.029594 | 0.014855 | 0.018799 | 0.011263 | -0.0099716 | 0.0064278 | -0.0071859 | -0.01353 | 0.007596 | 0.036024 | 0.017593 | 0.037814 | 0.042046 | 0.034056 | 0.0052357
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16917 | -0.14558 | -0.13242 | -0.12694 | -0.12494 | -0.12408 | -0.15776 | -0.20664 | -0.2496 | -0.24962 | -0.24642 | -0.22369 | -0.17892 | -0.069736 | -0.12413 | -0.072242 | -0.13655 | -0.20709 | -0.22733 | -0.27435 | -0.28484 | -0.28336 | -0.241 | -0.21544
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.16081 | -0.12705 | -0.11727 | -0.12433 | -0.12579 | -0.1347 | -0.18151 | -0.19432 | -0.20085 | -0.1538 | -0.19689 | -0.18886 | -0.21879 | 0.039777 | -0.11405 | -0.098444 | 0.0017776 | -0.13212 | -0.22207 | -0.22764 | -0.22661 | -0.17664 | -0.10903 | -0.16175
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.14451 | -0.1074 | -0.098095 | -0.10806 | -0.11081 | -0.1217 | -0.17126 | -0.17237 | -0.16463 | -0.1263 | -0.16912 | -0.17534 | -0.22197 | 0.03365 | -0.10958 | -0.097873 | 0.0015326 | -0.11755 | -0.19917 | -0.18968 | -0.18722 | -0.12705 | -0.052864 | -0.13182
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.13678 | -0.099908 | -0.091113 | -0.10161 | -0.1046 | -0.11564 | -0.16487 | -0.1625 | -0.15193 | -0.1144 | -0.15698 | -0.16466 | -0.213 | 0.041096 | -0.10137 | -0.089357 | 0.0089703 | -0.10803 | -0.18833 | -0.17626 | -0.17325 | -0.11208 | -0.038411 | -0.12131
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.15906 | -0.12217 | -0.11225 | -0.1202 | -0.12236 | -0.13317 | -0.18261 | -0.19156 | -0.19266 | -0.15079 | -0.19346 | -0.19268 | -0.23103 | 0.028296 | -0.11922 | -0.10768 | -0.0045395 | -0.13382 | -0.21934 | -0.21916 | -0.21878 | -0.16178 | -0.089215 | -0.1537
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario