## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (03/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.38552 | -0.35135 | -0.32116 | -0.3002 | -0.29718 | -0.30159 | -0.31982 | -0.34617 | -0.38927 | -0.38907 | -0.35085 | -0.31138 | -0.31963 | -0.33685 | -0.35103 | -0.35036 | -0.34811 | -0.30443 | -0.21003 | -0.25655 | -0.25254 | -0.25266 | -0.21431 | -0.2664
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36216 | -0.32714 | -0.29606 | -0.27353 | -0.26952 | -0.27367 | -0.29162 | -0.31961 | -0.37295 | -0.37022 | -0.32705 | -0.29135 | -0.29073 | -0.30763 | -0.33023 | -0.32386 | -0.32678 | -0.28275 | -0.18743 | -0.23788 | -0.2401 | -0.23992 | -0.20087 | -0.2519
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.3849 | -0.35207 | -0.32295 | -0.30252 | -0.2997 | -0.30409 | -0.32184 | -0.34648 | -0.38714 | -0.38766 | -0.35208 | -0.31362 | -0.3236 | -0.34051 | -0.35125 | -0.35211 | -0.34831 | -0.30716 | -0.20993 | -0.25415 | -0.24913 | -0.24944 | -0.2123 | -0.26628
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.47016 | -0.42202 | -0.38563 | -0.36066 | -0.35648 | -0.36189 | -0.38784 | -0.44119 | -0.49963 | -0.50504 | -0.45357 | -0.40004 | -0.39905 | -0.40771 | -0.41766 | -0.42586 | -0.43435 | -0.41573 | -0.33046 | -0.40628 | -0.41602 | -0.41852 | -0.36808 | -0.39268
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.38412 | -0.35148 | -0.32244 | -0.30202 | -0.29922 | -0.3036 | -0.32129 | -0.34575 | -0.38632 | -0.38684 | -0.35131 | -0.31303 | -0.32296 | -0.33984 | -0.35058 | -0.35135 | -0.3476 | -0.30653 | -0.20922 | -0.25322 | -0.24817 | -0.24851 | -0.21149 | -0.26572
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36552 | -0.3332 | -0.30521 | -0.28573 | -0.28346 | -0.28762 | -0.30454 | -0.32397 | -0.361 | -0.36051 | -0.32848 | -0.29116 | -0.30771 | -0.32605 | -0.33536 | -0.3367 | -0.32957 | -0.27906 | -0.17874 | -0.21769 | -0.20623 | -0.20486 | -0.16866 | -0.22675
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36554 | -0.33322 | -0.30522 | -0.28574 | -0.28347 | -0.28763 | -0.30456 | -0.324 | -0.36104 | -0.36055 | -0.32851 | -0.2912 | -0.30774 | -0.32607 | -0.33538 | -0.33672 | -0.3296 | -0.27912 | -0.1788 | -0.21778 | -0.20634 | -0.20497 | -0.16876 | -0.22685
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.42271 | -0.38128 | -0.34876 | -0.32689 | -0.32288 | -0.32744 | -0.34809 | -0.38594 | -0.43199 | -0.43385 | -0.39581 | -0.35073 | -0.3586 | -0.37263 | -0.3828 | -0.38921 | -0.38614 | -0.34974 | -0.25887 | -0.31747 | -0.31826 | -0.31934 | -0.27567 | -0.31537
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.38529 | -0.35236 | -0.3232 | -0.30277 | -0.29994 | -0.30433 | -0.32211 | -0.34682 | -0.38753 | -0.38806 | -0.35244 | -0.31388 | -0.32392 | -0.34084 | -0.35158 | -0.35249 | -0.34865 | -0.30744 | -0.21025 | -0.25458 | -0.24953 | -0.24984 | -0.21263 | -0.2665
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.35078 | -0.31742 | -0.29141 | -0.27527 | -0.27424 | -0.27828 | -0.29506 | -0.31881 | -0.3448 | -0.34996 | -0.32231 | -0.27493 | -0.29819 | -0.31523 | -0.31498 | -0.32373 | -0.31473 | -0.27488 | -0.18423 | -0.22779 | -0.21379 | -0.21564 | -0.17845 | -0.22761
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.38485 | -0.35029 | -0.32209 | -0.30194 | -0.29901 | -0.30319 | -0.32108 | -0.34917 | -0.38931 | -0.39103 | -0.35751 | -0.31684 | -0.32806 | -0.3437 | -0.3527 | -0.35542 | -0.35173 | -0.31187 | -0.21812 | -0.266 | -0.26056 | -0.26193 | -0.22407 | -0.27385
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.38346 | -0.35093 | -0.32196 | -0.30156 | -0.29878 | -0.30315 | -0.32078 | -0.34517 | -0.38565 | -0.38618 | -0.35065 | -0.31245 | -0.32226 | -0.33913 | -0.34986 | -0.35057 | -0.3469 | -0.30604 | -0.2091 | -0.25311 | -0.24809 | -0.24845 | -0.21158 | -0.2655
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.41184 | -0.37396 | -0.34225 | -0.31771 | -0.31469 | -0.3202 | -0.34047 | -0.38272 | -0.43235 | -0.43623 | -0.39181 | -0.34752 | -0.35005 | -0.35979 | -0.36982 | -0.37406 | -0.3784 | -0.35229 | -0.26326 | -0.32106 | -0.3242 | -0.32636 | -0.28409 | -0.32491
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.034598 | -0.047091 | -0.046278 | -0.041183 | -0.045346 | -0.04425 | -0.039786 | -0.014349 | -0.0067568 | -0.011275 | -0.015451 | -0.022475 | -0.028469 | -0.039192 | -0.026566 | -0.0132 | -0.017445 | -0.0062637 | 0.008482 | -0.0064259 | 0.0153 | 0.0080833 | -0.0034275 | -0.0085573
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.096937 | -0.088311 | -0.0811 | -0.074483 | -0.077865 | -0.07797 | -0.087605 | -0.091965 | -0.11438 | -0.10903 | -0.070553 | -0.032007 | -0.023752 | -0.013485 | -0.033417 | -0.029278 | -0.062984 | -0.09741 | -0.12262 | -0.14111 | -0.1337 | -0.13276 | -0.13191 | -0.10756
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.057711 | -0.069429 | -0.06907 | -0.063173 | -0.068128 | -0.065381 | -0.061772 | -0.039921 | -0.036136 | -0.04081 | -0.043781 | -0.048968 | -0.054454 | -0.063415 | -0.053617 | -0.036722 | -0.04554 | -0.031603 | -0.019778 | -0.038622 | -0.019008 | -0.024046 | -0.032896 | -0.034108
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.11426 | -0.10399 | -0.096251 | -0.088561 | -0.090464 | -0.092479 | -0.10014 | -0.10604 | -0.11978 | -0.12649 | -0.072579 | -0.035998 | -0.011845 | -0.0079575 | -0.042357 | -0.045496 | -0.093946 | -0.11206 | -0.13943 | -0.16189 | -0.15426 | -0.1522 | -0.15441 | -0.12751
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23212 | -0.20202 | -0.1843 | -0.16792 | -0.16964 | -0.16662 | -0.19669 | -0.24615 | -0.30567 | -0.29233 | -0.12632 | -0.057254 | 0.031765 | 0.046964 | -0.042328 | -0.05612 | -0.15043 | -0.2251 | -0.32315 | -0.37726 | -0.39066 | -0.37406 | -0.34769 | -0.27776
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.097069 | -0.091027 | -0.084481 | -0.078059 | -0.081189 | -0.081896 | -0.091965 | -0.095269 | -0.11595 | -0.10793 | -0.064446 | -0.024481 | -0.014887 | -0.0081687 | -0.033485 | -0.025005 | -0.065615 | -0.096283 | -0.12143 | -0.134 | -0.12415 | -0.12263 | -0.12271 | -0.10277
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.096862 | -0.090499 | -0.084033 | -0.077424 | -0.08058 | -0.081127 | -0.090485 | -0.093693 | -0.11301 | -0.10772 | -0.064645 | -0.028453 | -0.015522 | -0.0093408 | -0.03359 | -0.027261 | -0.066338 | -0.095881 | -0.11968 | -0.13441 | -0.12433 | -0.1229 | -0.1235 | -0.10333
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13049 | -0.11931 | -0.1101 | -0.102 | -0.10491 | -0.1048 | -0.11913 | -0.13308 | -0.16166 | -0.15217 | -0.077576 | -0.032381 | -0.0019326 | 0.0086722 | -0.033876 | -0.029392 | -0.089975 | -0.13288 | -0.1709 | -0.19335 | -0.18748 | -0.18289 | -0.17659 | -0.14651
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.036407 | -0.037781 | -0.03542 | -0.029929 | -0.03302 | -0.034723 | -0.032887 | -0.024702 | -0.030544 | -0.03857 | -0.041699 | -0.035234 | -0.029594 | -0.036384 | -0.03004 | -0.026827 | -0.033051 | -0.029763 | -0.028205 | -0.042109 | -0.023876 | -0.026477 | -0.033303 | -0.027172
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.065328 | -0.062263 | -0.057257 | -0.050837 | -0.053311 | -0.055581 | -0.057076 | -0.057056 | -0.066875 | -0.071302 | -0.063763 | -0.045921 | -0.035871 | -0.039696 | -0.034033 | -0.034847 | -0.049141 | -0.057112 | -0.065234 | -0.086621 | -0.074125 | -0.076373 | -0.077766 | -0.063251
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.15223 | -0.13706 | -0.12513 | -0.11686 | -0.1182 | -0.12066 | -0.1306 | -0.14757 | -0.16921 | -0.16572 | -0.049306 | 0.015612 | 0.061201 | 0.069053 | -0.0021868 | -0.013317 | -0.10938 | -0.1252 | -0.18244 | -0.21336 | -0.21329 | -0.21182 | -0.20733 | -0.16975
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.035326 | -0.050474 | -0.051911 | -0.047081 | -0.051523 | -0.048915 | -0.042651 | -0.015141 | -0.0045767 | -0.007082 | -0.0092392 | -0.016295 | -0.016338 | -0.034491 | -0.023375 | -0.0091467 | -0.015212 | -0.0024223 | 0.012252 | -0.002985 | 0.019961 | 0.012158 | 0.00030899 | -0.0071106
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.23248 | -0.2017 | -0.1837 | -0.16713 | -0.16892 | -0.16565 | -0.19611 | -0.2458 | -0.30534 | -0.29246 | -0.12415 | -0.054924 | 0.036008 | 0.051229 | -0.04084 | -0.053971 | -0.14708 | -0.22365 | -0.3238 | -0.38156 | -0.39571 | -0.37848 | -0.3486 | -0.27958
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.04704 | -0.048915 | -0.046481 | -0.04044 | -0.043738 | -0.043914 | -0.04299 | -0.033656 | -0.039394 | -0.048961 | -0.056767 | -0.056167 | -0.054615 | -0.062987 | -0.056067 | -0.048076 | -0.050778 | -0.044121 | -0.038028 | -0.052853 | -0.034823 | -0.038524 | -0.044571 | -0.037409
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.047286 | -0.048143 | -0.04534 | -0.039288 | -0.042445 | -0.043226 | -0.042512 | -0.034888 | -0.041616 | -0.050813 | -0.057542 | -0.055169 | -0.052285 | -0.059889 | -0.053371 | -0.046576 | -0.050056 | -0.044821 | -0.04082 | -0.055511 | -0.037829 | -0.041331 | -0.046701 | -0.038857
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.046227 | -0.04794 | -0.045489 | -0.039476 | -0.042773 | -0.043075 | -0.042133 | -0.032992 | -0.038749 | -0.048231 | -0.055864 | -0.054933 | -0.053183 | -0.061403 | -0.054596 | -0.0468 | -0.049626 | -0.043233 | -0.037479 | -0.052052 | -0.034138 | -0.037816 | -0.0439 | -0.036757
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16296 | -0.14304 | -0.12702 | -0.11607 | -0.11773 | -0.12121 | -0.14516 | -0.17447 | -0.21556 | -0.19126 | -0.11456 | -0.059098 | -0.03333 | -0.02784 | -0.034062 | -0.055545 | -0.09835 | -0.16789 | -0.23035 | -0.25795 | -0.2603 | -0.26007 | -0.24399 | -0.19649
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.048477 | -0.045349 | -0.043275 | -0.038255 | -0.041768 | -0.042411 | -0.04354 | -0.033961 | -0.037652 | -0.051973 | -0.040331 | -0.025373 | -0.018919 | -0.019588 | -0.030712 | -0.027853 | -0.039564 | -0.048438 | -0.052912 | -0.062403 | -0.046704 | -0.0464 | -0.059175 | -0.049451
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.083126 | -0.078026 | -0.07262 | -0.066333 | -0.069683 | -0.070161 | -0.077225 | -0.076919 | -0.09231 | -0.090668 | -0.057449 | -0.027804 | -0.017037 | -0.012578 | -0.030442 | -0.025435 | -0.056511 | -0.081167 | -0.099365 | -0.11349 | -0.10188 | -0.10139 | -0.10461 | -0.087495
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.098399 | -0.09006 | -0.08259 | -0.07543 | -0.078636 | -0.079354 | -0.090452 | -0.096078 | -0.11746 | -0.11025 | -0.063379 | -0.027145 | -0.012974 | -0.0059342 | -0.024717 | -0.02377 | -0.060293 | -0.099497 | -0.12652 | -0.14333 | -0.13507 | -0.13418 | -0.13336 | -0.1095
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.16504 | -0.149 | -0.1367 | -0.12878 | -0.13 | -0.13196 | -0.14251 | -0.16059 | -0.18493 | -0.1842 | -0.091462 | -0.037179 | 0.0074248 | 0.014411 | -0.042295 | -0.050505 | -0.13084 | -0.16012 | -0.20579 | -0.2372 | -0.2351 | -0.23317 | -0.22816 | -0.18855
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14797 | -0.13406 | -0.12344 | -0.11432 | -0.11699 | -0.11667 | -0.13385 | -0.15423 | -0.18802 | -0.17768 | -0.090158 | -0.041241 | -0.0029602 | 0.0090971 | -0.040094 | -0.037446 | -0.10517 | -0.15288 | -0.19761 | -0.22443 | -0.22052 | -0.21437 | -0.20442 | -0.16877
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.022831 | -0.022546 | -0.021821 | -0.017015 | -0.021105 | -0.021922 | -0.021022 | -0.0093293 | -0.010157 | -0.020698 | -0.02061 | -0.010194 | -0.0076113 | -0.010083 | -0.011125 | -0.0076208 | -0.014237 | -0.018406 | -0.019125 | -0.027365 | -0.010643 | -0.012187 | -0.024957 | -0.019168
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10548 | -0.10954 | -0.10143 | -0.10101 | -0.1032 | -0.10866 | -0.13815 | -0.13904 | -0.18923 | -0.11313 | -0.060412 | 0.085749 | 0.0010915 | 0.023076 | -0.032961 | 0.037955 | -0.047136 | -0.10744 | -0.16561 | -0.12217 | -0.11747 | -0.11352 | -0.10198 | -0.088452
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14548 | -0.13017 | -0.11842 | -0.10857 | -0.11077 | -0.11067 | -0.12835 | -0.15028 | -0.18674 | -0.1705 | -0.062061 | -0.010595 | 0.042887 | 0.05342 | -0.013641 | -0.0085015 | -0.097045 | -0.1451 | -0.19984 | -0.23073 | -0.22867 | -0.22267 | -0.20954 | -0.1705
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.050003 | -0.046626 | -0.044398 | -0.039334 | -0.042779 | -0.043428 | -0.044739 | -0.035565 | -0.039568 | -0.053921 | -0.042026 | -0.026923 | -0.020467 | -0.021035 | -0.03232 | -0.029465 | -0.041349 | -0.050255 | -0.055061 | -0.064808 | -0.04926 | -0.048954 | -0.061499 | -0.051336
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.087807 | -0.081962 | -0.076097 | -0.069661 | -0.072992 | -0.073427 | -0.081176 | -0.082105 | -0.098953 | -0.09633 | -0.061255 | -0.029404 | -0.018792 | -0.012928 | -0.031324 | -0.026856 | -0.058879 | -0.086279 | -0.10635 | -0.12159 | -0.11083 | -0.11024 | -0.11245 | -0.093725
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.048244 | -0.048382 | -0.045114 | -0.038902 | -0.041918 | -0.042952 | -0.042472 | -0.035872 | -0.043302 | -0.052879 | -0.059712 | -0.056963 | -0.053932 | -0.061406 | -0.054951 | -0.048327 | -0.052229 | -0.047169 | -0.043779 | -0.059187 | -0.041704 | -0.045088 | -0.049562 | -0.040741
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.055678 | -0.051681 | -0.049033 | -0.043717 | -0.046943 | -0.047759 | -0.049883 | -0.04225 | -0.047357 | -0.061219 | -0.046371 | -0.029633 | -0.022868 | -0.021917 | -0.034682 | -0.032141 | -0.046551 | -0.056145 | -0.062912 | -0.073834 | -0.058804 | -0.058281 | -0.069694 | -0.058029
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.030911 | -0.030245 | -0.029433 | -0.024749 | -0.028755 | -0.029126 | -0.028586 | -0.015415 | -0.017073 | -0.029846 | -0.025604 | -0.014987 | -0.011189 | -0.012724 | -0.017859 | -0.013743 | -0.020653 | -0.027808 | -0.028428 | -0.03547 | -0.017846 | -0.018492 | -0.032495 | -0.027661
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.013443 | -0.013845 | -0.013979 | -0.0096002 | -0.013945 | -0.014493 | -0.012704 | 0.0018625 | 0.0027113 | -0.0094013 | -0.011407 | -0.0022478 | -0.0013261 | -0.0036173 | -0.0047054 | -0.0010514 | -0.0052633 | -0.0090332 | -0.0082531 | -0.013794 | 0.0040264 | 0.0026131 | -0.012579 | -0.0091686
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.03453 | -0.049707 | -0.051099 | -0.046319 | -0.050784 | -0.048157 | -0.041923 | -0.014246 | -0.0036907 | -0.0061083 | -0.0084124 | -0.015532 | -0.016484 | -0.033762 | -0.022646 | -0.0084476 | -0.014363 | -0.0016136 | 0.012941 | -0.0023956 | 0.020517 | 0.012782 | 0.00093555 | -0.0059862
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12231 | -0.1103 | -0.099427 | -0.091355 | -0.094021 | -0.094801 | -0.11059 | -0.12608 | -0.15346 | -0.13695 | -0.041434 | 0.0027046 | 0.035063 | 0.056372 | 0.018666 | 0.016405 | -0.048378 | -0.12749 | -0.16278 | -0.18747 | -0.18354 | -0.17953 | -0.17282 | -0.13994
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0468 | -0.04729 | -0.04442 | -0.038448 | -0.041464 | -0.042893 | -0.042453 | -0.036764 | -0.045445 | -0.05423 | -0.05792 | -0.052627 | -0.046914 | -0.05383 | -0.047204 | -0.042446 | -0.047548 | -0.044312 | -0.042509 | -0.057175 | -0.039299 | -0.04201 | -0.047076 | -0.03897
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12895 | -0.11279 | -0.10255 | -0.093044 | -0.096868 | -0.096525 | -0.11179 | -0.12723 | -0.16315 | -0.15889 | -0.11046 | -0.065709 | -0.049956 | -0.04084 | -0.060792 | -0.05817 | -0.095097 | -0.13804 | -0.17218 | -0.1974 | -0.19761 | -0.19539 | -0.18698 | -0.14962
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.24 | -0.21509 | -0.19571 | -0.18412 | -0.18552 | -0.18387 | -0.20614 | -0.25028 | -0.29684 | -0.28685 | -0.14915 | -0.092441 | -0.0075798 | 0.009129 | -0.065567 | -0.072676 | -0.18188 | -0.24775 | -0.31732 | -0.36621 | -0.3727 | -0.36313 | -0.33578 | -0.27909
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.041824 | -0.044285 | -0.042286 | -0.03648 | -0.039944 | -0.040075 | -0.038643 | -0.028127 | -0.032598 | -0.041694 | -0.049358 | -0.048798 | -0.047472 | -0.055755 | -0.049037 | -0.041004 | -0.04382 | -0.037142 | -0.030746 | -0.044685 | -0.02647 | -0.0304 | -0.037456 | -0.03145
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.056448 | -0.052547 | -0.049909 | -0.044648 | -0.047966 | -0.048738 | -0.050688 | -0.04268 | -0.047463 | -0.061196 | -0.046422 | -0.029771 | -0.023116 | -0.02225 | -0.034994 | -0.032479 | -0.046917 | -0.056504 | -0.063057 | -0.073897 | -0.058898 | -0.058397 | -0.070036 | -0.058602
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.032544 | -0.045229 | -0.046314 | -0.041554 | -0.045538 | -0.043763 | -0.038616 | -0.014364 | -0.0064936 | -0.0073843 | -0.0055971 | -0.0099492 | -0.011871 | -0.025197 | -0.018057 | -0.006012 | -0.011753 | -0.0027475 | 0.011002 | -0.0017977 | 0.020184 | 0.01258 | 0.0014267 | -0.0050011
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.027511 | -0.040895 | -0.042593 | -0.038139 | -0.042181 | -0.040287 | -0.034647 | -0.0090184 | 0.00056171 | -0.0011702 | 2.4796e-05 | -0.0048776 | -0.0068698 | -0.020754 | -0.013165 | -0.00076771 | -0.0060463 | 0.0028219 | 0.014954 | 0.0031729 | 0.025652 | 0.017791 | 0.0053806 | -0.0003643
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.033278 | -0.048636 | -0.050267 | -0.045533 | -0.049997 | -0.047356 | -0.04095 | -0.013025 | -0.0020943 | -0.0044813 | -0.0067043 | -0.014039 | -0.014752 | -0.032469 | -0.021503 | -0.0071802 | -0.012974 | -0.0001049 | 0.014813 | 3.624e-05 | 0.023104 | 0.015218 | 0.0030575 | -0.0046988
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26871 | -0.23843 | -0.21807 | -0.20636 | -0.20698 | -0.20507 | -0.22843 | -0.27869 | -0.33056 | -0.31946 | -0.15403 | -0.099223 | 0.012926 | 0.033579 | -0.057586 | -0.068449 | -0.19162 | -0.27266 | -0.35223 | -0.40808 | -0.41843 | -0.40856 | -0.3769 | -0.31347
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11817 | -0.10614 | -0.096827 | -0.088834 | -0.091823 | -0.092234 | -0.10635 | -0.11721 | -0.14557 | -0.13699 | -0.087822 | -0.04528 | -0.031222 | -0.02178 | -0.04162 | -0.041367 | -0.078088 | -0.12275 | -0.1551 | -0.17748 | -0.17287 | -0.17214 | -0.16648 | -0.13513
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.027021 | -0.028707 | -0.026828 | -0.02182 | -0.024921 | -0.026864 | -0.024099 | -0.013796 | -0.016639 | -0.024426 | -0.027705 | -0.021015 | -0.01551 | -0.021431 | -0.015594 | -0.012501 | -0.019737 | -0.016902 | -0.015252 | -0.028852 | -0.010567 | -0.013358 | -0.021652 | -0.01715
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.087884 | -0.08203 | -0.076153 | -0.069718 | -0.073049 | -0.073483 | -0.081245 | -0.082197 | -0.099079 | -0.09643 | -0.061318 | -0.02942 | -0.018817 | -0.01292 | -0.03133 | -0.026871 | -0.05891 | -0.086369 | -0.10648 | -0.12174 | -0.111 | -0.1104 | -0.11259 | -0.09384
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.091322 | -0.084092 | -0.077511 | -0.071108 | -0.074542 | -0.074666 | -0.08361 | -0.086138 | -0.10618 | -0.10078 | -0.063121 | -0.025898 | -0.017727 | -0.0080323 | -0.027728 | -0.023744 | -0.056928 | -0.090339 | -0.11414 | -0.13086 | -0.12193 | -0.12119 | -0.12176 | -0.10014
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.084775 | -0.078475 | -0.070099 | -0.06287 | -0.064624 | -0.067135 | -0.071484 | -0.082098 | -0.098212 | -0.10764 | -0.099223 | -0.072178 | -0.060775 | -0.064671 | -0.055106 | -0.056879 | -0.07249 | -0.08256 | -0.092546 | -0.12142 | -0.11523 | -0.11629 | -0.10961 | -0.085724
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.035879 | -0.04124 | -0.040396 | -0.035264 | -0.039076 | -0.038596 | -0.036049 | -0.020165 | -0.019358 | -0.025406 | -0.026025 | -0.024143 | -0.021907 | -0.030255 | -0.026236 | -0.017864 | -0.026105 | -0.021192 | -0.015127 | -0.027688 | -0.008275 | -0.013006 | -0.023277 | -0.021318
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.0415 | -0.044019 | -0.042056 | -0.036263 | -0.039733 | -0.039857 | -0.038383 | -0.027745 | -0.0321 | -0.041215 | -0.04895 | -0.048449 | -0.047169 | -0.055475 | -0.048719 | -0.040668 | -0.043454 | -0.036723 | -0.030248 | -0.044126 | -0.025857 | -0.029803 | -0.036927 | -0.031035
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.026475 | -0.028854 | -0.027734 | -0.022835 | -0.026889 | -0.026812 | -0.024755 | -0.010579 | -0.011339 | -0.019538 | -0.021381 | -0.016376 | -0.012362 | -0.017421 | -0.016223 | -0.0097075 | -0.020697 | -0.017157 | -0.012865 | -0.023704 | -0.0048447 | -0.0081673 | -0.020123 | -0.017043
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.025166 | -0.027053 | -0.025332 | -0.020393 | -0.023548 | -0.025447 | -0.022516 | -0.011656 | -0.014143 | -0.022412 | -0.026717 | -0.021092 | -0.016208 | -0.022213 | -0.01645 | -0.012793 | -0.019239 | -0.015531 | -0.012899 | -0.026035 | -0.0074558 | -0.010283 | -0.018972 | -0.014961
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.092077 | -0.079675 | -0.069359 | -0.060578 | -0.063418 | -0.066287 | -0.081399 | -0.098561 | -0.1269 | -0.107 | -0.052262 | -0.0065117 | 0.014029 | 0.022929 | 0.017357 | -0.0033135 | -0.040276 | -0.084198 | -0.14561 | -0.1539 | -0.14898 | -0.14865 | -0.1464 | -0.11307
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.021576 | -0.023407 | -0.021567 | -0.016802 | -0.019677 | -0.022294 | -0.01894 | -0.0082588 | -0.010291 | -0.018695 | -0.022741 | -0.01747 | -0.012092 | -0.017902 | -0.012361 | -0.0089669 | -0.015116 | -0.011005 | -0.0085278 | -0.02217 | -0.0035162 | -0.006156 | -0.014549 | -0.010835
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.027783 | -0.026929 | -0.026506 | -0.021992 | -0.026044 | -0.026441 | -0.025649 | -0.011629 | -0.012504 | -0.027062 | -0.023607 | -0.013285 | -0.010037 | -0.011318 | -0.016922 | -0.013128 | -0.01784 | -0.025714 | -0.025882 | -0.031693 | -0.01382 | -0.014038 | -0.029243 | -0.025051
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.048459 | -0.045325 | -0.043262 | -0.038245 | -0.041759 | -0.042401 | -0.043523 | -0.03392 | -0.037598 | -0.051922 | -0.040286 | -0.025333 | -0.018885 | -0.01955 | -0.030671 | -0.027813 | -0.039523 | -0.048392 | -0.052886 | -0.062362 | -0.046656 | -0.046353 | -0.059137 | -0.049438
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.029524 | -0.040267 | -0.041155 | -0.03651 | -0.040517 | -0.039077 | -0.034405 | -0.011791 | -0.0049896 | -0.0082569 | -0.0078878 | -0.010577 | -0.01124 | -0.023143 | -0.016751 | -0.0056634 | -0.012046 | -0.0043745 | 0.0059128 | -0.0060263 | 0.015481 | 0.0086985 | -0.0031958 | -0.0065851
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.014148 | -0.028579 | -0.030651 | -0.026432 | -0.030981 | -0.02887 | -0.022108 | 0.006587 | 0.017185 | 0.013274 | 0.0060148 | -0.0031061 | -0.0091391 | -0.022029 | -0.01105 | 0.0031428 | 0.0009222 | 0.01436 | 0.032014 | 0.021206 | 0.044671 | 0.03605 | 0.021978 | 0.013803
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16991 | -0.14819 | -0.13076 | -0.11938 | -0.1208 | -0.1248 | -0.15051 | -0.1834 | -0.22798 | -0.19997 | -0.1165 | -0.056643 | -0.029384 | -0.024091 | -0.028584 | -0.053715 | -0.098557 | -0.17373 | -0.24272 | -0.27155 | -0.276 | -0.27392 | -0.25758 | -0.20658
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.11249 | -0.12522 | -0.11581 | -0.12055 | -0.12196 | -0.13151 | -0.17767 | -0.1765 | -0.25214 | -0.11751 | -0.056638 | 0.18106 | 0.015193 | 0.05041 | -0.032184 | 0.092681 | -0.030909 | -0.11674 | -0.20357 | -0.11177 | -0.11151 | -0.10547 | -0.08385 | -0.075802
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.082918 | -0.1041 | -0.096663 | -0.10515 | -0.10704 | -0.11769 | -0.16829 | -0.15298 | -0.23445 | -0.069574 | -0.053222 | 0.21678 | -0.0077829 | 0.042895 | -0.045928 | 0.10954 | -0.010688 | -0.096596 | -0.17659 | -0.043463 | -0.04081 | -0.034395 | -0.0146 | -0.023083
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.073508 | -0.096342 | -0.089382 | -0.098673 | -0.10069 | -0.11137 | -0.16166 | -0.1432 | -0.2235 | -0.055506 | -0.044366 | 0.22815 | -0.0026174 | 0.049131 | -0.043345 | 0.11363 | -0.0063086 | -0.092098 | -0.17155 | -0.036163 | -0.033252 | -0.026839 | -0.0075159 | -0.017307
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.10379 | -0.11955 | -0.11069 | -0.11729 | -0.11933 | -0.12956 | -0.17867 | -0.17271 | -0.25469 | -0.10311 | -0.063296 | 0.19306 | -0.0040441 | 0.038698 | -0.047006 | 0.094774 | -0.027769 | -0.11411 | -0.19852 | -0.087286 | -0.086313 | -0.080091 | -0.058058 | -0.056239
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario