## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (04/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.28726 | -0.34994 | -0.31747 | -0.30501 | -0.30292 | -0.29812 | -0.32673 | -0.37869 | -0.34293 | -0.35102 | -0.37116 | -0.33596 | -0.31732 | -0.37181 | -0.44074 | -0.38723 | -0.3596 | -0.34937 | -0.29775 | -0.2563 | -0.29176 | -0.2845 | -0.34526 | -0.33812
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.2644 | -0.32078 | -0.28658 | -0.2726 | -0.2698 | -0.26605 | -0.2956 | -0.35096 | -0.3249 | -0.33362 | -0.35411 | -0.32323 | -0.2927 | -0.35118 | -0.42308 | -0.37349 | -0.34759 | -0.34006 | -0.28794 | -0.24891 | -0.28637 | -0.27516 | -0.34234 | -0.33031
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.28882 | -0.35163 | -0.32041 | -0.30853 | -0.30653 | -0.30139 | -0.32921 | -0.37899 | -0.34205 | -0.34973 | -0.37012 | -0.33484 | -0.32055 | -0.37389 | -0.44069 | -0.38672 | -0.35946 | -0.34899 | -0.29707 | -0.25419 | -0.28917 | -0.28236 | -0.34341 | -0.33775
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.39062 | -0.42955 | -0.39123 | -0.37509 | -0.37206 | -0.3675 | -0.40046 | -0.47836 | -0.4651 | -0.48175 | -0.50658 | -0.44341 | -0.42966 | -0.47162 | -0.56454 | -0.51572 | -0.45884 | -0.44923 | -0.40977 | -0.37952 | -0.42323 | -0.4154 | -0.45775 | -0.4319
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.28829 | -0.351 | -0.31986 | -0.308 | -0.30602 | -0.30087 | -0.32861 | -0.37823 | -0.3413 | -0.34891 | -0.36928 | -0.33418 | -0.31994 | -0.37316 | -0.43951 | -0.38562 | -0.35841 | -0.34799 | -0.29608 | -0.25311 | -0.28802 | -0.28108 | -0.34248 | -0.33681
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.26017 | -0.33333 | -0.30315 | -0.29216 | -0.29049 | -0.28525 | -0.31234 | -0.35626 | -0.31146 | -0.31702 | -0.33634 | -0.30312 | -0.29149 | -0.35022 | -0.41365 | -0.35326 | -0.33185 | -0.32072 | -0.26157 | -0.21652 | -0.25085 | -0.24428 | -0.30363 | -0.30999
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.26023 | -0.33335 | -0.30316 | -0.29218 | -0.29051 | -0.28527 | -0.31236 | -0.3563 | -0.31151 | -0.31709 | -0.33641 | -0.30318 | -0.29155 | -0.35026 | -0.41369 | -0.35331 | -0.3319 | -0.32077 | -0.26164 | -0.2166 | -0.25093 | -0.24435 | -0.30371 | -0.31004
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.32903 | -0.38224 | -0.34771 | -0.3344 | -0.3316 | -0.3268 | -0.35852 | -0.42256 | -0.39157 | -0.40265 | -0.42375 | -0.38006 | -0.36295 | -0.41441 | -0.48961 | -0.438 | -0.4086 | -0.39687 | -0.34979 | -0.31357 | -0.35302 | -0.34819 | -0.39719 | -0.38416
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.28904 | -0.35195 | -0.32068 | -0.3088 | -0.30679 | -0.30165 | -0.3295 | -0.37936 | -0.3424 | -0.35011 | -0.3705 | -0.33512 | -0.32081 | -0.37422 | -0.44131 | -0.3873 | -0.36 | -0.34949 | -0.29755 | -0.25474 | -0.28974 | -0.28299 | -0.34384 | -0.33822
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.25998 | -0.32597 | -0.29892 | -0.29087 | -0.28996 | -0.28341 | -0.30819 | -0.35081 | -0.30705 | -0.3145 | -0.33394 | -0.28744 | -0.28898 | -0.33959 | -0.39866 | -0.34296 | -0.31832 | -0.30256 | -0.25402 | -0.21045 | -0.2414 | -0.24289 | -0.28582 | -0.28804
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.29456 | -0.35111 | -0.32024 | -0.30906 | -0.30665 | -0.30148 | -0.32946 | -0.38243 | -0.34791 | -0.35652 | -0.37722 | -0.3392 | -0.32711 | -0.37792 | -0.44005 | -0.38861 | -0.36476 | -0.3531 | -0.30399 | -0.26201 | -0.29607 | -0.2914 | -0.3488 | -0.34112
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.28798 | -0.35044 | -0.31937 | -0.30752 | -0.30557 | -0.30041 | -0.32809 | -0.37762 | -0.34076 | -0.34834 | -0.36868 | -0.33367 | -0.31942 | -0.37245 | -0.43873 | -0.38497 | -0.35779 | -0.34741 | -0.29574 | -0.25296 | -0.28782 | -0.28086 | -0.3421 | -0.33631
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.33259 | -0.37579 | -0.3408 | -0.32699 | -0.32517 | -0.31984 | -0.34925 | -0.41631 | -0.39563 | -0.40824 | -0.43025 | -0.37911 | -0.36737 | -0.40997 | -0.49339 | -0.44451 | -0.37769 | -0.36765 | -0.32104 | -0.2806 | -0.31725 | -0.30977 | -0.36591 | -0.35393
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.04095 | -0.041318 | -0.04208 | -0.044085 | -0.047493 | -0.03871 | -0.039764 | -0.035509 | -7.1526e-05 | 0.011538 | -0.0019846 | -0.020364 | -0.026135 | -0.034192 | -0.039605 | -0.020548 | -0.0041609 | 0.0028048 | 0.0051184 | 0.017554 | 0.011141 | 0.01678 | -0.0041676 | -0.0028486
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.096754 | -0.082728 | -0.076086 | -0.075155 | -0.07691 | -0.075275 | -0.086779 | -0.098097 | -0.11214 | -0.11512 | -0.1112 | -0.1126 | -0.096188 | -0.10748 | -0.071246 | -0.082468 | -0.086874 | -0.088322 | -0.12868 | -0.13147 | -0.14349 | -0.13964 | -0.14233 | -0.11028
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.066565 | -0.065041 | -0.064841 | -0.06615 | -0.069277 | -0.060402 | -0.062886 | -0.063334 | -0.029335 | -0.020406 | -0.036128 | -0.057662 | -0.061864 | -0.066282 | -0.07224 | -0.052783 | -0.035084 | -0.026734 | -0.026969 | -0.018237 | -0.026429 | -0.018442 | -0.035994 | -0.030984
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.10956 | -0.095111 | -0.088892 | -0.086067 | -0.089042 | -0.086604 | -0.098464 | -0.10464 | -0.12026 | -0.12392 | -0.12404 | -0.12452 | -0.093823 | -0.084019 | -0.080278 | -0.093689 | -0.11558 | -0.11178 | -0.14882 | -0.15041 | -0.16176 | -0.1605 | -0.16209 | -0.13515
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.22762 | -0.19168 | -0.17516 | -0.16832 | -0.16586 | -0.1669 | -0.19668 | -0.24672 | -0.2998 | -0.319 | -0.30581 | -0.31191 | -0.27283 | -0.27306 | -0.096374 | -0.15907 | -0.18706 | -0.22026 | -0.333 | -0.37382 | -0.41032 | -0.39537 | -0.36861 | -0.29297
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.096165 | -0.082993 | -0.077411 | -0.07658 | -0.078786 | -0.07706 | -0.08922 | -0.097699 | -0.10903 | -0.1118 | -0.10544 | -0.10638 | -0.098366 | -0.10458 | -0.072311 | -0.075661 | -0.080328 | -0.082825 | -0.1254 | -0.12588 | -0.13649 | -0.13178 | -0.13239 | -0.10489
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.096163 | -0.08324 | -0.077688 | -0.076723 | -0.078923 | -0.076842 | -0.088646 | -0.097545 | -0.10807 | -0.11025 | -0.10522 | -0.10656 | -0.097284 | -0.10292 | -0.070657 | -0.075655 | -0.080335 | -0.084061 | -0.12414 | -0.1243 | -0.13476 | -0.13032 | -0.1328 | -0.10573
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12907 | -0.11072 | -0.10313 | -0.10121 | -0.10309 | -0.10135 | -0.11737 | -0.13579 | -0.15661 | -0.16157 | -0.15182 | -0.15232 | -0.1385 | -0.13864 | -0.078526 | -0.094213 | -0.10737 | -0.11822 | -0.17679 | -0.18602 | -0.20039 | -0.19446 | -0.18944 | -0.15098
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.041758 | -0.034867 | -0.032134 | -0.031359 | -0.034249 | -0.028813 | -0.034034 | -0.037177 | -0.028321 | -0.027278 | -0.037237 | -0.041117 | -0.045007 | -0.049166 | -0.055064 | -0.038105 | -0.028972 | -0.028012 | -0.03391 | -0.022146 | -0.02776 | -0.024028 | -0.036928 | -0.026663
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.069141 | -0.058126 | -0.052699 | -0.050704 | -0.053328 | -0.048721 | -0.056514 | -0.067062 | -0.063764 | -0.064813 | -0.074217 | -0.075212 | -0.071763 | -0.073316 | -0.078468 | -0.062248 | -0.055964 | -0.05749 | -0.073472 | -0.06808 | -0.076982 | -0.072637 | -0.080718 | -0.062148
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.14035 | -0.12129 | -0.11263 | -0.1094 | -0.11126 | -0.1089 | -0.12326 | -0.14148 | -0.16576 | -0.16881 | -0.16524 | -0.16513 | -0.080746 | -0.06392 | -0.06243 | -0.098946 | -0.13783 | -0.12929 | -0.19403 | -0.20365 | -0.21924 | -0.2174 | -0.20826 | -0.17214
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.044514 | -0.046384 | -0.047783 | -0.049802 | -0.053152 | -0.043815 | -0.044496 | -0.038643 | 0.00070858 | 0.014062 | 0.00014687 | -0.019891 | -0.024956 | -0.031977 | -0.038027 | -0.019316 | -0.001792 | 0.0052176 | 0.0073061 | 0.020526 | 0.014197 | 0.019559 | -0.001586 | -0.0026951
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.22703 | -0.1914 | -0.17448 | -0.16777 | -0.16507 | -0.16629 | -0.19617 | -0.24634 | -0.30173 | -0.32174 | -0.30633 | -0.31272 | -0.27272 | -0.27294 | -0.093805 | -0.15921 | -0.18777 | -0.22004 | -0.33608 | -0.37817 | -0.41552 | -0.40023 | -0.37232 | -0.29358
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.052227 | -0.045609 | -0.042976 | -0.042685 | -0.04532 | -0.03928 | -0.044994 | -0.049234 | -0.036841 | -0.03467 | -0.047051 | -0.057362 | -0.0625 | -0.070964 | -0.074654 | -0.057193 | -0.044767 | -0.040888 | -0.042875 | -0.032893 | -0.039449 | -0.035089 | -0.04734 | -0.036434
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.052371 | -0.045041 | -0.041953 | -0.041404 | -0.044045 | -0.03828 | -0.044344 | -0.049575 | -0.0394 | -0.037648 | -0.049719 | -0.058228 | -0.062785 | -0.070072 | -0.074317 | -0.05684 | -0.045278 | -0.042358 | -0.046378 | -0.035862 | -0.042427 | -0.038012 | -0.049698 | -0.038131
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.051389 | -0.04473 | -0.042034 | -0.041751 | -0.044407 | -0.038423 | -0.044147 | -0.04839 | -0.036288 | -0.034034 | -0.046184 | -0.05601 | -0.061034 | -0.069036 | -0.07327 | -0.055967 | -0.043757 | -0.040061 | -0.042971 | -0.032193 | -0.0387 | -0.03442 | -0.04668 | -0.035845
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16214 | -0.13443 | -0.12162 | -0.11706 | -0.1192 | -0.11923 | -0.14472 | -0.19251 | -0.22332 | -0.22003 | -0.2149 | -0.21957 | -0.15793 | -0.14625 | -0.13192 | -0.14251 | -0.1429 | -0.16687 | -0.23922 | -0.24809 | -0.27514 | -0.26626 | -0.25803 | -0.19893
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.046828 | -0.040352 | -0.038235 | -0.037924 | -0.04034 | -0.0377 | -0.042919 | -0.034355 | -0.03736 | -0.037832 | -0.038916 | -0.039388 | -0.032363 | -0.04403 | -0.042602 | -0.044387 | -0.048878 | -0.046126 | -0.057161 | -0.045603 | -0.048182 | -0.048431 | -0.063525 | -0.052237
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.083053 | -0.072011 | -0.067242 | -0.066535 | -0.068835 | -0.0663 | -0.076331 | -0.082373 | -0.089143 | -0.089978 | -0.087172 | -0.089056 | -0.080332 | -0.087419 | -0.062856 | -0.066353 | -0.068546 | -0.071455 | -0.10379 | -0.10108 | -0.1102 | -0.1064 | -0.11264 | -0.089518
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.09807 | -0.083537 | -0.077123 | -0.075903 | -0.078089 | -0.076365 | -0.089623 | -0.103 | -0.11597 | -0.11672 | -0.11089 | -0.11151 | -0.095081 | -0.096371 | -0.072489 | -0.078804 | -0.079075 | -0.088076 | -0.13163 | -0.1329 | -0.14555 | -0.14067 | -0.14348 | -0.11212
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15715 | -0.13703 | -0.12836 | -0.12491 | -0.12716 | -0.12476 | -0.13875 | -0.15995 | -0.18834 | -0.19263 | -0.19261 | -0.19138 | -0.14614 | -0.11767 | -0.10311 | -0.1233 | -0.16164 | -0.15968 | -0.21744 | -0.22769 | -0.24427 | -0.24183 | -0.23656 | -0.1966
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14637 | -0.12519 | -0.11634 | -0.11371 | -0.11521 | -0.11373 | -0.13224 | -0.15684 | -0.18291 | -0.18934 | -0.17825 | -0.1792 | -0.16331 | -0.1635 | -0.085785 | -0.10903 | -0.12449 | -0.13738 | -0.20429 | -0.21748 | -0.23407 | -0.22722 | -0.21768 | -0.17424
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.024774 | -0.019565 | -0.018498 | -0.018737 | -0.021482 | -0.018179 | -0.022089 | -0.015824 | -0.010984 | -0.0074654 | -0.010766 | -0.013165 | -0.011684 | -0.024014 | -0.024382 | -0.019266 | -0.017717 | -0.015796 | -0.022526 | -0.0094662 | -0.013192 | -0.011631 | -0.028088 | -0.019772
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.09736 | -0.079242 | -0.07319 | -0.076747 | -0.079168 | -0.088238 | -0.10983 | -0.10256 | -0.13302 | -0.14985 | -0.11018 | -0.10072 | -0.12604 | -0.14807 | -0.11766 | -0.077002 | -0.08182 | -0.05016 | -0.15599 | -0.1602 | -0.1727 | -0.1623 | -0.12025 | -0.082859
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14477 | -0.12135 | -0.11129 | -0.10776 | -0.10892 | -0.10711 | -0.12662 | -0.15385 | -0.1821 | -0.18985 | -0.1759 | -0.17747 | -0.15643 | -0.167 | -0.070398 | -0.084171 | -0.11049 | -0.1331 | -0.2087 | -0.22598 | -0.24337 | -0.23628 | -0.22293 | -0.1764
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.048296 | -0.041555 | -0.039292 | -0.0389 | -0.041296 | -0.038665 | -0.044083 | -0.035938 | -0.039289 | -0.039876 | -0.041085 | -0.041662 | -0.03457 | -0.046173 | -0.04457 | -0.046358 | -0.05085 | -0.048083 | -0.059409 | -0.048104 | -0.050807 | -0.051062 | -0.065933 | -0.054213
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.087844 | -0.076142 | -0.070863 | -0.070019 | -0.07222 | -0.069877 | -0.080381 | -0.087967 | -0.096212 | -0.097384 | -0.094341 | -0.096161 | -0.085341 | -0.092916 | -0.065439 | -0.071069 | -0.073782 | -0.076544 | -0.11112 | -0.10967 | -0.11945 | -0.11555 | -0.12102 | -0.095936
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.053306 | -0.045261 | -0.04176 | -0.040965 | -0.043597 | -0.037885 | -0.044328 | -0.050237 | -0.041098 | -0.039989 | -0.052433 | -0.060726 | -0.065442 | -0.072715 | -0.076809 | -0.059245 | -0.047801 | -0.045156 | -0.049595 | -0.039621 | -0.046429 | -0.04198 | -0.052645 | -0.040206
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.053771 | -0.046401 | -0.04385 | -0.043214 | -0.045641 | -0.043086 | -0.049272 | -0.042436 | -0.047123 | -0.048175 | -0.049432 | -0.05019 | -0.041305 | -0.05096 | -0.049221 | -0.051825 | -0.057357 | -0.054363 | -0.06768 | -0.057473 | -0.060793 | -0.060915 | -0.074476 | -0.061233
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.030785 | -0.026691 | -0.025492 | -0.025908 | -0.028385 | -0.025148 | -0.028912 | -0.019144 | -0.01706 | -0.015772 | -0.017218 | -0.018425 | -0.01709 | -0.031384 | -0.028095 | -0.026339 | -0.025476 | -0.024509 | -0.031488 | -0.01739 | -0.01924 | -0.018503 | -0.035841 | -0.028604
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.014847 | -0.010999 | -0.010641 | -0.011359 | -0.014052 | -0.010932 | -0.01371 | -0.0033283 | 0.0013905 | 0.005125 | 0.0030766 | 0.0014009 | 0.002821 | -0.011785 | -0.013807 | -0.0098438 | -0.0085936 | -0.0064335 | -0.011082 | 0.0041714 | 0.0021343 | 0.0030899 | -0.015371 | -0.0096865
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.043797 | -0.045688 | -0.046991 | -0.049041 | -0.052421 | -0.043008 | -0.043706 | -0.037729 | 0.0015965 | 0.014913 | 0.0010004 | -0.019045 | -0.024148 | -0.03138 | -0.037311 | -0.018517 | -0.0010004 | 0.0060167 | 0.0081329 | 0.021184 | 0.014907 | 0.020136 | -0.00085735 | -0.0019531
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12103 | -0.10281 | -0.094253 | -0.091802 | -0.093867 | -0.092268 | -0.11013 | -0.13164 | -0.15119 | -0.15445 | -0.14116 | -0.1305 | -0.12454 | -0.092561 | -0.064471 | -0.079728 | -0.07249 | -0.099599 | -0.1684 | -0.18032 | -0.19597 | -0.18978 | -0.18544 | -0.14489
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.051918 | -0.044271 | -0.041073 | -0.040302 | -0.042966 | -0.037558 | -0.044006 | -0.05066 | -0.043512 | -0.042998 | -0.054268 | -0.060121 | -0.063876 | -0.06733 | -0.072001 | -0.054745 | -0.044674 | -0.0427 | -0.048536 | -0.037702 | -0.043695 | -0.039392 | -0.051044 | -0.038428
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12842 | -0.10852 | -0.097397 | -0.09592 | -0.096163 | -0.096334 | -0.1102 | -0.13571 | -0.16153 | -0.171 | -0.16656 | -0.16789 | -0.14774 | -0.1557 | -0.12296 | -0.12647 | -0.12861 | -0.13232 | -0.18296 | -0.19301 | -0.21058 | -0.20461 | -0.20054 | -0.154
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23336 | -0.1999 | -0.18661 | -0.18166 | -0.18643 | -0.18086 | -0.20671 | -0.25401 | -0.29571 | -0.30649 | -0.30312 | -0.30431 | -0.26663 | -0.19562 | -0.14683 | -0.1643 | -0.21869 | -0.24698 | -0.33055 | -0.3658 | -0.38757 | -0.37936 | -0.35258 | -0.28872
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0471 | -0.041162 | -0.038883 | -0.038876 | -0.041632 | -0.035596 | -0.040771 | -0.043553 | -0.030194 | -0.026992 | -0.038434 | -0.048174 | -0.053181 | -0.06217 | -0.066036 | -0.049302 | -0.037303 | -0.033631 | -0.035968 | -0.024725 | -0.030942 | -0.026825 | -0.040012 | -0.030415
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.054493 | -0.047197 | -0.044721 | -0.044123 | -0.04662 | -0.044001 | -0.050008 | -0.042934 | -0.047256 | -0.048066 | -0.049185 | -0.049793 | -0.040919 | -0.050949 | -0.049178 | -0.05166 | -0.057361 | -0.054483 | -0.067704 | -0.057387 | -0.060743 | -0.060884 | -0.074805 | -0.061749
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.040873 | -0.041965 | -0.042484 | -0.044164 | -0.047538 | -0.039064 | -0.040944 | -0.037113 | -0.0011826 | 0.012541 | 0.00096607 | -0.014613 | -0.017777 | -0.029297 | -0.033645 | -0.016279 | -0.00090981 | 0.004817 | 0.0050039 | 0.020381 | 0.013884 | 0.018872 | -0.0023813 | -0.002594
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.03691 | -0.037682 | -0.038819 | -0.040776 | -0.044247 | -0.035662 | -0.036982 | -0.03139 | 0.0051899 | 0.018563 | 0.0071774 | -0.0085993 | -0.012263 | -0.023064 | -0.026439 | -0.0095053 | 0.0052223 | 0.01067 | 0.010871 | 0.026155 | 0.020395 | 0.025328 | 0.0033083 | 0.0030813
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.042684 | -0.04468 | -0.04619 | -0.048294 | -0.051681 | -0.042332 | -0.042881 | -0.036647 | 0.0031786 | 0.016804 | 0.0031013 | -0.016771 | -0.021935 | -0.029551 | -0.035494 | -0.016832 | 0.00064278 | 0.0076675 | 0.0099678 | 0.023522 | 0.017363 | 0.022696 | 0.0012341 | -0.00025463
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25881 | -0.22362 | -0.20833 | -0.20235 | -0.20699 | -0.20221 | -0.22969 | -0.28221 | -0.33239 | -0.34127 | -0.34095 | -0.34264 | -0.29197 | -0.18552 | -0.15568 | -0.17132 | -0.24229 | -0.27855 | -0.36906 | -0.40933 | -0.43392 | -0.42456 | -0.39382 | -0.32568
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11766 | -0.10018 | -0.091369 | -0.089645 | -0.09141 | -0.090117 | -0.10525 | -0.12506 | -0.14457 | -0.14818 | -0.14244 | -0.14348 | -0.12231 | -0.12621 | -0.095018 | -0.10443 | -0.10529 | -0.11344 | -0.1621 | -0.16877 | -0.18448 | -0.17895 | -0.17717 | -0.13882
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.032974 | -0.026524 | -0.024089 | -0.023232 | -0.02643 | -0.020916 | -0.024937 | -0.0249 | -0.014448 | -0.012703 | -0.021562 | -0.023612 | -0.027313 | -0.034142 | -0.040042 | -0.024089 | -0.016214 | -0.015182 | -0.020735 | -0.0084 | -0.013725 | -0.010595 | -0.024868 | -0.016723
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.087935 | -0.076211 | -0.070921 | -0.070076 | -0.072272 | -0.069937 | -0.080448 | -0.088065 | -0.096329 | -0.09752 | -0.094473 | -0.09629 | -0.085425 | -0.093015 | -0.065474 | -0.071151 | -0.073875 | -0.076634 | -0.11126 | -0.10982 | -0.11962 | -0.11572 | -0.12117 | -0.096051
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.09144 | -0.078436 | -0.072376 | -0.071604 | -0.07357 | -0.071746 | -0.082744 | -0.092122 | -0.10383 | -0.10574 | -0.10152 | -0.10302 | -0.087361 | -0.098321 | -0.062844 | -0.074585 | -0.078713 | -0.080408 | -0.11953 | -0.12052 | -0.13149 | -0.12757 | -0.13152 | -0.10266
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.08384 | -0.06875 | -0.059518 | -0.057047 | -0.059536 | -0.055498 | -0.066703 | -0.086252 | -0.089173 | -0.097059 | -0.10861 | -0.10821 | -0.10618 | -0.10552 | -0.11079 | -0.093288 | -0.084535 | -0.086411 | -0.10396 | -0.10412 | -0.11315 | -0.10602 | -0.1062 | -0.078492
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.041259 | -0.037932 | -0.037046 | -0.037802 | -0.040905 | -0.034482 | -0.038026 | -0.035967 | -0.016659 | -0.0098858 | -0.018625 | -0.028818 | -0.030935 | -0.040637 | -0.041364 | -0.028526 | -0.018545 | -0.015432 | -0.019365 | -0.0069313 | -0.012772 | -0.0087786 | -0.026325 | -0.020066
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.04679 | -0.040904 | -0.038657 | -0.038669 | -0.041425 | -0.035383 | -0.040512 | -0.043174 | -0.029706 | -0.026464 | -0.037893 | -0.047633 | -0.052673 | -0.061731 | -0.065618 | -0.048886 | -0.036871 | -0.033173 | -0.035439 | -0.024146 | -0.030326 | -0.026211 | -0.039464 | -0.029988
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.029656 | -0.025841 | -0.024972 | -0.025717 | -0.028821 | -0.023611 | -0.026865 | -0.022223 | -0.0099907 | -0.0052557 | -0.010401 | -0.01701 | -0.018004 | -0.029538 | -0.027678 | -0.019348 | -0.012951 | -0.011263 | -0.016352 | -0.0038548 | -0.0087042 | -0.0056887 | -0.023271 | -0.016981
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.031167 | -0.024963 | -0.022689 | -0.021903 | -0.025126 | -0.019585 | -0.023418 | -0.02282 | -0.012015 | -0.010154 | -0.018944 | -0.021384 | -0.02552 | -0.03294 | -0.038343 | -0.023085 | -0.014672 | -0.01358 | -0.018201 | -0.0055151 | -0.010655 | -0.0075674 | -0.022238 | -0.014568
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.09268 | -0.073352 | -0.065238 | -0.062048 | -0.064967 | -0.064662 | -0.082581 | -0.11541 | -0.13936 | -0.12467 | -0.12181 | -0.12424 | -0.075287 | -0.056426 | -0.064684 | -0.064973 | -0.075673 | -0.09111 | -0.1528 | -0.1467 | -0.1624 | -0.15225 | -0.15745 | -0.11492
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.02856 | -0.021869 | -0.019289 | -0.01795 | -0.021404 | -0.015664 | -0.019308 | -0.018841 | -0.0079613 | -0.0066795 | -0.015863 | -0.016973 | -0.021823 | -0.02872 | -0.034037 | -0.01921 | -0.010346 | -0.0098019 | -0.014115 | -0.0011816 | -0.0064812 | -0.0036001 | -0.018012 | -0.010629
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.026999 | -0.023424 | -0.022439 | -0.022913 | -0.025288 | -0.02235 | -0.025738 | -0.013743 | -0.012867 | -0.012081 | -0.013004 | -0.013234 | -0.01207 | -0.027538 | -0.02511 | -0.024333 | -0.024239 | -0.023132 | -0.028742 | -0.013564 | -0.014322 | -0.014226 | -0.032296 | -0.0261
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0468 | -0.040334 | -0.038222 | -0.037914 | -0.040332 | -0.03769 | -0.042902 | -0.034314 | -0.037335 | -0.037802 | -0.038882 | -0.039351 | -0.032326 | -0.044001 | -0.042576 | -0.044369 | -0.048852 | -0.046105 | -0.057131 | -0.04556 | -0.048132 | -0.048381 | -0.063487 | -0.052217
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.037484 | -0.037006 | -0.03755 | -0.039156 | -0.042517 | -0.034673 | -0.036604 | -0.031816 | -0.0010099 | 0.010184 | -0.00014019 | -0.014028 | -0.017172 | -0.027784 | -0.0302 | -0.014843 | -0.0017653 | 0.0029001 | 0.0018406 | 0.016221 | 0.010517 | 0.015114 | -0.0055733 | -0.0038538
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.023164 | -0.025125 | -0.027161 | -0.029756 | -0.033278 | -0.024555 | -0.024259 | -0.015337 | 0.022316 | 0.036113 | 0.024473 | 0.0068321 | 0.00052071 | -0.01273 | -0.018006 | -0.00028801 | 0.016526 | 0.023506 | 0.02857 | 0.043466 | 0.039924 | 0.044828 | 0.021486 | 0.018373
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.169 | -0.1393 | -0.12558 | -0.12054 | -0.12268 | -0.12321 | -0.15058 | -0.20259 | -0.23677 | -0.23324 | -0.22777 | -0.23207 | -0.16034 | -0.14745 | -0.13556 | -0.14776 | -0.14804 | -0.17422 | -0.25216 | -0.26273 | -0.29147 | -0.28202 | -0.27182 | -0.20916
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.098264 | -0.075772 | -0.069297 | -0.076644 | -0.079245 | -0.097676 | -0.12741 | -0.10642 | -0.15341 | -0.18234 | -0.11402 | -0.095613 | -0.14958 | -0.18546 | -0.15665 | -0.07778 | -0.082728 | -0.021498 | -0.18213 | -0.1894 | -0.20347 | -0.18821 | -0.10966 | -0.063703
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.062119 | -0.041144 | -0.037708 | -0.047886 | -0.051739 | -0.073247 | -0.10391 | -0.060523 | -0.1122 | -0.14882 | -0.057671 | -0.041461 | -0.12851 | -0.16236 | -0.13275 | -0.046836 | -0.056557 | 0.010777 | -0.14122 | -0.14369 | -0.15376 | -0.1362 | -0.045079 | -0.0060081
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.057705 | -0.037116 | -0.033924 | -0.044337 | -0.048335 | -0.069928 | -0.10034 | -0.055102 | -0.10627 | -0.14322 | -0.05085 | -0.034781 | -0.12328 | -0.15707 | -0.12739 | -0.04149 | -0.051573 | 0.016099 | -0.13535 | -0.13735 | -0.14707 | -0.12936 | -0.038209 | -5.0545e-05
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.086889 | -0.0629 | -0.057197 | -0.065617 | -0.068667 | -0.089943 | -0.12103 | -0.090864 | -0.1422 | -0.17559 | -0.094903 | -0.077206 | -0.15019 | -0.18378 | -0.15491 | -0.071487 | -0.0793 | -0.014241 | -0.17164 | -0.17728 | -0.1896 | -0.17288 | -0.085273 | -0.040944
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario