## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (05/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33268 | -0.36454 | -0.33801 | -0.33079 | -0.3197 | -0.32045 | -0.33715 | -0.36002 | -0.38046 | -0.40151 | -0.37076 | -0.35907 | -0.33877 | -0.30809 | -0.29917 | -0.30071 | -0.35871 | -0.35148 | -0.28678 | -0.28919 | -0.34002 | -0.33575 | -0.3714 | -0.2894
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.31833 | -0.34181 | -0.31774 | -0.30892 | -0.29608 | -0.29657 | -0.31528 | -0.3416 | -0.36878 | -0.38654 | -0.35701 | -0.3432 | -0.32131 | -0.28901 | -0.2804 | -0.27907 | -0.33693 | -0.33636 | -0.27769 | -0.28381 | -0.33577 | -0.32971 | -0.36473 | -0.27611
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.334 | -0.36718 | -0.34062 | -0.33409 | -0.32327 | -0.32392 | -0.33977 | -0.36099 | -0.38018 | -0.40033 | -0.37033 | -0.36052 | -0.34133 | -0.31117 | -0.30247 | -0.30418 | -0.36113 | -0.35284 | -0.28672 | -0.28748 | -0.33771 | -0.3338 | -0.36972 | -0.29027
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.40948 | -0.42776 | -0.396 | -0.38666 | -0.3744 | -0.37449 | -0.39399 | -0.43636 | -0.46837 | -0.49449 | -0.45627 | -0.43922 | -0.41114 | -0.37237 | -0.36196 | -0.36557 | -0.44253 | -0.43206 | -0.37852 | -0.39845 | -0.45772 | -0.45406 | -0.47397 | -0.37655
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33312 | -0.36634 | -0.3399 | -0.3334 | -0.32258 | -0.32322 | -0.33902 | -0.36011 | -0.37916 | -0.39948 | -0.36961 | -0.35984 | -0.34074 | -0.31062 | -0.30192 | -0.30361 | -0.36042 | -0.35192 | -0.286 | -0.28659 | -0.33666 | -0.33271 | -0.36863 | -0.2894
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.31464 | -0.35362 | -0.32722 | -0.32116 | -0.31082 | -0.31149 | -0.32669 | -0.34067 | -0.35907 | -0.37953 | -0.35039 | -0.3419 | -0.32382 | -0.29533 | -0.28666 | -0.28741 | -0.34339 | -0.33327 | -0.25488 | -0.25021 | -0.29971 | -0.29609 | -0.34171 | -0.26346
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.31466 | -0.35362 | -0.32722 | -0.32116 | -0.31082 | -0.31149 | -0.32669 | -0.3407 | -0.35909 | -0.37957 | -0.35043 | -0.34192 | -0.32385 | -0.29536 | -0.28668 | -0.28745 | -0.34343 | -0.33329 | -0.25494 | -0.25028 | -0.29979 | -0.29618 | -0.34175 | -0.2635
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.37221 | -0.39779 | -0.36734 | -0.35905 | -0.34873 | -0.3485 | -0.36637 | -0.39877 | -0.42226 | -0.44953 | -0.41374 | -0.40147 | -0.3784 | -0.34578 | -0.3366 | -0.33843 | -0.40281 | -0.39201 | -0.3285 | -0.3374 | -0.39335 | -0.39168 | -0.42046 | -0.33298
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33446 | -0.36765 | -0.34103 | -0.33447 | -0.32366 | -0.32432 | -0.34019 | -0.36145 | -0.38071 | -0.40073 | -0.37067 | -0.36083 | -0.3416 | -0.31141 | -0.3027 | -0.30442 | -0.36144 | -0.35333 | -0.28705 | -0.28788 | -0.3382 | -0.33432 | -0.37027 | -0.29071
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29075 | -0.33237 | -0.302 | -0.29867 | -0.29143 | -0.29244 | -0.30396 | -0.32007 | -0.33192 | -0.36314 | -0.32977 | -0.32076 | -0.30269 | -0.27662 | -0.26755 | -0.27203 | -0.33081 | -0.30999 | -0.23685 | -0.23673 | -0.28556 | -0.28482 | -0.31862 | -0.24801
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33547 | -0.366 | -0.33851 | -0.33208 | -0.32182 | -0.3226 | -0.33809 | -0.36217 | -0.38118 | -0.40904 | -0.37775 | -0.36798 | -0.34802 | -0.31852 | -0.30982 | -0.31125 | -0.36922 | -0.35511 | -0.29022 | -0.29292 | -0.34361 | -0.34045 | -0.37318 | -0.29385
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33258 | -0.36573 | -0.33937 | -0.3329 | -0.32208 | -0.32271 | -0.33847 | -0.35955 | -0.37849 | -0.39875 | -0.36891 | -0.35917 | -0.3401 | -0.30999 | -0.30131 | -0.30301 | -0.35973 | -0.35125 | -0.28561 | -0.28631 | -0.3363 | -0.33235 | -0.36802 | -0.28893
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.344 | -0.36985 | -0.34268 | -0.33598 | -0.32485 | -0.32557 | -0.34194 | -0.37126 | -0.39394 | -0.41374 | -0.38204 | -0.37063 | -0.35056 | -0.31836 | -0.30914 | -0.3108 | -0.3723 | -0.36415 | -0.30521 | -0.31192 | -0.3633 | -0.35914 | -0.38744 | -0.30512
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.017403 | -0.04723 | -0.045736 | -0.051617 | -0.047224 | -0.045415 | -0.041092 | -0.029797 | -0.00042343 | -0.0024414 | -0.0059566 | -0.020554 | -0.02739 | -0.021094 | -0.02167 | -0.015332 | -0.013213 | -0.0044193 | 0.012061 | 0.008317 | -0.0060444 | -0.0034828 | 0.0093508 | 0.018892
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10386 | -0.091953 | -0.083173 | -0.082835 | -0.078861 | -0.079762 | -0.088645 | -0.10024 | -0.10981 | -0.11567 | -0.10381 | -0.10096 | -0.094861 | -0.063888 | -0.060088 | -0.036809 | -0.10817 | -0.10499 | -0.12329 | -0.14017 | -0.15658 | -0.1512 | -0.12204 | -0.086534
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.042238 | -0.071543 | -0.069523 | -0.075277 | -0.070137 | -0.068506 | -0.064291 | -0.057749 | -0.030621 | -0.033092 | -0.039349 | -0.056252 | -0.059743 | -0.048288 | -0.051871 | -0.040188 | -0.045474 | -0.032764 | -0.01705 | -0.025403 | -0.041601 | -0.038072 | -0.020634 | -0.0072613
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.11848 | -0.10235 | -0.093356 | -0.091578 | -0.089358 | -0.090035 | -0.098417 | -0.10518 | -0.1183 | -0.12393 | -0.11758 | -0.10669 | -0.1146 | -0.047123 | -0.073512 | -0.033301 | -0.11063 | -0.11943 | -0.13765 | -0.15715 | -0.17249 | -0.1694 | -0.14367 | -0.11475
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24516 | -0.20715 | -0.18652 | -0.17735 | -0.17244 | -0.17339 | -0.20272 | -0.25371 | -0.29587 | -0.30282 | -0.27843 | -0.24751 | -0.20503 | -0.08933 | -0.12914 | -0.020018 | -0.26825 | -0.27638 | -0.32107 | -0.36969 | -0.40176 | -0.39437 | -0.33116 | -0.25598
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.1044 | -0.092952 | -0.084588 | -0.084723 | -0.080598 | -0.082236 | -0.091344 | -0.10295 | -0.10746 | -0.1115 | -0.099738 | -0.097408 | -0.086424 | -0.054294 | -0.060242 | -0.027271 | -0.10482 | -0.10203 | -0.12022 | -0.1333 | -0.14899 | -0.14467 | -0.11557 | -0.081803
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10293 | -0.092515 | -0.084325 | -0.084514 | -0.080555 | -0.081834 | -0.0906 | -0.10123 | -0.10633 | -0.11098 | -0.099968 | -0.096437 | -0.086906 | -0.053885 | -0.06109 | -0.029016 | -0.10283 | -0.10156 | -0.11822 | -0.13187 | -0.14744 | -0.14311 | -0.11516 | -0.082808
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.14029 | -0.12218 | -0.11134 | -0.10962 | -0.10557 | -0.10664 | -0.11989 | -0.14053 | -0.15405 | -0.1587 | -0.14164 | -0.12964 | -0.11221 | -0.058266 | -0.077055 | -0.021914 | -0.14227 | -0.14141 | -0.16988 | -0.19072 | -0.20914 | -0.2034 | -0.1676 | -0.12531
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.02973 | -0.037308 | -0.033215 | -0.037704 | -0.033246 | -0.034008 | -0.035038 | -0.033679 | -0.026515 | -0.030892 | -0.036136 | -0.042882 | -0.047574 | -0.038608 | -0.042745 | -0.041388 | -0.0376 | -0.037374 | -0.027188 | -0.031955 | -0.045146 | -0.041195 | -0.021114 | -0.0070629
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.057032 | -0.058208 | -0.051881 | -0.05689 | -0.051516 | -0.052939 | -0.057173 | -0.063163 | -0.060462 | -0.060978 | -0.063777 | -0.072947 | -0.072132 | -0.058589 | -0.064681 | -0.063872 | -0.071096 | -0.068203 | -0.064123 | -0.074765 | -0.092271 | -0.087811 | -0.063581 | -0.040545
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.15027 | -0.12932 | -0.11656 | -0.11363 | -0.1111 | -0.11159 | -0.12265 | -0.1398 | -0.16072 | -0.15544 | -0.14377 | -0.12696 | -0.13831 | -0.00084257 | -0.047509 | 0.017653 | -0.14308 | -0.14542 | -0.17926 | -0.20912 | -0.22937 | -0.22683 | -0.19219 | -0.15492
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.018766 | -0.052576 | -0.05172 | -0.058306 | -0.053617 | -0.051018 | -0.04577 | -0.033898 | -0.0003233 | -0.00049114 | -0.0037794 | -0.020656 | -0.02655 | -0.017766 | -0.019155 | -0.0094299 | -0.013265 | -0.0024529 | 0.015852 | 0.011307 | -0.0040388 | -0.0011873 | 0.011211 | 0.019362
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24512 | -0.20679 | -0.18599 | -0.17639 | -0.17165 | -0.17252 | -0.20211 | -0.25328 | -0.29563 | -0.30517 | -0.27892 | -0.24709 | -0.20503 | -0.087094 | -0.1263 | -0.016468 | -0.26779 | -0.27653 | -0.3237 | -0.37369 | -0.4063 | -0.39882 | -0.33423 | -0.25664
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.039304 | -0.049947 | -0.045173 | -0.049409 | -0.04482 | -0.044609 | -0.045444 | -0.044391 | -0.034902 | -0.041664 | -0.047201 | -0.0568 | -0.063115 | -0.057537 | -0.060508 | -0.057373 | -0.050035 | -0.048606 | -0.03528 | -0.041374 | -0.054942 | -0.051541 | -0.031454 | -0.015188
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.040017 | -0.048748 | -0.043849 | -0.047946 | -0.043386 | -0.0436 | -0.04494 | -0.045073 | -0.037308 | -0.04367 | -0.049074 | -0.057842 | -0.063619 | -0.056987 | -0.060775 | -0.057854 | -0.051497 | -0.050452 | -0.038173 | -0.044194 | -0.057737 | -0.054337 | -0.033532 | -0.017052
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.038673 | -0.048952 | -0.044193 | -0.048414 | -0.043875 | -0.043751 | -0.044605 | -0.043587 | -0.034323 | -0.040996 | -0.046385 | -0.055706 | -0.06189 | -0.056216 | -0.059314 | -0.056261 | -0.048944 | -0.047776 | -0.03468 | -0.040641 | -0.054186 | -0.050849 | -0.030819 | -0.014696
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16713 | -0.14351 | -0.12858 | -0.12495 | -0.11954 | -0.12229 | -0.14645 | -0.19288 | -0.21701 | -0.20417 | -0.1751 | -0.18044 | -0.14982 | -0.12825 | -0.12174 | -0.13513 | -0.21205 | -0.19785 | -0.22171 | -0.25596 | -0.27789 | -0.27227 | -0.23067 | -0.16871
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.049206 | -0.045168 | -0.041254 | -0.042565 | -0.040623 | -0.041257 | -0.04341 | -0.034465 | -0.037517 | -0.049458 | -0.048537 | -0.045937 | -0.051063 | -0.030324 | -0.036168 | -0.019035 | -0.034133 | -0.046922 | -0.050795 | -0.058087 | -0.066698 | -0.064575 | -0.051023 | -0.036703
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.087323 | -0.080046 | -0.072927 | -0.073771 | -0.070076 | -0.071019 | -0.077968 | -0.08439 | -0.087551 | -0.092948 | -0.084177 | -0.081964 | -0.075774 | -0.048528 | -0.053185 | -0.028696 | -0.085347 | -0.085548 | -0.097572 | -0.10955 | -0.12405 | -0.12013 | -0.095507 | -0.067614
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.1046 | -0.092589 | -0.083779 | -0.083457 | -0.079593 | -0.08069 | -0.091418 | -0.1056 | -0.1137 | -0.11631 | -0.10127 | -0.097523 | -0.087232 | -0.055856 | -0.059509 | -0.038217 | -0.10888 | -0.10613 | -0.12381 | -0.14048 | -0.15717 | -0.15273 | -0.12379 | -0.088296
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.17346 | -0.1475 | -0.1345 | -0.13142 | -0.12903 | -0.12982 | -0.1408 | -0.16002 | -0.18394 | -0.18524 | -0.1702 | -0.15258 | -0.16312 | -0.053695 | -0.094893 | -0.033209 | -0.1663 | -0.1715 | -0.20352 | -0.23065 | -0.25092 | -0.2482 | -0.2124 | -0.17335
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15835 | -0.13727 | -0.12492 | -0.12226 | -0.11796 | -0.11906 | -0.13506 | -0.16189 | -0.17999 | -0.18423 | -0.16577 | -0.15007 | -0.12772 | -0.068325 | -0.092927 | -0.027265 | -0.16555 | -0.16337 | -0.19669 | -0.22103 | -0.23919 | -0.23291 | -0.19442 | -0.14713
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.02196 | -0.023388 | -0.020516 | -0.0237 | -0.02104 | -0.021642 | -0.022343 | -0.013346 | -0.0091829 | -0.016075 | -0.017514 | -0.019749 | -0.023728 | -0.016795 | -0.020018 | -0.012469 | -0.010898 | -0.018579 | -0.015651 | -0.020843 | -0.030657 | -0.028367 | -0.014879 | -0.0026789
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.14564 | -0.10846 | -0.095256 | -0.094392 | -0.085319 | -0.097544 | -0.11544 | -0.14948 | -0.13546 | -0.1247 | -0.093899 | -0.1226 | -0.073968 | -0.066491 | -0.038141 | 0.019914 | -0.15534 | -0.1141 | -0.16936 | -0.16511 | -0.18266 | -0.17933 | -0.12515 | -0.055435
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15693 | -0.13383 | -0.12054 | -0.11712 | -0.11146 | -0.11262 | -0.12845 | -0.15695 | -0.17808 | -0.1843 | -0.16062 | -0.14458 | -0.1171 | -0.045094 | -0.064604 | 0.0092559 | -0.15561 | -0.16475 | -0.20007 | -0.22564 | -0.24753 | -0.23995 | -0.19944 | -0.14851
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.050791 | -0.046436 | -0.042421 | -0.043625 | -0.041649 | -0.042269 | -0.044608 | -0.036072 | -0.039357 | -0.051315 | -0.050454 | -0.047791 | -0.053039 | -0.031996 | -0.038006 | -0.020672 | -0.036135 | -0.048892 | -0.052922 | -0.06047 | -0.069211 | -0.067039 | -0.053259 | -0.038512
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.092584 | -0.084345 | -0.076849 | -0.077415 | -0.073645 | -0.074569 | -0.082064 | -0.089942 | -0.094381 | -0.099544 | -0.08997 | -0.087405 | -0.081124 | -0.052533 | -0.0554 | -0.031215 | -0.09206 | -0.091315 | -0.10484 | -0.11791 | -0.13296 | -0.12875 | -0.10306 | -0.073483
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.041002 | -0.048671 | -0.043528 | -0.047467 | -0.042823 | -0.04318 | -0.044864 | -0.045774 | -0.038895 | -0.045441 | -0.051374 | -0.059991 | -0.065797 | -0.05932 | -0.063353 | -0.060247 | -0.054115 | -0.053367 | -0.041485 | -0.04781 | -0.061512 | -0.057944 | -0.036128 | -0.019048
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.056652 | -0.051476 | -0.046899 | -0.047833 | -0.045964 | -0.046654 | -0.049694 | -0.042767 | -0.046961 | -0.058387 | -0.05733 | -0.053916 | -0.059495 | -0.035372 | -0.042714 | -0.023367 | -0.043361 | -0.055745 | -0.061004 | -0.06942 | -0.07874 | -0.076255 | -0.06136 | -0.045194
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.030453 | -0.030902 | -0.028005 | -0.03071 | -0.028322 | -0.028784 | -0.029457 | -0.018437 | -0.016687 | -0.027849 | -0.027267 | -0.02771 | -0.029639 | -0.018941 | -0.021095 | -0.0095792 | -0.015546 | -0.025706 | -0.025191 | -0.02951 | -0.03763 | -0.035567 | -0.023417 | -0.012262
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.013327 | -0.014832 | -0.012637 | -0.015924 | -0.013661 | -0.014187 | -0.013903 | -0.0016217 | 0.0026741 | -0.0060167 | -0.0067196 | -0.0086946 | -0.012287 | -0.0073528 | -0.008812 | -0.0024958 | 0.0027332 | -0.0070295 | -0.0042076 | -0.0080061 | -0.015958 | -0.014198 | -0.003171 | 0.0063381
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.017964 | -0.051823 | -0.050919 | -0.057493 | -0.052863 | -0.050262 | -0.045025 | -0.033235 | 0.00063229 | 0.00033951 | -0.002985 | -0.019904 | -0.025736 | -0.017233 | -0.018357 | -0.0086536 | -0.012527 | -0.0018282 | 0.016553 | 0.011785 | -0.003541 | -0.00074482 | 0.011652 | 0.019952
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13001 | -0.11282 | -0.10152 | -0.10015 | -0.095391 | -0.09649 | -0.11274 | -0.1349 | -0.14864 | -0.14878 | -0.12241 | -0.09844 | -0.097046 | -0.015165 | -0.043615 | 0.0078063 | -0.13822 | -0.12601 | -0.16232 | -0.18483 | -0.20456 | -0.19959 | -0.16273 | -0.11817
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.039961 | -0.047426 | -0.042666 | -0.046759 | -0.042202 | -0.042882 | -0.044818 | -0.046631 | -0.040985 | -0.046507 | -0.05218 | -0.059366 | -0.065018 | -0.055508 | -0.060147 | -0.057278 | -0.053535 | -0.052179 | -0.040732 | -0.046577 | -0.059234 | -0.056181 | -0.034027 | -0.01767
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13729 | -0.11823 | -0.1062 | -0.10312 | -0.099418 | -0.099376 | -0.11225 | -0.13739 | -0.15889 | -0.16561 | -0.15129 | -0.14577 | -0.13826 | -0.10299 | -0.097616 | -0.073108 | -0.15436 | -0.15032 | -0.17209 | -0.19582 | -0.21735 | -0.21056 | -0.17379 | -0.12713
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.25232 | -0.21485 | -0.1974 | -0.19075 | -0.19023 | -0.18784 | -0.20994 | -0.25616 | -0.28803 | -0.29282 | -0.27028 | -0.24261 | -0.22939 | -0.086861 | -0.15261 | -0.05418 | -0.2652 | -0.2699 | -0.31461 | -0.36052 | -0.38711 | -0.37692 | -0.3244 | -0.25712
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.034381 | -0.045502 | -0.041101 | -0.045501 | -0.041098 | -0.040857 | -0.041186 | -0.038801 | -0.0284 | -0.034803 | -0.039666 | -0.048809 | -0.054832 | -0.049678 | -0.05242 | -0.049594 | -0.041907 | -0.041091 | -0.02792 | -0.033344 | -0.046679 | -0.043532 | -0.024612 | -0.0095358
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.057388 | -0.052291 | -0.04785 | -0.048831 | -0.046904 | -0.047594 | -0.050461 | -0.043206 | -0.04715 | -0.0585 | -0.057306 | -0.054035 | -0.059509 | -0.03542 | -0.042722 | -0.023672 | -0.043437 | -0.055916 | -0.061018 | -0.06941 | -0.078726 | -0.076383 | -0.061689 | -0.045704
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.017141 | -0.047529 | -0.046059 | -0.052379 | -0.047628 | -0.045581 | -0.041895 | -0.031339 | -0.0023203 | -0.0012255 | -0.0029182 | -0.016797 | -0.02201 | -0.013009 | -0.014198 | -0.0075917 | -0.012898 | -0.0049486 | 0.012876 | 0.010169 | -0.0041237 | -0.0016079 | 0.010118 | 0.019164
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.012032 | -0.0431 | -0.042085 | -0.048721 | -0.044061 | -0.041914 | -0.037753 | -0.02626 | 0.0045624 | 0.0053215 | 0.0030613 | -0.010701 | -0.016489 | -0.0080805 | -0.0094023 | -0.0027518 | -0.0067844 | 0.00083542 | 0.018406 | 0.016191 | 0.0014324 | 0.0039701 | 0.01643 | 0.024225
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0167 | -0.050826 | -0.050092 | -0.056771 | -0.052101 | -0.049489 | -0.04411 | -0.031828 | 0.0021133 | 0.0020714 | -0.0011663 | -0.017958 | -0.023842 | -0.015594 | -0.016613 | -0.0072927 | -0.010717 | -0.000144 | 0.018408 | 0.014225 | -0.00099468 | 0.0017653 | 0.013914 | 0.021651
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.28089 | -0.23847 | -0.21964 | -0.21158 | -0.21098 | -0.20951 | -0.2329 | -0.28414 | -0.32087 | -0.32405 | -0.29899 | -0.26471 | -0.26083 | -0.068909 | -0.1595 | -0.040766 | -0.29033 | -0.29743 | -0.35211 | -0.40223 | -0.43086 | -0.42106 | -0.36506 | -0.29384
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12611 | -0.11017 | -0.099406 | -0.09782 | -0.093891 | -0.094392 | -0.10726 | -0.12768 | -0.14164 | -0.14513 | -0.12905 | -0.12534 | -0.11438 | -0.079933 | -0.077398 | -0.05741 | -0.13641 | -0.13296 | -0.15374 | -0.17477 | -0.19419 | -0.18881 | -0.15544 | -0.11306
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.020414 | -0.027929 | -0.02438 | -0.029394 | -0.025027 | -0.025943 | -0.026097 | -0.021259 | -0.013002 | -0.016168 | -0.021129 | -0.028009 | -0.031158 | -0.023922 | -0.028373 | -0.02658 | -0.021925 | -0.023113 | -0.01421 | -0.018122 | -0.031231 | -0.027676 | -0.0097237 | 0.0027361
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.092678 | -0.084419 | -0.076915 | -0.077476 | -0.073703 | -0.074627 | -0.082132 | -0.090038 | -0.094507 | -0.099668 | -0.090074 | -0.087505 | -0.081222 | -0.052605 | -0.055429 | -0.031253 | -0.092186 | -0.091418 | -0.10498 | -0.11807 | -0.13311 | -0.12891 | -0.10321 | -0.073591
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.097963 | -0.08737 | -0.079178 | -0.079207 | -0.075413 | -0.07626 | -0.084515 | -0.094377 | -0.10161 | -0.10709 | -0.095242 | -0.092311 | -0.085515 | -0.055729 | -0.052339 | -0.029591 | -0.09901 | -0.096408 | -0.11367 | -0.12887 | -0.1446 | -0.13983 | -0.1123 | -0.079492
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.065454 | -0.061854 | -0.053188 | -0.062977 | -0.056918 | -0.058505 | -0.066122 | -0.08105 | -0.085258 | -0.089613 | -0.092167 | -0.1017 | -0.1044 | -0.086428 | -0.091993 | -0.090435 | -0.10072 | -0.094223 | -0.091963 | -0.10666 | -0.1302 | -0.12377 | -0.092426 | -0.060187
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.02808 | -0.043001 | -0.039853 | -0.044679 | -0.040655 | -0.039898 | -0.038774 | -0.032134 | -0.015981 | -0.019927 | -0.021933 | -0.030133 | -0.034563 | -0.026603 | -0.028933 | -0.022617 | -0.024802 | -0.023211 | -0.012305 | -0.016558 | -0.030316 | -0.027519 | -0.011779 | 0.00032425
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.034054 | -0.045243 | -0.040877 | -0.045289 | -0.040895 | -0.040646 | -0.040928 | -0.038435 | -0.027933 | -0.034334 | -0.038994 | -0.048357 | -0.054381 | -0.049304 | -0.051996 | -0.049183 | -0.041429 | -0.040612 | -0.027418 | -0.032784 | -0.046084 | -0.04295 | -0.024106 | -0.0091295
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.024236 | -0.031016 | -0.027629 | -0.031798 | -0.028596 | -0.02838 | -0.027583 | -0.019612 | -0.0092039 | -0.015669 | -0.016216 | -0.020319 | -0.023324 | -0.017437 | -0.018877 | -0.012735 | -0.013708 | -0.016891 | -0.010406 | -0.014014 | -0.026039 | -0.023627 | -0.0092087 | 0.0020552
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.018715 | -0.026475 | -0.023071 | -0.028055 | -0.023771 | -0.024649 | -0.024624 | -0.019237 | -0.010691 | -0.014573 | -0.019288 | -0.026005 | -0.02945 | -0.023268 | -0.026911 | -0.025107 | -0.019505 | -0.021033 | -0.011863 | -0.015401 | -0.028282 | -0.0248 | -0.0072174 | 0.004756
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.093987 | -0.080627 | -0.069521 | -0.068815 | -0.064593 | -0.066893 | -0.083285 | -0.11987 | -0.12801 | -0.11193 | -0.093307 | -0.097037 | -0.080419 | -0.061777 | -0.072361 | -0.083957 | -0.12422 | -0.10921 | -0.12824 | -0.15758 | -0.16921 | -0.16484 | -0.13573 | -0.089942
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.014208 | -0.022199 | -0.018955 | -0.024162 | -0.01968 | -0.020916 | -0.020942 | -0.015211 | -0.0067663 | -0.010424 | -0.015214 | -0.02188 | -0.025065 | -0.019173 | -0.022819 | -0.020724 | -0.015373 | -0.016999 | -0.0080786 | -0.011226 | -0.024271 | -0.020582 | -0.0029793 | 0.0087566
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.027431 | -0.027267 | -0.024754 | -0.027321 | -0.025185 | -0.025714 | -0.026177 | -0.01326 | -0.012715 | -0.025263 | -0.0249 | -0.024777 | -0.026972 | -0.016486 | -0.018447 | -0.0066414 | -0.0105 | -0.022655 | -0.022466 | -0.026289 | -0.033242 | -0.031383 | -0.020555 | -0.010638
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.049199 | -0.045149 | -0.041241 | -0.042556 | -0.040615 | -0.041247 | -0.043394 | -0.034424 | -0.037466 | -0.049414 | -0.048485 | -0.045891 | -0.051006 | -0.030264 | -0.036108 | -0.018979 | -0.034071 | -0.046867 | -0.050735 | -0.058018 | -0.066618 | -0.064486 | -0.050956 | -0.036657
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.016811 | -0.042348 | -0.040687 | -0.046717 | -0.042325 | -0.040641 | -0.037379 | -0.027185 | -0.0012531 | -0.0021791 | -0.0042715 | -0.016065 | -0.021328 | -0.013302 | -0.014819 | -0.0082755 | -0.011484 | -0.0060635 | 0.0091324 | 0.0063229 | -0.0079737 | -0.0053921 | 0.0079317 | 0.016961
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.00054455 | -0.030799 | -0.030482 | -0.037329 | -0.033084 | -0.030881 | -0.025016 | -0.0098858 | 0.021926 | 0.020245 | 0.016889 | 0.0021381 | -0.0041142 | -0.0014877 | -0.00037098 | 0.00386 | 0.0099821 | 0.016627 | 0.035523 | 0.034683 | 0.02131 | 0.023378 | 0.033863 | 0.038878
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.17418 | -0.14857 | -0.13276 | -0.12851 | -0.12299 | -0.12608 | -0.15234 | -0.20299 | -0.22933 | -0.21424 | -0.18196 | -0.18932 | -0.15545 | -0.13533 | -0.12607 | -0.14708 | -0.22456 | -0.20696 | -0.23331 | -0.26824 | -0.29287 | -0.28655 | -0.24317 | -0.17773
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.18078 | -0.12154 | -0.10413 | -0.10244 | -0.089107 | -0.11042 | -0.13584 | -0.18915 | -0.15921 | -0.13576 | -0.088508 | -0.1439 | -0.062923 | -0.07666 | -0.018776 | 0.060867 | -0.19845 | -0.12424 | -0.21136 | -0.19215 | -0.21132 | -0.20885 | -0.13315 | -0.032495
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.16747 | -0.098762 | -0.080264 | -0.078496 | -0.064415 | -0.088812 | -0.11396 | -0.16689 | -0.11664 | -0.091118 | -0.052012 | -0.12678 | -0.014083 | -0.066096 | -0.00087452 | 0.078763 | -0.17966 | -0.076592 | -0.18291 | -0.14755 | -0.16111 | -0.16367 | -0.081516 | 0.026537
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.16406 | -0.09524 | -0.076831 | -0.075185 | -0.061061 | -0.085598 | -0.11047 | -0.1624 | -0.11064 | -0.0849 | -0.046391 | -0.12214 | -0.007926 | -0.061757 | 0.0035729 | 0.082952 | -0.17505 | -0.070512 | -0.17762 | -0.14129 | -0.15448 | -0.15723 | -0.075237 | 0.032593
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.18125 | -0.11507 | -0.096777 | -0.095077 | -0.081124 | -0.10463 | -0.13065 | -0.18675 | -0.14765 | -0.1228 | -0.078695 | -0.14405 | -0.046677 | -0.079071 | -0.017514 | 0.064121 | -0.19821 | -0.10863 | -0.20676 | -0.18025 | -0.19712 | -0.19729 | -0.11583 | -0.0092945
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario