## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (06/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.31204 | -0.32576 | -0.31497 | -0.30559 | -0.29383 | -0.29562 | -0.30068 | -0.35754 | -0.38044 | -0.3776 | -0.32523 | -0.37654 | -0.35157 | -0.3509 | -0.35286 | -0.38476 | -0.34376 | -0.3759 | -0.3472 | -0.40712 | -0.39626 | -0.37774 | -0.36702 | -0.37191
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.29343 | -0.30521 | -0.29168 | -0.28069 | -0.26906 | -0.26893 | -0.27785 | -0.33794 | -0.3706 | -0.36364 | -0.30931 | -0.35995 | -0.32945 | -0.32591 | -0.32785 | -0.36054 | -0.32573 | -0.36541 | -0.33808 | -0.40124 | -0.39611 | -0.38198 | -0.36564 | -0.36125
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.31417 | -0.3284 | -0.3185 | -0.30959 | -0.29808 | -0.29982 | -0.30383 | -0.35914 | -0.3799 | -0.37806 | -0.32762 | -0.37911 | -0.35604 | -0.35612 | -0.35807 | -0.38931 | -0.34686 | -0.37601 | -0.34684 | -0.40504 | -0.39341 | -0.37397 | -0.36436 | -0.3711
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.38443 | -0.38419 | -0.36962 | -0.3575 | -0.34426 | -0.34746 | -0.35461 | -0.4299 | -0.46356 | -0.46217 | -0.40117 | -0.44412 | -0.40968 | -0.40459 | -0.40665 | -0.45477 | -0.40354 | -0.45162 | -0.4344 | -0.51177 | -0.50621 | -0.48557 | -0.46544 | -0.45477
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.31336 | -0.32763 | -0.31778 | -0.30892 | -0.29745 | -0.29914 | -0.30313 | -0.35831 | -0.37893 | -0.37704 | -0.32672 | -0.37818 | -0.35519 | -0.35534 | -0.35725 | -0.38842 | -0.34597 | -0.37507 | -0.34591 | -0.40397 | -0.39234 | -0.37298 | -0.36335 | -0.37007
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.2952 | -0.31518 | -0.30604 | -0.29768 | -0.28641 | -0.28829 | -0.2917 | -0.33989 | -0.35917 | -0.35767 | -0.3088 | -0.36687 | -0.34529 | -0.34493 | -0.34723 | -0.37725 | -0.33528 | -0.3597 | -0.32313 | -0.37695 | -0.35971 | -0.339 | -0.3345 | -0.35073
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.29523 | -0.31518 | -0.30604 | -0.29768 | -0.28641 | -0.2883 | -0.2917 | -0.33991 | -0.35919 | -0.3577 | -0.30882 | -0.36687 | -0.34529 | -0.34493 | -0.34723 | -0.37725 | -0.33528 | -0.35971 | -0.32316 | -0.377 | -0.35977 | -0.33906 | -0.33455 | -0.35075
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.35003 | -0.35697 | -0.34422 | -0.3337 | -0.32095 | -0.32407 | -0.32924 | -0.39515 | -0.42065 | -0.41968 | -0.36582 | -0.41419 | -0.3874 | -0.38468 | -0.38714 | -0.42196 | -0.3788 | -0.41424 | -0.39015 | -0.45785 | -0.44887 | -0.42774 | -0.41489 | -0.41465
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.3146 | -0.32882 | -0.3189 | -0.30997 | -0.29843 | -0.3002 | -0.30421 | -0.35845 | -0.3804 | -0.3786 | -0.3281 | -0.37962 | -0.35651 | -0.35655 | -0.35849 | -0.3898 | -0.34731 | -0.37651 | -0.34729 | -0.4056 | -0.39394 | -0.37444 | -0.36487 | -0.37166
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.27788 | -0.29151 | -0.28737 | -0.28186 | -0.27028 | -0.27538 | -0.27182 | -0.31955 | -0.32875 | -0.33387 | -0.2859 | -0.33263 | -0.31927 | -0.32452 | -0.32704 | -0.35549 | -0.30399 | -0.32331 | -0.29729 | -0.35253 | -0.33391 | -0.3077 | -0.30617 | -0.32409
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.31607 | -0.32678 | -0.31757 | -0.30866 | -0.29699 | -0.29948 | -0.3024 | -0.3603 | -0.38028 | -0.37995 | -0.33009 | -0.37853 | -0.35664 | -0.3565 | -0.3586 | -0.38913 | -0.34629 | -0.37574 | -0.34937 | -0.4085 | -0.39774 | -0.37697 | -0.36756 | -0.37308
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.31286 | -0.32707 | -0.31727 | -0.30844 | -0.29698 | -0.29865 | -0.30261 | -0.35779 | -0.37828 | -0.37636 | -0.32609 | -0.3774 | -0.35444 | -0.35463 | -0.35653 | -0.38767 | -0.34524 | -0.37436 | -0.34532 | -0.40332 | -0.39178 | -0.37248 | -0.3628 | -0.36943
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.32325 | -0.33071 | -0.32006 | -0.31095 | -0.29927 | -0.30099 | -0.30567 | -0.36856 | -0.39213 | -0.3903 | -0.33725 | -0.38346 | -0.35871 | -0.35704 | -0.35833 | -0.39455 | -0.35007 | -0.38535 | -0.36155 | -0.42325 | -0.41451 | -0.39584 | -0.38201 | -0.38223
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.019742 | -0.027939 | -0.042387 | -0.04586 | -0.044404 | -0.04228 | -0.026441 | -0.04739 | -0.0099363 | -0.011472 | -0.0070448 | -0.031039 | -0.043841 | -0.058959 | -0.057851 | -0.052523 | -0.019726 | -0.013131 | -0.0027695 | -0.017318 | -0.015258 | -0.0058489 | -0.0058241 | -0.012683
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.095201 | -0.068892 | -0.075558 | -0.074304 | -0.073133 | -0.073677 | -0.070226 | -0.10965 | -0.11923 | -0.099109 | -0.043098 | -0.03217 | -0.016987 | -0.015707 | -0.017267 | -0.03586 | -0.041978 | -0.099658 | -0.11845 | -0.13724 | -0.14593 | -0.13561 | -0.12748 | -0.11449
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.043571 | -0.050684 | -0.065067 | -0.068013 | -0.065682 | -0.063278 | -0.048908 | -0.074602 | -0.039047 | -0.042398 | -0.03531 | -0.059264 | -0.069739 | -0.084126 | -0.08228 | -0.07743 | -0.04744 | -0.039843 | -0.032926 | -0.05083 | -0.049345 | -0.038463 | -0.034976 | -0.038761
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.11539 | -0.085446 | -0.092268 | -0.089828 | -0.087979 | -0.088048 | -0.08615 | -0.11667 | -0.12775 | -0.1124 | -0.055168 | -0.02918 | -0.013653 | -0.0081487 | -0.019011 | -0.033367 | -0.036177 | -0.084077 | -0.10215 | -0.11707 | -0.12485 | -0.11779 | -0.11392 | -0.10422
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23021 | -0.17673 | -0.17421 | -0.16217 | -0.1591 | -0.1635 | -0.17603 | -0.25755 | -0.30561 | -0.2329 | -0.08569 | -0.011018 | 0.057907 | 0.061225 | 0.055878 | 0.0056615 | -0.051866 | -0.24303 | -0.29268 | -0.35352 | -0.37236 | -0.35242 | -0.32211 | -0.27963
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.09504 | -0.069235 | -0.077237 | -0.076193 | -0.075005 | -0.076053 | -0.073612 | -0.1127 | -0.11924 | -0.095343 | -0.035483 | -0.028874 | -0.012651 | -0.011104 | -0.012258 | -0.033814 | -0.036901 | -0.097933 | -0.11861 | -0.13147 | -0.13965 | -0.12863 | -0.122 | -0.113
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.094944 | -0.069585 | -0.077564 | -0.07645 | -0.075126 | -0.076006 | -0.072987 | -0.11128 | -0.11719 | -0.095882 | -0.03826 | -0.029299 | -0.013444 | -0.0122 | -0.013338 | -0.033138 | -0.037163 | -0.097119 | -0.11637 | -0.13103 | -0.13866 | -0.1281 | -0.12133 | -0.11192
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12967 | -0.09728 | -0.10308 | -0.10031 | -0.098497 | -0.099617 | -0.10118 | -0.14936 | -0.16485 | -0.12895 | -0.046542 | -0.022021 | 0.0060897 | 0.0097446 | 0.0080466 | -0.020742 | -0.036774 | -0.13215 | -0.16103 | -0.18347 | -0.193 | -0.18118 | -0.16884 | -0.15277
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.030743 | -0.01881 | -0.031008 | -0.032278 | -0.029771 | -0.030031 | -0.018303 | -0.04705 | -0.036127 | -0.042383 | -0.029341 | -0.03891 | -0.039874 | -0.045221 | -0.048431 | -0.04356 | -0.034395 | -0.038156 | -0.035003 | -0.045194 | -0.044445 | -0.03655 | -0.031992 | -0.033064
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.056718 | -0.039545 | -0.049466 | -0.049373 | -0.047144 | -0.04803 | -0.039819 | -0.075513 | -0.070058 | -0.07094 | -0.047584 | -0.047403 | -0.041345 | -0.044229 | -0.048108 | -0.047139 | -0.050851 | -0.064808 | -0.067088 | -0.083742 | -0.085064 | -0.077412 | -0.069515 | -0.064777
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.14858 | -0.11294 | -0.11804 | -0.11369 | -0.11114 | -0.11161 | -0.1114 | -0.15149 | -0.16782 | -0.12373 | -0.023033 | 0.031207 | 0.062406 | 0.073967 | 0.046586 | 0.019092 | -0.023385 | -0.12248 | -0.15659 | -0.18004 | -0.19269 | -0.18389 | -0.17538 | -0.15796
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.021866 | -0.032917 | -0.048571 | -0.051744 | -0.049581 | -0.046343 | -0.029884 | -0.050785 | -0.0095873 | -0.009038 | -0.003397 | -0.027899 | -0.04131 | -0.057827 | -0.056769 | -0.051658 | -0.018186 | -0.011683 | -0.00089169 | -0.016233 | -0.014361 | -0.0044937 | -0.0053263 | -0.013091
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.23023 | -0.17633 | -0.17357 | -0.16148 | -0.15831 | -0.1627 | -0.17552 | -0.25696 | -0.30541 | -0.23246 | -0.083694 | -0.0073266 | 0.06254 | 0.065851 | 0.060338 | 0.0092773 | -0.049368 | -0.24235 | -0.29467 | -0.35715 | -0.37629 | -0.35618 | -0.32508 | -0.28033
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.039844 | -0.030764 | -0.042249 | -0.04338 | -0.041105 | -0.040389 | -0.028883 | -0.058552 | -0.044427 | -0.052457 | -0.045822 | -0.061088 | -0.06626 | -0.074722 | -0.075328 | -0.070372 | -0.050638 | -0.050735 | -0.045389 | -0.056428 | -0.056316 | -0.047935 | -0.043385 | -0.04317
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.04045 | -0.029603 | -0.040946 | -0.04194 | -0.039542 | -0.039259 | -0.02821 | -0.058919 | -0.046656 | -0.054182 | -0.045856 | -0.059042 | -0.062726 | -0.070175 | -0.07162 | -0.066803 | -0.050161 | -0.051693 | -0.047391 | -0.058396 | -0.057992 | -0.050614 | -0.044656 | -0.044206
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.039207 | -0.029797 | -0.041296 | -0.042419 | -0.040147 | -0.039499 | -0.028027 | -0.057701 | -0.04384 | -0.051732 | -0.044771 | -0.059617 | -0.06458 | -0.0728 | -0.073544 | -0.068669 | -0.049464 | -0.04984 | -0.044635 | -0.055516 | -0.055366 | -0.047132 | -0.042564 | -0.042471
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15368 | -0.11751 | -0.11711 | -0.11204 | -0.10964 | -0.11377 | -0.12399 | -0.20204 | -0.21771 | -0.18208 | -0.087266 | -0.057253 | -0.031373 | -0.022894 | -0.01967 | -0.048899 | -0.11002 | -0.17421 | -0.21542 | -0.24409 | -0.25901 | -0.24856 | -0.22685 | -0.19469
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.049808 | -0.029802 | -0.040706 | -0.040732 | -0.040091 | -0.039876 | -0.030324 | -0.046741 | -0.047509 | -0.052729 | -0.029077 | -0.025999 | -0.02409 | -0.024026 | -0.023576 | -0.031458 | -0.016851 | -0.042315 | -0.051117 | -0.059437 | -0.063663 | -0.058282 | -0.059781 | -0.056593
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.081289 | -0.058477 | -0.067208 | -0.066576 | -0.065307 | -0.065909 | -0.060798 | -0.095086 | -0.09767 | -0.082929 | -0.034897 | -0.028503 | -0.016785 | -0.016504 | -0.017359 | -0.03289 | -0.033764 | -0.082464 | -0.097545 | -0.11132 | -0.11762 | -0.10806 | -0.10282 | -0.095362
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.096235 | -0.069764 | -0.076372 | -0.074868 | -0.073634 | -0.074934 | -0.073092 | -0.11551 | -0.12241 | -0.1007 | -0.03929 | -0.026569 | -0.010572 | -0.0079036 | -0.007741 | -0.028609 | -0.040665 | -0.099584 | -0.12171 | -0.13861 | -0.14776 | -0.13732 | -0.12904 | -0.11631
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.16655 | -0.12989 | -0.13426 | -0.12987 | -0.12719 | -0.12743 | -0.1276 | -0.16976 | -0.18979 | -0.15483 | -0.06299 | -0.016879 | 0.010281 | 0.020921 | 0.015715 | -0.009871 | -0.038378 | -0.13969 | -0.17312 | -0.19724 | -0.21069 | -0.20182 | -0.19276 | -0.1742
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14703 | -0.11152 | -0.11619 | -0.11234 | -0.11025 | -0.11165 | -0.11567 | -0.17038 | -0.19044 | -0.14919 | -0.05768 | -0.026842 | 0.0079136 | 0.011058 | 0.0094271 | -0.022403 | -0.043723 | -0.15231 | -0.1849 | -0.21202 | -0.22234 | -0.20939 | -0.19465 | -0.17394
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.02228 | -0.0070486 | -0.019257 | -0.020475 | -0.019769 | -0.019539 | -0.0077515 | -0.026837 | -0.018966 | -0.025205 | -0.0089483 | -0.013025 | -0.015093 | -0.018086 | -0.017292 | -0.020038 | -0.0064082 | -0.018019 | -0.019781 | -0.026861 | -0.02949 | -0.02334 | -0.024757 | -0.025075
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10034 | -0.062364 | -0.071393 | -0.072832 | -0.075791 | -0.081823 | -0.095502 | -0.15133 | -0.16994 | -0.081398 | 0.041026 | -0.018674 | 0.0077567 | 0.018026 | 0.016424 | -0.05595 | -0.031527 | -0.12002 | -0.1759 | -0.14179 | -0.16265 | -0.1408 | -0.1392 | -0.14402
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14441 | -0.10702 | -0.1111 | -0.10678 | -0.10416 | -0.1053 | -0.1095 | -0.16638 | -0.18936 | -0.13732 | -0.028656 | 0.012778 | 0.051226 | 0.055812 | 0.051453 | 0.014239 | -0.019121 | -0.15022 | -0.18752 | -0.21599 | -0.22826 | -0.21532 | -0.1974 | -0.17434
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.051272 | -0.03099 | -0.041755 | -0.041698 | -0.041036 | -0.040824 | -0.031487 | -0.048265 | -0.049341 | -0.054528 | -0.030689 | -0.027461 | -0.025445 | -0.025386 | -0.024851 | -0.032744 | -0.018348 | -0.044075 | -0.053074 | -0.061632 | -0.06598 | -0.060552 | -0.061862 | -0.058359
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.085927 | -0.062359 | -0.070565 | -0.069788 | -0.068475 | -0.069144 | -0.064524 | -0.10019 | -0.10423 | -0.087829 | -0.037469 | -0.029628 | -0.016906 | -0.016296 | -0.017354 | -0.033689 | -0.036261 | -0.087613 | -0.10389 | -0.1188 | -0.12563 | -0.11587 | -0.10987 | -0.10115
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.041402 | -0.029522 | -0.040623 | -0.04144 | -0.038894 | -0.038771 | -0.027999 | -0.059465 | -0.048317 | -0.056215 | -0.047784 | -0.060453 | -0.063967 | -0.071184 | -0.07304 | -0.06789 | -0.052033 | -0.054044 | -0.049963 | -0.061464 | -0.061147 | -0.053777 | -0.046879 | -0.045842
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.056964 | -0.035977 | -0.046302 | -0.046 | -0.045317 | -0.045131 | -0.036577 | -0.054882 | -0.057084 | -0.060781 | -0.034662 | -0.029756 | -0.026682 | -0.026267 | -0.02466 | -0.035023 | -0.027039 | -0.061066 | -0.073541 | -0.084719 | -0.090397 | -0.084276 | -0.083346 | -0.077211
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.030823 | -0.014732 | -0.026971 | -0.027901 | -0.027201 | -0.026978 | -0.015378 | -0.031413 | -0.026463 | -0.03307 | -0.014398 | -0.01689 | -0.017005 | -0.018946 | -0.01868 | -0.023774 | -0.0067286 | -0.024281 | -0.028097 | -0.035446 | -0.037486 | -0.031789 | -0.034178 | -0.034757
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.014028 | 0.00078344 | -0.012052 | -0.013478 | -0.013065 | -0.012727 | -9.0599e-06 | -0.015155 | -0.0070362 | -0.015376 | -0.00085926 | -0.0057735 | -0.0088363 | -0.011641 | -0.010274 | -0.013633 | 0.0031095 | -0.0068359 | -0.0083265 | -0.013603 | -0.015779 | -0.010192 | -0.013629 | -0.015548
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.021248 | -0.032347 | -0.047886 | -0.051087 | -0.048912 | -0.045677 | -0.029207 | -0.050067 | -0.008913 | -0.0083256 | -0.0026894 | -0.027212 | -0.040701 | -0.057279 | -0.056267 | -0.051199 | -0.017535 | -0.011047 | -0.00025654 | -0.015835 | -0.014083 | -0.0041733 | -0.0049391 | -0.012656
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12057 | -0.088697 | -0.092222 | -0.089951 | -0.088175 | -0.089734 | -0.092813 | -0.14387 | -0.15751 | -0.11372 | -0.016903 | 0.019082 | 0.048841 | 0.056137 | 0.052464 | 0.020067 | -0.0074759 | -0.11688 | -0.15346 | -0.17874 | -0.19139 | -0.17867 | -0.16532 | -0.14586
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0403 | -0.028413 | -0.039839 | -0.040849 | -0.038279 | -0.038529 | -0.02782 | -0.059774 | -0.050282 | -0.056827 | -0.044736 | -0.056128 | -0.056546 | -0.062529 | -0.064222 | -0.059724 | -0.048497 | -0.05156 | -0.048554 | -0.059624 | -0.05845 | -0.050949 | -0.044788 | -0.044156
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.1252 | -0.093827 | -0.095299 | -0.093066 | -0.090662 | -0.092316 | -0.09299 | -0.14546 | -0.16618 | -0.14371 | -0.078595 | -0.06131 | -0.041821 | -0.038664 | -0.038352 | -0.059579 | -0.072573 | -0.13712 | -0.16143 | -0.18788 | -0.20154 | -0.1885 | -0.1745 | -0.15272
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23874 | -0.18713 | -0.18501 | -0.17929 | -0.17362 | -0.17389 | -0.18908 | -0.25706 | -0.29734 | -0.2381 | -0.10379 | -0.030981 | 0.01281 | 0.036375 | 0.029339 | -0.010467 | -0.061077 | -0.23673 | -0.28729 | -0.33239 | -0.35184 | -0.33508 | -0.30839 | -0.27275
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.035065 | -0.026473 | -0.038346 | -0.039651 | -0.037519 | -0.036727 | -0.024734 | -0.053048 | -0.037898 | -0.045533 | -0.038652 | -0.053748 | -0.059272 | -0.06764 | -0.068211 | -0.063545 | -0.043752 | -0.043928 | -0.038367 | -0.048814 | -0.048538 | -0.040451 | -0.036699 | -0.037465
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.057655 | -0.036757 | -0.04719 | -0.046923 | -0.046236 | -0.046033 | -0.037353 | -0.055267 | -0.057199 | -0.060827 | -0.034756 | -0.029929 | -0.026962 | -0.026467 | -0.026093 | -0.034901 | -0.02262 | -0.051173 | -0.061399 | -0.070976 | -0.075769 | -0.070078 | -0.070585 | -0.066113
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.019433 | -0.027812 | -0.042662 | -0.045703 | -0.043457 | -0.040717 | -0.025289 | -0.047643 | -0.010631 | -0.0081139 | 0.0016012 | -0.020733 | -0.031485 | -0.046852 | -0.046953 | -0.043231 | -0.012007 | -0.012208 | -0.0025969 | -0.01587 | -0.014216 | -0.0045853 | -0.0049915 | -0.012753
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.01492 | -0.023691 | -0.039044 | -0.042367 | -0.040238 | -0.037368 | -0.021483 | -0.04248 | -0.0045271 | -0.0020828 | 0.0067501 | -0.015351 | -0.027027 | -0.042956 | -0.043067 | -0.038612 | -0.0070338 | -0.0062656 | 0.0030632 | -0.0094767 | -0.0079365 | 0.0015774 | 0.00088501 | -0.0071201
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.019881 | -0.031229 | -0.046988 | -0.050264 | -0.048118 | -0.044839 | -0.028227 | -0.048757 | -0.0071602 | -0.0065165 | -0.00089455 | -0.025763 | -0.03935 | -0.056026 | -0.055013 | -0.049851 | -0.015938 | -0.0094843 | 0.0014772 | -0.013517 | -0.01158 | -0.001729 | -0.0027361 | -0.01085
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26838 | -0.21223 | -0.20884 | -0.20202 | -0.19475 | -0.1949 | -0.21123 | -0.28293 | -0.32912 | -0.25775 | -0.10172 | -0.0090637 | 0.040706 | 0.070428 | 0.061145 | 0.017631 | -0.047445 | -0.25634 | -0.31569 | -0.36681 | -0.3879 | -0.36989 | -0.34378 | -0.30223
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11547 | -0.085825 | -0.090146 | -0.087791 | -0.086437 | -0.08812 | -0.087956 | -0.13619 | -0.14989 | -0.12534 | -0.059788 | -0.044315 | -0.025048 | -0.021946 | -0.021817 | -0.044043 | -0.058038 | -0.12264 | -0.14733 | -0.16939 | -0.18109 | -0.16961 | -0.15816 | -0.14001
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.021544 | -0.0093942 | -0.022352 | -0.023743 | -0.021444 | -0.021774 | -0.0091991 | -0.034832 | -0.022309 | -0.0281 | -0.015882 | -0.023852 | -0.025318 | -0.030343 | -0.036084 | -0.029685 | -0.020873 | -0.025773 | -0.021832 | -0.032079 | -0.03136 | -0.024138 | -0.020894 | -0.023223
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.086011 | -0.062427 | -0.070622 | -0.069841 | -0.06853 | -0.069198 | -0.064588 | -0.10028 | -0.10436 | -0.087917 | -0.037509 | -0.029639 | -0.016891 | -0.016282 | -0.017341 | -0.033696 | -0.036298 | -0.087708 | -0.10401 | -0.11893 | -0.12578 | -0.116 | -0.11001 | -0.10125
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.089976 | -0.064742 | -0.07206 | -0.071076 | -0.069923 | -0.070527 | -0.066558 | -0.10411 | -0.11133 | -0.091418 | -0.036494 | -0.026415 | -0.011909 | -0.010769 | -0.011821 | -0.030427 | -0.035238 | -0.092304 | -0.11086 | -0.12755 | -0.13559 | -0.12551 | -0.11856 | -0.10748
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.069914 | -0.048964 | -0.055999 | -0.054807 | -0.051853 | -0.052691 | -0.048236 | -0.091935 | -0.095536 | -0.098617 | -0.074935 | -0.073564 | -0.057504 | -0.059441 | -0.062599 | -0.06393 | -0.067356 | -0.082936 | -0.085886 | -0.10726 | -0.11056 | -0.1017 | -0.087703 | -0.078117
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029139 | -0.024062 | -0.037182 | -0.039057 | -0.037279 | -0.035932 | -0.022654 | -0.04662 | -0.025311 | -0.028036 | -0.016051 | -0.029563 | -0.035363 | -0.044484 | -0.044849 | -0.042616 | -0.02359 | -0.029028 | -0.02413 | -0.035028 | -0.034801 | -0.026383 | -0.025107 | -0.02854
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.034761 | -0.026227 | -0.038131 | -0.039454 | -0.037329 | -0.036528 | -0.024492 | -0.052691 | -0.037432 | -0.045089 | -0.03828 | -0.053433 | -0.059008 | -0.067403 | -0.067966 | -0.063287 | -0.043416 | -0.043525 | -0.037915 | -0.04832 | -0.048013 | -0.03993 | -0.036234 | -0.037078
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.024659 | -0.012834 | -0.025701 | -0.02718 | -0.026008 | -0.02519 | -0.011959 | -0.033322 | -0.018706 | -0.024178 | -0.010581 | -0.01933 | -0.022862 | -0.028102 | -0.028205 | -0.02797 | -0.01556 | -0.025113 | -0.021917 | -0.030043 | -0.030055 | -0.022542 | -0.02271 | -0.026081
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.019882 | -0.0079451 | -0.021051 | -0.022515 | -0.020222 | -0.020523 | -0.0077467 | -0.032844 | -0.020012 | -0.026403 | -0.015185 | -0.024104 | -0.026214 | -0.031404 | -0.036136 | -0.030353 | -0.020115 | -0.024129 | -0.020007 | -0.029582 | -0.028801 | -0.021619 | -0.018681 | -0.021307
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.086276 | -0.0583 | -0.062288 | -0.05941 | -0.058009 | -0.061043 | -0.065628 | -0.12752 | -0.13061 | -0.10578 | -0.027012 | -0.0027809 | 0.015376 | 0.012774 | 0.020304 | -0.0075064 | -0.058486 | -0.099143 | -0.12984 | -0.14556 | -0.16118 | -0.14752 | -0.13579 | -0.1139
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.015472 | -0.0032811 | -0.016796 | -0.018284 | -0.015635 | -0.016347 | -0.0035143 | -0.02873 | -0.015892 | -0.022034 | -0.011154 | -0.019873 | -0.021847 | -0.026898 | -0.032058 | -0.026126 | -0.015956 | -0.019656 | -0.015194 | -0.025126 | -0.024309 | -0.017326 | -0.014091 | -0.016832
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.028218 | -0.011814 | -0.024205 | -0.025144 | -0.024587 | -0.024396 | -0.012608 | -0.026256 | -0.022518 | -0.030738 | -0.013067 | -0.015118 | -0.015399 | -0.016871 | -0.016466 | -0.021925 | -0.0026708 | -0.019839 | -0.024155 | -0.030863 | -0.032932 | -0.027805 | -0.031209 | -0.03194
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.049778 | -0.029782 | -0.040695 | -0.040723 | -0.040083 | -0.039868 | -0.030307 | -0.046702 | -0.047457 | -0.052679 | -0.029034 | -0.025966 | -0.024053 | -0.023989 | -0.023539 | -0.031421 | -0.016809 | -0.04227 | -0.051065 | -0.059406 | -0.063639 | -0.058245 | -0.059754 | -0.056582
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.01909 | -0.023151 | -0.037812 | -0.040678 | -0.03872 | -0.036356 | -0.021233 | -0.04284 | -0.010434 | -0.0098877 | -0.00010872 | -0.019317 | -0.029087 | -0.04264 | -0.042763 | -0.039115 | -0.011791 | -0.013079 | -0.0051632 | -0.017007 | -0.015864 | -0.006753 | -0.0066643 | -0.0136
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0026169 | -0.011969 | -0.027953 | -0.031769 | -0.030185 | -0.027257 | -0.0097518 | -0.026994 | 0.012593 | 0.0098772 | 0.011889 | -0.013921 | -0.028303 | -0.044212 | -0.04316 | -0.037197 | -0.0019879 | 0.0058489 | 0.017958 | 0.0071621 | 0.0098848 | 0.018935 | 0.016719 | 0.0067406
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15967 | -0.12196 | -0.12047 | -0.11492 | -0.11254 | -0.11702 | -0.12887 | -0.21125 | -0.22972 | -0.19043 | -0.089152 | -0.055092 | -0.027371 | -0.017343 | -0.013624 | -0.044648 | -0.116 | -0.18178 | -0.22597 | -0.25617 | -0.27242 | -0.26066 | -0.23855 | -0.20363
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10461 | -0.056107 | -0.066006 | -0.069582 | -0.076124 | -0.086463 | -0.11404 | -0.18425 | -0.21308 | -0.069086 | 0.1072 | -0.009541 | 0.025703 | 0.043528 | 0.04149 | -0.074689 | -0.026558 | -0.1388 | -0.22487 | -0.15032 | -0.18202 | -0.15093 | -0.15362 | -0.17053
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.073192 | -0.021281 | -0.034322 | -0.039388 | -0.048398 | -0.059392 | -0.090258 | -0.15742 | -0.18627 | -0.036198 | 0.12915 | 0.012714 | 0.053185 | 0.074076 | 0.072003 | -0.074887 | -0.0077157 | -0.1205 | -0.2067 | -0.099041 | -0.13399 | -0.09702 | -0.11031 | -0.14404
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.068903 | -0.017237 | -0.030562 | -0.035839 | -0.045004 | -0.055978 | -0.086725 | -0.15291 | -0.18121 | -0.030956 | 0.13344 | 0.01689 | 0.057313 | 0.078255 | 0.076211 | -0.072155 | -0.0040841 | -0.11664 | -0.20239 | -0.092875 | -0.12791 | -0.090622 | -0.10481 | -0.13968
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.095088 | -0.043045 | -0.05375 | -0.058022 | -0.065368 | -0.076221 | -0.10695 | -0.17963 | -0.20944 | -0.061222 | 0.11335 | -0.0038972 | 0.03445 | 0.054831 | 0.052343 | -0.08054 | -0.022372 | -0.13543 | -0.22423 | -0.13245 | -0.1672 | -0.13302 | -0.14064 | -0.16535
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario