## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (07/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37813 | -0.3446 | -0.31499 | -0.31438 | -0.30587 | -0.30743 | -0.3175 | -0.34941 | -0.366 | -0.40508 | -0.40764 | -0.39101 | -0.35423 | -0.34356 | -0.36722 | -0.35191 | -0.3109 | -0.35287 | -0.34401 | -0.36588 | -0.38711 | -0.38122 | -0.34213 | -0.35429
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.3597 | -0.3256 | -0.29787 | -0.29425 | -0.28437 | -0.28546 | -0.29739 | -0.33113 | -0.34997 | -0.38949 | -0.38849 | -0.37388 | -0.3324 | -0.32253 | -0.34447 | -0.33068 | -0.2876 | -0.33698 | -0.33386 | -0.35972 | -0.38323 | -0.37852 | -0.33616 | -0.34631
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37862 | -0.34533 | -0.3165 | -0.31665 | -0.30871 | -0.31007 | -0.31973 | -0.35047 | -0.36589 | -0.40487 | -0.40898 | -0.3929 | -0.35792 | -0.34743 | -0.37117 | -0.35558 | -0.31409 | -0.35331 | -0.34324 | -0.36347 | -0.38412 | -0.3785 | -0.34061 | -0.3534
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44675 | -0.40321 | -0.36791 | -0.36464 | -0.35527 | -0.35645 | -0.36973 | -0.40627 | -0.43369 | -0.48335 | -0.47842 | -0.4566 | -0.41106 | -0.39666 | -0.42098 | -0.40574 | -0.37126 | -0.42795 | -0.43083 | -0.4642 | -0.4881 | -0.48156 | -0.43519 | -0.43284
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37762 | -0.34518 | -0.31577 | -0.31599 | -0.30806 | -0.30941 | -0.31903 | -0.34968 | -0.36497 | -0.40378 | -0.40789 | -0.39193 | -0.35702 | -0.3466 | -0.37023 | -0.35475 | -0.31318 | -0.35231 | -0.34232 | -0.36246 | -0.38304 | -0.37744 | -0.33966 | -0.35244
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36536 | -0.33226 | -0.30434 | -0.30382 | -0.29628 | -0.29795 | -0.30695 | -0.33708 | -0.35224 | -0.39106 | -0.39639 | -0.38107 | -0.34663 | -0.33649 | -0.36044 | -0.34437 | -0.29886 | -0.33607 | -0.31725 | -0.33436 | -0.35495 | -0.34901 | -0.31205 | -0.33301
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36536 | -0.33226 | -0.30434 | -0.30382 | -0.29629 | -0.29795 | -0.30695 | -0.33709 | -0.35224 | -0.39107 | -0.39639 | -0.38108 | -0.34664 | -0.33649 | -0.36045 | -0.34437 | -0.29887 | -0.33609 | -0.3173 | -0.33441 | -0.355 | -0.34906 | -0.3121 | -0.33304
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.4152 | -0.37557 | -0.34313 | -0.34037 | -0.33197 | -0.3336 | -0.34498 | -0.37935 | -0.39988 | -0.44571 | -0.4498 | -0.43093 | -0.39294 | -0.37993 | -0.40639 | -0.38757 | -0.35194 | -0.39512 | -0.38804 | -0.41306 | -0.43623 | -0.43005 | -0.38846 | -0.39434
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37919 | -0.34642 | -0.31692 | -0.31703 | -0.30908 | -0.31044 | -0.32012 | -0.35091 | -0.36641 | -0.40549 | -0.40959 | -0.39344 | -0.35842 | -0.34789 | -0.37168 | -0.35604 | -0.31458 | -0.35386 | -0.34371 | -0.36398 | -0.38466 | -0.37903 | -0.34109 | -0.3539
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.34037 | -0.30664 | -0.27622 | -0.28111 | -0.2758 | -0.27791 | -0.28379 | -0.30998 | -0.32298 | -0.36061 | -0.371 | -0.35043 | -0.321 | -0.30996 | -0.33656 | -0.31926 | -0.28357 | -0.31468 | -0.29983 | -0.31459 | -0.33142 | -0.32311 | -0.29063 | -0.30117
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37828 | -0.34429 | -0.31528 | -0.31505 | -0.30746 | -0.3088 | -0.31816 | -0.34877 | -0.36436 | -0.40418 | -0.40977 | -0.39287 | -0.35857 | -0.34785 | -0.37249 | -0.35591 | -0.31801 | -0.35585 | -0.34733 | -0.36736 | -0.38779 | -0.38188 | -0.34451 | -0.35425
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37693 | -0.3446 | -0.31524 | -0.31551 | -0.30758 | -0.30894 | -0.31852 | -0.34911 | -0.36432 | -0.403 | -0.40709 | -0.39118 | -0.35629 | -0.34589 | -0.36866 | -0.35406 | -0.31256 | -0.35165 | -0.34181 | -0.3619 | -0.38244 | -0.37686 | -0.33915 | -0.35185
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38319 | -0.34798 | -0.31873 | -0.31766 | -0.30937 | -0.31071 | -0.32057 | -0.35281 | -0.37079 | -0.41122 | -0.41306 | -0.39596 | -0.35789 | -0.34679 | -0.37 | -0.35514 | -0.318 | -0.36194 | -0.35841 | -0.38143 | -0.40188 | -0.39619 | -0.35717 | -0.36307
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.024807 | -0.033144 | -0.031916 | -0.046692 | -0.047425 | -0.047943 | -0.040584 | -0.038944 | -0.016216 | -0.018526 | -0.04392 | -0.055198 | -0.048692 | -0.049418 | -0.064373 | -0.059317 | -0.02749 | -0.015196 | -0.022751 | -0.0051813 | -0.007534 | -0.0067015 | -0.0058489 | -0.0081806
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.093719 | -0.075902 | -0.0682 | -0.079388 | -0.078332 | -0.078618 | -0.081607 | -0.09233 | -0.096182 | -0.098002 | -0.057236 | -0.036108 | -0.01042 | -0.0076427 | -0.019642 | -0.023563 | -0.033272 | -0.072145 | -0.1297 | -0.12032 | -0.13321 | -0.13068 | -0.12001 | -0.10877
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.048699 | -0.056869 | -0.055309 | -0.069014 | -0.069118 | -0.069901 | -0.064056 | -0.064186 | -0.044245 | -0.049323 | -0.074473 | -0.083524 | -0.074892 | -0.075424 | -0.093704 | -0.085888 | -0.0537 | -0.042873 | -0.053114 | -0.039326 | -0.041179 | -0.038747 | -0.035213 | -0.03455
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.086342 | -0.068985 | -0.062531 | -0.074464 | -0.072842 | -0.072992 | -0.075631 | -0.083123 | -0.089679 | -0.09597 | -0.074432 | -0.03633 | -0.0049801 | -0.0014744 | -0.021523 | -0.029847 | -0.035051 | -0.059153 | -0.10575 | -0.097051 | -0.10725 | -0.10692 | -0.10121 | -0.095417
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.22703 | -0.18987 | -0.1679 | -0.16956 | -0.16622 | -0.1639 | -0.18482 | -0.20779 | -0.23479 | -0.23314 | -0.097877 | 0.0060153 | 0.02578 | 0.052882 | 0.041678 | 0.013861 | -0.036197 | -0.16331 | -0.30341 | -0.33014 | -0.35197 | -0.34196 | -0.31297 | -0.27653
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.092909 | -0.077548 | -0.069679 | -0.08223 | -0.081362 | -0.081312 | -0.085308 | -0.096817 | -0.09916 | -0.10023 | -0.054935 | -0.015657 | -0.0054202 | -0.0030375 | -0.014803 | -0.018036 | -0.027356 | -0.069153 | -0.129 | -0.11544 | -0.12766 | -0.12474 | -0.11435 | -0.1059
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.092808 | -0.077046 | -0.069212 | -0.081497 | -0.080685 | -0.080769 | -0.084263 | -0.09503 | -0.09742 | -0.097917 | -0.055983 | -0.020846 | -0.0060258 | -0.0028887 | -0.016498 | -0.019935 | -0.029068 | -0.068697 | -0.12656 | -0.11428 | -0.12594 | -0.12337 | -0.11368 | -0.10515
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12555 | -0.10518 | -0.09518 | -0.10531 | -0.10409 | -0.1038 | -0.11042 | -0.12543 | -0.13334 | -0.12968 | -0.065888 | -0.01124 | 0.0094252 | 0.018795 | -0.00010395 | -0.0046325 | -0.027883 | -0.090497 | -0.16965 | -0.16499 | -0.17917 | -0.17497 | -0.16027 | -0.14629
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.031032 | -0.023253 | -0.018223 | -0.032688 | -0.033108 | -0.034698 | -0.030816 | -0.032236 | -0.023993 | -0.028926 | -0.036137 | -0.037919 | -0.023163 | -0.024029 | -0.040711 | -0.043808 | -0.027095 | -0.025934 | -0.048179 | -0.027834 | -0.033046 | -0.033231 | -0.029984 | -0.026572
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.055767 | -0.043239 | -0.035625 | -0.049183 | -0.049225 | -0.051946 | -0.04982 | -0.054525 | -0.052323 | -0.057148 | -0.059203 | -0.051383 | -0.030488 | -0.032528 | -0.046565 | -0.058196 | -0.044124 | -0.049199 | -0.081355 | -0.066146 | -0.073937 | -0.074058 | -0.066915 | -0.057934
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13092 | -0.10775 | -0.098323 | -0.10789 | -0.10518 | -0.10502 | -0.10859 | -0.12091 | -0.13303 | -0.13527 | -0.097087 | 0.0040431 | 0.05227 | 0.061399 | 0.041401 | 0.019406 | -0.0054951 | -0.0719 | -0.16067 | -0.16236 | -0.17608 | -0.17506 | -0.16246 | -0.1476
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.027201 | -0.038177 | -0.03796 | -0.052936 | -0.053359 | -0.053885 | -0.045476 | -0.042934 | -0.017593 | -0.017608 | -0.044216 | -0.054352 | -0.047965 | -0.048901 | -0.064668 | -0.059083 | -0.026284 | -0.013897 | -0.020908 | -0.0034819 | -0.0056295 | -0.0045261 | -0.004096 | -0.0080442
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.22733 | -0.18957 | -0.16737 | -0.1687 | -0.16542 | -0.16288 | -0.18453 | -0.20729 | -0.2346 | -0.23342 | -0.095618 | 0.0097704 | 0.027971 | 0.055121 | 0.045766 | 0.017993 | -0.03382 | -0.1626 | -0.30572 | -0.3314 | -0.35605 | -0.34285 | -0.31406 | -0.27713
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.042224 | -0.036286 | -0.031254 | -0.044837 | -0.044991 | -0.045868 | -0.042364 | -0.043662 | -0.033622 | -0.042683 | -0.057236 | -0.064725 | -0.053626 | -0.054941 | -0.071508 | -0.069551 | -0.047485 | -0.041198 | -0.058472 | -0.039943 | -0.045334 | -0.045429 | -0.040818 | -0.037251
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.042057 | -0.034941 | -0.029492 | -0.043182 | -0.043293 | -0.044475 | -0.0411 | -0.042712 | -0.033895 | -0.042227 | -0.054776 | -0.060577 | -0.048278 | -0.049574 | -0.066339 | -0.065937 | -0.045551 | -0.040607 | -0.059839 | -0.041068 | -0.046603 | -0.046783 | -0.042046 | -0.038114
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.041334 | -0.035237 | -0.030196 | -0.043824 | -0.043983 | -0.044948 | -0.041413 | -0.042732 | -0.032916 | -0.041698 | -0.055739 | -0.062963 | -0.051611 | -0.052936 | -0.069544 | -0.06781 | -0.046159 | -0.040104 | -0.057635 | -0.038927 | -0.044313 | -0.044489 | -0.039994 | -0.036512
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15738 | -0.12867 | -0.11365 | -0.11979 | -0.11634 | -0.11748 | -0.12602 | -0.15012 | -0.15956 | -0.15073 | -0.092553 | -0.064498 | -0.01413 | -0.04321 | -0.027182 | -0.043229 | -0.067744 | -0.12918 | -0.21349 | -0.21745 | -0.23777 | -0.23437 | -0.21486 | -0.19083
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.046113 | -0.03247 | -0.028999 | -0.042463 | -0.042131 | -0.042397 | -0.04255 | -0.046706 | -0.048267 | -0.055336 | -0.041605 | -0.028652 | -0.0057335 | -0.0053816 | -0.024724 | -0.027067 | -0.023476 | -0.027978 | -0.05532 | -0.039239 | -0.047037 | -0.047687 | -0.047695 | -0.048037
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.079621 | -0.06489 | -0.058023 | -0.070641 | -0.070076 | -0.070381 | -0.072346 | -0.081076 | -0.081829 | -0.083095 | -0.050325 | -0.025605 | -0.0081167 | -0.0060673 | -0.019866 | -0.022919 | -0.027835 | -0.058551 | -0.1082 | -0.094636 | -0.105 | -0.1032 | -0.095671 | -0.088859
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.095367 | -0.077346 | -0.069161 | -0.080225 | -0.079104 | -0.079458 | -0.083191 | -0.095309 | -0.098543 | -0.096561 | -0.053056 | -0.024057 | -0.0031471 | -0.0033832 | -0.012081 | -0.017836 | -0.029554 | -0.070961 | -0.13085 | -0.12086 | -0.13357 | -0.13123 | -0.12095 | -0.11054
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14543 | -0.1212 | -0.11147 | -0.12089 | -0.11784 | -0.11765 | -0.12149 | -0.13482 | -0.14802 | -0.15089 | -0.10765 | -0.024718 | 0.020775 | 0.030676 | 0.010954 | -0.010196 | -0.029732 | -0.0916 | -0.17635 | -0.17947 | -0.19362 | -0.1922 | -0.17901 | -0.16366
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14285 | -0.12007 | -0.1086 | -0.11749 | -0.11603 | -0.1155 | -0.12396 | -0.14105 | -0.15218 | -0.1476 | -0.076367 | -0.014173 | 0.0088806 | 0.021312 | 0.0019803 | -0.0048213 | -0.033386 | -0.10438 | -0.19217 | -0.19155 | -0.20695 | -0.20185 | -0.18477 | -0.16757
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.019776 | -0.0092015 | -0.0066099 | -0.020861 | -0.021537 | -0.022521 | -0.01988 | -0.022218 | -0.017468 | -0.022885 | -0.016967 | -0.016621 | 0.00029659 | -0.0012703 | -0.01772 | -0.017759 | -0.0085635 | -0.0091925 | -0.030106 | -0.01002 | -0.016605 | -0.017485 | -0.017512 | -0.017907
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.098746 | -0.09508 | -0.086899 | -0.10769 | -0.10523 | -0.10115 | -0.11949 | -0.15031 | -0.14989 | -0.16459 | -0.027195 | 0.13685 | 0.0096111 | -0.0096955 | 0.031945 | 0.035011 | 0.019804 | -0.083169 | -0.19296 | -0.14418 | -0.16981 | -0.15844 | -0.13206 | -0.12654
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14102 | -0.11676 | -0.10367 | -0.11188 | -0.10994 | -0.10957 | -0.11953 | -0.13722 | -0.14851 | -0.13196 | -0.045852 | 0.02376 | 0.054556 | 0.066062 | 0.015064 | 0.032252 | -0.008091 | -0.093532 | -0.19404 | -0.19725 | -0.21415 | -0.2091 | -0.18875 | -0.16835
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.047587 | -0.033711 | -0.030112 | -0.043458 | -0.043086 | -0.043338 | -0.043632 | -0.047942 | -0.049665 | -0.056937 | -0.043265 | -0.030062 | -0.0070038 | -0.0066938 | -0.025984 | -0.02835 | -0.024754 | -0.029314 | -0.057239 | -0.041361 | -0.049285 | -0.049888 | -0.049702 | -0.049812
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0843 | -0.068889 | -0.061625 | -0.07406 | -0.073312 | -0.073646 | -0.075907 | -0.085145 | -0.086626 | -0.087435 | -0.052706 | -0.028594 | -0.0087419 | -0.0064306 | -0.019857 | -0.023366 | -0.029655 | -0.062839 | -0.11477 | -0.10229 | -0.11319 | -0.11124 | -0.10293 | -0.095078
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.042852 | -0.034937 | -0.029024 | -0.042598 | -0.042678 | -0.04389 | -0.040709 | -0.042563 | -0.034506 | -0.04354 | -0.056156 | -0.06175 | -0.049292 | -0.050754 | -0.067664 | -0.06753 | -0.047247 | -0.042643 | -0.062458 | -0.043922 | -0.049609 | -0.049721 | -0.04423 | -0.03977
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.063724 | -0.048474 | -0.043644 | -0.05656 | -0.055619 | -0.055849 | -0.05724 | -0.062855 | -0.066483 | -0.07338 | -0.056837 | -0.034247 | -0.0079384 | -0.0062728 | -0.026022 | -0.030625 | -0.030571 | -0.042825 | -0.077376 | -0.064511 | -0.073076 | -0.073306 | -0.070904 | -0.068658
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.028434 | -0.017131 | -0.014311 | -0.028679 | -0.029196 | -0.029691 | -0.028026 | -0.030602 | -0.028051 | -0.033153 | -0.022404 | -0.019447 | -0.0010223 | -0.0015244 | -0.01939 | -0.01961 | -0.012819 | -0.014404 | -0.036441 | -0.016919 | -0.023499 | -0.024068 | -0.025249 | -0.027105
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.010959 | -0.00060177 | 0.0010471 | -0.01354 | -0.014368 | -0.015147 | -0.012213 | -0.013977 | -0.0093107 | -0.014765 | -0.0079989 | -0.0092764 | 0.0071974 | 0.0051918 | -0.011 | -0.010498 | -0.0016003 | 0.00022984 | -0.017929 | 0.0034399 | -0.0027199 | -0.003768 | -0.005661 | -0.0081272
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.026673 | -0.037635 | -0.037323 | -0.052307 | -0.052695 | -0.053266 | -0.044817 | -0.04234 | -0.01691 | -0.017026 | -0.043683 | -0.053851 | -0.047483 | -0.04852 | -0.064285 | -0.058697 | -0.025767 | -0.013306 | -0.020345 | -0.0029984 | -0.0052061 | -0.0040579 | -0.0036259 | -0.0075798
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11892 | -0.097789 | -0.086274 | -0.095765 | -0.094227 | -0.094517 | -0.10166 | -0.11724 | -0.12316 | -0.10513 | -0.032363 | 0.02654 | 0.0448 | 0.066126 | 0.048071 | 0.030356 | -3.7193e-05 | -0.074214 | -0.16362 | -0.16045 | -0.17558 | -0.17261 | -0.15716 | -0.14085
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.041271 | -0.033364 | -0.027816 | -0.041672 | -0.041818 | -0.043355 | -0.040077 | -0.042038 | -0.034049 | -0.040285 | -0.049349 | -0.052344 | -0.038289 | -0.038787 | -0.055824 | -0.057659 | -0.040285 | -0.037827 | -0.059815 | -0.040912 | -0.046462 | -0.04668 | -0.042028 | -0.037763
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.1245 | -0.10025 | -0.089651 | -0.098155 | -0.096256 | -0.096646 | -0.10232 | -0.11852 | -0.12866 | -0.13461 | -0.09 | -0.063056 | -0.040556 | -0.034089 | -0.043424 | -0.047174 | -0.059321 | -0.10712 | -0.17309 | -0.1716 | -0.18742 | -0.18305 | -0.16598 | -0.14781
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22557 | -0.1929 | -0.17585 | -0.18143 | -0.17878 | -0.18015 | -0.18924 | -0.2162 | -0.2361 | -0.23964 | -0.14782 | -0.051631 | 0.020105 | 0.036487 | 0.017754 | -0.0071082 | -0.051485 | -0.16374 | -0.28976 | -0.31324 | -0.33126 | -0.32487 | -0.29593 | -0.26667
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.037171 | -0.031806 | -0.027205 | -0.041046 | -0.041273 | -0.042249 | -0.038358 | -0.03928 | -0.028822 | -0.036967 | -0.050823 | -0.058343 | -0.047175 | -0.04846 | -0.064983 | -0.062955 | -0.041414 | -0.035094 | -0.051959 | -0.03273 | -0.037886 | -0.038128 | -0.034265 | -0.031562
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.054415 | -0.040112 | -0.036098 | -0.049351 | -0.048719 | -0.048983 | -0.049706 | -0.054472 | -0.056827 | -0.063877 | -0.04923 | -0.032781 | -0.0086603 | -0.0077481 | -0.027344 | -0.030411 | -0.028131 | -0.035635 | -0.065448 | -0.050687 | -0.058739 | -0.059216 | -0.058294 | -0.057551
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.024733 | -0.033203 | -0.031977 | -0.047158 | -0.04737 | -0.048229 | -0.04057 | -0.039102 | -0.01659 | -0.015024 | -0.036196 | -0.043291 | -0.035558 | -0.037061 | -0.05268 | -0.049129 | -0.019485 | -0.011171 | -0.020874 | -0.0022593 | -0.0051689 | -0.0044184 | -0.0037422 | -0.0073214
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.01974 | -0.028881 | -0.028249 | -0.043648 | -0.043994 | -0.044845 | -0.036857 | -0.034679 | -0.011573 | -0.0087252 | -0.030993 | -0.038727 | -0.031039 | -0.032793 | -0.04831 | -0.044955 | -0.015218 | -0.0055742 | -0.015646 | 0.0041533 | 0.0011492 | 0.001832 | 0.0019989 | -0.0018311
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.025236 | -0.036476 | -0.036373 | -0.051464 | -0.051897 | -0.052455 | -0.043925 | -0.041266 | -0.015741 | -0.015424 | -0.042082 | -0.052404 | -0.04618 | -0.047246 | -0.062997 | -0.057385 | -0.024467 | -0.011901 | -0.018656 | -0.0008707 | -0.0029554 | -0.0018644 | -0.0016174 | -0.0058193
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24992 | -0.21439 | -0.19633 | -0.2005 | -0.19812 | -0.19849 | -0.20866 | -0.23785 | -0.26145 | -0.26356 | -0.16672 | -0.050868 | 0.048043 | 0.067284 | 0.047337 | 0.015265 | -0.03801 | -0.1709 | -0.31489 | -0.34605 | -0.36649 | -0.35927 | -0.32761 | -0.2949
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11499 | -0.093683 | -0.083776 | -0.093762 | -0.092054 | -0.092695 | -0.097589 | -0.1117 | -0.11877 | -0.11882 | -0.073015 | -0.046911 | -0.020968 | -0.018745 | -0.026766 | -0.032377 | -0.045372 | -0.092078 | -0.15715 | -0.15147 | -0.16625 | -0.16327 | -0.15001 | -0.13497
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.021571 | -0.013883 | -0.00912 | -0.024214 | -0.025033 | -0.026714 | -0.022239 | -0.023117 | -0.014929 | -0.019055 | -0.02601 | -0.026611 | -0.011272 | -0.012605 | -0.028911 | -0.035007 | -0.017004 | -0.015205 | -0.037693 | -0.016509 | -0.021471 | -0.021371 | -0.019624 | -0.016869
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.084384 | -0.068959 | -0.061688 | -0.074119 | -0.073369 | -0.073705 | -0.075969 | -0.085217 | -0.086713 | -0.087513 | -0.052741 | -0.028647 | -0.0087414 | -0.0064282 | -0.019847 | -0.023365 | -0.029679 | -0.062909 | -0.11489 | -0.10243 | -0.11334 | -0.11139 | -0.10305 | -0.095189
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.088384 | -0.071525 | -0.064341 | -0.076042 | -0.075041 | -0.075361 | -0.078041 | -0.088148 | -0.091087 | -0.091187 | -0.051239 | -0.029952 | -0.0051584 | -0.0025778 | -0.014619 | -0.018382 | -0.027834 | -0.065797 | -0.12209 | -0.11108 | -0.12313 | -0.12085 | -0.11124 | -0.10179
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.062361 | -0.046611 | -0.036052 | -0.048871 | -0.047621 | -0.056516 | -0.056661 | -0.06444 | -0.068731 | -0.083738 | -0.087013 | -0.078706 | -0.056592 | -0.055309 | -0.068136 | -0.082281 | -0.068984 | -0.066661 | -0.10112 | -0.09137 | -0.10153 | -0.10053 | -0.087678 | -0.071157
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.031281 | -0.028976 | -0.026022 | -0.040408 | -0.040833 | -0.041725 | -0.036674 | -0.036943 | -0.023759 | -0.02735 | -0.037696 | -0.041827 | -0.029478 | -0.030388 | -0.045967 | -0.044377 | -0.024673 | -0.021969 | -0.040716 | -0.021084 | -0.025434 | -0.025117 | -0.02328 | -0.023024
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.036861 | -0.031544 | -0.026981 | -0.040842 | -0.041076 | -0.042051 | -0.038129 | -0.039017 | -0.028502 | -0.036617 | -0.050512 | -0.058097 | -0.046959 | -0.048259 | -0.064768 | -0.062725 | -0.041153 | -0.034763 | -0.05155 | -0.032269 | -0.037395 | -0.037628 | -0.033816 | -0.03118
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.025026 | -0.017111 | -0.014178 | -0.028534 | -0.029311 | -0.030153 | -0.025833 | -0.026476 | -0.017776 | -0.023726 | -0.02574 | -0.028395 | -0.013532 | -0.013919 | -0.028927 | -0.027779 | -0.014979 | -0.016418 | -0.039439 | -0.01804 | -0.022287 | -0.022107 | -0.021182 | -0.020687
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.019973 | -0.012503 | -0.0078912 | -0.02306 | -0.023901 | -0.025524 | -0.020956 | -0.021686 | -0.013227 | -0.017821 | -0.024958 | -0.026932 | -0.012172 | -0.013584 | -0.029885 | -0.034217 | -0.016537 | -0.014207 | -0.035738 | -0.014215 | -0.01905 | -0.018915 | -0.017463 | -0.015027
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.087286 | -0.06682 | -0.056125 | -0.064581 | -0.062852 | -0.064168 | -0.068427 | -0.089585 | -0.090272 | -0.079782 | -0.034868 | -0.0060797 | 0.02415 | 0.011375 | 0.020614 | 0.0054908 | -0.012855 | -0.058885 | -0.12496 | -0.12084 | -0.136 | -0.13462 | -0.12612 | -0.10911
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.015488 | -0.0082612 | -0.0031748 | -0.018806 | -0.019778 | -0.021559 | -0.016803 | -0.017569 | -0.0090714 | -0.013391 | -0.020651 | -0.02251 | -0.0077734 | -0.0094867 | -0.025996 | -0.030011 | -0.012295 | -0.0099592 | -0.031449 | -0.0098829 | -0.014795 | -0.014311 | -0.013414 | -0.010496
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.025336 | -0.013657 | -0.01117 | -0.025666 | -0.02621 | -0.026628 | -0.025205 | -0.027672 | -0.026028 | -0.031266 | -0.019503 | -0.01691 | 0.0021348 | 0.0015202 | -0.017144 | -0.017336 | -0.010947 | -0.010688 | -0.030796 | -0.011128 | -0.017859 | -0.018681 | -0.020864 | -0.023821
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.046105 | -0.032451 | -0.028987 | -0.042455 | -0.042124 | -0.04239 | -0.042537 | -0.046686 | -0.04824 | -0.055297 | -0.041569 | -0.028622 | -0.0057025 | -0.0053511 | -0.024686 | -0.027031 | -0.023446 | -0.027972 | -0.055304 | -0.039213 | -0.047008 | -0.047656 | -0.047673 | -0.048029
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.022967 | -0.028203 | -0.026888 | -0.041971 | -0.042384 | -0.043234 | -0.036188 | -0.034769 | -0.015008 | -0.014439 | -0.032495 | -0.039147 | -0.02988 | -0.031319 | -0.046802 | -0.043935 | -0.017733 | -0.010429 | -0.023367 | -0.0035067 | -0.006876 | -0.0063038 | -0.0057039 | -0.008276
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0074611 | -0.016847 | -0.017159 | -0.03285 | -0.033657 | -0.034311 | -0.025659 | -0.022312 | 0.0014935 | 0.00090981 | -0.024591 | -0.0381 | -0.032666 | -0.034338 | -0.049654 | -0.043689 | -0.011983 | 0.0023565 | -0.0028019 | 0.018209 | 0.016936 | 0.01754 | 0.016319 | 0.011501
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16409 | -0.13382 | -0.11786 | -0.12326 | -0.11952 | -0.12066 | -0.12987 | -0.15503 | -0.16592 | -0.15467 | -0.091751 | -0.064091 | -0.0079122 | -0.042575 | -0.020526 | -0.038359 | -0.066868 | -0.133 | -0.22264 | -0.22833 | -0.24986 | -0.24666 | -0.22566 | -0.19963
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10355 | -0.10988 | -0.10147 | -0.12939 | -0.12553 | -0.118 | -0.14861 | -0.19598 | -0.19323 | -0.2197 | -0.002954 | 0.26869 | 0.022877 | -0.015191 | 0.07251 | 0.080988 | 0.060751 | -0.094884 | -0.24771 | -0.16846 | -0.20559 | -0.18697 | -0.14695 | -0.14388
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.06962 | -0.08601 | -0.080518 | -0.11376 | -0.10952 | -0.099599 | -0.13464 | -0.18669 | -0.17807 | -0.24119 | -0.0026622 | 0.33323 | 0.023129 | -0.030272 | 0.088006 | 0.097633 | 0.077765 | -0.089029 | -0.23733 | -0.13234 | -0.17362 | -0.15144 | -0.10971 | -0.11243
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.065254 | -0.082446 | -0.07728 | -0.11093 | -0.10665 | -0.096655 | -0.13172 | -0.18368 | -0.17448 | -0.23891 | 0.0003562 | 0.33899 | 0.025776 | -0.028567 | 0.091175 | 0.10075 | 0.080951 | -0.086061 | -0.2337 | -0.1272 | -0.16852 | -0.1462 | -0.10454 | -0.10797
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.093081 | -0.10275 | -0.094925 | -0.12567 | -0.12181 | -0.11309 | -0.14689 | -0.19793 | -0.19243 | -0.23994 | -0.0083871 | 0.30036 | 0.0175 | -0.027564 | 0.076777 | 0.086737 | 0.065864 | -0.098089 | -0.25069 | -0.15797 | -0.19837 | -0.17803 | -0.13642 | -0.13545
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario