## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (08/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35957 | -0.34469 | -0.33518 | -0.31465 | -0.30839 | -0.30418 | -0.31414 | -0.3253 | -0.32064 | -0.36412 | -0.37661 | -0.39289 | -0.41317 | -0.41091 | -0.38057 | -0.40102 | -0.37706 | -0.41647 | -0.36164 | -0.3526 | -0.39711 | -0.39872 | -0.34469 | -0.33935
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34772 | -0.33062 | -0.31916 | -0.29604 | -0.29014 | -0.28503 | -0.29428 | -0.30769 | -0.30262 | -0.35158 | -0.36259 | -0.38325 | -0.39832 | -0.39465 | -0.36301 | -0.38328 | -0.36221 | -0.4061 | -0.35278 | -0.34395 | -0.39327 | -0.39333 | -0.33745 | -0.32814
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35942 | -0.34521 | -0.33647 | -0.31666 | -0.31062 | -0.3066 | -0.31652 | -0.32686 | -0.32164 | -0.36409 | -0.37731 | -0.39311 | -0.41531 | -0.41313 | -0.38346 | -0.40389 | -0.37811 | -0.41592 | -0.36075 | -0.35113 | -0.39454 | -0.39633 | -0.34332 | -0.33902
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42825 | -0.4019 | -0.38662 | -0.36307 | -0.35565 | -0.3516 | -0.36474 | -0.37893 | -0.37985 | -0.43107 | -0.44468 | -0.45525 | -0.48246 | -0.47915 | -0.43945 | -0.4639 | -0.43552 | -0.48443 | -0.44386 | -0.45435 | -0.50564 | -0.50641 | -0.44381 | -0.42162
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35851 | -0.34443 | -0.33576 | -0.316 | -0.30999 | -0.30596 | -0.31585 | -0.32615 | -0.32082 | -0.36321 | -0.37635 | -0.39099 | -0.41435 | -0.41218 | -0.38256 | -0.403 | -0.37721 | -0.41495 | -0.35977 | -0.35008 | -0.39341 | -0.39515 | -0.34227 | -0.33804
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34434 | -0.3309 | -0.32287 | -0.30376 | -0.29771 | -0.29403 | -0.30392 | -0.31365 | -0.30905 | -0.35077 | -0.36461 | -0.37936 | -0.40186 | -0.39976 | -0.37127 | -0.39036 | -0.36533 | -0.40225 | -0.34043 | -0.32238 | -0.3645 | -0.36672 | -0.31443 | -0.3189
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34435 | -0.3309 | -0.32287 | -0.30376 | -0.29771 | -0.29403 | -0.30392 | -0.31365 | -0.30906 | -0.35077 | -0.36461 | -0.37935 | -0.40186 | -0.39976 | -0.37127 | -0.39036 | -0.36533 | -0.40226 | -0.34046 | -0.32244 | -0.36455 | -0.36677 | -0.31448 | -0.31893
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.39685 | -0.37482 | -0.3628 | -0.34058 | -0.33375 | -0.32995 | -0.34051 | -0.35299 | -0.35187 | -0.39881 | -0.41502 | -0.42921 | -0.45529 | -0.45322 | -0.41928 | -0.43861 | -0.41343 | -0.45347 | -0.40419 | -0.40362 | -0.45027 | -0.45322 | -0.39522 | -0.38198
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35992 | -0.34563 | -0.33687 | -0.31703 | -0.31097 | -0.30696 | -0.31689 | -0.32725 | -0.32211 | -0.36458 | -0.37785 | -0.39358 | -0.41583 | -0.41366 | -0.38395 | -0.40437 | -0.3786 | -0.41645 | -0.36127 | -0.35167 | -0.39513 | -0.39694 | -0.34387 | -0.33956
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.31116 | -0.29702 | -0.29253 | -0.27821 | -0.27151 | -0.26944 | -0.27986 | -0.28541 | -0.28255 | -0.31421 | -0.3293 | -0.33402 | -0.36145 | -0.36274 | -0.33771 | -0.35644 | -0.32952 | -0.36179 | -0.30855 | -0.30471 | -0.33985 | -0.3446 | -0.29454 | -0.29212
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.3592 | -0.3424 | -0.33412 | -0.31473 | -0.30837 | -0.30479 | -0.3147 | -0.32458 | -0.32066 | -0.36172 | -0.37614 | -0.3904 | -0.41343 | -0.41188 | -0.3829 | -0.40209 | -0.37692 | -0.41402 | -0.36192 | -0.35581 | -0.39851 | -0.40097 | -0.34806 | -0.3409
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35788 | -0.34312 | -0.33524 | -0.31552 | -0.30953 | -0.3055 | -0.31537 | -0.32563 | -0.32025 | -0.36258 | -0.37565 | -0.39157 | -0.41361 | -0.41145 | -0.38185 | -0.4023 | -0.37651 | -0.41424 | -0.35915 | -0.34953 | -0.39281 | -0.39452 | -0.34172 | -0.33743
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36615 | -0.34759 | -0.33748 | -0.31721 | -0.3112 | -0.30678 | -0.3171 | -0.3281 | -0.32466 | -0.36791 | -0.38046 | -0.394 | -0.41749 | -0.41477 | -0.38281 | -0.40597 | -0.37821 | -0.4196 | -0.37097 | -0.36879 | -0.41322 | -0.41456 | -0.36033 | -0.34986
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.021935 | -0.028454 | -0.04488 | -0.044714 | -0.045816 | -0.045021 | -0.048865 | -0.037994 | -0.017383 | -0.029678 | -0.035048 | -0.059052 | -0.063673 | -0.070662 | -0.068497 | -0.071527 | -0.054412 | -0.05881 | -0.007513 | 0.001421 | -0.010076 | -0.0053101 | 0.0083418 | 0.0052156
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.098552 | -0.078583 | -0.083217 | -0.078442 | -0.077209 | -0.073266 | -0.07939 | -0.085441 | -0.091593 | -0.090852 | -0.09224 | -0.070261 | -0.056824 | -0.066439 | -0.059119 | -0.05014 | -0.057916 | -0.089989 | -0.10954 | -0.12733 | -0.14089 | -0.1358 | -0.11469 | -0.08847
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.046286 | -0.051757 | -0.067473 | -0.066531 | -0.067729 | -0.066874 | -0.071664 | -0.062919 | -0.0428 | -0.057971 | -0.067048 | -0.090955 | -0.094587 | -0.10077 | -0.095463 | -0.09815 | -0.08019 | -0.087087 | -0.037107 | -0.032299 | -0.043953 | -0.039021 | -0.020757 | -0.020146
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.090361 | -0.070296 | -0.076394 | -0.071941 | -0.071068 | -0.066462 | -0.072217 | -0.076797 | -0.081403 | -0.086693 | -0.060684 | -0.068575 | -0.071297 | -0.039526 | -0.02921 | -0.03831 | -0.040156 | -0.076066 | -0.094374 | -0.11579 | -0.12375 | -0.11641 | -0.10043 | -0.083658
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23697 | -0.19352 | -0.18602 | -0.17106 | -0.16472 | -0.15994 | -0.17496 | -0.18944 | -0.21119 | -0.18721 | -0.21442 | -0.19742 | -0.14799 | -0.065976 | -0.065138 | -0.039141 | -0.069354 | -0.19413 | -0.28461 | -0.33627 | -0.37002 | -0.35832 | -0.31444 | -0.25143
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.096618 | -0.07989 | -0.085387 | -0.080196 | -0.079228 | -0.075774 | -0.081933 | -0.08809 | -0.092764 | -0.087026 | -0.085609 | -0.073751 | -0.060649 | -0.052612 | -0.049875 | -0.049219 | -0.048202 | -0.084799 | -0.1046 | -0.12277 | -0.13527 | -0.12965 | -0.11012 | -0.085998
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.096389 | -0.079119 | -0.084748 | -0.079809 | -0.078896 | -0.075438 | -0.081481 | -0.08699 | -0.091213 | -0.087118 | -0.085099 | -0.073563 | -0.061643 | -0.052301 | -0.047776 | -0.04849 | -0.048166 | -0.085884 | -0.10376 | -0.12115 | -0.13379 | -0.12817 | -0.1088 | -0.085876
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13117 | -0.10845 | -0.11111 | -0.10393 | -0.10247 | -0.098316 | -0.10576 | -0.11472 | -0.12346 | -0.11429 | -0.11635 | -0.09591 | -0.075671 | -0.049778 | -0.042277 | -0.04255 | -0.049508 | -0.10797 | -0.14588 | -0.17319 | -0.18918 | -0.18264 | -0.15807 | -0.1255
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.029077 | -0.021352 | -0.032656 | -0.031833 | -0.031961 | -0.030422 | -0.033319 | -0.029531 | -0.021996 | -0.031079 | -0.022381 | -0.04336 | -0.04828 | -0.039048 | -0.035406 | -0.04472 | -0.034186 | -0.04943 | -0.024499 | -0.02344 | -0.035859 | -0.030472 | -0.017555 | -0.01098
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.054893 | -0.041662 | -0.050416 | -0.048244 | -0.047806 | -0.045691 | -0.049314 | -0.049357 | -0.046772 | -0.060245 | -0.050673 | -0.071414 | -0.074652 | -0.068941 | -0.05022 | -0.063326 | -0.052114 | -0.075993 | -0.062558 | -0.067728 | -0.082685 | -0.076457 | -0.056695 | -0.041812
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13481 | -0.10987 | -0.11157 | -0.10375 | -0.10236 | -0.097273 | -0.10385 | -0.11011 | -0.11866 | -0.12168 | -0.059193 | -0.085176 | -0.080912 | -0.00089788 | 0.018154 | 0.0062385 | -0.015564 | -0.087016 | -0.14602 | -0.1831 | -0.19757 | -0.19003 | -0.16716 | -0.13521
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.024366 | -0.033431 | -0.051271 | -0.051043 | -0.051845 | -0.051121 | -0.054693 | -0.042733 | -0.019062 | -0.030934 | -0.037001 | -0.061635 | -0.064512 | -0.072948 | -0.070185 | -0.073821 | -0.055252 | -0.060858 | -0.0078783 | 0.0026102 | -0.0091028 | -0.004755 | 0.0087929 | 0.0042629
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.237 | -0.19319 | -0.18549 | -0.17035 | -0.1638 | -0.15916 | -0.17426 | -0.18873 | -0.21059 | -0.18569 | -0.21391 | -0.19728 | -0.14646 | -0.066351 | -0.063153 | -0.035921 | -0.066345 | -0.19326 | -0.28517 | -0.33953 | -0.37395 | -0.36213 | -0.31534 | -0.25195
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.040389 | -0.033659 | -0.044795 | -0.043385 | -0.043436 | -0.041769 | -0.045354 | -0.040319 | -0.030648 | -0.043018 | -0.041796 | -0.063366 | -0.070496 | -0.068269 | -0.067027 | -0.073176 | -0.058794 | -0.067548 | -0.035915 | -0.034552 | -0.047716 | -0.042998 | -0.027704 | -0.020849
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.04039 | -0.032533 | -0.043298 | -0.041828 | -0.041848 | -0.040224 | -0.04361 | -0.039183 | -0.030455 | -0.042303 | -0.039362 | -0.061083 | -0.067407 | -0.063242 | -0.061461 | -0.067889 | -0.054778 | -0.065434 | -0.036716 | -0.036028 | -0.049352 | -0.044641 | -0.029528 | -0.021802
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.039561 | -0.032631 | -0.043748 | -0.042351 | -0.042444 | -0.04082 | -0.044322 | -0.039371 | -0.029927 | -0.042038 | -0.04039 | -0.061806 | -0.06871 | -0.066216 | -0.064934 | -0.071214 | -0.057065 | -0.066089 | -0.035035 | -0.033695 | -0.046831 | -0.042165 | -0.027029 | -0.020168
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16471 | -0.13286 | -0.12949 | -0.11983 | -0.11667 | -0.11207 | -0.11961 | -0.13407 | -0.14346 | -0.15923 | -0.14937 | -0.12228 | -0.1149 | -0.10189 | -0.055273 | -0.099766 | -0.074148 | -0.14931 | -0.1986 | -0.2276 | -0.25064 | -0.24663 | -0.20988 | -0.16909
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.048934 | -0.033765 | -0.043265 | -0.041238 | -0.041012 | -0.036601 | -0.041658 | -0.043442 | -0.044745 | -0.047765 | -0.031959 | -0.038505 | -0.039946 | -0.027783 | -0.024387 | -0.034147 | -0.027261 | -0.046736 | -0.045336 | -0.055955 | -0.060431 | -0.054169 | -0.044371 | -0.037323
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.082579 | -0.066398 | -0.073173 | -0.069209 | -0.068594 | -0.065363 | -0.070849 | -0.074673 | -0.077207 | -0.07575 | -0.072402 | -0.063209 | -0.054368 | -0.049519 | -0.044428 | -0.046433 | -0.044669 | -0.076852 | -0.086899 | -0.1006 | -0.11224 | -0.10692 | -0.089362 | -0.070541
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.09975 | -0.079874 | -0.084343 | -0.078986 | -0.077906 | -0.074506 | -0.080647 | -0.08714 | -0.092108 | -0.090978 | -0.088749 | -0.065991 | -0.056135 | -0.054659 | -0.044159 | -0.048931 | -0.045933 | -0.088624 | -0.11023 | -0.12796 | -0.14158 | -0.13658 | -0.11504 | -0.090794
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14985 | -0.12373 | -0.12478 | -0.11684 | -0.11567 | -0.10993 | -0.11646 | -0.12329 | -0.13279 | -0.13573 | -0.092951 | -0.10169 | -0.093874 | -0.038197 | -0.015592 | -0.025759 | -0.041412 | -0.10651 | -0.16187 | -0.20104 | -0.21496 | -0.20743 | -0.18454 | -0.15109
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14915 | -0.12373 | -0.12476 | -0.11643 | -0.11437 | -0.11006 | -0.11827 | -0.12854 | -0.13936 | -0.12939 | -0.134 | -0.11195 | -0.091198 | -0.052113 | -0.044847 | -0.04559 | -0.054967 | -0.12202 | -0.16792 | -0.19978 | -0.21823 | -0.2111 | -0.18374 | -0.14631
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.02118 | -0.0089974 | -0.020265 | -0.019734 | -0.020288 | -0.017289 | -0.021324 | -0.019985 | -0.017119 | -0.021688 | -0.010408 | -0.019931 | -0.022597 | -0.018464 | -0.014775 | -0.029379 | -0.014258 | -0.028456 | -0.013443 | -0.01641 | -0.023549 | -0.018547 | -0.0085926 | -0.0046902
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10401 | -0.10406 | -0.10662 | -0.094739 | -0.09216 | -0.088905 | -0.098233 | -0.12197 | -0.13862 | -0.086112 | -0.10077 | -0.0799 | -0.034389 | -0.06215 | -0.10865 | -0.071106 | -0.050945 | -0.055929 | -0.12565 | -0.16222 | -0.17032 | -0.16514 | -0.14375 | -0.090114
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14803 | -0.12095 | -0.12028 | -0.11061 | -0.10841 | -0.10336 | -0.11174 | -0.12483 | -0.13538 | -0.11824 | -0.12436 | -0.10574 | -0.070786 | -0.021993 | -0.0074391 | -0.01102 | -0.02591 | -0.12176 | -0.17107 | -0.20653 | -0.22549 | -0.21954 | -0.1884 | -0.14699
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.050436 | -0.035015 | -0.044365 | -0.042222 | -0.041951 | -0.037529 | -0.04262 | -0.044528 | -0.045936 | -0.049173 | -0.033441 | -0.040083 | -0.041595 | -0.029274 | -0.025783 | -0.035491 | -0.028605 | -0.048259 | -0.047172 | -0.058114 | -0.062768 | -0.05649 | -0.046472 | -0.039072
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.087857 | -0.070816 | -0.077042 | -0.072887 | -0.072067 | -0.068703 | -0.074373 | -0.078737 | -0.081962 | -0.080665 | -0.078211 | -0.065644 | -0.055593 | -0.054239 | -0.04826 | -0.04761 | -0.04846 | -0.081149 | -0.093793 | -0.10845 | -0.12057 | -0.11529 | -0.096771 | -0.076365
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.041304 | -0.032673 | -0.043007 | -0.041343 | -0.041277 | -0.0396 | -0.042958 | -0.038889 | -0.030634 | -0.042847 | -0.039929 | -0.061954 | -0.068286 | -0.064159 | -0.061919 | -0.068468 | -0.055317 | -0.066298 | -0.038437 | -0.038435 | -0.052136 | -0.047349 | -0.031933 | -0.02337
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.066953 | -0.049641 | -0.057712 | -0.054748 | -0.054237 | -0.049766 | -0.055086 | -0.05815 | -0.060786 | -0.06502 | -0.045523 | -0.052652 | -0.054711 | -0.034822 | -0.028709 | -0.038313 | -0.034516 | -0.060463 | -0.066768 | -0.081722 | -0.087735 | -0.080931 | -0.068408 | -0.057408
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.030099 | -0.017928 | -0.029067 | -0.028047 | -0.028337 | -0.02476 | -0.029237 | -0.028957 | -0.027533 | -0.02944 | -0.019924 | -0.025047 | -0.024615 | -0.020866 | -0.018789 | -0.028653 | -0.018948 | -0.03422 | -0.022665 | -0.027046 | -0.032676 | -0.027171 | -0.018619 | -0.014802
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.012567 | -0.00080299 | -0.012741 | -0.012527 | -0.013253 | -0.010086 | -0.01405 | -0.012713 | -0.010142 | -0.013146 | -0.0012274 | -0.009378 | -0.011194 | -0.0088663 | -0.0063453 | -0.021307 | -0.0063987 | -0.018329 | -0.0026903 | -0.0047455 | -0.010152 | -0.0052757 | 0.0026569 | 0.0043249
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.023827 | -0.032916 | -0.050625 | -0.05039 | -0.051184 | -0.050516 | -0.054042 | -0.042119 | -0.018392 | -0.030222 | -0.03652 | -0.061125 | -0.064073 | -0.07249 | -0.069664 | -0.073391 | -0.054779 | -0.060369 | -0.0072956 | 0.0029907 | -0.0087137 | -0.0043774 | 0.0092726 | 0.0048218
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12456 | -0.10115 | -0.10238 | -0.09538 | -0.092889 | -0.089247 | -0.097239 | -0.10693 | -0.11379 | -0.1009 | -0.1044 | -0.029872 | -0.019349 | -0.031612 | -0.02284 | -0.0008769 | -0.01755 | -0.091682 | -0.14264 | -0.16818 | -0.18484 | -0.17863 | -0.1514 | -0.11901
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.039511 | -0.03115 | -0.041849 | -0.040491 | -0.040439 | -0.038819 | -0.04211 | -0.038226 | -0.030183 | -0.041007 | -0.034917 | -0.056644 | -0.062479 | -0.052915 | -0.050884 | -0.058442 | -0.047391 | -0.061688 | -0.036382 | -0.036196 | -0.049466 | -0.044367 | -0.029654 | -0.02163
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13041 | -0.10446 | -0.10507 | -0.097183 | -0.096256 | -0.091375 | -0.098178 | -0.10918 | -0.11941 | -0.12579 | -0.13266 | -0.10484 | -0.090526 | -0.094297 | -0.084969 | -0.078021 | -0.085806 | -0.12757 | -0.15408 | -0.17775 | -0.19555 | -0.18963 | -0.16117 | -0.12634
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23599 | -0.19707 | -0.19301 | -0.18131 | -0.1812 | -0.1723 | -0.18278 | -0.20012 | -0.21894 | -0.22299 | -0.2169 | -0.20116 | -0.14482 | -0.10754 | -0.051887 | -0.074313 | -0.090547 | -0.18282 | -0.27314 | -0.33091 | -0.35106 | -0.341 | -0.30131 | -0.2444
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.035343 | -0.029076 | -0.040628 | -0.039462 | -0.039722 | -0.038189 | -0.041552 | -0.036304 | -0.026526 | -0.037948 | -0.036149 | -0.056914 | -0.063611 | -0.061661 | -0.060626 | -0.067149 | -0.05294 | -0.061418 | -0.029651 | -0.027643 | -0.040323 | -0.035748 | -0.021222 | -0.015354
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.057353 | -0.041249 | -0.050173 | -0.047843 | -0.0475 | -0.043022 | -0.048197 | -0.050511 | -0.052326 | -0.055831 | -0.03882 | -0.045641 | -0.047341 | -0.032378 | -0.028002 | -0.037639 | -0.031827 | -0.053623 | -0.055106 | -0.067372 | -0.072597 | -0.066095 | -0.055199 | -0.04655
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.021956 | -0.02897 | -0.045591 | -0.045333 | -0.045914 | -0.044622 | -0.04811 | -0.037637 | -0.016263 | -0.026495 | -0.02979 | -0.051713 | -0.057601 | -0.060791 | -0.057057 | -0.062786 | -0.04599 | -0.054527 | -0.0076914 | 0.0040226 | -0.0084295 | -0.0043545 | 0.0084467 | 0.0049248
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.016562 | -0.024455 | -0.041662 | -0.041797 | -0.04249 | -0.041246 | -0.044613 | -0.0336 | -0.012031 | -0.021726 | -0.024901 | -0.046616 | -0.052298 | -0.055704 | -0.052468 | -0.057958 | -0.041169 | -0.048966 | -0.0015564 | 0.009841 | -0.0019999 | 0.0021687 | 0.014573 | 0.010713
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.02234 | -0.031692 | -0.049658 | -0.049541 | -0.050383 | -0.049658 | -0.053178 | -0.041112 | -0.017298 | -0.028902 | -0.034955 | -0.059419 | -0.062617 | -0.070933 | -0.068244 | -0.07201 | -0.053472 | -0.058858 | -0.0055904 | 0.0053453 | -0.0062752 | -0.0019808 | 0.011347 | 0.0064592
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26005 | -0.2183 | -0.21279 | -0.20014 | -0.19907 | -0.19074 | -0.20197 | -0.22068 | -0.24066 | -0.24781 | -0.23104 | -0.21829 | -0.1455 | -0.11016 | -0.017908 | -0.053473 | -0.076902 | -0.18837 | -0.3002 | -0.36861 | -0.39142 | -0.37844 | -0.33583 | -0.27496
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.1204 | -0.097326 | -0.09941 | -0.092697 | -0.091235 | -0.087587 | -0.09439 | -0.10263 | -0.11056 | -0.11248 | -0.11525 | -0.085843 | -0.072339 | -0.078862 | -0.06746 | -0.063776 | -0.068336 | -0.11087 | -0.13734 | -0.159 | -0.17517 | -0.17019 | -0.14483 | -0.11372
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.019884 | -0.011766 | -0.023521 | -0.023396 | -0.023688 | -0.022192 | -0.024666 | -0.0211 | -0.013998 | -0.021931 | -0.012106 | -0.03235 | -0.036127 | -0.030673 | -0.023972 | -0.033229 | -0.02356 | -0.038064 | -0.014108 | -0.012209 | -0.024047 | -0.018425 | -0.0067501 | -0.0013447
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.087948 | -0.07089 | -0.077105 | -0.072947 | -0.072124 | -0.068757 | -0.074429 | -0.078804 | -0.082042 | -0.080747 | -0.078312 | -0.06568 | -0.055606 | -0.054321 | -0.048324 | -0.047622 | -0.048522 | -0.08122 | -0.093911 | -0.10858 | -0.12072 | -0.11544 | -0.096901 | -0.076466
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.09283 | -0.074115 | -0.079374 | -0.074915 | -0.073872 | -0.070209 | -0.07614 | -0.08157 | -0.086596 | -0.084754 | -0.084778 | -0.063755 | -0.050294 | -0.059146 | -0.052089 | -0.044627 | -0.05189 | -0.083375 | -0.10133 | -0.11782 | -0.13056 | -0.12544 | -0.10553 | -0.081979
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.062612 | -0.045298 | -0.051717 | -0.047782 | -0.046183 | -0.044498 | -0.049072 | -0.052199 | -0.054059 | -0.076319 | -0.071754 | -0.096579 | -0.10181 | -0.10202 | -0.082617 | -0.091665 | -0.07718 | -0.10229 | -0.090886 | -0.10204 | -0.11957 | -0.11143 | -0.079315 | -0.05534
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029394 | -0.026048 | -0.039254 | -0.038619 | -0.039346 | -0.038049 | -0.041206 | -0.034972 | -0.023671 | -0.031976 | -0.029484 | -0.045668 | -0.049274 | -0.049111 | -0.046383 | -0.053442 | -0.040518 | -0.051487 | -0.019797 | -0.016277 | -0.027501 | -0.023149 | -0.010295 | -0.0071907
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.035026 | -0.028811 | -0.040405 | -0.039258 | -0.039529 | -0.038004 | -0.041355 | -0.036072 | -0.026259 | -0.037634 | -0.035832 | -0.056584 | -0.063258 | -0.061385 | -0.060377 | -0.066896 | -0.052686 | -0.061093 | -0.029231 | -0.02715 | -0.039792 | -0.035229 | -0.020764 | -0.014979
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.023727 | -0.014913 | -0.026943 | -0.026513 | -0.027806 | -0.02684 | -0.029358 | -0.025151 | -0.019692 | -0.024616 | -0.017937 | -0.02799 | -0.029063 | -0.029005 | -0.027278 | -0.035714 | -0.025805 | -0.037334 | -0.013646 | -0.013027 | -0.022354 | -0.018292 | -0.0072708 | -0.0026464
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.018285 | -0.01039 | -0.022272 | -0.022238 | -0.022579 | -0.021105 | -0.023539 | -0.019826 | -0.012564 | -0.020263 | -0.011185 | -0.030632 | -0.034402 | -0.029652 | -0.02445 | -0.033496 | -0.023432 | -0.036776 | -0.011874 | -0.0096321 | -0.021269 | -0.015707 | -0.0044546 | 0.00051594
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.093928 | -0.06882 | -0.070407 | -0.064895 | -0.062722 | -0.058694 | -0.065068 | -0.077285 | -0.0805 | -0.093575 | -0.068512 | -0.063121 | -0.052121 | -0.031527 | 0.012008 | -0.054832 | -0.016118 | -0.078267 | -0.11301 | -0.13151 | -0.14708 | -0.14534 | -0.11741 | -0.090518
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013787 | -0.0061378 | -0.018045 | -0.018376 | -0.018487 | -0.016882 | -0.019149 | -0.015761 | -0.0081444 | -0.015722 | -0.0067272 | -0.026361 | -0.029858 | -0.025187 | -0.020018 | -0.028841 | -0.018994 | -0.032446 | -0.0076895 | -0.0049305 | -0.017067 | -0.010921 | -0.0004015 | 0.004488
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.027412 | -0.014952 | -0.026247 | -0.025315 | -0.025505 | -0.021461 | -0.026202 | -0.026341 | -0.025438 | -0.026815 | -0.016521 | -0.021397 | -0.021104 | -0.016956 | -0.015256 | -0.025524 | -0.015659 | -0.030353 | -0.019568 | -0.024222 | -0.028705 | -0.022941 | -0.015497 | -0.012862
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.048929 | -0.033746 | -0.043252 | -0.041228 | -0.041007 | -0.036595 | -0.041651 | -0.043432 | -0.044729 | -0.047738 | -0.031926 | -0.038473 | -0.039899 | -0.027751 | -0.024347 | -0.034112 | -0.027236 | -0.046702 | -0.045292 | -0.055895 | -0.060396 | -0.054132 | -0.044346 | -0.037313
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.020231 | -0.024279 | -0.040191 | -0.040114 | -0.040884 | -0.03967 | -0.042922 | -0.033506 | -0.015525 | -0.024555 | -0.025749 | -0.045307 | -0.050107 | -0.052592 | -0.049635 | -0.055656 | -0.040262 | -0.048933 | -0.0067854 | 0.0019722 | -0.0094919 | -0.0052862 | 0.0071144 | 0.0054617
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0041413 | -0.012039 | -0.029926 | -0.030632 | -0.03204 | -0.031408 | -0.034396 | -0.022557 | -0.0012331 | -0.010758 | -0.015043 | -0.037313 | -0.042944 | -0.050651 | -0.050226 | -0.054706 | -0.037427 | -0.039226 | 0.013498 | 0.026363 | 0.016022 | 0.019949 | 0.030697 | 0.024831
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.17203 | -0.13825 | -0.13376 | -0.12349 | -0.12002 | -0.11522 | -0.12296 | -0.13817 | -0.14855 | -0.16592 | -0.15314 | -0.12465 | -0.11811 | -0.10238 | -0.047266 | -0.10318 | -0.071552 | -0.15365 | -0.20879 | -0.23962 | -0.26384 | -0.26 | -0.22137 | -0.17773
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.11003 | -0.12439 | -0.12446 | -0.10688 | -0.10291 | -0.099817 | -0.11186 | -0.15063 | -0.1775 | -0.084966 | -0.11335 | -0.084784 | -0.011651 | -0.06992 | -0.15851 | -0.089436 | -0.052907 | -0.030939 | -0.14314 | -0.19555 | -0.19988 | -0.1951 | -0.1723 | -0.093434
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.078807 | -0.10453 | -0.10666 | -0.086472 | -0.082489 | -0.080026 | -0.091896 | -0.13721 | -0.16844 | -0.068953 | -0.10036 | -0.082836 | -0.0073819 | -0.07044 | -0.16723 | -0.09326 | -0.053693 | -0.0016632 | -0.10892 | -0.16511 | -0.16062 | -0.15695 | -0.14302 | -0.055057
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.074689 | -0.10126 | -0.1036 | -0.083458 | -0.079487 | -0.077029 | -0.08884 | -0.13429 | -0.1655 | -0.065577 | -0.097003 | -0.079802 | -0.0043273 | -0.067369 | -0.16446 | -0.09038 | -0.050687 | 0.0025892 | -0.10421 | -0.16012 | -0.15501 | -0.15136 | -0.13808 | -0.050366
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.10024 | -0.12009 | -0.12024 | -0.1004 | -0.096242 | -0.093635 | -0.10571 | -0.14899 | -0.17914 | -0.082154 | -0.11068 | -0.090576 | -0.015815 | -0.077515 | -0.17156 | -0.098501 | -0.060637 | -0.022594 | -0.13369 | -0.18855 | -0.19048 | -0.18647 | -0.16638 | -0.080276
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario