## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (14/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37693 | -0.35701 | -0.308 | -0.3117 | -0.28658 | -0.2817 | -0.30235 | -0.32424 | -0.34916 | -0.4051 | -0.43609 | -0.20353 | -0.18432 | -0.30262 | -0.38006 | -0.34457 | -0.34653 | -0.37711 | -0.34015 | -0.41237 | -0.35322 | -0.34745 | -0.38983 | -0.35253
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36327 | -0.34343 | -0.29203 | -0.29487 | -0.26982 | -0.26476 | -0.28829 | -0.30694 | -0.33489 | -0.38894 | -0.42621 | -0.15946 | -0.15389 | -0.27253 | -0.35814 | -0.32375 | -0.32846 | -0.34947 | -0.33061 | -0.39354 | -0.35052 | -0.33651 | -0.371 | -0.33399
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.3772 | -0.35806 | -0.31001 | -0.31412 | -0.28909 | -0.28428 | -0.30412 | -0.32596 | -0.3496 | -0.40509 | -0.43517 | -0.20915 | -0.18891 | -0.30769 | -0.3842 | -0.34857 | -0.34967 | -0.38092 | -0.34003 | -0.4125 | -0.35082 | -0.3464 | -0.39018 | -0.35366
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.43994 | -0.41272 | -0.35549 | -0.35689 | -0.32982 | -0.32561 | -0.34704 | -0.37504 | -0.40759 | -0.47783 | -0.50977 | -0.28246 | -0.24519 | -0.36932 | -0.43428 | -0.39674 | -0.40025 | -0.44245 | -0.41434 | -0.50498 | -0.4489 | -0.443 | -0.48053 | -0.43382
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37629 | -0.35732 | -0.30935 | -0.31352 | -0.28851 | -0.2837 | -0.30354 | -0.32524 | -0.34873 | -0.40398 | -0.43405 | -0.20779 | -0.18774 | -0.30657 | -0.38331 | -0.34776 | -0.34885 | -0.37991 | -0.33914 | -0.41129 | -0.34984 | -0.34534 | -0.38901 | -0.35261
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36338 | -0.34391 | -0.29662 | -0.3015 | -0.27659 | -0.27178 | -0.29121 | -0.3138 | -0.33625 | -0.39118 | -0.42093 | -0.20274 | -0.18191 | -0.29858 | -0.37327 | -0.33759 | -0.33794 | -0.37013 | -0.32051 | -0.39424 | -0.32134 | -0.31761 | -0.36988 | -0.334
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36338 | -0.34391 | -0.29662 | -0.3015 | -0.27658 | -0.27178 | -0.29121 | -0.3138 | -0.33625 | -0.39118 | -0.42094 | -0.20275 | -0.18191 | -0.29859 | -0.37327 | -0.33759 | -0.33794 | -0.37014 | -0.32053 | -0.39426 | -0.32139 | -0.31766 | -0.36991 | -0.33403
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.4109 | -0.3856 | -0.3335 | -0.33621 | -0.31028 | -0.30528 | -0.3258 | -0.35293 | -0.38012 | -0.44445 | -0.47707 | -0.25616 | -0.23132 | -0.34872 | -0.41736 | -0.37993 | -0.38041 | -0.41676 | -0.37883 | -0.46254 | -0.39958 | -0.39628 | -0.43857 | -0.39657
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37769 | -0.35845 | -0.31038 | -0.31444 | -0.2894 | -0.28459 | -0.30443 | -0.32636 | -0.35009 | -0.40571 | -0.43578 | -0.20994 | -0.18956 | -0.30831 | -0.38468 | -0.34902 | -0.35009 | -0.3815 | -0.34049 | -0.41317 | -0.35129 | -0.34695 | -0.39081 | -0.35421
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32917 | -0.30788 | -0.26617 | -0.27148 | -0.24707 | -0.24258 | -0.25663 | -0.28537 | -0.30297 | -0.36078 | -0.3796 | -0.21362 | -0.16739 | -0.2818 | -0.3462 | -0.30995 | -0.3057 | -0.3567 | -0.28907 | -0.37912 | -0.29431 | -0.30494 | -0.35731 | -0.31961
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37514 | -0.35485 | -0.3076 | -0.31126 | -0.28628 | -0.28155 | -0.30056 | -0.32458 | -0.34785 | -0.40454 | -0.4338 | -0.21878 | -0.19547 | -0.31164 | -0.38483 | -0.34853 | -0.34861 | -0.38288 | -0.34089 | -0.41693 | -0.35374 | -0.35191 | -0.39451 | -0.35736
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37565 | -0.35677 | -0.30886 | -0.31306 | -0.28808 | -0.28326 | -0.30308 | -0.32469 | -0.3481 | -0.4032 | -0.43322 | -0.20751 | -0.18753 | -0.30602 | -0.38257 | -0.34708 | -0.34818 | -0.37917 | -0.33855 | -0.41048 | -0.3493 | -0.34476 | -0.3883 | -0.35199
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38083 | -0.35953 | -0.31044 | -0.31429 | -0.2891 | -0.28437 | -0.30461 | -0.32811 | -0.35322 | -0.41078 | -0.44082 | -0.21501 | -0.19172 | -0.31183 | -0.3836 | -0.3479 | -0.35012 | -0.38433 | -0.34997 | -0.42505 | -0.36849 | -0.36384 | -0.40226 | -0.36444
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.034275 | -0.050164 | -0.034748 | -0.053797 | -0.03615 | -0.030002 | -0.038134 | -0.030087 | -0.017509 | -0.016297 | -0.032779 | -0.03241 | -0.040334 | -0.048676 | -0.069786 | -0.052345 | -0.041697 | -0.043625 | -0.0087337 | -0.015877 | 0.0044451 | 0.011191 | -0.014617 | -0.017391
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.085954 | -0.083644 | -0.060303 | -0.081968 | -0.060472 | -0.060698 | -0.075986 | -0.086356 | -0.088192 | -0.096848 | -0.10351 | -0.09036 | -0.060375 | -0.052423 | -0.054034 | -0.027373 | -0.058738 | -0.096679 | -0.10597 | -0.12821 | -0.11831 | -0.10893 | -0.11592 | -0.090182
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.060238 | -0.074902 | -0.058137 | -0.076318 | -0.057556 | -0.052117 | -0.06125 | -0.056268 | -0.046376 | -0.049703 | -0.068701 | -0.067284 | -0.073146 | -0.079534 | -0.099063 | -0.080838 | -0.06951 | -0.072122 | -0.04072 | -0.052109 | -0.032776 | -0.024 | -0.045267 | -0.047207
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.072128 | -0.06823 | -0.046043 | -0.069862 | -0.047567 | -0.046786 | -0.065774 | -0.071643 | -0.085736 | -0.086859 | -0.1017 | -0.097377 | -0.066257 | -0.02583 | -0.062547 | -0.025745 | -0.050001 | -0.086648 | -0.096518 | -0.11741 | -0.10913 | -0.10048 | -0.10467 | -0.079989
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21182 | -0.19074 | -0.15444 | -0.17308 | -0.14473 | -0.14557 | -0.17173 | -0.20192 | -0.21643 | -0.23985 | -0.26503 | -0.2254 | -0.082681 | -0.081038 | -0.053094 | 0.0077834 | -0.12232 | -0.2197 | -0.28277 | -0.33024 | -0.32189 | -0.30453 | -0.3015 | -0.24773
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.086467 | -0.08669 | -0.063363 | -0.08567 | -0.064675 | -0.065121 | -0.079943 | -0.092336 | -0.084241 | -0.090465 | -0.095756 | -0.082226 | -0.060269 | -0.043202 | -0.056885 | -0.027354 | -0.055817 | -0.090156 | -0.099796 | -0.12088 | -0.10812 | -0.099494 | -0.11111 | -0.086646
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.086754 | -0.086075 | -0.062986 | -0.084895 | -0.063981 | -0.063969 | -0.079144 | -0.090064 | -0.085334 | -0.091491 | -0.098462 | -0.085419 | -0.059361 | -0.045604 | -0.057817 | -0.025653 | -0.056691 | -0.091215 | -0.10065 | -0.12125 | -0.10934 | -0.10047 | -0.11136 | -0.08762
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11665 | -0.11182 | -0.086264 | -0.10746 | -0.085494 | -0.085788 | -0.10326 | -0.1195 | -0.11781 | -0.12727 | -0.1357 | -0.11619 | -0.067287 | -0.053705 | -0.058962 | -0.014118 | -0.070043 | -0.11774 | -0.14277 | -0.1701 | -0.1594 | -0.14861 | -0.15591 | -0.12557
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.034805 | -0.038827 | -0.020062 | -0.039592 | -0.022481 | -0.018764 | -0.030704 | -0.028303 | -0.022412 | -0.024221 | -0.038508 | -0.038951 | -0.039886 | -0.034484 | -0.062057 | -0.031953 | -0.032632 | -0.048872 | -0.028975 | -0.039673 | -0.024506 | -0.01844 | -0.035267 | -0.026948
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.058446 | -0.058359 | -0.037302 | -0.055581 | -0.037897 | -0.034818 | -0.048172 | -0.049316 | -0.048483 | -0.056874 | -0.073483 | -0.07273 | -0.066092 | -0.057747 | -0.087708 | -0.045603 | -0.054688 | -0.074663 | -0.062521 | -0.078575 | -0.066989 | -0.059132 | -0.069163 | -0.054523
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11463 | -0.10603 | -0.080475 | -0.10132 | -0.078573 | -0.077879 | -0.097198 | -0.10687 | -0.12375 | -0.12715 | -0.15017 | -0.14115 | -0.074455 | 0.0057578 | -0.035113 | 0.010013 | -0.053612 | -0.11472 | -0.14521 | -0.17704 | -0.17093 | -0.16191 | -0.16317 | -0.13106
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.039041 | -0.056566 | -0.041681 | -0.060959 | -0.042745 | -0.035945 | -0.043723 | -0.034393 | -0.021317 | -0.019417 | -0.0358 | -0.0356 | -0.042453 | -0.050932 | -0.072263 | -0.054564 | -0.044026 | -0.045458 | -0.0098982 | -0.016949 | 0.0036488 | 0.010447 | -0.015969 | -0.020498
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21208 | -0.19017 | -0.15396 | -0.17209 | -0.14379 | -0.14465 | -0.17098 | -0.20169 | -0.21624 | -0.24042 | -0.26533 | -0.22478 | -0.079073 | -0.076945 | -0.046829 | 0.011874 | -0.12228 | -0.22039 | -0.28355 | -0.33112 | -0.32299 | -0.30748 | -0.30246 | -0.24839
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.046497 | -0.051624 | -0.032571 | -0.051205 | -0.033311 | -0.029243 | -0.041165 | -0.038156 | -0.032705 | -0.036448 | -0.053823 | -0.05521 | -0.05988 | -0.060946 | -0.084355 | -0.060006 | -0.055026 | -0.064491 | -0.040811 | -0.050773 | -0.035514 | -0.029524 | -0.046139 | -0.038575
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.04597 | -0.050159 | -0.030839 | -0.049541 | -0.031775 | -0.027926 | -0.040008 | -0.037484 | -0.032376 | -0.036408 | -0.053305 | -0.054544 | -0.058029 | -0.057314 | -0.081749 | -0.055233 | -0.052145 | -0.063667 | -0.041658 | -0.051896 | -0.036973 | -0.03097 | -0.04722 | -0.038712
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.045496 | -0.050542 | -0.031496 | -0.050171 | -0.032318 | -0.028343 | -0.040219 | -0.037255 | -0.031788 | -0.035442 | -0.05248 | -0.053845 | -0.058328 | -0.059085 | -0.082588 | -0.058036 | -0.053375 | -0.063165 | -0.039817 | -0.04971 | -0.034529 | -0.028247 | -0.04519 | -0.037557
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15304 | -0.13827 | -0.10859 | -0.12525 | -0.10311 | -0.10288 | -0.12257 | -0.14082 | -0.15342 | -0.18453 | -0.19894 | -0.18002 | -0.11541 | -0.12535 | -0.1263 | -0.048504 | -0.12636 | -0.16245 | -0.19924 | -0.2227 | -0.22762 | -0.21506 | -0.21867 | -0.17361
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.032142 | -0.032576 | -0.013556 | -0.039228 | -0.017655 | -0.016923 | -0.033424 | -0.034986 | -0.045593 | -0.042086 | -0.052269 | -0.050368 | -0.034277 | -0.015197 | -0.043336 | -0.013061 | -0.024579 | -0.047915 | -0.04736 | -0.05999 | -0.049852 | -0.042201 | -0.051284 | -0.032704
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.074552 | -0.07439 | -0.052416 | -0.074246 | -0.053735 | -0.053251 | -0.067965 | -0.075835 | -0.073106 | -0.077905 | -0.08562 | -0.074828 | -0.052216 | -0.041774 | -0.054323 | -0.023948 | -0.050096 | -0.080602 | -0.08532 | -0.10335 | -0.091748 | -0.083201 | -0.094681 | -0.073762
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.087915 | -0.085071 | -0.061524 | -0.082769 | -0.061702 | -0.061799 | -0.077433 | -0.088302 | -0.087535 | -0.096746 | -0.10366 | -0.0891 | -0.05609 | -0.048233 | -0.053864 | -0.018431 | -0.060432 | -0.093689 | -0.10647 | -0.12677 | -0.11823 | -0.10841 | -0.11839 | -0.092194
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.12854 | -0.11974 | -0.093168 | -0.11376 | -0.091186 | -0.090439 | -0.11129 | -0.12197 | -0.13876 | -0.14476 | -0.16873 | -0.15985 | -0.095576 | -0.034076 | -0.068528 | -0.023208 | -0.072817 | -0.13149 | -0.16015 | -0.19248 | -0.18694 | -0.17785 | -0.17925 | -0.14611
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13345 | -0.12611 | -0.099121 | -0.11974 | -0.097155 | -0.097443 | -0.11618 | -0.13497 | -0.13616 | -0.14808 | -0.15868 | -0.13715 | -0.076378 | -0.067203 | -0.066709 | -0.014952 | -0.080744 | -0.1352 | -0.1656 | -0.19584 | -0.18592 | -0.17399 | -0.17943 | -0.14602
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.02082 | -0.023057 | -0.0046763 | -0.02764 | -0.0083718 | -0.006897 | -0.020122 | -0.019996 | -0.021102 | -0.019554 | -0.029696 | -0.028901 | -0.022843 | -0.015209 | -0.037401 | -0.01146 | -0.011045 | -0.027968 | -0.018418 | -0.027671 | -0.016384 | -0.0095749 | -0.020617 | -0.0085764
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.080418 | -0.10668 | -0.077164 | -0.11128 | -0.088098 | -0.10173 | -0.10576 | -0.15879 | -0.05503 | -0.063424 | -0.023731 | 0.0020819 | -0.085052 | 0.021477 | -0.032503 | -0.077126 | -0.03296 | -0.06206 | -0.07745 | -0.11124 | -0.076258 | -0.074028 | -0.10503 | -0.06101
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13015 | -0.12195 | -0.094613 | -0.11349 | -0.091465 | -0.090955 | -0.11013 | -0.13143 | -0.13324 | -0.14468 | -0.15419 | -0.12926 | -0.047899 | -0.048919 | -0.057105 | 0.024368 | -0.066587 | -0.12317 | -0.16994 | -0.20263 | -0.19293 | -0.18012 | -0.18276 | -0.14619
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.033518 | -0.033716 | -0.014564 | -0.040161 | -0.018553 | -0.017828 | -0.034428 | -0.036172 | -0.04698 | -0.043679 | -0.054097 | -0.052273 | -0.036039 | -0.016715 | -0.044975 | -0.014546 | -0.02611 | -0.049569 | -0.04917 | -0.062082 | -0.052 | -0.044315 | -0.053233 | -0.034413
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.078777 | -0.078091 | -0.055726 | -0.077487 | -0.056784 | -0.056407 | -0.071342 | -0.079827 | -0.078001 | -0.083791 | -0.091286 | -0.079956 | -0.054824 | -0.045148 | -0.054845 | -0.024953 | -0.053093 | -0.085686 | -0.091661 | -0.11066 | -0.099504 | -0.09072 | -0.10126 | -0.079249
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.046573 | -0.049975 | -0.030294 | -0.048883 | -0.031109 | -0.027294 | -0.039608 | -0.03742 | -0.032784 | -0.037528 | -0.055065 | -0.056581 | -0.060155 | -0.059143 | -0.083714 | -0.056606 | -0.053561 | -0.065533 | -0.044052 | -0.054832 | -0.039897 | -0.033943 | -0.049094 | -0.040017
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.049686 | -0.048263 | -0.027877 | -0.052838 | -0.03091 | -0.030162 | -0.047843 | -0.051273 | -0.063451 | -0.061913 | -0.074103 | -0.07136 | -0.049384 | -0.022108 | -0.053382 | -0.020597 | -0.037038 | -0.06543 | -0.068865 | -0.08498 | -0.075646 | -0.067579 | -0.074479 | -0.053163
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.020844 | -0.023174 | -0.0053196 | -0.030107 | -0.0096641 | -0.0084701 | -0.022766 | -0.022618 | -0.026945 | -0.023454 | -0.031524 | -0.028605 | -0.018868 | -0.011357 | -0.033885 | -0.0059938 | -0.014071 | -0.03231 | -0.025864 | -0.035746 | -0.024008 | -0.016675 | -0.029428 | -0.015635
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.010759 | -0.013535 | 0.0041099 | -0.019844 | -0.00026321 | 0.00093269 | -0.012236 | -0.011372 | -0.013278 | -0.0099955 | -0.018525 | -0.0178 | -0.012505 | -0.0054588 | -0.027911 | -0.0022659 | -0.0012817 | -0.0163 | -0.0074368 | -0.015252 | -0.0039864 | 0.0029678 | -0.0094433 | 0.0022516
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.038817 | -0.05631 | -0.041353 | -0.060647 | -0.042353 | -0.035521 | -0.043374 | -0.03405 | -0.02094 | -0.019087 | -0.035564 | -0.035383 | -0.042209 | -0.050633 | -0.072025 | -0.054219 | -0.043696 | -0.045133 | -0.0095329 | -0.016668 | 0.0038528 | 0.010667 | -0.015741 | -0.020163
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11142 | -0.10551 | -0.078526 | -0.09901 | -0.077045 | -0.0776 | -0.095595 | -0.11222 | -0.11261 | -0.12345 | -0.12599 | -0.096408 | -0.034262 | -0.01557 | 0.0041285 | 0.037344 | -0.054323 | -0.11014 | -0.13676 | -0.16598 | -0.15838 | -0.14665 | -0.15237 | -0.12039
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.045037 | -0.048699 | -0.029398 | -0.048284 | -0.030644 | -0.02688 | -0.039186 | -0.03733 | -0.032499 | -0.036076 | -0.052213 | -0.052696 | -0.053435 | -0.050077 | -0.075764 | -0.045789 | -0.046752 | -0.061555 | -0.040978 | -0.052373 | -0.037452 | -0.03126 | -0.047832 | -0.038719
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11221 | -0.10477 | -0.079 | -0.099476 | -0.077144 | -0.077107 | -0.093773 | -0.11005 | -0.11692 | -0.13517 | -0.14654 | -0.1319 | -0.090258 | -0.080852 | -0.081785 | -0.054625 | -0.093413 | -0.13043 | -0.14404 | -0.17227 | -0.1655 | -0.15249 | -0.15653 | -0.12354
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21666 | -0.19583 | -0.16223 | -0.18049 | -0.15682 | -0.15416 | -0.18337 | -0.20788 | -0.22494 | -0.24917 | -0.27627 | -0.2443 | -0.16021 | -0.077528 | -0.11587 | -0.045297 | -0.13348 | -0.20901 | -0.27024 | -0.32058 | -0.31637 | -0.30356 | -0.29551 | -0.24499
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.041502 | -0.047224 | -0.028556 | -0.047416 | -0.029601 | -0.025708 | -0.037214 | -0.033831 | -0.027829 | -0.030391 | -0.046813 | -0.047881 | -0.052698 | -0.053798 | -0.076946 | -0.053413 | -0.04849 | -0.05786 | -0.034188 | -0.043505 | -0.028169 | -0.02228 | -0.039479 | -0.032567
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.040448 | -0.040157 | -0.020547 | -0.045906 | -0.024248 | -0.02345 | -0.040495 | -0.04281 | -0.054076 | -0.051337 | -0.062392 | -0.060163 | -0.04187 | -0.019926 | -0.049117 | -0.017843 | -0.031096 | -0.05625 | -0.057142 | -0.071274 | -0.061426 | -0.053667 | -0.061868 | -0.042077
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.034863 | -0.050196 | -0.034911 | -0.054273 | -0.036265 | -0.030069 | -0.038311 | -0.030482 | -0.019217 | -0.016197 | -0.031755 | -0.027723 | -0.033413 | -0.042398 | -0.06561 | -0.043731 | -0.037767 | -0.041838 | -0.008749 | -0.015219 | 0.0052547 | 0.01142 | -0.01367 | -0.01542
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.030238 | -0.045899 | -0.031295 | -0.050909 | -0.033012 | -0.026733 | -0.03471 | -0.026688 | -0.014651 | -0.010188 | -0.025465 | -0.024592 | -0.030856 | -0.037949 | -0.061078 | -0.039431 | -0.033188 | -0.037026 | -0.0029936 | -0.0086279 | 0.011102 | 0.017321 | -0.0076475 | -0.0099688
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.037121 | -0.054823 | -0.040115 | -0.059438 | -0.041264 | -0.034477 | -0.042123 | -0.032687 | -0.019442 | -0.017076 | -0.03329 | -0.033072 | -0.040351 | -0.049017 | -0.070445 | -0.052759 | -0.042228 | -0.043413 | -0.0075932 | -0.014297 | 0.0063658 | 0.013112 | -0.013416 | -0.018158
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23993 | -0.21565 | -0.18037 | -0.19724 | -0.17344 | -0.16996 | -0.20085 | -0.2277 | -0.2525 | -0.27803 | -0.31095 | -0.27562 | -0.17291 | -0.064028 | -0.12256 | -0.030936 | -0.13917 | -0.22571 | -0.30003 | -0.3574 | -0.35631 | -0.34344 | -0.33061 | -0.27473
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10391 | -0.098425 | -0.07353 | -0.094316 | -0.072603 | -0.072827 | -0.089471 | -0.10276 | -0.10585 | -0.11938 | -0.12789 | -0.11271 | -0.072728 | -0.066542 | -0.066872 | -0.034208 | -0.077243 | -0.11426 | -0.12822 | -0.15288 | -0.14581 | -0.13472 | -0.14193 | -0.11186
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.025753 | -0.029624 | -0.01145 | -0.031154 | -0.014416 | -0.010669 | -0.022331 | -0.019357 | -0.012865 | -0.01321 | -0.025915 | -0.026776 | -0.028719 | -0.022435 | -0.050968 | -0.02151 | -0.021662 | -0.037311 | -0.018036 | -0.028372 | -0.013059 | -0.0070868 | -0.023742 | -0.016135
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.078845 | -0.078153 | -0.055782 | -0.07754 | -0.056834 | -0.056459 | -0.071397 | -0.079893 | -0.078086 | -0.083895 | -0.091388 | -0.08004 | -0.054859 | -0.045201 | -0.054839 | -0.024961 | -0.053139 | -0.085773 | -0.091773 | -0.11079 | -0.099644 | -0.090853 | -0.10137 | -0.079345
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.080733 | -0.079316 | -0.056522 | -0.078467 | -0.057236 | -0.057366 | -0.072351 | -0.082018 | -0.081683 | -0.08879 | -0.094858 | -0.081885 | -0.052902 | -0.045367 | -0.04793 | -0.021348 | -0.052395 | -0.089096 | -0.097609 | -0.11835 | -0.10791 | -0.098673 | -0.10757 | -0.08357
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.064935 | -0.061549 | -0.038041 | -0.055279 | -0.036153 | -0.034163 | -0.049251 | -0.055161 | -0.059817 | -0.07743 | -0.099504 | -0.10031 | -0.092959 | -0.084751 | -0.11182 | -0.064636 | -0.07305 | -0.091511 | -0.082386 | -0.10456 | -0.095749 | -0.086658 | -0.08421 | -0.061552
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.037835 | -0.045813 | -0.02851 | -0.047781 | -0.030015 | -0.025967 | -0.036303 | -0.032235 | -0.023948 | -0.023224 | -0.037277 | -0.035924 | -0.037858 | -0.038732 | -0.060382 | -0.03787 | -0.035937 | -0.046105 | -0.023122 | -0.031567 | -0.015356 | -0.0090065 | -0.028843 | -0.024397
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.04121 | -0.046973 | -0.028345 | -0.047213 | -0.029407 | -0.02551 | -0.036986 | -0.033563 | -0.027504 | -0.03 | -0.046378 | -0.047455 | -0.052361 | -0.053488 | -0.076642 | -0.05316 | -0.048189 | -0.057499 | -0.033781 | -0.043056 | -0.027681 | -0.021792 | -0.039039 | -0.032212
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.029817 | -0.034578 | -0.016881 | -0.036233 | -0.018837 | -0.016359 | -0.027016 | -0.024187 | -0.016018 | -0.014552 | -0.025675 | -0.023392 | -0.024126 | -0.021873 | -0.041507 | -0.021365 | -0.021796 | -0.0346 | -0.017897 | -0.026381 | -0.011684 | -0.005311 | -0.024063 | -0.01783
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.024178 | -0.028235 | -0.010192 | -0.029984 | -0.013296 | -0.0095525 | -0.021132 | -0.017973 | -0.011215 | -0.011196 | -0.023725 | -0.024755 | -0.027255 | -0.021986 | -0.049382 | -0.021451 | -0.020842 | -0.035697 | -0.016103 | -0.025993 | -0.010523 | -0.0046301 | -0.021638 | -0.014322
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.082793 | -0.073765 | -0.047808 | -0.067718 | -0.046926 | -0.046412 | -0.064128 | -0.077766 | -0.086877 | -0.10485 | -0.11226 | -0.1008 | -0.051797 | -0.056049 | -0.066451 | 0.015671 | -0.060457 | -0.081533 | -0.11553 | -0.12681 | -0.13201 | -0.11589 | -0.1282 | -0.091372
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.020106 | -0.023828 | -0.0058064 | -0.0258 | -0.0095539 | -0.0053558 | -0.017215 | -0.014007 | -0.0070772 | -0.0067501 | -0.01899 | -0.020863 | -0.023067 | -0.017746 | -0.045358 | -0.017207 | -0.016545 | -0.031761 | -0.012061 | -0.022156 | -0.006216 | -0.000494 | -0.017476 | -0.009985
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.015224 | -0.017362 | 0.0002079 | -0.02575 | -0.0047674 | -0.0037789 | -0.018662 | -0.018439 | -0.025333 | -0.020801 | -0.028227 | -0.025628 | -0.014975 | -0.0067058 | -0.030324 | -0.0015011 | -0.0097642 | -0.028142 | -0.022813 | -0.032376 | -0.021073 | -0.013638 | -0.025588 | -0.010983
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.03215 | -0.032572 | -0.013556 | -0.039231 | -0.017658 | -0.016926 | -0.033425 | -0.034982 | -0.045581 | -0.042066 | -0.052239 | -0.050337 | -0.034252 | -0.015176 | -0.043309 | -0.01305 | -0.024568 | -0.047892 | -0.047335 | -0.059989 | -0.049849 | -0.042198 | -0.051286 | -0.032718
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.032139 | -0.045242 | -0.029797 | -0.049299 | -0.031483 | -0.026014 | -0.034709 | -0.02796 | -0.017016 | -0.013663 | -0.028335 | -0.027239 | -0.032192 | -0.037197 | -0.059647 | -0.038105 | -0.033208 | -0.039085 | -0.0088787 | -0.015374 | 0.00319 | 0.0094662 | -0.013895 | -0.01409
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.017316 | -0.034115 | -0.020256 | -0.039701 | -0.022263 | -0.016381 | -0.023417 | -0.013899 | 0.00020647 | 0.0054388 | -0.0089779 | -0.009171 | -0.02125 | -0.030492 | -0.052089 | -0.036448 | -0.02485 | -0.02457 | 0.011346 | 0.0073261 | 0.027839 | 0.033988 | 0.0073509 | 0.0024204
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15485 | -0.13912 | -0.10892 | -0.12527 | -0.1031 | -0.10293 | -0.12285 | -0.1417 | -0.15552 | -0.18785 | -0.2025 | -0.18177 | -0.11139 | -0.12436 | -0.12461 | -0.038527 | -0.12539 | -0.16223 | -0.2026 | -0.22735 | -0.23366 | -0.22056 | -0.22318 | -0.17687
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.074987 | -0.12348 | -0.088699 | -0.13293 | -0.10787 | -0.13279 | -0.12756 | -0.21545 | -0.02982 | -0.040176 | 0.0379 | 0.074549 | -0.1061 | 0.077232 | -0.011225 | -0.11962 | -0.013154 | -0.037744 | -0.058197 | -0.10286 | -0.048758 | -0.051963 | -0.099646 | -0.038834
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.033698 | -0.10101 | -0.065428 | -0.11672 | -0.091997 | -0.12167 | -0.10949 | -0.2156 | 0.027259 | 0.021803 | 0.10292 | 0.13953 | -0.11311 | 0.067637 | 0.014124 | -0.11773 | 0.040334 | 0.019866 | 0.0019207 | -0.042215 | 0.026731 | 0.018867 | -0.047041 | 0.019146
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.029218 | -0.097662 | -0.06213 | -0.11384 | -0.089158 | -0.11911 | -0.10649 | -0.21307 | 0.032718 | 0.027801 | 0.10946 | 0.14599 | -0.1098 | 0.070366 | 0.018858 | -0.11433 | 0.046002 | 0.025555 | 0.0079145 | -0.035916 | 0.03383 | 0.025715 | -0.041232 | 0.024852
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.059402 | -0.11726 | -0.081788 | -0.12962 | -0.10398 | -0.13226 | -0.1227 | -0.22199 | -0.0059228 | -0.014722 | 0.064269 | 0.10201 | -0.11858 | 0.066086 | -0.0064359 | -0.12698 | 0.0080037 | -0.014303 | -0.033927 | -0.079969 | -0.019029 | -0.023754 | -0.080515 | -0.015873
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario