## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (15/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37825 | -0.35122 | -0.33581 | -0.31732 | -0.30548 | -0.30135 | -0.28256 | -0.30449 | -0.32857 | -0.36357 | -0.35129 | -0.37546 | -0.36509 | -0.32425 | -0.3482 | -0.32995 | -0.32953 | -0.34961 | -0.3185 | -0.40191 | -0.36142 | -0.35851 | -0.38286 | -0.39567
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36536 | -0.3278 | -0.31909 | -0.28985 | -0.28638 | -0.28164 | -0.25654 | -0.28834 | -0.30204 | -0.34621 | -0.33188 | -0.35667 | -0.33206 | -0.29438 | -0.31558 | -0.30665 | -0.30808 | -0.32149 | -0.30551 | -0.38465 | -0.3615 | -0.34873 | -0.37432 | -0.38218
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37814 | -0.35376 | -0.33749 | -0.32143 | -0.30825 | -0.30416 | -0.28649 | -0.30608 | -0.33153 | -0.36505 | -0.35387 | -0.37879 | -0.37158 | -0.32993 | -0.35481 | -0.3349 | -0.33314 | -0.35328 | -0.3185 | -0.40176 | -0.35815 | -0.3571 | -0.38108 | -0.39517
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44354 | -0.41157 | -0.38894 | -0.36969 | -0.35445 | -0.35042 | -0.33335 | -0.35692 | -0.38985 | -0.42814 | -0.41462 | -0.43311 | -0.42061 | -0.38031 | -0.40192 | -0.3804 | -0.38608 | -0.41559 | -0.39584 | -0.49881 | -0.46441 | -0.46174 | -0.47207 | -0.469
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.3772 | -0.3529 | -0.33677 | -0.3207 | -0.30763 | -0.30352 | -0.28579 | -0.30539 | -0.33063 | -0.36415 | -0.35299 | -0.37799 | -0.37067 | -0.32907 | -0.35396 | -0.33417 | -0.33237 | -0.3523 | -0.31759 | -0.40055 | -0.35714 | -0.35601 | -0.37997 | -0.39411
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36422 | -0.34042 | -0.32388 | -0.30962 | -0.29575 | -0.29178 | -0.27487 | -0.29282 | -0.31991 | -0.35271 | -0.34133 | -0.36712 | -0.3621 | -0.32048 | -0.34569 | -0.32469 | -0.32198 | -0.34257 | -0.30044 | -0.38331 | -0.3276 | -0.3274 | -0.35954 | -0.3812
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36422 | -0.34043 | -0.32388 | -0.30962 | -0.29575 | -0.29178 | -0.27487 | -0.29282 | -0.31992 | -0.35271 | -0.34133 | -0.36712 | -0.36211 | -0.32048 | -0.34569 | -0.32469 | -0.32198 | -0.34257 | -0.30045 | -0.38333 | -0.32765 | -0.32746 | -0.35957 | -0.38121
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.41347 | -0.38495 | -0.36392 | -0.34641 | -0.33102 | -0.32736 | -0.31105 | -0.33134 | -0.36277 | -0.39923 | -0.38813 | -0.41153 | -0.40591 | -0.36262 | -0.38698 | -0.36419 | -0.36296 | -0.38783 | -0.35833 | -0.45225 | -0.41004 | -0.40996 | -0.42903 | -0.43403
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37866 | -0.35424 | -0.33788 | -0.32184 | -0.30858 | -0.30451 | -0.28689 | -0.30645 | -0.33205 | -0.36554 | -0.35436 | -0.37922 | -0.3721 | -0.33041 | -0.35529 | -0.33529 | -0.33355 | -0.35382 | -0.31898 | -0.40242 | -0.35864 | -0.35765 | -0.38165 | -0.39574
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32906 | -0.32061 | -0.2938 | -0.29687 | -0.26925 | -0.2668 | -0.26043 | -0.26156 | -0.30603 | -0.32277 | -0.31426 | -0.33541 | -0.35403 | -0.30797 | -0.33624 | -0.30085 | -0.29627 | -0.32962 | -0.27345 | -0.36457 | -0.29696 | -0.3128 | -0.33038 | -0.34677
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37628 | -0.35324 | -0.33525 | -0.32125 | -0.30579 | -0.30226 | -0.28622 | -0.30388 | -0.33237 | -0.36391 | -0.35284 | -0.37774 | -0.37459 | -0.33198 | -0.35738 | -0.33482 | -0.33237 | -0.35484 | -0.31975 | -0.40532 | -0.36058 | -0.36205 | -0.3827 | -0.39363
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37654 | -0.3515 | -0.33625 | -0.32018 | -0.30718 | -0.30306 | -0.28528 | -0.30489 | -0.33002 | -0.36351 | -0.35232 | -0.37733 | -0.36998 | -0.32839 | -0.35328 | -0.33356 | -0.33176 | -0.35161 | -0.31698 | -0.39975 | -0.3566 | -0.35544 | -0.37929 | -0.39338
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38178 | -0.35578 | -0.33846 | -0.32234 | -0.30881 | -0.30437 | -0.28701 | -0.30721 | -0.33482 | -0.36829 | -0.35468 | -0.37884 | -0.37019 | -0.32876 | -0.35356 | -0.33373 | -0.33303 | -0.35663 | -0.32775 | -0.41478 | -0.37664 | -0.37575 | -0.3929 | -0.40007
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.029272 | -0.038539 | -0.049355 | -0.052124 | -0.0493 | -0.045838 | -0.023161 | -0.023138 | -0.025344 | -0.042532 | -0.040523 | -0.085371 | -0.098468 | -0.057667 | -0.088054 | -0.072947 | -0.053753 | -0.034984 | 0.0089359 | -0.0023384 | 0.0084648 | 0.0058002 | -0.00031757 | -0.016665
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.091436 | -0.07353 | -0.07901 | -0.077904 | -0.074733 | -0.074316 | -0.056542 | -0.070786 | -0.086416 | -0.078688 | -0.019812 | -0.029896 | -0.027334 | 0.015225 | -0.021977 | -0.019248 | -0.032124 | -0.076262 | -0.091138 | -0.11813 | -0.12242 | -0.12138 | -0.11407 | -0.096756
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.057043 | -0.065172 | -0.074755 | -0.077214 | -0.07284 | -0.070621 | -0.048388 | -0.05091 | -0.05507 | -0.075844 | -0.074609 | -0.11853 | -0.12946 | -0.086038 | -0.12005 | -0.10098 | -0.082909 | -0.066623 | -0.02483 | -0.041773 | -0.030137 | -0.029827 | -0.033162 | -0.046279
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.07789 | -0.056424 | -0.065229 | -0.063928 | -0.060858 | -0.060772 | -0.041503 | -0.053505 | -0.070426 | -0.07132 | -0.014652 | -0.028964 | -0.025219 | 0.014068 | -0.020257 | -0.021747 | -0.036196 | -0.074665 | -0.087586 | -0.10854 | -0.10809 | -0.11215 | -0.10721 | -0.088919
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.22507 | -0.19092 | -0.17989 | -0.17486 | -0.16456 | -0.16359 | -0.15445 | -0.1816 | -0.20674 | -0.16737 | -0.037188 | 0.025999 | 0.059698 | 0.11478 | 0.064626 | 0.054808 | -0.016029 | -0.18141 | -0.26231 | -0.33132 | -0.35007 | -0.33928 | -0.31013 | -0.25012
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.092484 | -0.075877 | -0.081748 | -0.081319 | -0.077979 | -0.077785 | -0.060009 | -0.074607 | -0.088075 | -0.08059 | -0.014287 | -0.025023 | -0.022618 | 0.020494 | -0.016567 | -0.014712 | -0.029028 | -0.069305 | -0.090788 | -0.11678 | -0.12053 | -0.11976 | -0.113 | -0.096619
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.091969 | -0.075228 | -0.081103 | -0.080465 | -0.077235 | -0.07681 | -0.059072 | -0.072914 | -0.086512 | -0.07919 | -0.016119 | -0.026493 | -0.023818 | 0.019131 | -0.01756 | -0.016378 | -0.030294 | -0.072732 | -0.090158 | -0.1155 | -0.1186 | -0.11818 | -0.11194 | -0.096291
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12548 | -0.1041 | -0.10707 | -0.10512 | -0.1011 | -0.10081 | -0.084723 | -0.10249 | -0.11852 | -0.099008 | -0.015085 | -0.0092795 | -0.00036812 | 0.045764 | 0.0056412 | 0.0048404 | -0.023481 | -0.097744 | -0.13303 | -0.1683 | -0.17456 | -0.17191 | -0.15954 | -0.13426
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.033822 | -0.026879 | -0.0352 | -0.036217 | -0.034323 | -0.031782 | -0.013489 | -0.016763 | -0.024014 | -0.035204 | -0.018199 | -0.056409 | -0.058804 | -0.02076 | -0.049005 | -0.048067 | -0.035836 | -0.04061 | -0.010279 | -0.022835 | -0.019347 | -0.022247 | -0.024842 | -0.02912
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.057368 | -0.045768 | -0.051867 | -0.051849 | -0.048812 | -0.046231 | -0.030631 | -0.037644 | -0.049389 | -0.058304 | -0.034315 | -0.069961 | -0.062484 | -0.022106 | -0.047343 | -0.051741 | -0.042423 | -0.067861 | -0.045081 | -0.064598 | -0.06483 | -0.065958 | -0.062601 | -0.058745
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12117 | -0.094606 | -0.1005 | -0.097223 | -0.09333 | -0.092916 | -0.075015 | -0.089059 | -0.10805 | -0.081002 | 0.011417 | 0.013248 | 0.041243 | 0.084289 | 0.0422 | 0.032763 | -0.0042467 | -0.10557 | -0.13737 | -0.17568 | -0.18054 | -0.18228 | -0.17037 | -0.14227
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.033794 | -0.044996 | -0.055906 | -0.059019 | -0.056035 | -0.052177 | -0.028685 | -0.028054 | -0.029425 | -0.045549 | -0.042767 | -0.088051 | -0.10101 | -0.059487 | -0.090886 | -0.075141 | -0.055471 | -0.036415 | 0.0075083 | -0.0040369 | 0.007349 | 0.0050411 | -0.0016804 | -0.019935
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.22502 | -0.19064 | -0.17909 | -0.17421 | -0.16363 | -0.1626 | -0.15379 | -0.18113 | -0.20619 | -0.16674 | -0.036094 | 0.030273 | 0.064974 | 0.1199 | 0.069469 | 0.0593 | -0.013178 | -0.18108 | -0.26261 | -0.33437 | -0.35387 | -0.34271 | -0.31271 | -0.25031
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.045297 | -0.040354 | -0.048167 | -0.048708 | -0.046243 | -0.043411 | -0.0241 | -0.027016 | -0.034133 | -0.050736 | -0.041351 | -0.082931 | -0.090999 | -0.052754 | -0.081629 | -0.074672 | -0.059675 | -0.053534 | -0.020495 | -0.033656 | -0.03028 | -0.032784 | -0.034869 | -0.039496
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.04509 | -0.03887 | -0.046418 | -0.046896 | -0.04457 | -0.041893 | -0.022994 | -0.026226 | -0.033637 | -0.049113 | -0.037562 | -0.078328 | -0.084479 | -0.046416 | -0.075141 | -0.070138 | -0.055752 | -0.053238 | -0.02155 | -0.034925 | -0.032223 | -0.035075 | -0.036656 | -0.040274
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.044309 | -0.039196 | -0.047037 | -0.047592 | -0.045218 | -0.042452 | -0.023187 | -0.026124 | -0.033267 | -0.049554 | -0.039724 | -0.081048 | -0.088828 | -0.050653 | -0.079432 | -0.072881 | -0.058059 | -0.052503 | -0.01971 | -0.032714 | -0.029469 | -0.0321 | -0.03421 | -0.03875
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16164 | -0.1324 | -0.1286 | -0.12286 | -0.11758 | -0.11637 | -0.099876 | -0.12229 | -0.14406 | -0.12898 | -0.047656 | -0.049283 | -0.023774 | 0.02331 | -0.022761 | -0.045705 | -0.057151 | -0.15201 | -0.1773 | -0.22141 | -0.24406 | -0.23877 | -0.21569 | -0.17984
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.036101 | -0.019364 | -0.031442 | -0.031618 | -0.029598 | -0.029246 | -0.0080709 | -0.017358 | -0.032098 | -0.041686 | -0.0014682 | -0.023908 | -0.031059 | 0.0060313 | -0.024117 | -0.022592 | -0.026042 | -0.036166 | -0.038255 | -0.048649 | -0.044644 | -0.049682 | -0.051059 | -0.041249
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.078204 | -0.062868 | -0.069724 | -0.069331 | -0.066498 | -0.065845 | -0.047649 | -0.059613 | -0.07251 | -0.068902 | -0.015147 | -0.029727 | -0.029135 | 0.012724 | -0.022518 | -0.021213 | -0.030548 | -0.065055 | -0.073441 | -0.09512 | -0.096585 | -0.097036 | -0.093179 | -0.081176
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.093845 | -0.075388 | -0.080272 | -0.07875 | -0.075592 | -0.075124 | -0.057455 | -0.072272 | -0.086877 | -0.078538 | -0.014915 | -0.023854 | -0.018479 | 0.02497 | -0.013544 | -0.016262 | -0.028748 | -0.078156 | -0.094456 | -0.12077 | -0.12646 | -0.12547 | -0.11759 | -0.099847
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.135 | -0.10825 | -0.11326 | -0.11026 | -0.10652 | -0.10594 | -0.08819 | -0.10226 | -0.12209 | -0.10042 | -0.012244 | -0.0095553 | 0.012154 | 0.055195 | 0.015891 | 0.009474 | -0.024621 | -0.11864 | -0.15249 | -0.19211 | -0.19779 | -0.19933 | -0.18745 | -0.15789
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14309 | -0.11922 | -0.12046 | -0.11785 | -0.11322 | -0.11281 | -0.097353 | -0.11695 | -0.1343 | -0.1112 | -0.020374 | -0.0072875 | 0.0042908 | 0.051328 | 0.010487 | 0.0086548 | -0.025361 | -0.11315 | -0.15464 | -0.19456 | -0.20335 | -0.19963 | -0.18423 | -0.15411
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.015058 | -0.0039282 | -0.015497 | -0.016191 | -0.014624 | -0.013551 | 0.006865 | 0.00087929 | -0.0095496 | -0.020929 | 0.0071797 | -0.02342 | -0.030649 | 0.0071335 | -0.021685 | -0.020874 | -0.016222 | -0.018377 | -0.004137 | -0.011415 | -0.0066929 | -0.010868 | -0.014865 | -0.013591
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10883 | -0.096526 | -0.10302 | -0.10908 | -0.10274 | -0.10927 | -0.089797 | -0.12426 | -0.13426 | -0.12142 | 0.03665 | 0.014826 | 0.009644 | 0.057383 | 0.0097475 | 0.031352 | 0.0053883 | 0.026688 | -0.10751 | -0.14816 | -0.16674 | -0.15852 | -0.14114 | -0.10709
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14147 | -0.11503 | -0.11549 | -0.1118 | -0.10702 | -0.10673 | -0.091453 | -0.11278 | -0.13132 | -0.094741 | 0.010768 | 0.028889 | 0.048314 | 0.099029 | 0.050887 | 0.046131 | 0.0046439 | -0.10582 | -0.15799 | -0.20117 | -0.21042 | -0.20642 | -0.18754 | -0.15353
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.037615 | -0.020618 | -0.032506 | -0.032584 | -0.030518 | -0.03017 | -0.0090423 | -0.018423 | -0.033254 | -0.042921 | -0.0027137 | -0.025141 | -0.032147 | 0.0048964 | -0.025243 | -0.023649 | -0.027143 | -0.037366 | -0.039994 | -0.050694 | -0.04686 | -0.051905 | -0.053061 | -0.042926
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.082905 | -0.066973 | -0.073386 | -0.072823 | -0.069874 | -0.069245 | -0.051201 | -0.063715 | -0.077177 | -0.07221 | -0.016868 | -0.030082 | -0.028581 | 0.013543 | -0.022295 | -0.021041 | -0.031446 | -0.069337 | -0.079322 | -0.10221 | -0.10444 | -0.10452 | -0.099737 | -0.08648
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.045825 | -0.038838 | -0.046005 | -0.046261 | -0.043898 | -0.041177 | -0.022532 | -0.026 | -0.03373 | -0.049375 | -0.037788 | -0.078694 | -0.084449 | -0.046525 | -0.07517 | -0.070374 | -0.056101 | -0.05444 | -0.02324 | -0.037221 | -0.034971 | -0.037712 | -0.038768 | -0.041561
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.054363 | -0.035664 | -0.046243 | -0.045729 | -0.043253 | -0.043063 | -0.022726 | -0.033209 | -0.048947 | -0.055263 | -0.0088053 | -0.028213 | -0.031141 | 0.0068049 | -0.024781 | -0.024735 | -0.032422 | -0.053755 | -0.059805 | -0.074527 | -0.072027 | -0.076653 | -0.075262 | -0.061806
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.022106 | -0.0096583 | -0.021552 | -0.022265 | -0.020632 | -0.019741 | 0.0011978 | -0.0062118 | -0.018427 | -0.028843 | 0.0043035 | -0.021498 | -0.030684 | 0.0069177 | -0.022624 | -0.020285 | -0.018741 | -0.022374 | -0.014909 | -0.022215 | -0.017078 | -0.021304 | -0.025291 | -0.021746
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0050416 | 0.0060382 | -0.0065975 | -0.0075612 | -0.006278 | -0.0053821 | 0.015707 | 0.009625 | -0.0010958 | -0.013184 | 0.015268 | -0.014683 | -0.024188 | 0.013134 | -0.015352 | -0.014225 | -0.0094986 | -0.0077305 | 0.0051003 | 0.00027657 | 0.0058804 | 0.0013742 | -0.004077 | -0.0033159
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.033413 | -0.044542 | -0.055296 | -0.058415 | -0.055441 | -0.051589 | -0.028072 | -0.027466 | -0.028795 | -0.044981 | -0.042365 | -0.087692 | -0.10065 | -0.059012 | -0.090476 | -0.074783 | -0.05501 | -0.035922 | 0.0079632 | -0.0038233 | 0.0076094 | 0.00527 | -0.0013428 | -0.019452
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.1183 | -0.096254 | -0.098379 | -0.094942 | -0.09137 | -0.090471 | -0.075229 | -0.095073 | -0.10956 | -0.078372 | 0.016057 | 0.027185 | 0.045338 | 0.093838 | 0.044219 | 0.037621 | 0.00705 | -0.090127 | -0.12791 | -0.16218 | -0.17073 | -0.16739 | -0.15359 | -0.12784
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.044752 | -0.037575 | -0.045081 | -0.045638 | -0.043484 | -0.040808 | -0.022289 | -0.025867 | -0.033309 | -0.046402 | -0.03108 | -0.070588 | -0.073405 | -0.035333 | -0.064002 | -0.061968 | -0.04853 | -0.052148 | -0.021859 | -0.035897 | -0.033393 | -0.036214 | -0.037559 | -0.040565
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11979 | -0.095936 | -0.097697 | -0.094795 | -0.090858 | -0.091309 | -0.074286 | -0.091362 | -0.11232 | -0.10811 | -0.046498 | -0.05358 | -0.045186 | -0.00035405 | -0.038931 | -0.038549 | -0.05286 | -0.10839 | -0.13047 | -0.16522 | -0.17351 | -0.17051 | -0.1565 | -0.12995
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22782 | -0.19473 | -0.18894 | -0.1825 | -0.17683 | -0.17655 | -0.16923 | -0.19092 | -0.21699 | -0.1754 | -0.051013 | -0.018406 | 0.010532 | 0.066134 | 0.024639 | 0.016719 | -0.040855 | -0.20138 | -0.26683 | -0.32895 | -0.34057 | -0.33345 | -0.30099 | -0.25431
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.039966 | -0.035598 | -0.043913 | -0.044721 | -0.04246 | -0.039786 | -0.020316 | -0.023001 | -0.029749 | -0.045604 | -0.035826 | -0.076844 | -0.085163 | -0.046994 | -0.075713 | -0.068929 | -0.054241 | -0.04779 | -0.01456 | -0.026852 | -0.023027 | -0.025789 | -0.028585 | -0.034029
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.044672 | -0.027123 | -0.038564 | -0.038426 | -0.03623 | -0.035975 | -0.015103 | -0.024908 | -0.040058 | -0.048439 | -0.0060396 | -0.027365 | -0.03302 | 0.0043879 | -0.026328 | -0.02525 | -0.030334 | -0.044664 | -0.047918 | -0.06015 | -0.056798 | -0.061702 | -0.061939 | -0.050705
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.028893 | -0.037505 | -0.048496 | -0.051164 | -0.04828 | -0.044357 | -0.02148 | -0.021248 | -0.023606 | -0.036732 | -0.028185 | -0.071481 | -0.082356 | -0.042217 | -0.072011 | -0.060371 | -0.042829 | -0.029874 | 0.010011 | -0.00036144 | 0.0097799 | 0.0070839 | 0.00016975 | -0.016465
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.023981 | -0.033028 | -0.044604 | -0.047627 | -0.044906 | -0.040947 | -0.017894 | -0.017158 | -0.019478 | -0.032211 | -0.024069 | -0.067334 | -0.078634 | -0.038495 | -0.068347 | -0.056772 | -0.038803 | -0.025311 | 0.015666 | 0.0062675 | 0.015864 | 0.013038 | 0.0062752 | -0.010575
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.031726 | -0.043164 | -0.054253 | -0.057447 | -0.054487 | -0.050621 | -0.027074 | -0.0263 | -0.027533 | -0.043508 | -0.040742 | -0.086099 | -0.099221 | -0.05779 | -0.089028 | -0.073385 | -0.053619 | -0.034235 | 0.0099106 | -0.0012388 | 0.010252 | 0.0079002 | 0.00095558 | -0.01762
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25223 | -0.21646 | -0.20889 | -0.20148 | -0.19493 | -0.19563 | -0.18777 | -0.21165 | -0.24063 | -0.18426 | -0.040833 | 0.0032332 | 0.042638 | 0.098831 | 0.055929 | 0.045323 | -0.026588 | -0.22373 | -0.29733 | -0.36876 | -0.38137 | -0.37371 | -0.33889 | -0.28564
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11051 | -0.089505 | -0.092731 | -0.090252 | -0.086732 | -0.086565 | -0.0696 | -0.085595 | -0.10305 | -0.095153 | -0.030442 | -0.037876 | -0.030271 | 0.013408 | -0.024913 | -0.026389 | -0.039916 | -0.095954 | -0.11547 | -0.14645 | -0.15462 | -0.15258 | -0.1415 | -0.11893
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.023817 | -0.016911 | -0.02587 | -0.027242 | -0.025517 | -0.023082 | -0.005425 | -0.0084352 | -0.015615 | -0.025426 | -0.0078616 | -0.045477 | -0.047478 | -0.0096409 | -0.037161 | -0.036802 | -0.025288 | -0.030272 | 0.00015545 | -0.011247 | -0.0071535 | -0.0098906 | -0.013518 | -0.018739
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.082988 | -0.06704 | -0.073447 | -0.07288 | -0.069929 | -0.069301 | -0.05126 | -0.063783 | -0.077264 | -0.072263 | -0.016889 | -0.030077 | -0.028559 | 0.013567 | -0.02228 | -0.021028 | -0.031452 | -0.069407 | -0.079423 | -0.10234 | -0.10458 | -0.10465 | -0.099853 | -0.086558
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.086126 | -0.069052 | -0.075119 | -0.074276 | -0.071237 | -0.070813 | -0.05288 | -0.066478 | -0.081066 | -0.073303 | -0.014553 | -0.02475 | -0.022643 | 0.01969 | -0.017008 | -0.015265 | -0.027878 | -0.070765 | -0.084448 | -0.10941 | -0.11281 | -0.11219 | -0.10612 | -0.090574
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.059175 | -0.043999 | -0.047406 | -0.046955 | -0.042748 | -0.039288 | -0.031138 | -0.042029 | -0.059014 | -0.077505 | -0.056808 | -0.09098 | -0.082003 | -0.038795 | -0.064555 | -0.06741 | -0.057933 | -0.085462 | -0.067443 | -0.093804 | -0.096027 | -0.095959 | -0.084702 | -0.072487
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.034051 | -0.032503 | -0.042272 | -0.04392 | -0.04181 | -0.039243 | -0.019125 | -0.02145 | -0.026984 | -0.03804 | -0.024007 | -0.061137 | -0.06944 | -0.030107 | -0.059763 | -0.052547 | -0.040722 | -0.037728 | -0.0049791 | -0.016561 | -0.010406 | -0.013152 | -0.018137 | -0.026579
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.039664 | -0.035348 | -0.043697 | -0.04452 | -0.04227 | -0.039597 | -0.020109 | -0.022768 | -0.029484 | -0.045333 | -0.035605 | -0.076638 | -0.085009 | -0.04684 | -0.075545 | -0.068745 | -0.054031 | -0.04746 | -0.014156 | -0.026381 | -0.02208 | -0.025279 | -0.02814 | -0.03367
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.02673 | -0.020332 | -0.030307 | -0.031793 | -0.030489 | -0.028973 | -0.010373 | -0.013836 | -0.020101 | -0.028133 | -0.01044 | -0.042391 | -0.050525 | -0.01161 | -0.040866 | -0.035829 | -0.028626 | -0.030171 | -0.00083637 | -0.011711 | -0.0058641 | -0.0088453 | -0.015253 | -0.021423
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.022264 | -0.015555 | -0.024644 | -0.026096 | -0.024454 | -0.022043 | -0.0042686 | -0.0071154 | -0.014143 | -0.024415 | -0.007791 | -0.045307 | -0.048623 | -0.010966 | -0.038552 | -0.037427 | -0.025752 | -0.028615 | 0.0021534 | -0.0087652 | -0.0044813 | -0.0072966 | -0.011441 | -0.016903
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.086894 | -0.062739 | -0.065321 | -0.061561 | -0.05818 | -0.056804 | -0.038632 | -0.056616 | -0.073829 | -0.060709 | 0.011936 | -0.0026972 | 0.02174 | 0.0703 | 0.029069 | -0.00041771 | -0.0030055 | -0.080297 | -0.095644 | -0.11936 | -0.13631 | -0.13076 | -0.11895 | -0.097856
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.018012 | -0.01117 | -0.020123 | -0.021764 | -0.020154 | -0.017553 | -0.00027609 | -0.0028553 | -0.010046 | -0.020052 | -0.0034318 | -0.040848 | -0.044008 | -0.0068178 | -0.034281 | -0.033397 | -0.021539 | -0.024205 | 0.0065079 | -0.0042658 | -0.00025749 | -0.0028648 | -0.006897 | -0.012444
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.017231 | -0.0039258 | -0.016531 | -0.017208 | -0.015611 | -0.014842 | 0.0066895 | -0.0011392 | -0.014338 | -0.025995 | 0.0086136 | -0.016621 | -0.02683 | 0.01025 | -0.018985 | -0.016873 | -0.015778 | -0.017617 | -0.013103 | -0.018824 | -0.0133 | -0.018006 | -0.022159 | -0.017508
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.036121 | -0.019392 | -0.031454 | -0.03162 | -0.029602 | -0.02925 | -0.0080729 | -0.017357 | -0.032098 | -0.041674 | -0.0014606 | -0.023903 | -0.031054 | 0.0060337 | -0.024113 | -0.022587 | -0.026038 | -0.036152 | -0.038238 | -0.048605 | -0.044609 | -0.049646 | -0.05103 | -0.041232
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.026715 | -0.032201 | -0.043248 | -0.045853 | -0.04338 | -0.039946 | -0.017906 | -0.018194 | -0.021521 | -0.033608 | -0.023586 | -0.064601 | -0.075067 | -0.035178 | -0.06496 | -0.054755 | -0.038984 | -0.028827 | 0.0094929 | -0.00052452 | 0.0080748 | 0.0052681 | -0.0010986 | -0.015255
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.01212 | -0.022315 | -0.034602 | -0.038031 | -0.03568 | -0.032179 | -0.0091958 | -0.007833 | -0.0089345 | -0.024753 | -0.02344 | -0.068579 | -0.083648 | -0.043734 | -0.072931 | -0.058553 | -0.038736 | -0.016159 | 0.029439 | 0.022071 | 0.033657 | 0.030677 | 0.021762 | 0.002409
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16392 | -0.13295 | -0.12857 | -0.12249 | -0.11714 | -0.11597 | -0.099536 | -0.12221 | -0.14448 | -0.12629 | -0.039458 | -0.038059 | -0.010225 | 0.037565 | -0.010183 | -0.037909 | -0.049784 | -0.1518 | -0.1794 | -0.22449 | -0.24865 | -0.24321 | -0.21909 | -0.18214
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.12252 | -0.11389 | -0.12091 | -0.13257 | -0.12364 | -0.13592 | -0.11499 | -0.16634 | -0.1735 | -0.15611 | 0.080621 | 0.04928 | 0.037658 | 0.089354 | 0.032663 | 0.071174 | 0.035208 | 0.10894 | -0.12155 | -0.17473 | -0.2059 | -0.19141 | -0.16497 | -0.1158
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.095283 | -0.09253 | -0.10311 | -0.11893 | -0.1096 | -0.12455 | -0.10241 | -0.16146 | -0.16402 | -0.15131 | 0.087725 | 0.050569 | 0.036429 | 0.10004 | 0.035607 | 0.083834 | 0.042133 | 0.19211 | -0.08576 | -0.14035 | -0.1727 | -0.15488 | -0.13122 | -0.07981
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.091378 | -0.089185 | -0.10002 | -0.11618 | -0.10686 | -0.12197 | -0.099735 | -0.15891 | -0.16104 | -0.14842 | 0.09067 | 0.05341 | 0.038573 | 0.1027 | 0.038342 | 0.086571 | 0.044693 | 0.19849 | -0.081191 | -0.13541 | -0.16748 | -0.14955 | -0.12619 | -0.075251
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.11427 | -0.10841 | -0.11697 | -0.12993 | -0.12064 | -0.13498 | -0.11341 | -0.16975 | -0.17487 | -0.16014 | 0.080023 | 0.045195 | 0.032866 | 0.092821 | 0.030127 | 0.075024 | 0.035714 | 0.14854 | -0.11023 | -0.16569 | -0.19809 | -0.1826 | -0.15648 | -0.10471
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario