## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (16/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33202 | -0.32963 | -0.30868 | -0.30126 | -0.30363 | -0.30306 | -0.31545 | -0.38182 | -0.36865 | -0.35997 | -0.38567 | -0.36085 | -0.38347 | -0.33076 | -0.39352 | -0.36123 | -0.38468 | -0.35016 | -0.36686 | -0.37995 | -0.42107 | -0.39703 | -0.39535 | -0.40248
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.31255 | -0.30567 | -0.28995 | -0.28171 | -0.28322 | -0.28301 | -0.29525 | -0.36549 | -0.35825 | -0.34744 | -0.36778 | -0.34434 | -0.36429 | -0.31194 | -0.37308 | -0.34279 | -0.36383 | -0.32813 | -0.34762 | -0.36887 | -0.41545 | -0.39278 | -0.37736 | -0.38943
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.33359 | -0.33278 | -0.31115 | -0.30425 | -0.30676 | -0.30605 | -0.31806 | -0.38216 | -0.3682 | -0.36015 | -0.38763 | -0.36354 | -0.38703 | -0.33507 | -0.39798 | -0.36448 | -0.3876 | -0.35347 | -0.36855 | -0.3794 | -0.41845 | -0.39454 | -0.39565 | -0.40232
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.39337 | -0.38401 | -0.35739 | -0.34814 | -0.34945 | -0.34964 | -0.36442 | -0.44544 | -0.44917 | -0.43977 | -0.47079 | -0.4351 | -0.4497 | -0.39642 | -0.45469 | -0.42378 | -0.44914 | -0.42423 | -0.45293 | -0.48397 | -0.53535 | -0.51191 | -0.49994 | -0.48577
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33271 | -0.33144 | -0.31051 | -0.30364 | -0.30615 | -0.30544 | -0.31736 | -0.38122 | -0.36722 | -0.35912 | -0.38655 | -0.36268 | -0.38618 | -0.33432 | -0.39719 | -0.36362 | -0.38661 | -0.35245 | -0.36748 | -0.37831 | -0.41723 | -0.39337 | -0.39442 | -0.40116
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.32093 | -0.32039 | -0.29864 | -0.29208 | -0.29483 | -0.29412 | -0.30576 | -0.36881 | -0.34864 | -0.34182 | -0.37009 | -0.3458 | -0.37118 | -0.31869 | -0.38674 | -0.35248 | -0.37602 | -0.34109 | -0.3528 | -0.35297 | -0.38922 | -0.36392 | -0.37143 | -0.38991
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.32094 | -0.32039 | -0.29864 | -0.29208 | -0.29483 | -0.29412 | -0.30576 | -0.36881 | -0.34866 | -0.34184 | -0.37012 | -0.34582 | -0.37119 | -0.31871 | -0.38674 | -0.35248 | -0.37602 | -0.3411 | -0.35282 | -0.35302 | -0.38928 | -0.36547 | -0.37149 | -0.38992
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.3649 | -0.36009 | -0.33446 | -0.3264 | -0.32847 | -0.32763 | -0.34258 | -0.41638 | -0.40885 | -0.40157 | -0.43155 | -0.3998 | -0.4218 | -0.36649 | -0.42931 | -0.39634 | -0.42169 | -0.39066 | -0.41311 | -0.43046 | -0.47611 | -0.45257 | -0.44935 | -0.44572
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33408 | -0.33322 | -0.3115 | -0.30458 | -0.30709 | -0.30639 | -0.31843 | -0.38268 | -0.36872 | -0.3607 | -0.38823 | -0.36399 | -0.38747 | -0.33544 | -0.39839 | -0.36494 | -0.38815 | -0.35403 | -0.36914 | -0.37996 | -0.41907 | -0.39512 | -0.39631 | -0.40296
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29644 | -0.30186 | -0.27283 | -0.26736 | -0.27175 | -0.2703 | -0.28133 | -0.33911 | -0.32485 | -0.32079 | -0.35527 | -0.32401 | -0.35076 | -0.29721 | -0.36203 | -0.3259 | -0.3592 | -0.32714 | -0.34055 | -0.34159 | -0.3735 | -0.34762 | -0.36588 | -0.3597
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33291 | -0.33229 | -0.30908 | -0.3021 | -0.30506 | -0.30427 | -0.31649 | -0.38078 | -0.36933 | -0.36225 | -0.39057 | -0.36531 | -0.38909 | -0.33673 | -0.39693 | -0.36313 | -0.38873 | -0.35619 | -0.37216 | -0.38388 | -0.42321 | -0.39936 | -0.40062 | -0.40219
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33211 | -0.33145 | -0.31004 | -0.30319 | -0.30571 | -0.30499 | -0.31686 | -0.38054 | -0.36658 | -0.35842 | -0.38579 | -0.36204 | -0.38552 | -0.33372 | -0.39647 | -0.36288 | -0.38588 | -0.35171 | -0.36674 | -0.3777 | -0.41656 | -0.39276 | -0.39373 | -0.40037
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.33706 | -0.33377 | -0.31162 | -0.30463 | -0.30676 | -0.30609 | -0.31953 | -0.38645 | -0.38051 | -0.37134 | -0.39926 | -0.37188 | -0.39346 | -0.34168 | -0.40027 | -0.36731 | -0.39108 | -0.36082 | -0.37998 | -0.39747 | -0.43814 | -0.41572 | -0.4115 | -0.40965
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.015637 | -0.044757 | -0.048155 | -0.050178 | -0.059381 | -0.056246 | -0.044999 | -0.029528 | -0.0076933 | -0.00059509 | -0.061954 | -0.096539 | -0.12609 | -0.092074 | -0.12356 | -0.074126 | -0.089748 | -0.057088 | -0.055374 | -0.070199 | -0.078042 | -0.067484 | -0.073607 | -0.056873
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.068774 | -0.082192 | -0.076264 | -0.072964 | -0.081892 | -0.0834 | -0.091156 | -0.10118 | -0.11486 | -0.09374 | -0.070807 | -0.038478 | -0.03486 | -0.0059414 | -0.066376 | -0.035405 | -0.079332 | -0.089816 | -0.1197 | -0.13527 | -0.14986 | -0.14333 | -0.13454 | -0.097244
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.042301 | -0.070051 | -0.071881 | -0.073947 | -0.082277 | -0.080173 | -0.070214 | -0.059885 | -0.038871 | -0.034127 | -0.053047 | -0.087765 | -0.11919 | -0.086075 | -0.11625 | -0.065313 | -0.081459 | -0.049426 | -0.046233 | -0.054743 | -0.059972 | -0.048495 | -0.054858 | -0.042803
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.056834 | -0.06831 | -0.063284 | -0.060751 | -0.069941 | -0.070922 | -0.077441 | -0.084099 | -0.094372 | -0.087285 | -0.060132 | -0.029043 | -0.02568 | 0.0089798 | -0.03772 | -0.0037165 | -0.059672 | -0.072693 | -0.1008 | -0.11379 | -0.12532 | -0.11985 | -0.1156 | -0.079587
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.19083 | -0.18775 | -0.16942 | -0.15878 | -0.16574 | -0.16623 | -0.19803 | -0.24295 | -0.28804 | -0.22501 | -0.12357 | -0.040157 | 0.033043 | 0.019499 | -0.13227 | -0.074718 | -0.11931 | -0.18526 | -0.28303 | -0.33308 | -0.37172 | -0.357 | -0.32089 | -0.24567
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.070609 | -0.085913 | -0.079922 | -0.077156 | -0.08569 | -0.087433 | -0.096458 | -0.10447 | -0.11679 | -0.091913 | -0.068307 | -0.032269 | -0.028387 | 0.003015 | -0.063714 | -0.02585 | -0.072428 | -0.084449 | -0.11628 | -0.12693 | -0.14013 | -0.13208 | -0.12524 | -0.090679
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.070196 | -0.084788 | -0.079159 | -0.076441 | -0.085124 | -0.086598 | -0.094786 | -0.10277 | -0.11386 | -0.091266 | -0.066793 | -0.033285 | -0.028655 | 0.0007875 | -0.064058 | -0.026872 | -0.072088 | -0.082813 | -0.11404 | -0.12531 | -0.13822 | -0.13056 | -0.12434 | -0.090343
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.10093 | -0.11197 | -0.10361 | -0.099133 | -0.10756 | -0.1096 | -0.12259 | -0.13896 | -0.15817 | -0.12468 | -0.0791 | -0.027354 | -0.0093343 | 0.015092 | -0.069305 | -0.032477 | -0.082477 | -0.10898 | -0.15815 | -0.17651 | -0.19443 | -0.18632 | -0.17253 | -0.12936
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.017291 | -0.035071 | -0.035686 | -0.036947 | -0.04582 | -0.045033 | -0.042206 | -0.038616 | -0.035291 | -0.025573 | -0.032346 | -0.042198 | -0.056329 | -0.028268 | -0.060171 | -0.019655 | -0.050288 | -0.0285 | -0.031034 | -0.035925 | -0.037683 | -0.029559 | -0.035969 | -0.018606
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.039929 | -0.054354 | -0.052383 | -0.052619 | -0.060956 | -0.060385 | -0.061288 | -0.064781 | -0.065853 | -0.055523 | -0.054275 | -0.051098 | -0.057192 | -0.030998 | -0.066752 | -0.034203 | -0.072228 | -0.05477 | -0.066023 | -0.078344 | -0.085801 | -0.07759 | -0.07789 | -0.052285
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.098416 | -0.10459 | -0.096848 | -0.092703 | -0.10204 | -0.10252 | -0.11255 | -0.12992 | -0.14648 | -0.11591 | -0.048185 | 0.013113 | 0.039922 | 0.071554 | 0.013708 | 0.027983 | -0.054452 | -0.091081 | -0.15082 | -0.17654 | -0.19504 | -0.19156 | -0.17956 | -0.12954
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.020488 | -0.051069 | -0.054668 | -0.057117 | -0.066567 | -0.06299 | -0.050204 | -0.033855 | -0.0088301 | 0.0006237 | -0.027497 | -0.063941 | -0.097289 | -0.065049 | -0.096821 | -0.045592 | -0.062359 | -0.028792 | -0.023566 | -0.030151 | -0.034446 | -0.024673 | -0.035738 | -0.026368
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.19104 | -0.18719 | -0.16864 | -0.15788 | -0.16463 | -0.16501 | -0.19741 | -0.24288 | -0.2876 | -0.22433 | -0.12214 | -0.037648 | 0.037545 | 0.02219 | -0.13182 | -0.073271 | -0.11784 | -0.18429 | -0.28305 | -0.33384 | -0.37568 | -0.36077 | -0.32151 | -0.24602
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.028348 | -0.046938 | -0.047223 | -0.047518 | -0.056716 | -0.055409 | -0.051748 | -0.047646 | -0.04301 | -0.04223 | -0.054103 | -0.07286 | -0.094898 | -0.065843 | -0.096716 | -0.05134 | -0.074324 | -0.047214 | -0.045875 | -0.051311 | -0.054201 | -0.046309 | -0.051157 | -0.032894
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.028151 | -0.045778 | -0.045786 | -0.046152 | -0.055229 | -0.054184 | -0.051342 | -0.048539 | -0.045418 | -0.044667 | -0.055061 | -0.071083 | -0.090515 | -0.06218 | -0.093028 | -0.04909 | -0.074232 | -0.048212 | -0.048316 | -0.054109 | -0.057103 | -0.049124 | -0.053483 | -0.034312
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.02753 | -0.045968 | -0.046233 | -0.046566 | -0.055787 | -0.054514 | -0.051011 | -0.046981 | -0.042486 | -0.04168 | -0.053396 | -0.071533 | -0.093046 | -0.064095 | -0.094981 | -0.04993 | -0.073344 | -0.046517 | -0.045387 | -0.050774 | -0.053695 | -0.045812 | -0.050724 | -0.032453
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13166 | -0.13428 | -0.12029 | -0.11365 | -0.12192 | -0.12651 | -0.14675 | -0.18568 | -0.21036 | -0.18025 | -0.11815 | -0.051662 | -0.027443 | -0.020448 | -0.077784 | -0.072818 | -0.13661 | -0.14679 | -0.20448 | -0.23217 | -0.26443 | -0.25594 | -0.22915 | -0.17035
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.017424 | -0.033594 | -0.031242 | -0.030339 | -0.039926 | -0.040239 | -0.042394 | -0.041028 | -0.045455 | -0.047565 | -0.038592 | -0.021702 | -0.030097 | 0.0056834 | -0.034597 | 0.0077901 | -0.036193 | -0.037004 | -0.049568 | -0.052474 | -0.060682 | -0.056191 | -0.059931 | -0.033218
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.057436 | -0.072574 | -0.068193 | -0.066072 | -0.075043 | -0.076079 | -0.08194 | -0.086997 | -0.094648 | -0.077278 | -0.058581 | -0.032736 | -0.03161 | -0.0024056 | -0.059847 | -0.023016 | -0.065212 | -0.070272 | -0.09565 | -0.10508 | -0.1162 | -0.10905 | -0.10576 | -0.075191
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.071215 | -0.084085 | -0.077626 | -0.074317 | -0.083266 | -0.085182 | -0.094464 | -0.10564 | -0.11777 | -0.095491 | -0.066556 | -0.030356 | -0.021729 | 0.0036781 | -0.058447 | -0.02765 | -0.073878 | -0.08356 | -0.11771 | -0.13062 | -0.14628 | -0.13908 | -0.13055 | -0.094069
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.11245 | -0.11759 | -0.10989 | -0.10548 | -0.11449 | -0.11522 | -0.12559 | -0.14463 | -0.16409 | -0.13741 | -0.075544 | -0.013896 | 0.0085597 | 0.040447 | -0.01982 | 0.0019317 | -0.078024 | -0.11099 | -0.16687 | -0.19287 | -0.21215 | -0.20853 | -0.19592 | -0.14469
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.11699 | -0.12604 | -0.1162 | -0.11085 | -0.11905 | -0.12124 | -0.13662 | -0.1585 | -0.18222 | -0.14458 | -0.090039 | -0.032121 | -0.007906 | 0.012794 | -0.080069 | -0.041563 | -0.092905 | -0.12474 | -0.18101 | -0.20311 | -0.22337 | -0.21517 | -0.19737 | -0.14932
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.0023966 | -0.015944 | -0.015726 | -0.0161 | -0.025859 | -0.025559 | -0.024461 | -0.019286 | -0.016717 | -0.017098 | -0.017879 | -0.013635 | -0.02711 | 0.0043523 | -0.031202 | 0.011563 | -0.025048 | -0.013974 | -0.019561 | -0.020535 | -0.025468 | -0.020131 | -0.027228 | -0.0077219
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.085148 | -0.1208 | -0.10533 | -0.10163 | -0.10571 | -0.11518 | -0.14675 | -0.15274 | -0.19109 | -0.1092 | -0.10949 | -0.0055027 | -0.022072 | 0.063517 | -0.05575 | 0.0012312 | -0.083929 | -0.12845 | -0.17372 | -0.16645 | -0.18533 | -0.16764 | -0.1473 | -0.099988
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.11397 | -0.12186 | -0.111 | -0.10489 | -0.11183 | -0.1146 | -0.13038 | -0.15511 | -0.17904 | -0.13376 | -0.06198 | 0.0071154 | 0.034235 | 0.048059 | -0.058691 | -0.028963 | -0.069547 | -0.11372 | -0.18289 | -0.20757 | -0.22982 | -0.22115 | -0.20131 | -0.1491
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.018752 | -0.03472 | -0.032216 | -0.031242 | -0.040805 | -0.041134 | -0.043508 | -0.042498 | -0.047194 | -0.049249 | -0.04014 | -0.022967 | -0.031296 | 0.0045054 | -0.035788 | 0.0065861 | -0.037404 | -0.0383 | -0.051002 | -0.054158 | -0.062987 | -0.058471 | -0.061972 | -0.034874
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.06166 | -0.07634 | -0.071553 | -0.069151 | -0.078085 | -0.079247 | -0.085641 | -0.092076 | -0.10097 | -0.08238 | -0.062152 | -0.034573 | -0.031631 | -0.0026596 | -0.060968 | -0.025814 | -0.068569 | -0.07498 | -0.10178 | -0.11241 | -0.12427 | -0.11718 | -0.11273 | -0.080847
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.028628 | -0.045589 | -0.045316 | -0.045574 | -0.054493 | -0.05353 | -0.051087 | -0.049057 | -0.046796 | -0.045749 | -0.056404 | -0.071792 | -0.090735 | -0.062376 | -0.093373 | -0.049702 | -0.075235 | -0.049812 | -0.050371 | -0.056797 | -0.059813 | -0.051841 | -0.055212 | -0.035318
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.034587 | -0.048831 | -0.045261 | -0.043678 | -0.053075 | -0.053782 | -0.057928 | -0.060128 | -0.067088 | -0.065557 | -0.049664 | -0.027447 | -0.031069 | 0.0041506 | -0.038735 | 0.00048161 | -0.048238 | -0.053831 | -0.07254 | -0.079792 | -0.088794 | -0.083651 | -0.08402 | -0.053367
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0039067 | -0.022356 | -0.021654 | -0.021611 | -0.03122 | -0.03111 | -0.030662 | -0.025467 | -0.025314 | -0.026889 | -0.024556 | -0.016029 | -0.028003 | 0.0053511 | -0.034162 | 0.0097241 | -0.02716 | -0.020575 | -0.028482 | -0.028489 | -0.033902 | -0.02887 | -0.035734 | -0.014849
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.012197 | -0.007019 | -0.0071974 | -0.0077133 | -0.017655 | -0.01735 | -0.015663 | -0.0083628 | -0.0054531 | -0.0082006 | -0.010006 | -0.0049195 | -0.019741 | 0.013018 | -0.02191 | 0.021624 | -0.01481 | -0.0044479 | -0.0089293 | -0.0073977 | -0.01181 | -0.0070868 | -0.015744 | 0.0025444
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.019953 | -0.050514 | -0.054064 | -0.056482 | -0.065962 | -0.0624 | -0.049575 | -0.033196 | -0.0081682 | 0.0010996 | -0.026225 | -0.062796 | -0.096061 | -0.063926 | -0.095733 | -0.044464 | -0.061187 | -0.027584 | -0.022461 | -0.0291 | -0.033422 | -0.02371 | -0.034704 | -0.02531
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.093576 | -0.10323 | -0.094464 | -0.089238 | -0.098316 | -0.10067 | -0.11482 | -0.13258 | -0.15088 | -0.10956 | -0.054763 | -0.0061603 | 0.03522 | 0.056104 | -0.039204 | -0.011182 | -0.064006 | -0.092341 | -0.14944 | -0.17097 | -0.19101 | -0.18223 | -0.16647 | -0.12265
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.027704 | -0.044817 | -0.044786 | -0.045354 | -0.054283 | -0.053617 | -0.051602 | -0.050728 | -0.049616 | -0.050123 | -0.057467 | -0.069844 | -0.08622 | -0.057806 | -0.088736 | -0.046323 | -0.074255 | -0.050025 | -0.051677 | -0.057951 | -0.061045 | -0.052399 | -0.055746 | -0.03583
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.093633 | -0.10249 | -0.093409 | -0.088457 | -0.096617 | -0.098613 | -0.11027 | -0.13172 | -0.1552 | -0.13302 | -0.10277 | -0.062138 | -0.052971 | -0.025669 | -0.089272 | -0.060457 | -0.1062 | -0.11862 | -0.1549 | -0.17619 | -0.19775 | -0.19041 | -0.1731 | -0.12538
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.19721 | -0.19255 | -0.17779 | -0.16966 | -0.1786 | -0.18181 | -0.20714 | -0.2456 | -0.28189 | -0.23371 | -0.13676 | -0.035891 | 0.0086844 | 0.035943 | -0.063022 | -0.03869 | -0.13388 | -0.19322 | -0.28417 | -0.33235 | -0.36052 | -0.35013 | -0.31717 | -0.24802
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.023709 | -0.042779 | -0.043385 | -0.043854 | -0.053195 | -0.051811 | -0.047821 | -0.042564 | -0.036808 | -0.035589 | -0.047639 | -0.066092 | -0.08816 | -0.058964 | -0.089833 | -0.044637 | -0.067964 | -0.041141 | -0.03965 | -0.044386 | -0.047029 | -0.039319 | -0.045178 | -0.027946
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.025541 | -0.040918 | -0.038046 | -0.036859 | -0.046397 | -0.046865 | -0.049925 | -0.05002 | -0.055483 | -0.056223 | -0.044755 | -0.026116 | -0.032693 | 0.0027807 | -0.038438 | 0.0028572 | -0.042827 | -0.045412 | -0.060306 | -0.065134 | -0.073316 | -0.068511 | -0.070852 | -0.042537
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.014977 | -0.044296 | -0.047558 | -0.049633 | -0.058981 | -0.05585 | -0.044915 | -0.031264 | -0.0095549 | 0.0022011 | -0.010871 | -0.042708 | -0.07523 | -0.044194 | -0.077738 | -0.026996 | -0.047196 | -0.014569 | -0.0094585 | -0.011731 | -0.014587 | -0.005722 | -0.01887 | -0.011018
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.010727 | -0.040345 | -0.044132 | -0.046401 | -0.055822 | -0.052604 | -0.041105 | -0.026277 | -0.0031624 | 0.0080881 | -0.004796 | -0.037922 | -0.070426 | -0.03975 | -0.07317 | -0.021857 | -0.042451 | -0.0088272 | -0.0032558 | -0.0056438 | -0.0078516 | 0.00082493 | -0.012583 | -0.0043163
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.018547 | -0.049376 | -0.053125 | -0.055629 | -0.065095 | -0.061507 | -0.04856 | -0.031859 | -0.0064707 | 0.0031033 | -0.023923 | -0.06057 | -0.0943 | -0.062153 | -0.093922 | -0.042509 | -0.059317 | -0.025519 | -0.019928 | -0.025884 | -0.029844 | -0.020174 | -0.031725 | -0.023137
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.22052 | -0.21166 | -0.19572 | -0.18702 | -0.19609 | -0.19986 | -0.22601 | -0.27102 | -0.31182 | -0.25399 | -0.1331 | -0.014914 | 0.040242 | 0.070296 | -0.034161 | -0.015365 | -0.13138 | -0.20544 | -0.31375 | -0.37102 | -0.40029 | -0.39363 | -0.35419 | -0.27767
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.086241 | -0.097044 | -0.089142 | -0.084838 | -0.093273 | -0.095757 | -0.10672 | -0.12363 | -0.14106 | -0.11661 | -0.085019 | -0.045273 | -0.035216 | -0.010407 | -0.071653 | -0.044607 | -0.090767 | -0.10343 | -0.14023 | -0.15761 | -0.1759 | -0.16931 | -0.15622 | -0.11416
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0077815 | -0.025916 | -0.027047 | -0.028533 | -0.037454 | -0.036515 | -0.033077 | -0.027219 | -0.021841 | -0.015124 | -0.022794 | -0.031268 | -0.044886 | -0.016923 | -0.049192 | -0.0095906 | -0.040578 | -0.019763 | -0.022272 | -0.026794 | -0.028142 | -0.020521 | -0.028155 | -0.011847
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.061732 | -0.076403 | -0.071608 | -0.069201 | -0.078135 | -0.079298 | -0.085697 | -0.092163 | -0.10107 | -0.082466 | -0.062209 | -0.034596 | -0.031622 | -0.0026546 | -0.060978 | -0.025857 | -0.068623 | -0.075062 | -0.10189 | -0.11254 | -0.12442 | -0.11732 | -0.11286 | -0.080946
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.064121 | -0.078259 | -0.072849 | -0.069932 | -0.078898 | -0.080294 | -0.087514 | -0.095736 | -0.10725 | -0.086072 | -0.063936 | -0.032459 | -0.02696 | 0.0022228 | -0.057519 | -0.026102 | -0.069516 | -0.07925 | -0.10831 | -0.12065 | -0.13389 | -0.12713 | -0.12073 | -0.086567
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.04655 | -0.056611 | -0.052941 | -0.052451 | -0.059525 | -0.060393 | -0.063582 | -0.075733 | -0.080103 | -0.073254 | -0.072834 | -0.065114 | -0.070036 | -0.04389 | -0.078638 | -0.052832 | -0.09134 | -0.072244 | -0.086691 | -0.10616 | -0.11873 | -0.10749 | -0.10106 | -0.066332
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.019023 | -0.04077 | -0.042311 | -0.043303 | -0.052858 | -0.051155 | -0.045478 | -0.036275 | -0.024434 | -0.018076 | -0.026267 | -0.042699 | -0.064386 | -0.035271 | -0.069385 | -0.025136 | -0.050287 | -0.026081 | -0.026605 | -0.03018 | -0.033 | -0.025063 | -0.033841 | -0.019885
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.023438 | -0.042552 | -0.043188 | -0.043674 | -0.053021 | -0.051629 | -0.047593 | -0.042226 | -0.036367 | -0.035166 | -0.047279 | -0.065796 | -0.087927 | -0.058726 | -0.089562 | -0.04436 | -0.067657 | -0.040789 | -0.039239 | -0.043899 | -0.046515 | -0.038805 | -0.044737 | -0.027603
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.011953 | -0.030415 | -0.031605 | -0.032258 | -0.042275 | -0.041274 | -0.037766 | -0.027858 | -0.019038 | -0.014538 | -0.0213 | -0.027606 | -0.043804 | -0.015478 | -0.050248 | -0.010818 | -0.038185 | -0.020322 | -0.023844 | -0.025952 | -0.027895 | -0.020884 | -0.02958 | -0.015482
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0062966 | -0.024614 | -0.025875 | -0.027408 | -0.036363 | -0.035427 | -0.031796 | -0.025488 | -0.019773 | -0.013567 | -0.022089 | -0.031624 | -0.046109 | -0.01797 | -0.049932 | -0.0097461 | -0.039688 | -0.018559 | -0.020316 | -0.024369 | -0.025452 | -0.017864 | -0.025895 | -0.010011
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.059209 | -0.069109 | -0.059437 | -0.055834 | -0.064779 | -0.067344 | -0.080961 | -0.10772 | -0.12368 | -0.1011 | -0.049371 | 0.0065098 | 0.022448 | 0.032273 | -0.024135 | -0.0054784 | -0.069073 | -0.07301 | -0.11678 | -0.13093 | -0.15323 | -0.14653 | -0.13227 | -0.088045
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0017328 | -0.020107 | -0.021561 | -0.023419 | -0.032043 | -0.031156 | -0.027364 | -0.021485 | -0.01575 | -0.0092688 | -0.017983 | -0.028294 | -0.042129 | -0.01416 | -0.046207 | -0.0057368 | -0.035582 | -0.014533 | -0.016003 | -0.020557 | -0.02105 | -0.013447 | -0.021894 | -0.0058069
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | 0.0013533 | -0.017352 | -0.016574 | -0.016534 | -0.026127 | -0.026099 | -0.025772 | -0.020541 | -0.021381 | -0.025243 | -0.022456 | -0.012372 | -0.024487 | 0.010118 | -0.029214 | 0.015923 | -0.022149 | -0.016963 | -0.024519 | -0.023436 | -0.02904 | -0.024505 | -0.031775 | -0.010414
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.017413 | -0.033591 | -0.031243 | -0.030342 | -0.039928 | -0.040241 | -0.042392 | -0.041008 | -0.045428 | -0.047541 | -0.038567 | -0.021683 | -0.030084 | 0.0056963 | -0.034567 | 0.0078177 | -0.03616 | -0.036967 | -0.049543 | -0.05245 | -0.060653 | -0.056161 | -0.059911 | -0.033215
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.012955 | -0.039939 | -0.043025 | -0.044885 | -0.054386 | -0.051682 | -0.042093 | -0.02882 | -0.0093327 | 0.00018978 | -0.010877 | -0.038225 | -0.067101 | -0.036929 | -0.070516 | -0.021732 | -0.043749 | -0.013466 | -0.0098715 | -0.012451 | -0.014732 | -0.0063543 | -0.018412 | -0.0085144
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 9.6798e-05 | -0.030098 | -0.034709 | -0.037288 | -0.046984 | -0.043681 | -0.030987 | -0.012135 | 0.012267 | 0.019721 | 0.010337 | -0.027059 | -0.063776 | -0.032141 | -0.061575 | -0.0097494 | -0.025601 | 0.01024 | 0.020424 | 0.021432 | 0.022097 | 0.030484 | 0.013784 | 0.017774
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13271 | -0.13462 | -0.11979 | -0.11305 | -0.12138 | -0.12573 | -0.14713 | -0.18821 | -0.21393 | -0.18135 | -0.11413 | -0.041193 | -0.014081 | -0.0091562 | -0.066542 | -0.067348 | -0.13459 | -0.14514 | -0.20693 | -0.23583 | -0.26928 | -0.26083 | -0.23276 | -0.17239
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.097375 | -0.15035 | -0.12677 | -0.1223 | -0.12256 | -0.13865 | -0.1895 | -0.19381 | -0.25443 | -0.12369 | -0.14455 | 0.017836 | -0.016308 | 0.11578 | -0.048573 | 0.024764 | -0.093456 | -0.16581 | -0.22272 | -0.19993 | -0.22353 | -0.19766 | -0.16601 | -0.10764
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.071868 | -0.14042 | -0.11429 | -0.10856 | -0.10744 | -0.12527 | -0.18303 | -0.17549 | -0.24603 | -0.12196 | -0.1666 | 0.025313 | -0.026731 | 0.14471 | -0.056407 | 0.029498 | -0.10263 | -0.16147 | -0.20597 | -0.16272 | -0.18553 | -0.15605 | -0.12783 | -0.070321
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.068155 | -0.13773 | -0.11156 | -0.10589 | -0.10473 | -0.12265 | -0.18045 | -0.17144 | -0.24192 | -0.1183 | -0.16433 | 0.02867 | -0.024467 | 0.14878 | -0.053507 | 0.03243 | -0.10023 | -0.15823 | -0.20188 | -0.15725 | -0.17983 | -0.15018 | -0.12245 | -0.065628
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.0902 | -0.14985 | -0.1247 | -0.11918 | -0.11861 | -0.13593 | -0.19172 | -0.19196 | -0.25998 | -0.13121 | -0.16283 | 0.016087 | -0.027979 | 0.12584 | -0.05758 | 0.022956 | -0.1037 | -0.17054 | -0.22241 | -0.1907 | -0.21492 | -0.18665 | -0.15492 | -0.095389
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario