## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33889 | -0.31099 | -0.29119 | -0.27618 | -0.28214 | -0.28254 | -0.28713 | -0.33102 | -0.35939 | -0.35847 | -0.37137 | -0.38332 | -0.35277 | -0.35192 | -0.35497 | -0.34597 | -0.3477 | -0.3546 | -0.3439 | -0.35937 | -0.37798 | -0.39558 | -0.32462 | -0.31611
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.32196 | -0.29109 | -0.2736 | -0.25989 | -0.26569 | -0.2657 | -0.2695 | -0.31451 | -0.3464 | -0.3477 | -0.35476 | -0.36327 | -0.33161 | -0.3291 | -0.3308 | -0.32193 | -0.32261 | -0.33173 | -0.32538 | -0.35135 | -0.37488 | -0.38408 | -0.31711 | -0.3057
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34055 | -0.31424 | -0.29417 | -0.27914 | -0.28526 | -0.28579 | -0.29015 | -0.33245 | -0.35999 | -0.35918 | -0.37398 | -0.38729 | -0.35752 | -0.35713 | -0.36041 | -0.35132 | -0.35279 | -0.35838 | -0.34555 | -0.35828 | -0.37535 | -0.39469 | -0.32364 | -0.31637
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.40505 | -0.37059 | -0.3453 | -0.32561 | -0.33168 | -0.33223 | -0.34013 | -0.40036 | -0.43984 | -0.43796 | -0.44331 | -0.44652 | -0.40949 | -0.40442 | -0.40911 | -0.40034 | -0.40625 | -0.42028 | -0.41892 | -0.45142 | -0.48374 | -0.50572 | -0.42293 | -0.39608
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33964 | -0.31349 | -0.29352 | -0.27854 | -0.2847 | -0.28519 | -0.28948 | -0.33164 | -0.35903 | -0.35825 | -0.37299 | -0.38624 | -0.35658 | -0.35619 | -0.35943 | -0.35034 | -0.35175 | -0.35725 | -0.34435 | -0.3573 | -0.37428 | -0.39346 | -0.32262 | -0.31544
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.32761 | -0.30133 | -0.28168 | -0.26687 | -0.27294 | -0.27357 | -0.27782 | -0.31438 | -0.34211 | -0.34024 | -0.36144 | -0.37158 | -0.34283 | -0.34323 | -0.34639 | -0.33749 | -0.33803 | -0.34362 | -0.32734 | -0.33461 | -0.3459 | -0.36841 | -0.29693 | -0.29715
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.32761 | -0.30133 | -0.28168 | -0.26687 | -0.27293 | -0.27357 | -0.27782 | -0.31439 | -0.34213 | -0.34026 | -0.36144 | -0.37154 | -0.34278 | -0.34318 | -0.34634 | -0.33745 | -0.33799 | -0.34358 | -0.3273 | -0.33464 | -0.34595 | -0.36846 | -0.29697 | -0.29717
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.37326 | -0.34187 | -0.31842 | -0.30109 | -0.30656 | -0.30771 | -0.31405 | -0.36598 | -0.39892 | -0.39782 | -0.41062 | -0.42047 | -0.38705 | -0.38574 | -0.39007 | -0.38123 | -0.38392 | -0.39223 | -0.38409 | -0.40321 | -0.42871 | -0.45187 | -0.37327 | -0.35744
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34106 | -0.31466 | -0.29453 | -0.27946 | -0.28557 | -0.28612 | -0.29051 | -0.33288 | -0.36049 | -0.35966 | -0.37454 | -0.3879 | -0.35807 | -0.35767 | -0.36098 | -0.3519 | -0.3534 | -0.35902 | -0.34626 | -0.35878 | -0.37588 | -0.39534 | -0.32416 | -0.31687
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30559 | -0.28276 | -0.25997 | -0.24382 | -0.24969 | -0.2505 | -0.25591 | -0.29464 | -0.32029 | -0.3146 | -0.33514 | -0.35064 | -0.32358 | -0.32693 | -0.33314 | -0.3245 | -0.3286 | -0.33311 | -0.31604 | -0.31357 | -0.32561 | -0.35814 | -0.27998 | -0.27337
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33994 | -0.31274 | -0.29215 | -0.2768 | -0.28266 | -0.28342 | -0.28819 | -0.33322 | -0.36122 | -0.36016 | -0.37403 | -0.38865 | -0.35864 | -0.35918 | -0.36304 | -0.35395 | -0.35577 | -0.36132 | -0.35001 | -0.36069 | -0.37925 | -0.40034 | -0.32761 | -0.31794
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33904 | -0.31248 | -0.29306 | -0.27812 | -0.28429 | -0.28477 | -0.28901 | -0.33114 | -0.3584 | -0.35763 | -0.37223 | -0.38551 | -0.35589 | -0.35549 | -0.35872 | -0.34964 | -0.35107 | -0.35656 | -0.34365 | -0.35668 | -0.37369 | -0.39277 | -0.32208 | -0.31489
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.3444 | -0.31672 | -0.29534 | -0.27968 | -0.28621 | -0.28669 | -0.29121 | -0.34023 | -0.37083 | -0.37063 | -0.37949 | -0.39037 | -0.35964 | -0.35787 | -0.361 | -0.35168 | -0.3539 | -0.36224 | -0.35367 | -0.37446 | -0.39522 | -0.41357 | -0.34075 | -0.32642
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.059597 | -0.061195 | -0.065448 | -0.062695 | -0.072815 | -0.067109 | -0.057812 | -0.07347 | -0.060765 | -0.065638 | -0.067994 | -0.1011 | -0.091678 | -0.099833 | -0.09945 | -0.092548 | -0.089097 | -0.071345 | -0.045285 | -0.05042 | -0.057872 | -0.05589 | -0.030633 | -0.033846
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.084229 | -0.06992 | -0.062653 | -0.060486 | -0.071315 | -0.072579 | -0.068129 | -0.099712 | -0.11492 | -0.1027 | -0.055597 | -0.025838 | -0.023108 | -0.029117 | -0.02856 | -0.040278 | -0.048758 | -0.087316 | -0.1162 | -0.13059 | -0.14411 | -0.142 | -0.1106 | -0.094407
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.048983 | -0.052615 | -0.057478 | -0.054841 | -0.066081 | -0.061849 | -0.05103 | -0.064044 | -0.048973 | -0.054363 | -0.056297 | -0.091866 | -0.082628 | -0.092939 | -0.093613 | -0.084552 | -0.08256 | -0.064455 | -0.036119 | -0.037601 | -0.041702 | -0.038482 | -0.013561 | -0.020533
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.07031 | -0.052104 | -0.046084 | -0.043644 | -0.056715 | -0.056675 | -0.049619 | -0.074719 | -0.096012 | -0.084541 | -0.06361 | -0.025726 | -0.035817 | -0.014464 | -0.015058 | -0.026406 | -0.033032 | -0.066476 | -0.095108 | -0.10997 | -0.12244 | -0.12126 | -0.098351 | -0.080502
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.19961 | -0.16834 | -0.1486 | -0.13886 | -0.14763 | -0.15302 | -0.1603 | -0.23133 | -0.27294 | -0.20698 | -0.070168 | -0.0044184 | 0.049755 | 0.041646 | 0.046857 | -0.079572 | -0.10646 | -0.19072 | -0.2757 | -0.33465 | -0.36598 | -0.3622 | -0.30204 | -0.24511
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.079656 | -0.068985 | -0.060966 | -0.060495 | -0.071037 | -0.072784 | -0.066777 | -0.096366 | -0.10976 | -0.091178 | -0.03969 | -0.015451 | -0.019782 | -0.023913 | -0.022377 | -0.037287 | -0.043451 | -0.083528 | -0.11171 | -0.12192 | -0.13241 | -0.12888 | -0.10117 | -0.088182
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.079657 | -0.068072 | -0.060714 | -0.059713 | -0.070369 | -0.07174 | -0.066026 | -0.095117 | -0.10794 | -0.090457 | -0.042612 | -0.018639 | -0.020066 | -0.023495 | -0.02285 | -0.038034 | -0.045105 | -0.083025 | -0.10972 | -0.12029 | -0.13116 | -0.12794 | -0.10024 | -0.087127
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.1106 | -0.094862 | -0.084074 | -0.082049 | -0.092263 | -0.094692 | -0.09201 | -0.12998 | -0.14951 | -0.11762 | -0.047747 | -0.0076232 | -0.0034208 | -0.0022185 | -0.0062191 | -0.039861 | -0.051067 | -0.10671 | -0.15148 | -0.17215 | -0.18754 | -0.18316 | -0.14909 | -0.12728
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021458 | -0.016926 | -0.018517 | -0.016657 | -0.026899 | -0.024327 | -0.016123 | -0.031747 | -0.029135 | -0.035101 | -0.027805 | -0.041238 | -0.036131 | -0.041597 | -0.039649 | -0.037338 | -0.035004 | -0.035501 | -0.028818 | -0.024595 | -0.02759 | -0.025064 | -0.0027924 | -0.0026236
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.04768 | -0.038764 | -0.037406 | -0.034569 | -0.044249 | -0.042369 | -0.036818 | -0.060919 | -0.062387 | -0.06432 | -0.052505 | -0.051355 | -0.053025 | -0.056838 | -0.044438 | -0.041987 | -0.048036 | -0.056359 | -0.05935 | -0.066237 | -0.075716 | -0.076009 | -0.045736 | -0.037877
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11202 | -0.08865 | -0.078753 | -0.074184 | -0.086114 | -0.086019 | -0.082863 | -0.11906 | -0.1452 | -0.10557 | -0.072948 | 0.017799 | 0.010169 | 0.053152 | 0.052653 | 0.024908 | 0.0041018 | -0.065528 | -0.13792 | -0.16809 | -0.18799 | -0.18733 | -0.1577 | -0.12766
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.036237 | -0.041717 | -0.048357 | -0.046534 | -0.057189 | -0.051605 | -0.040051 | -0.04877 | -0.030377 | -0.032588 | -0.033753 | -0.07125 | -0.06408 | -0.075415 | -0.075989 | -0.068446 | -0.065885 | -0.047365 | -0.017125 | -0.015327 | -0.018795 | -0.017322 | 0.0037832 | -0.0060968
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.1996 | -0.16774 | -0.14819 | -0.13809 | -0.14654 | -0.15207 | -0.15945 | -0.231 | -0.27277 | -0.20605 | -0.067776 | -0.0010214 | 0.054653 | 0.044499 | 0.051904 | -0.077471 | -0.10531 | -0.18919 | -0.27619 | -0.338 | -0.36999 | -0.36609 | -0.30291 | -0.24571
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.035211 | -0.031027 | -0.032764 | -0.030573 | -0.040931 | -0.037611 | -0.029757 | -0.046223 | -0.042827 | -0.050371 | -0.048488 | -0.073621 | -0.066858 | -0.077585 | -0.077504 | -0.068941 | -0.066359 | -0.058558 | -0.043027 | -0.039655 | -0.043274 | -0.040061 | -0.017484 | -0.017423
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.035791 | -0.030791 | -0.031996 | -0.029785 | -0.040093 | -0.037113 | -0.029661 | -0.047509 | -0.045174 | -0.052711 | -0.04967 | -0.07169 | -0.064324 | -0.074124 | -0.07367 | -0.065759 | -0.063696 | -0.058387 | -0.045428 | -0.042703 | -0.046585 | -0.043752 | -0.02015 | -0.018908
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.034689 | -0.030405 | -0.032023 | -0.029891 | -0.040254 | -0.037018 | -0.029183 | -0.045755 | -0.042497 | -0.04993 | -0.04774 | -0.07229 | -0.065418 | -0.076023 | -0.075841 | -0.067394 | -0.064966 | -0.057616 | -0.042589 | -0.039219 | -0.042931 | -0.039675 | -0.017233 | -0.017042
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13886 | -0.11526 | -0.1021 | -0.096995 | -0.10484 | -0.10978 | -0.11812 | -0.1807 | -0.19654 | -0.16997 | -0.12967 | -0.068531 | -0.086655 | -0.10719 | -0.078438 | -0.071826 | -0.098427 | -0.14728 | -0.19301 | -0.22348 | -0.2545 | -0.2533 | -0.20342 | -0.16906
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.031448 | -0.01812 | -0.015037 | -0.013893 | -0.027553 | -0.027115 | -0.015981 | -0.032767 | -0.048861 | -0.047841 | -0.035508 | -0.020176 | -0.024957 | -0.020264 | -0.02104 | -0.023886 | -0.025047 | -0.04184 | -0.04985 | -0.053674 | -0.060811 | -0.060257 | -0.044023 | -0.035562
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.06735 | -0.056264 | -0.0506 | -0.049479 | -0.060379 | -0.061136 | -0.054614 | -0.080263 | -0.090628 | -0.078189 | -0.039714 | -0.02132 | -0.021814 | -0.026206 | -0.025198 | -0.035346 | -0.04191 | -0.072368 | -0.092334 | -0.10003 | -0.10978 | -0.10711 | -0.08152 | -0.071075
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.080963 | -0.067393 | -0.059519 | -0.058087 | -0.068484 | -0.070391 | -0.066725 | -0.099265 | -0.11199 | -0.09415 | -0.04988 | -0.01963 | -0.022147 | -0.029445 | -0.02486 | -0.033716 | -0.046138 | -0.085438 | -0.11323 | -0.12608 | -0.13926 | -0.13732 | -0.10706 | -0.091601
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.12593 | -0.10215 | -0.091435 | -0.086382 | -0.098435 | -0.098572 | -0.095488 | -0.13317 | -0.16184 | -0.12519 | -0.085939 | -0.010445 | -0.024563 | 0.018463 | 0.020091 | -0.0099874 | -0.02277 | -0.087597 | -0.15376 | -0.1839 | -0.20504 | -0.20452 | -0.17395 | -0.1427
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12649 | -0.10858 | -0.096171 | -0.093398 | -0.10338 | -0.10609 | -0.10551 | -0.14915 | -0.17208 | -0.1354 | -0.057398 | -0.01109 | -0.0023232 | -0.0011373 | -0.007067 | -0.047399 | -0.062974 | -0.12306 | -0.17367 | -0.19916 | -0.21582 | -0.21238 | -0.17412 | -0.1474
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0097499 | -0.00095654 | -0.00044012 | -0.00032043 | -0.012576 | -0.011695 | -0.00036669 | -0.014141 | -0.018062 | -0.020507 | -0.011512 | -0.012388 | -0.013508 | -0.019182 | -0.016793 | -0.013398 | -0.015373 | -0.021649 | -0.019765 | -0.016924 | -0.021659 | -0.020691 | -0.0045834 | -0.0030098
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.081885 | -0.097228 | -0.07097 | -0.086411 | -0.093738 | -0.106 | -0.090631 | -0.13042 | -0.15586 | -0.11037 | 0.040179 | 0.072507 | -0.013268 | -0.036692 | -0.010813 | -0.018075 | 0.0018435 | -0.09939 | -0.16406 | -0.16175 | -0.16139 | -0.15039 | -0.12451 | -0.11739
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.12306 | -0.10401 | -0.090779 | -0.086387 | -0.096619 | -0.099076 | -0.098951 | -0.14468 | -0.16693 | -0.12009 | -0.027502 | 0.023166 | 0.048064 | 0.047415 | 0.040267 | -0.028446 | -0.02604 | -0.10903 | -0.17205 | -0.2034 | -0.22044 | -0.21481 | -0.17624 | -0.14692
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.032791 | -0.019195 | -0.015996 | -0.014768 | -0.028424 | -0.028008 | -0.017023 | -0.034167 | -0.050523 | -0.049427 | -0.037086 | -0.021502 | -0.02632 | -0.021465 | -0.022274 | -0.025143 | -0.026305 | -0.043272 | -0.051609 | -0.055763 | -0.063087 | -0.062508 | -0.046031 | -0.037196
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.071929 | -0.060228 | -0.054218 | -0.052898 | -0.06373 | -0.064601 | -0.058645 | -0.085608 | -0.096768 | -0.084028 | -0.043719 | -0.022351 | -0.021863 | -0.026525 | -0.025377 | -0.035992 | -0.043433 | -0.076008 | -0.098342 | -0.1074 | -0.11797 | -0.11532 | -0.088519 | -0.076931
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.036046 | -0.030437 | -0.031288 | -0.028937 | -0.039135 | -0.036287 | -0.029099 | -0.047645 | -0.046002 | -0.053796 | -0.050825 | -0.072011 | -0.065196 | -0.074543 | -0.073907 | -0.066059 | -0.064062 | -0.059401 | -0.04755 | -0.045206 | -0.04928 | -0.046493 | -0.021953 | -0.019906
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.048351 | -0.033002 | -0.028659 | -0.026925 | -0.040536 | -0.040218 | -0.030851 | -0.051376 | -0.069668 | -0.06483 | -0.049238 | -0.025125 | -0.031603 | -0.020402 | -0.021441 | -0.027372 | -0.030646 | -0.053891 | -0.069972 | -0.078419 | -0.087666 | -0.086792 | -0.067586 | -0.055176
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.016716 | -0.0066686 | -0.0054502 | -0.0049267 | -0.017653 | -0.016978 | -0.0051022 | -0.018553 | -0.027332 | -0.02906 | -0.016434 | -0.013932 | -0.015542 | -0.019361 | -0.019008 | -0.019534 | -0.019838 | -0.029909 | -0.029803 | -0.027924 | -0.032354 | -0.031276 | -0.016274 | -0.013864
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.00091076 | 0.007865 | 0.0081916 | 0.0080261 | -0.0046442 | -0.0039091 | 0.0087042 | -0.0029206 | -0.0077791 | -0.011388 | -0.0032988 | -0.0045042 | -0.0072622 | -0.013069 | -0.010549 | -0.0065365 | -0.0077958 | -0.013237 | -0.010271 | -0.0057983 | -0.0095978 | -0.0089121 | 0.0048342 | 0.0050287
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.035157 | -0.040699 | -0.047289 | -0.04548 | -0.05617 | -0.050554 | -0.039004 | -0.047681 | -0.029225 | -0.031492 | -0.032593 | -0.070402 | -0.063243 | -0.074662 | -0.07527 | -0.067664 | -0.065071 | -0.046449 | -0.016268 | -0.01462 | -0.018044 | -0.016592 | 0.0045671 | -0.0052853
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10232 | -0.085314 | -0.074793 | -0.072755 | -0.082628 | -0.085009 | -0.086 | -0.12503 | -0.14202 | -0.10424 | -0.03306 | 0.030984 | 0.043483 | 0.044026 | 0.037717 | 0.014714 | -0.017686 | -0.092514 | -0.14316 | -0.16718 | -0.18491 | -0.18046 | -0.14352 | -0.12085
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.036638 | -0.031217 | -0.032223 | -0.029921 | -0.040235 | -0.037591 | -0.030802 | -0.050738 | -0.050285 | -0.057875 | -0.053247 | -0.071521 | -0.060717 | -0.068875 | -0.067821 | -0.061919 | -0.060359 | -0.058055 | -0.048626 | -0.046264 | -0.050521 | -0.046919 | -0.02232 | -0.020241
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.1049 | -0.08626 | -0.074719 | -0.073074 | -0.082778 | -0.084929 | -0.084135 | -0.12698 | -0.15067 | -0.13819 | -0.076013 | -0.041232 | -0.036813 | -0.042327 | -0.049803 | -0.060113 | -0.071238 | -0.11635 | -0.1499 | -0.17178 | -0.19164 | -0.18811 | -0.14941 | -0.12463
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.20716 | -0.17379 | -0.15741 | -0.15104 | -0.15949 | -0.16452 | -0.16969 | -0.23006 | -0.26952 | -0.20282 | -0.10696 | -0.021591 | -0.042646 | 0.020456 | 0.0040317 | -0.062153 | -0.072874 | -0.16434 | -0.26426 | -0.3173 | -0.34992 | -0.3379 | -0.29198 | -0.24303
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.031102 | -0.027364 | -0.029235 | -0.027355 | -0.037802 | -0.03449 | -0.02621 | -0.041548 | -0.037402 | -0.04425 | -0.041859 | -0.06699 | -0.060354 | -0.071213 | -0.071028 | -0.062601 | -0.060362 | -0.052691 | -0.036981 | -0.032982 | -0.036487 | -0.034012 | -0.011878 | -0.012697
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.039442 | -0.025286 | -0.021684 | -0.020308 | -0.034054 | -0.033606 | -0.023218 | -0.041512 | -0.05847 | -0.056087 | -0.042559 | -0.024056 | -0.028964 | -0.02203 | -0.023283 | -0.02718 | -0.029088 | -0.048177 | -0.059185 | -0.06488 | -0.072886 | -0.072221 | -0.054767 | -0.044679
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.021845 | -0.026859 | -0.03336 | -0.032235 | -0.042727 | -0.037509 | -0.02596 | -0.033954 | -0.015985 | -0.015635 | -0.014913 | -0.050999 | -0.045872 | -0.057366 | -0.057597 | -0.051259 | -0.0491 | -0.033921 | -0.0051479 | 0.00079155 | -0.0017509 | -0.00061703 | 0.01848 | 0.0078735
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.017509 | -0.022802 | -0.029916 | -0.029048 | -0.039605 | -0.034228 | -0.02234 | -0.029456 | -0.010024 | -0.0096445 | -0.0094538 | -0.046117 | -0.041382 | -0.053146 | -0.053383 | -0.04707 | -0.044818 | -0.029393 | 0.00042343 | 0.0066795 | 0.0044031 | 0.0059204 | 0.024433 | 0.012753
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.033296 | -0.039067 | -0.045876 | -0.044196 | -0.054863 | -0.049266 | -0.037541 | -0.045728 | -0.026864 | -0.028844 | -0.030041 | -0.068116 | -0.061228 | -0.072762 | -0.073351 | -0.065807 | -0.063195 | -0.044496 | -0.013796 | -0.011329 | -0.014533 | -0.013068 | 0.0076208 | -0.0028191
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23185 | -0.1931 | -0.17576 | -0.16738 | -0.17595 | -0.18081 | -0.18686 | -0.25335 | -0.29899 | -0.21422 | -0.11234 | -0.0079255 | -0.051733 | 0.055832 | 0.039286 | -0.04575 | -0.049741 | -0.16051 | -0.28742 | -0.35288 | -0.38779 | -0.37505 | -0.32778 | -0.2711
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.096972 | -0.080943 | -0.071281 | -0.069235 | -0.079467 | -0.081694 | -0.080097 | -0.11825 | -0.1353 | -0.11821 | -0.071366 | -0.03583 | -0.034802 | -0.041612 | -0.036371 | -0.046927 | -0.05911 | -0.10297 | -0.13557 | -0.15303 | -0.17006 | -0.16753 | -0.13287 | -0.11207
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.015331 | -0.01067 | -0.012422 | -0.010724 | -0.020966 | -0.018543 | -0.0096064 | -0.023714 | -0.019969 | -0.025124 | -0.016922 | -0.029919 | -0.029626 | -0.032788 | -0.029794 | -0.024992 | -0.025277 | -0.026582 | -0.020269 | -0.015666 | -0.018996 | -0.017086 | 0.0041237 | 0.003459
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.072007 | -0.060296 | -0.054278 | -0.052953 | -0.063785 | -0.064659 | -0.058712 | -0.085701 | -0.096889 | -0.084143 | -0.043787 | -0.022359 | -0.021852 | -0.02652 | -0.025371 | -0.035993 | -0.04345 | -0.076069 | -0.09845 | -0.10753 | -0.11811 | -0.11547 | -0.088646 | -0.077037
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.075882 | -0.063221 | -0.056439 | -0.054912 | -0.065762 | -0.067003 | -0.061553 | -0.090399 | -0.1034 | -0.090326 | -0.045553 | -0.018391 | -0.016285 | -0.022241 | -0.020831 | -0.032122 | -0.040954 | -0.077828 | -0.105 | -0.11618 | -0.12802 | -0.1256 | -0.097021 | -0.083557
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.054621 | -0.040496 | -0.037137 | -0.034068 | -0.042328 | -0.041315 | -0.038751 | -0.071941 | -0.079881 | -0.085427 | -0.075128 | -0.071257 | -0.068272 | -0.068399 | -0.053613 | -0.052241 | -0.059457 | -0.066296 | -0.071638 | -0.09298 | -0.10758 | -0.10698 | -0.067475 | -0.051186
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.026024 | -0.024256 | -0.027016 | -0.025773 | -0.036408 | -0.03318 | -0.023377 | -0.034997 | -0.026366 | -0.028038 | -0.021379 | -0.043544 | -0.039767 | -0.048888 | -0.048764 | -0.043437 | -0.043383 | -0.038355 | -0.023742 | -0.018927 | -0.022491 | -0.020349 | -0.00064945 | -0.0049992
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.030831 | -0.027139 | -0.029037 | -0.02717 | -0.037618 | -0.034311 | -0.02599 | -0.041226 | -0.037002 | -0.04386 | -0.041483 | -0.066687 | -0.06009 | -0.070958 | -0.070789 | -0.062352 | -0.060104 | -0.052371 | -0.036658 | -0.032518 | -0.035976 | -0.033502 | -0.011436 | -0.012345
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.019914 | -0.015246 | -0.016009 | -0.015173 | -0.026017 | -0.024205 | -0.014291 | -0.024668 | -0.019847 | -0.021179 | -0.0089474 | -0.023153 | -0.021777 | -0.029338 | -0.029349 | -0.025187 | -0.027129 | -0.02811 | -0.022007 | -0.015651 | -0.018817 | -0.01685 | 0.00091839 | -0.0021152
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.013888 | -0.0093946 | -0.011269 | -0.0096397 | -0.019922 | -0.017497 | -0.0084167 | -0.022006 | -0.018031 | -0.023368 | -0.015341 | -0.029864 | -0.028598 | -0.033048 | -0.030732 | -0.025681 | -0.025548 | -0.025887 | -0.018597 | -0.013286 | -0.016365 | -0.014312 | 0.0063591 | 0.0052681
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.069171 | -0.050816 | -0.042665 | -0.039622 | -0.049631 | -0.052833 | -0.052884 | -0.10659 | -0.10794 | -0.096496 | -0.073864 | -0.026285 | -0.041707 | -0.045381 | -0.013937 | -0.00074053 | -0.034197 | -0.06803 | -0.10854 | -0.12631 | -0.14614 | -0.14438 | -0.10889 | -0.086582
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.00986 | -0.0053558 | -0.0075989 | -0.0057645 | -0.015861 | -0.013368 | -0.0044298 | -0.018381 | -0.014088 | -0.019338 | -0.010873 | -0.026026 | -0.024498 | -0.02883 | -0.026807 | -0.021401 | -0.021368 | -0.021935 | -0.014569 | -0.0089865 | -0.012121 | -0.0099916 | 0.010771 | 0.0099621
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.012536 | -0.0016484 | -0.00034761 | 6.7711e-05 | -0.013122 | -0.01257 | 5.3883e-05 | -0.012937 | -0.024098 | -0.026728 | -0.014822 | -0.011242 | -0.013458 | -0.016414 | -0.016229 | -0.017568 | -0.015856 | -0.026803 | -0.02569 | -0.024022 | -0.027989 | -0.027201 | -0.013937 | -0.011503
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.031456 | -0.018108 | -0.015033 | -0.013888 | -0.02755 | -0.027111 | -0.01597 | -0.032738 | -0.048818 | -0.047803 | -0.03547 | -0.020148 | -0.024935 | -0.020239 | -0.021013 | -0.023861 | -0.02502 | -0.041809 | -0.04983 | -0.053653 | -0.060781 | -0.060225 | -0.044002 | -0.03556
69896 | TRESORER_P 220.00 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 11: -0.015662; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 12: -0.01052; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 13: -0.012809; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 14: -0.016078; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 15: -0.015857; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 16: -0.016283; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 17: -0.017064; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 18: -0.027012; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 19: -0.027451; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 20: -0.025506; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 21: -0.030012; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 22: -0.029148; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 23: -0.014995; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/02/2026) Hora 24: -0.011922
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.01947 | -0.02243 | -0.028078 | -0.027141 | -0.037747 | -0.033139 | -0.021831 | -0.030079 | -0.014185 | -0.014493 | -0.011913 | -0.043689 | -0.039448 | -0.050329 | -0.050498 | -0.044507 | -0.043064 | -0.031137 | -0.0065165 | -0.00050545 | -0.0030937 | -0.0014038 | 0.017264 | 0.0078344
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0022225 | -0.0046248 | -0.012455 | -0.012205 | -0.023017 | -0.017739 | -0.004168 | -0.0061173 | 0.014971 | 0.01216 | 0.01058 | -0.033244 | -0.029018 | -0.043137 | -0.044363 | -0.035122 | -0.031609 | -0.010612 | 0.023467 | 0.03434 | 0.034371 | 0.035904 | 0.050959 | 0.036006
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13978 | -0.11541 | -0.10182 | -0.096412 | -0.1041 | -0.10932 | -0.11824 | -0.18339 | -0.19933 | -0.16983 | -0.13068 | -0.063749 | -0.086681 | -0.10838 | -0.075461 | -0.065938 | -0.094963 | -0.14695 | -0.19502 | -0.22816 | -0.25936 | -0.25812 | -0.2071 | -0.17161
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.083484 | -0.12108 | -0.079217 | -0.1083 | -0.11287 | -0.13413 | -0.11072 | -0.15914 | -0.19495 | -0.12647 | 0.10885 | 0.14816 | -0.0073466 | -0.047307 | -0.00054765 | -0.0012457 | 0.041024 | -0.11265 | -0.20864 | -0.19557 | -0.18577 | -0.16844 | -0.14415 | -0.14204
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.050703 | -0.10701 | -0.056143 | -0.094813 | -0.098633 | -0.1225 | -0.089359 | -0.13233 | -0.17014 | -0.10875 | 0.13569 | 0.16464 | -0.019874 | -0.052067 | -0.0086553 | -0.0076582 | 0.050848 | -0.12037 | -0.20006 | -0.16452 | -0.14042 | -0.12028 | -0.10601 | -0.11799
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.046688 | -0.10403 | -0.052922 | -0.092097 | -0.095926 | -0.11992 | -0.0861 | -0.128 | -0.16541 | -0.10441 | 0.14 | 0.16825 | -0.017442 | -0.049443 | -0.0059359 | -0.0048726 | 0.054266 | -0.11772 | -0.19632 | -0.1594 | -0.1344 | -0.11412 | -0.10067 | -0.11384
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.07191 | -0.11914 | -0.072253 | -0.10568 | -0.10971 | -0.13354 | -0.10512 | -0.15243 | -0.19056 | -0.12471 | 0.1185 | 0.15345 | -0.020042 | -0.053011 | -0.0096922 | -0.0089571 | 0.04073 | -0.12427 | -0.21186 | -0.18841 | -0.17227 | -0.15357 | -0.1342 | -0.13707
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario