## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (18/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.32705 | -0.31565 | -0.29489 | -0.28184 | -0.27596 | -0.27641 | -0.30285 | -0.32988 | -0.32304 | -0.34553 | -0.38351 | -0.36831 | -0.38256 | -0.37693 | -0.37079 | -0.35003 | -0.34392 | -0.38418 | -0.3393 | -0.40422 | -0.42455 | -0.38004 | -0.33712 | -0.33779
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.31098 | -0.301 | -0.27874 | -0.26565 | -0.25948 | -0.25954 | -0.28641 | -0.31269 | -0.30916 | -0.33268 | -0.36195 | -0.3617 | -0.36207 | -0.34758 | -0.34769 | -0.32427 | -0.31894 | -0.36147 | -0.31396 | -0.39474 | -0.41826 | -0.37539 | -0.32803 | -0.32493
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.32894 | -0.31798 | -0.29786 | -0.285 | -0.27933 | -0.27973 | -0.30564 | -0.3316 | -0.32378 | -0.34699 | -0.38708 | -0.37072 | -0.38561 | -0.3831 | -0.37607 | -0.35567 | -0.34838 | -0.38708 | -0.34184 | -0.40282 | -0.42226 | -0.37786 | -0.33625 | -0.33815
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.38987 | -0.37115 | -0.34566 | -0.33041 | -0.32436 | -0.32528 | -0.35544 | -0.39792 | -0.40239 | -0.42575 | -0.45357 | -0.42589 | -0.43694 | -0.4284 | -0.42404 | -0.40405 | -0.40009 | -0.44921 | -0.42454 | -0.5044 | -0.53777 | -0.49162 | -0.43598 | -0.4186
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.32809 | -0.3173 | -0.29725 | -0.28442 | -0.27877 | -0.27915 | -0.30498 | -0.33081 | -0.32288 | -0.3461 | -0.38606 | -0.36991 | -0.38466 | -0.38207 | -0.37522 | -0.35477 | -0.34751 | -0.38614 | -0.34074 | -0.40169 | -0.42106 | -0.37675 | -0.33521 | -0.33719
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.31624 | -0.30489 | -0.2855 | -0.2729 | -0.26728 | -0.26753 | -0.29308 | -0.31452 | -0.3047 | -0.32743 | -0.37505 | -0.35804 | -0.37375 | -0.37255 | -0.36545 | -0.34501 | -0.3368 | -0.37427 | -0.32528 | -0.38015 | -0.39363 | -0.34801 | -0.30937 | -0.31882
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.31624 | -0.30489 | -0.2855 | -0.2729 | -0.26728 | -0.26753 | -0.29308 | -0.31453 | -0.30472 | -0.32745 | -0.37506 | -0.35804 | -0.37376 | -0.37255 | -0.36545 | -0.34501 | -0.3368 | -0.37428 | -0.3253 | -0.38018 | -0.39368 | -0.34807 | -0.30942 | -0.31884
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.36012 | -0.34383 | -0.32054 | -0.30674 | -0.30045 | -0.30098 | -0.32993 | -0.36428 | -0.36148 | -0.38458 | -0.42136 | -0.39963 | -0.41442 | -0.4137 | -0.404 | -0.3843 | -0.3771 | -0.41941 | -0.38398 | -0.45247 | -0.47857 | -0.43342 | -0.38553 | -0.37788
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.32941 | -0.31835 | -0.29818 | -0.28531 | -0.27964 | -0.28004 | -0.306 | -0.33202 | -0.32427 | -0.34745 | -0.38764 | -0.37115 | -0.38611 | -0.38365 | -0.37653 | -0.35616 | -0.34886 | -0.3876 | -0.34245 | -0.40342 | -0.42287 | -0.3784 | -0.33678 | -0.33865
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29196 | -0.27666 | -0.26069 | -0.24845 | -0.24325 | -0.24431 | -0.26831 | -0.29413 | -0.28748 | -0.30667 | -0.35871 | -0.26514 | -0.35456 | -0.36645 | -0.34762 | -0.33301 | -0.31735 | -0.35098 | -0.31802 | -0.35422 | -0.37165 | -0.32555 | -0.28894 | -0.29278
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.32778 | -0.3152 | -0.29529 | -0.28247 | -0.27673 | -0.27725 | -0.30332 | -0.332 | -0.32576 | -0.34856 | -0.38825 | -0.36927 | -0.38675 | -0.38646 | -0.37735 | -0.35758 | -0.34926 | -0.38713 | -0.34617 | -0.40539 | -0.42652 | -0.38234 | -0.34003 | -0.33952
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.32751 | -0.31681 | -0.29681 | -0.284 | -0.27837 | -0.27874 | -0.30451 | -0.3303 | -0.3223 | -0.34551 | -0.38529 | -0.3692 | -0.38391 | -0.38126 | -0.37449 | -0.35406 | -0.34683 | -0.38542 | -0.34002 | -0.40095 | -0.42038 | -0.37619 | -0.33467 | -0.33662
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.33255 | -0.31954 | -0.29864 | -0.28553 | -0.27999 | -0.28048 | -0.30671 | -0.33917 | -0.33541 | -0.35914 | -0.39203 | -0.37284 | -0.38682 | -0.38375 | -0.37651 | -0.35611 | -0.3497 | -0.39012 | -0.35274 | -0.41869 | -0.44238 | -0.39881 | -0.35293 | -0.34871
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.05344 | -0.069726 | -0.07441 | -0.069637 | -0.068644 | -0.063964 | -0.069773 | -0.071965 | -0.038312 | -0.067404 | -0.085353 | -0.091295 | -0.10121 | -0.10024 | -0.11358 | -0.091317 | -0.083583 | -0.094347 | -0.032104 | -0.060615 | -0.078588 | -0.06302 | -0.040168 | -0.049499
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.093955 | -0.087835 | -0.083766 | -0.077744 | -0.077334 | -0.079261 | -0.093124 | -0.10367 | -0.10328 | -0.10425 | -0.043176 | -0.0046902 | -0.0029683 | 0.0041113 | -0.027323 | -0.03701 | -0.028979 | -0.067668 | -0.10472 | -0.13286 | -0.15722 | -0.14681 | -0.11784 | -0.10737
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.044033 | -0.061551 | -0.067606 | -0.062921 | -0.06145 | -0.058193 | -0.063841 | -0.061764 | -0.028631 | -0.058587 | -0.074385 | -0.084578 | -0.09632 | -0.094698 | -0.10884 | -0.083597 | -0.076148 | -0.085073 | -0.022115 | -0.046143 | -0.060342 | -0.043983 | -0.022923 | -0.033832
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.078507 | -0.076692 | -0.073359 | -0.068115 | -0.067227 | -0.068959 | -0.080371 | -0.087889 | -0.08821 | -0.08102 | -0.034235 | -0.013458 | -0.013783 | 0.00043344 | -0.017359 | -0.05303 | -0.03978 | -0.071994 | -0.09165 | -0.11435 | -0.13085 | -0.12345 | -0.099458 | -0.094563
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21585 | -0.18378 | -0.17073 | -0.16198 | -0.15854 | -0.16263 | -0.19243 | -0.23827 | -0.26511 | -0.20206 | -0.051867 | 0.045734 | 0.07802 | 0.08824 | 0.05698 | -0.026441 | -0.0057569 | -0.13095 | -0.25998 | -0.32549 | -0.37394 | -0.35908 | -0.29978 | -0.25119
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.09194 | -0.085208 | -0.081484 | -0.076082 | -0.076023 | -0.079172 | -0.091621 | -0.099876 | -0.096854 | -0.092748 | -0.031797 | 0.0075593 | 0.0072608 | 0.013641 | -0.017589 | -0.037056 | -0.021364 | -0.057606 | -0.097789 | -0.1195 | -0.14242 | -0.13182 | -0.10418 | -0.097741
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.090186 | -0.084516 | -0.081078 | -0.075655 | -0.075306 | -0.078007 | -0.090562 | -0.098838 | -0.095525 | -0.091908 | -0.033781 | 0.0029435 | 0.0034504 | 0.0098085 | -0.019337 | -0.037342 | -0.022817 | -0.060327 | -0.096153 | -0.11889 | -0.1412 | -0.13048 | -0.10345 | -0.097159
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12333 | -0.11186 | -0.10554 | -0.099453 | -0.098995 | -0.10249 | -0.11933 | -0.13461 | -0.1375 | -0.11905 | -0.035604 | 0.015206 | 0.021048 | 0.031174 | 0.0015659 | -0.038447 | -0.019111 | -0.076618 | -0.13931 | -0.16951 | -0.19645 | -0.18436 | -0.15089 | -0.13547
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.018551 | -0.024989 | -0.028281 | -0.023405 | -0.021909 | -0.021416 | -0.027412 | -0.029386 | -0.012583 | -0.033072 | -0.027675 | -0.024555 | -0.030657 | -0.03167 | -0.055302 | -0.030314 | -0.024968 | -0.035299 | -0.010131 | -0.026576 | -0.041613 | -0.028928 | -0.0090694 | -0.017439
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.046288 | -0.047918 | -0.049116 | -0.043301 | -0.041126 | -0.04089 | -0.050344 | -0.059205 | -0.046824 | -0.062616 | -0.043736 | -0.028782 | -0.030781 | -0.029381 | -0.057058 | -0.040515 | -0.032581 | -0.053577 | -0.042665 | -0.066726 | -0.089374 | -0.076427 | -0.051094 | -0.051001
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11857 | -0.11006 | -0.10408 | -0.097494 | -0.096318 | -0.098779 | -0.1132 | -0.13321 | -0.13697 | -0.096506 | -0.0096359 | 0.033143 | 0.039289 | 0.067498 | 0.050786 | -0.042922 | -0.034075 | -0.093437 | -0.14222 | -0.17649 | -0.19931 | -0.19124 | -0.15786 | -0.14407
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.032476 | -0.051795 | -0.058311 | -0.054603 | -0.053536 | -0.049016 | -0.052371 | -0.047069 | -0.0094376 | -0.035648 | -0.054085 | -0.06388 | -0.075577 | -0.07568 | -0.089465 | -0.066024 | -0.058504 | -0.06668 | -0.0010633 | -0.021742 | -0.036839 | -0.021791 | -0.0041828 | -0.020333
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21585 | -0.18303 | -0.1699 | -0.1611 | -0.15768 | -0.16157 | -0.19157 | -0.23795 | -0.26503 | -0.20068 | -0.049445 | 0.049828 | 0.083058 | 0.093378 | 0.062363 | -0.022429 | -0.0023098 | -0.12979 | -0.26013 | -0.32862 | -0.37802 | -0.36298 | -0.30039 | -0.25128
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.032425 | -0.04048 | -0.043268 | -0.038502 | -0.037125 | -0.035894 | -0.042458 | -0.045057 | -0.026731 | -0.0532 | -0.0573 | -0.060668 | -0.069565 | -0.071309 | -0.089585 | -0.063977 | -0.057174 | -0.062718 | -0.025309 | -0.042831 | -0.057628 | -0.045108 | -0.023669 | -0.030805
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.033051 | -0.039976 | -0.042456 | -0.037523 | -0.036019 | -0.035071 | -0.04234 | -0.046017 | -0.029444 | -0.054389 | -0.055555 | -0.056893 | -0.064611 | -0.066444 | -0.086083 | -0.060356 | -0.054403 | -0.06098 | -0.027604 | -0.045319 | -0.060607 | -0.047935 | -0.026057 | -0.032415
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.03195 | -0.039839 | -0.042595 | -0.037812 | -0.036425 | -0.035233 | -0.041905 | -0.044587 | -0.026511 | -0.052571 | -0.05602 | -0.059002 | -0.067683 | -0.069455 | -0.087896 | -0.062322 | -0.055674 | -0.061388 | -0.024824 | -0.042239 | -0.057116 | -0.044613 | -0.023253 | -0.030414
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14797 | -0.13219 | -0.12324 | -0.11493 | -0.11214 | -0.11749 | -0.1489 | -0.17882 | -0.19171 | -0.18212 | -0.081681 | -0.00981 | 0.0079775 | 0.0072637 | -0.024687 | -0.04951 | -0.045114 | -0.11774 | -0.1842 | -0.22919 | -0.26958 | -0.25409 | -0.20896 | -0.17953
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.040287 | -0.0435 | -0.042774 | -0.038699 | -0.038054 | -0.039115 | -0.046297 | -0.044881 | -0.040853 | -0.046309 | -0.017941 | -0.0073242 | -0.012662 | -0.0058236 | -0.023792 | -0.032441 | -0.020034 | -0.038188 | -0.041484 | -0.055976 | -0.067741 | -0.061372 | -0.045348 | -0.04912
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.07571 | -0.072818 | -0.07056 | -0.065406 | -0.064872 | -0.066875 | -0.078073 | -0.083886 | -0.078509 | -0.079715 | -0.03156 | -0.0017605 | -0.0023546 | 0.0028739 | -0.023889 | -0.033905 | -0.021966 | -0.054419 | -0.078435 | -0.099691 | -0.12005 | -0.10966 | -0.085253 | -0.081966
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.090998 | -0.084906 | -0.08082 | -0.075116 | -0.074459 | -0.077219 | -0.092264 | -0.1025 | -0.10116 | -0.097365 | -0.033403 | 0.0069113 | 0.011174 | 0.015899 | -0.013256 | -0.029095 | -0.018708 | -0.061184 | -0.10008 | -0.12584 | -0.15064 | -0.13947 | -0.11082 | -0.10169
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13307 | -0.12314 | -0.11677 | -0.1102 | -0.1089 | -0.11151 | -0.12619 | -0.14779 | -0.15387 | -0.11966 | -0.037997 | 0.008595 | 0.0070815 | 0.035464 | 0.017335 | -0.062351 | -0.046592 | -0.10654 | -0.15775 | -0.19308 | -0.21647 | -0.20818 | -0.17369 | -0.15894
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13958 | -0.12537 | -0.11789 | -0.1113 | -0.1105 | -0.11434 | -0.13397 | -0.15387 | -0.16066 | -0.13802 | -0.044999 | 0.011353 | 0.021439 | 0.031796 | 0.0015838 | -0.045722 | -0.023514 | -0.090315 | -0.16195 | -0.19625 | -0.22467 | -0.21286 | -0.17531 | -0.15506
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.01366 | -0.019743 | -0.021565 | -0.017838 | -0.017114 | -0.017461 | -0.022983 | -0.019289 | -0.0076828 | -0.022104 | -0.010169 | -0.0031209 | -0.0088768 | -0.0077281 | -0.026445 | -0.016404 | -0.0045543 | -0.018342 | -0.0059853 | -0.019301 | -0.032097 | -0.023748 | -0.0088415 | -0.016665
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.14281 | -0.10703 | -0.095701 | -0.091093 | -0.099147 | -0.11546 | -0.12346 | -0.1292 | -0.13173 | -0.11566 | 0.023152 | 0.13922 | 0.11511 | 0.12265 | 0.030355 | -0.031338 | 0.018215 | 0.019026 | -0.14222 | -0.1343 | -0.17074 | -0.16362 | -0.12296 | -0.1147
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13599 | -0.12128 | -0.11163 | -0.10388 | -0.10352 | -0.10693 | -0.12742 | -0.15002 | -0.15469 | -0.11415 | -0.0084271 | 0.05502 | 0.070839 | 0.078566 | 0.051245 | -0.0052056 | 0.017224 | -0.070029 | -0.1602 | -0.19853 | -0.22777 | -0.2152 | -0.17713 | -0.15375
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.041629 | -0.044616 | -0.043752 | -0.039638 | -0.038958 | -0.040068 | -0.047432 | -0.046384 | -0.042566 | -0.047936 | -0.019371 | -0.0086355 | -0.013961 | -0.0070705 | -0.025052 | -0.033981 | -0.021488 | -0.039804 | -0.04342 | -0.058133 | -0.070024 | -0.063647 | -0.047323 | -0.050769
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.080535 | -0.076984 | -0.074362 | -0.069053 | -0.068474 | -0.070548 | -0.0824 | -0.089296 | -0.084781 | -0.085306 | -0.033952 | -0.0019994 | -0.0019689 | 0.0036664 | -0.02431 | -0.034207 | -0.023197 | -0.057718 | -0.084806 | -0.10741 | -0.12858 | -0.11811 | -0.092759 | -0.088045
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.033321 | -0.039462 | -0.041728 | -0.0366 | -0.034946 | -0.034186 | -0.041786 | -0.046138 | -0.030296 | -0.055282 | -0.056008 | -0.056952 | -0.064533 | -0.066367 | -0.086262 | -0.060813 | -0.054645 | -0.061699 | -0.029767 | -0.047885 | -0.06341 | -0.050649 | -0.02783 | -0.033451
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.056997 | -0.058102 | -0.056325 | -0.051719 | -0.050949 | -0.052368 | -0.061532 | -0.06404 | -0.061872 | -0.062547 | -0.026972 | -0.012475 | -0.015738 | -0.0060463 | -0.024098 | -0.043062 | -0.030249 | -0.053843 | -0.063604 | -0.081507 | -0.095208 | -0.088346 | -0.068879 | -0.068898
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.023417 | -0.02889 | -0.029846 | -0.026058 | -0.025434 | -0.025938 | -0.031466 | -0.026768 | -0.018011 | -0.029722 | -0.0098753 | -0.0018301 | -0.0075951 | -0.0047388 | -0.023551 | -0.018695 | -0.0076346 | -0.022342 | -0.016915 | -0.028872 | -0.040231 | -0.032714 | -0.018853 | -0.026736
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0061507 | -0.01305 | -0.014987 | -0.011598 | -0.011098 | -0.011402 | -0.015872 | -0.0095019 | 0.0015478 | -0.013127 | -0.0019212 | 0.0041647 | -0.0021482 | -0.0010252 | -0.019033 | -0.0086482 | 0.0031099 | -0.0086136 | 0.0034475 | -0.0074463 | -0.018757 | -0.011277 | 0.0013418 | -0.0084038
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.031694 | -0.050918 | -0.057436 | -0.053674 | -0.052632 | -0.048118 | -0.051384 | -0.045931 | -0.0083838 | -0.03451 | -0.053032 | -0.062945 | -0.074554 | -0.074776 | -0.088556 | -0.065066 | -0.057589 | -0.065632 | -3.2425e-05 | -0.020805 | -0.035863 | -0.020812 | -0.0032167 | -0.019374
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.1147 | -0.10365 | -0.096779 | -0.090298 | -0.089442 | -0.092387 | -0.11173 | -0.12954 | -0.12882 | -0.10133 | -0.0057659 | 0.052548 | 0.073068 | 0.082469 | 0.040944 | 0.0063787 | 0.01608 | -0.055844 | -0.13098 | -0.16595 | -0.1943 | -0.18241 | -0.14659 | -0.12889
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.033887 | -0.040053 | -0.04237 | -0.037392 | -0.035762 | -0.035131 | -0.043059 | -0.049255 | -0.034501 | -0.057522 | -0.054574 | -0.053028 | -0.059031 | -0.060735 | -0.082247 | -0.055375 | -0.050751 | -0.059887 | -0.031038 | -0.048683 | -0.063729 | -0.050868 | -0.028199 | -0.033907
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11631 | -0.1067 | -0.099074 | -0.091403 | -0.090998 | -0.093216 | -0.11214 | -0.1322 | -0.14013 | -0.13793 | -0.069654 | -0.023184 | -0.019698 | -0.011727 | -0.043963 | -0.055261 | -0.048174 | -0.09437 | -0.14001 | -0.17447 | -0.20533 | -0.1929 | -0.15622 | -0.13622
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21864 | -0.19259 | -0.17868 | -0.17169 | -0.16975 | -0.17508 | -0.20261 | -0.2382 | -0.25551 | -0.20085 | -0.076452 | 0.002708 | -0.010283 | 0.036394 | 0.020882 | -0.095754 | -0.068447 | -0.15616 | -0.26921 | -0.32269 | -0.35654 | -0.33935 | -0.29291 | -0.25013
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.028445 | -0.036969 | -0.039976 | -0.035381 | -0.034099 | -0.03281 | -0.038998 | -0.040423 | -0.021379 | -0.047066 | -0.050905 | -0.054254 | -0.063147 | -0.064846 | -0.082853 | -0.057611 | -0.050977 | -0.056396 | -0.019086 | -0.035871 | -0.050512 | -0.037584 | -0.017811 | -0.025986
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.048201 | -0.050591 | -0.049469 | -0.045155 | -0.044478 | -0.045646 | -0.053705 | -0.053901 | -0.050571 | -0.054348 | -0.023304 | -0.011265 | -0.015869 | -0.0079641 | -0.02601 | -0.038276 | -0.025689 | -0.045806 | -0.051492 | -0.067442 | -0.079992 | -0.073456 | -0.0561 | -0.058228
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.01892 | -0.037417 | -0.043881 | -0.040369 | -0.039242 | -0.03546 | -0.038758 | -0.032306 | 0.0044689 | -0.018601 | -0.034301 | -0.042285 | -0.054238 | -0.054743 | -0.070107 | -0.049324 | -0.039581 | -0.048269 | 0.011832 | -0.004899 | -0.018918 | -0.0040321 | 0.011476 | -0.0060072
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.014658 | -0.033487 | -0.040515 | -0.037172 | -0.036073 | -0.032213 | -0.035033 | -0.027786 | 0.010128 | -0.013041 | -0.029537 | -0.037684 | -0.0497 | -0.050313 | -0.065977 | -0.045101 | -0.035283 | -0.043374 | 0.01746 | 0.0016699 | -0.012231 | 0.0022297 | 0.017492 | -0.00054455
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.02962 | -0.049193 | -0.055879 | -0.052244 | -0.051194 | -0.046689 | -0.049837 | -0.043967 | -0.0059195 | -0.032016 | -0.050704 | -0.0608 | -0.072705 | -0.072893 | -0.086727 | -0.063365 | -0.055593 | -0.063465 | 0.0024576 | -0.017587 | -0.032413 | -0.017424 | -0.0002327 | -0.016915
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.239 | -0.21237 | -0.19684 | -0.19022 | -0.18693 | -0.19286 | -0.22132 | -0.26361 | -0.28466 | -0.20963 | -0.074067 | 0.013903 | -0.014156 | 0.053793 | 0.050412 | -0.10206 | -0.070612 | -0.17123 | -0.30193 | -0.36392 | -0.39615 | -0.37904 | -0.32838 | -0.28057
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10774 | -0.099475 | -0.093916 | -0.087312 | -0.086499 | -0.089425 | -0.10682 | -0.12215 | -0.12507 | -0.12125 | -0.051158 | -0.0059161 | -0.0011597 | 0.0047879 | -0.026102 | -0.040457 | -0.032702 | -0.078929 | -0.12416 | -0.15429 | -0.18208 | -0.17071 | -0.13808 | -0.12306
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.012636 | -0.019043 | -0.02269 | -0.017824 | -0.016337 | -0.015903 | -0.021112 | -0.02108 | -0.003932 | -0.023875 | -0.018138 | -0.01424 | -0.020498 | -0.020911 | -0.044098 | -0.021252 | -0.014956 | -0.025436 | -0.00096512 | -0.017231 | -0.032205 | -0.020224 | -0.0015039 | -0.010934
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.08062 | -0.077056 | -0.074428 | -0.069112 | -0.068535 | -0.07061 | -0.082473 | -0.089385 | -0.084893 | -0.085406 | -0.033981 | -0.0019922 | -0.0019493 | 0.0036945 | -0.024308 | -0.0342 | -0.023211 | -0.057772 | -0.084921 | -0.10755 | -0.12873 | -0.11826 | -0.092896 | -0.088155
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.085504 | -0.080688 | -0.077394 | -0.071903 | -0.071393 | -0.073529 | -0.086126 | -0.094363 | -0.091787 | -0.091562 | -0.032643 | 0.0036426 | 0.0043707 | 0.010923 | -0.019796 | -0.028939 | -0.0203 | -0.057848 | -0.092103 | -0.11685 | -0.13944 | -0.12917 | -0.10248 | -0.095209
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.052522 | -0.049462 | -0.049174 | -0.042461 | -0.039557 | -0.040121 | -0.052495 | -0.071555 | -0.065776 | -0.085614 | -0.064266 | -0.039434 | -0.041994 | -0.03694 | -0.065585 | -0.051375 | -0.041042 | -0.061864 | -0.055744 | -0.086391 | -0.12197 | -0.1061 | -0.073553 | -0.063574
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.023819 | -0.034182 | -0.038188 | -0.034133 | -0.0331 | -0.031431 | -0.036231 | -0.033503 | -0.0095596 | -0.031079 | -0.032657 | -0.033311 | -0.042212 | -0.042109 | -0.059289 | -0.040733 | -0.033243 | -0.042655 | -0.0058966 | -0.021819 | -0.036592 | -0.024013 | -0.0066776 | -0.0179
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.028168 | -0.036738 | -0.039772 | -0.035187 | -0.033912 | -0.032612 | -0.038755 | -0.040086 | -0.020967 | -0.046679 | -0.050597 | -0.054005 | -0.062929 | -0.064633 | -0.082613 | -0.057349 | -0.05073 | -0.056087 | -0.018669 | -0.035394 | -0.049996 | -0.037726 | -0.01737 | -0.025629
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.018056 | -0.02446 | -0.02739 | -0.023416 | -0.022722 | -0.02217 | -0.026525 | -0.022793 | -0.0048018 | -0.024616 | -0.0174 | -0.014066 | -0.021875 | -0.020844 | -0.037645 | -0.022237 | -0.016383 | -0.025851 | -0.0027847 | -0.016725 | -0.030907 | -0.020144 | -0.0044317 | -0.01438
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.011168 | -0.017784 | -0.021513 | -0.01671 | -0.015259 | -0.014818 | -0.019838 | -0.019317 | -0.0020342 | -0.022552 | -0.017764 | -0.014985 | -0.021658 | -0.022182 | -0.044286 | -0.021452 | -0.015364 | -0.024644 | 0.00086308 | -0.014925 | -0.029511 | -0.017595 | 0.00068665 | -0.0091677
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.075934 | -0.070009 | -0.064456 | -0.058043 | -0.056186 | -0.059803 | -0.082706 | -0.10119 | -0.10549 | -0.10545 | -0.023218 | 0.033294 | 0.049689 | 0.044032 | 0.014727 | -0.019407 | 0.0050349 | -0.059066 | -0.097198 | -0.12897 | -0.16163 | -0.14685 | -0.1139 | -0.098995
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.006865 | -0.013307 | -0.017373 | -0.012301 | -0.010635 | -0.010364 | -0.015374 | -0.015031 | 0.0020599 | -0.018192 | -0.013635 | -0.011033 | -0.017618 | -0.018022 | -0.039797 | -0.017572 | -0.011361 | -0.020332 | 0.0052671 | -0.01096 | -0.02533 | -0.013323 | 0.0050859 | -0.0051517
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.01988 | -0.026006 | -0.026672 | -0.022696 | -0.022273 | -0.02277 | -0.027845 | -0.022474 | -0.015182 | -0.026067 | -0.0058055 | 0.0002532 | -0.0051498 | -0.0021091 | -0.020211 | -0.016945 | -0.0040541 | -0.018563 | -0.014369 | -0.024986 | -0.034929 | -0.028422 | -0.016064 | -0.024624
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.040297 | -0.043518 | -0.042798 | -0.038727 | -0.038081 | -0.039141 | -0.046317 | -0.044879 | -0.040839 | -0.046298 | -0.017935 | -0.0073237 | -0.012666 | -0.0058246 | -0.023787 | -0.032433 | -0.020037 | -0.038183 | -0.041471 | -0.055947 | -0.067694 | -0.061341 | -0.045327 | -0.049115
69896 | TRESORER_P 220.00 | MALLOR | -0.021188 | -0.026725 | -0.027666 | -0.024347 | -0.023585 | -0.024272 | -0.029782 | -0.023737 | -0.016369 | -0.027299 | -0.0068212 | 0.001997 | -0.0042238 | -0.0010591 | -0.020157 | -0.015697 | -0.004951 | -0.019115 | -0.015276 | -0.026371 | -0.03682 | -0.029921 | -0.016794 | -0.024897
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.016815 | -0.032793 | -0.038841 | -0.035297 | -0.034258 | -0.031141 | -0.034473 | -0.028408 | 0.0048151 | -0.017842 | -0.029213 | -0.0349 | -0.045941 | -0.046266 | -0.062276 | -0.042253 | -0.033324 | -0.041666 | 0.010917 | -0.0047226 | -0.01879 | -0.0050602 | 0.010646 | -0.0052938
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0061235 | -0.014062 | -0.021978 | -0.019163 | -0.018452 | -0.014372 | -0.014888 | -0.0035419 | 0.035192 | 0.0074854 | -0.013793 | -0.027802 | -0.042226 | -0.043647 | -0.056693 | -0.031022 | -0.022892 | -0.023955 | 0.042463 | 0.030211 | 0.018507 | 0.032149 | 0.04407 | 0.023012
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14908 | -0.13249 | -0.12314 | -0.11462 | -0.11166 | -0.11709 | -0.14944 | -0.18141 | -0.19523 | -0.18439 | -0.075949 | 0.0021381 | 0.022063 | 0.020859 | -0.012899 | -0.039853 | -0.036362 | -0.11475 | -0.18673 | -0.23318 | -0.27436 | -0.25922 | -0.21284 | -0.18214
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.18598 | -0.12533 | -0.10752 | -0.10359 | -0.11861 | -0.14617 | -0.15031 | -0.15405 | -0.16136 | -0.13505 | 0.070921 | 0.25284 | 0.20824 | 0.21686 | 0.071976 | -0.026062 | 0.052659 | 0.085321 | -0.18019 | -0.1467 | -0.19476 | -0.1906 | -0.13869 | -0.12899
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.18126 | -0.10778 | -0.087452 | -0.084814 | -0.10439 | -0.1365 | -0.13294 | -0.12418 | -0.13226 | -0.12612 | 0.083098 | 0.30261 | 0.23501 | 0.24243 | 0.10241 | -0.017561 | 0.076262 | 0.13782 | -0.16011 | -0.096836 | -0.14729 | -0.14601 | -0.097179 | -0.097433
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.17844 | -0.10468 | -0.084356 | -0.081832 | -0.10167 | -0.13396 | -0.12982 | -0.11959 | -0.12711 | -0.12206 | 0.086834 | 0.30769 | 0.23879 | 0.24615 | 0.1067 | -0.014347 | 0.080049 | 0.14319 | -0.15578 | -0.090722 | -0.141 | -0.13994 | -0.091693 | -0.092914
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.18994 | -0.12148 | -0.1013 | -0.098025 | -0.11559 | -0.14594 | -0.14666 | -0.14667 | -0.15605 | -0.13985 | 0.070925 | 0.27567 | 0.21944 | 0.22712 | 0.082782 | -0.027048 | 0.059889 | 0.10742 | -0.1778 | -0.13068 | -0.18094 | -0.17786 | -0.12582 | -0.12068
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario