## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (19/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.32711 | -0.30907 | -0.28285 | -0.26838 | -0.26355 | -0.26319 | -0.28705 | -0.39342 | -0.34115 | -0.35333 | -0.3707 | -0.36129 | -0.38428 | -0.36007 | -0.35724 | -0.34779 | -0.35475 | -0.37452 | -0.42771 | -0.3811 | -0.42084 | -0.38962 | -0.32972 | -0.33474
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.3043 | -0.28664 | -0.24546 | -0.24339 | -0.23823 | -0.23377 | -0.26379 | -0.35796 | -0.32149 | -0.34427 | -0.35593 | -0.33924 | -0.3634 | -0.3391 | -0.33299 | -0.32387 | -0.33194 | -0.35248 | -0.40158 | -0.3747 | -0.4142 | -0.38265 | -0.31819 | -0.31939
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.32954 | -0.31232 | -0.28849 | -0.27249 | -0.26798 | -0.26771 | -0.29069 | -0.39746 | -0.34261 | -0.35358 | -0.37262 | -0.36545 | -0.38871 | -0.36477 | -0.36244 | -0.35265 | -0.35896 | -0.37737 | -0.42979 | -0.37943 | -0.41856 | -0.38758 | -0.32931 | -0.33543
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.39078 | -0.36459 | -0.33802 | -0.31839 | -0.31221 | -0.31105 | -0.33955 | -0.46407 | -0.42457 | -0.43226 | -0.43957 | -0.42588 | -0.44004 | -0.41256 | -0.41037 | -0.40277 | -0.41404 | -0.44322 | -0.5153 | -0.48143 | -0.53316 | -0.50164 | -0.43108 | -0.41835
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.32864 | -0.31159 | -0.28774 | -0.27183 | -0.26737 | -0.26709 | -0.29002 | -0.39635 | -0.34164 | -0.35271 | -0.37169 | -0.36456 | -0.38791 | -0.36401 | -0.36164 | -0.35184 | -0.35811 | -0.37641 | -0.42853 | -0.37837 | -0.41736 | -0.38642 | -0.32825 | -0.33444
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.31716 | -0.29983 | -0.27764 | -0.26224 | -0.25683 | -0.25653 | -0.27884 | -0.38836 | -0.3232 | -0.33317 | -0.35946 | -0.35272 | -0.3769 | -0.35334 | -0.35166 | -0.34173 | -0.34699 | -0.36535 | -0.41978 | -0.35347 | -0.39125 | -0.3578 | -0.30189 | -0.3168
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.31717 | -0.29983 | -0.27765 | -0.26224 | -0.25683 | -0.25653 | -0.27884 | -0.38837 | -0.32322 | -0.33319 | -0.35946 | -0.35272 | -0.37689 | -0.35334 | -0.35166 | -0.34173 | -0.34699 | -0.36536 | -0.41978 | -0.35351 | -0.39129 | -0.35785 | -0.30194 | -0.31683
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.36123 | -0.33894 | -0.31332 | -0.2957 | -0.28858 | -0.28907 | -0.31508 | -0.43416 | -0.38159 | -0.39118 | -0.40689 | -0.39726 | -0.41698 | -0.39223 | -0.39075 | -0.38192 | -0.38852 | -0.41228 | -0.47586 | -0.42865 | -0.47484 | -0.44386 | -0.37972 | -0.3775
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33005 | -0.31273 | -0.28893 | -0.27288 | -0.26831 | -0.26807 | -0.29107 | -0.39811 | -0.34313 | -0.35403 | -0.37313 | -0.36594 | -0.38913 | -0.36517 | -0.36287 | -0.35308 | -0.35942 | -0.3779 | -0.4305 | -0.37997 | -0.41918 | -0.38817 | -0.32985 | -0.33597
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29848 | -0.27957 | -0.27657 | -0.2455 | -0.24161 | -0.24237 | -0.25994 | -0.38183 | -0.30813 | -0.29984 | -0.32365 | -0.32771 | -0.34659 | -0.32323 | -0.32738 | -0.31825 | -0.32224 | -0.34256 | -0.40217 | -0.32638 | -0.36762 | -0.33856 | -0.28795 | -0.29466
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.32982 | -0.3113 | -0.29008 | -0.27251 | -0.26713 | -0.26718 | -0.28956 | -0.39979 | -0.34506 | -0.35382 | -0.37129 | -0.36525 | -0.38791 | -0.36409 | -0.36269 | -0.35281 | -0.3587 | -0.37749 | -0.43207 | -0.38204 | -0.42234 | -0.39216 | -0.33451 | -0.33751
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.32804 | -0.31108 | -0.28724 | -0.27139 | -0.26695 | -0.26666 | -0.28954 | -0.39557 | -0.34103 | -0.35213 | -0.37095 | -0.36384 | -0.38723 | -0.36333 | -0.36094 | -0.35117 | -0.35743 | -0.3757 | -0.4276 | -0.37775 | -0.41666 | -0.38581 | -0.32776 | -0.33385
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.3334 | -0.31362 | -0.28996 | -0.27488 | -0.26903 | -0.2683 | -0.29172 | -0.40196 | -0.35512 | -0.36518 | -0.3777 | -0.36818 | -0.39004 | -0.36555 | -0.3626 | -0.35286 | -0.36078 | -0.38134 | -0.43771 | -0.39616 | -0.43702 | -0.40721 | -0.34688 | -0.34543
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.054707 | -0.071035 | -0.065923 | -0.062956 | -0.061803 | -0.059897 | -0.062324 | -0.0867 | -0.044126 | -0.066655 | -0.068395 | -0.082078 | -0.12655 | -0.10797 | -0.10689 | -0.098 | -0.088921 | -0.08029 | -0.062431 | -0.061301 | -0.073693 | -0.063548 | -0.048751 | -0.046762
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.091564 | -0.088538 | -0.072135 | -0.070671 | -0.06936 | -0.06991 | -0.081619 | -0.1137 | -0.10756 | -0.091161 | -0.039926 | -0.0058861 | -0.037933 | -0.018105 | -0.031167 | -0.026775 | -0.045803 | -0.087569 | -0.12475 | -0.13546 | -0.14945 | -0.14194 | -0.11176 | -0.1098
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.044344 | -0.061504 | -0.057784 | -0.056065 | -0.055272 | -0.053461 | -0.054704 | -0.074575 | -0.031944 | -0.05514 | -0.060202 | -0.076151 | -0.11888 | -0.10191 | -0.099322 | -0.091488 | -0.082196 | -0.071917 | -0.051756 | -0.045501 | -0.054176 | -0.043791 | -0.029757 | -0.031785
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.077128 | -0.076158 | -0.058468 | -0.056264 | -0.055813 | -0.055048 | -0.066247 | -0.09241 | -0.089217 | -0.081417 | -0.025043 | 0.0073085 | -0.025078 | -0.01682 | -0.0063574 | -0.012305 | -0.027795 | -0.062152 | -0.10444 | -0.11212 | -0.12459 | -0.11897 | -0.099632 | -0.095626
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20752 | -0.18293 | -0.15704 | -0.14593 | -0.14347 | -0.14639 | -0.17423 | -0.24598 | -0.27347 | -0.18789 | -0.050198 | 0.054025 | 0.03902 | 0.075795 | 0.080378 | 0.046749 | -0.021532 | -0.15515 | -0.28958 | -0.34096 | -0.37504 | -0.3589 | -0.29798 | -0.26906
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.086887 | -0.084329 | -0.067618 | -0.067199 | -0.066302 | -0.066319 | -0.077453 | -0.10813 | -0.099936 | -0.08476 | -0.035713 | 0.0031943 | -0.028731 | -0.0088465 | -0.011843 | -0.015266 | -0.031346 | -0.077681 | -0.1169 | -0.12399 | -0.1354 | -0.12737 | -0.10143 | -0.10239
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.085607 | -0.083601 | -0.067523 | -0.066594 | -0.065739 | -0.06577 | -0.076864 | -0.10697 | -0.099102 | -0.084158 | -0.034737 | 0.0018463 | -0.030056 | -0.010517 | -0.012991 | -0.0165 | -0.033043 | -0.07695 | -0.11589 | -0.12282 | -0.13467 | -0.12661 | -0.10122 | -0.10102
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11709 | -0.11016 | -0.091349 | -0.089593 | -0.088458 | -0.088895 | -0.10436 | -0.1424 | -0.14235 | -0.1102 | -0.038727 | 0.017582 | -0.010242 | 0.0092506 | 0.013199 | 0.0032167 | -0.026058 | -0.094161 | -0.15848 | -0.17578 | -0.19085 | -0.18171 | -0.14806 | -0.14237
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.018111 | -0.025931 | -0.018716 | -0.016668 | -0.017158 | -0.01559 | -0.020053 | -0.039284 | -0.017157 | -0.031347 | -0.02045 | -0.022798 | -0.057462 | -0.04089 | -0.040825 | -0.038184 | -0.03801 | -0.038061 | -0.037745 | -0.02764 | -0.03583 | -0.02679 | -0.012793 | -0.014151
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.044384 | -0.048384 | -0.038824 | -0.036016 | -0.03641 | -0.034151 | -0.041728 | -0.066156 | -0.049958 | -0.057567 | -0.033491 | -0.033706 | -0.070607 | -0.046043 | -0.04757 | -0.046143 | -0.051769 | -0.059735 | -0.072636 | -0.070488 | -0.084119 | -0.074487 | -0.054392 | -0.048598
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11764 | -0.11135 | -0.090719 | -0.087589 | -0.086913 | -0.086049 | -0.10055 | -0.13712 | -0.13776 | -0.09351 | 0.0056286 | 0.066696 | 0.043483 | 0.053638 | 0.067278 | 0.051815 | 0.0119 | -0.061312 | -0.1513 | -0.17372 | -0.1946 | -0.19142 | -0.16211 | -0.14801
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.032202 | -0.052048 | -0.049186 | -0.047683 | -0.047293 | -0.044795 | -0.044184 | -0.061178 | -0.013069 | -0.033573 | -0.036248 | -0.053347 | -0.099636 | -0.082172 | -0.081097 | -0.072325 | -0.063136 | -0.053233 | -0.031299 | -0.02175 | -0.031083 | -0.021545 | -0.011489 | -0.015733
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20746 | -0.18238 | -0.15648 | -0.14509 | -0.14239 | -0.14529 | -0.1735 | -0.24566 | -0.27348 | -0.18648 | -0.047299 | 0.058071 | 0.044552 | 0.081286 | 0.08583 | 0.05134 | -0.018364 | -0.15421 | -0.28999 | -0.34455 | -0.37928 | -0.36307 | -0.29915 | -0.26969
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.031654 | -0.040397 | -0.033332 | -0.031347 | -0.031368 | -0.029998 | -0.033899 | -0.055942 | -0.031135 | -0.051536 | -0.048616 | -0.057175 | -0.096427 | -0.080687 | -0.080823 | -0.075058 | -0.069228 | -0.062272 | -0.053661 | -0.044151 | -0.053278 | -0.043778 | -0.028639 | -0.02869
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.032209 | -0.039949 | -0.032423 | -0.030217 | -0.030376 | -0.029042 | -0.033658 | -0.056472 | -0.033968 | -0.052679 | -0.047264 | -0.053874 | -0.092261 | -0.075883 | -0.076051 | -0.07115 | -0.066663 | -0.061733 | -0.056029 | -0.046874 | -0.056343 | -0.047337 | -0.030675 | -0.030357
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.031151 | -0.039736 | -0.032598 | -0.030617 | -0.030685 | -0.029288 | -0.033304 | -0.055345 | -0.030898 | -0.050851 | -0.047452 | -0.055583 | -0.094568 | -0.078768 | -0.078894 | -0.073363 | -0.06775 | -0.061194 | -0.053154 | -0.043594 | -0.052735 | -0.043308 | -0.027921 | -0.028285
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14266 | -0.13093 | -0.10948 | -0.10336 | -0.10251 | -0.10421 | -0.12866 | -0.18473 | -0.19867 | -0.15883 | -0.059919 | -0.029539 | -0.082283 | -0.017508 | -0.06218 | -0.071612 | -0.088222 | -0.13265 | -0.20729 | -0.23256 | -0.26493 | -0.24587 | -0.20178 | -0.17809
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.038797 | -0.04262 | -0.027582 | -0.027096 | -0.026777 | -0.025808 | -0.032441 | -0.050094 | -0.041584 | -0.046196 | -0.010569 | 0.0067592 | -0.026167 | -0.018698 | -0.014746 | -0.016318 | -0.019862 | -0.036453 | -0.055963 | -0.05322 | -0.06092 | -0.056606 | -0.044208 | -0.048029
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.07203 | -0.072076 | -0.057531 | -0.056485 | -0.0558 | -0.055646 | -0.06522 | -0.092083 | -0.082147 | -0.072571 | -0.029565 | -0.00097418 | -0.033861 | -0.014816 | -0.018741 | -0.020385 | -0.033512 | -0.067851 | -0.098925 | -0.10252 | -0.11361 | -0.10587 | -0.08349 | -0.084251
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.086473 | -0.083582 | -0.067299 | -0.065644 | -0.064891 | -0.06519 | -0.077571 | -0.1099 | -0.1056 | -0.086826 | -0.030303 | 0.0031514 | -0.032703 | -0.0040679 | -0.015627 | -0.020093 | -0.036372 | -0.07761 | -0.1206 | -0.12986 | -0.14423 | -0.13452 | -0.10735 | -0.10425
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13128 | -0.12412 | -0.10311 | -0.099974 | -0.099413 | -0.098538 | -0.11342 | -0.15096 | -0.15384 | -0.11798 | -0.022067 | 0.035855 | 0.011431 | 0.02038 | 0.036243 | 0.021976 | -0.015152 | -0.083646 | -0.16801 | -0.1902 | -0.21175 | -0.20892 | -0.17861 | -0.16355
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13274 | -0.12342 | -0.10347 | -0.10078 | -0.09942 | -0.10038 | -0.11834 | -0.16162 | -0.166 | -0.12682 | -0.046958 | 0.017642 | -0.010686 | 0.010753 | 0.017761 | 0.0046129 | -0.029757 | -0.10724 | -0.18157 | -0.20358 | -0.22088 | -0.21058 | -0.17254 | -0.16291
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.012965 | -0.019947 | -0.0093055 | -0.0092597 | -0.0095253 | -0.0079565 | -0.012166 | -0.02784 | -0.010919 | -0.019876 | 0.00051451 | 0.0069075 | -0.027371 | -0.014449 | -0.01466 | -0.016011 | -0.014765 | -0.020928 | -0.026907 | -0.017858 | -0.02601 | -0.019964 | -0.0092335 | -0.014567
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.12589 | -0.10865 | -0.073721 | -0.088105 | -0.085321 | -0.086028 | -0.097639 | -0.14144 | -0.12127 | -0.10097 | -0.064157 | 0.039558 | 0.0068874 | 0.036535 | 0.018742 | 0.017793 | 0.015233 | -0.10076 | -0.1433 | -0.15228 | -0.15216 | -0.14569 | -0.10788 | -0.14102
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13015 | -0.11839 | -0.097822 | -0.094561 | -0.093446 | -0.093753 | -0.11196 | -0.15593 | -0.16235 | -0.10861 | -0.017512 | 0.052037 | 0.036526 | 0.039652 | 0.057226 | 0.046271 | 0.0051703 | -0.088428 | -0.18066 | -0.20714 | -0.22409 | -0.21389 | -0.17466 | -0.16253
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.040117 | -0.043741 | -0.028563 | -0.028022 | -0.02765 | -0.026739 | -0.033541 | -0.051561 | -0.04328 | -0.047852 | -0.012032 | 0.0054388 | -0.027478 | -0.02008 | -0.016063 | -0.017601 | -0.021237 | -0.037998 | -0.057893 | -0.055421 | -0.063269 | -0.05893 | -0.046268 | -0.049747
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.076894 | -0.076361 | -0.061474 | -0.060272 | -0.059455 | -0.059468 | -0.069562 | -0.097607 | -0.088634 | -0.07688 | -0.031568 | -0.0014238 | -0.034181 | -0.014795 | -0.021131 | -0.021208 | -0.036176 | -0.072438 | -0.10517 | -0.11028 | -0.12195 | -0.11424 | -0.090383 | -0.090427
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.032459 | -0.039549 | -0.03169 | -0.029306 | -0.029479 | -0.028103 | -0.033134 | -0.056443 | -0.034911 | -0.05345 | -0.047881 | -0.054173 | -0.092415 | -0.076198 | -0.07623 | -0.07146 | -0.067387 | -0.062827 | -0.058127 | -0.049394 | -0.059087 | -0.050097 | -0.032537 | -0.031485
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.055475 | -0.057364 | -0.041169 | -0.039895 | -0.039558 | -0.038743 | -0.047387 | -0.06892 | -0.062858 | -0.062737 | -0.019132 | 0.0041518 | -0.028792 | -0.020915 | -0.014412 | -0.017497 | -0.025617 | -0.049062 | -0.077371 | -0.079131 | -0.08863 | -0.083889 | -0.068157 | -0.068763
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.021805 | -0.028273 | -0.016058 | -0.015843 | -0.015717 | -0.014647 | -0.01922 | -0.033685 | -0.019965 | -0.028152 | -0.0028801 | 0.0074968 | -0.026002 | -0.015453 | -0.015037 | -0.01537 | -0.015288 | -0.026337 | -0.035422 | -0.027601 | -0.034074 | -0.028809 | -0.018423 | -0.025146
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0053334 | -0.01297 | -0.0021539 | -0.0025082 | -0.0027862 | -0.0012012 | -0.0044956 | -0.017476 | -0.0010853 | -0.011036 | 0.009017 | 0.015132 | -0.019397 | -0.0073686 | -0.0078783 | -0.0091114 | -0.0063105 | -0.011581 | -0.016087 | -0.0055819 | -0.012364 | -0.006938 | 0.0016689 | -0.0060596
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.031147 | -0.050994 | -0.048173 | -0.046638 | -0.046297 | -0.04378 | -0.043164 | -0.06004 | -0.011873 | -0.032491 | -0.035184 | -0.052411 | -0.098678 | -0.081285 | -0.080227 | -0.071463 | -0.062217 | -0.051791 | -0.0303 | -0.020779 | -0.03019 | -0.020625 | -0.010486 | -0.014705
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10828 | -0.10158 | -0.082611 | -0.080074 | -0.078863 | -0.079845 | -0.096358 | -0.13647 | -0.13691 | -0.090499 | -0.0037684 | 0.056544 | 0.024202 | 0.069517 | 0.056038 | 0.039716 | -0.0020494 | -0.074921 | -0.15199 | -0.17266 | -0.1888 | -0.17845 | -0.14397 | -0.13495
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.03294 | -0.040007 | -0.032239 | -0.02986 | -0.030177 | -0.029012 | -0.034327 | -0.058878 | -0.038597 | -0.05538 | -0.046523 | -0.050152 | -0.086803 | -0.070068 | -0.070064 | -0.066294 | -0.063774 | -0.06163 | -0.059259 | -0.050735 | -0.059653 | -0.050581 | -0.033033 | -0.031996
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11203 | -0.10463 | -0.085592 | -0.082812 | -0.080974 | -0.082527 | -0.097359 | -0.13946 | -0.14527 | -0.12469 | -0.066336 | -0.029047 | -0.062119 | -0.040427 | -0.049452 | -0.049414 | -0.068158 | -0.11662 | -0.16201 | -0.18175 | -0.20094 | -0.1903 | -0.15185 | -0.14084
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.2085 | -0.1908 | -0.16326 | -0.1598 | -0.15789 | -0.15689 | -0.18842 | -0.24641 | -0.26363 | -0.20651 | -0.064809 | 0.027529 | 0.018836 | 0.029378 | 0.0474 | 0.020763 | -0.037111 | -0.15364 | -0.27953 | -0.32986 | -0.35431 | -0.34585 | -0.29176 | -0.26498
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.027652 | -0.036829 | -0.030015 | -0.028257 | -0.028364 | -0.02689 | -0.030428 | -0.051287 | -0.025648 | -0.045381 | -0.042289 | -0.05055 | -0.089515 | -0.073776 | -0.073929 | -0.068412 | -0.062736 | -0.055961 | -0.047256 | -0.037165 | -0.04589 | -0.037363 | -0.022497 | -0.023708
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.046655 | -0.04973 | -0.034184 | -0.033404 | -0.03306 | -0.032168 | -0.039675 | -0.058965 | -0.051366 | -0.054348 | -0.015879 | 0.0037222 | -0.029377 | -0.021752 | -0.016765 | -0.018879 | -0.024039 | -0.043079 | -0.065819 | -0.064945 | -0.07329 | -0.068802 | -0.055083 | -0.057486
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.018732 | -0.037695 | -0.034602 | -0.033641 | -0.033541 | -0.031139 | -0.030486 | -0.046784 | 0.0003624 | -0.016125 | -0.016252 | -0.03226 | -0.07831 | -0.061233 | -0.060902 | -0.053205 | -0.0453 | -0.037261 | -0.018239 | -0.0041933 | -0.012271 | -0.0029287 | 0.005579 | -0.00099754
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.014472 | -0.03396 | -0.031264 | -0.030519 | -0.030381 | -0.02808 | -0.026974 | -0.041518 | 0.0063229 | -0.010393 | -0.011114 | -0.028037 | -0.07412 | -0.057144 | -0.056881 | -0.049152 | -0.040865 | -0.032621 | -0.011625 | 0.0020351 | -0.0055408 | 0.0033875 | 0.011198 | 0.0042849
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.029344 | -0.049428 | -0.046741 | -0.04537 | -0.045027 | -0.042511 | -0.041668 | -0.058095 | -0.0095301 | -0.029894 | -0.033172 | -0.05029 | -0.096713 | -0.079367 | -0.078329 | -0.069569 | -0.060253 | -0.050136 | -0.027707 | -0.017512 | -0.026519 | -0.017056 | -0.0074472 | -0.012221
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23173 | -0.2114 | -0.18214 | -0.17796 | -0.17627 | -0.17464 | -0.20839 | -0.27336 | -0.29368 | -0.22479 | -0.049247 | 0.056209 | 0.053966 | 0.060696 | 0.08305 | 0.051059 | -0.018617 | -0.15397 | -0.30671 | -0.36689 | -0.395 | -0.38717 | -0.32712 | -0.29559
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10342 | -0.097977 | -0.080596 | -0.0782 | -0.07705 | -0.07797 | -0.092139 | -0.12888 | -0.12952 | -0.10705 | -0.046563 | -0.010343 | -0.04498 | -0.020376 | -0.033997 | -0.034043 | -0.052562 | -0.099353 | -0.14444 | -0.15952 | -0.17569 | -0.16588 | -0.13334 | -0.12655
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.01232 | -0.020288 | -0.013286 | -0.011357 | -0.011916 | -0.010172 | -0.014194 | -0.030982 | -0.0080175 | -0.02189 | -0.010286 | -0.012796 | -0.047414 | -0.030282 | -0.030339 | -0.027786 | -0.028259 | -0.028895 | -0.028905 | -0.018196 | -0.026379 | -0.017883 | -0.0053053 | -0.0078135
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.076982 | -0.076437 | -0.061543 | -0.060338 | -0.059518 | -0.059534 | -0.06964 | -0.097704 | -0.088747 | -0.076952 | -0.031595 | -0.0014224 | -0.034177 | -0.014783 | -0.021171 | -0.021218 | -0.036218 | -0.072515 | -0.10528 | -0.11041 | -0.12208 | -0.11439 | -0.090508 | -0.090539
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.08216 | -0.080491 | -0.064916 | -0.063758 | -0.062645 | -0.062953 | -0.073579 | -0.10317 | -0.09576 | -0.07972 | -0.030304 | 0.0029044 | -0.029415 | -0.0099289 | -0.022339 | -0.018038 | -0.036469 | -0.076413 | -0.11158 | -0.11931 | -0.13167 | -0.12462 | -0.098151 | -0.097894
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.049842 | -0.050453 | -0.038358 | -0.034486 | -0.035181 | -0.032675 | -0.043634 | -0.071316 | -0.060523 | -0.074817 | -0.050646 | -0.052657 | -0.097292 | -0.073676 | -0.067946 | -0.065218 | -0.071784 | -0.079084 | -0.094651 | -0.098872 | -0.11772 | -0.10641 | -0.078485 | -0.063248
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.023047 | -0.03438 | -0.028533 | -0.027361 | -0.027366 | -0.025817 | -0.027999 | -0.045004 | -0.013569 | -0.028431 | -0.021742 | -0.027774 | -0.067052 | -0.05036 | -0.050439 | -0.04597 | -0.04287 | -0.04034 | -0.03334 | -0.022637 | -0.03077 | -0.022392 | -0.010803 | -0.015393
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.02738 | -0.036603 | -0.029819 | -0.028073 | -0.028183 | -0.026706 | -0.030198 | -0.050963 | -0.025229 | -0.044995 | -0.041986 | -0.050304 | -0.089285 | -0.073555 | -0.073698 | -0.068176 | -0.062478 | -0.055639 | -0.046842 | -0.036679 | -0.045351 | -0.036843 | -0.022051 | -0.023344
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.017015 | -0.024644 | -0.017892 | -0.017077 | -0.017236 | -0.016051 | -0.018712 | -0.033352 | -0.0086517 | -0.021746 | -0.011528 | -0.010964 | -0.045834 | -0.029449 | -0.029588 | -0.02736 | -0.027837 | -0.028501 | -0.028901 | -0.018055 | -0.024949 | -0.017672 | -0.0067234 | -0.013148
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.010912 | -0.019044 | -0.012147 | -0.010266 | -0.010845 | -0.009141 | -0.012995 | -0.029386 | -0.0061178 | -0.020823 | -0.010445 | -0.013387 | -0.048094 | -0.031468 | -0.031556 | -0.028759 | -0.028549 | -0.02816 | -0.026956 | -0.01574 | -0.023646 | -0.015239 | -0.0030613 | -0.0060167
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.072513 | -0.068521 | -0.05114 | -0.047159 | -0.046697 | -0.047465 | -0.064912 | -0.10843 | -0.11744 | -0.076406 | 0.00011778 | 0.029522 | -0.030573 | 0.034317 | 0.0065217 | -0.016128 | -0.023384 | -0.062093 | -0.11654 | -0.12712 | -0.15459 | -0.13511 | -0.10748 | -0.095902
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0069852 | -0.015167 | -0.0082617 | -0.0060158 | -0.0067234 | -0.0049858 | -0.0092497 | -0.025282 | -0.0019827 | -0.016973 | -0.0063071 | -0.0094566 | -0.043936 | -0.027532 | -0.027682 | -0.024737 | -0.024647 | -0.024414 | -0.022897 | -0.011337 | -0.019385 | -0.010905 | 0.00095081 | -0.0015726
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.018366 | -0.025564 | -0.012216 | -0.012143 | -0.012041 | -0.010928 | -0.015287 | -0.028615 | -0.016763 | -0.025618 | 0.0013113 | 0.012136 | -0.020803 | -0.013237 | -0.011995 | -0.013116 | -0.01061 | -0.023884 | -0.032016 | -0.02373 | -0.029442 | -0.024884 | -0.015795 | -0.022161
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.038808 | -0.042639 | -0.027607 | -0.027123 | -0.026804 | -0.025835 | -0.032461 | -0.050093 | -0.041574 | -0.04619 | -0.010577 | 0.0067501 | -0.026178 | -0.01871 | -0.014754 | -0.016327 | -0.019866 | -0.03646 | -0.05596 | -0.053206 | -0.0609 | -0.056599 | -0.044195 | -0.048034
69896 | TRESORER_P 220.00 | MALLOR | -0.019478 | -0.025633 | -0.012907 | -0.01292 | -0.012696 | -0.011649 | -0.016354 | -0.029904 | -0.017646 | -0.02585 | 0.00069332 | 0.012027 | -0.021454 | -0.011395 | -0.010907 | -0.01099 | -0.011578 | -0.021256 | -0.031525 | -0.023696 | -0.029922 | -0.02511 | -0.015348 | -0.023659
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.01642 | -0.033173 | -0.02949 | -0.028663 | -0.028581 | -0.026535 | -0.026408 | -0.041397 | 0.00097847 | -0.015185 | -0.013578 | -0.026758 | -0.070378 | -0.053546 | -0.053369 | -0.046781 | -0.040293 | -0.033876 | -0.017579 | -0.0047512 | -0.012344 | -0.003684 | 0.0051708 | -0.0012569
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0059695 | -0.014489 | -0.01337 | -0.01339 | -0.013446 | -0.010984 | -0.0076609 | -0.017648 | 0.031799 | 0.009553 | 0.00064564 | -0.020193 | -0.065402 | -0.049977 | -0.049107 | -0.040359 | -0.029229 | -0.01408 | 0.013178 | 0.030482 | 0.025439 | 0.033678 | 0.038183 | 0.027873
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14378 | -0.13131 | -0.10925 | -0.10285 | -0.10204 | -0.10379 | -0.12901 | -0.18681 | -0.2025 | -0.15875 | -0.051053 | -0.0222 | -0.079313 | -0.0046108 | -0.057872 | -0.06858 | -0.084377 | -0.12862 | -0.20935 | -0.23617 | -0.26996 | -0.24945 | -0.20461 | -0.17982
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.15925 | -0.12931 | -0.078709 | -0.10577 | -0.10146 | -0.10274 | -0.11472 | -0.16994 | -0.13924 | -0.11457 | -0.088286 | 0.071255 | 0.037864 | 0.07586 | 0.045394 | 0.046576 | 0.05562 | -0.12029 | -0.16561 | -0.17617 | -0.16626 | -0.16114 | -0.11309 | -0.17396
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.1477 | -0.11231 | -0.053964 | -0.089524 | -0.085101 | -0.085812 | -0.092064 | -0.14184 | -0.097832 | -0.1199 | -0.083998 | 0.073474 | 0.03898 | 0.086904 | 0.049866 | 0.048542 | 0.07114 | -0.12778 | -0.13405 | -0.13299 | -0.11184 | -0.10964 | -0.063958 | -0.15383
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.14455 | -0.10927 | -0.050695 | -0.086743 | -0.082335 | -0.082996 | -0.08869 | -0.13729 | -0.092244 | -0.11625 | -0.080627 | 0.076531 | 0.041828 | 0.090104 | 0.052593 | 0.051154 | 0.074506 | -0.1252 | -0.12925 | -0.12724 | -0.10522 | -0.10323 | -0.058027 | -0.1498
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.1601 | -0.12491 | -0.069599 | -0.10142 | -0.096927 | -0.097814 | -0.10832 | -0.16362 | -0.12667 | -0.12773 | -0.091575 | 0.067561 | 0.032799 | 0.077291 | 0.043471 | 0.043876 | 0.059106 | -0.13167 | -0.15716 | -0.16258 | -0.14844 | -0.14476 | -0.096631 | -0.17115
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario