## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33654 | -0.31982 | -0.30191 | -0.28816 | -0.28352 | -0.2832 | -0.30286 | -0.36248 | -0.38062 | -0.38361 | -0.37413 | -0.38144 | -0.37856 | -0.35762 | -0.38631 | -0.35708 | -0.35217 | -0.36363 | -0.4262 | -0.38439 | -0.38702 | -0.38894 | -0.36924 | -0.3748
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.31617 | -0.29499 | -0.27168 | -0.25718 | -0.26188 | -0.26134 | -0.28055 | -0.34247 | -0.37418 | -0.3686 | -0.35265 | -0.37328 | -0.36755 | -0.3334 | -0.36383 | -0.33357 | -0.32868 | -0.34315 | -0.40665 | -0.37123 | -0.37936 | -0.38071 | -0.35913 | -0.36521
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.33856 | -0.32327 | -0.30686 | -0.29338 | -0.28704 | -0.28673 | -0.30598 | -0.364 | -0.37925 | -0.38517 | -0.37762 | -0.38504 | -0.38324 | -0.36375 | -0.3916 | -0.36268 | -0.35724 | -0.36701 | -0.42767 | -0.38397 | -0.38459 | -0.38646 | -0.3677 | -0.37356
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.40293 | -0.37952 | -0.35835 | -0.34282 | -0.33495 | -0.33477 | -0.35808 | -0.43463 | -0.4666 | -0.46987 | -0.44849 | -0.44364 | -0.43475 | -0.41175 | -0.44069 | -0.4117 | -0.41083 | -0.43154 | -0.50936 | -0.48649 | -0.49779 | -0.49936 | -0.47083 | -0.46328
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33767 | -0.3225 | -0.30612 | -0.29265 | -0.28641 | -0.28609 | -0.30527 | -0.3631 | -0.37829 | -0.38413 | -0.37663 | -0.3842 | -0.38246 | -0.36295 | -0.39077 | -0.36183 | -0.35636 | -0.36605 | -0.42659 | -0.38282 | -0.38344 | -0.38525 | -0.3666 | -0.37251
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.3259 | -0.3105 | -0.29528 | -0.28205 | -0.27475 | -0.27451 | -0.29355 | -0.34855 | -0.35852 | -0.36601 | -0.36232 | -0.37236 | -0.37156 | -0.35332 | -0.38094 | -0.35224 | -0.34631 | -0.35548 | -0.41268 | -0.36089 | -0.35607 | -0.35806 | -0.34131 | -0.3536
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.3259 | -0.3105 | -0.29529 | -0.28205 | -0.27475 | -0.27451 | -0.29355 | -0.34856 | -0.35854 | -0.36604 | -0.36233 | -0.37236 | -0.37156 | -0.35332 | -0.38094 | -0.35224 | -0.34631 | -0.35548 | -0.41269 | -0.36093 | -0.35612 | -0.35812 | -0.34136 | -0.35362
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.37174 | -0.35055 | -0.33219 | -0.31785 | -0.30931 | -0.30914 | -0.33174 | -0.39902 | -0.41926 | -0.42641 | -0.41493 | -0.41654 | -0.41154 | -0.392 | -0.42025 | -0.39167 | -0.38728 | -0.40152 | -0.46868 | -0.43475 | -0.43961 | -0.44315 | -0.42007 | -0.41953
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33907 | -0.3237 | -0.30728 | -0.29379 | -0.28737 | -0.28709 | -0.30638 | -0.3645 | -0.37972 | -0.38573 | -0.37816 | -0.38549 | -0.38365 | -0.36419 | -0.39204 | -0.36313 | -0.35772 | -0.36754 | -0.42826 | -0.38459 | -0.3852 | -0.3871 | -0.36829 | -0.37414
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30203 | -0.29319 | -0.28743 | -0.27572 | -0.25321 | -0.25313 | -0.27204 | -0.32342 | -0.3212 | -0.34776 | -0.34571 | -0.28014 | -0.28876 | -0.336 | -0.3609 | -0.33493 | -0.32966 | -0.33753 | -0.39586 | -0.35031 | -0.34484 | -0.34857 | -0.33235 | -0.33104
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33778 | -0.32255 | -0.30723 | -0.29398 | -0.28508 | -0.28496 | -0.30458 | -0.36407 | -0.37842 | -0.38772 | -0.3801 | -0.38353 | -0.38233 | -0.36471 | -0.39215 | -0.3636 | -0.35809 | -0.3675 | -0.4286 | -0.38881 | -0.38932 | -0.39191 | -0.37304 | -0.37542
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33707 | -0.32198 | -0.30562 | -0.29217 | -0.28599 | -0.28565 | -0.30478 | -0.3625 | -0.37768 | -0.38344 | -0.37589 | -0.38348 | -0.38177 | -0.36224 | -0.39007 | -0.36114 | -0.35484 | -0.36534 | -0.42583 | -0.38212 | -0.38282 | -0.38461 | -0.36602 | -0.37187
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34241 | -0.32531 | -0.30845 | -0.2947 | -0.28826 | -0.28789 | -0.30742 | -0.37134 | -0.39192 | -0.39775 | -0.38565 | -0.38773 | -0.38457 | -0.36456 | -0.39252 | -0.36308 | -0.35876 | -0.37111 | -0.4361 | -0.40001 | -0.40438 | -0.40559 | -0.38465 | -0.38486
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.059021 | -0.075328 | -0.07574 | -0.07091 | -0.068922 | -0.063917 | -0.066838 | -0.077248 | -0.061272 | -0.075128 | -0.08968 | -0.10242 | -0.12651 | -0.080062 | -0.10099 | -0.073251 | -0.058361 | -0.036146 | -0.058158 | -0.0067568 | 0.0018129 | 0.0031986 | -0.012491 | -0.011654
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.091841 | -0.088182 | -0.08199 | -0.075375 | -0.074069 | -0.075447 | -0.085382 | -0.11143 | -0.1187 | -0.09607 | -0.048391 | -0.021964 | -0.017338 | -0.0055814 | -0.046786 | -0.032721 | -0.052346 | -0.066181 | -0.12129 | -0.12651 | -0.12053 | -0.11948 | -0.12382 | -0.10806
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.047826 | -0.064823 | -0.068468 | -0.063167 | -0.062237 | -0.057989 | -0.059628 | -0.066728 | -0.04857 | -0.065594 | -0.08009 | -0.098644 | -0.12123 | -0.10987 | -0.12961 | -0.10149 | -0.087947 | -0.066246 | -0.091088 | -0.0442 | -0.036529 | -0.03319 | -0.045172 | -0.041066
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.081522 | -0.077049 | -0.069845 | -0.063262 | -0.061877 | -0.062906 | -0.067173 | -0.08779 | -0.095653 | -0.080472 | -0.040722 | -0.022341 | -0.015243 | -0.0047827 | -0.024221 | -0.018997 | -0.045579 | -0.041942 | -0.099071 | -0.11117 | -0.10339 | -0.10216 | -0.11239 | -0.092456
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21675 | -0.19231 | -0.17553 | -0.16276 | -0.15887 | -0.16428 | -0.18997 | -0.25554 | -0.28599 | -0.18743 | -0.051397 | 0.032199 | 0.070991 | 0.092788 | 0.052866 | -0.021442 | -0.082071 | -0.1469 | -0.28371 | -0.33664 | -0.34601 | -0.33865 | -0.32367 | -0.27635
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.087183 | -0.085291 | -0.079461 | -0.073552 | -0.072408 | -0.07416 | -0.083707 | -0.10703 | -0.11033 | -0.087066 | -0.037951 | -0.012295 | -0.012153 | 0.00036263 | -0.032363 | -0.030228 | -0.050299 | -0.063075 | -0.12016 | -0.11974 | -0.1143 | -0.11367 | -0.11811 | -0.10605
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.086654 | -0.084707 | -0.078917 | -0.072982 | -0.07182 | -0.073263 | -0.082307 | -0.10538 | -0.10913 | -0.086411 | -0.038761 | -0.014171 | -0.013556 | -0.001127 | -0.034847 | -0.031184 | -0.050893 | -0.062907 | -0.11899 | -0.11961 | -0.11373 | -0.11268 | -0.11809 | -0.10477
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11907 | -0.11254 | -0.10425 | -0.09706 | -0.095451 | -0.097841 | -0.11172 | -0.14384 | -0.15337 | -0.10917 | -0.037997 | 0.0018573 | 0.011272 | 0.027153 | -0.011011 | -0.023752 | -0.054522 | -0.081426 | -0.15705 | -0.17115 | -0.16961 | -0.16688 | -0.16654 | -0.14763
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.020963 | -0.026787 | -0.026034 | -0.02135 | -0.021215 | -0.019082 | -0.020515 | -0.029899 | -0.025829 | -0.035972 | -0.036951 | -0.045539 | -0.059532 | -0.05041 | -0.071694 | -0.05518 | -0.04875 | -0.033353 | -0.058038 | -0.032236 | -0.021036 | -0.020433 | -0.034117 | -0.025764
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.047678 | -0.051144 | -0.047312 | -0.042101 | -0.041399 | -0.040145 | -0.042279 | -0.05877 | -0.061903 | -0.064923 | -0.049711 | -0.048806 | -0.058889 | -0.047182 | -0.073069 | -0.057865 | -0.058537 | -0.05383 | -0.08488 | -0.072057 | -0.062478 | -0.062168 | -0.071231 | -0.058149
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12419 | -0.11341 | -0.10389 | -0.093874 | -0.092133 | -0.093437 | -0.10229 | -0.13437 | -0.14634 | -0.091908 | -0.0076513 | 0.036969 | 0.056065 | 0.070326 | 0.047846 | 0.030361 | -0.021442 | -0.039508 | -0.14185 | -0.17228 | -0.17332 | -0.17159 | -0.17654 | -0.14732
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.034653 | -0.054641 | -0.058854 | -0.053928 | -0.052531 | -0.047326 | -0.04706 | -0.050934 | -0.028419 | -0.041939 | -0.055577 | -0.072748 | -0.097316 | -0.081554 | -0.10326 | -0.075799 | -0.060488 | -0.039557 | -0.063431 | -0.0083961 | -0.00010681 | 0.0017042 | -0.014104 | -0.01388
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21697 | -0.19198 | -0.17503 | -0.16209 | -0.15814 | -0.16367 | -0.18938 | -0.25535 | -0.28554 | -0.18641 | -0.048605 | 0.036286 | 0.076056 | 0.097979 | 0.058434 | -0.017756 | -0.0802 | -0.1463 | -0.28438 | -0.34037 | -0.35018 | -0.34241 | -0.32493 | -0.27667
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.034537 | -0.041429 | -0.041265 | -0.036264 | -0.035762 | -0.033086 | -0.035531 | -0.046352 | -0.041451 | -0.056827 | -0.058041 | -0.072199 | -0.090989 | -0.083341 | -0.10507 | -0.082218 | -0.072224 | -0.052483 | -0.075087 | -0.043404 | -0.034365 | -0.033403 | -0.045355 | -0.036809
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.035239 | -0.041022 | -0.04033 | -0.035232 | -0.034778 | -0.032468 | -0.035303 | -0.047421 | -0.043982 | -0.057748 | -0.056044 | -0.068359 | -0.085572 | -0.077381 | -0.099214 | -0.078072 | -0.069312 | -0.050867 | -0.07409 | -0.045128 | -0.035295 | -0.034586 | -0.046571 | -0.037441
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.034002 | -0.040685 | -0.040473 | -0.035483 | -0.034997 | -0.032401 | -0.034873 | -0.045783 | -0.041065 | -0.056082 | -0.056692 | -0.070473 | -0.088959 | -0.081084 | -0.10284 | -0.08024 | -0.07059 | -0.051059 | -0.07364 | -0.042784 | -0.033268 | -0.032429 | -0.044512 | -0.035994
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14458 | -0.13253 | -0.11928 | -0.11233 | -0.10885 | -0.11464 | -0.13586 | -0.19543 | -0.2157 | -0.17322 | -0.1001 | -0.020306 | -0.011682 | 0.0072289 | -0.075776 | -0.025146 | -0.067354 | -0.11946 | -0.19989 | -0.2257 | -0.21845 | -0.2164 | -0.20823 | -0.17962
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.041557 | -0.042122 | -0.037332 | -0.03297 | -0.032141 | -0.032382 | -0.032115 | -0.043956 | -0.046247 | -0.047258 | -0.027848 | -0.022823 | -0.022085 | -0.014048 | -0.032193 | -0.017712 | -0.031941 | -0.017571 | -0.053282 | -0.053926 | -0.040936 | -0.040528 | -0.057058 | -0.043191
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.073356 | -0.072891 | -0.067967 | -0.062443 | -0.061425 | -0.062278 | -0.069321 | -0.089114 | -0.091469 | -0.075593 | -0.036323 | -0.017518 | -0.019209 | -0.007838 | -0.041259 | -0.031092 | -0.047209 | -0.053932 | -0.10294 | -0.1006 | -0.092952 | -0.09201 | -0.10012 | -0.087567
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.087474 | -0.084672 | -0.077911 | -0.072101 | -0.070682 | -0.072656 | -0.083055 | -0.11005 | -0.11635 | -0.091729 | -0.041155 | -0.0086942 | -0.0070803 | 0.0064981 | -0.040147 | -0.022935 | -0.044544 | -0.06345 | -0.12069 | -0.12598 | -0.11903 | -0.11785 | -0.1222 | -0.10687
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13823 | -0.12653 | -0.11711 | -0.10632 | -0.10411 | -0.10571 | -0.11543 | -0.149 | -0.16387 | -0.11581 | -0.034369 | 0.0084291 | 0.025018 | 0.040476 | 0.017201 | 0.0054297 | -0.046664 | -0.061965 | -0.15721 | -0.18864 | -0.19095 | -0.18916 | -0.19367 | -0.16314
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13551 | -0.12656 | -0.11699 | -0.10904 | -0.10719 | -0.11011 | -0.12628 | -0.1646 | -0.17789 | -0.12534 | -0.045152 | 0.001658 | 0.014715 | 0.03178 | -0.0076642 | -0.02937 | -0.063246 | -0.095379 | -0.17877 | -0.19821 | -0.19949 | -0.19557 | -0.19215 | -0.1694
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.014787 | -0.01987 | -0.017422 | -0.013968 | -0.013843 | -0.013173 | -0.012147 | -0.020666 | -0.017038 | -0.023909 | -0.012774 | -0.014853 | -0.023324 | -0.014088 | -0.035192 | -0.01498 | -0.021074 | -0.0060811 | -0.031857 | -0.019005 | -0.005826 | -0.0061979 | -0.024086 | -0.014966
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10523 | -0.10509 | -0.099134 | -0.094388 | -0.093691 | -0.10428 | -0.12644 | -0.15268 | -0.14061 | -0.10565 | -0.017234 | 0.039195 | 0.025697 | 0.040746 | 0.037696 | -0.0053389 | -0.035999 | -0.071418 | -0.15441 | -0.12329 | -0.12849 | -0.13893 | -0.11942 | -0.14097
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13159 | -0.12177 | -0.1108 | -0.10285 | -0.10044 | -0.10293 | -0.12027 | -0.16092 | -0.17203 | -0.10243 | -0.0098925 | 0.040838 | 0.062623 | 0.080006 | 0.040261 | 0.007278 | -0.033755 | -0.080329 | -0.17862 | -0.20398 | -0.20504 | -0.20143 | -0.19476 | -0.16971
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.042953 | -0.043279 | -0.03835 | -0.033925 | -0.033065 | -0.033352 | -0.033288 | -0.045465 | -0.04799 | -0.048919 | -0.029282 | -0.024154 | -0.023335 | -0.015303 | -0.033425 | -0.018988 | -0.033323 | -0.019008 | -0.055085 | -0.056016 | -0.043145 | -0.042676 | -0.059058 | -0.044911
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.078227 | -0.077091 | -0.071845 | -0.066138 | -0.065043 | -0.066058 | -0.073754 | -0.094945 | -0.098231 | -0.080234 | -0.038724 | -0.017842 | -0.01871 | -0.0072074 | -0.04298 | -0.031791 | -0.048867 | -0.057847 | -0.10879 | -0.10819 | -0.10091 | -0.099819 | -0.1071 | -0.093729
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.035587 | -0.040675 | -0.039604 | -0.034369 | -0.033942 | -0.031796 | -0.034824 | -0.047423 | -0.044699 | -0.05867 | -0.056817 | -0.069025 | -0.086173 | -0.078013 | -0.099761 | -0.078953 | -0.070434 | -0.052352 | -0.075802 | -0.048077 | -0.038147 | -0.037395 | -0.048548 | -0.03894
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.059013 | -0.057504 | -0.051593 | -0.046346 | -0.045327 | -0.045937 | -0.047656 | -0.063345 | -0.068176 | -0.063107 | -0.035777 | -0.025477 | -0.022347 | -0.013309 | -0.031842 | -0.020846 | -0.039823 | -0.029528 | -0.073778 | -0.079024 | -0.068137 | -0.067257 | -0.080931 | -0.064568
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.023855 | -0.02785 | -0.02491 | -0.021245 | -0.020718 | -0.020227 | -0.019156 | -0.027275 | -0.025312 | -0.03077 | -0.017803 | -0.017373 | -0.021941 | -0.013902 | -0.035188 | -0.017429 | -0.02527 | -0.010731 | -0.038181 | -0.029136 | -0.014533 | -0.014394 | -0.032673 | -0.023049
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0068092 | -0.012451 | -0.010268 | -0.0071135 | -0.0069299 | -0.0062928 | -0.0040011 | -0.010514 | -0.0063658 | -0.014954 | -0.0054545 | -0.0079379 | -0.015675 | -0.0069838 | -0.027497 | -0.0059023 | -0.012699 | 0.0041094 | -0.019189 | -0.0070276 | 0.0077381 | 0.0072327 | -0.012458 | -0.0043278
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.03358 | -0.053653 | -0.057756 | -0.052827 | -0.051483 | -0.046271 | -0.045969 | -0.049726 | -0.027231 | -0.040798 | -0.05444 | -0.071693 | -0.096195 | -0.081243 | -0.10294 | -0.075481 | -0.060145 | -0.039233 | -0.062996 | -0.0081987 | 7.6294e-05 | 0.0019217 | -0.013837 | -0.013535
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11057 | -0.10391 | -0.094555 | -0.087552 | -0.086401 | -0.088336 | -0.10525 | -0.13844 | -0.14833 | -0.092983 | -0.0082083 | 0.043766 | 0.058197 | 0.076915 | 0.00096655 | 0.0079525 | -0.016372 | -0.064975 | -0.14756 | -0.16766 | -0.16407 | -0.16267 | -0.16103 | -0.1402
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.03638 | -0.041502 | -0.040449 | -0.035216 | -0.034788 | -0.032847 | -0.036481 | -0.050653 | -0.0493 | -0.060604 | -0.052855 | -0.062561 | -0.077239 | -0.068077 | -0.089572 | -0.072031 | -0.06361 | -0.047505 | -0.072747 | -0.045879 | -0.035323 | -0.034572 | -0.046504 | -0.03702
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11488 | -0.10716 | -0.097651 | -0.089445 | -0.088199 | -0.090157 | -0.1041 | -0.14151 | -0.15815 | -0.13203 | -0.077219 | -0.042711 | -0.037273 | -0.023053 | -0.069984 | -0.054002 | -0.077243 | -0.097217 | -0.16152 | -0.17406 | -0.17192 | -0.16885 | -0.1664 | -0.14397
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22037 | -0.19661 | -0.1807 | -0.16974 | -0.16716 | -0.17077 | -0.19992 | -0.25065 | -0.2781 | -0.18996 | -0.068228 | 0.0034404 | 0.030961 | 0.05826 | 0.01943 | -0.0090051 | -0.085394 | -0.14061 | -0.26963 | -0.32421 | -0.33096 | -0.32333 | -0.31059 | -0.27536
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.030267 | -0.037507 | -0.037699 | -0.032903 | -0.032413 | -0.029756 | -0.031783 | -0.041462 | -0.03561 | -0.050546 | -0.051482 | -0.065481 | -0.08431 | -0.076205 | -0.097965 | -0.075044 | -0.065642 | -0.045906 | -0.067981 | -0.036544 | -0.02681 | -0.026119 | -0.038958 | -0.031156
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.049772 | -0.049517 | -0.044238 | -0.039534 | -0.03868 | -0.039033 | -0.039622 | -0.053044 | -0.056386 | -0.055167 | -0.032883 | -0.025949 | -0.024309 | -0.015928 | -0.034217 | -0.020991 | -0.036853 | -0.023891 | -0.062787 | -0.065264 | -0.053159 | -0.052553 | -0.067848 | -0.05297
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.020603 | -0.039118 | -0.043869 | -0.03897 | -0.037999 | -0.033124 | -0.032393 | -0.035673 | -0.013295 | -0.023934 | -0.033618 | -0.050717 | -0.073775 | -0.064787 | -0.088265 | -0.063619 | -0.050816 | -0.032614 | -0.058852 | -0.0062189 | 0.0029631 | 0.0036383 | -0.011634 | -0.011037
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.016332 | -0.035169 | -0.040456 | -0.035691 | -0.034806 | -0.029802 | -0.028575 | -0.030714 | -0.006897 | -0.017685 | -0.0284 | -0.045831 | -0.069509 | -0.060707 | -0.084133 | -0.059534 | -0.04636 | -0.028109 | -0.053196 | -6.6757e-06 | 0.0093699 | 0.010096 | -0.0055761 | -0.0047626
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.03167 | -0.051889 | -0.05636 | -0.05147 | -0.050144 | -0.044906 | -0.044418 | -0.047719 | -0.024696 | -0.038201 | -0.051985 | -0.069636 | -0.094331 | -0.079715 | -0.10147 | -0.074016 | -0.058626 | -0.03759 | -0.061186 | -0.0057163 | 0.0027285 | 0.0044479 | -0.011496 | -0.011525
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24616 | -0.21831 | -0.20026 | -0.18824 | -0.18602 | -0.18988 | -0.21996 | -0.27663 | -0.30638 | -0.19982 | -0.057652 | 0.028205 | 0.061535 | 0.093801 | 0.057837 | 0.025598 | -0.076109 | -0.14078 | -0.29317 | -0.36142 | -0.37108 | -0.36191 | -0.34759 | -0.30625
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10468 | -0.099548 | -0.091307 | -0.084718 | -0.083016 | -0.085523 | -0.098204 | -0.13063 | -0.14188 | -0.11337 | -0.058516 | -0.023271 | -0.019635 | -0.0058343 | -0.055709 | -0.036462 | -0.059365 | -0.082252 | -0.1437 | -0.15353 | -0.14925 | -0.14715 | -0.14763 | -0.12901
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.014755 | -0.021046 | -0.0203 | -0.01584 | -0.015884 | -0.01366 | -0.014023 | -0.021067 | -0.015929 | -0.026639 | -0.020876 | -0.030756 | -0.045092 | -0.036252 | -0.057334 | -0.040203 | -0.035887 | -0.021179 | -0.044795 | -0.020931 | -0.0091896 | -0.0089865 | -0.024304 | -0.016902
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.078312 | -0.077164 | -0.071909 | -0.066202 | -0.065105 | -0.066122 | -0.073829 | -0.095047 | -0.098351 | -0.080315 | -0.038759 | -0.017837 | -0.018691 | -0.0071843 | -0.043005 | -0.031792 | -0.048887 | -0.057911 | -0.10889 | -0.10833 | -0.10106 | -0.09996 | -0.10722 | -0.093839
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.082855 | -0.080725 | -0.075094 | -0.06916 | -0.067867 | -0.069145 | -0.077843 | -0.10096 | -0.10587 | -0.083942 | -0.038054 | -0.01328 | -0.012439 | -0.00076842 | -0.041372 | -0.027231 | -0.046394 | -0.059581 | -0.11363 | -0.11661 | -0.10997 | -0.10884 | -0.11452 | -0.10018
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.054698 | -0.048838 | -0.04289 | -0.036878 | -0.035743 | -0.034412 | -0.039806 | -0.064656 | -0.082252 | -0.088479 | -0.075154 | -0.073431 | -0.08167 | -0.065539 | -0.092137 | -0.079385 | -0.076186 | -0.074489 | -0.10168 | -0.095842 | -0.088803 | -0.087212 | -0.089946 | -0.069688
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.025035 | -0.035278 | -0.036785 | -0.032064 | -0.031539 | -0.028555 | -0.029307 | -0.035249 | -0.023756 | -0.033858 | -0.031861 | -0.043156 | -0.061734 | -0.053967 | -0.077704 | -0.054626 | -0.048977 | -0.032965 | -0.057937 | -0.024611 | -0.014866 | -0.014163 | -0.028999 | -0.023733
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.029984 | -0.037296 | -0.037519 | -0.032722 | -0.032237 | -0.029569 | -0.031553 | -0.041134 | -0.035191 | -0.050166 | -0.051168 | -0.06523 | -0.084093 | -0.076015 | -0.097757 | -0.074801 | -0.065385 | -0.045607 | -0.067603 | -0.03608 | -0.026329 | -0.025627 | -0.038522 | -0.030785
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.018331 | -0.025191 | -0.025484 | -0.021066 | -0.020866 | -0.018883 | -0.019473 | -0.023616 | -0.016425 | -0.025945 | -0.016072 | -0.024498 | -0.040969 | -0.033373 | -0.057671 | -0.03424 | -0.034518 | -0.019743 | -0.043107 | -0.020613 | -0.0099888 | -0.0095396 | -0.025994 | -0.020357
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.01329 | -0.019688 | -0.019086 | -0.014667 | -0.01475 | -0.012497 | -0.012802 | -0.019356 | -0.013884 | -0.025514 | -0.020915 | -0.031325 | -0.046286 | -0.03763 | -0.058635 | -0.040576 | -0.035844 | -0.02024 | -0.042974 | -0.018509 | -0.0066519 | -0.0064621 | -0.022115 | -0.015002
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.074912 | -0.06949 | -0.060097 | -0.054656 | -0.052703 | -0.056391 | -0.068991 | -0.12336 | -0.13156 | -0.09701 | -0.035178 | 0.029205 | 0.034947 | 0.051871 | -0.012496 | 0.02738 | -0.012673 | -0.05313 | -0.11477 | -0.12461 | -0.11665 | -0.1156 | -0.11909 | -0.097389
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0095592 | -0.01565 | -0.014815 | -0.010404 | -0.010687 | -0.0083423 | -0.0085793 | -0.014979 | -0.0093384 | -0.021678 | -0.016647 | -0.027193 | -0.042302 | -0.033803 | -0.054312 | -0.03678 | -0.031608 | -0.016078 | -0.038664 | -0.014235 | -0.0020704 | -0.0020103 | -0.018165 | -0.010913
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.020462 | -0.025182 | -0.021073 | -0.017497 | -0.016916 | -0.016554 | -0.014897 | -0.022846 | -0.021406 | -0.027418 | -0.015882 | -0.01524 | -0.018911 | -0.0099525 | -0.030511 | -0.013259 | -0.022635 | -0.005794 | -0.032446 | -0.025019 | -0.0079365 | -0.007946 | -0.028068 | -0.018224
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.041574 | -0.042145 | -0.037361 | -0.032999 | -0.032172 | -0.032411 | -0.032137 | -0.04396 | -0.046242 | -0.047257 | -0.027851 | -0.022827 | -0.022086 | -0.014049 | -0.032192 | -0.017709 | -0.03194 | -0.017569 | -0.053269 | -0.053901 | -0.040904 | -0.040496 | -0.057037 | -0.043183
69896 | TRESORER_P 220.00 | MALLOR | -0.021752 | -0.024611 | -0.022048 | -0.018783 | -0.018239 | -0.01797 | -0.015791 | -0.023495 | -0.022258 | -0.02854 | -0.016299 | -0.015504 | -0.017156 | -0.010393 | -0.029745 | -0.012585 | -0.020558 | -0.0055137 | -0.032315 | -0.025635 | -0.011134 | -0.011079 | -0.029577 | -0.019294
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.018255 | -0.034266 | -0.038341 | -0.033627 | -0.032879 | -0.028562 | -0.027883 | -0.03089 | -0.011123 | -0.021826 | -0.028167 | -0.04365 | -0.065699 | -0.057677 | -0.081173 | -0.056892 | -0.046433 | -0.028844 | -0.053633 | -0.0073509 | 0.0021982 | 0.0029202 | -0.012652 | -0.010509
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0050797 | -0.015389 | -0.021973 | -0.017724 | -0.017131 | -0.011841 | -0.0088854 | -0.0054708 | 0.019616 | 0.002161 | -0.01333 | -0.037191 | -0.064184 | -0.065205 | -0.086348 | -0.058097 | -0.042815 | -0.019333 | -0.038166 | 0.015896 | 0.025932 | 0.026761 | 0.0091305 | 0.0080328
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14511 | -0.13221 | -0.11871 | -0.11208 | -0.10818 | -0.11429 | -0.13641 | -0.19844 | -0.21985 | -0.17474 | -0.097727 | -0.0075984 | 0.0024395 | 0.021909 | -0.068025 | -0.011693 | -0.056807 | -0.11614 | -0.2007 | -0.22869 | -0.22265 | -0.22095 | -0.21181 | -0.18227
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.12046 | -0.12183 | -0.11579 | -0.11204 | -0.11172 | -0.12991 | -0.16289 | -0.19167 | -0.1663 | -0.12134 | 0.0010443 | 0.084015 | 0.058778 | 0.076013 | 0.098602 | 0.016568 | -0.023275 | -0.078277 | -0.18385 | -0.12605 | -0.14042 | -0.16039 | -0.12023 | -0.17071
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.096287 | -0.10217 | -0.097838 | -0.095448 | -0.095861 | -0.11642 | -0.15141 | -0.16988 | -0.13345 | -0.10047 | 9.7275e-05 | 0.083214 | 0.060443 | 0.079189 | 0.11625 | 0.022249 | -0.021942 | -0.065717 | -0.15999 | -0.071232 | -0.086587 | -0.11364 | -0.068277 | -0.1454
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.092585 | -0.098894 | -0.09482 | -0.092581 | -0.09301 | -0.11368 | -0.14841 | -0.16551 | -0.1281 | -0.095655 | 0.0032792 | 0.086027 | 0.063254 | 0.082004 | 0.11983 | 0.025441 | -0.019173 | -0.06208 | -0.15546 | -0.064906 | -0.080107 | -0.10757 | -0.062301 | -0.14114
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.11363 | -0.11684 | -0.11084 | -0.10793 | -0.10808 | -0.12825 | -0.16329 | -0.18865 | -0.15957 | -0.11993 | -0.005723 | 0.078163 | 0.054428 | 0.073103 | 0.1056 | 0.014157 | -0.028434 | -0.077573 | -0.17974 | -0.10698 | -0.12286 | -0.14682 | -0.10223 | -0.16509
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario