## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (21/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35743 | -0.34675 | -0.33168 | -0.31334 | -0.30694 | -0.30089 | -0.32652 | -0.34594 | -0.37558 | -0.3969 | -0.37605 | -0.37584 | -0.36022 | -0.32435 | -0.34481 | -0.34571 | -0.33676 | -0.33807 | -0.38972 | -0.23098 | -0.13313 | -0.13179 | -0.19148 | -0.37516
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34131 | -0.32374 | -0.31624 | -0.29684 | -0.28974 | -0.28366 | -0.30924 | -0.33012 | -0.36147 | -0.37956 | -0.35564 | -0.35549 | -0.33809 | -0.3019 | -0.32208 | -0.32297 | -0.31506 | -0.31637 | -0.36225 | -0.2108 | -0.11776 | -0.11522 | -0.17555 | -0.35762
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35784 | -0.34932 | -0.3331 | -0.31512 | -0.30901 | -0.30293 | -0.32812 | -0.34638 | -0.37554 | -0.39785 | -0.37872 | -0.3792 | -0.365 | -0.32933 | -0.34982 | -0.35062 | -0.34081 | -0.34108 | -0.39259 | -0.2305 | -0.13135 | -0.13031 | -0.19045 | -0.37571
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.43073 | -0.41159 | -0.38898 | -0.36736 | -0.36054 | -0.35502 | -0.38265 | -0.40885 | -0.45083 | -0.4764 | -0.45016 | -0.44317 | -0.42025 | -0.38091 | -0.4005 | -0.40266 | -0.39545 | -0.40466 | -0.47213 | -0.32733 | -0.2383 | -0.23526 | -0.29029 | -0.46427
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35691 | -0.34843 | -0.33238 | -0.31446 | -0.30836 | -0.30225 | -0.3274 | -0.34552 | -0.37457 | -0.39676 | -0.37767 | -0.37828 | -0.36417 | -0.32855 | -0.34902 | -0.34982 | -0.33999 | -0.34015 | -0.39138 | -0.22914 | -0.12995 | -0.12888 | -0.18913 | -0.37459
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34235 | -0.3361 | -0.31976 | -0.30226 | -0.29623 | -0.29026 | -0.31503 | -0.33338 | -0.36185 | -0.38457 | -0.36684 | -0.36737 | -0.35417 | -0.31894 | -0.33974 | -0.34033 | -0.32989 | -0.33002 | -0.38372 | -0.21612 | -0.11307 | -0.11288 | -0.17265 | -0.35703
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34236 | -0.3361 | -0.31976 | -0.30225 | -0.29623 | -0.29026 | -0.31503 | -0.33338 | -0.36186 | -0.38457 | -0.36684 | -0.36737 | -0.35417 | -0.31894 | -0.33974 | -0.34033 | -0.32989 | -0.33002 | -0.38373 | -0.21614 | -0.11311 | -0.11291 | -0.17268 | -0.35706
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.39524 | -0.381 | -0.35998 | -0.33994 | -0.33334 | -0.32827 | -0.3546 | -0.37722 | -0.41237 | -0.4378 | -0.41749 | -0.41444 | -0.39681 | -0.35935 | -0.38067 | -0.38085 | -0.37156 | -0.37506 | -0.4361 | -0.28202 | -0.18773 | -0.18828 | -0.24513 | -0.42212
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35836 | -0.34983 | -0.3335 | -0.31549 | -0.30938 | -0.30331 | -0.32853 | -0.34687 | -0.3761 | -0.39846 | -0.37931 | -0.37971 | -0.36547 | -0.32977 | -0.35027 | -0.35105 | -0.34127 | -0.3416 | -0.3933 | -0.23125 | -0.1321 | -0.13109 | -0.19118 | -0.37634
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32033 | -0.32446 | -0.29571 | -0.28051 | -0.2758 | -0.26967 | -0.29391 | -0.31068 | -0.33563 | -0.36342 | -0.34917 | -0.34585 | -0.33512 | -0.30118 | -0.32196 | -0.32294 | -0.3122 | -0.3158 | -0.37757 | -0.20706 | -0.10337 | -0.10424 | -0.16075 | -0.34722
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35826 | -0.34927 | -0.33086 | -0.3129 | -0.307 | -0.30106 | -0.32622 | -0.3453 | -0.37407 | -0.39798 | -0.3798 | -0.37948 | -0.36565 | -0.32987 | -0.3506 | -0.35112 | -0.34103 | -0.34183 | -0.39611 | -0.23612 | -0.13808 | -0.13739 | -0.19658 | -0.37941
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35631 | -0.34784 | -0.33189 | -0.314 | -0.30791 | -0.30178 | -0.32691 | -0.34495 | -0.3739 | -0.39601 | -0.37693 | -0.37757 | -0.3635 | -0.3279 | -0.34836 | -0.34918 | -0.33935 | -0.33949 | -0.39052 | -0.22887 | -0.13006 | -0.12896 | -0.18893 | -0.37393
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36459 | -0.35211 | -0.33478 | -0.31646 | -0.31037 | -0.30422 | -0.33018 | -0.35064 | -0.38157 | -0.40419 | -0.38309 | -0.38124 | -0.36554 | -0.32953 | -0.34941 | -0.35065 | -0.3416 | -0.34448 | -0.39943 | -0.24313 | -0.14792 | -0.14597 | -0.20467 | -0.387
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.027604 | -0.035017 | -0.04753 | -0.046456 | -0.045774 | -0.033689 | -0.044446 | -0.0307 | -0.018183 | -0.032407 | -0.038477 | -0.066557 | -0.080613 | -0.056143 | -0.075666 | -0.077727 | -0.05451 | -0.031028 | -0.01643 | 0.021397 | 0.041184 | 0.045918 | 0.0485 | -0.016946
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.096187 | -0.080641 | -0.084263 | -0.081571 | -0.081267 | -0.071486 | -0.090309 | -0.091304 | -0.10105 | -0.075717 | -0.037557 | -0.022342 | -0.016661 | 0.012477 | -0.012173 | -0.020843 | -0.019487 | -0.055973 | -0.093608 | -0.11663 | -0.1137 | -0.10785 | -0.094788 | -0.10294
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.055025 | -0.061092 | -0.072011 | -0.070167 | -0.069624 | -0.057684 | -0.069902 | -0.058881 | -0.04949 | -0.067096 | -0.070677 | -0.096843 | -0.10972 | -0.083277 | -0.10303 | -0.10432 | -0.082881 | -0.059485 | -0.047702 | -0.014249 | 0.0059681 | 0.01053 | 0.017246 | -0.046346
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.089135 | -0.067929 | -0.074786 | -0.071177 | -0.070537 | -0.060026 | -0.078489 | -0.074674 | -0.090732 | -0.072486 | -0.043208 | -0.028514 | -0.019695 | 0.0089493 | -0.018611 | -0.022471 | -0.017019 | -0.051771 | -0.11173 | -0.13955 | -0.13996 | -0.13661 | -0.095108 | -0.099478
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23014 | -0.19371 | -0.18469 | -0.17445 | -0.17281 | -0.1613 | -0.1971 | -0.21841 | -0.24045 | -0.15263 | -0.036513 | 0.039606 | 0.073503 | 0.11834 | 0.084828 | 0.053955 | 0.0030694 | -0.11653 | -0.22863 | -0.3213 | -0.33378 | -0.3166 | -0.28801 | -0.27002
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.092503 | -0.079507 | -0.083588 | -0.082107 | -0.081801 | -0.072482 | -0.090477 | -0.09266 | -0.10077 | -0.07006 | -0.030647 | -0.016042 | -0.011074 | 0.018236 | -0.0070162 | -0.016586 | -0.016095 | -0.053119 | -0.090411 | -0.11202 | -0.10974 | -0.10293 | -0.091597 | -0.098725
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.092848 | -0.079063 | -0.083439 | -0.081452 | -0.081095 | -0.07163 | -0.089582 | -0.090882 | -0.099191 | -0.070651 | -0.032148 | -0.017565 | -0.01215 | 0.01693 | -0.0081615 | -0.017857 | -0.01713 | -0.053844 | -0.091088 | -0.11114 | -0.10816 | -0.10137 | -0.089596 | -0.099099
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12709 | -0.10784 | -0.10957 | -0.10612 | -0.10566 | -0.096475 | -0.11802 | -0.12449 | -0.13523 | -0.089602 | -0.031079 | -0.0007062 | 0.011864 | 0.045196 | 0.018456 | 0.0028918 | -0.0091486 | -0.067051 | -0.12347 | -0.16091 | -0.16221 | -0.15293 | -0.13961 | -0.13936
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.029488 | -0.024386 | -0.032728 | -0.031311 | -0.030887 | -0.020866 | -0.032709 | -0.024186 | -0.025783 | -0.030893 | -0.024921 | -0.039953 | -0.044263 | -0.022552 | -0.043529 | -0.047546 | -0.026245 | -0.025993 | -0.027026 | -0.0091238 | 0.0063457 | 0.011936 | 0.018403 | -0.022276
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.05482 | -0.045661 | -0.051523 | -0.048888 | -0.047558 | -0.037776 | -0.053294 | -0.047469 | -0.055512 | -0.055735 | -0.041253 | -0.047483 | -0.045927 | -0.022217 | -0.049133 | -0.04938 | -0.033899 | -0.044062 | -0.055682 | -0.050128 | -0.038089 | -0.030446 | -0.019891 | -0.052567
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13433 | -0.10626 | -0.10999 | -0.10443 | -0.10332 | -0.093014 | -0.11378 | -0.11321 | -0.12941 | -0.080674 | -0.014663 | 0.025814 | 0.049829 | 0.081783 | 0.052558 | 0.041577 | 0.023767 | -0.04771 | -0.14037 | -0.19457 | -0.19984 | -0.19682 | -0.15482 | -0.15221
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.033492 | -0.041778 | -0.055604 | -0.054174 | -0.053555 | -0.040667 | -0.051261 | -0.036279 | -0.0213 | -0.034636 | -0.040092 | -0.067498 | -0.082505 | -0.057431 | -0.077814 | -0.079778 | -0.057786 | -0.033552 | -0.019166 | 0.020533 | 0.040704 | 0.044988 | 0.048096 | -0.021004
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.23033 | -0.1936 | -0.1841 | -0.17382 | -0.17198 | -0.16032 | -0.19651 | -0.21806 | -0.24035 | -0.15115 | -0.033449 | 0.043952 | 0.07887 | 0.12374 | 0.090063 | 0.058612 | 0.0062423 | -0.11557 | -0.22877 | -0.32239 | -0.33509 | -0.31803 | -0.28881 | -0.27082
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.041331 | -0.036899 | -0.045417 | -0.043355 | -0.042906 | -0.0323 | -0.044186 | -0.035554 | -0.036294 | -0.04754 | -0.048736 | -0.069119 | -0.077734 | -0.055651 | -0.076424 | -0.078792 | -0.054217 | -0.045109 | -0.040512 | -0.01776 | -0.0030317 | 0.0020075 | 0.0087395 | -0.035522
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.040951 | -0.035569 | -0.043664 | -0.041628 | -0.041139 | -0.030791 | -0.042818 | -0.034603 | -0.036371 | -0.045994 | -0.045393 | -0.063971 | -0.071276 | -0.049316 | -0.070202 | -0.07314 | -0.049057 | -0.042765 | -0.040226 | -0.019453 | -0.0050325 | 0.00013447 | 0.0071859 | -0.035123
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.040425 | -0.035835 | -0.044343 | -0.042334 | -0.041902 | -0.031349 | -0.043235 | -0.034611 | -0.035499 | -0.046318 | -0.047094 | -0.067149 | -0.075529 | -0.053448 | -0.074267 | -0.076741 | -0.052184 | -0.04368 | -0.039426 | -0.016995 | -0.0023327 | 0.0027294 | 0.0094013 | -0.034485
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15209 | -0.13203 | -0.12936 | -0.12184 | -0.11878 | -0.11038 | -0.13406 | -0.14696 | -0.16313 | -0.12333 | -0.064531 | -0.01981 | -0.0076709 | 0.018552 | -0.005861 | -0.017015 | -0.034191 | -0.097272 | -0.16013 | -0.20853 | -0.21295 | -0.20579 | -0.18454 | -0.18101
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.047669 | -0.031668 | -0.041094 | -0.039386 | -0.039311 | -0.028375 | -0.043625 | -0.03577 | -0.04834 | -0.041504 | -0.028589 | -0.026026 | -0.024923 | 0.00076842 | -0.02511 | -0.026322 | -0.010952 | -0.028799 | -0.072252 | -0.084508 | -0.081888 | -0.078785 | -0.041299 | -0.052292
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.079747 | -0.066946 | -0.072503 | -0.070537 | -0.070235 | -0.060543 | -0.077304 | -0.076148 | -0.083856 | -0.062333 | -0.030719 | -0.021008 | -0.017408 | 0.010217 | -0.014193 | -0.022329 | -0.017482 | -0.047454 | -0.07835 | -0.091797 | -0.086891 | -0.080722 | -0.069795 | -0.084025
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.093936 | -0.079287 | -0.083167 | -0.08024 | -0.079581 | -0.070204 | -0.088689 | -0.090689 | -0.1006 | -0.071757 | -0.031251 | -0.012523 | -0.006047 | 0.022052 | -0.0027523 | -0.012749 | -0.014078 | -0.054081 | -0.093793 | -0.1173 | -0.11481 | -0.10816 | -0.095597 | -0.10341
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14865 | -0.11954 | -0.12291 | -0.11744 | -0.11642 | -0.10627 | -0.12717 | -0.12692 | -0.14607 | -0.10142 | -0.039604 | -0.0026698 | 0.020044 | 0.051754 | 0.022737 | 0.013935 | 0.00025964 | -0.066897 | -0.15522 | -0.20765 | -0.21368 | -0.21048 | -0.16878 | -0.16505
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14501 | -0.12267 | -0.1229 | -0.11846 | -0.11787 | -0.1088 | -0.13223 | -0.14181 | -0.15378 | -0.10262 | -0.036304 | 0.0011244 | 0.01604 | 0.051279 | 0.024071 | 0.0057685 | -0.011234 | -0.077316 | -0.14146 | -0.18617 | -0.1893 | -0.17886 | -0.16373 | -0.16024
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.020535 | -0.010177 | -0.020628 | -0.019761 | -0.019943 | -0.0094223 | -0.022019 | -0.012862 | -0.018624 | -0.018088 | -0.010711 | -0.01734 | -0.019824 | 0.0028989 | -0.020086 | -0.022436 | -0.002918 | -0.010213 | -0.019204 | -0.011834 | -0.0023108 | 0.0019283 | 0.0074396 | -0.018091
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.084984 | -0.095232 | -0.091443 | -0.10537 | -0.10643 | -0.10152 | -0.11977 | -0.14559 | -0.14627 | -0.055375 | 0.010451 | 0.025481 | 0.017363 | 0.053471 | 0.023501 | 0.017796 | 0.011306 | -0.035449 | -0.073228 | -0.13363 | -0.14887 | -0.14245 | -0.14234 | -0.089949
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.1428 | -0.11858 | -0.1179 | -0.11279 | -0.11147 | -0.10234 | -0.12642 | -0.13694 | -0.14822 | -0.082985 | -0.0054927 | 0.040321 | 0.060989 | 0.096357 | 0.066445 | 0.045234 | 0.020799 | -0.06145 | -0.14092 | -0.19215 | -0.19595 | -0.18543 | -0.16815 | -0.16183
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.049136 | -0.032883 | -0.042162 | -0.040372 | -0.040255 | -0.02933 | -0.044718 | -0.037029 | -0.049771 | -0.042939 | -0.029975 | -0.027307 | -0.026073 | -0.00039792 | -0.026332 | -0.027459 | -0.01215 | -0.030171 | -0.073951 | -0.086555 | -0.084044 | -0.080971 | -0.043221 | -0.053948
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.084938 | -0.071521 | -0.07658 | -0.07443 | -0.07406 | -0.06436 | -0.081619 | -0.081008 | -0.089183 | -0.066296 | -0.032624 | -0.021343 | -0.017033 | 0.010903 | -0.013557 | -0.022026 | -0.01837 | -0.050333 | -0.083129 | -0.098867 | -0.094316 | -0.08814 | -0.076648 | -0.089771
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.04163 | -0.035474 | -0.043151 | -0.040964 | -0.040378 | -0.030169 | -0.042341 | -0.034358 | -0.037095 | -0.046876 | -0.046275 | -0.064776 | -0.071716 | -0.049997 | -0.071099 | -0.07371 | -0.049759 | -0.044073 | -0.042097 | -0.022174 | -0.0078402 | -0.0026083 | 0.0051355 | -0.036163
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.06572 | -0.047648 | -0.055947 | -0.05333 | -0.053048 | -0.042341 | -0.059084 | -0.053051 | -0.067109 | -0.055938 | -0.036901 | -0.02949 | -0.025304 | 0.0015082 | -0.025115 | -0.027192 | -0.015694 | -0.040009 | -0.089998 | -0.10853 | -0.1071 | -0.10393 | -0.064664 | -0.072741
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.029575 | -0.018195 | -0.028586 | -0.027726 | -0.027828 | -0.016963 | -0.03029 | -0.021301 | -0.029323 | -0.026056 | -0.016427 | -0.019584 | -0.021219 | 0.0031083 | -0.020806 | -0.023328 | -0.0055549 | -0.016368 | -0.030908 | -0.027321 | -0.019838 | -0.015538 | -0.0084343 | -0.028808
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.011941 | -0.0017495 | -0.013001 | -0.012557 | -0.012914 | -0.0021963 | -0.0143 | -0.0041571 | -0.010374 | -0.010148 | -0.0043001 | -0.010907 | -0.01394 | 0.0087883 | -0.014375 | -0.01618 | 0.0042648 | -0.0023198 | -0.010483 | -0.002758 | 0.0062866 | 0.01028 | 0.014394 | -0.0092115
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.033194 | -0.041315 | -0.055001 | -0.053615 | -0.053011 | -0.040084 | -0.050677 | -0.035641 | -0.020645 | -0.03397 | -0.039539 | -0.066977 | -0.082105 | -0.056999 | -0.077406 | -0.079394 | -0.057362 | -0.033065 | -0.018746 | 0.020818 | 0.041042 | 0.045288 | 0.048534 | -0.020576
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11948 | -0.10019 | -0.10162 | -0.097071 | -0.096246 | -0.086772 | -0.10892 | -0.11532 | -0.12556 | -0.070134 | 0.00061369 | 0.039712 | 0.059625 | 0.092198 | 0.064302 | 0.042161 | 0.020863 | -0.049296 | -0.11633 | -0.1591 | -0.1597 | -0.1506 | -0.13432 | -0.1346
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.039932 | -0.034132 | -0.041962 | -0.040083 | -0.039631 | -0.029527 | -0.04182 | -0.034152 | -0.036146 | -0.042941 | -0.038694 | -0.054542 | -0.05975 | -0.037627 | -0.05842 | -0.062061 | -0.040229 | -0.038123 | -0.038462 | -0.020208 | -0.005662 | -0.00031376 | 0.0069847 | -0.033916
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12323 | -0.10327 | -0.10376 | -0.098606 | -0.097592 | -0.088164 | -0.10996 | -0.11611 | -0.13521 | -0.11047 | -0.067213 | -0.044486 | -0.036367 | -0.006227 | -0.030283 | -0.039752 | -0.041064 | -0.084838 | -0.12978 | -0.16441 | -0.16464 | -0.15705 | -0.13823 | -0.13829
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23281 | -0.19824 | -0.19319 | -0.18385 | -0.18221 | -0.17331 | -0.20709 | -0.21941 | -0.24521 | -0.17074 | -0.068531 | -0.0059371 | 0.030601 | 0.075789 | 0.045933 | 0.024429 | -0.020015 | -0.12391 | -0.23882 | -0.32038 | -0.33365 | -0.31699 | -0.28606 | -0.26432
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.036444 | -0.03248 | -0.041423 | -0.039645 | -0.039313 | -0.028734 | -0.040325 | -0.031202 | -0.031291 | -0.041829 | -0.042672 | -0.062905 | -0.071527 | -0.04939 | -0.070199 | -0.072682 | -0.048126 | -0.039348 | -0.034595 | -0.011414 | 0.0035124 | 0.0084839 | 0.014614 | -0.029965
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.056108 | -0.039328 | -0.048282 | -0.046206 | -0.046052 | -0.035197 | -0.051105 | -0.044014 | -0.05717 | -0.048801 | -0.033747 | -0.029383 | -0.027119 | -0.00092983 | -0.027089 | -0.02855 | -0.014591 | -0.03472 | -0.080477 | -0.095187 | -0.093027 | -0.089957 | -0.051823 | -0.06165
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.028332 | -0.035182 | -0.048165 | -0.046942 | -0.04645 | -0.033905 | -0.045037 | -0.03085 | -0.017362 | -0.026648 | -0.028393 | -0.05249 | -0.06563 | -0.041592 | -0.062541 | -0.065663 | -0.045173 | -0.026441 | -0.017476 | 0.021399 | 0.042145 | 0.046679 | 0.049296 | -0.017968
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.023343 | -0.030741 | -0.044363 | -0.043432 | -0.043003 | -0.030329 | -0.041156 | -0.026284 | -0.01206 | -0.021173 | -0.023624 | -0.047827 | -0.061615 | -0.037764 | -0.058728 | -0.061898 | -0.041244 | -0.022388 | -0.011423 | 0.026074 | 0.045373 | 0.049949 | 0.053739 | -0.0122
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.031433 | -0.039994 | -0.053933 | -0.052608 | -0.052042 | -0.039131 | -0.04965 | -0.034463 | -0.019178 | -0.032417 | -0.037961 | -0.065553 | -0.080736 | -0.055771 | -0.076167 | -0.078184 | -0.056149 | -0.031712 | -0.017109 | 0.023035 | 0.043294 | 0.047587 | 0.050578 | -0.01881
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26049 | -0.22058 | -0.21419 | -0.20361 | -0.2017 | -0.19288 | -0.22846 | -0.24284 | -0.27104 | -0.1828 | -0.061663 | 0.015456 | 0.058649 | 0.10943 | 0.077879 | 0.05494 | -0.0012677 | -0.12607 | -0.26569 | -0.3637 | -0.38163 | -0.36536 | -0.32419 | -0.29591
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11221 | -0.095125 | -0.097215 | -0.093352 | -0.09237 | -0.083014 | -0.10364 | -0.10743 | -0.12127 | -0.092412 | -0.048767 | -0.026841 | -0.01912 | 0.0097511 | -0.014873 | -0.024282 | -0.0269 | -0.070465 | -0.11401 | -0.14458 | -0.14325 | -0.1368 | -0.12083 | -0.12456
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.021123 | -0.015798 | -0.024556 | -0.023506 | -0.023082 | -0.013137 | -0.024677 | -0.015321 | -0.016848 | -0.021405 | -0.014252 | -0.028996 | -0.032838 | -0.011443 | -0.03282 | -0.036716 | -0.015422 | -0.016501 | -0.017691 | 0.00019264 | 0.015499 | 0.021379 | 0.027201 | -0.012919
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.085022 | -0.0716 | -0.07665 | -0.074494 | -0.074125 | -0.064422 | -0.081694 | -0.081093 | -0.089276 | -0.066362 | -0.032651 | -0.021341 | -0.017019 | 0.010924 | -0.013538 | -0.022012 | -0.018379 | -0.050379 | -0.083213 | -0.098996 | -0.094454 | -0.088265 | -0.076774 | -0.089874
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.089614 | -0.075187 | -0.079428 | -0.077131 | -0.076897 | -0.067104 | -0.0852 | -0.085442 | -0.094248 | -0.068628 | -0.031242 | -0.016978 | -0.011693 | 0.016853 | -0.0076795 | -0.016533 | -0.01492 | -0.050663 | -0.086924 | -0.10753 | -0.10393 | -0.097972 | -0.085877 | -0.095554
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.058204 | -0.045157 | -0.049283 | -0.044923 | -0.042233 | -0.032348 | -0.056849 | -0.056005 | -0.074241 | -0.080686 | -0.067839 | -0.069419 | -0.065517 | -0.037367 | -0.066489 | -0.064801 | -0.050442 | -0.06136 | -0.076923 | -0.078502 | -0.070312 | -0.05471 | -0.037584 | -0.061579
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.032042 | -0.030614 | -0.041039 | -0.039669 | -0.039517 | -0.028695 | -0.040129 | -0.029604 | -0.025785 | -0.031726 | -0.028401 | -0.046031 | -0.054336 | -0.031214 | -0.052301 | -0.055747 | -0.034802 | -0.028748 | -0.026478 | -0.0028725 | 0.012917 | 0.017815 | 0.023815 | -0.024139
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.036149 | -0.032238 | -0.041215 | -0.039447 | -0.039122 | -0.028541 | -0.040108 | -0.030943 | -0.030972 | -0.04153 | -0.042423 | -0.062711 | -0.071366 | -0.049238 | -0.070043 | -0.072519 | -0.047937 | -0.039089 | -0.034251 | -0.010973 | 0.0039749 | 0.0089445 | 0.015039 | -0.029609
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.024448 | -0.019182 | -0.028832 | -0.027727 | -0.028105 | -0.018466 | -0.029452 | -0.020215 | -0.020594 | -0.02355 | -0.016297 | -0.030402 | -0.035949 | -0.01333 | -0.034414 | -0.038186 | -0.017192 | -0.018842 | -0.020767 | -0.0036993 | 0.010821 | 0.015831 | 0.021957 | -0.016582
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.019562 | -0.014425 | -0.023318 | -0.022358 | -0.021986 | -0.012045 | -0.023394 | -0.013906 | -0.015257 | -0.020474 | -0.01431 | -0.029822 | -0.03416 | -0.012947 | -0.034014 | -0.037912 | -0.015935 | -0.015999 | -0.016228 | 0.0024366 | 0.017817 | 0.023604 | 0.029191 | -0.011142
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.083047 | -0.065694 | -0.067793 | -0.063168 | -0.061059 | -0.051662 | -0.0709 | -0.077078 | -0.086397 | -0.054292 | -0.0080781 | 0.028798 | 0.037572 | 0.062411 | 0.039237 | 0.025204 | 0.016926 | -0.033627 | -0.081779 | -0.11367 | -0.11259 | -0.10577 | -0.09201 | -0.10227
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.015616 | -0.010451 | -0.019184 | -0.01843 | -0.017839 | -0.0079055 | -0.019246 | -0.0096865 | -0.011109 | -0.016532 | -0.010027 | -0.025751 | -0.02969 | -0.0090563 | -0.029687 | -0.034121 | -0.011893 | -0.012174 | -0.012346 | 0.0066175 | 0.022117 | 0.028193 | 0.033884 | -0.0067844
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.026786 | -0.014366 | -0.025767 | -0.025047 | -0.025105 | -0.013454 | -0.027215 | -0.017443 | -0.026811 | -0.023614 | -0.014643 | -0.016836 | -0.018019 | 0.0056491 | -0.018271 | -0.020088 | -0.0021853 | -0.012247 | -0.027523 | -0.025234 | -0.01902 | -0.014717 | -0.0095196 | -0.026952
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.047675 | -0.031683 | -0.041118 | -0.03941 | -0.039336 | -0.0284 | -0.043644 | -0.035783 | -0.048344 | -0.041502 | -0.028588 | -0.026026 | -0.0249 | 0.00079155 | -0.025084 | -0.026298 | -0.01093 | -0.028771 | -0.072217 | -0.084458 | -0.081834 | -0.07873 | -0.041251 | -0.05225
69896 | TRESORER_P 220.00 | MALLOR | -0.026548 | -0.014283 | -0.024591 | -0.023872 | -0.024004 | -0.013366 | -0.026604 | -0.01743 | -0.026836 | -0.023524 | -0.015138 | -0.017109 | -0.018568 | 0.0066998 | -0.01818 | -0.02023 | -0.002048 | -0.014452 | -0.030866 | -0.028605 | -0.022018 | -0.018251
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.025614 | -0.030059 | -0.042649 | -0.04161 | -0.04131 | -0.029301 | -0.040259 | -0.026806 | -0.016085 | -0.024145 | -0.024629 | -0.046681 | -0.058623 | -0.035016 | -0.055984 | -0.059227 | -0.038404 | -0.023896 | -0.01576 | 0.017063 | 0.035245 | 0.039918 | 0.044347 | -0.015419
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.010731 | -0.019171 | -0.033172 | -0.032693 | -0.032612 | -0.02034 | -0.02995 | -0.014336 | -2.3842e-05 | -0.01404 | -0.021176 | -0.050467 | -0.066024 | -0.042604 | -0.062574 | -0.064603 | -0.040158 | -0.015713 | 0.001112 | 0.042034 | 0.062864 | 0.067217 | 0.068847 | 0.0023756
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15364 | -0.13246 | -0.12931 | -0.12144 | -0.11821 | -0.1099 | -0.13384 | -0.14728 | -0.16338 | -0.11953 | -0.055886 | -0.0068774 | 0.006731 | 0.033056 | 0.0082793 | -0.0040424 | -0.024469 | -0.092852 | -0.15978 | -0.21156 | -0.21668 | -0.20968 | -0.18768 | -0.18323
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.078233 | -0.10847 | -0.097905 | -0.12513 | -0.12736 | -0.12624 | -0.14469 | -0.19077 | -0.18505 | -0.042358 | 0.046327 | 0.061639 | 0.04227 | 0.084242 | 0.050225 | 0.047861 | 0.035346 | -0.019747 | -0.058167 | -0.15198 | -0.18229 | -0.17619 | -0.18577 | -0.08215
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.036978 | -0.084734 | -0.072795 | -0.1094 | -0.11286 | -0.11386 | -0.12975 | -0.18456 | -0.17098 | -0.034606 | 0.046118 | 0.07214 | 0.05343 | 0.098329 | 0.06465 | 0.066563 | 0.051339 | -0.014096 | -0.015896 | -0.11195 | -0.14815 | -0.14434 | -0.16512 | -0.032727
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.032312 | -0.081204 | -0.069361 | -0.10653 | -0.11009 | -0.11115 | -0.12676 | -0.18161 | -0.16734 | -0.031135 | 0.049119 | 0.075195 | 0.056253 | 0.10118 | 0.06748 | 0.069508 | 0.054268 | -0.011274 | -0.011027 | -0.10669 | -0.14294 | -0.13925 | -0.16079 | -0.027537
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.063259 | -0.1017 | -0.089869 | -0.12169 | -0.1251 | -0.12442 | -0.1423 | -0.19417 | -0.18523 | -0.044784 | 0.040927 | 0.063947 | 0.045487 | 0.089568 | 0.054621 | 0.054391 | 0.040353 | -0.021961 | -0.042495 | -0.14013 | -0.17484 | -0.16953 | -0.18469 | -0.063869
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario