## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (22/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.30941 | -0.3479 | -0.30331 | -0.29422 | -0.28337 | -0.28821 | -0.29764 | -0.30478 | -0.31232 | -0.34076 | -0.36098 | -0.33541 | -0.32947 | -0.29476 | -0.29406 | -0.30837 | -0.30265 | -0.32985 | -0.35103 | -0.37199 | -0.36201 | -0.36061 | -0.32767 | -0.32755
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.29418 | -0.33003 | -0.28532 | -0.27599 | -0.26532 | -0.2695 | -0.27422 | -0.28608 | -0.29361 | -0.32179 | -0.34142 | -0.31261 | -0.30238 | -0.27106 | -0.27071 | -0.28579 | -0.27862 | -0.30982 | -0.33267 | -0.35931 | -0.35529 | -0.35258 | -0.32125 | -0.31757
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.31015 | -0.3493 | -0.30527 | -0.29656 | -0.2858 | -0.29066 | -0.30086 | -0.30667 | -0.31375 | -0.34262 | -0.36396 | -0.33981 | -0.33548 | -0.30037 | -0.29966 | -0.3137 | -0.30769 | -0.33276 | -0.35188 | -0.37062 | -0.35932 | -0.35818 | -0.32557 | -0.32682
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.38382 | -0.41129 | -0.36102 | -0.34927 | -0.3367 | -0.34225 | -0.35435 | -0.36272 | -0.3764 | -0.41193 | -0.42965 | -0.40022 | -0.38895 | -0.34945 | -0.34637 | -0.35882 | -0.35598 | -0.39089 | -0.42691 | -0.47167 | -0.47163 | -0.46886 | -0.42535 | -0.4111
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.30927 | -0.34847 | -0.30452 | -0.29587 | -0.28515 | -0.28999 | -0.3001 | -0.30591 | -0.31289 | -0.34168 | -0.36305 | -0.33893 | -0.33464 | -0.29961 | -0.29891 | -0.31298 | -0.30694 | -0.33193 | -0.35085 | -0.36942 | -0.35817 | -0.357 | -0.32462 | -0.32587
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.29226 | -0.33562 | -0.29244 | -0.28399 | -0.2734 | -0.27815 | -0.28864 | -0.29384 | -0.30163 | -0.33061 | -0.35167 | -0.32878 | -0.32578 | -0.29061 | -0.29 | -0.30388 | -0.29759 | -0.3216 | -0.33969 | -0.35037 | -0.33104 | -0.33046 | -0.29709 | -0.30682
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.29228 | -0.33562 | -0.29244 | -0.28399 | -0.2734 | -0.27815 | -0.28865 | -0.29384 | -0.30163 | -0.33061 | -0.35167 | -0.32879 | -0.32579 | -0.29061 | -0.29 | -0.30388 | -0.29759 | -0.3216 | -0.3397 | -0.3504 | -0.33108 | -0.33051 | -0.29714 | -0.30684
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.34826 | -0.37983 | -0.33256 | -0.3221 | -0.31032 | -0.31506 | -0.32713 | -0.33355 | -0.34504 | -0.37851 | -0.39985 | -0.37387 | -0.36707 | -0.32986 | -0.32781 | -0.34074 | -0.33498 | -0.36369 | -0.39042 | -0.42147 | -0.41454 | -0.41389 | -0.37366 | -0.36844
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.31063 | -0.34977 | -0.3057 | -0.29694 | -0.28616 | -0.29104 | -0.3013 | -0.3071 | -0.31425 | -0.34315 | -0.36446 | -0.34029 | -0.33595 | -0.3008 | -0.30008 | -0.3141 | -0.30811 | -0.3332 | -0.35245 | -0.37126 | -0.35991 | -0.3588 | -0.32605 | -0.32733
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.276 | -0.31592 | -0.27351 | -0.26521 | -0.25476 | -0.26087 | -0.27927 | -0.27572 | -0.28409 | -0.31167 | -0.33301 | -0.31205 | -0.31713 | -0.27647 | -0.27546 | -0.28799 | -0.28599 | -0.30324 | -0.32092 | -0.33684 | -0.31858 | -0.31991 | -0.27906 | -0.28525
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.31177 | -0.34784 | -0.30395 | -0.2948 | -0.28408 | -0.28923 | -0.30077 | -0.30524 | -0.31331 | -0.34231 | -0.36342 | -0.34014 | -0.33742 | -0.30145 | -0.30069 | -0.31432 | -0.30848 | -0.33257 | -0.35195 | -0.37471 | -0.36414 | -0.36356 | -0.32791 | -0.32852
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.30875 | -0.34791 | -0.30402 | -0.29541 | -0.2847 | -0.28953 | -0.29961 | -0.30541 | -0.31234 | -0.34104 | -0.3624 | -0.33828 | -0.334 | -0.29902 | -0.29831 | -0.31241 | -0.30639 | -0.33134 | -0.35014 | -0.36871 | -0.35757 | -0.35637 | -0.32412 | -0.32532
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.31831 | -0.35223 | -0.30701 | -0.29821 | -0.28717 | -0.29215 | -0.3026 | -0.30892 | -0.31755 | -0.34701 | -0.36685 | -0.34123 | -0.33521 | -0.29951 | -0.29847 | -0.31289 | -0.30746 | -0.33488 | -0.35745 | -0.38504 | -0.37831 | -0.37653 | -0.34204 | -0.33791
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0034833 | -0.037051 | -0.022107 | -0.027452 | -0.025842 | -0.027291 | -0.028754 | -0.02113 | -0.011622 | -0.023615 | -0.056196 | -0.050238 | -0.073385 | -0.050712 | -0.053253 | -0.071665 | -0.060423 | -0.044061 | 0.0025578 | 0.009428 | 0.015195 | 0.019065 | 0.016404 | 0.0059996
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.088798 | -0.082403 | -0.067643 | -0.073254 | -0.070543 | -0.072251 | -0.07591 | -0.069196 | -0.086882 | -0.056558 | -0.036393 | 0.0025623 | -0.0077312 | 0.016618 | 0.013819 | -0.012049 | -0.026438 | -0.059607 | -0.084119 | -0.10593 | -0.11078 | -0.11047 | -0.10176 | -0.085238
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.029993 | -0.062469 | -0.046291 | -0.050867 | -0.048771 | -0.051395 | -0.053091 | -0.047413 | -0.039773 | -0.054511 | -0.087341 | -0.079777 | -0.10151 | -0.07676 | -0.077843 | -0.09577 | -0.084934 | -0.069705 | -0.025975 | -0.024589 | -0.020169 | -0.016263 | -0.013717 | -0.020319
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.092961 | -0.077341 | -0.067118 | -0.074115 | -0.072855 | -0.07338 | -0.076442 | -0.068972 | -0.083295 | -0.055984 | -0.037558 | 0.00010276 | -0.01332 | 0.014703 | 0.013049 | -0.012269 | -0.021672 | -0.051006 | -0.072371 | -0.094151 | -0.10092 | -0.098748 | -0.089973 | -0.078547
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.22377 | -0.19704 | -0.17298 | -0.16736 | -0.16306 | -0.16496 | -0.1748 | -0.17882 | -0.20599 | -0.11326 | -0.0266 | 0.069533 | 0.092283 | 0.12698 | 0.11817 | 0.070126 | 0.0080714 | -0.10812 | -0.23069 | -0.30304 | -0.3335 | -0.32978 | -0.29572 | -0.2404
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.087655 | -0.083206 | -0.06899 | -0.0746 | -0.072526 | -0.074103 | -0.077505 | -0.070277 | -0.088111 | -0.05114 | -0.028232 | 0.010389 | -0.0015357 | 0.022344 | 0.019385 | -0.0068774 | -0.022147 | -0.056942 | -0.082121 | -0.10257 | -0.10603 | -0.10592 | -0.097258 | -0.081134
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.087292 | -0.082774 | -0.068528 | -0.074177 | -0.072066 | -0.073493 | -0.076976 | -0.069852 | -0.08666 | -0.052222 | -0.030471 | 0.0081894 | -0.0030565 | 0.021295 | 0.01847 | -0.0080945 | -0.022776 | -0.056953 | -0.081347 | -0.10099 | -0.10492 | -0.10461 | -0.096273 | -0.081083
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12199 | -0.11201 | -0.095214 | -0.099442 | -0.096786 | -0.098169 | -0.10389 | -0.098307 | -0.1182 | -0.067275 | -0.025383 | 0.027281 | 0.024023 | 0.050479 | 0.047126 | 0.015335 | -0.011631 | -0.066594 | -0.11732 | -0.14897 | -0.15761 | -0.15658 | -0.14295 | -0.11869
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.012276 | -0.024861 | -0.012038 | -0.018224 | -0.016907 | -0.017624 | -0.0186 | -0.01111 | -0.015508 | -0.020618 | -0.040202 | -0.023961 | -0.042676 | -0.021579 | -0.023628 | -0.043949 | -0.036663 | -0.036788 | -0.015041 | -0.013566 | -0.0099125 | -0.0094128 | -0.0095396 | -0.010728
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.038133 | -0.044821 | -0.030092 | -0.035435 | -0.033911 | -0.034508 | -0.037287 | -0.032348 | -0.041834 | -0.043115 | -0.05377 | -0.031628 | -0.045342 | -0.022083 | -0.023753 | -0.045023 | -0.04363 | -0.054574 | -0.046447 | -0.055277 | -0.056082 | -0.054986 | -0.049286 | -0.042546
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13781 | -0.11852 | -0.10379 | -0.1084 | -0.10631 | -0.10657 | -0.11089 | -0.10524 | -0.12191 | -0.06163 | -0.0091367 | 0.056887 | 0.055644 | 0.08707 | 0.086313 | 0.055221 | 0.020711 | -0.044105 | -0.11103 | -0.15331 | -0.16683 | -0.16417 | -0.14801 | -0.12656
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0071826 | -0.044221 | -0.029208 | -0.033608 | -0.032055 | -0.03372 | -0.034837 | -0.027424 | -0.01491 | -0.025826 | -0.057932 | -0.051598 | -0.075206 | -0.051978 | -0.053543 | -0.072045 | -0.061352 | -0.044501 | 0.0024986 | 0.0092859 | 0.015418 | 0.017315 | 0.016032 | 0.0049095
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.22382 | -0.19663 | -0.17251 | -0.16659 | -0.16221 | -0.16425 | -0.17395 | -0.17832 | -0.20586 | -0.11157 | -0.023745 | 0.074038 | 0.09788 | 0.13245 | 0.12356 | 0.074809 | 0.011501 | -0.10677 | -0.23132 | -0.30436 | -0.33497 | -0.33136 | -0.2968 | -0.24087
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.022616 | -0.03807 | -0.023628 | -0.029169 | -0.027575 | -0.028316 | -0.029088 | -0.021598 | -0.024557 | -0.034532 | -0.059828 | -0.049122 | -0.069985 | -0.048885 | -0.05092 | -0.068973 | -0.058264 | -0.051526 | -0.022325 | -0.020621 | -0.018214 | -0.017752 | -0.016967 | -0.018302
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.022655 | -0.036477 | -0.022272 | -0.027827 | -0.026248 | -0.026972 | -0.027851 | -0.020513 | -0.02441 | -0.033282 | -0.056965 | -0.04449 | -0.064693 | -0.043642 | -0.045906 | -0.064322 | -0.054528 | -0.049919 | -0.023716 | -0.022699 | -0.020477 | -0.020342 | -0.019377 | -0.019913
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.021857 | -0.036972 | -0.022664 | -0.028249 | -0.026655 | -0.027418 | -0.028169 | -0.020618 | -0.02383 | -0.033506 | -0.05838 | -0.047361 | -0.068099 | -0.047016 | -0.049076 | -0.067209 | -0.056657 | -0.050281 | -0.021602 | -0.019869 | -0.017465 | -0.017182 | -0.01639 | -0.017686
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15143 | -0.13314 | -0.11223 | -0.11361 | -0.10944 | -0.11059 | -0.1168 | -0.11655 | -0.14459 | -0.095164 | -0.049618 | 0.010577 | 0.0022879 | 0.031861 | 0.029962 | 0.0002439 | -0.032325 | -0.094032 | -0.15508 | -0.20199 | -0.21791 | -0.22032 | -0.19801 | -0.15878
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.051489 | -0.04133 | -0.033359 | -0.042502 | -0.041508 | -0.041687 | -0.043216 | -0.033425 | -0.045295 | -0.028986 | -0.025771 | -0.00086975 | -0.020738 | 0.0046928 | 0.003448 | -0.019446 | -0.018454 | -0.029993 | -0.029575 | -0.037818 | -0.04012 | -0.039196 | -0.036999 | -0.033524
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.073418 | -0.07048 | -0.057094 | -0.06329 | -0.061327 | -0.062629 | -0.065485 | -0.057865 | -0.072886 | -0.045742 | -0.031082 | 0.003334 | -0.0096862 | 0.01445 | 0.01193 | -0.01344 | -0.02378 | -0.050916 | -0.066557 | -0.081673 | -0.084504 | -0.08423 | -0.077886 | -0.06638
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.089656 | -0.082592 | -0.067851 | -0.073319 | -0.070819 | -0.072359 | -0.075933 | -0.069693 | -0.088068 | -0.052657 | -0.027822 | 0.013561 | 0.0028114 | 0.028273 | 0.025378 | -0.0015531 | -0.018538 | -0.055375 | -0.083831 | -0.10584 | -0.11131 | -0.11169 | -0.10192 | -0.084338
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15005 | -0.1304 | -0.11487 | -0.11958 | -0.1172 | -0.11718 | -0.12178 | -0.11594 | -0.13454 | -0.080906 | -0.032322 | 0.030606 | 0.02836 | 0.059311 | 0.059176 | 0.029734 | -0.0014014 | -0.062736 | -0.12561 | -0.16841 | -0.18261 | -0.18045 | -0.16405 | -0.14193
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13924 | -0.12697 | -0.10882 | -0.11187 | -0.10888 | -0.11026 | -0.11717 | -0.1126 | -0.1336 | -0.077571 | -0.028733 | 0.029593 | 0.029718 | 0.057181 | 0.053791 | 0.01951 | -0.011909 | -0.07506 | -0.136 | -0.17363 | -0.18505 | -0.18369 | -0.16719 | -0.13839
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.014789 | -0.015104 | -0.0062175 | -0.014892 | -0.013743 | -0.014404 | -0.014804 | -0.0044961 | -0.013739 | -0.0068407 | -0.014583 | 0.0037563 | -0.017375 | 0.0058608 | 0.0047362 | -0.016666 | -0.011986 | -0.01513 | -0.0015688 | -0.0014572 | -0.00045872 | -0.00046635 | -0.0010023 | -0.0013666
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10065 | -0.099525 | -0.086751 | -0.091755 | -0.090972 | -0.097083 | -0.097696 | -0.086415 | -0.13382 | -0.022415 | 0.035685 | 0.071996 | 0.04033 | 0.049888 | 0.042917 | 0.025825 | -0.0075088 | -0.060235 | -0.10603 | -0.14451 | -0.1349 | -0.14011 | -0.12335 | -0.083922
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13839 | -0.12412 | -0.10334 | -0.10674 | -0.10336 | -0.10396 | -0.11123 | -0.10825 | -0.12824 | -0.056691 | 0.0038939 | 0.069903 | 0.074042 | 0.1019 | 0.096828 | 0.060526 | 0.020813 | -0.058649 | -0.13795 | -0.17903 | -0.1913 | -0.19008 | -0.17157 | -0.13867
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.052937 | -0.042511 | -0.0344 | -0.043458 | -0.042433 | -0.042621 | -0.0442 | -0.034513 | -0.046466 | -0.030195 | -0.02694 | -0.0019569 | -0.021787 | 0.0036511 | 0.0023863 | -0.020457 | -0.019505 | -0.031276 | -0.031178 | -0.039776 | -0.04223 | -0.041277 | -0.038886 | -0.035136
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.078255 | -0.074543 | -0.060785 | -0.066788 | -0.064678 | -0.066092 | -0.069162 | -0.061842 | -0.07734 | -0.048949 | -0.032588 | 0.0032532 | -0.0089953 | 0.015212 | 0.012582 | -0.013005 | -0.024652 | -0.053647 | -0.071883 | -0.088615 | -0.091939 | -0.091672 | -0.084712 | -0.072038
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.023375 | -0.036302 | -0.02193 | -0.02734 | -0.025671 | -0.026382 | -0.027391 | -0.020223 | -0.024655 | -0.03388 | -0.057575 | -0.044981 | -0.06496 | -0.04407 | -0.046287 | -0.064662 | -0.054848 | -0.050835 | -0.025532 | -0.025052 | -0.023277 | -0.023056 | -0.021765 | -0.021592
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.069461 | -0.056961 | -0.048033 | -0.056221 | -0.055153 | -0.055517 | -0.057744 | -0.049074 | -0.061947 | -0.041598 | -0.032579 | -0.00279 | -0.020119 | 0.0062399 | 0.0047498 | -0.018962 | -0.021844 | -0.04032 | -0.048612 | -0.062356 | -0.066478 | -0.064867 | -0.059881 | -0.053121
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.027442 | -0.025005 | -0.016726 | -0.025981 | -0.024912 | -0.0253 | -0.026265 | -0.01589 | -0.026042 | -0.014858 | -0.018157 | 0.0025823 | -0.018117 | 0.0059748 | 0.0046225 | -0.017998 | -0.014503 | -0.020299 | -0.010712 | -0.0121 | -0.011575 | -0.011315 | -0.01165 | -0.011564
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0084939 | -0.0076413 | -2.0027e-05 | -0.0095301 | -0.0085621 | -0.0090804 | -0.009171 | 0.0019417 | -0.0077634 | 0.00016069 | -0.0071311 | 0.010405 | -0.01195 | 0.011485 | 0.010473 | -0.011076 | -0.0054779 | -0.0068707 | 0.0081425 | 0.0098753 | 0.01146 | 0.011267 | 0.0096092 | 0.0077772
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0066156 | -0.043741 | -0.028597 | -0.032994 | -0.031385 | -0.033086 | -0.034215 | -0.026826 | -0.014238 | -0.025231 | -0.057343 | -0.051143 | -0.074809 | -0.051594 | -0.053178 | -0.071636 | -0.060974 | -0.044003 | 0.0030336 | 0.0096674 | 0.015723 | 0.017601 | 0.016405 | 0.0054369
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.1156 | -0.10413 | -0.08678 | -0.090892 | -0.08749 | -0.089242 | -0.094786 | -0.092554 | -0.10975 | -0.048544 | 0.0064583 | 0.067949 | 0.069769 | 0.098604 | 0.091624 | 0.056557 | 0.018512 | -0.04775 | -0.11161 | -0.14585 | -0.15493 | -0.15494 | -0.13913 | -0.11327
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.021946 | -0.034839 | -0.020965 | -0.026698 | -0.025172 | -0.025804 | -0.026818 | -0.019774 | -0.024024 | -0.03013 | -0.050928 | -0.035775 | -0.0547 | -0.033522 | -0.035692 | -0.055353 | -0.04754 | -0.046575 | -0.024188 | -0.024112 | -0.021515 | -0.021213 | -0.020366 | -0.020369
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11752 | -0.10531 | -0.087359 | -0.09121 | -0.087574 | -0.089823 | -0.095053 | -0.091816 | -0.11548 | -0.085929 | -0.062359 | -0.017619 | -0.023736 | 0.0029023 | -0.00058222 | -0.024752 | -0.044129 | -0.083241 | -0.11913 | -0.15015 | -0.15951 | -0.15912 | -0.1443 | -0.11864
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22916 | -0.2035 | -0.17765 | -0.17878 | -0.17555 | -0.17632 | -0.19064 | -0.19008 | -0.21673 | -0.14588 | -0.058995 | 0.031025 | 0.051971 | 0.086522 | 0.083434 | 0.044265 | -0.011845 | -0.11308 | -0.22966 | -0.29646 | -0.31805 | -0.31062 | -0.28242 | -0.23598
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.01804 | -0.033763 | -0.019759 | -0.025566 | -0.024052 | -0.024859 | -0.025448 | -0.01757 | -0.02044 | -0.029704 | -0.054412 | -0.043565 | -0.064461 | -0.043387 | -0.045356 | -0.06358 | -0.053025 | -0.046167 | -0.016669 | -0.014075 | -0.011327 | -0.011064 | -0.010732 | -0.012926
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.059853 | -0.048693 | -0.040291 | -0.049059 | -0.048074 | -0.048307 | -0.050115 | -0.040845 | -0.053051 | -0.035351 | -0.030117 | -0.0034356 | -0.022328 | 0.0034101 | 0.0020516 | -0.02104 | -0.02144 | -0.035496 | -0.038301 | -0.048782 | -0.051789 | -0.050571 | -0.047338 | -0.042587
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0050592 | -0.038337 | -0.023567 | -0.028871 | -0.027059 | -0.028467 | -0.029591 | -0.021802 | -0.0109 | -0.017394 | -0.044771 | -0.036128 | -0.058776 | -0.036272 | -0.038092 | -0.05725 | -0.048993 | -0.036572 | 0.0043669 | 0.01093 | 0.016873 | 0.017922 | 0.016591 | 0.0067387
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.00034857 | -0.033986 | -0.019704 | -0.025282 | -0.023611 | -0.024981 | -0.025935 | -0.017865 | -0.006793 | -0.012954 | -0.040753 | -0.031963 | -0.055141 | -0.032843 | -0.034705 | -0.053932 | -0.045654 | -0.032353 | 0.0099154 | 0.017447 | 0.023445 | 0.024477 | 0.022374 | 0.012223
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.00525 | -0.042514 | -0.027596 | -0.032146 | -0.030576 | -0.03225 | -0.033304 | -0.025773 | -0.013041 | -0.023809 | -0.05595 | -0.049791 | -0.07352 | -0.050397 | -0.051957 | -0.070464 | -0.059775 | -0.042673 | 0.0046854 | 0.011921 | 0.018208 | 0.020038 | 0.018546 | 0.0071526
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25753 | -0.22786 | -0.19972 | -0.20016 | -0.19757 | -0.19795 | -0.21262 | -0.21501 | -0.2411 | -0.15981 | -0.052817 | 0.054666 | 0.084088 | 0.12109 | 0.11881 | 0.077617 | 0.0085647 | -0.11116 | -0.25361 | -0.33373 | -0.3586 | -0.34969 | -0.3176 | -0.26725
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10725 | -0.097732 | -0.081023 | -0.085886 | -0.082577 | -0.084748 | -0.089317 | -0.084302 | -0.10491 | -0.070309 | -0.044543 | -0.00031471 | -0.0086732 | 0.017372 | 0.014688 | -0.011603 | -0.030224 | -0.070342 | -0.10432 | -0.13112 | -0.13889 | -0.13937 | -0.12716 | -0.10524
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0044456 | -0.016169 | -0.0040207 | -0.010662 | -0.0097156 | -0.010315 | -0.011333 | -0.0034771 | -0.0082054 | -0.013183 | -0.03176 | -0.015031 | -0.033679 | -0.012666 | -0.014617 | -0.035186 | -0.028147 | -0.028637 | -0.0071287 | -0.0045452 | -0.0011406 | -0.00055218 | -0.0011806 | -0.0034342
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.078341 | -0.074615 | -0.060849 | -0.066848 | -0.064737 | -0.066154 | -0.069225 | -0.061911 | -0.077419 | -0.049002 | -0.032609 | 0.0032585 | -0.008975 | 0.015234 | 0.012602 | -0.01299 | -0.024661 | -0.053691 | -0.071978 | -0.088742 | -0.092075 | -0.091808 | -0.084837 | -0.072151
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.083035 | -0.077553 | -0.063353 | -0.069321 | -0.066846 | -0.068527 | -0.071833 | -0.064691 | -0.081577 | -0.05013 | -0.03027 | 0.0080032 | -0.0030708 | 0.021155 | 0.018393 | -0.0076826 | -0.021578 | -0.053817 | -0.076905 | -0.096427 | -0.1005 | -0.10034 | -0.092482 | -0.077745
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.041152 | -0.045029 | -0.027183 | -0.031461 | -0.029295 | -0.029895 | -0.034669 | -0.033076 | -0.05039 | -0.059183 | -0.07085 | -0.052713 | -0.063183 | -0.03674 | -0.038175 | -0.057227 | -0.056993 | -0.070511 | -0.066337 | -0.085752 | -0.091167 | -0.087004 | -0.073071 | -0.056977
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.013637 | -0.032266 | -0.018973 | -0.025129 | -0.023721 | -0.024846 | -0.025552 | -0.016954 | -0.017865 | -0.021863 | -0.04212 | -0.028375 | -0.048682 | -0.026878 | -0.028661 | -0.048366 | -0.041062 | -0.036583 | -0.0086145 | -0.0048532 | -0.0011568 | -0.0004158 | -0.0010929 | -0.0056505
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.017733 | -0.033517 | -0.01954 | -0.02536 | -0.02385 | -0.024659 | -0.025244 | -0.017339 | -0.020166 | -0.029452 | -0.054204 | -0.043395 | -0.064323 | -0.043255 | -0.045223 | -0.063447 | -0.052863 | -0.045928 | -0.016328 | -0.013642 | -0.01085 | -0.010586 | -0.010304 | -0.012574
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0090418 | -0.019816 | -0.0081964 | -0.015331 | -0.014305 | -0.01544 | -0.015553 | -0.0054655 | -0.013361 | -0.014745 | -0.029541 | -0.012893 | -0.031799 | -0.010486 | -0.011988 | -0.032383 | -0.025772 | -0.025823 | -0.0049515 | -0.00050545 | 0.0030336 | 0.0035858 | 0.0022154 | -0.0015688
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0029826 | -0.014873 | -0.0028601 | -0.0095811 | -0.008657 | -0.0092578 | -0.010181 | -0.0021586 | -0.0068507 | -0.012485 | -0.031998 | -0.015909 | -0.035033 | -0.014167 | -0.016074 | -0.036392 | -0.028718 | -0.028161 | -0.0054512 | -0.0021973 | 0.0014086 | 0.0019331 | 0.0010118 | -0.0016518
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.080574 | -0.068157 | -0.051822 | -0.056287 | -0.053555 | -0.054274 | -0.057961 | -0.055247 | -0.077285 | -0.031989 | 0.003931 | 0.055157 | 0.043271 | 0.073374 | 0.068897 | 0.039556 | 0.011645 | -0.032189 | -0.074804 | -0.10677 | -0.11398 | -0.11752 | -0.10469 | -0.079629
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.001049 | -0.0109 | 0.0010829 | -0.0056152 | -0.004858 | -0.0052795 | -0.0065341 | 0.0010028 | -0.0030274 | -0.0098114 | -0.030478 | -0.013922 | -0.033219 | -0.012588 | -0.01454 | -0.034851 | -0.027097 | -0.026632 | -0.0036497 | -0.00033951 | 0.0032034 | 0.0037804 | 0.0028276 | 0.0001688
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.027408 | -0.022649 | -0.015338 | -0.025186 | -0.024187 | -0.024389 | -0.025371 | -0.014705 | -0.025012 | -0.012535 | -0.014869 | 0.0057123 | -0.015796 | 0.0087583 | 0.0075078 | -0.015345 | -0.011477 | -0.016916 | -0.0076923 | -0.0091085 | -0.008872 | -0.008647 | -0.0092697 | -0.0093307
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.051461 | -0.041315 | -0.033349 | -0.042499 | -0.041503 | -0.041682 | -0.04321 | -0.033417 | -0.045282 | -0.028966 | -0.025749 | -0.00085092 | -0.020721 | 0.0047119 | 0.003469 | -0.019426 | -0.018436 | -0.029969 | -0.029541 | -0.037779 | -0.040063 | -0.039139 | -0.036951 | -0.033489
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0042052 | -0.032702 | -0.018856 | -0.024689 | -0.023131 | -0.024437 | -0.025265 | -0.016914 | -0.010062 | -0.015529 | -0.040737 | -0.030299 | -0.052507 | -0.03039 | -0.032205 | -0.051609 | -0.043584 | -0.033192 | 0.0043316 | 0.010818 | 0.01612 | 0.01712 | 0.015365 | 0.0069208
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.012882 | -0.021495 | -0.0079689 | -0.014085 | -0.012668 | -0.014198 | -0.014554 | -0.0055199 | 0.0045009 | -0.0069661 | -0.039836 | -0.035185 | -0.05957 | -0.037827 | -0.039605 | -0.057807 | -0.045539 | -0.026782 | 0.022255 | 0.033219 | 0.040414 | 0.042323 | 0.038682 | 0.025874
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15286 | -0.13357 | -0.11214 | -0.1132 | -0.1089 | -0.11006 | -0.11645 | -0.11653 | -0.14457 | -0.090493 | -0.040102 | 0.024056 | 0.017117 | 0.04724 | 0.044536 | 0.014046 | -0.022402 | -0.089095 | -0.15583 | -0.20525 | -0.2219 | -0.22446 | -0.20114 | -0.16065
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.11158 | -0.11334 | -0.10181 | -0.10627 | -0.10661 | -0.11664 | -0.11485 | -0.10006 | -0.17303 | 0.0027466 | 0.091379 | 0.12551 | 0.076944 | 0.074107 | 0.063678 | 0.054517 | 0.0055847 | -0.062704 | -0.12642 | -0.18035 | -0.15942 | -0.16924 | -0.14538 | -0.085951
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.082726 | -0.090358 | -0.082746 | -0.088423 | -0.089854 | -0.10115 | -0.095545 | -0.076303 | -0.16914 | 0.013182 | 0.11137 | 0.15242 | 0.096694 | 0.092238 | 0.081523 | 0.077953 | 0.020274 | -0.053155 | -0.10489 | -0.15281 | -0.1189 | -0.13257 | -0.11099 | -0.047119
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.078667 | -0.086885 | -0.079615 | -0.085471 | -0.087004 | -0.098361 | -0.092453 | -0.07283 | -0.16642 | 0.016185 | 0.1147 | 0.15583 | 0.099511 | 0.094983 | 0.084343 | 0.080873 | 0.023014 | -0.050422 | -0.10108 | -0.14815 | -0.11333 | -0.1272 | -0.10606 | -0.0425
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.10291 | -0.10734 | -0.097308 | -0.10128 | -0.1024 | -0.11376 | -0.11027 | -0.093843 | -0.17869 | 0.0038557 | 0.098001 | 0.13701 | 0.085763 | 0.082009 | 0.071018 | 0.065468 | 0.010198 | -0.061477 | -0.12173 | -0.17519 | -0.14849 | -0.16018 | -0.13695 | -0.072734
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario