## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.34448 | -0.32029 | -0.30161 | -0.29082 | -0.28535 | -0.28759 | -0.31152 | -0.36026 | -0.39332 | -0.39582 | -0.37994 | -0.38094 | -0.36523 | -0.39081 | -0.38942 | -0.38574 | -0.36745 | -0.38668 | -0.3603 | -0.44473 | -0.42016 | -0.40765 | -0.36927 | -0.35307
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.3283 | -0.30476 | -0.28541 | -0.2742 | -0.26457 | -0.27108 | -0.29439 | -0.34831 | -0.38302 | -0.38325 | -0.35909 | -0.36011 | -0.34292 | -0.36671 | -0.36489 | -0.36077 | -0.3367 | -0.36217 | -0.34369 | -0.42679 | -0.41363 | -0.40436 | -0.36221 | -0.33871
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34525 | -0.3224 | -0.30331 | -0.29295 | -0.28855 | -0.28972 | -0.31316 | -0.36007 | -0.39225 | -0.39639 | -0.38345 | -0.38548 | -0.37055 | -0.39649 | -0.39517 | -0.3916 | -0.37396 | -0.39062 | -0.36172 | -0.445 | -0.41789 | -0.40495 | -0.36818 | -0.35373
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.41149 | -0.37959 | -0.35603 | -0.3429 | -0.33852 | -0.33911 | -0.36692 | -0.43526 | -0.48019 | -0.48226 | -0.47043 | -0.4633 | -0.43636 | -0.45852 | -0.45772 | -0.45335 | -0.44166 | -0.46896 | -0.46173 | -0.57218 | -0.56447 | -0.55331 | -0.50267 | -0.46229
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.34434 | -0.32165 | -0.30265 | -0.29233 | -0.2879 | -0.28909 | -0.31244 | -0.35922 | -0.39125 | -0.39536 | -0.38211 | -0.38424 | -0.36937 | -0.39533 | -0.39399 | -0.39047 | -0.37271 | -0.38928 | -0.36028 | -0.44317 | -0.41603 | -0.40311 | -0.3665 | -0.35227
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.33214 | -0.30925 | -0.29042 | -0.28022 | -0.27648 | -0.27728 | -0.30043 | -0.3413 | -0.3731 | -0.37746 | -0.35756 | -0.36166 | -0.35239 | -0.37931 | -0.37803 | -0.37477 | -0.35681 | -0.37235 | -0.33511 | -0.41554 | -0.37279 | -0.35776 | -0.32459 | -0.31955
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.33215 | -0.30925 | -0.29042 | -0.28022 | -0.27648 | -0.27728 | -0.30043 | -0.34131 | -0.37312 | -0.37748 | -0.35762 | -0.3617 | -0.35243 | -0.37934 | -0.37806 | -0.3748 | -0.35684 | -0.37238 | -0.33517 | -0.41561 | -0.37291 | -0.35788 | -0.3247 | -0.31964
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.37914 | -0.35011 | -0.32819 | -0.31599 | -0.31167 | -0.31248 | -0.33926 | -0.39648 | -0.43347 | -0.43877 | -0.45638 | -0.45623 | -0.43061 | -0.45447 | -0.45362 | -0.44762 | -0.43334 | -0.45609 | -0.44296 | -0.54792 | -0.53904 | -0.52726 | -0.47982 | -0.44365
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34577 | -0.32203 | -0.30368 | -0.29331 | -0.28892 | -0.29008 | -0.31357 | -0.36052 | -0.39279 | -0.39694 | -0.38426 | -0.38622 | -0.37126 | -0.39719 | -0.39587 | -0.39227 | -0.37472 | -0.39144 | -0.36258 | -0.44611 | -0.41898 | -0.40601 | -0.36916 | -0.35321
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.31023 | -0.28481 | -0.26716 | -0.25854 | -0.262 | -0.25546 | -0.27905 | -0.31602 | -0.34906 | -0.35526 | -0.36004 | -0.35904 | -0.34489 | -0.37412 | -0.37401 | -0.37132 | -0.36519 | -0.37512 | -0.33843 | -0.42713 | -0.38914 | -0.37094 | -0.33836 | -0.32658
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.34442 | -0.32044 | -0.30092 | -0.29064 | -0.28725 | -0.28761 | -0.31136 | -0.35999 | -0.39268 | -0.39794 | -0.39546 | -0.39669 | -0.37846 | -0.40473 | -0.40362 | -0.39932 | -0.38321 | -0.39983 | -0.37422 | -0.46171 | -0.4384 | -0.42509 | -0.38728 | -0.36787
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.34373 | -0.32111 | -0.30219 | -0.29188 | -0.28744 | -0.28865 | -0.31192 | -0.35868 | -0.39058 | -0.39465 | -0.38145 | -0.38359 | -0.36865 | -0.39461 | -0.39327 | -0.38977 | -0.37199 | -0.38854 | -0.35962 | -0.4423 | -0.4154 | -0.40254 | -0.36597 | -0.35034
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34958 | -0.32491 | -0.3051 | -0.29434 | -0.28979 | -0.29055 | -0.31448 | -0.36932 | -0.40509 | -0.4086 | -0.39099 | -0.39133 | -0.3717 | -0.39648 | -0.395 | -0.39156 | -0.37496 | -0.39394 | -0.37174 | -0.45899 | -0.43812 | -0.42613 | -0.38683 | -0.36594
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.017264 | -0.024271 | -0.02948 | -0.030828 | -0.030434 | -0.030923 | -0.027413 | -0.033672 | -0.017218 | -0.030965 | -0.056479 | -0.083037 | -0.062033 | -0.096965 | -0.093403 | -0.096866 | -0.063369 | -0.04706 | -0.0038347 | -0.0073242 | -0.0026445 | 0.0029716 | 0.00029182 | -0.020536
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.08234 | -0.069144 | -0.064949 | -0.06123 | -0.060308 | -0.063148 | -0.070158 | -0.097432 | -0.11599 | -0.090065 | -0.050309 | -0.027661 | 0.012968 | -0.021776 | -0.023787 | -0.034147 | -0.050352 | -0.068377 | -0.10749 | -0.12451 | -0.13425 | -0.13092 | -0.11597 | -0.11134
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.040402 | -0.048329 | -0.051679 | -0.052163 | -0.052163 | -0.053702 | -0.052238 | -0.064548 | -0.050152 | -0.064536 | -0.090019 | -0.11404 | -0.091134 | -0.1247 | -0.12178 | -0.12497 | -0.092824 | -0.078142 | -0.037254 | -0.046644 | -0.04437 | -0.037557 | -0.034121 | -0.050763
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.074914 | -0.059519 | -0.056086 | -0.0539 | -0.053848 | -0.054929 | -0.061488 | -0.079782 | -0.1013 | -0.077686 | -0.051565 | -0.026244 | 0.020879 | -0.017558 | -0.017062 | -0.023815 | -0.031059 | -0.056279 | -0.09388 | -0.10722 | -0.11367 | -0.11148 | -0.1014 | -0.099047
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20716 | -0.17709 | -0.16007 | -0.14928 | -0.14998 | -0.15437 | -0.17891 | -0.24126 | -0.29391 | -0.19458 | -0.064597 | 0.02567 | 0.10228 | 0.077006 | 0.068083 | 0.038684 | -0.034171 | -0.12642 | -0.27136 | -0.33498 | -0.37663 | -0.36717 | -0.32128 | -0.2741
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.082124 | -0.069595 | -0.066298 | -0.063249 | -0.06284 | -0.06478 | -0.071731 | -0.095344 | -0.11438 | -0.087609 | -0.043829 | -0.021741 | 0.018919 | -0.015422 | -0.016827 | -0.02812 | -0.051873 | -0.065538 | -0.1074 | -0.1201 | -0.1291 | -0.12545 | -0.11192 | -0.10879
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.081449 | -0.06904 | -0.065709 | -0.062659 | -0.062251 | -0.064231 | -0.070977 | -0.094899 | -0.11292 | -0.086578 | -0.045115 | -0.0233 | 0.017676 | -0.016762 | -0.01815 | -0.029479 | -0.04929 | -0.066023 | -0.10627 | -0.11946 | -0.12819 | -0.1245 | -0.11131 | -0.10851
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11216 | -0.095876 | -0.089738 | -0.085278 | -0.084599 | -0.087552 | -0.098399 | -0.13182 | -0.1561 | -0.112 | -0.046032 | -0.0074654 | 0.043565 | 0.011723 | 0.0090001 | -0.0081024 | -0.043609 | -0.078416 | -0.1477 | -0.17173 | -0.18711 | -0.18242 | -0.16169 | -0.14973
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021632 | -0.019354 | -0.02052 | -0.019461 | -0.019513 | -0.020035 | -0.019356 | -0.029759 | -0.036884 | -0.04174 | -0.046515 | -0.054489 | -0.031189 | -0.066573 | -0.065413 | -0.069803 | -0.0481 | -0.046227 | -0.03146 | -0.031734 | -0.0297 | -0.023503 | -0.019481 | -0.030993
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.044713 | -0.039178 | -0.038453 | -0.036252 | -0.03592 | -0.037214 | -0.039879 | -0.056934 | -0.066545 | -0.065132 | -0.056972 | -0.055815 | -0.027562 | -0.062235 | -0.06204 | -0.067947 | -0.054697 | -0.064144 | -0.064458 | -0.075297 | -0.080508 | -0.075671 | -0.063838 | -0.0667
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11394 | -0.093454 | -0.086697 | -0.084169 | -0.083895 | -0.085344 | -0.095518 | -0.1244 | -0.15116 | -0.089725 | -0.025594 | 0.031521 | 0.093129 | 0.057955 | 0.059104 | 0.042581 | 0.011074 | -0.049866 | -0.13459 | -0.16578 | -0.18147 | -0.17992 | -0.16364 | -0.14913
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.020069 | -0.030327 | -0.034922 | -0.0365 | -0.036164 | -0.036395 | -0.032444 | -0.038416 | -0.017583 | -0.030915 | -0.058002 | -0.084152 | -0.062266 | -0.097334 | -0.095168 | -0.099012 | -0.065685 | -0.049052 | -0.0047073 | -0.0089674 | -0.0042334 | 0.0015554 | -0.001483 | -0.023392
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20734 | -0.17657 | -0.15951 | -0.14859 | -0.14933 | -0.15365 | -0.17845 | -0.24064 | -0.29384 | -0.19334 | -0.061617 | 0.030351 | 0.10746 | 0.082253 | 0.072955 | 0.043265 | -0.030589 | -0.1253 | -0.27201 | -0.33864 | -0.38128 | -0.3715 | -0.32237 | -0.27436
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.030219 | -0.028467 | -0.029461 | -0.02821 | -0.028069 | -0.028496 | -0.028534 | -0.042603 | -0.046594 | -0.056761 | -0.070444 | -0.085079 | -0.062449 | -0.098686 | -0.097692 | -0.10109 | -0.074238 | -0.065528 | -0.042356 | -0.044694 | -0.042612 | -0.036873 | -0.031614 | -0.042893
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.030663 | -0.02809 | -0.028778 | -0.027419 | -0.027279 | -0.027863 | -0.028123 | -0.042365 | -0.048071 | -0.056768 | -0.067701 | -0.080008 | -0.05695 | -0.09315 | -0.092098 | -0.095902 | -0.07049 | -0.063841 | -0.043791 | -0.046033 | -0.044437 | -0.038744 | -0.032813 | -0.043255
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.029496 | -0.02763 | -0.028595 | -0.027335 | -0.027193 | -0.027657 | -0.02768 | -0.041636 | -0.04588 | -0.055613 | -0.068727 | -0.08291 | -0.060207 | -0.096496 | -0.095495 | -0.098971 | -0.072444 | -0.064082 | -0.041531 | -0.043668 | -0.041588 | -0.035928 | -0.030723 | -0.042058
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13724 | -0.11463 | -0.10555 | -0.098985 | -0.097861 | -0.10405 | -0.12543 | -0.18561 | -0.20381 | -0.17353 | -0.091449 | -0.040273 | 0.0087414 | -0.017608 | -0.02196 | -0.040966 | -0.080439 | -0.13556 | -0.22241 | -0.26626 | -0.30402 | -0.30281 | -0.26281 | -0.22432
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.036672 | -0.025603 | -0.024399 | -0.023253 | -0.023571 | -0.023786 | -0.02584 | -0.036372 | -0.05218 | -0.042722 | -0.032577 | -0.024491 | 0.014384 | -0.026767 | -0.025902 | -0.028502 | -0.025006 | -0.033271 | -0.047822 | -0.048979 | -0.048697 | -0.047126 | -0.044908 | -0.052054
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.068352 | -0.057384 | -0.054916 | -0.052272 | -0.051949 | -0.053642 | -0.058784 | -0.079984 | -0.095191 | -0.07468 | -0.042465 | -0.026082 | 0.012106 | -0.023225 | -0.024258 | -0.033937 | -0.045483 | -0.05943 | -0.089664 | -0.099905 | -0.10634 | -0.10291 | -0.092338 | -0.092892
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.081476 | -0.067853 | -0.063882 | -0.060305 | -0.059658 | -0.062307 | -0.070723 | -0.10001 | -0.11679 | -0.09019 | -0.044882 | -0.020475 | 0.021256 | -0.012771 | -0.014711 | -0.026989 | -0.047154 | -0.069467 | -0.11424 | -0.1307 | -0.14305 | -0.14025 | -0.1238 | -0.11749
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.128 | -0.1065 | -0.098974 | -0.096373 | -0.096261 | -0.09783 | -0.10815 | -0.13873 | -0.16906 | -0.11239 | -0.049767 | 0.0035787 | 0.062157 | 0.027088 | 0.028754 | 0.01377 | -0.015655 | -0.070984 | -0.15101 | -0.18199 | -0.1989 | -0.19626 | -0.18043 | -0.16468
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12813 | -0.10996 | -0.1023 | -0.097111 | -0.096409 | -0.10009 | -0.11309 | -0.15231 | -0.18039 | -0.12945 | -0.054702 | -0.008126 | 0.046589 | 0.01613 | 0.012654 | -0.0066988 | -0.047021 | -0.089545 | -0.16963 | -0.19896 | -0.21772 | -0.21218 | -0.18732 | -0.17023
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0099473 | -0.0039015 | -0.0044799 | -0.0034537 | -0.0042424 | -0.0039415 | -0.0033455 | -0.013178 | -0.021182 | -0.013282 | -0.012008 | -0.015267 | 0.014042 | -0.025744 | -0.025522 | -0.028337 | -0.015893 | -0.014347 | -0.010114 | -0.0067177 | -0.0033302 | -0.0010595 | -0.0022402 | -0.015338
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10495 | -0.087808 | -0.086404 | -0.084892 | -0.084681 | -0.085167 | -0.096965 | -0.10815 | -0.15264 | -0.11557 | -0.0094948 | 0.020171 | 0.052134 | 0.020612 | 0.018749 | 0.0086341 | -0.12686 | -0.054525 | -0.13908 | -0.13499 | -0.14969 | -0.14739 | -0.12793 | -0.1174
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.12529 | -0.10601 | -0.097337 | -0.091089 | -0.089526 | -0.093302 | -0.10763 | -0.1491 | -0.17428 | -0.1087 | -0.018575 | 0.028658 | 0.095178 | 0.063376 | 0.058265 | 0.035325 | -0.011826 | -0.070325 | -0.16966 | -0.20443 | -0.22327 | -0.21896 | -0.19142 | -0.17134
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.038005 | -0.026706 | -0.025379 | -0.024167 | -0.024453 | -0.024726 | -0.026967 | -0.037878 | -0.053934 | -0.044456 | -0.03416 | -0.025861 | 0.013096 | -0.028061 | -0.027156 | -0.02974 | -0.026328 | -0.03481 | -0.049728 | -0.051208 | -0.051119 | -0.04952 | -0.047012 | -0.053772
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.072868 | -0.061381 | -0.058585 | -0.055634 | -0.055166 | -0.057133 | -0.062885 | -0.08557 | -0.10141 | -0.079209 | -0.044689 | -0.02656 | 0.012359 | -0.02279 | -0.023967 | -0.034027 | -0.047008 | -0.062588 | -0.095551 | -0.10745 | -0.11476 | -0.1113 | -0.099598 | -0.098797
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.031446 | -0.028206 | -0.028616 | -0.027102 | -0.026931 | -0.027578 | -0.028143 | -0.042716 | -0.04932 | -0.058135 | -0.068683 | -0.080702 | -0.057656 | -0.093936 | -0.092909 | -0.096464 | -0.071325 | -0.065356 | -0.04642 | -0.04912 | -0.047928 | -0.041944 | -0.035089 | -0.044661
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.053393 | -0.040456 | -0.038331 | -0.036671 | -0.03687 | -0.037501 | -0.041676 | -0.055624 | -0.07398 | -0.059301 | -0.043244 | -0.028275 | 0.013954 | -0.02614 | -0.025213 | -0.029311 | -0.030056 | -0.04494 | -0.068482 | -0.074681 | -0.077202 | -0.075234 | -0.069441 | -0.072513
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.019315 | -0.011853 | -0.012121 | -0.01137 | -0.011741 | -0.01177 | -0.011508 | -0.019464 | -0.029994 | -0.024717 | -0.019919 | -0.019349 | 0.013858 | -0.026229 | -0.026014 | -0.02897 | -0.020604 | -0.022247 | -0.02534 | -0.021963 | -0.019119 | -0.017037 | -0.017687 | -0.029857
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0016007 | 0.0043564 | 0.003396 | 0.0040722 | 0.0032916 | 0.0037389 | 0.0052924 | -0.0020742 | -0.0098925 | -0.0021801 | -0.0021381 | -0.0059953 | 0.023551 | -0.017116 | -0.017007 | -0.019162 | -0.0069847 | -0.003902 | 0.00072193 | 0.00704 | 0.011836 | 0.013291 | 0.0099497 | -0.0052738
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.019498 | -0.029733 | -0.034227 | -0.035802 | -0.035455 | -0.035645 | -0.031708 | -0.037722 | -0.016717 | -0.030232 | -0.057321 | -0.083535 | -0.061612 | -0.096715 | -0.094701 | -0.098521 | -0.065166 | -0.048537 | -0.0041742 | -0.0085182 | -0.0039005 | 0.001997 | -0.0010242 | -0.022902
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10466 | -0.087732 | -0.081229 | -0.076454 | -0.074729 | -0.078079 | -0.091062 | -0.12968 | -0.14892 | -0.091484 | -0.011821 | 0.035077 | 0.089851 | 0.059445 | 0.054925 | 0.031735 | -0.011518 | -0.061614 | -0.14408 | -0.17155 | -0.18921 | -0.18508 | -0.16202 | -0.14714
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.030525 | -0.02765 | -0.028327 | -0.026918 | -0.02686 | -0.027637 | -0.028262 | -0.043089 | -0.05158 | -0.058229 | -0.064617 | -0.073409 | -0.049262 | -0.084677 | -0.083247 | -0.087445 | -0.064289 | -0.060877 | -0.044598 | -0.046819 | -0.045142 | -0.038804 | -0.03276 | -0.042585
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.10714 | -0.089735 | -0.082884 | -0.077136 | -0.076437 | -0.079974 | -0.091351 | -0.13054 | -0.15891 | -0.13261 | -0.083004 | -0.053273 | -0.0079751 | -0.043214 | -0.044578 | -0.056754 | -0.077217 | -0.10194 | -0.15125 | -0.17912 | -0.19659 | -0.19291 | -0.1696 | -0.15352
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.20837 | -0.17905 | -0.16586 | -0.15848 | -0.15722 | -0.16118 | -0.18762 | -0.24169 | -0.28194 | -0.19767 | -0.085299 | -0.0083485 | 0.06426 | 0.042252 | 0.044477 | 0.016181 | -0.047133 | -0.13049 | -0.25987 | -0.32125 | -0.35218 | -0.34587 | -0.30729 | -0.26939
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.025591 | -0.024264 | -0.025532 | -0.024441 | -0.024368 | -0.024741 | -0.024221 | -0.037194 | -0.040203 | -0.049632 | -0.062939 | -0.07751 | -0.054894 | -0.091332 | -0.090399 | -0.093949 | -0.067416 | -0.058711 | -0.035501 | -0.036867 | -0.034336 | -0.028941 | -0.024813 | -0.037246
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.044598 | -0.032734 | -0.031156 | -0.029802 | -0.030101 | -0.030476 | -0.033456 | -0.04543 | -0.062221 | -0.050965 | -0.038658 | -0.028108 | 0.012035 | -0.028743 | -0.02777 | -0.030888 | -0.028912 | -0.039614 | -0.057435 | -0.060683 | -0.061524 | -0.059826 | -0.056067 | -0.061454
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.017026 | -0.025401 | -0.029577 | -0.030336 | -0.030187 | -0.030468 | -0.027572 | -0.033333 | -0.015978 | -0.023453 | -0.044757 | -0.06741 | -0.045524 | -0.080868 | -0.079631 | -0.084006 | -0.054694 | -0.042038 | -0.003624 | -0.0064678 | -0.0011826 | 0.0048447 | 0.001688 | -0.018241
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.012536 | -0.02102 | -0.025752 | -0.026878 | -0.026801 | -0.027046 | -0.023626 | -0.027833 | -0.0097408 | -0.016943 | -0.039665 | -0.062469 | -0.040992 | -0.07651 | -0.075298 | -0.079821 | -0.050024 | -0.037229 | 0.0021114 | 0.00090694 | 0.0058012 | 0.011753 | 0.0081291 | -0.012425
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.018188 | -0.028653 | -0.033371 | -0.034962 | -0.034661 | -0.034872 | -0.030788 | -0.036294 | -0.015097 | -0.028273 | -0.055529 | -0.081943 | -0.060289 | -0.095409 | -0.093344 | -0.097186 | -0.063819 | -0.047064 | -0.0023479 | -0.0061359 | -0.0012045 | 0.0046225 | 0.001276 | -0.020972
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.2326 | -0.19996 | -0.18452 | -0.17774 | -0.17723 | -0.18097 | -0.20866 | -0.26812 | -0.31106 | -0.20877 | -0.077327 | 0.016717 | 0.095779 | 0.0798 | 0.082718 | 0.050537 | -0.021378 | -0.12919 | -0.28392 | -0.35703 | -0.39111 | -0.38636 | -0.34314 | -0.2977
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.09789 | -0.082025 | -0.076647 | -0.072147 | -0.071078 | -0.074808 | -0.085532 | -0.12029 | -0.14155 | -0.11249 | -0.063007 | -0.03501 | 0.0087109 | -0.025774 | -0.027719 | -0.039854 | -0.06183 | -0.086608 | -0.13652 | -0.1588 | -0.17395 | -0.17158 | -0.15037 | -0.13905
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.014632 | -0.012225 | -0.013765 | -0.012969 | -0.013118 | -0.01338 | -0.011702 | -0.018281 | -0.023545 | -0.026935 | -0.030893 | -0.038516 | -0.01628 | -0.051874 | -0.050867 | -0.055161 | -0.034395 | -0.033574 | -0.019507 | -0.018667 | -0.016545 | -0.010179 | -0.0084286 | -0.021599
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.072948 | -0.06145 | -0.058643 | -0.05569 | -0.055221 | -0.057193 | -0.062954 | -0.085671 | -0.10153 | -0.079288 | -0.044725 | -0.02656 | 0.012372 | -0.022773 | -0.023954 | -0.03402 | -0.047028 | -0.062639 | -0.095642 | -0.10757 | -0.11492 | -0.11145 | -0.09973 | -0.098904
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.076503 | -0.06408 | -0.060668 | -0.057223 | -0.056537 | -0.058927 | -0.065399 | -0.090652 | -0.10785 | -0.081862 | -0.043376 | -0.022322 | 0.017629 | -0.017442 | -0.019044 | -0.029458 | -0.045235 | -0.062515 | -0.10025 | -0.11462 | -0.12312 | -0.1199 | -0.10654 | -0.104
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.045636 | -0.036263 | -0.034009 | -0.029945 | -0.029902 | -0.031339 | -0.038692 | -0.065507 | -0.084411 | -0.086151 | -0.076565 | -0.071437 | -0.041499 | -0.079931 | -0.078718 | -0.084166 | -0.070351 | -0.083887 | -0.087565 | -0.10831 | -0.11816 | -0.11213 | -0.089826 | -0.082615
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.021524 | -0.021946 | -0.024212 | -0.023937 | -0.023969 | -0.024296 | -0.022438 | -0.03175 | -0.02875 | -0.033197 | -0.043671 | -0.056616 | -0.033299 | -0.069313 | -0.0684 | -0.073142 | -0.049804 | -0.043711 | -0.021914 | -0.022486 | -0.019447 | -0.014467 | -0.013914 | -0.02968
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.025315 | -0.02403 | -0.025325 | -0.02425 | -0.024179 | -0.024542 | -0.023978 | -0.036852 | -0.039785 | -0.049252 | -0.062634 | -0.07727 | -0.054695 | -0.091145 | -0.090208 | -0.093747 | -0.067172 | -0.058415 | -0.035099 | -0.036384 | -0.033819 | -0.028418 | -0.024357 | -0.036892
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.014542 | -0.011195 | -0.012802 | -0.012189 | -0.012443 | -0.012545 | -0.0099039 | -0.018939 | -0.022072 | -0.024285 | -0.027474 | -0.035168 | -0.011628 | -0.048173 | -0.047588 | -0.052671 | -0.033571 | -0.031086 | -0.018856 | -0.01622 | -0.012873 | -0.0089321 | -0.0089273 | -0.025451
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.013274 | -0.010972 | -0.012598 | -0.011869 | -0.012048 | -0.01228 | -0.010386 | -0.016459 | -0.021596 | -0.025966 | -0.030857 | -0.039208 | -0.017425 | -0.053087 | -0.052059 | -0.05613 | -0.03481 | -0.032947 | -0.017841 | -0.016294 | -0.013903 | -0.0080585 | -0.0062704 | -0.01984
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.068629 | -0.0527 | -0.047367 | -0.042396 | -0.042094 | -0.046735 | -0.06009 | -0.10824 | -0.11598 | 0.030684 | 0.058473 | 0.077746 | 0.10685 | 0.073271 | 0.069269 | 0.056072 | 0.046458 | 0.034172 | 0.016364 | 0.012969 | 0.011709 | 0.0054302 | 0.0071449 | 0.0063925
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.011367 | -0.0090742 | -0.010803 | -0.010222 | -0.010432 | -0.010689 | -0.0087075 | -0.012171 | -0.017455 | -0.021943 | -0.026755 | -0.034837 | -0.014236 | -0.049373 | -0.048187 | -0.051996 | -0.030625 | -0.02918 | -0.013736 | -0.01181 | -0.0098648 | -0.003417 | -0.0021439 | -0.015226
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.016625 | -0.0086479 | -0.0088744 | -0.0082436 | -0.0086651 | -0.0085721 | -0.008316 | -0.015051 | -0.026626 | -0.021367 | -0.016804 | -0.015726 | 0.018931 | -0.022094 | -0.021867 | -0.024029 | -0.016417 | -0.018023 | -0.022292 | -0.017814 | -0.014464 | -0.012796 | -0.014312 | -0.026557
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.036649 | -0.025589 | -0.02439 | -0.023245 | -0.023565 | -0.023778 | -0.025824 | -0.036336 | -0.05213 | -0.042674 | -0.032537 | -0.024454 | 0.014416 | -0.026735 | -0.025872 | -0.028472 | -0.024976 | -0.033232 | -0.047777 | -0.048914 | -0.048624 | -0.047055 | -0.044851 | -0.052015
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.014932 | -0.020675 | -0.024631 | -0.025316 | -0.025287 | -0.025542 | -0.022496 | -0.028219 | -0.015194 | -0.021564 | -0.040102 | -0.059613 | -0.0376 | -0.073302 | -0.072164 | -0.076751 | -0.049138 | -0.038546 | -0.0051355 | -0.0059223 | -0.001544 | 0.0040188 | 0.0016165 | -0.017618
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.00012875 | -0.0091767 | -0.014721 | -0.016173 | -0.01615 | -0.016158 | -0.010909 | -0.013423 | 0.0050974 | -0.0087786 | -0.036254 | -0.063888 | -0.044823 | -0.08068 | -0.078728 | -0.082077 | -0.048021 | -0.03028 | 0.014975 | 0.016498 | 0.023291 | 0.028851 | 0.023249 | -0.00075245
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13771 | -0.11462 | -0.10516 | -0.098383 | -0.097101 | -0.10354 | -0.12575 | -0.18876 | -0.20655 | -0.17503 | -0.086328 | -0.030807 | 0.02009 | -0.0056643 | -0.010704 | -0.030753 | -0.073423 | -0.13444 | -0.22789 | -0.27494 | -0.3149 | -0.31388 | -0.27193 | -0.23085
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.1243 | -0.10316 | -0.10341 | -0.10323 | -0.10322 | -0.10242 | -0.11838 | -0.11887 | -0.18522 | -0.13931 | 0.020564 | 0.056698 | 0.081187 | 0.052094 | 0.049837 | 0.040758 | -0.19127 | -0.044606 | -0.16601 | -0.14748 | -0.167 | -0.16586 | -0.14137 | -0.12457
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.10443 | -0.083153 | -0.086248 | -0.087639 | -0.08708 | -0.085528 | -0.096683 | -0.077591 | -0.16064 | -0.14889 | 0.023987 | 0.061371 | 0.090427 | 0.062228 | 0.060212 | 0.056563 | -0.23411 | -0.039524 | -0.14469 | -0.099518 | -0.1156 | -0.1168 | -0.098369 | -0.089456
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.10109 | -0.079979 | -0.083352 | -0.08488 | -0.08431 | -0.082674 | -0.093306 | -0.0724 | -0.15576 | -0.14575 | 0.027375 | 0.064392 | 0.093415 | 0.065195 | 0.063152 | 0.059629 | -0.23351 | -0.036637 | -0.14049 | -0.093782 | -0.10932 | -0.1106 | -0.09279 | -0.084802
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.11931 | -0.097845 | -0.098857 | -0.099729 | -0.099461 | -0.098141 | -0.1132 | -0.10534 | -0.18279 | -0.15377 | 0.01578 | 0.055262 | 0.082874 | 0.054406 | 0.052035 | 0.046007 | -0.21868 | -0.047548 | -0.16223 | -0.13093 | -0.1508 | -0.15071 | -0.12755 | -0.114
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario