## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36999 | -0.3577 | -0.32054 | -0.30211 | -0.30897 | -0.3171 | -0.33512 | -0.36168 | -0.39612 | -0.40411 | -0.36728 | -0.39938 | -0.38245 | -0.36451 | -0.36406 | -0.36786 | -0.37455 | -0.36957 | -0.30504 | -0.39116 | -0.3975 | -0.37149 | -0.35239 | -0.33621
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.35118 | -0.33829 | -0.30167 | -0.28189 | -0.28861 | -0.2962 | -0.31387 | -0.34324 | -0.38115 | -0.38729 | -0.34517 | -0.37259 | -0.35469 | -0.33567 | -0.33513 | -0.33798 | -0.34517 | -0.34455 | -0.28864 | -0.37198 | -0.39151 | -0.36518 | -0.34241 | -0.32038
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37183 | -0.36043 | -0.32363 | -0.30562 | -0.3126 | -0.32072 | -0.33825 | -0.36321 | -0.3965 | -0.40599 | -0.37136 | -0.4049 | -0.3893 | -0.37147 | -0.37098 | -0.37478 | -0.38072 | -0.37406 | -0.30682 | -0.3926 | -0.39537 | -0.36971 | -0.35189 | -0.3374
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.45403 | -0.43083 | -0.38716 | -0.36604 | -0.3712 | -0.38067 | -0.40422 | -0.45194 | -0.50417 | -0.50792 | -0.45444 | -0.47366 | -0.44866 | -0.42681 | -0.42512 | -0.43085 | -0.44284 | -0.44915 | -0.40219 | -0.5138 | -0.53677 | -0.51138 | -0.47546 | -0.43609
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37049 | -0.35935 | -0.32264 | -0.30469 | -0.31168 | -0.31976 | -0.33719 | -0.36192 | -0.39501 | -0.4045 | -0.37006 | -0.40363 | -0.38815 | -0.37037 | -0.36987 | -0.37364 | -0.37892 | -0.37277 | -0.30554 | -0.39094 | -0.39363 | -0.36801 | -0.35027 | -0.33593
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35171 | -0.34068 | -0.30497 | -0.28765 | -0.29487 | -0.3028 | -0.31936 | -0.33619 | -0.36741 | -0.37785 | -0.34554 | -0.38704 | -0.37278 | -0.35568 | -0.35532 | -0.35879 | -0.3637 | -0.35476 | -0.27511 | -0.35797 | -0.34842 | -0.32144 | -0.31283 | -0.30916
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35174 | -0.34099 | -0.305 | -0.28767 | -0.29489 | -0.30283 | -0.31939 | -0.33625 | -0.36747 | -0.37792 | -0.3456 | -0.38708 | -0.37281 | -0.3557 | -0.35535 | -0.35882 | -0.36374 | -0.35481 | -0.27519 | -0.35806 | -0.34854 | -0.32157 | -0.31293 | -0.30923
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.43927 | -0.41539 | -0.37365 | -0.35328 | -0.35961 | -0.36863 | -0.39156 | -0.43526 | -0.48081 | -0.48814 | -0.4417 | -0.4654 | -0.44275 | -0.42379 | -0.42313 | -0.42819 | -0.43739 | -0.43889 | -0.38644 | -0.49213 | -0.51279 | -0.48844 | -0.45567 | -0.42076
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37264 | -0.3611 | -0.32422 | -0.30619 | -0.31317 | -0.32131 | -0.33891 | -0.36399 | -0.39741 | -0.40687 | -0.37212 | -0.40567 | -0.38998 | -0.37212 | -0.37164 | -0.37547 | -0.38145 | -0.37483 | -0.30758 | -0.3936 | -0.39638 | -0.3707 | -0.35285 | -0.33827
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.34724 | -0.33373 | -0.2968 | -0.28199 | -0.28923 | -0.29787 | -0.3153 | -0.33744 | -0.3703 | -0.38149 | -0.34982 | -0.38953 | -0.37547 | -0.36073 | -0.36098 | -0.36692 | -0.37241 | -0.36261 | -0.28574 | -0.38011 | -0.36752 | -0.34389 | -0.32657 | -0.31564
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37964 | -0.3659 | -0.32837 | -0.31037 | -0.31732 | -0.32578 | -0.34398 | -0.37378 | -0.40894 | -0.41888 | -0.38339 | -0.41402 | -0.39798 | -0.38004 | -0.37976 | -0.38394 | -0.38986 | -0.38525 | -0.32063 | -0.41094 | -0.41585 | -0.39138 | -0.36994 | -0.35093
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36985 | -0.35882 | -0.32215 | -0.30424 | -0.31123 | -0.31929 | -0.33667 | -0.36139 | -0.39434 | -0.4038 | -0.36942 | -0.40286 | -0.38744 | -0.36967 | -0.36917 | -0.37294 | -0.37883 | -0.3721 | -0.30504 | -0.39025 | -0.3931 | -0.36756 | -0.34974 | -0.33534
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.37538 | -0.36246 | -0.32436 | -0.30611 | -0.31282 | -0.32113 | -0.33933 | -0.37088 | -0.40892 | -0.41736 | -0.3791 | -0.40657 | -0.38925 | -0.37097 | -0.37005 | -0.3742 | -0.38123 | -0.37918 | -0.31806 | -0.40875 | -0.41654 | -0.39128 | -0.36811 | -0.34694
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.028584 | -0.057508 | -0.043191 | -0.041189 | -0.05133 | -0.053285 | -0.04386 | -0.036044 | -0.012154 | -0.036117 | -0.053855 | -0.080774 | -0.10043 | -0.092183 | -0.092288 | -0.090485 | -0.081442 | -0.063381 | -0.004467 | -0.011705 | -0.012867 | -0.0099487 | 0.0017195 | -0.00030708
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.092212 | -0.094681 | -0.076507 | -0.072969 | -0.083216 | -0.085398 | -0.093128 | -0.11266 | -0.11032 | -0.092424 | -0.055991 | -0.024193 | -0.033981 | -0.026599 | -0.028353 | -0.035573 | -0.051687 | -0.086071 | -0.10955 | -0.13871 | -0.15247 | -0.15002 | -0.11477 | -0.094011
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.05589 | -0.083976 | -0.068083 | -0.064691 | -0.075394 | -0.07752 | -0.070937 | -0.067678 | -0.046579 | -0.11388 | -0.1277 | -0.14996 | -0.16354 | -0.15315 | -0.15464 | -0.14946 | -0.14372 | -0.12579 | -0.072735 | -0.094817 | -0.1016 | -0.093478 | -0.070967 | -0.062139
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.077573 | -0.078124 | -0.059812 | -0.058084 | -0.068228 | -0.069179 | -0.074958 | -0.085719 | -0.091349 | -0.09113 | -0.067896 | -0.025321 | -0.027366 | -0.020675 | -0.01951 | -0.023792 | -0.032161 | -0.06048 | -0.085081 | -0.11087 | -0.12614 | -0.12543 | -0.096831 | -0.081315
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21738 | -0.19944 | -0.16874 | -0.16448 | -0.16991 | -0.17455 | -0.20326 | -0.26956 | -0.28406 | -0.18907 | -0.064226 | 0.035335 | 0.056567 | 0.07379 | 0.068578 | 0.037217 | -0.03225 | -0.15066 | -0.27417 | -0.35772 | -0.39057 | -0.38506 | -0.31947 | -0.25401
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.09017 | -0.09477 | -0.076822 | -0.073822 | -0.084135 | -0.086158 | -0.093894 | -0.11217 | -0.10737 | -0.09094 | -0.052192 | -0.012937 | -0.027373 | -0.018476 | -0.020269 | -0.026582 | -0.044513 | -0.081765 | -0.10772 | -0.13416 | -0.14404 | -0.14146 | -0.10779 | -0.092801
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.090044 | -0.094095 | -0.076113 | -0.073228 | -0.08352 | -0.085509 | -0.092921 | -0.1109 | -0.10664 | -0.089527 | -0.051987 | -0.016428 | -0.028243 | -0.019551 | -0.021491 | -0.028038 | -0.045523 | -0.081731 | -0.10598 | -0.13217 | -0.14329 | -0.14057 | -0.10755 | -0.091758
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12263 | -0.12183 | -0.10107 | -0.097257 | -0.10713 | -0.10963 | -0.12235 | -0.15151 | -0.15027 | -0.11336 | -0.052849 | 0.0018401 | -0.0038176 | 0.0083213 | 0.0053518 | -0.0066199 | -0.037123 | -0.096448 | -0.14821 | -0.18639 | -0.20266 | -0.19943 | -0.15801 | -0.13301
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.028208 | -0.040097 | -0.027831 | -0.027144 | -0.036552 | -0.038567 | -0.034781 | -0.037783 | -0.032334 | -0.041589 | -0.047102 | -0.056721 | -0.071355 | -0.065396 | -0.066851 | -0.066415 | -0.066253 | -0.05919 | -0.029547 | -0.038621 | -0.039273 | -0.037485 | -0.015141 | -0.011154
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.054672 | -0.062501 | -0.048572 | -0.046306 | -0.055635 | -0.057345 | -0.057929 | -0.070379 | -0.068033 | -0.06578 | -0.056709 | -0.055674 | -0.064746 | -0.058245 | -0.060138 | -0.062571 | -0.071103 | -0.076607 | -0.065443 | -0.084164 | -0.093473 | -0.091005 | -0.061525 | -0.047608
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11593 | -0.11206 | -0.090643 | -0.087573 | -0.096715 | -0.097977 | -0.1063 | -0.12903 | -0.14202 | -0.1227 | -0.06639 | 0.029235 | 0.040638 | 0.051899 | 0.052864 | 0.042661 | 0.010212 | -0.053347 | -0.12597 | -0.17153 | -0.1957 | -0.19545 | -0.15857 | -0.13198
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.03287 | -0.065094 | -0.051278 | -0.048625 | -0.058877 | -0.060435 | -0.050734 | -0.041415 | -0.014458 | -0.029634 | -0.047649 | -0.074674 | -0.093543 | -0.085332 | -0.08548 | -0.084682 | -0.075247 | -0.057129 | 0.0041924 | -0.0031395 | -0.0039272 | -0.0024118 | 0.0078764 | 0.0038033
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21769 | -0.19884 | -0.16803 | -0.16388 | -0.16905 | -0.17363 | -0.20253 | -0.26952 | -0.28406 | -0.18771 | -0.061308 | 0.03923 | 0.06196 | 0.079165 | 0.073822 | 0.041597 | -0.029301 | -0.14948 | -0.27461 | -0.36166 | -0.39525 | -0.38949 | -0.32088 | -0.25457
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.039559 | -0.053797 | -0.039486 | -0.037729 | -0.047837 | -0.049671 | -0.046464 | -0.049781 | -0.043222 | -0.059302 | -0.071263 | -0.087432 | -0.10428 | -0.098715 | -0.099387 | -0.097512 | -0.092021 | -0.08013 | -0.041164 | -0.05002 | -0.052321 | -0.050546 | -0.028833 | -0.023211
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.03923 | -0.051915 | -0.037975 | -0.036369 | -0.046229 | -0.048195 | -0.04549 | -0.050079 | -0.044916 | -0.058709 | -0.068483 | -0.082198 | -0.098418 | -0.092673 | -0.093951 | -0.092078 | -0.08794 | -0.077946 | -0.0423 | -0.0519 | -0.053799 | -0.052139 | -0.029513 | -0.023341
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.038706 | -0.052648 | -0.038424 | -0.036758 | -0.046825 | -0.048678 | -0.04551 | -0.048925 | -0.042414 | -0.058108 | -0.069328 | -0.085032 | -0.10187 | -0.0963 | -0.097113 | -0.095294 | -0.090048 | -0.078479 | -0.04019 | -0.048975 | -0.051193 | -0.049438 | -0.02777 | -0.02224
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.17624 | -0.16656 | -0.14008 | -0.13101 | -0.14005 | -0.14492 | -0.17573 | -0.23455 | -0.24009 | -0.18027 | -0.091944 | -0.036804 | -0.026576 | -0.015971 | -0.023865 | -0.033016 | -0.070082 | -0.15151 | -0.22349 | -0.28002 | -0.3262 | -0.32031 | -0.26119 | -0.20464
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.03943 | -0.044471 | -0.028821 | -0.028347 | -0.039647 | -0.039931 | -0.041334 | -0.043334 | -0.043002 | -0.050561 | -0.041163 | -0.023169 | -0.031815 | -0.028574 | -0.027563 | -0.028911 | -0.027014 | -0.038641 | -0.039894 | -0.052815 | -0.061887 | -0.061093 | -0.040541 | -0.034296
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.077232 | -0.08226 | -0.065127 | -0.062695 | -0.073148 | -0.074906 | -0.080305 | -0.094478 | -0.089638 | -0.077492 | -0.047718 | -0.021721 | -0.033029 | -0.025579 | -0.027342 | -0.032643 | -0.045768 | -0.074156 | -0.088802 | -0.11104 | -0.12134 | -0.11883 | -0.088913 | -0.075412
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.095358 | -0.097363 | -0.078303 | -0.074724 | -0.085069 | -0.08736 | -0.097463 | -0.11954 | -0.11655 | -0.093468 | -0.049483 | -0.016102 | -0.023581 | -0.015346 | -0.018331 | -0.025161 | -0.043728 | -0.085074 | -0.11343 | -0.14267 | -0.15949 | -0.15616 | -0.12006 | -0.099443
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.12937 | -0.12485 | -0.10316 | -0.099862 | -0.10846 | -0.10964 | -0.11853 | -0.14262 | -0.15907 | -0.13863 | -0.081698 | 0.0011554 | 0.0095811 | 0.020554 | 0.022215 | 0.014274 | -0.014262 | -0.074164 | -0.14334 | -0.18784 | -0.21322 | -0.21307 | -0.17539 | -0.1474
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.1389 | -0.13576 | -0.11371 | -0.10945 | -0.11888 | -0.12175 | -0.13747 | -0.17371 | -0.1745 | -0.1293 | -0.059315 | 0.0016427 | -0.00080299 | 0.012579 | 0.0090439 | -0.0052192 | -0.040951 | -0.10894 | -0.17037 | -0.21407 | -0.23309 | -0.22843 | -0.18392 | -0.1532
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.010649 | -0.020157 | -0.0072479 | -0.0071087 | -0.019482 | -0.019974 | -0.017521 | -0.016995 | -0.0096502 | -0.016284 | -0.016367 | -0.01527 | -0.028233 | -0.025656 | -0.027008 | -0.026699 | -0.024096 | -0.023506 | -0.004694 | -0.010808 | -0.015421 | -0.014273 | 0.0026112 | 0.0037899
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.096028 | -0.11679 | -0.10026 | -0.094549 | -0.10573 | -0.10852 | -0.12431 | -0.14728 | -0.1256 | -0.12903 | -0.0594 | 0.086406 | -0.0049491 | 0.0098703 | 0.012475 | 0.013201 | -0.017875 | -0.084453 | -0.15399 | -0.18211 | -0.16021 | -0.16143 | -0.1139 | -0.12238
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.1369 | -0.13197 | -0.10859 | -0.10312 | -0.11229 | -0.11554 | -0.13251 | -0.16879 | -0.16914 | -0.10755 | -0.025552 | 0.043714 | 0.043611 | 0.060207 | 0.054038 | 0.037121 | -0.0065489 | -0.088503 | -0.16942 | -0.21946 | -0.24084 | -0.23576 | -0.18925 | -0.15457
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.040809 | -0.045583 | -0.029782 | -0.029244 | -0.040517 | -0.040844 | -0.042455 | -0.044826 | -0.044756 | -0.052382 | -0.042855 | -0.024568 | -0.033154 | -0.029924 | -0.028859 | -0.030167 | -0.028328 | -0.040152 | -0.041776 | -0.055043 | -0.064293 | -0.063537 | -0.042662 | -0.036001
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.082206 | -0.0866 | -0.069176 | -0.066522 | -0.076852 | -0.078727 | -0.084832 | -0.1005 | -0.096153 | -0.082032 | -0.050099 | -0.022551 | -0.03315 | -0.025691 | -0.027519 | -0.033348 | -0.047605 | -0.077975 | -0.095333 | -0.11936 | -0.13058 | -0.12801 | -0.096735 | -0.081611
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.039747 | -0.051525 | -0.037519 | -0.035834 | -0.045566 | -0.047601 | -0.045187 | -0.050507 | -0.046178 | -0.059886 | -0.0697 | -0.082849 | -0.099017 | -0.093494 | -0.094661 | -0.092803 | -0.089159 | -0.079449 | -0.044874 | -0.055029 | -0.057095 | -0.055417 | -0.031687 | -0.024593
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.056137 | -0.05938 | -0.042521 | -0.041527 | -0.052338 | -0.052926 | -0.056409 | -0.062248 | -0.064391 | -0.069285 | -0.054661 | -0.027127 | -0.033117 | -0.028433 | -0.027198 | -0.029626 | -0.031766 | -0.049795 | -0.06007 | -0.078324 | -0.089948 | -0.089091 | -0.064993 | -0.054742
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.023007 | -0.031471 | -0.017475 | -0.017357 | -0.028866 | -0.029269 | -0.028042 | -0.027214 | -0.021588 | -0.028337 | -0.023362 | -0.018222 | -0.03021 | -0.026966 | -0.027411 | -0.028451 | -0.025669 | -0.030848 | -0.019794 | -0.027205 | -0.032509 | -0.031165 | -0.013606 | -0.011632
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0013595 | -0.011198 | 0.0014362 | 0.0011115 | -0.011352 | -0.011436 | -0.008399 | -0.005095 | 0.0028048 | -0.0054445 | -0.0058274 | -0.0057192 | -0.01901 | -0.017291 | -0.01868 | -0.018025 | -0.013323 | -0.012611 | 0.0065727 | 0.0029058 | -0.0010004 | 8.6784e-05 | 0.014647 | 0.013622
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.032267 | -0.064494 | -0.050559 | -0.047934 | -0.05819 | -0.059762 | -0.05009 | -0.040721 | -0.013597 | -0.028435 | -0.046983 | -0.074093 | -0.093008 | -0.084665 | -0.084898 | -0.08408 | -0.074639 | -0.056355 | 0.0048161 | -0.0025883 | -0.0035152 | -0.0020466 | 0.0082579 | 0.0043097
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11871 | -0.11642 | -0.095094 | -0.090205 | -0.10034 | -0.10336 | -0.11787 | -0.14981 | -0.14699 | -0.095629 | -0.019705 | 0.035237 | 0.039599 | 0.051401 | 0.044327 | 0.029524 | -0.0076852 | -0.082323 | -0.14275 | -0.18611 | -0.20603 | -0.20269 | -0.15812 | -0.13017
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.038329 | -0.050033 | -0.036778 | -0.035491 | -0.045044 | -0.047219 | -0.044841 | -0.051033 | -0.047767 | -0.059123 | -0.066252 | -0.075434 | -0.090019 | -0.083821 | -0.085031 | -0.084027 | -0.082047 | -0.074395 | -0.0431 | -0.052993 | -0.054298 | -0.052946 | -0.029041 | -0.022787
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12287 | -0.11937 | -0.099016 | -0.093585 | -0.10231 | -0.10563 | -0.11901 | -0.15124 | -0.16072 | -0.13628 | -0.090424 | -0.050621 | -0.05663 | -0.047215 | -0.04903 | -0.056012 | -0.07506 | -0.11794 | -0.15323 | -0.19355 | -0.21494 | -0.21139 | -0.16705 | -0.13575
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21923 | -0.20301 | -0.17355 | -0.16734 | -0.17736 | -0.18123 | -0.20463 | -0.25619 | -0.27216 | -0.20847 | -0.11656 | -0.0016956 | 0.018614 | 0.04187 | 0.042611 | 0.022141 | -0.037798 | -0.14413 | -0.26021 | -0.33443 | -0.37259 | -0.36491 | -0.30085 | -0.25322
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.034831 | -0.049459 | -0.035416 | -0.033908 | -0.044127 | -0.045863 | -0.04213 | -0.044303 | -0.03646 | -0.051917 | -0.063036 | -0.079313 | -0.096399 | -0.090963 | -0.091764 | -0.090137 | -0.084733 | -0.073005 | -0.034001 | -0.041925 | -0.043849 | -0.042241 | -0.021669 | -0.017308
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.047369 | -0.051696 | -0.035551 | -0.034857 | -0.045977 | -0.046384 | -0.048735 | -0.052295 | -0.052865 | -0.059563 | -0.048254 | -0.026778 | -0.034499 | -0.030752 | -0.02957 | -0.031271 | -0.030818 | -0.044808 | -0.049273 | -0.064414 | -0.074433 | -0.07371 | -0.051703 | -0.043689
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.027418 | -0.056414 | -0.043006 | -0.040796 | -0.051107 | -0.052835 | -0.044474 | -0.036906 | -0.012661 | -0.028751 | -0.042282 | -0.065516 | -0.083703 | -0.07672 | -0.077369 | -0.07732 | -0.070661 | -0.055838 | 0.00016117 | -0.0066862 | -0.0070858 | -0.0054359 | 0.0061407 | 0.0025625
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.022571 | -0.052201 | -0.039205 | -0.037276 | -0.047659 | -0.049263 | -0.040339 | -0.031862 | -0.0057259 | -0.022259 | -0.037189 | -0.061029 | -0.079812 | -0.073035 | -0.073706 | -0.073622 | -0.066642 | -0.051327 | 0.0049801 | -0.00033569 | -0.0006609 | 0.00055885 | 0.011948 | 0.0079212
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.030879 | -0.063292 | -0.049581 | -0.047018 | -0.057319 | -0.058861 | -0.049003 | -0.039282 | -0.011909 | -0.026704 | -0.044813 | -0.072138 | -0.091217 | -0.083172 | -0.083359 | -0.082642 | -0.073209 | -0.05489 | 0.0068588 | 2.9564e-05 | -0.00051212 | 0.00093365 | 0.010921 | 0.0063915
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24207 | -0.2216 | -0.18999 | -0.18352 | -0.19368 | -0.19727 | -0.22267 | -0.27805 | -0.30121 | -0.22794 | -0.12879 | 0.016633 | 0.048289 | 0.076852 | 0.080149 | 0.057322 | -0.012654 | -0.13839 | -0.2816 | -0.36735 | -0.41268 | -0.40498 | -0.33628 | -0.28121
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11285 | -0.11243 | -0.092091 | -0.087531 | -0.097395 | -0.10045 | -0.11284 | -0.1399 | -0.14163 | -0.11536 | -0.067679 | -0.030986 | -0.036965 | -0.028426 | -0.03101 | -0.038388 | -0.058385 | -0.10275 | -0.13662 | -0.17156 | -0.19143 | -0.18852 | -0.14756 | -0.12089
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.019678 | -0.031135 | -0.019843 | -0.01921 | -0.02848 | -0.030369 | -0.025753 | -0.026498 | -0.018625 | -0.026588 | -0.030719 | -0.039833 | -0.054541 | -0.04906 | -0.050514 | -0.050757 | -0.052344 | -0.046426 | -0.018962 | -0.027873 | -0.028554 | -0.027013 | -0.0058155 | -0.0026474
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.082295 | -0.086677 | -0.069247 | -0.066586 | -0.076916 | -0.078793 | -0.08491 | -0.1006 | -0.096272 | -0.082109 | -0.050137 | -0.022553 | -0.03314 | -0.02568 | -0.027509 | -0.033349 | -0.047626 | -0.078037 | -0.095433 | -0.1195 | -0.13074 | -0.12817 | -0.096873 | -0.081717
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.086098 | -0.089547 | -0.071675 | -0.068564 | -0.078962 | -0.080903 | -0.087842 | -0.10529 | -0.10172 | -0.084244 | -0.048859 | -0.018248 | -0.028576 | -0.02132 | -0.023022 | -0.029947 | -0.04554 | -0.07898 | -0.10109 | -0.1276 | -0.14016 | -0.13757 | -0.10422 | -0.086697
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.056978 | -0.061175 | -0.0446 | -0.041552 | -0.051414 | -0.053057 | -0.056885 | -0.079381 | -0.085979 | -0.087001 | -0.07608 | -0.068879 | -0.077577 | -0.068841 | -0.072165 | -0.073615 | -0.087657 | -0.094113 | -0.090538 | -0.11523 | -0.12924 | -0.12737 | -0.088057 | -0.06389
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.030673 | -0.048305 | -0.034655 | -0.033296 | -0.043786 | -0.045234 | -0.039991 | -0.038121 | -0.023508 | -0.035992 | -0.042995 | -0.057477 | -0.074172 | -0.068184 | -0.069001 | -0.068883 | -0.065823 | -0.057699 | -0.020254 | -0.027282 | -0.02936 | -0.027605 | -0.010553 | -0.0093784
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.034561 | -0.049238 | -0.035217 | -0.033719 | -0.043942 | -0.045669 | -0.041892 | -0.043958 | -0.03604 | -0.051528 | -0.06271 | -0.079075 | -0.096195 | -0.090762 | -0.091563 | -0.089932 | -0.084492 | -0.072705 | -0.033601 | -0.041454 | -0.043324 | -0.0417 | -0.021213 | -0.016943
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.023423 | -0.035027 | -0.021623 | -0.021102 | -0.032005 | -0.032954 | -0.028335 | -0.026558 | -0.015275 | -0.024693 | -0.026475 | -0.036911 | -0.053287 | -0.048058 | -0.048782 | -0.049283 | -0.048672 | -0.044721 | -0.017783 | -0.022758 | -0.024498 | -0.022519 | -0.0053024 | -0.0044584
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.018339 | -0.029903 | -0.018701 | -0.018118 | -0.027396 | -0.029306 | -0.024535 | -0.02478 | -0.016678 | -0.025525 | -0.030416 | -0.041486 | -0.056935 | -0.051711 | -0.053102 | -0.052723 | -0.052859 | -0.04534 | -0.015574 | -0.023249 | -0.023296 | -0.021829 | -0.0014629 | 0.00085831
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | 0.018484 | 0.011494 | 0.025488 | 0.027181 | 0.014502 | 0.014271 | 0.0041304 | -0.01367 | -0.0018911 | 0.021943 | 0.054265 | 0.072741 | 0.076087 | 0.072065 | 0.050568 | 0.061198 | 0.049686 | 0.014715 | 0.022622 | 0.0053282 | -0.0091658 | -0.005825 | 0.0078764 | 0.024786
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.014425 | -0.02564 | -0.015472 | -0.014861 | -0.023427 | -0.025757 | -0.020769 | -0.020787 | -0.012508 | -0.021167 | -0.026279 | -0.037608 | -0.052958 | -0.047799 | -0.049389 | -0.048592 | -0.049308 | -0.041194 | -0.011084 | -0.019377 | -0.018657 | -0.017457 | 0.0031338 | 0.0055723
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.019392 | -0.027492 | -0.013549 | -0.013663 | -0.025329 | -0.02553 | -0.024465 | -0.022709 | -0.018017 | -0.025568 | -0.020828 | -0.014233 | -0.025592 | -0.022922 | -0.023145 | -0.024101 | -0.019915 | -0.025342 | -0.015694 | -0.022542 | -0.028093 | -0.026927 | -0.010122 | -0.0087738
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.039407 | -0.044456 | -0.028811 | -0.02834 | -0.03964 | -0.039924 | -0.041319 | -0.043299 | -0.042955 | -0.050516 | -0.041118 | -0.023131 | -0.031783 | -0.028543 | -0.027533 | -0.028882 | -0.026983 | -0.038609 | -0.039849 | -0.052756 | -0.061813 | -0.061024 | -0.040483 | -0.034245
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.02474 | -0.050274 | -0.03708 | -0.035388 | -0.045841 | -0.047357 | -0.03956 | -0.033035 | -0.010662 | -0.026124 | -0.038316 | -0.059143 | -0.077292 | -0.070779 | -0.071476 | -0.071382 | -0.065716 | -0.052802 | -0.0029221 | -0.0086422 | -0.0094843 | -0.0080233 | 0.0050888 | 0.0026131
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.011785 | -0.0416 | -0.028703 | -0.02727 | -0.037963 | -0.039296 | -0.028602 | -0.017005 | 0.0090132 | -0.018035 | -0.037231 | -0.067351 | -0.088145 | -0.081372 | -0.081555 | -0.080202 | -0.070286 | -0.049652 | 0.011968 | 0.009141 | 0.010111 | 0.012322 | 0.021994 | 0.016108
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.18053 | -0.16979 | -0.14257 | -0.13301 | -0.14189 | -0.14709 | -0.1795 | -0.24111 | -0.24783 | -0.18142 | -0.085947 | -0.026659 | -0.014782 | -0.0035136 | -0.011879 | -0.02257 | -0.062585 | -0.14993 | -0.22877 | -0.28875 | -0.33731 | -0.33143 | -0.27018 | -0.21084
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10077 | -0.13539 | -0.12012 | -0.1121 | -0.12403 | -0.12747 | -0.15016 | -0.17718 | -0.14107 | -0.16151 | -0.06529 | 0.17257 | 0.014796 | 0.034736 | 0.041133 | 0.047912 | 0.0054865 | -0.08644 | -0.19357 | -0.22297 | -0.17375 | -0.17824 | -0.11884 | -0.14756
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.071366 | -0.11654 | -0.10386 | -0.095824 | -0.10821 | -0.11121 | -0.13121 | -0.14953 | -0.099356 | -0.14764 | -0.059897 | 0.17958 | 0.018652 | 0.039995 | 0.048768 | 0.057588 | 0.010329 | -0.08432 | -0.17988 | -0.19232 | -0.11822 | -0.12637 | -0.068132 | -0.12278
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.067422 | -0.1134 | -0.10095 | -0.093019 | -0.10544 | -0.10835 | -0.12792 | -0.14499 | -0.09361 | -0.1434 | -0.056448 | 0.18261 | 0.021432 | 0.042739 | 0.05159 | 0.060345 | 0.012948 | -0.081518 | -0.17602 | -0.18723 | -0.11162 | -0.11998 | -0.062183 | -0.11856
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.090645 | -0.13082 | -0.11609 | -0.10803 | -0.12015 | -0.12355 | -0.14582 | -0.17112 | -0.13053 | -0.16255 | -0.067966 | 0.17375 | 0.013719 | 0.034448 | 0.041977 | 0.050316 | 0.0050364 | -0.08944 | -0.19409 | -0.21642 | -0.1548 | -0.16241 | -0.10199 | -0.14238
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario