## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.34622 | -0.32046 | -0.30017 | -0.2788 | -0.27616 | -0.27901 | -0.3151 | -0.31978 | -0.37722 | -0.39546 | -0.37122 | -0.38635 | -0.38007 | -0.35739 | -0.35401 | -0.3525 | -0.34785 | -0.35892 | -0.35411 | -0.31424 | -0.34863 | -0.34859 | -0.32671 | -0.35158
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.32312 | -0.29694 | -0.27594 | -0.25083 | -0.24788 | -0.24976 | -0.28996 | -0.29791 | -0.35975 | -0.37732 | -0.34672 | -0.35929 | -0.35332 | -0.33017 | -0.32654 | -0.3253 | -0.32107 | -0.33683 | -0.34233 | -0.31947 | -0.34676 | -0.34808 | -0.32156 | -0.33707
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34905 | -0.32442 | -0.30453 | -0.28339 | -0.28079 | -0.28382 | -0.31941 | -0.32274 | -0.37835 | -0.39748 | -0.37541 | -0.39211 | -0.38649 | -0.36413 | -0.36069 | -0.35907 | -0.35369 | -0.36267 | -0.35482 | -0.31194 | -0.34809 | -0.34784 | -0.32533 | -0.3523
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42282 | -0.38694 | -0.36201 | -0.33709 | -0.33363 | -0.33779 | -0.37771 | -0.40111 | -0.47595 | -0.49442 | -0.46091 | -0.46153 | -0.44668 | -0.42068 | -0.41726 | -0.41722 | -0.41455 | -0.43342 | -0.44923 | -0.41992 | -0.48743 | -0.48965 | -0.45015 | -0.45155
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.34775 | -0.32334 | -0.30354 | -0.28246 | -0.27987 | -0.28285 | -0.31837 | -0.32149 | -0.37683 | -0.39603 | -0.37407 | -0.3908 | -0.3853 | -0.36302 | -0.35958 | -0.35794 | -0.35252 | -0.3614 | -0.35354 | -0.31088 | -0.34649 | -0.34621 | -0.32386 | -0.35081
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.33063 | -0.3062 | -0.28829 | -0.26675 | -0.26441 | -0.26736 | -0.30208 | -0.29933 | -0.3518 | -0.36999 | -0.3496 | -0.37363 | -0.36954 | -0.3479 | -0.34447 | -0.34291 | -0.33676 | -0.34495 | -0.32827 | -0.27166 | -0.29605 | -0.29454 | -0.27926 | -0.32445
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.33066 | -0.30623 | -0.28832 | -0.26678 | -0.26443 | -0.26738 | -0.30211 | -0.29938 | -0.35185 | -0.37006 | -0.34966 | -0.37367 | -0.36957 | -0.34793 | -0.34449 | -0.34294 | -0.33679 | -0.34499 | -0.32832 | -0.27174 | -0.29618 | -0.29468 | -0.27937 | -0.32451
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.41231 | -0.37748 | -0.35366 | -0.32793 | -0.32527 | -0.32946 | -0.36878 | -0.38989 | -0.45897 | -0.47656 | -0.45071 | -0.45674 | -0.44438 | -0.42004 | -0.41667 | -0.41584 | -0.41174 | -0.42485 | -0.43084 | -0.39744 | -0.46386 | -0.46634 | -0.42969 | -0.43597
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34985 | -0.32508 | -0.30513 | -0.28396 | -0.28136 | -0.28441 | -0.32005 | -0.32305 | -0.37926 | -0.39836 | -0.37623 | -0.39291 | -0.38721 | -0.36479 | -0.36137 | -0.35975 | -0.3544 | -0.36342 | -0.35556 | -0.31248 | -0.34902 | -0.34879 | -0.32619 | -0.35319
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33481 | -0.30948 | -0.29138 | -0.27024 | -0.26803 | -0.27299 | -0.30729 | -0.30827 | -0.35735 | -0.37704 | -0.36114 | -0.37821 | -0.37176 | -0.35044 | -0.34842 | -0.34706 | -0.34149 | -0.34248 | -0.32095 | -0.25418 | -0.31224 | -0.30987 | -0.28855 | -0.32736
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35788 | -0.33113 | -0.31156 | -0.28926 | -0.28674 | -0.29041 | -0.32618 | -0.33376 | -0.39085 | -0.41037 | -0.38883 | -0.40207 | -0.39563 | -0.37266 | -0.3694 | -0.36783 | -0.36252 | -0.37101 | -0.36375 | -0.32054 | -0.36735 | -0.36736 | -0.34224 | -0.36545
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.34711 | -0.32282 | -0.30306 | -0.28201 | -0.27943 | -0.2824 | -0.31786 | -0.32095 | -0.37615 | -0.39537 | -0.37343 | -0.39003 | -0.38457 | -0.36232 | -0.35888 | -0.35724 | -0.35185 | -0.36067 | -0.35294 | -0.31059 | -0.34607 | -0.34582 | -0.32347 | -0.35019
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.3513 | -0.32449 | -0.30575 | -0.28306 | -0.28017 | -0.28305 | -0.31906 | -0.32872 | -0.38807 | -0.40764 | -0.38224 | -0.39315 | -0.38595 | -0.36359 | -0.35987 | -0.35786 | -0.35336 | -0.36541 | -0.36311 | -0.32715 | -0.368 | -0.36845 | -0.34284 | -0.36134
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.026218 | -0.044164 | -0.043833 | -0.038137 | -0.036979 | -0.037517 | -0.04916 | -0.018684 | -0.0074949 | -0.040743 | -0.062653 | -0.065161 | -0.088788 | -0.078385 | -0.077814 | -0.07372 | -0.059611 | -0.028628 | -0.0076971 | -0.0028191 | 0.0052595 | 0.0075769 | 0.0043964 | -0.0013876
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.091235 | -0.083936 | -0.079658 | -0.070659 | -0.068336 | -0.069343 | -0.0885 | -0.10697 | -0.10091 | -0.086788 | -0.052495 | -0.015119 | -0.02363 | -0.013255 | -0.01513 | -0.020463 | -0.03458 | -0.061954 | -0.10736 | -0.12189 | -0.12247 | -0.12238 | -0.11332 | -0.095624
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.078647 | -0.093216 | -0.089095 | -0.081977 | -0.08109 | -0.082677 | -0.097438 | -0.081211 | -0.08021 | -0.11909 | -0.13635 | -0.12979 | -0.15106 | -0.1358 | -0.13501 | -0.13053 | -0.11795 | -0.090962 | -0.07454 | -0.083587 | -0.080367 | -0.075068 | -0.068311 | -0.062437
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.082496 | -0.076192 | -0.071638 | -0.059613 | -0.056688 | -0.058189 | -0.075499 | -0.091618 | -0.086389 | -0.079893 | -0.048209 | -0.0079994 | -0.01735 | -0.010227 | -0.010509 | -0.015724 | -0.026168 | -0.047291 | -0.09119 | -0.1113 | -0.11238 | -0.11154 | -0.10723 | -0.095089
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21727 | -0.18845 | -0.174 | -0.16053 | -0.15788 | -0.1599 | -0.19989 | -0.26175 | -0.27444 | -0.18132 | -0.055519 | 0.052495 | 0.067851 | 0.090287 | 0.086532 | 0.057277 | -0.011261 | -0.11915 | -0.27442 | -0.33871 | -0.36609 | -0.36404 | -0.31584 | -0.25673
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.090839 | -0.085086 | -0.081454 | -0.072799 | -0.070621 | -0.07181 | -0.090596 | -0.10809 | -0.098651 | -0.081658 | -0.042551 | -0.0095077 | -0.016436 | -0.0046573 | -0.0062306 | -0.012512 | -0.028171 | -0.056971 | -0.10815 | -0.11829 | -0.11824 | -0.11883 | -0.11129 | -0.095882
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.090456 | -0.084617 | -0.080807 | -0.072101 | -0.069949 | -0.071149 | -0.089952 | -0.1065 | -0.098241 | -0.081769 | -0.044647 | -0.0095663 | -0.017562 | -0.0060847 | -0.0076199 | -0.01392 | -0.029503 | -0.057558 | -0.10642 | -0.11788 | -0.11754 | -0.11765 | -0.11016 | -0.095151
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12254 | -0.11243 | -0.10652 | -0.096522 | -0.094115 | -0.096091 | -0.119 | -0.14652 | -0.14155 | -0.10323 | -0.041868 | 0.0091639 | 0.0081511 | 0.022447 | 0.020304 | 0.0083237 | -0.019607 | -0.069732 | -0.14678 | -0.1689 | -0.17519 | -0.17438 | -0.15926 | -0.1346
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.027596 | -0.028298 | -0.026865 | -0.022254 | -0.020598 | -0.020577 | -0.033703 | -0.027188 | -0.022339 | -0.043082 | -0.052585 | -0.038325 | -0.060193 | -0.051554 | -0.05221 | -0.04948 | -0.04577 | -0.034994 | -0.033956 | -0.030771 | -0.02157 | -0.022195 | -0.021195 | -0.018921
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.056221 | -0.052362 | -0.049101 | -0.041916 | -0.039995 | -0.039932 | -0.05721 | -0.061307 | -0.058474 | -0.06724 | -0.062494 | -0.039135 | -0.054931 | -0.047337 | -0.046812 | -0.046165 | -0.049362 | -0.050798 | -0.062768 | -0.068779 | -0.067248 | -0.068126 | -0.062046 | -0.051531
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12319 | -0.11146 | -0.10453 | -0.090321 | -0.085946 | -0.088167 | -0.10959 | -0.13697 | -0.13365 | -0.095288 | -0.017165 | 0.048533 | 0.055253 | 0.066477 | 0.065252 | 0.051927 | 0.019177 | -0.03633 | -0.13101 | -0.16791 | -0.18116 | -0.18214 | -0.17039 | -0.14466
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.023571 | -0.04464 | -0.045166 | -0.03883 | -0.037786 | -0.038064 | -0.04976 | -0.014273 | -0.00067616 | -0.033804 | -0.054817 | -0.059122 | -0.082471 | -0.072198 | -0.071478 | -0.068012 | -0.053736 | -0.021146 | -0.00040627 | 0.0056963 | 0.013338 | 0.015985 | 0.012086 | 0.0041409
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21782 | -0.18802 | -0.17342 | -0.15995 | -0.15714 | -0.15902 | -0.19929 | -0.2617 | -0.27486 | -0.18051 | -0.052784 | 0.056663 | 0.073027 | 0.095453 | 0.091331 | 0.061586 | -0.008163 | -0.11825 | -0.27531 | -0.34261 | -0.37087 | -0.36874 | -0.31657 | -0.25739
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.038614 | -0.041659 | -0.03983 | -0.034162 | -0.032784 | -0.033158 | -0.046707 | -0.037652 | -0.034763 | -0.061753 | -0.077305 | -0.068799 | -0.092743 | -0.083743 | -0.083802 | -0.079509 | -0.071242 | -0.052909 | -0.044657 | -0.04288 | -0.034811 | -0.034571 | -0.032478 | -0.029103
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.038192 | -0.039826 | -0.037817 | -0.03237 | -0.030835 | -0.031233 | -0.044942 | -0.038073 | -0.035918 | -0.060691 | -0.07412 | -0.063614 | -0.087159 | -0.078071 | -0.078171 | -0.074369 | -0.067705 | -0.051688 | -0.04641 | -0.044888 | -0.036501 | -0.036739 | -0.034097 | -0.030073
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.037686 | -0.040493 | -0.038692 | -0.033096 | -0.031692 | -0.032067 | -0.045531 | -0.036822 | -0.033844 | -0.060298 | -0.075441 | -0.066561 | -0.090507 | -0.081532 | -0.081577 | -0.077409 | -0.069459 | -0.051605 | -0.043875 | -0.042001 | -0.033759 | -0.033667 | -0.031626 | -0.028264
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.17514 | -0.15269 | -0.1417 | -0.1301 | -0.12495 | -0.13041 | -0.16974 | -0.22373 | -0.23115 | -0.16703 | -0.086637 | -0.020448 | -0.018857 | -0.0067494 | -0.0065951 | -0.01885 | -0.057577 | -0.11223 | -0.16856 | -0.19417 | -0.20348 | -0.20641 | -0.18405 | -0.15007
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.042436 | -0.041053 | -0.038843 | -0.028806 | -0.026752 | -0.02708 | -0.040608 | -0.047327 | -0.037806 | -0.045254 | -0.034603 | -0.0072565 | -0.02479 | -0.019948 | -0.020201 | -0.021336 | -0.022313 | -0.026611 | -0.046821 | -0.054668 | -0.048221 | -0.047321 | -0.050602 | -0.048389
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.077515 | -0.072937 | -0.069701 | -0.061461 | -0.059447 | -0.060398 | -0.077744 | -0.090054 | -0.081665 | -0.071953 | -0.044043 | -0.011872 | -0.023112 | -0.012783 | -0.014088 | -0.018768 | -0.030494 | -0.05138 | -0.08948 | -0.098577 | -0.096053 | -0.095949 | -0.090891 | -0.079309
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.095068 | -0.087288 | -0.082804 | -0.073933 | -0.071497 | -0.073193 | -0.094048 | -0.11464 | -0.10844 | -0.086048 | -0.045498 | -0.0060754 | -0.013844 | -0.0025129 | -0.0042658 | -0.011332 | -0.02782 | -0.059623 | -0.10515 | -0.11771 | -0.11835 | -0.11813 | -0.1098 | -0.093723
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13714 | -0.12443 | -0.11751 | -0.1027 | -0.098359 | -0.10045 | -0.12201 | -0.15137 | -0.15045 | -0.11344 | -0.041897 | 0.0193 | 0.024492 | 0.035922 | 0.034935 | 0.023184 | -0.0063434 | -0.057678 | -0.14844 | -0.18396 | -0.19877 | -0.19913 | -0.18699 | -0.15983
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13852 | -0.12617 | -0.11891 | -0.1082 | -0.10578 | -0.10824 | -0.13371 | -0.16704 | -0.16523 | -0.11876 | -0.048374 | 0.010944 | 0.011518 | 0.027179 | 0.02501 | 0.010868 | -0.02253 | -0.080484 | -0.16837 | -0.19589 | -0.2056 | -0.20435 | -0.18465 | -0.1548
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.011083 | -0.012831 | -0.012467 | -0.0055523 | -0.0046835 | -0.0041485 | -0.015104 | -0.013301 | -0.00028896 | -0.014732 | -0.018945 | 0.00050545 | -0.022441 | -0.016075 | -0.016665 | -0.015575 | -0.016468 | -0.010596 | -0.018942 | -0.020931 | -0.012509 | -0.012588 | -0.016478 | -0.015882
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10503 | -0.10224 | -0.10437 | -0.096903 | -0.093932 | -0.094738 | -0.11267 | -0.15273 | -0.10955 | -0.079989 | 0.015159 | -0.010353 | 0.01345 | 0.034099 | 0.031491 | 0.025878 | 0.0081019 | -0.042253 | -0.15635 | -0.12961 | -0.13343 | -0.14596 | -0.13955 | -0.1174
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13633 | -0.12225 | -0.11546 | -0.10309 | -0.099961 | -0.10274 | -0.12821 | -0.16427 | -0.16063 | -0.098366 | -0.014606 | 0.049926 | 0.057888 | 0.072923 | 0.068961 | 0.050677 | 0.011236 | -0.060259 | -0.16881 | -0.20196 | -0.2137 | -0.21273 | -0.19069 | -0.1561
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.043842 | -0.042212 | -0.039869 | -0.029734 | -0.027655 | -0.028011 | -0.041754 | -0.048861 | -0.039606 | -0.046865 | -0.035985 | -0.0084643 | -0.025891 | -0.021033 | -0.021307 | -0.022413 | -0.023415 | -0.027905 | -0.048427 | -0.056614 | -0.050383 | -0.049474 | -0.052517 | -0.049984
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.082454 | -0.077218 | -0.073676 | -0.065274 | -0.063179 | -0.064174 | -0.082118 | -0.096033 | -0.088273 | -0.076694 | -0.046554 | -0.012788 | -0.023163 | -0.012732 | -0.014166 | -0.019199 | -0.031961 | -0.054873 | -0.095266 | -0.10566 | -0.10392 | -0.10379 | -0.097751 | -0.084745
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.038758 | -0.039505 | -0.037218 | -0.031713 | -0.030083 | -0.030539 | -0.044473 | -0.038753 | -0.036908 | -0.062264 | -0.075548 | -0.064457 | -0.087935 | -0.079026 | -0.079211 | -0.075352 | -0.069028 | -0.053849 | -0.049478 | -0.048294 | -0.040317 | -0.040317 | -0.036804 | -0.031912
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.059888 | -0.056473 | -0.053207 | -0.042321 | -0.039983 | -0.040854 | -0.056136 | -0.067036 | -0.059504 | -0.061755 | -0.042833 | -0.010506 | -0.024729 | -0.019032 | -0.019268 | -0.021828 | -0.026356 | -0.037291 | -0.066676 | -0.079573 | -0.076199 | -0.07514 | -0.07513 | -0.068776
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.024234 | -0.025369 | -0.024519 | -0.016473 | -0.014966 | -0.014859 | -0.026638 | -0.026708 | -0.014965 | -0.027122 | -0.025202 | -0.0033827 | -0.024238 | -0.01853 | -0.01893 | -0.019021 | -0.018437 | -0.016877 | -0.027793 | -0.029286 | -0.019037 | -0.018559 | -0.02344 | -0.024739
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0022392 | -0.0047545 | -0.0049958 | 0.0020308 | 0.0029354 | 0.0035353 | -0.0061903 | -0.0035667 | 0.011269 | -0.0041413 | -0.0097566 | 0.0092406 | -0.014481 | -0.0090506 | -0.0094657 | -0.0082972 | -0.0090008 | -0.0016899 | -0.0092878 | -0.010201 | -0.00033092 | -0.00035 | -0.0064201 | -0.0080671
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.023025 | -0.043978 | -0.044531 | -0.038062 | -0.037028 | -0.037306 | -0.049034 | -0.013517 | 0.00015926 | -0.033047 | -0.054091 | -0.058552 | -0.081939 | -0.071658 | -0.070935 | -0.067461 | -0.05315 | -0.020586 | 0.00013256 | 0.0061293 | 0.013651 | 0.016332 | 0.012465 | 0.0046587
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11773 | -0.10691 | -0.099688 | -0.090094 | -0.087444 | -0.089023 | -0.11474 | -0.14434 | -0.13825 | -0.084248 | -0.011255 | 0.048409 | 0.052939 | 0.069771 | 0.063323 | 0.045948 | 0.0097647 | -0.05305 | -0.13756 | -0.16354 | -0.17114 | -0.16877 | -0.15329 | -0.12725
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.037406 | -0.038036 | -0.036045 | -0.030957 | -0.029292 | -0.029682 | -0.043868 | -0.039734 | -0.038299 | -0.060625 | -0.070179 | -0.05656 | -0.078286 | -0.06916 | -0.069494 | -0.066376 | -0.061351 | -0.048884 | -0.046996 | -0.045323 | -0.036781 | -0.036991 | -0.034194 | -0.029985
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12184 | -0.10941 | -0.10306 | -0.091912 | -0.089171 | -0.091425 | -0.11489 | -0.14674 | -0.15122 | -0.1301 | -0.085775 | -0.039904 | -0.044717 | -0.032912 | -0.034697 | -0.040242 | -0.057451 | -0.093198 | -0.14552 | -0.16902 | -0.17684 | -0.17663 | -0.15981 | -0.13178
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21717 | -0.19774 | -0.18291 | -0.16971 | -0.16548 | -0.16898 | -0.20727 | -0.25564 | -0.26471 | -0.18551 | -0.068822 | 0.015412 | 0.038783 | 0.05944 | 0.058356 | 0.037537 | -0.014856 | -0.11646 | -0.25831 | -0.31793 | -0.34209 | -0.33854 | -0.30602 | -0.25453
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.033762 | -0.037378 | -0.035876 | -0.030407 | -0.029077 | -0.0294 | -0.042265 | -0.032193 | -0.02802 | -0.054236 | -0.06972 | -0.061289 | -0.08549 | -0.076621 | -0.076623 | -0.072568 | -0.064507 | -0.046347 | -0.037895 | -0.035302 | -0.026725 | -0.026538 | -0.025451 | -0.023299
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.050605 | -0.048437 | -0.045783 | -0.035422 | -0.033258 | -0.033791 | -0.048103 | -0.056481 | -0.047841 | -0.053375 | -0.0397 | -0.010519 | -0.026826 | -0.021703 | -0.021886 | -0.023529 | -0.025798 | -0.032485 | -0.056034 | -0.066005 | -0.060788 | -0.05973 | -0.061739 | -0.057831
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.023781 | -0.04208 | -0.042134 | -0.036042 | -0.034893 | -0.035095 | -0.047709 | -0.016756 | -0.0043049 | -0.032413 | -0.049851 | -0.051412 | -0.074158 | -0.064273 | -0.064062 | -0.061013 | -0.05033 | -0.021901 | -0.0052834 | 0.0020638 | 0.010188 | 0.012104 | 0.0080996 | 0.00080013
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.019693 | -0.038599 | -0.038999 | -0.033035 | -0.031907 | -0.03205 | -0.044398 | -0.012206 | 0.0018225 | -0.026862 | -0.045374 | -0.047044 | -0.07036 | -0.060667 | -0.060522 | -0.057452 | -0.046521 | -0.017024 | 0.00014973 | 0.0070057 | 0.01609 | 0.018085 | 0.014074 | 0.0064306
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.021441 | -0.042726 | -0.043369 | -0.037112 | -0.036088 | -0.036329 | -0.047907 | -0.011958 | 0.0020161 | -0.031235 | -0.052275 | -0.056872 | -0.08039 | -0.070203 | -0.069525 | -0.066043 | -0.051813 | -0.018978 | 0.0021114 | 0.0087223 | 0.016656 | 0.019283 | 0.01508 | 0.0066767
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24102 | -0.21766 | -0.20216 | -0.18748 | -0.18261 | -0.18694 | -0.22678 | -0.28123 | -0.29332 | -0.19553 | -0.05759 | 0.042831 | 0.072785 | 0.095898 | 0.0971 | 0.072031 | 0.011657 | -0.11115 | -0.2816 | -0.35443 | -0.38295 | -0.37879 | -0.34404 | -0.28517
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11163 | -0.10179 | -0.096253 | -0.08621 | -0.083704 | -0.085654 | -0.10862 | -0.13496 | -0.13309 | -0.1089 | -0.064044 | -0.020805 | -0.026512 | -0.01524 | -0.017246 | -0.024032 | -0.041536 | -0.076863 | -0.12774 | -0.14557 | -0.14975 | -0.14952 | -0.13689 | -0.1148
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.020255 | -0.020934 | -0.019821 | -0.015481 | -0.01382 | -0.013361 | -0.025848 | -0.018158 | -0.010186 | -0.029131 | -0.037248 | -0.022022 | -0.043846 | -0.037209 | -0.037149 | -0.034516 | -0.032143 | -0.023344 | -0.023527 | -0.020411 | -0.011259 | -0.012342 | -0.012771 | -0.011654
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.082537 | -0.077287 | -0.07374 | -0.065337 | -0.063237 | -0.064233 | -0.082188 | -0.096133 | -0.088386 | -0.076769 | -0.046589 | -0.012791 | -0.023151 | -0.012719 | -0.014155 | -0.019195 | -0.031976 | -0.054926 | -0.095363 | -0.10581 | -0.10406 | -0.10393 | -0.09787 | -0.084837
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.085609 | -0.079404 | -0.075588 | -0.066955 | -0.064801 | -0.065781 | -0.084011 | -0.10047 | -0.093032 | -0.078731 | -0.045438 | -0.0094194 | -0.018605 | -0.0082726 | -0.0098901 | -0.015383 | -0.028998 | -0.055544 | -0.099685 | -0.11187 | -0.11133 | -0.11117 | -0.10389 | -0.088694
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.065133 | -0.057182 | -0.051122 | -0.03808 | -0.036295 | -0.035383 | -0.056442 | -0.070909 | -0.07729 | -0.088474 | -0.081243 | -0.054686 | -0.067334 | -0.059462 | -0.057024 | -0.055909 | -0.060004 | -0.062712 | -0.079695 | -0.092632 | -0.10356 | -0.10276 | -0.088853 | -0.06843
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029377 | -0.036316 | -0.035732 | -0.030255 | -0.02905 | -0.029253 | -0.041131 | -0.025664 | -0.015862 | -0.038139 | -0.050076 | -0.04092 | -0.063874 | -0.054691 | -0.0548 | -0.052321 | -0.046228 | -0.03065 | -0.024692 | -0.021203 | -0.012041 | -0.011129 | -0.012945 | -0.014609
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.033488 | -0.037153 | -0.035678 | -0.030221 | -0.028895 | -0.029216 | -0.042036 | -0.031848 | -0.027599 | -0.053875 | -0.069432 | -0.061062 | -0.085297 | -0.076432 | -0.076432 | -0.072374 | -0.064279 | -0.046057 | -0.03751 | -0.034831 | -0.026205 | -0.026011 | -0.024985 | -0.022932
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.022911 | -0.023925 | -0.023806 | -0.019172 | -0.018139 | -0.018176 | -0.027845 | -0.01886 | -0.0078754 | -0.025656 | -0.034522 | -0.019642 | -0.043084 | -0.034463 | -0.034697 | -0.032937 | -0.029631 | -0.02283 | -0.022026 | -0.01775 | -0.0070305 | -0.0064316 | -0.0098181 | -0.011554
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.017415 | -0.018441 | -0.017508 | -0.013417 | -0.011767 | -0.01133 | -0.02338 | -0.014852 | -0.006484 | -0.027339 | -0.037469 | -0.023566 | -0.046234 | -0.038424 | -0.039285 | -0.036567 | -0.033059 | -0.022537 | -0.02043 | -0.015993 | -0.0060577 | -0.0071764 | -0.0083323 | -0.008131
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | 0.019087 | 0.018169 | 0.020134 | 0.027629 | 0.028006 | 0.027759 | 0.010342 | -0.011408 | 0.016719 | 0.034956 | 0.039566 | 0.089724 | 0.071009 | 0.079372 | 0.078067 | 0.074584 | -0.016069 | 0.0054641 | -0.092847 | -0.15289 | -0.16258 | -0.16748 | -0.15292 | -0.10998
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013191 | -0.014183 | -0.013071 | -0.0094295 | -0.0075183 | -0.0068679 | -0.019475 | -0.010554 | -0.0015583 | -0.023207 | -0.033241 | -0.019362 | -0.041818 | -0.034301 | -0.035245 | -0.032669 | -0.029409 | -0.018461 | -0.016295 | -0.011446 | -0.0013657 | -0.0032473 | -0.0045195 | -0.0042896
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.021015 | -0.0225 | -0.021696 | -0.01305 | -0.011479 | -0.011297 | -0.023027 | -0.023865 | -0.011756 | -0.024261 | -0.021912 | 0.00043154 | -0.020534 | -0.015653 | -0.016005 | -0.016168 | -0.015075 | -0.013217 | -0.02433 | -0.026101 | -0.0153 | -0.014772 | -0.020685 | -0.022964
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.042413 | -0.041038 | -0.038835 | -0.0288 | -0.026746 | -0.027074 | -0.040592 | -0.047291 | -0.037757 | -0.045212 | -0.034566 | -0.0072241 | -0.024764 | -0.019921 | -0.020172 | -0.021308 | -0.022287 | -0.026582 | -0.04678 | -0.054609 | -0.04815 | -0.047253 | -0.050544 | -0.048362
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.022563 | -0.037378 | -0.037514 | -0.031773 | -0.030642 | -0.030799 | -0.04278 | -0.016154 | -0.003355 | -0.029903 | -0.046304 | -0.044276 | -0.067549 | -0.058028 | -0.057956 | -0.055092 | -0.045743 | -0.021111 | -0.0075893 | -0.0017223 | 0.0074806 | 0.0091496 | 0.0056829 | -0.00012302
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.012717 | -0.031525 | -0.032403 | -0.027312 | -0.026469 | -0.026636 | -0.036527 | -0.0029993 | 0.010756 | -0.023415 | -0.048245 | -0.052613 | -0.078198 | -0.068383 | -0.067857 | -0.063503 | -0.048803 | -0.016151 | 0.0081158 | 0.017241 | 0.027716 | 0.030183 | 0.024708 | 0.015162
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.17937 | -0.15554 | -0.14395 | -0.13215 | -0.12679 | -0.13249 | -0.17339 | -0.23038 | -0.23887 | -0.16749 | -0.080075 | -0.01023 | -0.0069058 | 0.0056577 | 0.005152 | -0.0085173 | -0.048848 | 0.017843 | -0.14618 | -0.23994 | -0.2697 | -0.27896 | -0.24597 | -0.17444
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.11702 | -0.11673 | -0.12384 | -0.11742 | -0.11376 | -0.11424 | -0.13141 | -0.19097 | -0.11873 | -0.078222 | 0.065471 | -0.010732 | 0.039629 | 0.067932 | 0.064436 | 0.059373 | 0.039724 | -0.029242 | -0.19755 | -0.139 | -0.14614 | -0.16889 | -0.16349 | -0.13566
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.091984 | -0.096499 | -0.1079 | -0.10292 | -0.098721 | -0.098388 | -0.10855 | -0.16792 | -0.078437 | -0.075335 | 0.06135 | -0.017933 | 0.044735 | 0.078203 | 0.07372 | 0.068716 | 0.049818 | -0.024272 | -0.18486 | -0.088431 | -0.091806 | -0.121 | -0.12529 | -0.10626
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.088259 | -0.093259 | -0.10502 | -0.10014 | -0.095955 | -0.095574 | -0.10511 | -0.16361 | -0.07283 | -0.071708 | 0.064182 | -0.015488 | 0.04748 | 0.080973 | 0.076437 | 0.0714 | 0.052622 | -0.021466 | -0.18114 | -0.082514 | -0.085433 | -0.11494 | -0.11996 | -0.10187
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.10901 | -0.11133 | -0.12005 | -0.11478 | -0.11037 | -0.11037 | -0.12491 | -0.18711 | -0.10773 | -0.08407 | 0.059665 | -0.018699 | 0.039045 | 0.070093 | 0.065808 | 0.061161 | 0.041921 | -0.031739 | -0.19888 | -0.12217 | -0.1284 | -0.15443 | -0.15238 | -0.12802
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario