## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (26/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35563 | -0.34785 | -0.32874 | -0.31371 | -0.30607 | -0.31043 | -0.34203 | -0.34994 | -0.37654 | -0.36681 | -0.35083 | -0.3942 | -0.39499 | -0.38454 | -0.38923 | -0.34455 | -0.38511 | -0.36369 | -0.3728 | -0.33941 | -0.37145 | -0.36415 | -0.37765 | -0.37029
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33632 | -0.32929 | -0.3091 | -0.29061 | -0.28809 | -0.29113 | -0.32265 | -0.33038 | -0.36385 | -0.35246 | -0.33055 | -0.36913 | -0.36599 | -0.35365 | -0.36321 | -0.31965 | -0.35498 | -0.34212 | -0.35444 | -0.33164 | -0.36696 | -0.35871 | -0.36652 | -0.35617
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35779 | -0.35067 | -0.33206 | -0.31808 | -0.30939 | -0.31388 | -0.34502 | -0.35241 | -0.37687 | -0.36835 | -0.3546 | -0.39942 | -0.4018 | -0.39201 | -0.39555 | -0.35032 | -0.39152 | -0.36726 | -0.37435 | -0.33849 | -0.3693 | -0.36239 | -0.37705 | -0.37091
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.4342 | -0.41604 | -0.39544 | -0.37843 | -0.36747 | -0.37282 | -0.40934 | -0.43886 | -0.47993 | -0.46534 | -0.4403 | -0.47359 | -0.46681 | -0.45075 | -0.45384 | -0.40845 | -0.45512 | -0.44286 | -0.47025 | -0.45912 | -0.50776 | -0.50132 | -0.5027 | -0.47319
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35651 | -0.34962 | -0.3311 | -0.31713 | -0.3085 | -0.31295 | -0.344 | -0.35109 | -0.37541 | -0.36699 | -0.35337 | -0.39814 | -0.40064 | -0.39082 | -0.39443 | -0.34917 | -0.39029 | -0.36595 | -0.37284 | -0.33696 | -0.36763 | -0.36069 | -0.37535 | -0.36939
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.33844 | -0.33137 | -0.31364 | -0.30031 | -0.29155 | -0.296 | -0.32626 | -0.3286 | -0.34847 | -0.34104 | -0.32903 | -0.38055 | -0.38504 | -0.37579 | -0.37894 | -0.33369 | -0.37438 | -0.34894 | -0.35264 | -0.29913 | -0.32336 | -0.31554 | -0.3382 | -0.34216
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.33848 | -0.3314 | -0.31366 | -0.30034 | -0.29157 | -0.29603 | -0.32629 | -0.32865 | -0.34853 | -0.3411 | -0.32908 | -0.38058 | -0.38507 | -0.37582 | -0.37897 | -0.33372 | -0.37441 | -0.34897 | -0.35269 | -0.29923 | -0.32348 | -0.31566 | -0.3383 | -0.34223
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.42143 | -0.40483 | -0.38183 | -0.36549 | -0.3557 | -0.36121 | -0.39766 | -0.42407 | -0.46017 | -0.44514 | -0.42474 | -0.46351 | -0.45909 | -0.44862 | -0.4501 | -0.40601 | -0.449 | -0.43263 | -0.45406 | -0.43654 | -0.48464 | -0.48031 | -0.48487 | -0.45808
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35856 | -0.35132 | -0.33265 | -0.31867 | -0.30993 | -0.31445 | -0.34565 | -0.35322 | -0.37774 | -0.36918 | -0.35533 | -0.4002 | -0.4025 | -0.39272 | -0.39621 | -0.35099 | -0.39226 | -0.36804 | -0.37527 | -0.33937 | -0.37027 | -0.36337 | -0.37807 | -0.37182
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33491 | -0.32288 | -0.30603 | -0.29924 | -0.28136 | -0.28829 | -0.3183 | -0.33196 | -0.34577 | -0.33792 | -0.32921 | -0.37848 | -0.38706 | -0.38195 | -0.37622 | -0.33103 | -0.38183 | -0.34582 | -0.35155 | -0.30761 | -0.33802 | -0.33335 | -0.35312 | -0.3449
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36555 | -0.35615 | -0.33658 | -0.32346 | -0.3133 | -0.31854 | -0.35013 | -0.36356 | -0.38853 | -0.37957 | -0.36576 | -0.4083 | -0.4104 | -0.40189 | -0.40367 | -0.35858 | -0.40103 | -0.37583 | -0.38578 | -0.35509 | -0.38943 | -0.38347 | -0.39582 | -0.38439
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35587 | -0.34909 | -0.33062 | -0.31665 | -0.30807 | -0.3125 | -0.34349 | -0.35051 | -0.37477 | -0.36635 | -0.35274 | -0.39738 | -0.39989 | -0.39006 | -0.39369 | -0.34845 | -0.38957 | -0.36522 | -0.37204 | -0.33642 | -0.36711 | -0.3602 | -0.37475 | -0.36876
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36077 | -0.35128 | -0.33293 | -0.3187 | -0.30952 | -0.31382 | -0.3457 | -0.35996 | -0.38811 | -0.37929 | -0.36245 | -0.4016 | -0.40312 | -0.39173 | -0.39547 | -0.3498 | -0.39216 | -0.37066 | -0.38179 | -0.35495 | -0.39008 | -0.38314 | -0.39275 | -0.38056
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.024051 | -0.052346 | -0.051166 | -0.049664 | -0.050689 | -0.051909 | -0.056096 | -0.027379 | -0.0050306 | -0.0201 | -0.043499 | -0.067183 | -0.095589 | -0.094343 | -0.096872 | -0.053417 | -0.086075 | -0.026059 | 0.0099182 | 0.019755 | 0.0048447 | 0.0039024 | 0.00013924 | -0.01234
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.084337 | -0.085174 | -0.080833 | -0.078303 | -0.078509 | -0.080807 | -0.091365 | -0.10385 | -0.10156 | -0.091611 | -0.040714 | -0.018717 | -0.033409 | -0.031752 | -0.033098 | 0.0037439 | -0.046717 | -0.061546 | -0.09348 | -0.10663 | -0.12692 | -0.12569 | -0.11048 | -0.1021
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.076913 | -0.099348 | -0.096241 | -0.093124 | -0.093 | -0.097447 | -0.10549 | -0.088379 | -0.07422 | -0.099065 | -0.12055 | -0.13884 | -0.16435 | -0.16111 | -0.16161 | -0.11511 | -0.14838 | -0.093739 | -0.062216 | -0.065967 | -0.08477 | -0.079178 | -0.073833 | -0.075315
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.082241 | -0.076608 | -0.072334 | -0.069925 | -0.06955 | -0.070608 | -0.077924 | -0.090046 | -0.089995 | -0.07826 | -0.028711 | -0.0029383 | -0.019193 | -0.017185 | -0.018747 | 0.018517 | -0.024714 | -0.048116 | -0.07763 | -0.096377 | -0.1149 | -0.11603 | -0.099981 | -0.097417
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21089 | -0.19495 | -0.17964 | -0.1757 | -0.17283 | -0.17595 | -0.20385 | -0.26349 | -0.28137 | -0.2366 | -0.060027 | 0.034442 | 0.053602 | 0.063535 | 0.061617 | 0.075581 | -0.024639 | -0.12772 | -0.26286 | -0.32291 | -0.36508 | -0.35791 | -0.31598 | -0.2689
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.084521 | -0.087528 | -0.083681 | -0.081506 | -0.081805 | -0.083224 | -0.095588 | -0.10663 | -0.10058 | -0.090913 | -0.033191 | -0.011568 | -0.023961 | -0.021836 | -0.023407 | 0.012113 | -0.039546 | -0.057253 | -0.095091 | -0.10529 | -0.12153 | -0.12011 | -0.10586 | -0.10048
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.084395 | -0.087038 | -0.082985 | -0.080829 | -0.081098 | -0.082576 | -0.09423 | -0.10493 | -0.099674 | -0.089986 | -0.034303 | -0.012311 | -0.025311 | -0.023191 | -0.024806 | 0.010666 | -0.040902 | -0.057837 | -0.092429 | -0.1034 | -0.1208 | -0.11934 | -0.10531 | -0.099914
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11531 | -0.11401 | -0.10785 | -0.10506 | -0.10507 | -0.10716 | -0.12292 | -0.14388 | -0.14247 | -0.12161 | -0.03537 | 0.003118 | -0.0014544 | 0.00014257 | 0.0014701 | 0.031295 | -0.03263 | -0.071657 | -0.13459 | -0.15662 | -0.17793 | -0.17509 | -0.1541 | -0.1403
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.025325 | -0.037372 | -0.034941 | -0.033939 | -0.034853 | -0.035069 | -0.041088 | -0.033619 | -0.027247 | -0.034616 | -0.033404 | -0.037403 | -0.06458 | -0.062694 | -0.068629 | -0.02825 | -0.063934 | -0.034763 | -0.011833 | -0.0074205 | -0.024535 | -0.022663 | -0.0183 | -0.023423
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.049842 | -0.058986 | -0.05443 | -0.052618 | -0.053102 | -0.052483 | -0.060666 | -0.059384 | -0.05607 | -0.057623 | -0.043681 | -0.039474 | -0.062741 | -0.061143 | -0.067863 | -0.02908 | -0.070664 | -0.051824 | -0.040868 | -0.045762 | -0.068966 | -0.066391 | -0.057222 | -0.056388
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12193 | -0.11044 | -0.10356 | -0.10023 | -0.099363 | -0.10078 | -0.11338 | -0.13481 | -0.13876 | -0.086742 | 0.0059991 | 0.057006 | 0.05534 | 0.062369 | 0.056998 | 0.083129 | 0.018075 | -0.041194 | -0.11673 | -0.15462 | -0.18009 | -0.18154 | -0.15899 | -0.14684
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.02275 | -0.054056 | -0.053236 | -0.051704 | -0.052376 | -0.053428 | -0.057402 | -0.024108 | 0.0018816 | -0.010526 | -0.036056 | -0.061085 | -0.088451 | -0.087732 | -0.090665 | -0.046917 | -0.080797 | -0.018211 | 0.017609 | 0.028392 | 0.013783 | 0.011756 | 0.0060453 | -0.0082626
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21097 | -0.19453 | -0.17894 | -0.17504 | -0.17198 | -0.17499 | -0.20307 | -0.26381 | -0.28118 | -0.2362 | -0.058389 | 0.038738 | 0.058629 | 0.068652 | 0.066711 | 0.079988 | -0.021464 | -0.12639 | -0.26358 | -0.32677 | -0.36972 | -0.3623 | -0.31743 | -0.26946
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.036666 | -0.050891 | -0.047594 | -0.046133 | -0.047061 | -0.048095 | -0.054605 | -0.045256 | -0.037969 | -0.050632 | -0.05865 | -0.068887 | -0.097364 | -0.09628 | -0.10081 | -0.057448 | -0.090445 | -0.051642 | -0.024518 | -0.019713 | -0.035938 | -0.035942 | -0.031507 | -0.035855
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.036498 | -0.049235 | -0.045865 | -0.044418 | -0.045315 | -0.046129 | -0.052941 | -0.045681 | -0.039745 | -0.050552 | -0.055473 | -0.063349 | -0.091386 | -0.090261 | -0.095223 | -0.052568 | -0.08614 | -0.051003 | -0.025316 | -0.021401 | -0.038511 | -0.037446 | -0.032503 | -0.036137
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.035782 | -0.049729 | -0.046472 | -0.045049 | -0.046011 | -0.04695 | -0.053454 | -0.044419 | -0.037225 | -0.049464 | -0.05679 | -0.066567 | -0.095047 | -0.093882 | -0.098525 | -0.055307 | -0.088361 | -0.050347 | -0.02348 | -0.018742 | -0.035667 | -0.034896 | -0.030519 | -0.034913
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.12125 | -0.11837 | -0.10963 | -0.10584 | -0.10513 | -0.11024 | -0.13251 | -0.1619 | -0.16367 | -0.14926 | -0.086537 | -0.062655 | -0.067826 | -0.068733 | -0.069733 | -0.029059 | -0.088626 | -0.11731 | -0.15271 | -0.17534 | -0.2054 | -0.20409 | -0.18105 | -0.15459
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0433 | -0.042399 | -0.040448 | -0.038885 | -0.038851 | -0.039058 | -0.041431 | -0.045228 | -0.041724 | -0.044477 | -0.015396 | -0.0031223 | -0.027349 | -0.02751 | -0.027815 | 0.014415 | -0.019018 | -0.024703 | -0.03253 | -0.03928 | -0.052513 | -0.05302 | -0.044078 | -0.049409
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.071795 | -0.075412 | -0.071911 | -0.070035 | -0.070402 | -0.071745 | -0.08129 | -0.088461 | -0.082594 | -0.076546 | -0.031839 | -0.014593 | -0.030859 | -0.029141 | -0.030993 | 0.0061424 | -0.041534 | -0.050996 | -0.074298 | -0.0825 | -0.099529 | -0.098392 | -0.086689 | -0.083978
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.08154 | -0.083732 | -0.079349 | -0.077161 | -0.077302 | -0.079337 | -0.091106 | -0.10323 | -0.098481 | -0.089149 | -0.036362 | -0.015261 | -0.028411 | -0.026793 | -0.028361 | 0.0086348 | -0.042741 | -0.059791 | -0.090884 | -0.10246 | -0.12166 | -0.12042 | -0.10584 | -0.098797
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13591 | -0.12349 | -0.11614 | -0.11263 | -0.11192 | -0.1134 | -0.12632 | -0.14926 | -0.15748 | -0.11303 | -0.021592 | 0.02667 | 0.024147 | 0.031848 | 0.026338 | 0.054964 | -0.0070782 | -0.062972 | -0.13362 | -0.17077 | -0.19714 | -0.19826 | -0.17503 | -0.1617
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13119 | -0.12808 | -0.12054 | -0.11735 | -0.11723 | -0.11971 | -0.13788 | -0.16479 | -0.1668 | -0.14186 | -0.04257 | 0.002902 | 0.0019403 | 0.0045586 | 0.0059924 | 0.033173 | -0.036489 | -0.083508 | -0.15668 | -0.18375 | -0.20766 | -0.20402 | -0.17955 | -0.16094
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.017131 | -0.022568 | -0.021853 | -0.020768 | -0.021114 | -0.021373 | -0.024548 | -0.022858 | -0.014489 | -0.015447 | 0.0013571 | 0.0057969 | -0.018488 | -0.01774 | -0.021159 | 0.020751 | -0.01506 | -0.0081124 | -0.0020485 | -0.0019255 | -0.016266 | -0.016292 | -0.011331 | -0.018303
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.091078 | -0.10406 | -0.10671 | -0.1045 | -0.10564 | -0.10511 | -0.13662 | -0.15269 | -0.12363 | -0.11545 | -0.0037279 | 0.0074701 | 0.012265 | 0.014621 | 0.014346 | 0.051358 | -0.0028148 | -0.042812 | -0.16509 | -0.15112 | -0.13754 | -0.13751 | -0.11996 | -0.1169
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.12991 | -0.12487 | -0.11629 | -0.11178 | -0.11098 | -0.1139 | -0.13239 | -0.16192 | -0.164 | -0.13294 | -0.014385 | 0.044621 | 0.048846 | 0.051995 | 0.049911 | 0.074096 | -0.001338 | -0.064311 | -0.15754 | -0.19206 | -0.21571 | -0.2133 | -0.1855 | -0.16381
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.044576 | -0.043415 | -0.041342 | -0.039721 | -0.039683 | -0.039907 | -0.042462 | -0.046623 | -0.043341 | -0.046074 | -0.016738 | -0.0043359 | -0.028464 | -0.028651 | -0.028945 | 0.013278 | -0.020204 | -0.026047 | -0.034185 | -0.041265 | -0.054606 | -0.055128 | -0.045956 | -0.050994
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.076308 | -0.079337 | -0.075605 | -0.07353 | -0.07385 | -0.07537 | -0.085322 | -0.093851 | -0.088662 | -0.081025 | -0.034451 | -0.015862 | -0.031451 | -0.029738 | -0.031579 | 0.0053759 | -0.043324 | -0.054552 | -0.080192 | -0.089799 | -0.10756 | -0.10633 | -0.093787 | -0.089806
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.037389 | -0.04916 | -0.045543 | -0.043994 | -0.044776 | -0.045554 | -0.052749 | -0.046394 | -0.041216 | -0.052155 | -0.056524 | -0.063919 | -0.092006 | -0.090964 | -0.096272 | -0.053727 | -0.087354 | -0.053108 | -0.027974 | -0.024585 | -0.041963 | -0.040666 | -0.034739 | -0.037644
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.060392 | -0.057484 | -0.054516 | -0.05262 | -0.052438 | -0.053002 | -0.057553 | -0.06508 | -0.063118 | -0.06053 | -0.023533 | -0.0059628 | -0.027092 | -0.026454 | -0.027192 | 0.01323 | -0.02387 | -0.036402 | -0.052644 | -0.064253 | -0.079789 | -0.08047 | -0.068323 | -0.070234
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.025244 | -0.029571 | -0.028579 | -0.02756 | -0.027774 | -0.027986 | -0.029645 | -0.027606 | -0.020535 | -0.026993 | -0.007112 | -0.0017581 | -0.026963 | -0.026293 | -0.028009 | 0.014389 | -0.019072 | -0.014433 | -0.011808 | -0.011835 | -0.023847 | -0.023632 | -0.018683 | -0.026774
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0097876 | -0.014757 | -0.014582 | -0.013701 | -0.013998 | -0.014109 | -0.015767 | -0.013274 | -0.0044603 | -0.0061712 | 0.011069 | 0.015299 | -0.0095043 | -0.0086813 | -0.011816 | 0.030762 | -0.0034666 | 0.0010829 | 0.0066452 | 0.0078545 | -0.0047331 | -0.0049677 | -0.0010653 | -0.010001
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.022254 | -0.053431 | -0.052618 | -0.051003 | -0.051633 | -0.052742 | -0.056705 | -0.023392 | 0.0026398 | -0.0097237 | -0.035339 | -0.060507 | -0.087769 | -0.087106 | -0.090109 | -0.046341 | -0.080215 | -0.017536 | 0.018248 | 0.028864 | 0.014216 | 0.012042 | 0.0064907 | -0.0077848
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10746 | -0.10616 | -0.099555 | -0.096029 | -0.095366 | -0.097761 | -0.11429 | -0.13673 | -0.13197 | -0.096025 | -0.0045943 | 0.040639 | 0.042234 | 0.047355 | 0.04228 | 0.069026 | -0.0021763 | -0.053727 | -0.12585 | -0.15116 | -0.17445 | -0.17171 | -0.14944 | -0.13421
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.035534 | -0.047443 | -0.044247 | -0.042855 | -0.043735 | -0.044399 | -0.05155 | -0.046629 | -0.042171 | -0.051145 | -0.050716 | -0.055667 | -0.082469 | -0.080806 | -0.086308 | -0.044739 | -0.079836 | -0.048462 | -0.025318 | -0.022002 | -0.039217 | -0.037474 | -0.031707 | -0.035312
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.1111 | -0.10774 | -0.10067 | -0.097154 | -0.096781 | -0.099862 | -0.11499 | -0.13781 | -0.14487 | -0.13362 | -0.074975 | -0.046615 | -0.057587 | -0.057268 | -0.058392 | -0.019442 | -0.074309 | -0.095268 | -0.13391 | -0.15479 | -0.18164 | -0.17897 | -0.15657 | -0.13918
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21428 | -0.19619 | -0.18382 | -0.18005 | -0.17898 | -0.18187 | -0.21023 | -0.25245 | -0.25882 | -0.20079 | -0.063848 | 0.0093102 | 0.023045 | 0.02774 | 0.034476 | 0.055241 | -0.033937 | -0.12546 | -0.24795 | -0.30886 | -0.34303 | -0.33744 | -0.29815 | -0.26053
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.031816 | -0.046413 | -0.043497 | -0.042248 | -0.043312 | -0.044207 | -0.050164 | -0.039832 | -0.031435 | -0.04316 | -0.051182 | -0.061324 | -0.089987 | -0.088842 | -0.093386 | -0.050214 | -0.083199 | -0.044784 | -0.017549 | -0.012104 | -0.028598 | -0.028111 | -0.024596 | -0.029967
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.051354 | -0.049657 | -0.047282 | -0.045585 | -0.045549 | -0.04585 | -0.049181 | -0.05453 | -0.051624 | -0.052477 | -0.020498 | -0.0063219 | -0.029408 | -0.029283 | -0.029752 | 0.011909 | -0.022828 | -0.030933 | -0.041842 | -0.050535 | -0.064756 | -0.065376 | -0.0551 | -0.058984
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.022872 | -0.051345 | -0.050465 | -0.048892 | -0.049601 | -0.050602 | -0.055212 | -0.026543 | -0.0031023 | -0.011762 | -0.030791 | -0.05303 | -0.079755 | -0.079032 | -0.082507 | -0.039484 | -0.074724 | -0.019706 | 0.012051 | 0.023866 | 0.0094318 | 0.0080452 | 0.0023422 | -0.010701
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.018295 | -0.047246 | -0.046729 | -0.045372 | -0.046227 | -0.04716 | -0.051242 | -0.021347 | 0.0036373 | -0.0054474 | -0.025922 | -0.048054 | -0.075239 | -0.074697 | -0.078197 | -0.03519 | -0.070338 | -0.014582 | 0.018552 | 0.02991 | 0.015844 | 0.014276 | 0.0089712 | -0.0046101
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.020555 | -0.05208 | -0.051409 | -0.049928 | -0.050637 | -0.05167 | -0.055472 | -0.021809 | 0.0046015 | -0.0076857 | -0.033479 | -0.058808 | -0.086328 | -0.085633 | -0.088627 | -0.044882 | -0.078729 | -0.016216 | 0.020164 | 0.031427 | 0.01705 | 0.014976 | 0.008955 | -0.0057163
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23944 | -0.21568 | -0.2023 | -0.19889 | -0.19721 | -0.20086 | -0.23073 | -0.27918 | -0.28522 | -0.20398 | -0.048201 | 0.03638 | 0.055719 | 0.063463 | 0.070309 | 0.087714 | -0.010074 | -0.12447 | -0.26966 | -0.34571 | -0.383 | -0.3775 | -0.33342 | -0.29164
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.098616 | -0.098573 | -0.092961 | -0.090104 | -0.089791 | -0.092546 | -0.10585 | -0.12337 | -0.12335 | -0.11156 | -0.054839 | -0.02981 | -0.041755 | -0.04081 | -0.041398 | -0.0038006 | -0.057524 | -0.078063 | -0.11417 | -0.1305 | -0.15335 | -0.15196 | -0.13348 | -0.12147
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.018218 | -0.029772 | -0.027853 | -0.027139 | -0.028008 | -0.027708 | -0.032775 | -0.023952 | -0.015555 | -0.021679 | -0.018129 | -0.021255 | -0.048481 | -0.04662 | -0.053533 | -0.013915 | -0.050246 | -0.023647 | -0.0012112 | 0.0028982 | -0.014543 | -0.012711 | -0.0092249 | -0.015405
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.076382 | -0.079402 | -0.075663 | -0.073585 | -0.073903 | -0.075427 | -0.085387 | -0.093939 | -0.088763 | -0.081098 | -0.034488 | -0.015872 | -0.031449 | -0.029737 | -0.031578 | 0.005374 | -0.043346 | -0.054606 | -0.080295 | -0.089937 | -0.10771 | -0.10647 | -0.09391 | -0.089904
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.078866 | -0.08085 | -0.076964 | -0.074673 | -0.074995 | -0.076855 | -0.086954 | -0.097398 | -0.093162 | -0.083374 | -0.033664 | -0.012794 | -0.027882 | -0.026288 | -0.02763 | 0.0091968 | -0.040883 | -0.054963 | -0.085457 | -0.09696 | -0.11549 | -0.11431 | -0.10044 | -0.094585
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.057537 | -0.064064 | -0.056834 | -0.054132 | -0.053965 | -0.053489 | -0.065817 | -0.067857 | -0.073514 | -0.079835 | -0.063328 | -0.052903 | -0.076063 | -0.073354 | -0.078891 | -0.039614 | -0.083189 | -0.064332 | -0.056806 | -0.068948 | -0.099306 | -0.092962 | -0.076885 | -0.073949
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.027029 | -0.04433 | -0.042629 | -0.041732 | -0.042883 | -0.043691 | -0.048553 | -0.032971 | -0.01828 | -0.027116 | -0.0319 | -0.041387 | -0.068818 | -0.068046 | -0.07139 | -0.029696 | -0.065432 | -0.028628 | -0.0049009 | 0.0017414 | -0.013733 | -0.013964 | -0.013488 | -0.021894
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.031541 | -0.046186 | -0.0433 | -0.04206 | -0.043124 | -0.044016 | -0.049931 | -0.039493 | -0.03101 | -0.043119 | -0.050894 | -0.061097 | -0.089801 | -0.088658 | -0.093192 | -0.05002 | -0.082977 | -0.044479 | -0.017159 | -0.011659 | -0.028087 | -0.027605 | -0.024154 | -0.02961
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.019289 | -0.030898 | -0.029551 | -0.029536 | -0.031193 | -0.031713 | -0.035442 | -0.024796 | -0.012691 | -0.021653 | -0.0176 | -0.020113 | -0.048707 | -0.047894 | -0.050579 | -0.010113 | -0.046214 | -0.020182 | -0.0013342 | 0.005126 | -0.0098038 | -0.0097332 | -0.0082903 | -0.016603
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.015365 | -0.027115 | -0.025426 | -0.024837 | -0.025765 | -0.025526 | -0.030304 | -0.020841 | -0.012057 | -0.02006 | -0.018497 | -0.023015 | -0.051014 | -0.049268 | -0.055577 | -0.015832 | -0.050878 | -0.022565 | 0.001914 | 0.0073767 | -0.0095387 | -0.0078287 | -0.0050182 | -0.011797
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.082146 | -0.069734 | -0.062979 | -0.056571 | -0.053169 | -0.055904 | -0.083329 | -0.12834 | -0.12885 | -0.019515 | 0.092019 | 0.15044 | 0.17458 | 0.17186 | 0.16334 | 0.19139 | 0.10233 | -0.0097847 | -0.091445 | -0.13131 | -0.16297 | -0.16316 | -0.13939 | -0.11399
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.011522 | -0.022985 | -0.021441 | -0.020847 | -0.021562 | -0.021023 | -0.026002 | -0.016428 | -0.0076981 | -0.015763 | -0.013911 | -0.018852 | -0.050286 | -0.044895 | -0.051692 | -0.013008 | -0.047733 | -0.019553 | 0.0066786 | 0.012259 | -0.0053377 | -0.0031576 | -0.00057888 | -0.0071306
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (26/02/2026) Hora 13: -0.046635
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.022803 | -0.025927 | -0.025181 | -0.024082 | -0.024062 | -0.024145 | -0.024808 | -0.023489 | -0.017155 | -0.024446 | -0.0034738 | 0.0024118 | -0.022967 | -0.022373 | -0.023824 | 0.019274 | -0.012638 | -0.010606 | -0.00912 | -0.0095797 | -0.0206 | -0.020438 | -0.015399 | -0.024302
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.043276 | -0.042386 | -0.040441 | -0.038877 | -0.038846 | -0.039055 | -0.041419 | -0.045196 | -0.041679 | -0.044435 | -0.015361 | -0.0031233 | -0.027323 | -0.027486 | -0.027786 | 0.014444 | -0.018989 | -0.02467 | -0.032489 | -0.039222 | -0.052445 | -0.052954 | -0.044022 | -0.049371
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.020752 | -0.045724 | -0.044875 | -0.043732 | -0.04472 | -0.045613 | -0.049816 | -0.024628 | -0.0030127 | -0.012248 | -0.027368 | -0.04517 | -0.072575 | -0.071939 | -0.075303 | -0.032763 | -0.068041 | -0.018742 | 0.011264 | 0.021149 | 0.0066862 | 0.0055771 | 0.0021296 | -0.0098772
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.010292 | -0.039617 | -0.039529 | -0.038661 | -0.039927 | -0.041025 | -0.043589 | -0.011991 | 0.012531 | -0.0034952 | -0.029676 | -0.054927 | -0.085219 | -0.084056 | -0.086986 | -0.042848 | -0.074547 | -0.012999 | 0.026043 | 0.039713 | 0.026628 | 0.025554 | 0.019106 | 0.0040398
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.12793 | -0.10128 | -0.089433 | -0.078575 | -0.072809 | -0.077065 | -0.12142 | -0.1914 | -0.20037 | -0.025768 | 0.15562 | 0.257 | 0.29825 | 0.29796 | 0.28783 | 0.30151 | 0.17723 | 0.0024161 | -0.14352 | -0.21579 | -0.26783 | -0.27102 | -0.22673 | -0.18079
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.096443 | -0.11792 | -0.12615 | -0.12394 | -0.12578 | -0.12358 | -0.1715 | -0.19191 | -0.14321 | -0.1362 | 0.02204 | 0.024229 | 0.043849 | 0.046384 | 0.047215 | 0.085535 | 0.029219 | -0.03002 | -0.22502 | -0.1901 | -0.15095 | -0.15212 | -0.13174 | -0.13076
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.066473 | -0.096937 | -0.11014 | -0.10824 | -0.11062 | -0.10685 | -0.15781 | -0.16927 | -0.11236 | -0.1516 | 0.013835 | 0.020567 | 0.048322 | 0.05432 | 0.057464 | 0.096323 | 0.041969 | -0.024967 | -0.22408 | -0.1588 | -0.097808 | -0.09979 | -0.086788 | -0.098845
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.062486 | -0.093654 | -0.10727 | -0.10548 | -0.10788 | -0.104 | -0.15486 | -0.1652 | -0.10738 | -0.14885 | 0.016616 | 0.023132 | 0.050998 | 0.057064 | 0.060274 | 0.099161 | 0.044991 | -0.022066 | -0.2209 | -0.15379 | -0.091561 | -0.093699 | -0.081265 | -0.094337
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.086879 | -0.11152 | -0.12191 | -0.11949 | -0.12185 | -0.11872 | -0.16959 | -0.18802 | -0.13706 | -0.15249 | 0.012 | 0.018574 | 0.043304 | 0.048412 | 0.049496 | 0.088506 | 0.032016 | -0.032641 | -0.2325 | -0.18298 | -0.13333 | -0.13442 | -0.11688 | -0.1213
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario