## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/02/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36897 | -0.35245 | -0.32214 | -0.30824 | -0.30396 | -0.30421 | -0.32654 | -0.32323 | -0.36143 | -0.40402 | -0.40368 | -0.44032 | -0.42362 | -0.48112 | -0.45775 | -0.39975 | -0.37952 | -0.39789 | -0.43573 | -0.43407 | -0.42349 | -0.41139 | -0.35851 | -0.38134
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34762 | -0.33276 | -0.30324 | -0.28802 | -0.28412 | -0.28469 | -0.30556 | -0.30562 | -0.34766 | -0.39091 | -0.38641 | -0.42505 | -0.40807 | -0.4621 | -0.43503 | -0.37361 | -0.35576 | -0.37375 | -0.41911 | -0.41987 | -0.41067 | -0.39826 | -0.34566 | -0.3682
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37145 | -0.35534 | -0.32551 | -0.31192 | -0.30762 | -0.30774 | -0.33003 | -0.3254 | -0.3623 | -0.40461 | -0.40521 | -0.44156 | -0.42532 | -0.48223 | -0.4597 | -0.40379 | -0.38225 | -0.40045 | -0.43585 | -0.43322 | -0.42234 | -0.41041 | -0.35782 | -0.38104
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.45091 | -0.42287 | -0.38534 | -0.3684 | -0.36297 | -0.36282 | -0.38987 | -0.40415 | -0.45536 | -0.50877 | -0.50302 | -0.54003 | -0.51112 | -0.56033 | -0.53065 | -0.4865 | -0.45764 | -0.48853 | -0.53581 | -0.54883 | -0.54296 | -0.53235 | -0.46645 | -0.4724
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37011 | -0.35426 | -0.32454 | -0.31099 | -0.30672 | -0.30684 | -0.32902 | -0.32419 | -0.36095 | -0.40315 | -0.40377 | -0.44018 | -0.42402 | -0.48108 | -0.45856 | -0.40274 | -0.38121 | -0.39928 | -0.43463 | -0.43191 | -0.42104 | -0.40909 | -0.35665 | -0.37994
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35198 | -0.33588 | -0.30722 | -0.29414 | -0.29011 | -0.29026 | -0.31196 | -0.30202 | -0.33486 | -0.37504 | -0.37597 | -0.41163 | -0.39724 | -0.46773 | -0.44607 | -0.38609 | -0.36399 | -0.38364 | -0.41753 | -0.40836 | -0.39332 | -0.38089 | -0.32941 | -0.36042
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35202 | -0.33591 | -0.30724 | -0.29417 | -0.29013 | -0.29029 | -0.31199 | -0.30207 | -0.33491 | -0.37511 | -0.37604 | -0.4117 | -0.3973 | -0.46774 | -0.44608 | -0.38612 | -0.36401 | -0.38366 | -0.41755 | -0.40841 | -0.39337 | -0.38095 | -0.32947 | -0.36045
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.43929 | -0.41125 | -0.3758 | -0.35934 | -0.35378 | -0.3545 | -0.38071 | -0.39225 | -0.4387 | -0.48595 | -0.48425 | -0.52012 | -0.49587 | -0.51898 | -0.4959 | -0.44207 | -0.41833 | -0.44426 | -0.48419 | -0.49011 | -0.48295 | -0.47171 | -0.41305 | -0.42672
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37228 | -0.35601 | -0.3261 | -0.31249 | -0.30817 | -0.3083 | -0.33064 | -0.32615 | -0.3631 | -0.40547 | -0.40606 | -0.44237 | -0.42606 | -0.48285 | -0.46031 | -0.40434 | -0.38278 | -0.4011 | -0.43653 | -0.43391 | -0.42303 | -0.41109 | -0.35843 | -0.38161
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.35273 | -0.32997 | -0.29953 | -0.28872 | -0.28364 | -0.28325 | -0.30734 | -0.30238 | -0.33295 | -0.37442 | -0.37944 | -0.40983 | -0.3945 | -0.44434 | -0.4301 | -0.38176 | -0.35884 | -0.3811 | -0.40302 | -0.40085 | -0.39005 | -0.37896 | -0.32616 | -0.34395
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.38036 | -0.36114 | -0.33047 | -0.31688 | -0.31217 | -0.3124 | -0.33556 | -0.33596 | -0.37344 | -0.41654 | -0.4181 | -0.45322 | -0.43628 | -0.48227 | -0.461 | -0.40836 | -0.386 | -0.40514 | -0.43877 | -0.43857 | -0.42907 | -0.4175 | -0.36447 | -0.38377
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36944 | -0.35371 | -0.32405 | -0.31053 | -0.30627 | -0.30639 | -0.32851 | -0.32364 | -0.36034 | -0.40248 | -0.4031 | -0.43951 | -0.42338 | -0.48017 | -0.45766 | -0.402 | -0.38051 | -0.39849 | -0.43378 | -0.43109 | -0.42031 | -0.40838 | -0.35603 | -0.37929
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.37423 | -0.35619 | -0.32523 | -0.31165 | -0.30738 | -0.3072 | -0.33002 | -0.33206 | -0.37208 | -0.41707 | -0.41459 | -0.45284 | -0.43461 | -0.48915 | -0.46503 | -0.4133 | -0.39232 | -0.4123 | -0.44944 | -0.45244 | -0.4432 | -0.43128 | -0.37656 | -0.39337
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.032205 | -0.052867 | -0.05171 | -0.048338 | -0.048509 | -0.049208 | -0.04868 | -0.017873 | -0.012723 | -0.030185 | -0.045966 | -0.083402 | -0.090584 | -0.076994 | -0.06806 | -0.067485 | -0.042938 | -0.02252 | -0.016233 | -0.0027504 | -0.007905 | 0.001236 | 0.0077505 | -0.015027
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.092946 | -0.088628 | -0.084164 | -0.079193 | -0.077751 | -0.08062 | -0.090433 | -0.098464 | -0.10326 | -0.11312 | -0.089347 | -0.08157 | -0.048018 | -0.019357 | -0.0068378 | -0.013005 | -0.051784 | -0.084757 | -0.10913 | -0.12593 | -0.13484 | -0.1294 | -0.1229 | -0.11053
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.08728 | -0.10176 | -0.097067 | -0.092371 | -0.092797 | -0.094148 | -0.09719 | -0.077726 | -0.081268 | -0.10756 | -0.12222 | -0.15618 | -0.16057 | -0.10742 | -0.099895 | -0.10083 | -0.073315 | -0.054686 | -0.051779 | -0.043291 | -0.048081 | -0.035976 | -0.025464 | -0.045859
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.086931 | -0.078187 | -0.073379 | -0.06929 | -0.068167 | -0.070113 | -0.07862 | -0.088805 | -0.094332 | -0.097245 | -0.067187 | -0.036559 | -0.017403 | 0.007719 | 0.00066853 | -0.0099549 | -0.036938 | -0.069476 | -0.092113 | -0.10738 | -0.11582 | -0.11121 | -0.109 | -0.096668
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.22427 | -0.19997 | -0.18355 | -0.17135 | -0.17198 | -0.17167 | -0.20619 | -0.24401 | -0.27413 | -0.28266 | -0.20902 | -0.038172 | 0.013462 | 0.046828 | 0.043512 | 0.032369 | -0.066901 | -0.19959 | -0.27923 | -0.3484 | -0.36911 | -0.35614 | -0.32002 | -0.27502
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.092613 | -0.089599 | -0.086023 | -0.080921 | -0.080093 | -0.082722 | -0.093958 | -0.10124 | -0.10187 | -0.10776 | -0.076749 | -0.057856 | -0.031701 | -0.0083194 | -0.0007906 | -0.011065 | -0.046035 | -0.08093 | -0.10398 | -0.11983 | -0.12679 | -0.12316 | -0.11755 | -0.10547
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.092306 | -0.089036 | -0.085186 | -0.080303 | -0.079499 | -0.082 | -0.092448 | -0.099461 | -0.10159 | -0.10724 | -0.078074 | -0.059532 | -0.033523 | -0.0097575 | -0.0019588 | -0.011997 | -0.046638 | -0.08017 | -0.10357 | -0.11876 | -0.1262 | -0.12161 | -0.11589 | -0.10497
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12435 | -0.11627 | -0.11062 | -0.10424 | -0.10308 | -0.10613 | -0.12147 | -0.13629 | -0.14314 | -0.14569 | -0.10262 | -0.054908 | -0.020278 | 0.0056949 | 0.014338 | 0.00066853 | -0.053266 | -0.10369 | -0.14392 | -0.17281 | -0.1814 | -0.17574 | -0.16442 | -0.14591
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.031944 | -0.037849 | -0.034347 | -0.032621 | -0.032393 | -0.034239 | -0.035089 | -0.028432 | -0.029854 | -0.042123 | -0.036824 | -0.055976 | -0.060167 | -0.039805 | -0.033339 | -0.044473 | -0.032712 | -0.035699 | -0.034444 | -0.025412 | -0.030569 | -0.024378 | -0.021638 | -0.028526
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.057222 | -0.059367 | -0.054198 | -0.051934 | -0.050908 | -0.053182 | -0.056802 | -0.055163 | -0.058964 | -0.069857 | -0.055781 | -0.067099 | -0.064783 | -0.043369 | -0.031132 | -0.045481 | -0.047963 | -0.062512 | -0.064283 | -0.065677 | -0.076316 | -0.068843 | -0.061743 | -0.061186
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12857 | -0.11271 | -0.10542 | -0.098975 | -0.097468 | -0.10029 | -0.11217 | -0.12997 | -0.1381 | -0.13956 | -0.077931 | 0.017522 | 0.050612 | 0.079057 | 0.065525 | 0.04636 | -0.014398 | -0.080462 | -0.13119 | -0.16759 | -0.18108 | -0.176 | -0.16771 | -0.14592
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.030693 | -0.054117 | -0.053485 | -0.049779 | -0.049879 | -0.05064 | -0.049529 | -0.014279 | -0.0063524 | -0.023231 | -0.04165 | -0.07874 | -0.08485 | -0.07954 | -0.071959 | -0.07145 | -0.044663 | -0.023127 | -0.017653 | -0.0041809 | -0.009099 | 0.00055981 | 0.0075712 | -0.017589
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.22476 | -0.19976 | -0.18313 | -0.17071 | -0.17141 | -0.17087 | -0.206 | -0.24394 | -0.27427 | -0.28322 | -0.20908 | -0.033637 | 0.016873 | 0.051835 | 0.04817 | 0.036503 | -0.063802 | -0.19989 | -0.28032 | -0.35294 | -0.37399 | -0.36076 | -0.32341 | -0.27568
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.043786 | -0.051537 | -0.04775 | -0.045089 | -0.044953 | -0.046392 | -0.04795 | -0.038023 | -0.04048 | -0.056737 | -0.059901 | -0.087146 | -0.092004 | -0.074206 | -0.068149 | -0.07129 | -0.055549 | -0.0494 | -0.0472 | -0.037822 | -0.043279 | -0.036716 | -0.031402 | -0.03972
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.043338 | -0.049782 | -0.045767 | -0.043236 | -0.043042 | -0.044726 | -0.046478 | -0.038947 | -0.04177 | -0.057062 | -0.057441 | -0.082336 | -0.086633 | -0.068093 | -0.062134 | -0.066989 | -0.05259 | -0.049603 | -0.047933 | -0.038873 | -0.044657 | -0.038648 | -0.033278 | -0.040213
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.042861 | -0.050346 | -0.046593 | -0.043987 | -0.043887 | -0.045345 | -0.046891 | -0.037364 | -0.039708 | -0.055495 | -0.058024 | -0.084811 | -0.089637 | -0.071763 | -0.065814 | -0.069226 | -0.053862 | -0.048291 | -0.046183 | -0.036698 | -0.042223 | -0.035812 | -0.030651 | -0.038603
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13155 | -0.12169 | -0.11315 | -0.10584 | -0.10374 | -0.10941 | -0.12791 | -0.14961 | -0.16327 | -0.17852 | -0.15205 | -0.14254 | -0.086775 | -0.06184 | 0.0031672 | -0.0050526 | -0.082407 | -0.14788 | -0.1809 | -0.22057 | -0.24188 | -0.23394 | -0.21173 | -0.18745
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.046423 | -0.043236 | -0.041218 | -0.039093 | -0.038568 | -0.03928 | -0.042828 | -0.046455 | -0.04756 | -0.049921 | -0.032853 | -0.030737 | -0.021497 | 0.0013623 | -0.0018463 | -0.0080829 | -0.021212 | -0.036116 | -0.046556 | -0.04856 | -0.053743 | -0.050028 | -0.053905 | -0.049081
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.079237 | -0.077247 | -0.073823 | -0.069666 | -0.069044 | -0.071205 | -0.079288 | -0.083655 | -0.085606 | -0.091649 | -0.068412 | -0.059342 | -0.036338 | -0.012987 | -0.0049262 | -0.013371 | -0.042019 | -0.0691 | -0.08783 | -0.098296 | -0.1054 | -0.10056 | -0.096552 | -0.08897
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.089811 | -0.085989 | -0.081842 | -0.07697 | -0.07614 | -0.078739 | -0.089138 | -0.097312 | -0.10149 | -0.1083 | -0.083214 | -0.071415 | -0.03655 | -0.012484 | 0.006546 | -0.0017219 | -0.046938 | -0.083485 | -0.10701 | -0.12463 | -0.13431 | -0.12899 | -0.12164 | -0.10922
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14236 | -0.12534 | -0.11836 | -0.11162 | -0.11002 | -0.11249 | -0.12479 | -0.1445 | -0.15362 | -0.15691 | -0.096046 | -0.013508 | 0.017828 | 0.046206 | 0.033566 | 0.017145 | -0.036674 | -0.1004 | -0.14724 | -0.18384 | -0.1978 | -0.19216 | -0.18376 | -0.1606
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14079 | -0.13052 | -0.12352 | -0.11627 | -0.11497 | -0.11839 | -0.13647 | -0.15564 | -0.16606 | -0.1687 | -0.11968 | -0.057916 | -0.018873 | 0.0074468 | 0.016006 | 0.0011873 | -0.059653 | -0.11751 | -0.16561 | -0.20081 | -0.21132 | -0.20372 | -0.1888 | -0.16675
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.021492 | -0.023122 | -0.022062 | -0.020442 | -0.020623 | -0.021405 | -0.022953 | -0.020929 | -0.021078 | -0.023335 | -0.0089731 | -0.021162 | -0.012017 | 0.0082364 | 0.0017838 | -0.0037622 | -0.0076036 | -0.01507 | -0.016735 | -0.011178 | -0.015769 | -0.012021 | -0.01616 | -0.018174
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10471 | -0.10865 | -0.11381 | -0.10277 | -0.10133 | -0.10761 | -0.14024 | -0.15041 | -0.10896 | -0.12134 | -0.041599 | -0.01298 | 0.017385 | 0.030335 | 0.030236 | 0.013238 | -0.031297 | -0.10291 | -0.11505 | -0.14593 | -0.14056 | -0.16095 | -0.16064 | -0.11963
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13976 | -0.12711 | -0.11904 | -0.11102 | -0.10904 | -0.11283 | -0.13089 | -0.15341 | -0.16254 | -0.16136 | -0.11303 | -0.03446 | -0.0058746 | 0.024872 | 0.047867 | 0.01362 | -0.060223 | -0.11087 | -0.16772 | -0.20792 | -0.22008 | -0.21166 | -0.19404 | -0.1697
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.047688 | -0.044267 | -0.042141 | -0.039947 | -0.039399 | -0.040131 | -0.043847 | -0.047787 | -0.049106 | -0.051665 | -0.034485 | -0.032069 | -0.022711 | 0.00017262 | -0.0032368 | -0.0094233 | -0.022653 | -0.037734 | -0.048401 | -0.050693 | -0.055962 | -0.052206 | -0.05588 | -0.050783
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.083942 | -0.081451 | -0.07775 | -0.073347 | -0.072581 | -0.07491 | -0.083479 | -0.088795 | -0.091513 | -0.098168 | -0.074483 | -0.065308 | -0.038988 | -0.014445 | -0.0053558 | -0.013689 | -0.044967 | -0.073826 | -0.093983 | -0.10595 | -0.1135 | -0.1085 | -0.10381 | -0.095201
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.044063 | -0.04962 | -0.045354 | -0.04271 | -0.042384 | -0.044232 | -0.04623 | -0.039526 | -0.042764 | -0.058628 | -0.058937 | -0.083358 | -0.087532 | -0.069098 | -0.062621 | -0.067837 | -0.053652 | -0.051517 | -0.050075 | -0.041449 | -0.047314 | -0.041204 | -0.035251 | -0.041378
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.064029 | -0.058639 | -0.05541 | -0.052523 | -0.05169 | -0.052953 | -0.058701 | -0.065173 | -0.068542 | -0.071234 | -0.049327 | -0.036172 | -0.02297 | 0.00083828 | -0.0037527 | -0.01159 | -0.030097 | -0.051791 | -0.066928 | -0.074343 | -0.08085 | -0.076742 | -0.07785 | -0.069888
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.02926 | -0.030138 | -0.029037 | -0.027489 | -0.027402 | -0.028001 | -0.029521 | -0.02774 | -0.027444 | -0.030474 | -0.018822 | -0.02893 | -0.022045 | -0.00073242 | -0.00019121 | -0.0056877 | -0.013308 | -0.02177 | -0.026971 | -0.023055 | -0.02704 | -0.023058 | -0.027673 | -0.028278
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.01363 | -0.015173 | -0.014835 | -0.0136 | -0.01384 | -0.01428 | -0.014996 | -0.012787 | -0.011916 | -0.012848 | 0.0015268 | -0.012728 | -0.0022297 | 0.018234 | 0.009562 | 0.0050054 | 0.00055599 | -0.0054512 | -0.0062304 | 0.00057888 | -0.0031328 | 0.00019264 | -0.0059834 | -0.0085335
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.030135 | -0.053466 | -0.052837 | -0.04904 | -0.049087 | -0.049857 | -0.048813 | -0.013562 | -0.0055628 | -0.022664 | -0.041221 | -0.078376 | -0.084435 | -0.079145 | -0.071611 | -0.07105 | -0.044233 | -0.022568 | -0.017202 | -0.0037851 | -0.008729 | 0.00092697 | 0.0079823 | -0.017009
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11672 | -0.10888 | -0.1025 | -0.096066 | -0.094281 | -0.097199 | -0.11339 | -0.12871 | -0.13772 | -0.14096 | -0.10157 | -0.058656 | 0.025894 | 0.055893 | 0.066534 | 0.04943 | -0.041471 | -0.1004 | -0.13978 | -0.17196 | -0.18392 | -0.17698 | -0.16325 | -0.1431
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.042133 | -0.047929 | -0.043769 | -0.04157 | -0.041273 | -0.043177 | -0.04529 | -0.040339 | -0.044414 | -0.05892 | -0.054639 | -0.075146 | -0.078894 | -0.058652 | -0.05186 | -0.060881 | -0.047673 | -0.049163 | -0.048178 | -0.039912 | -0.045345 | -0.039042 | -0.034261 | -0.040316
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12069 | -0.11241 | -0.10631 | -0.098776 | -0.096871 | -0.099974 | -0.11314 | -0.13033 | -0.14642 | -0.16033 | -0.13572 | -0.12331 | -0.083001 | -0.048295 | -0.032074 | -0.036425 | -0.082394 | -0.12253 | -0.15305 | -0.17858 | -0.1932 | -0.18456 | -0.1719 | -0.14936
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22259 | -0.19815 | -0.18695 | -0.17798 | -0.17442 | -0.17889 | -0.20649 | -0.23733 | -0.26124 | -0.25338 | -0.16412 | -0.058857 | -0.021347 | 0.01851 | -0.00098515 | -0.00013971 | -0.072579 | -0.18538 | -0.26135 | -0.3247 | -0.34284 | -0.32734 | -0.30412 | -0.26779
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.038951 | -0.047005 | -0.043684 | -0.041225 | -0.041237 | -0.042599 | -0.043746 | -0.033017 | -0.034351 | -0.049225 | -0.051954 | -0.079059 | -0.084104 | -0.066554 | -0.060793 | -0.063879 | -0.048778 | -0.042554 | -0.040287 | -0.030244 | -0.035528 | -0.029176 | -0.024776 | -0.033767
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.054652 | -0.050666 | -0.048167 | -0.04571 | -0.045091 | -0.046006 | -0.050473 | -0.055298 | -0.057338 | -0.059908 | -0.041122 | -0.034996 | -0.024351 | -0.0010762 | -0.0047193 | -0.011502 | -0.026586 | -0.043836 | -0.056087 | -0.060213 | -0.065972 | -0.062079 | -0.064817 | -0.058657
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.030932 | -0.051767 | -0.05056 | -0.04747 | -0.047492 | -0.048565 | -0.048403 | -0.017027 | -0.010261 | -0.025673 | -0.039083 | -0.071361 | -0.076657 | -0.064183 | -0.057202 | -0.056777 | -0.035823 | -0.019833 | -0.015823 | -0.0023718 | -0.0063667 | 0.0023956 | 0.008894 | -0.015182
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.026238 | -0.047645 | -0.046976 | -0.044069 | -0.044159 | -0.04523 | -0.044624 | -0.012124 | -0.0041199 | -0.018949 | -0.033331 | -0.065329 | -0.071238 | -0.058074 | -0.051403 | -0.051455 | -0.030716 | -0.013399 | -0.0088139 | 0.0048475 | 0.00056267 | 0.0093107 | 0.014964 | -0.0089216
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.028529 | -0.052153 | -0.051652 | -0.048059 | -0.048181 | -0.048942 | -0.047708 | -0.012046 | -0.0037365 | -0.020366 | -0.038947 | -0.076121 | -0.08256 | -0.0777 | -0.070135 | -0.069482 | -0.042726 | -0.020953 | -0.01529 | -0.0014753 | -0.0062084 | 0.0034151 | 0.01025 | -0.01527
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24673 | -0.21772 | -0.20545 | -0.19626 | -0.192 | -0.19702 | -0.22367 | -0.2614 | -0.28929 | -0.27623 | -0.16301 | -0.03538 | 0.0077076 | 0.054443 | 0.017461 | 0.028434 | -0.056332 | -0.19698 | -0.28402 | -0.36331 | -0.38239 | -0.36635 | -0.34062 | -0.29795
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10789 | -0.10202 | -0.096352 | -0.090335 | -0.089049 | -0.092058 | -0.10432 | -0.11634 | -0.12506 | -0.13488 | -0.10989 | -0.098869 | -0.05678 | -0.028397 | -0.0084767 | -0.014829 | -0.064382 | -0.10359 | -0.13174 | -0.15349 | -0.16549 | -0.15897 | -0.1486 | -0.13164
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.024385 | -0.030207 | -0.02717 | -0.025767 | -0.025555 | -0.027398 | -0.027299 | -0.019678 | -0.01892 | -0.027413 | -0.020921 | -0.039729 | -0.044162 | -0.024498 | -0.018361 | -0.029953 | -0.019799 | -0.023871 | -0.022213 | -0.013194 | -0.018408 | -0.012319 | -0.011434 | -0.018353
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.084026 | -0.08152 | -0.077813 | -0.073405 | -0.072637 | -0.074968 | -0.083546 | -0.088879 | -0.091611 | -0.098279 | -0.074589 | -0.065413 | -0.039028 | -0.01446 | -0.0053506 | -0.01368 | -0.045015 | -0.073909 | -0.094095 | -0.10608 | -0.11365 | -0.10864 | -0.10394 | -0.095312
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.087068 | -0.08367 | -0.079748 | -0.075017 | -0.074018 | -0.076549 | -0.085686 | -0.092342 | -0.095826 | -0.10378 | -0.079876 | -0.072147 | -0.039537 | -0.012269 | -0.00048208 | -0.0076761 | -0.045411 | -0.077556 | -0.10066 | -0.11535 | -0.12356 | -0.11845 | -0.113 | -0.10221
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.066014 | -0.065066 | -0.057519 | -0.05437 | -0.052042 | -0.055191 | -0.062199 | -0.061482 | -0.074712 | -0.091851 | -0.075931 | -0.08279 | -0.079182 | -0.05572 | -0.044762 | -0.057517 | -0.065377 | -0.080286 | -0.083785 | -0.093481 | -0.11375 | -0.10162 | -0.087873 | -0.078819
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.034611 | -0.045048 | -0.043131 | -0.040696 | -0.040921 | -0.04212 | -0.042449 | -0.026252 | -0.023368 | -0.035214 | -0.03768 | -0.061133 | -0.063199 | -0.046755 | -0.040871 | -0.043736 | -0.033896 | -0.028586 | -0.027878 | -0.018414 | -0.023264 | -0.01638 | -0.013557 | -0.025783
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.038676 | -0.046775 | -0.043481 | -0.041032 | -0.041052 | -0.04241 | -0.043516 | -0.032688 | -0.033961 | -0.048802 | -0.051598 | -0.078793 | -0.083879 | -0.066368 | -0.060594 | -0.063662 | -0.048521 | -0.042225 | -0.039898 | -0.029783 | -0.035038 | -0.028695 | -0.024337 | -0.033401
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.026982 | -0.031837 | -0.030418 | -0.028752 | -0.029424 | -0.030408 | -0.029823 | -0.020339 | -0.017418 | -0.025021 | -0.021176 | -0.040114 | -0.040428 | -0.02347 | -0.01772 | -0.02143 | -0.019976 | -0.020695 | -0.021738 | -0.01323 | -0.017465 | -0.011891 | -0.013138 | -0.020443
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.021499 | -0.027587 | -0.024767 | -0.023429 | -0.023331 | -0.02513 | -0.024727 | -0.016577 | -0.015399 | -0.025682 | -0.020776 | -0.040562 | -0.045052 | -0.025584 | -0.019555 | -0.030051 | -0.019536 | -0.022335 | -0.02047 | -0.010732 | -0.0157 | -0.0096827 | -0.0091629 | -0.016407
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.083679 | -0.069953 | -0.063591 | -0.055972 | -0.053251 | -0.056307 | -0.076816 | -0.1134 | -0.13147 | -0.12241 | -0.021162 | 0.0041342 | 0.15254 | 0.19214 | 0.046669 | 0.04334 | -0.022329 | -0.079427 | -0.093425 | -0.12067 | -0.1362 | -0.12992 | -0.1179 | -0.10512
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.017089 | -0.023429 | -0.020353 | -0.019124 | -0.018855 | -0.02098 | -0.020407 | -0.01229 | -0.010627 | -0.021088 | -0.017338 | -0.036382 | -0.041075 | -0.021049 | -0.015153 | -0.026281 | -0.014815 | -0.018065 | -0.016181 | -0.0060406 | -0.011127 | -0.0048885 | -0.0047159 | -0.011932
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.026002 | -0.026359 | -0.025504 | -0.02417 | -0.023997 | -0.024412 | -0.025808 | -0.024853 | -0.02471 | -0.026762 | -0.014795 | -0.024623 | -0.017879 | 0.0039883 | 0.0036836 | -0.0018625 | -0.0098453 | -0.018366 | -0.023536 | -0.019469 | -0.02313 | -0.019482 | -0.025363 | -0.025303
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.046399 | -0.043221 | -0.041209 | -0.039085 | -0.038564 | -0.039274 | -0.042815 | -0.046425 | -0.047549 | -0.049905 | -0.032837 | -0.030731 | -0.021498 | 0.001359 | -0.0018435 | -0.0080824 | -0.02121 | -0.036107 | -0.046541 | -0.048533 | -0.05371 | -0.049997 | -0.053883 | -0.049072
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.028613 | -0.046242 | -0.045241 | -0.042531 | -0.042709 | -0.043787 | -0.043367 | -0.016349 | -0.009943 | -0.023594 | -0.033919 | -0.063136 | -0.067804 | -0.05342 | -0.046947 | -0.047882 | -0.031003 | -0.017672 | -0.014375 | -0.0020275 | -0.0064297 | 0.0016632 | 0.0061359 | -0.013848
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.018767 | -0.040132 | -0.040003 | -0.037514 | -0.038083 | -0.038666 | -0.03645 | -0.0034714 | 0.0044031 | -0.011102 | -0.028542 | -0.067713 | -0.07782 | -0.06088 | -0.052782 | -0.051156 | -0.026162 | -0.0038071 | 0.0040035 | 0.020755 | 0.017492 | 0.02607 | 0.029846 | 0.0045509
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.12774 | -0.1016 | -0.089983 | -0.078777 | -0.073697 | -0.078224 | -0.11048 | -0.16867 | -0.19974 | -0.18467 | -0.023436 | 0.027284 | 0.26271 | 0.30936 | 0.017137 | 0.0081048 | -0.075255 | -0.14657 | -0.18081 | -0.22327 | -0.24575 | -0.23784 | -0.2149 | -0.18946
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.11487 | -0.12472 | -0.13741 | -0.12125 | -0.1193 | -0.12871 | -0.17973 | -0.19239 | -0.11483 | -0.1327 | -0.010972 | 0.025971 | 0.059998 | 0.063981 | 0.05733 | 0.034555 | -0.01821 | -0.12151 | -0.12433 | -0.16816 | -0.15208 | -0.19306 | -0.19747 | -0.13148
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.087136 | -0.10461 | -0.1218 | -0.10463 | -0.10335 | -0.11315 | -0.17087 | -0.17463 | -0.068713 | -0.11196 | -0.013415 | 0.03169 | 0.06496 | 0.073393 | 0.066321 | 0.04072 | -0.016939 | -0.12206 | -0.084414 | -0.12704 | -0.098887 | -0.15559 | -0.17034 | -0.097305
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.083268 | -0.10139 | -0.11893 | -0.10174 | -0.10053 | -0.1103 | -0.16802 | -0.17077 | -0.063208 | -0.1074 | -0.010229 | 0.034779 | 0.06778 | 0.076235 | 0.069204 | 0.043536 | -0.014275 | -0.11928 | -0.079299 | -0.12144 | -0.092638 | -0.15006 | -0.16566 | -0.092752
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.1066 | -0.11931 | -0.13414 | -0.11712 | -0.11544 | -0.12508 | -0.18073 | -0.19123 | -0.1 | -0.13191 | -0.01929 | 0.025631 | 0.059587 | 0.066906 | 0.059071 | 0.033123 | -0.022385 | -0.12729 | -0.11071 | -0.15636 | -0.13465 | -0.18424 | -0.19213 | -0.1211
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario