## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37671 | -0.36017 | -0.32666 | -0.30964 | -0.30098 | -0.30289 | -0.30016 | -0.30686 | -0.3176 | -0.36687 | -0.37764 | -0.39207 | -0.42919 | -0.43985 | -0.44198 | -0.41212 | -0.38401 | -0.39104 | -0.34831 | -0.35853 | -0.35515 | -0.36574 | -0.38366 | -0.34352
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36189 | -0.34418 | -0.31112 | -0.29402 | -0.28523 | -0.28276 | -0.284 | -0.29164 | -0.30399 | -0.35064 | -0.35708 | -0.37526 | -0.41113 | -0.41958 | -0.4133 | -0.3895 | -0.35587 | -0.37233 | -0.33536 | -0.34913 | -0.34931 | -0.35433 | -0.37186 | -0.32873
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37706 | -0.36143 | -0.32833 | -0.31173 | -0.30313 | -0.30607 | -0.30229 | -0.30836 | -0.31849 | -0.36786 | -0.37989 | -0.39361 | -0.43034 | -0.44146 | -0.44624 | -0.41509 | -0.38878 | -0.39269 | -0.34854 | -0.35756 | -0.35298 | -0.36486 | -0.38284 | -0.34429
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44568 | -0.41969 | -0.37993 | -0.35986 | -0.34959 | -0.3532 | -0.34921 | -0.3594 | -0.37573 | -0.43824 | -0.45145 | -0.46752 | -0.50713 | -0.52003 | -0.52489 | -0.47673 | -0.45712 | -0.46185 | -0.42842 | -0.44309 | -0.46087 | -0.47092 | -0.47739 | -0.42614
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37609 | -0.36064 | -0.32765 | -0.31112 | -0.30252 | -0.30541 | -0.30165 | -0.30768 | -0.31772 | -0.36687 | -0.37884 | -0.39265 | -0.42927 | -0.44034 | -0.445 | -0.41398 | -0.3877 | -0.39167 | -0.34755 | -0.35655 | -0.3519 | -0.36372 | -0.38168 | -0.34332
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36379 | -0.34785 | -0.3155 | -0.29917 | -0.29068 | -0.29416 | -0.28986 | -0.29555 | -0.30599 | -0.35487 | -0.36756 | -0.38009 | -0.41665 | -0.42786 | -0.43355 | -0.4025 | -0.377 | -0.37913 | -0.33082 | -0.33825 | -0.32443 | -0.33773 | -0.36263 | -0.32509
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36379 | -0.34785 | -0.3155 | -0.29917 | -0.29068 | -0.29415 | -0.28986 | -0.29555 | -0.30599 | -0.35487 | -0.36756 | -0.38009 | -0.41665 | -0.42787 | -0.43356 | -0.40251 | -0.37701 | -0.37914 | -0.33084 | -0.33827 | -0.32449 | -0.33778 | -0.36265 | -0.32512
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.41311 | -0.39104 | -0.3543 | -0.33496 | -0.32535 | -0.32938 | -0.326 | -0.33341 | -0.34718 | -0.40385 | -0.41763 | -0.4306 | -0.4699 | -0.48326 | -0.49117 | -0.45522 | -0.42967 | -0.43084 | -0.39066 | -0.40175 | -0.40451 | -0.41763 | -0.4315 | -0.38459
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37761 | -0.36186 | -0.32871 | -0.31207 | -0.30346 | -0.30643 | -0.30265 | -0.30873 | -0.31891 | -0.36842 | -0.38047 | -0.39414 | -0.43092 | -0.44208 | -0.44693 | -0.4157 | -0.38941 | -0.39326 | -0.34907 | -0.3581 | -0.35353 | -0.36545 | -0.38347 | -0.34482
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33951 | -0.32399 | -0.29159 | -0.27543 | -0.26765 | -0.27824 | -0.26783 | -0.27089 | -0.27938 | -0.33186 | -0.35119 | -0.35602 | -0.39316 | -0.40731 | -0.42531 | -0.38642 | -0.36982 | -0.35765 | -0.3118 | -0.31479 | -0.30881 | -0.32995 | -0.34531 | -0.31013
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37631 | -0.35954 | -0.3262 | -0.3093 | -0.30086 | -0.30483 | -0.30059 | -0.30611 | -0.31671 | -0.36741 | -0.38066 | -0.39239 | -0.43007 | -0.44183 | -0.44882 | -0.41656 | -0.39125 | -0.39212 | -0.35094 | -0.3595 | -0.35729 | -0.37041 | -0.38595 | -0.34686
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37541 | -0.36007 | -0.32714 | -0.31065 | -0.30208 | -0.30494 | -0.30118 | -0.30717 | -0.31718 | -0.36621 | -0.37811 | -0.39195 | -0.4285 | -0.43953 | -0.44412 | -0.41318 | -0.38694 | -0.39094 | -0.34692 | -0.3559 | -0.35132 | -0.3631 | -0.38096 | -0.34272
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38157 | -0.36359 | -0.32938 | -0.31279 | -0.30389 | -0.30698 | -0.30264 | -0.30991 | -0.32179 | -0.37268 | -0.38452 | -0.39757 | -0.43518 | -0.44647 | -0.45129 | -0.41758 | -0.39139 | -0.39587 | -0.35827 | -0.3687 | -0.37191 | -0.38321 | -0.39538 | -0.35549
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.026402 | -0.052399 | -0.048212 | -0.046948 | -0.045888 | -0.045962 | -0.040198 | -0.028035 | -0.022213 | -0.02608 | -0.034908 | -0.051548 | -0.065366 | -0.067384 | -0.060691 | -0.05654 | -0.050053 | -0.04099 | -0.014648 | -0.0052414 | 0.011958 | 0.00214 | -0.00091743 | -0.0087004
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.09382 | -0.09272 | -0.085749 | -0.080653 | -0.078738 | -0.078562 | -0.08334 | -0.081413 | -0.092039 | -0.085761 | -0.057065 | -0.04436 | -0.041358 | -0.032419 | -0.053262 | -0.043466 | -0.053572 | -0.078102 | -0.10542 | -0.11684 | -0.11802 | -0.12798 | -0.11445 | -0.10235
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.054321 | -0.078672 | -0.07323 | -0.071285 | -0.069456 | -0.070506 | -0.066137 | -0.056161 | -0.052075 | -0.06084 | -0.068076 | -0.08479 | -0.096076 | -0.10255 | -0.094746 | -0.090771 | -0.082589 | -0.075083 | -0.049088 | -0.041551 | -0.027836 | -0.034624 | -0.034227 | -0.038109
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.082938 | -0.077584 | -0.071479 | -0.067706 | -0.065814 | -0.06661 | -0.070747 | -0.064399 | -0.072399 | -0.077388 | -0.067156 | -0.059043 | -0.065828 | -0.059928 | -0.053975 | -0.050004 | -0.057527 | -0.072682 | -0.08779 | -0.10023 | -0.10019 | -0.11021 | -0.10033 | -0.091355
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23006 | -0.20743 | -0.1907 | -0.17404 | -0.16766 | -0.1718 | -0.18022 | -0.18987 | -0.21313 | -0.17461 | -0.093529 | -0.1375 | -0.13544 | -0.082315 | -0.12422 | -0.1439 | -0.13896 | -0.17798 | -0.2774 | -0.30249 | -0.3363 | -0.33618 | -0.30317 | -0.26585
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.090041 | -0.091833 | -0.085359 | -0.081605 | -0.07894 | -0.07902 | -0.083666 | -0.081246 | -0.090031 | -0.078549 | -0.048903 | -0.045155 | -0.044115 | -0.034307 | -0.04367 | -0.041148 | -0.046833 | -0.069347 | -0.10216 | -0.11086 | -0.10801 | -0.11822 | -0.10684 | -0.09877
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.090178 | -0.09138 | -0.084698 | -0.080853 | -0.078429 | -0.078533 | -0.082671 | -0.080157 | -0.088561 | -0.078967 | -0.050756 | -0.048021 | -0.046463 | -0.035491 | -0.044109 | -0.042436 | -0.0475 | -0.069612 | -0.099938 | -0.10952 | -0.10739 | -0.11739 | -0.10624 | -0.097849
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12345 | -0.12042 | -0.11115 | -0.10533 | -0.10225 | -0.1028 | -0.109 | -0.1092 | -0.12059 | -0.10591 | -0.066159 | -0.06766 | -0.060777 | -0.037625 | -0.046735 | -0.050582 | -0.052501 | -0.087761 | -0.14044 | -0.15516 | -0.15992 | -0.16832 | -0.15191 | -0.13728
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.027936 | -0.037125 | -0.031329 | -0.031332 | -0.030307 | -0.029351 | -0.027057 | -0.020716 | -0.021154 | -0.024972 | -0.023258 | -0.030905 | -0.031153 | -0.032538 | -0.036211 | -0.037668 | -0.036689 | -0.031085 | -0.020173 | -0.022619 | -0.0089903 | -0.020791 | -0.018763 | -0.018697
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.05361 | -0.058206 | -0.050465 | -0.049126 | -0.045838 | -0.045382 | -0.04461 | -0.041697 | -0.046617 | -0.051951 | -0.043341 | -0.045216 | -0.039282 | -0.041894 | -0.051485 | -0.052491 | -0.055938 | -0.057183 | -0.052752 | -0.058605 | -0.05054 | -0.061342 | -0.054184 | -0.049128
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12489 | -0.11439 | -0.10509 | -0.099326 | -0.0962 | -0.096828 | -0.10252 | -0.097821 | -0.10927 | -0.10889 | -0.081475 | -0.063815 | -0.069875 | -0.064575 | -0.060599 | -0.051955 | -0.057803 | -0.099441 | -0.13708 | -0.15268 | -0.16347 | -0.17316 | -0.15772 | -0.13925
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.030554 | -0.059215 | -0.055349 | -0.053953 | -0.052746 | -0.052948 | -0.046382 | -0.033313 | -0.026035 | -0.028516 | -0.03589 | -0.053454 | -0.067837 | -0.072635 | -0.065743 | -0.06123 | -0.053952 | -0.045636 | -0.017789 | -0.0066757 | 0.01099 | 0.00078869 | -0.0031919 | -0.011566
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.23061 | -0.2072 | -0.19042 | -0.17341 | -0.16705 | -0.17125 | -0.1797 | -0.18957 | -0.2134 | -0.17335 | -0.089979 | -0.13481 | -0.13335 | -0.080467 | -0.12391 | -0.14357 | -0.13931 | -0.17823 | -0.27847 | -0.30353 | -0.33808 | -0.3399 | -0.3045 | -0.26659
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.039142 | -0.050883 | -0.044639 | -0.043592 | -0.04241 | -0.041695 | -0.038563 | -0.031297 | -0.031203 | -0.036973 | -0.041585 | -0.053169 | -0.059803 | -0.059627 | -0.059127 | -0.058362 | -0.054946 | -0.047669 | -0.032532 | -0.032472 | -0.019464 | -0.030678 | -0.028983 | -0.029199
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.038816 | -0.049081 | -0.042643 | -0.041762 | -0.040562 | -0.039785 | -0.037042 | -0.030274 | -0.03058 | -0.03622 | -0.039056 | -0.049663 | -0.054307 | -0.054163 | -0.055369 | -0.055182 | -0.052371 | -0.045705 | -0.032306 | -0.033485 | -0.020694 | -0.032306 | -0.030122 | -0.029504
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.038199 | -0.04968 | -0.04351 | -0.042535 | -0.041381 | -0.040664 | -0.037602 | -0.0304 | -0.030364 | -0.035974 | -0.040206 | -0.051482 | -0.057745 | -0.057514 | -0.057317 | -0.056635 | -0.053337 | -0.04617 | -0.031393 | -0.031611 | -0.018574 | -0.029957 | -0.028222 | -0.028377
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.1543 | -0.14543 | -0.13059 | -0.12036 | -0.1155 | -0.11516 | -0.12198 | -0.12763 | -0.14751 | -0.13983 | -0.078377 | -0.04158 | -0.042437 | -0.047209 | -0.087052 | -0.067496 | -0.073602 | -0.13389 | -0.17428 | -0.19454 | -0.21332 | -0.22375 | -0.19768 | -0.17382
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.042511 | -0.041781 | -0.038835 | -0.036974 | -0.035903 | -0.036111 | -0.038054 | -0.029884 | -0.034913 | -0.039987 | -0.03645 | -0.033143 | -0.038734 | -0.03443 | -0.028267 | -0.026712 | -0.031238 | -0.034643 | -0.038435 | -0.047833 | -0.041778 | -0.052569 | -0.04819 | -0.046134
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.077162 | -0.079192 | -0.073235 | -0.06996 | -0.068035 | -0.068037 | -0.071064 | -0.067681 | -0.074794 | -0.068284 | -0.04488 | -0.041927 | -0.041365 | -0.032378 | -0.040082 | -0.03763 | -0.042911 | -0.060742 | -0.082531 | -0.091519 | -0.087852 | -0.098072 | -0.088714 | -0.082049
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.092576 | -0.092135 | -0.084813 | -0.080056 | -0.07752 | -0.077712 | -0.082073 | -0.080964 | -0.09055 | -0.0817 | -0.045491 | -0.036448 | -0.035298 | -0.025462 | -0.037935 | -0.033296 | -0.042807 | -0.071659 | -0.10206 | -0.11422 | -0.11534 | -0.12512 | -0.11193 | -0.1017
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13832 | -0.1275 | -0.11813 | -0.11193 | -0.10851 | -0.10906 | -0.11493 | -0.1104 | -0.12231 | -0.12378 | -0.09612 | -0.082451 | -0.082221 | -0.06867 | -0.06336 | -0.064187 | -0.069028 | -0.10948 | -0.1512 | -0.16701 | -0.17883 | -0.18804 | -0.17274 | -0.15353
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14069 | -0.13534 | -0.12458 | -0.11751 | -0.11398 | -0.11497 | -0.12171 | -0.12311 | -0.13594 | -0.11877 | -0.075451 | -0.082111 | -0.075164 | -0.049319 | -0.059754 | -0.063651 | -0.061428 | -0.10191 | -0.16149 | -0.17787 | -0.18619 | -0.19401 | -0.17501 | -0.15722
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.015866 | -0.020872 | -0.018773 | -0.018238 | -0.018128 | -0.017447 | -0.016812 | -0.0096564 | -0.011684 | -0.014233 | -0.01087 | -0.011968 | -0.014413 | -0.012333 | -0.0099893 | -0.011094 | -0.013274 | -0.01211 | -0.0080795 | -0.013845 | -0.0034685 | -0.015014 | -0.012609 | -0.013437
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.088767 | -0.10805 | -0.10845 | -0.10786 | -0.098298 | -0.097663 | -0.11673 | -0.11568 | -0.13503 | -0.068794 | 0.0023289 | 0.035952 | 0.021327 | -0.0026865 | -0.033454 | -0.0064425 | -0.030265 | -0.064036 | -0.16305 | -0.14617 | -0.12367 | -0.13978 | -0.12436 | -0.12552
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13914 | -0.13277 | -0.12026 | -0.11272 | -0.10889 | -0.10865 | -0.11649 | -0.11929 | -0.13324 | -0.11625 | -0.065182 | -0.069023 | -0.052634 | -0.0088501 | -0.014662 | -0.043812 | -0.048263 | -0.081966 | -0.16198 | -0.18217 | -0.19379 | -0.20111 | -0.17999 | -0.15805
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.043921 | -0.042973 | -0.039873 | -0.037914 | -0.0368 | -0.037037 | -0.039056 | -0.030929 | -0.03605 | -0.041336 | -0.037911 | -0.034594 | -0.040206 | -0.035915 | -0.029716 | -0.028103 | -0.032645 | -0.036156 | -0.040152 | -0.049644 | -0.043786 | -0.054525 | -0.049996 | -0.047727
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.082468 | -0.083792 | -0.077487 | -0.073784 | -0.071807 | -0.071773 | -0.075201 | -0.072211 | -0.08002 | -0.073379 | -0.048103 | -0.042771 | -0.04151 | -0.032578 | -0.04356 | -0.039434 | -0.046121 | -0.065875 | -0.089097 | -0.098682 | -0.096143 | -0.10628 | -0.095961 | -0.088109
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.039424 | -0.048851 | -0.042058 | -0.041113 | -0.039795 | -0.03898 | -0.03642 | -0.029894 | -0.030669 | -0.036707 | -0.039497 | -0.050067 | -0.054082 | -0.054334 | -0.05561 | -0.055524 | -0.052783 | -0.046373 | -0.033537 | -0.03509 | -0.022595 | -0.034348 | -0.031739 | -0.030485
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.060155 | -0.057498 | -0.053136 | -0.050462 | -0.049067 | -0.049549 | -0.052474 | -0.045066 | -0.051418 | -0.056642 | -0.050795 | -0.045587 | -0.051728 | -0.046638 | -0.040647 | -0.038002 | -0.043817 | -0.051697 | -0.059977 | -0.070745 | -0.067153 | -0.077491 | -0.070716 | -0.065805
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.025853 | -0.029485 | -0.027325 | -0.026486 | -0.025825 | -0.02562 | -0.025988 | -0.018157 | -0.021441 | -0.023687 | -0.019244 | -0.019755 | -0.023221 | -0.018906 | -0.015975 | -0.015311 | -0.018194 | -0.018754 | -0.018451 | -0.025422 | -0.015647 | -0.026865 | -0.02452 | -0.025077
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0074635 | -0.012402 | -0.011347 | -0.011146 | -0.011118 | -0.010602 | -0.010061 | -0.0022221 | -0.004241 | -0.0064988 | -0.0037403 | -0.0038509 | -0.0074363 | -0.0054126 | -0.0020151 | -0.0016365 | -0.0047188 | -0.0028596 | 0.0018139 | -0.0041161 | 0.0070238 | -0.0047073 | -0.0031643 | -0.0053368
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.030031 | -0.058692 | -0.054801 | -0.053353 | -0.052172 | -0.052339 | -0.045796 | -0.032765 | -0.025449 | -0.028006 | -0.035465 | -0.053123 | -0.067503 | -0.072338 | -0.065484 | -0.060812 | -0.053507 | -0.045226 | -0.017452 | -0.0064449 | 0.011178 | 0.00098515 | -0.0029354 | -0.011208
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11982 | -0.11516 | -0.10524 | -0.098394 | -0.09482 | -0.095396 | -0.10214 | -0.10517 | -0.11524 | -0.095444 | -0.018859 | -0.018054 | -0.0055976 | 0.024771 | 0.018489 | 0.010714 | -0.021377 | -0.076235 | -0.13559 | -0.15356 | -0.16154 | -0.16838 | -0.1502 | -0.13328
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.038116 | -0.047283 | -0.040777 | -0.040213 | -0.038959 | -0.03807 | -0.035622 | -0.029497 | -0.029846 | -0.034671 | -0.034478 | -0.043556 | -0.046265 | -0.045234 | -0.050022 | -0.051102 | -0.049081 | -0.042996 | -0.031477 | -0.033928 | -0.021309 | -0.03296 | -0.030385 | -0.02935
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12429 | -0.1189 | -0.10847 | -0.10134 | -0.097798 | -0.097881 | -0.10457 | -0.10622 | -0.12171 | -0.1228 | -0.087863 | -0.074985 | -0.06799 | -0.062196 | -0.083448 | -0.071777 | -0.083121 | -0.11291 | -0.14579 | -0.1616 | -0.16943 | -0.17817 | -0.15838 | -0.13986
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22489 | -0.20834 | -0.18696 | -0.17724 | -0.17415 | -0.17392 | -0.18751 | -0.19402 | -0.2143 | -0.21793 | -0.17762 | -0.15762 | -0.11046 | -0.057503 | -0.065647 | -0.07842 | -0.069341 | -0.14889 | -0.25193 | -0.28747 | -0.31188 | -0.31458 | -0.28414 | -0.24834
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.034156 | -0.046317 | -0.040637 | -0.039835 | -0.03884 | -0.038149 | -0.034966 | -0.027464 | -0.027048 | -0.032059 | -0.036196 | -0.047244 | -0.053974 | -0.053527 | -0.052994 | -0.052204 | -0.048816 | -0.041602 | -0.026501 | -0.026438 | -0.012949 | -0.024401 | -0.023044 | -0.023976
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.050767 | -0.049292 | -0.045732 | -0.043527 | -0.042336 | -0.042654 | -0.045027 | -0.037147 | -0.042655 | -0.047831 | -0.043527 | -0.039517 | -0.045306 | -0.040724 | -0.03459 | -0.032698 | -0.037605 | -0.042582 | -0.048059 | -0.058038 | -0.053037 | -0.063675 | -0.058332 | -0.0552
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.02661 | -0.052525 | -0.048152 | -0.046726 | -0.045618 | -0.045461 | -0.039381 | -0.026684 | -0.020489 | -0.022519 | -0.027291 | -0.042237 | -0.056836 | -0.058527 | -0.055551 | -0.051507 | -0.044525 | -0.038143 | -0.013373 | -0.0038013 | 0.013865 | 0.0033369 | -0.0010681 | -0.0088129
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.02177 | -0.048297 | -0.044446 | -0.043277 | -0.042293 | -0.042086 | -0.035874 | -0.022676 | -0.016479 | -0.017582 | -0.022484 | -0.037652 | -0.051438 | -0.053031 | -0.049829 | -0.046312 | -0.03954 | -0.032769 | -0.0079298 | 0.0020313 | 0.020395 | 0.0093489 | 0.0050526 | -0.0033646
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.028625 | -0.057526 | -0.053769 | -0.052432 | -0.051275 | -0.051463 | -0.044831 | -0.031619 | -0.024211 | -0.026559 | -0.033978 | -0.051519 | -0.06618 | -0.070725 | -0.063973 | -0.05945 | -0.052045 | -0.043649 | -0.015574 | -0.0043278 | 0.013651 | 0.0034246 | -0.0007782 | -0.0094547
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24925 | -0.22927 | -0.20574 | -0.19492 | -0.19247 | -0.19187 | -0.20629 | -0.21348 | -0.23678 | -0.2464 | -0.20394 | -0.1748 | -0.11524 | -0.047942 | -0.055308 | -0.068127 | -0.058984 | -0.15712 | -0.27835 | -0.31989 | -0.35117 | -0.35269 | -0.31849 | -0.27728
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11123 | -0.1084 | -0.099531 | -0.093411 | -0.090461 | -0.090868 | -0.096462 | -0.096521 | -0.10836 | -0.10244 | -0.06607 | -0.050958 | -0.047272 | -0.038747 | -0.058769 | -0.050114 | -0.0625 | -0.09261 | -0.12563 | -0.13947 | -0.14482 | -0.15416 | -0.13784 | -0.12329
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.019016 | -0.028082 | -0.022905 | -0.023375 | -0.022448 | -0.02146 | -0.019353 | -0.013007 | -0.013511 | -0.016297 | -0.013716 | -0.020867 | -0.017944 | -0.021095 | -0.02308 | -0.025257 | -0.025172 | -0.020442 | -0.0098791 | -0.012668 | 0.0014973 | -0.010436 | -0.0087624 | -0.0094824
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.08256 | -0.08387 | -0.077561 | -0.073849 | -0.071871 | -0.071837 | -0.075273 | -0.072289 | -0.080113 | -0.073467 | -0.048156 | -0.042774 | -0.0415 | -0.032568 | -0.043619 | -0.039457 | -0.046173 | -0.065964 | -0.089215 | -0.098811 | -0.09628 | -0.10641 | -0.09609 | -0.088218
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.087314 | -0.08732 | -0.080843 | -0.076448 | -0.07452 | -0.074442 | -0.078703 | -0.076322 | -0.085609 | -0.078097 | -0.04927 | -0.037644 | -0.035516 | -0.026568 | -0.045615 | -0.036767 | -0.046833 | -0.070306 | -0.096647 | -0.1074 | -0.10686 | -0.11685 | -0.1047 | -0.094738
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.063221 | -0.064032 | -0.053481 | -0.050827 | -0.041079 | -0.040193 | -0.04142 | -0.042689 | -0.055133 | -0.068061 | -0.06043 | -0.059877 | -0.054206 | -0.057282 | -0.06637 | -0.06898 | -0.073023 | -0.073412 | -0.071961 | -0.078801 | -0.07635 | -0.084364 | -0.070268 | -0.062245
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029834 | -0.044921 | -0.040523 | -0.039739 | -0.039051 | -0.038724 | -0.035333 | -0.026815 | -0.025276 | -0.026856 | -0.027329 | -0.037247 | -0.044492 | -0.042965 | -0.041335 | -0.03986 | -0.036781 | -0.033439 | -0.020096 | -0.018646 | -0.0043869 | -0.015378 | -0.015297 | -0.01836
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.033869 | -0.046082 | -0.040432 | -0.039642 | -0.038657 | -0.037973 | -0.034773 | -0.027248 | -0.026797 | -0.031778 | -0.035933 | -0.047002 | -0.053758 | -0.053299 | -0.052733 | -0.051939 | -0.048547 | -0.041305 | -0.026149 | -0.026068 | -0.012514 | -0.02396 | -0.022652 | -0.023644
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.021881 | -0.031498 | -0.028146 | -0.028119 | -0.0281 | -0.027899 | -0.025911 | -0.0197 | -0.020059 | -0.01971 | -0.016671 | -0.022913 | -0.027161 | -0.022376 | -0.020472 | -0.019972 | -0.019197 | -0.018593 | -0.012259 | -0.015427 | -0.0021896 | -0.013053 | -0.011651 | -0.013549
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.017456 | -0.026737 | -0.021678 | -0.022221 | -0.021422 | -0.020423 | -0.018277 | -0.011772 | -0.012144 | -0.014968 | -0.012917 | -0.020244 | -0.018982 | -0.021168 | -0.022662 | -0.024312 | -0.023803 | -0.018819 | -0.0080662 | -0.010643 | 0.0037947 | -0.0081844 | -0.0067616 | -0.00776
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.081334 | -0.076504 | -0.067686 | -0.061181 | -0.058101 | -0.057896 | -0.062291 | -0.065836 | -0.078813 | -0.069122 | -0.018743 | 0.0060506 | 0.020519 | 0.0029187 | -0.021369 | 0.0053744 | -0.021906 | -0.064983 | -0.089976 | -0.10529 | -0.1133 | -0.1288 | -0.10779 | -0.093161
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013481 | -0.022643 | -0.017143 | -0.01798 | -0.017138 | -0.015873 | -0.013933 | -0.0073218 | -0.0078373 | -0.010962 | -0.0084534 | -0.015872 | -0.014558 | -0.01727 | -0.018634 | -0.020144 | -0.019355 | -0.014469 | -0.0039101 | -0.0063324 | 0.0085011 | -0.0038414 | -0.0024996 | -0.0033274
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.02288 | -0.025573 | -0.023914 | -0.023101 | -0.022418 | -0.022228 | -0.022865 | -0.014438 | -0.017993 | -0.021147 | -0.017671 | -0.017408 | -0.021165 | -0.017017 | -0.013129 | -0.012488 | -0.015849 | -0.015539 | -0.015031 | -0.022555 | -0.01294 | -0.024249 | -0.022241 | -0.023084
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.042519 | -0.041797 | -0.038857 | -0.037 | -0.035931 | -0.036139 | -0.038081 | -0.029907 | -0.034932 | -0.039999 | -0.03646 | -0.033148 | -0.038743 | -0.034432 | -0.02828 | -0.026711 | -0.031241 | -0.034645 | -0.038431 | -0.047829 | -0.04176 | -0.052553 | -0.04818 | -0.046135
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.023825 | -0.046469 | -0.042552 | -0.04157 | -0.040733 | -0.040514 | -0.035273 | -0.023696 | -0.019051 | -0.020184 | -0.023568 | -0.0369 | -0.048468 | -0.048871 | -0.046003 | -0.043161 | -0.037684 | -0.03211 | -0.011257 | -0.0042562 | 0.012779 | 0.0018005 | -0.0010376 | -0.007762
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0093756 | -0.036506 | -0.033709 | -0.03327 | -0.032747 | -0.032792 | -0.02631 | -0.013338 | -0.0064158 | -0.0082831 | -0.01684 | -0.033306 | -0.048519 | -0.049563 | -0.04335 | -0.039558 | -0.032298 | -0.022242 | 0.0055265 | 0.01513 | 0.035292 | 0.024872 | 0.019779 | 0.0098028
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15543 | -0.14562 | -0.13049 | -0.11988 | -0.11496 | -0.11452 | -0.12155 | -0.12761 | -0.14777 | -0.13882 | -0.070667 | -0.028492 | -0.029299 | -0.036292 | -0.080507 | -0.059261 | -0.066986 | -0.13264 | -0.17529 | -0.19639 | -0.21629 | -0.22719 | -0.20032 | -0.17536
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.087378 | -0.1217 | -0.12803 | -0.13018 | -0.11467 | -0.11343 | -0.1449 | -0.14499 | -0.17347 | -0.060044 | 0.046726 | 0.10599 | 0.078033 | 0.024922 | -0.024292 | 0.023829 | -0.015605 | -0.059194 | -0.21528 | -0.17628 | -0.1368 | -0.15799 | -0.13923 | -0.14827
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.050733 | -0.09912 | -0.11101 | -0.11545 | -0.098432 | -0.096388 | -0.13294 | -0.13233 | -0.16704 | -0.039504 | 0.062306 | 0.14284 | 0.11135 | 0.045466 | -0.012484 | 0.035219 | -0.0070653 | -0.028909 | -0.20687 | -0.15032 | -0.092317 | -0.11533 | -0.10348 | -0.12234
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.046438 | -0.095744 | -0.10813 | -0.11273 | -0.095683 | -0.093628 | -0.13031 | -0.12948 | -0.16434 | -0.036031 | 0.065311 | 0.14662 | 0.11488 | 0.04832 | -0.0096297 | 0.03796 | -0.0044093 | -0.025196 | -0.20376 | -0.14623 | -0.08696 | -0.11005 | -0.098635 | -0.11838
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.074115 | -0.11587 | -0.12451 | -0.1273 | -0.1108 | -0.10917 | -0.14412 | -0.14414 | -0.17674 | -0.054451 | 0.052711 | 0.12371 | 0.094197 | 0.033378 | -0.020872 | 0.024704 | -0.017178 | -0.04878 | -0.21906 | -0.17052 | -0.12227 | -0.1448 | -0.1284 | -0.14202
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario