## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (02/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35569 | -0.34929 | -0.3164 | -0.29809 | -0.28454 | -0.28879 | -0.30037 | -0.29573 | -0.29047 | -0.3144 | -0.35843 | -0.39334 | -0.40829 | -0.41011 | -0.44098 | -0.43958 | -0.41132 | -0.38707 | -0.42937 | -0.3934 | -0.40932 | -0.37826 | -0.32417 | -0.35879
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33464 | -0.33301 | -0.29907 | -0.27636 | -0.26333 | -0.26793 | -0.27893 | -0.27378 | -0.26704 | -0.29603 | -0.33908 | -0.37588 | -0.38796 | -0.38402 | -0.42482 | -0.42579 | -0.39417 | -0.37294 | -0.419 | -0.38502 | -0.40332 | -0.37164 | -0.31424 | -0.34642
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35783 | -0.35091 | -0.31868 | -0.30182 | -0.2882 | -0.29235 | -0.30377 | -0.29861 | -0.29322 | -0.31645 | -0.36052 | -0.39478 | -0.41046 | -0.4139 | -0.44152 | -0.43973 | -0.41195 | -0.38734 | -0.42809 | -0.39149 | -0.40647 | -0.37605 | -0.32318 | -0.35883
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42342 | -0.40781 | -0.36857 | -0.34787 | -0.33413 | -0.33863 | -0.35194 | -0.35086 | -0.35552 | -0.39125 | -0.44493 | -0.48018 | -0.49511 | -0.49863 | -0.5296 | -0.52737 | -0.49938 | -0.48003 | -0.52728 | -0.50388 | -0.52747 | -0.49443 | -0.42544 | -0.44258
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35687 | -0.35014 | -0.31801 | -0.30118 | -0.28758 | -0.29174 | -0.30309 | -0.29782 | -0.29246 | -0.31555 | -0.35952 | -0.3937 | -0.40942 | -0.41283 | -0.44042 | -0.43865 | -0.41084 | -0.38621 | -0.42689 | -0.39031 | -0.40525 | -0.37693 | -0.32216 | -0.3578
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.3452 | -0.33728 | -0.30597 | -0.28989 | -0.27642 | -0.28037 | -0.29197 | -0.28741 | -0.27756 | -0.29986 | -0.34302 | -0.3773 | -0.39301 | -0.39702 | -0.42259 | -0.4204 | -0.393 | -0.36846 | -0.40875 | -0.36387 | -0.37742 | -0.34662 | -0.29266 | -0.33972
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34521 | -0.33728 | -0.30597 | -0.28989 | -0.27642 | -0.28037 | -0.29197 | -0.28742 | -0.27757 | -0.29988 | -0.34304 | -0.37733 | -0.39302 | -0.39703 | -0.42261 | -0.42042 | -0.39302 | -0.36849 | -0.40877 | -0.36392 | -0.37747 | -0.34666 | -0.29269 | -0.33975
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.39187 | -0.37838 | -0.34267 | -0.32384 | -0.30991 | -0.3139 | -0.3274 | -0.32475 | -0.32311 | -0.35184 | -0.40087 | -0.43841 | -0.45439 | -0.45913 | -0.48921 | -0.48541 | -0.45831 | -0.43486 | -0.47911 | -0.44777 | -0.46593 | -0.4352 | -0.37495 | -0.40233
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35837 | -0.35133 | -0.31905 | -0.30219 | -0.28855 | -0.2927 | -0.30415 | -0.29905 | -0.29363 | -0.31693 | -0.36107 | -0.39538 | -0.41102 | -0.4145 | -0.4421 | -0.44029 | -0.41256 | -0.38796 | -0.42874 | -0.3921 | -0.4071 | -0.37666 | -0.32368 | -0.35939
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3316 | -0.3145 | -0.28545 | -0.27714 | -0.26296 | -0.26649 | -0.27884 | -0.27508 | -0.26929 | -0.28712 | -0.33191 | -0.36382 | -0.37757 | -0.39049 | -0.40288 | -0.39688 | -0.37836 | -0.35083 | -0.38544 | -0.35125 | -0.36238 | -0.33469 | -0.2828 | -0.31988
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35829 | -0.34904 | -0.31689 | -0.30097 | -0.2872 | -0.29121 | -0.30301 | -0.29887 | -0.29507 | -0.31822 | -0.36266 | -0.39768 | -0.41252 | -0.41775 | -0.44373 | -0.44113 | -0.41481 | -0.38998 | -0.42998 | -0.39635 | -0.41073 | -0.38192 | -0.32874 | -0.36096
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35621 | -0.34959 | -0.31752 | -0.30072 | -0.28713 | -0.29128 | -0.3026 | -0.29727 | -0.29197 | -0.31498 | -0.35887 | -0.393 | -0.40872 | -0.4121 | -0.43968 | -0.43619 | -0.41013 | -0.38549 | -0.42612 | -0.38965 | -0.40456 | -0.3763 | -0.32165 | -0.35717
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36223 | -0.353 | -0.31988 | -0.30282 | -0.28915 | -0.29356 | -0.30473 | -0.30176 | -0.29997 | -0.32641 | -0.37213 | -0.40513 | -0.41965 | -0.42276 | -0.45206 | -0.45031 | -0.42222 | -0.39912 | -0.44055 | -0.40996 | -0.42675 | -0.39739 | -0.3412 | -0.36936
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.023384 | -0.046476 | -0.046993 | -0.046674 | -0.037633 | -0.039748 | -0.041957 | -0.015652 | -0.018085 | -0.0027237 | -0.017404 | -0.038558 | -0.055248 | -0.063364 | -0.066397 | -0.065629 | -0.043633 | -0.0090275 | -0.020319 | -0.002861 | 0.0016699 | 0.0099487 | 0.015873 | -0.005619
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.090815 | -0.090634 | -0.082873 | -0.078079 | -0.064652 | -0.066558 | -0.070055 | -0.082298 | -0.093421 | -0.10002 | -0.087996 | -0.08456 | -0.076406 | -0.085289 | -0.098716 | -0.096987 | -0.084805 | -0.090994 | -0.12677 | -0.12816 | -0.13204 | -0.13061 | -0.11767 | -0.10855
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.050919 | -0.072638 | -0.071431 | -0.070817 | -0.06203 | -0.063732 | -0.067704 | -0.043543 | -0.048399 | -0.037329 | -0.052853 | -0.073487 | -0.093317 | -0.10077 | -0.10413 | -0.10077 | -0.073512 | -0.041756 | -0.055824 | -0.041898 | -0.037178 | -0.025702 | -0.015083 | -0.0337
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.082958 | -0.077604 | -0.071324 | -0.066864 | -0.053291 | -0.054833 | -0.059334 | -0.067737 | -0.073442 | -0.076476 | -0.073314 | -0.069162 | -0.059574 | -0.069062 | -0.075584 | -0.06216 | -0.069098 | -0.078515 | -0.10532 | -0.10853 | -0.10792 | -0.11002 | -0.10213 | -0.093973
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.22174 | -0.20754 | -0.18502 | -0.17019 | -0.15509 | -0.15617 | -0.17012 | -0.19861 | -0.22706 | -0.24938 | -0.20808 | -0.18933 | -0.15398 | -0.1639 | -0.22123 | -0.1989 | -0.14468 | -0.22403 | -0.30958 | -0.35105 | -0.36852 | -0.36042 | -0.31587 | -0.27483
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.088029 | -0.09003 | -0.083418 | -0.07733 | -0.06426 | -0.065178 | -0.067734 | -0.082074 | -0.090469 | -0.092422 | -0.077749 | -0.074065 | -0.063407 | -0.07411 | -0.094199 | -0.088173 | -0.076314 | -0.085219 | -0.11957 | -0.11834 | -0.12116 | -0.11973 | -0.11017 | -0.10555
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.087934 | -0.089437 | -0.082723 | -0.077348 | -0.064534 | -0.065762 | -0.068632 | -0.080801 | -0.089122 | -0.090837 | -0.077744 | -0.075564 | -0.06565 | -0.075036 | -0.092698 | -0.086927 | -0.075006 | -0.084436 | -0.11859 | -0.11765 | -0.1201 | -0.11857 | -0.10866 | -0.10402
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12006 | -0.11839 | -0.1086 | -0.10111 | -0.087456 | -0.088622 | -0.093673 | -0.11118 | -0.12296 | -0.12707 | -0.10504 | -0.10101 | -0.084749 | -0.093427 | -0.11875 | -0.10262 | -0.091398 | -0.11725 | -0.16403 | -0.17097 | -0.17751 | -0.1744 | -0.15819 | -0.14575
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.025306 | -0.032781 | -0.030807 | -0.031562 | -0.02236 | -0.026056 | -0.025686 | -0.017614 | -0.021592 | -0.013538 | -0.020746 | -0.030239 | -0.032799 | -0.043239 | -0.042567 | -0.050982 | -0.032845 | -0.019751 | -0.035607 | -0.021159 | -0.016419 | -0.014728 | -0.012096 | -0.020802
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.04974 | -0.053866 | -0.050105 | -0.048372 | -0.03688 | -0.040823 | -0.041992 | -0.037769 | -0.047587 | -0.044922 | -0.04835 | -0.058368 | -0.057875 | -0.067469 | -0.064631 | -0.077005 | -0.055542 | -0.047905 | -0.071387 | -0.065394 | -0.062446 | -0.06064 | -0.051671 | -0.052444
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.1243 | -0.11478 | -0.10619 | -0.09772 | -0.083454 | -0.085603 | -0.092096 | -0.10346 | -0.11115 | -0.1119 | -0.097055 | -0.08249 | -0.070171 | -0.083907 | -0.095908 | -0.056994 | -0.082628 | -0.10967 | -0.1558 | -0.16966 | -0.17508 | -0.17602 | -0.16187 | -0.14275
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.028038 | -0.053238 | -0.053544 | -0.053315 | -0.044417 | -0.046713 | -0.04897 | -0.019377 | -0.021159 | -0.003417 | -0.017569 | -0.040333 | -0.059915 | -0.068039 | -0.071629 | -0.069685 | -0.045928 | -0.0095844 | -0.021869 | -0.0020018 | 0.0033493 | 0.011415 | 0.016654 | -0.0064096
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.22231 | -0.20731 | -0.18469 | -0.16961 | -0.15456 | -0.15573 | -0.16977 | -0.19854 | -0.2273 | -0.24981 | -0.20729 | -0.18804 | -0.15234 | -0.16221 | -0.22058 | -0.19871 | -0.14334 | -0.22381 | -0.31012 | -0.35569 | -0.37369 | -0.36516 | -0.31925 | -0.27525
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.035862 | -0.045951 | -0.043313 | -0.043334 | -0.034092 | -0.036637 | -0.037504 | -0.025655 | -0.03053 | -0.02296 | -0.03552 | -0.049526 | -0.055706 | -0.065655 | -0.067814 | -0.072052 | -0.053315 | -0.032969 | -0.046905 | -0.032009 | -0.028278 | -0.025457 | -0.02043 | -0.030064
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.035674 | -0.044295 | -0.041562 | -0.041611 | -0.032355 | -0.035266 | -0.035781 | -0.025513 | -0.030387 | -0.023152 | -0.034711 | -0.047096 | -0.052117 | -0.062532 | -0.063881 | -0.069144 | -0.050804 | -0.032834 | -0.047645 | -0.033329 | -0.029732 | -0.027411 | -0.02268 | -0.03113
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.035055 | -0.044852 | -0.042254 | -0.042333 | -0.033111 | -0.035707 | -0.036483 | -0.024977 | -0.029715 | -0.022175 | -0.034422 | -0.048006 | -0.053827 | -0.063817 | -0.065825 | -0.070325 | -0.051802 | -0.031967 | -0.045983 | -0.031089 | -0.027347 | -0.024769 | -0.019931 | -0.029411
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14614 | -0.14124 | -0.125 | -0.1154 | -0.10071 | -0.10339 | -0.10892 | -0.12633 | -0.1445 | -0.15822 | -0.136 | -0.14151 | -0.13266 | -0.14798 | -0.16815 | -0.16209 | -0.12592 | -0.1478 | -0.20651 | -0.22575 | -0.24171 | -0.237 | -0.20671 | -0.18466
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.043015 | -0.041612 | -0.038395 | -0.036548 | -0.023545 | -0.024868 | -0.02693 | -0.032047 | -0.034917 | -0.03556 | -0.036494 | -0.036637 | -0.028624 | -0.03483 | -0.039001 | -0.038285 | -0.03775 | -0.038018 | -0.054103 | -0.049061 | -0.044688 | -0.048008 | -0.047337 | -0.047233
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.07508 | -0.077177 | -0.071368 | -0.067436 | -0.055185 | -0.056671 | -0.059162 | -0.067709 | -0.074967 | -0.075789 | -0.066549 | -0.066288 | -0.058668 | -0.066814 | -0.080144 | -0.077675 | -0.065714 | -0.070867 | -0.10098 | -0.097747 | -0.098601 | -0.097522 | -0.089305 | -0.087025
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.089473 | -0.089976 | -0.082021 | -0.076624 | -0.063831 | -0.065224 | -0.068574 | -0.080933 | -0.090574 | -0.094902 | -0.079855 | -0.078712 | -0.071521 | -0.07845 | -0.093843 | -0.091609 | -0.075322 | -0.086061 | -0.12365 | -0.12515 | -0.12941 | -0.12793 | -0.11501 | -0.10805
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.1377 | -0.12732 | -0.11855 | -0.10982 | -0.095674 | -0.097564 | -0.10437 | -0.11589 | -0.12438 | -0.12735 | -0.11284 | -0.10412 | -0.088752 | -0.10241 | -0.11332 | -0.07879 | -0.099264 | -0.12545 | -0.17052 | -0.18615 | -0.1909 | -0.19073 | -0.17782 | -0.15798
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13662 | -0.13336 | -0.12161 | -0.11322 | -0.099211 | -0.10062 | -0.10689 | -0.12601 | -0.13977 | -0.14521 | -0.12088 | -0.1168 | -0.098081 | -0.10643 | -0.13563 | -0.11618 | -0.10289 | -0.1348 | -0.18716 | -0.19806 | -0.20687 | -0.20265 | -0.18293 | -0.16668
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.01574 | -0.019759 | -0.018099 | -0.018363 | -0.0075436 | -0.0091443 | -0.0097079 | -0.0089426 | -0.010686 | -0.0069361 | -0.010113 | -0.014742 | -0.010298 | -0.017298 | -0.019763 | -0.026103 | -0.016079 | -0.0091763 | -0.023445 | -0.011973 | -0.0066833 | -0.0080318 | -0.0085096 | -0.014508
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.094217 | -0.11063 | -0.10807 | -0.080872 | -0.06003 | -0.051399 | -0.044469 | -0.12334 | -0.13025 | -0.13521 | -0.078829 | -0.033931 | -0.0030365 | -0.049846 | -0.13417 | -0.1223 | -0.11405 | -0.10664 | -0.14442 | -0.13464 | -0.14541 | -0.14641 | -0.14766 | -0.14694
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13459 | -0.12981 | -0.11759 | -0.10835 | -0.093864 | -0.095115 | -0.10167 | -0.12256 | -0.13702 | -0.14158 | -0.11222 | -0.10661 | -0.081399 | -0.093421 | -0.13004 | -0.10003 | -0.076169 | -0.13108 | -0.19001 | -0.20623 | -0.21664 | -0.21159 | -0.18794 | -0.16864
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.044376 | -0.042777 | -0.03942 | -0.037458 | -0.024426 | -0.025764 | -0.027921 | -0.03311 | -0.036093 | -0.036949 | -0.037997 | -0.038177 | -0.030186 | -0.036504 | -0.040716 | -0.039765 | -0.039281 | -0.039654 | -0.05593 | -0.051117 | -0.046895 | -0.050215 | -0.049316 | -0.048895
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.080107 | -0.0817 | -0.075386 | -0.071228 | -0.058716 | -0.060332 | -0.063052 | -0.07239 | -0.080471 | -0.082428 | -0.072254 | -0.071351 | -0.063864 | -0.072068 | -0.085257 | -0.083048 | -0.070852 | -0.07646 | -0.10822 | -0.1062 | -0.10777 | -0.10652 | -0.097157 | -0.093398
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.03617 | -0.04402 | -0.041032 | -0.040909 | -0.031569 | -0.034639 | -0.035055 | -0.025358 | -0.030579 | -0.023858 | -0.035586 | -0.047966 | -0.0528 | -0.063336 | -0.064603 | -0.070025 | -0.051514 | -0.034143 | -0.049329 | -0.035508 | -0.032228 | -0.029963 | -0.024954 | -0.032539
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.060445 | -0.057348 | -0.052738 | -0.049866 | -0.036551 | -0.038047 | -0.04117 | -0.047739 | -0.051896 | -0.053699 | -0.053186 | -0.051715 | -0.04328 | -0.050691 | -0.055924 | -0.0502 | -0.052326 | -0.056201 | -0.076479 | -0.074946 | -0.072216 | -0.074909 | -0.071054 | -0.067551
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.025882 | -0.028526 | -0.026588 | -0.026206 | -0.014402 | -0.015862 | -0.016722 | -0.018419 | -0.020698 | -0.018371 | -0.019714 | -0.022978 | -0.016805 | -0.022099 | -0.025981 | -0.030754 | -0.023465 | -0.019222 | -0.033587 | -0.023395 | -0.017732 | -0.019802 | -0.020715 | -0.02595
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0079207 | -0.011793 | -0.010741 | -0.011308 | -0.00029278 | -0.0015116 | -0.0018411 | -0.001967 | -0.0029578 | 0.00069141 | -0.00212 | -0.0060601 | -0.00035381 | -0.0062242 | -0.0086756 | -0.015862 | -0.0075979 | -0.00063419 | -0.012906 | -0.00050545 | 0.0057878 | 0.0035 | 0.0011902 | -0.0058861
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.027566 | -0.052793 | -0.052985 | -0.052711 | -0.043811 | -0.046119 | -0.048394 | -0.018756 | -0.020592 | -0.002944 | -0.017205 | -0.040038 | -0.059682 | -0.067874 | -0.071446 | -0.069424 | -0.045766 | -0.0093145 | -0.021544 | -0.0018225 | 0.0035553 | 0.011621 | 0.016922 | -0.00595
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11479 | -0.11243 | -0.1016 | -0.093673 | -0.080209 | -0.081577 | -0.087533 | -0.10501 | -0.11749 | -0.12337 | -0.087853 | -0.080799 | -0.084647 | -0.075423 | -0.090157 | -0.095202 | -0.074313 | -0.1035 | -0.16115 | -0.17155 | -0.17926 | -0.17573 | -0.15567 | -0.1411
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.035076 | -0.042586 | -0.039927 | -0.040184 | -0.030842 | -0.034218 | -0.034376 | -0.025776 | -0.030407 | -0.02282 | -0.03193 | -0.042564 | -0.046528 | -0.05792 | -0.058122 | -0.064976 | -0.045827 | -0.031464 | -0.047488 | -0.033929 | -0.030217 | -0.028055 | -0.023554 | -0.031308
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11934 | -0.11634 | -0.10485 | -0.097362 | -0.083245 | -0.086118 | -0.091326 | -0.10777 | -0.12569 | -0.14205 | -0.12989 | -0.12718 | -0.11948 | -0.13096 | -0.14372 | -0.13628 | -0.12074 | -0.12965 | -0.1725 | -0.18126 | -0.19135 | -0.18874 | -0.16652 | -0.14743
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21539 | -0.20156 | -0.18501 | -0.17197 | -0.15544 | -0.15928 | -0.17113 | -0.19433 | -0.21613 | -0.227 | -0.1927 | -0.1955 | -0.16353 | -0.18274 | -0.20136 | -0.13242 | -0.17039 | -0.22001 | -0.29734 | -0.32626 | -0.33851 | -0.33155 | -0.30111 | -0.26199
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.03132 | -0.041645 | -0.039435 | -0.039712 | -0.030613 | -0.033066 | -0.033816 | -0.021882 | -0.026153 | -0.018033 | -0.029879 | -0.043345 | -0.049125 | -0.058754 | -0.060846 | -0.065303 | -0.047323 | -0.027151 | -0.040675 | -0.025187 | -0.02108 | -0.018605 | -0.014372 | -0.024754
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.051163 | -0.049102 | -0.045276 | -0.043029 | -0.029898 | -0.031328 | -0.033794 | -0.03952 | -0.042853 | -0.043989 | -0.044447 | -0.044045 | -0.035936 | -0.042583 | -0.04718 | -0.044594 | -0.04498 | -0.046563 | -0.064137 | -0.060575 | -0.056893 | -0.060034 | -0.058061 | -0.056599
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.024111 | -0.046691 | -0.046615 | -0.046394 | -0.03717 | -0.0396 | -0.041267 | -0.014865 | -0.016572 | 0.00087643 | -0.010657 | -0.032328 | -0.048742 | -0.057664 | -0.060606 | -0.060873 | -0.040124 | -0.0063553 | -0.018908 | 0.0018902 | 0.007163 | 0.013737 | 0.017483 | -0.0046816
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.019608 | -0.042546 | -0.043074 | -0.043139 | -0.033964 | -0.036385 | -0.037887 | -0.011143 | -0.012384 | 0.0062666 | -0.0047188 | -0.026574 | -0.042779 | -0.051798 | -0.054202 | -0.054522 | -0.034423 | -4.0054e-05 | -0.012033 | 0.0083685 | 0.014192 | 0.020372 | 0.023819 | 0.0014238
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.026186 | -0.051569 | -0.051998 | -0.051868 | -0.043003 | -0.045265 | -0.047463 | -0.018203 | -0.019343 | -0.0012894 | -0.015295 | -0.038194 | -0.057775 | -0.065888 | -0.069342 | -0.067588 | -0.044099 | -0.0074482 | -0.019406 | 0.00081921 | 0.0063334 | 0.014319 | 0.019294 | -0.004137
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23975 | -0.2207 | -0.20438 | -0.19002 | -0.17208 | -0.17818 | -0.19037 | -0.21548 | -0.2382 | -0.24758 | -0.20746 | -0.21397 | -0.17632 | -0.1963 | -0.20985 | -0.12068 | -0.18571 | -0.24136 | -0.32816 | -0.36449 | -0.37669 | -0.36942 | -0.33619 | -0.29
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10727 | -0.10576 | -0.096067 | -0.089602 | -0.076024 | -0.078351 | -0.082485 | -0.097051 | -0.11006 | -0.11946 | -0.10503 | -0.10228 | -0.09511 | -0.104 | -0.11836 | -0.11452 | -0.097813 | -0.10829 | -0.14982 | -0.15418 | -0.1622 | -0.16058 | -0.14309 | -0.13052
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.016743 | -0.024054 | -0.022715 | -0.023834 | -0.014697 | -0.018896 | -0.017784 | -0.01004 | -0.013667 | -0.0054131 | -0.011557 | -0.020306 | -0.021672 | -0.030655 | -0.028556 | -0.039146 | -0.022258 | -0.010045 | -0.025286 | -0.010778 | -0.0054235 | -0.0042133 | -0.0029573 | -0.011782
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.080194 | -0.081777 | -0.075454 | -0.071292 | -0.058774 | -0.060394 | -0.063117 | -0.072472 | -0.08057 | -0.082549 | -0.072356 | -0.07143 | -0.063954 | -0.072159 | -0.085345 | -0.083142 | -0.070943 | -0.076556 | -0.10835 | -0.10635 | -0.10793 | -0.10668 | -0.0973 | -0.093511
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.084674 | -0.08531 | -0.078255 | -0.073838 | -0.060739 | -0.062392 | -0.065479 | -0.076997 | -0.086631 | -0.091212 | -0.078896 | -0.075823 | -0.06805 | -0.07613 | -0.089562 | -0.08819 | -0.076291 | -0.082267 | -0.11689 | -0.11676 | -0.11965 | -0.11845 | -0.10718 | -0.1006
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.057944 | -0.059289 | -0.053244 | -0.049837 | -0.031604 | -0.036197 | -0.039523 | -0.039775 | -0.058472 | -0.062838 | -0.06896 | -0.084886 | -0.085167 | -0.094056 | -0.091178 | -0.1023 | -0.07913 | -0.069295 | -0.097741 | -0.097645 | -0.092461 | -0.089335 | -0.070688 | -0.062031
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.027765 | -0.040708 | -0.039365 | -0.039789 | -0.030789 | -0.033056 | -0.034183 | -0.020402 | -0.023072 | -0.012414 | -0.020735 | -0.034144 | -0.040277 | -0.048356 | -0.051309 | -0.053683 | -0.037494 | -0.01748 | -0.031939 | -0.015573 | -0.010799 | -0.0074615 | -0.0042572 | -0.01789
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.031042 | -0.041421 | -0.039233 | -0.039529 | -0.03044 | -0.032888 | -0.033636 | -0.021656 | -0.025887 | -0.017715 | -0.02956 | -0.043034 | -0.048827 | -0.058431 | -0.060501 | -0.064982 | -0.047028 | -0.026814 | -0.040283 | -0.024728 | -0.020593 | -0.018124 | -0.013932 | -0.024396
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.020674 | -0.028771 | -0.027223 | -0.028636 | -0.020219 | -0.022037 | -0.022804 | -0.016259 | -0.018287 | -0.010912 | -0.016137 | -0.023897 | -0.02319 | -0.029244 | -0.032723 | -0.036332 | -0.024518 | -0.013111 | -0.027724 | -0.011701 | -0.0064735 | -0.0051136 | -0.0040464 | -0.015031
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.015275 | -0.022726 | -0.021483 | -0.022746 | -0.013726 | -0.017911 | -0.016685 | -0.0088816 | -0.012196 | -0.0038481 | -0.010487 | -0.019192 | -0.020921 | -0.02974 | -0.028132 | -0.037918 | -0.021565 | -0.0087223 | -0.023302 | -0.008297 | -0.00284 | -0.0016766 | -0.00080299 | -0.0099955
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.075365 | -0.074207 | -0.063917 | -0.05816 | -0.044977 | -0.046727 | -0.050761 | -0.065267 | -0.075299 | -0.079984 | -0.063203 | -0.069116 | -0.05408 | -0.068027 | -0.081684 | -0.085504 | -0.055074 | -0.067779 | -0.11622 | -0.12407 | -0.13197 | -0.12936 | -0.11182 | -0.10055
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.011159 | -0.018312 | -0.017271 | -0.018656 | -0.0096264 | -0.014873 | -0.012698 | -0.0049782 | -0.0082192 | 0.00048256 | -0.0063248 | -0.01463 | -0.017231 | -0.026181 | -0.023932 | -0.033744 | -0.01758 | -0.0045691 | -0.018978 | -0.0042028 | 0.0013361 | 0.0024748 | 0.0026789 | -0.0059719
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.023306 | -0.025017 | -0.023278 | -0.022819 | -0.010455 | -0.011811 | -0.012603 | -0.015396 | -0.017362 | -0.015735 | -0.017011 | -0.01959 | -0.012472 | -0.017328 | -0.020783 | -0.026126 | -0.020151 | -0.016628 | -0.029853 | -0.020159 | -0.013952 | -0.016851 | -0.018791 | -0.023574
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.043025 | -0.04163 | -0.038416 | -0.036573 | -0.023573 | -0.024896 | -0.026955 | -0.032067 | -0.034934 | -0.035568 | -0.036496 | -0.036641 | -0.028625 | -0.034824 | -0.03899 | -0.03828 | -0.037752 | -0.038017 | -0.054096 | -0.049041 | -0.04466 | -0.047996 | -0.047318 | -0.047231
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.021756 | -0.041306 | -0.041264 | -0.041528 | -0.032471 | -0.03479 | -0.036168 | -0.013919 | -0.015547 | 0.00035381 | -0.0096474 | -0.028476 | -0.041101 | -0.049619 | -0.052247 | -0.053258 | -0.034662 | -0.0053272 | -0.018037 | 0.0011082 | 0.0066452 | 0.011852 | 0.015523 | -0.0044689
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0074921 | -0.031093 | -0.032458 | -0.033501 | -0.025131 | -0.026934 | -0.028398 | -0.0014091 | -0.0020733 | 0.015738 | 0.0023766 | -0.018849 | -0.034788 | -0.042191 | -0.04447 | -0.045651 | -0.025858 | 0.009593 | 0.0011549 | 0.023308 | 0.029943 | 0.036432 | 0.038774 | 0.014232
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14682 | -0.1413 | -0.12466 | -0.11489 | -0.099961 | -0.10269 | -0.10829 | -0.12631 | -0.14485 | -0.15852 | -0.13328 | -0.13895 | -0.12914 | -0.14451 | -0.16703 | -0.16023 | -0.1213 | -0.14609 | -0.20827 | -0.22925 | -0.24595 | -0.24128 | -0.20991 | -0.18663
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.099268 | -0.12807 | -0.12903 | -0.083616 | -0.056067 | -0.039201 | -0.024064 | -0.15869 | -0.16415 | -0.17173 | -0.079434 | 0.00088024 | 0.049054 | -0.028703 | -0.16812 | -0.15125 | -0.14622 | -0.12466 | -0.16546 | -0.14828 | -0.16583 | -0.16892 | -0.17959 | -0.1821
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.069335 | -0.10876 | -0.11324 | -0.057332 | -0.02715 | -0.004528 | 0.019448 | -0.14791 | -0.14831 | -0.16052 | -0.051301 | 0.0080814 | 0.056133 | -0.023397 | -0.16367 | -0.15086 | -0.14757 | -0.11172 | -0.13966 | -0.10167 | -0.11749 | -0.12397 | -0.1493 | -0.16337
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.065478 | -0.10561 | -0.11035 | -0.054084 | -0.023854 | -0.00093746 | 0.023577 | -0.14504 | -0.14506 | -0.15702 | -0.047131 | 0.010989 | 0.058837 | -0.020525 | -0.16075 | -0.14811 | -0.1448 | -0.10842 | -0.1354 | -0.096136 | -0.11164 | -0.1183 | -0.14457 | -0.15961
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.089513 | -0.12344 | -0.12561 | -0.074697 | -0.04524 | -0.024681 | -0.0052538 | -0.15829 | -0.16227 | -0.17295 | -0.070636 | 0.0006175 | 0.050967 | -0.029289 | -0.17046 | -0.15571 | -0.15349 | -0.12375 | -0.15911 | -0.13292 | -0.15064 | -0.15535 | -0.17291 | -0.17995
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario