## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (03/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35782 | -0.34903 | -0.3254 | -0.30814 | -0.29716 | -0.31152 | -0.32656 | -0.36943 | -0.36489 | -0.41497 | -0.43159 | -0.45336 | -0.42397 | -0.39943 | -0.41206 | -0.40731 | -0.37563 | -0.37007 | -0.37969 | -0.3764 | -0.43545 | -0.4174 | -0.36251 | -0.37333
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34052 | -0.33294 | -0.30288 | -0.29019 | -0.2797 | -0.29428 | -0.31006 | -0.35504 | -0.35274 | -0.40149 | -0.4289 | -0.44975 | -0.41841 | -0.39138 | -0.4068 | -0.40089 | -0.36375 | -0.36459 | -0.37603 | -0.38214 | -0.43538 | -0.42275 | -0.36317 | -0.36791
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35911 | -0.35147 | -0.32911 | -0.31109 | -0.30013 | -0.31427 | -0.32872 | -0.37029 | -0.36502 | -0.41523 | -0.43127 | -0.45338 | -0.42468 | -0.40064 | -0.41218 | -0.40772 | -0.37731 | -0.37014 | -0.37878 | -0.37365 | -0.43292 | -0.41428 | -0.36128 | -0.37306
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42392 | -0.40694 | -0.38072 | -0.35865 | -0.34697 | -0.36241 | -0.37981 | -0.43551 | -0.44639 | -0.50513 | -0.53628 | -0.55709 | -0.51279 | -0.47362 | -0.48729 | -0.48535 | -0.45825 | -0.4589 | -0.4775 | -0.49614 | -0.57002 | -0.55255 | -0.4837 | -0.47195
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35817 | -0.3507 | -0.32839 | -0.31047 | -0.29951 | -0.31363 | -0.32804 | -0.36937 | -0.36406 | -0.41413 | -0.43029 | -0.45239 | -0.42374 | -0.39983 | -0.41135 | -0.40688 | -0.37647 | -0.36928 | -0.37786 | -0.37278 | -0.43179 | -0.41317 | -0.36035 | -0.37212
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34642 | -0.33797 | -0.31674 | -0.29872 | -0.28768 | -0.30175 | -0.31591 | -0.35684 | -0.34672 | -0.39439 | -0.41748 | -0.44047 | -0.41275 | -0.38858 | -0.39977 | -0.39538 | -0.36607 | -0.35876 | -0.36577 | -0.35296 | -0.41249 | -0.3906 | -0.33924 | -0.36052
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34642 | -0.33797 | -0.31674 | -0.29871 | -0.28768 | -0.30174 | -0.31591 | -0.35684 | -0.34674 | -0.39442 | -0.4175 | -0.44049 | -0.41277 | -0.38859 | -0.39978 | -0.39539 | -0.36609 | -0.35877 | -0.36579 | -0.353 | -0.41253 | -0.39066 | -0.33929 | -0.36054
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.3937 | -0.37971 | -0.35511 | -0.33463 | -0.32298 | -0.33785 | -0.35425 | -0.40322 | -0.4043 | -0.45787 | -0.46901 | -0.49138 | -0.46002 | -0.43096 | -0.44306 | -0.43968 | -0.40792 | -0.40324 | -0.41631 | -0.41807 | -0.48541 | -0.46803 | -0.40868 | -0.41091
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35964 | -0.35189 | -0.32952 | -0.31144 | -0.30046 | -0.31461 | -0.3291 | -0.37079 | -0.36553 | -0.4158 | -0.43175 | -0.45387 | -0.42514 | -0.39961 | -0.41258 | -0.40814 | -0.37773 | -0.3706 | -0.37924 | -0.37405 | -0.43348 | -0.4148 | -0.36174 | -0.37355
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32571 | -0.31398 | -0.30319 | -0.27756 | -0.26606 | -0.27891 | -0.29151 | -0.32954 | -0.32414 | -0.3758 | -0.38044 | -0.40284 | -0.37671 | -0.35313 | -0.35866 | -0.35693 | -0.33637 | -0.32386 | -0.33244 | -0.31757 | -0.38933 | -0.36295 | -0.31566 | -0.32873
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.3587 | -0.34949 | -0.32824 | -0.30908 | -0.29798 | -0.312 | -0.32638 | -0.36861 | -0.36617 | -0.41705 | -0.43861 | -0.46038 | -0.43136 | -0.40626 | -0.41715 | -0.41319 | -0.38372 | -0.37634 | -0.38599 | -0.38371 | -0.4461 | -0.42789 | -0.37431 | -0.38044
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35752 | -0.35015 | -0.32787 | -0.30999 | -0.29906 | -0.31315 | -0.32752 | -0.36871 | -0.36341 | -0.41341 | -0.42953 | -0.45161 | -0.42297 | -0.39913 | -0.41062 | -0.40619 | -0.37579 | -0.3686 | -0.37717 | -0.37222 | -0.43106 | -0.41254 | -0.35982 | -0.37149
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36293 | -0.35346 | -0.33069 | -0.31201 | -0.30105 | -0.3154 | -0.33018 | -0.37542 | -0.37631 | -0.43009 | -0.43333 | -0.45546 | -0.42601 | -0.3998 | -0.41227 | -0.40766 | -0.37699 | -0.37143 | -0.38055 | -0.37784 | -0.43795 | -0.41998 | -0.36647 | -0.37431
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.025789 | -0.048044 | -0.050593 | -0.047526 | -0.041159 | -0.047713 | -0.042197 | -0.020242 | -0.011997 | -0.023439 | -0.027217 | -0.046412 | -0.05671 | -0.067873 | -0.053171 | -0.063629 | -0.029733 | -0.0036192 | 0.0088882 | 0.008029 | 0.0013666 | 0.0047569 | 0.0007515 | -0.0040693
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.088359 | -0.089697 | -0.084232 | -0.079635 | -0.071119 | -0.080096 | -0.090601 | -0.10375 | -0.11352 | -0.11726 | -0.1096 | -0.10835 | -0.099767 | -0.088813 | -0.089139 | -0.10017 | -0.099614 | -0.11172 | -0.12984 | -0.13405 | -0.13934 | -0.13987 | -0.13324 | -0.11588
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.051455 | -0.073538 | -0.074268 | -0.070427 | -0.064043 | -0.071293 | -0.067187 | -0.049459 | -0.048638 | -0.064968 | -0.067121 | -0.084974 | -0.091765 | -0.099363 | -0.080734 | -0.091763 | -0.068159 | -0.041605 | -0.034945 | -0.041956 | -0.05118 | -0.045059 | -0.040567 | -0.039462
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.076231 | -0.07571 | -0.07027 | -0.066758 | -0.056342 | -0.067124 | -0.074898 | -0.085953 | -0.093631 | -0.092841 | -0.069541 | -0.055384 | -0.057135 | -0.036966 | -0.037694 | -0.039944 | -0.040458 | -0.069658 | -0.099257 | -0.11071 | -0.11745 | -0.1182 | -0.10755 | -0.098572
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21796 | -0.20193 | -0.189 | -0.17155 | -0.15929 | -0.17433 | -0.20058 | -0.25157 | -0.2789 | -0.29105 | -0.29137 | -0.25337 | -0.23011 | -0.25358 | -0.21222 | -0.22534 | -0.24269 | -0.27559 | -0.32613 | -0.37081 | -0.38939 | -0.38239 | -0.34191 | -0.27969
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.08505 | -0.089794 | -0.084673 | -0.080451 | -0.072325 | -0.080497 | -0.091267 | -0.10316 | -0.11147 | -0.10296 | -0.097004 | -0.093234 | -0.080939 | -0.078365 | -0.075522 | -0.08438 | -0.088286 | -0.10187 | -0.11887 | -0.12417 | -0.12625 | -0.12773 | -0.12048 | -0.10842
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.085225 | -0.089065 | -0.084045 | -0.079875 | -0.071733 | -0.080076 | -0.090046 | -0.10185 | -0.10879 | -0.10315 | -0.095781 | -0.092904 | -0.082451 | -0.079874 | -0.075367 | -0.084368 | -0.08637 | -0.099981 | -0.11699 | -0.12257 | -0.12556 | -0.12627 | -0.11937 | -0.10749
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11701 | -0.11718 | -0.11002 | -0.10409 | -0.095335 | -0.10461 | -0.1188 | -0.1386 | -0.14966 | -0.14391 | -0.13534 | -0.1243 | -0.10867 | -0.10549 | -0.10177 | -0.10783 | -0.11742 | -0.13849 | -0.16667 | -0.17881 | -0.18344 | -0.18343 | -0.17041 | -0.14878
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.026325 | -0.034003 | -0.032577 | -0.031493 | -0.026538 | -0.031856 | -0.031213 | -0.029948 | -0.024922 | -0.029682 | -0.027214 | -0.039668 | -0.035435 | -0.045245 | -0.028525 | -0.040074 | -0.028309 | -0.02589 | -0.023232 | -0.027468 | -0.029275 | -0.028252 | -0.025445 | -0.026843
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.050375 | -0.054456 | -0.050941 | -0.048939 | -0.043448 | -0.049387 | -0.05143 | -0.057552 | -0.054745 | -0.057506 | -0.050938 | -0.058273 | -0.050581 | -0.054924 | -0.039208 | -0.055729 | -0.044571 | -0.052339 | -0.058609 | -0.068918 | -0.07415 | -0.07338 | -0.064068 | -0.059994
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11534 | -0.10942 | -0.1017 | -0.095386 | -0.084729 | -0.095608 | -0.10694 | -0.12512 | -0.13606 | -0.12838 | -0.097982 | -0.042232 | -0.041587 | 0.024259 | 0.0023384 | 0.0091276 | -0.013353 | -0.075632 | -0.13671 | -0.16386 | -0.17607 | -0.17747 | -0.16068 | -0.13988
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.029355 | -0.054027 | -0.056976 | -0.05369 | -0.047513 | -0.053763 | -0.047486 | -0.023129 | -0.021677 | -0.034055 | -0.037851 | -0.056485 | -0.065525 | -0.078811 | -0.064346 | -0.074864 | -0.050308 | -0.022322 | -0.012131 | -0.01701 | -0.024606 | -0.021536 | -0.019394 | -0.023424
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21861 | -0.20179 | -0.18874 | -0.17104 | -0.15859 | -0.17376 | -0.2002 | -0.25183 | -0.2788 | -0.29183 | -0.29305 | -0.25639 | -0.23486 | -0.25895 | -0.2154 | -0.22836 | -0.2459 | -0.27975 | -0.33349 | -0.38086 | -0.40044 | -0.39318 | -0.34953 | -0.28246
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.036825 | -0.046584 | -0.04531 | -0.043312 | -0.037526 | -0.043458 | -0.042979 | -0.039365 | -0.034389 | -0.044145 | -0.043934 | -0.060897 | -0.062692 | -0.073631 | -0.058359 | -0.067425 | -0.050407 | -0.039195 | -0.033105 | -0.036924 | -0.040832 | -0.038948 | -0.036196 | -0.035113
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.036612 | -0.0451 | -0.043448 | -0.041627 | -0.036046 | -0.041889 | -0.041778 | -0.040434 | -0.035703 | -0.044438 | -0.043275 | -0.058885 | -0.058904 | -0.069587 | -0.054222 | -0.063548 | -0.048155 | -0.039773 | -0.034986 | -0.039344 | -0.043425 | -0.041944 | -0.037728 | -0.036559
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.036024 | -0.045555 | -0.044272 | -0.042335 | -0.036581 | -0.042486 | -0.042059 | -0.038811 | -0.033676 | -0.043049 | -0.042558 | -0.059199 | -0.060805 | -0.071678 | -0.056339 | -0.065461 | -0.048853 | -0.038225 | -0.032388 | -0.036142 | -0.039922 | -0.038187 | -0.035472 | -0.034581
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14406 | -0.13746 | -0.12514 | -0.1171 | -0.1082 | -0.11985 | -0.14302 | -0.18743 | -0.19423 | -0.19244 | -0.17412 | -0.17295 | -0.14874 | -0.13341 | -0.13889 | -0.1633 | -0.15546 | -0.18552 | -0.21398 | -0.2414 | -0.25712 | -0.255 | -0.22672 | -0.18907
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.037361 | -0.041149 | -0.038721 | -0.036826 | -0.026867 | -0.036747 | -0.040416 | -0.044652 | -0.048205 | -0.04826 | -0.031453 | -0.032907 | -0.036142 | -0.030221 | -0.021193 | -0.0275 | -0.020265 | -0.03554 | -0.049833 | -0.052268 | -0.053871 | -0.054494 | -0.052367 | -0.051404
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.072783 | -0.076972 | -0.072818 | -0.06929 | -0.061318 | -0.069523 | -0.077342 | -0.086433 | -0.090877 | -0.087759 | -0.079566 | -0.080208 | -0.07297 | -0.070795 | -0.064431 | -0.074381 | -0.072532 | -0.08371 | -0.097312 | -0.10078 | -0.10382 | -0.10415 | -0.10083 | -0.091106
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.087037 | -0.089193 | -0.083166 | -0.07878 | -0.07032 | -0.079439 | -0.090886 | -0.10674 | -0.11242 | -0.10392 | -0.094239 | -0.093996 | -0.082965 | -0.079354 | -0.074377 | -0.087318 | -0.086457 | -0.10201 | -0.1187 | -0.12558 | -0.13042 | -0.13049 | -0.12284 | -0.10859
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.12896 | -0.12232 | -0.11439 | -0.10766 | -0.09717 | -0.10782 | -0.11972 | -0.13908 | -0.15288 | -0.147 | -0.11902 | -0.079889 | -0.074595 | -0.036641 | -0.048086 | -0.043692 | -0.063652 | -0.11279 | -0.16636 | -0.19033 | -0.20242 | -0.20448 | -0.18779 | -0.16414
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13338 | -0.13146 | -0.12302 | -0.11612 | -0.10711 | -0.11713 | -0.13335 | -0.15867 | -0.17249 | -0.16749 | -0.15872 | -0.14439 | -0.12784 | -0.12626 | -0.12096 | -0.12553 | -0.13775 | -0.16059 | -0.1927 | -0.20868 | -0.21402 | -0.21316 | -0.19702 | -0.16977
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.013312 | -0.020339 | -0.019747 | -0.018628 | -0.011283 | -0.018731 | -0.01955 | -0.01954 | -0.015085 | -0.015056 | -0.0046835 | -0.013479 | -0.014894 | -0.017708 | -0.0033002 | -0.014849 | -0.0033674 | -0.009861 | -0.012836 | -0.01384 | -0.01525 | -0.014997 | -0.016056 | -0.019079
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.082994 | -0.11331 | -0.10616 | -0.10068 | -0.093126 | -0.095941 | -0.12885 | -0.13985 | -0.17906 | -0.097594 | -0.12683 | -0.10122 | -0.041306 | -0.038671 | -0.079533 | -0.084857 | -0.13814 | -0.15112 | -0.16645 | -0.16159 | -0.14108 | -0.16091 | -0.14899 | -0.1341
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13188 | -0.12828 | -0.1185 | -0.11093 | -0.10213 | -0.11147 | -0.12919 | -0.15433 | -0.17019 | -0.16757 | -0.16158 | -0.13954 | -0.11692 | -0.11627 | -0.11271 | -0.12447 | -0.12748 | -0.15937 | -0.19706 | -0.216 | -0.22176 | -0.22079 | -0.20138 | -0.17093
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.038721 | -0.042277 | -0.039721 | -0.037745 | -0.027748 | -0.037684 | -0.041543 | -0.046077 | -0.049852 | -0.050012 | -0.033192 | -0.034569 | -0.037812 | -0.031757 | -0.022866 | -0.029063 | -0.021854 | -0.037267 | -0.051858 | -0.054562 | -0.056294 | -0.056918 | -0.05451 | -0.053194
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.07782 | -0.081338 | -0.076831 | -0.073065 | -0.06496 | -0.073344 | -0.081855 | -0.092108 | -0.097543 | -0.095805 | -0.08751 | -0.087605 | -0.079824 | -0.075446 | -0.07076 | -0.081172 | -0.079714 | -0.091416 | -0.10606 | -0.10781 | -0.11137 | -0.11168 | -0.10877 | -0.098207
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.037098 | -0.044853 | -0.042818 | -0.040979 | -0.035405 | -0.041164 | -0.041366 | -0.040787 | -0.03664 | -0.045658 | -0.04478 | -0.060376 | -0.060056 | -0.070631 | -0.0553 | -0.064541 | -0.049331 | -0.041775 | -0.037502 | -0.042367 | -0.046577 | -0.045092 | -0.039951 | -0.038133
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.054358 | -0.056399 | -0.052689 | -0.050086 | -0.039893 | -0.0503 | -0.055912 | -0.063179 | -0.068569 | -0.068558 | -0.049169 | -0.04475 | -0.04727 | -0.035977 | -0.030621 | -0.0353 | -0.030823 | -0.051435 | -0.071786 | -0.077919 | -0.081631 | -0.082126 | -0.076762 | -0.07194
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.022259 | -0.028806 | -0.02781 | -0.026606 | -0.018068 | -0.026443 | -0.027766 | -0.028103 | -0.02736 | -0.028124 | -0.016623 | -0.025031 | -0.026923 | -0.028504 | -0.015229 | -0.024786 | -0.01428 | -0.021572 | -0.0273 | -0.026361 | -0.026286 | -0.026349 | -0.027058 | -0.030216
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0048223 | -0.0123 | -0.012251 | -0.011529 | -0.0036798 | -0.011421 | -0.01158 | -0.010385 | -0.0061054 | -0.0055437 | 0.0058098 | -0.0034113 | -0.0065093 | -0.0088582 | 0.0054851 | -0.0058088 | 0.0063386 | -0.00059891 | -0.0031557 | -0.0020247 | -0.0019703 | -0.0020981 | -0.0057077 | -0.010064
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.028821 | -0.053474 | -0.056397 | -0.053084 | -0.046906 | -0.053162 | -0.046888 | -0.022473 | -0.021283 | -0.033746 | -0.037696 | -0.056385 | -0.065419 | -0.078593 | -0.064249 | -0.074659 | -0.050045 | -0.022043 | -0.011956 | -0.016981 | -0.024628 | -0.021554 | -0.019424 | -0.023562
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11198 | -0.1113 | -0.10233 | -0.0965 | -0.087088 | -0.097259 | -0.11317 | -0.13651 | -0.14281 | -0.1282 | -0.1216 | -0.11238 | -0.091402 | -0.091197 | -0.082805 | -0.09687 | -0.10999 | -0.13609 | -0.16124 | -0.17596 | -0.18209 | -0.18042 | -0.16652 | -0.14354
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.035766 | -0.043469 | -0.041603 | -0.040079 | -0.034822 | -0.0406 | -0.040908 | -0.041856 | -0.038532 | -0.045569 | -0.044033 | -0.057169 | -0.053372 | -0.063892 | -0.047533 | -0.057688 | -0.04484 | -0.039954 | -0.036528 | -0.041571 | -0.044472 | -0.043105 | -0.03818 | -0.037018
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11816 | -0.11491 | -0.10459 | -0.099188 | -0.089956 | -0.099808 | -0.11431 | -0.13685 | -0.15618 | -0.16888 | -0.16342 | -0.16146 | -0.14866 | -0.13733 | -0.13675 | -0.14602 | -0.14628 | -0.15944 | -0.18244 | -0.19613 | -0.20675 | -0.20594 | -0.18779 | -0.15801
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21406 | -0.19964 | -0.18741 | -0.1767 | -0.1661 | -0.17645 | -0.20098 | -0.2339 | -0.25866 | -0.25705 | -0.22808 | -0.20093 | -0.16266 | -0.12381 | -0.14502 | -0.12641 | -0.16798 | -0.21965 | -0.29807 | -0.33571 | -0.34367 | -0.34265 | -0.3111 | -0.26844
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.032279 | -0.042428 | -0.041567 | -0.039732 | -0.033978 | -0.039876 | -0.03899 | -0.034514 | -0.02836 | -0.037082 | -0.036186 | -0.052933 | -0.055275 | -0.066098 | -0.050788 | -0.060015 | -0.043422 | -0.032487 | -0.026291 | -0.029349 | -0.032974 | -0.032196 | -0.029749 | -0.029828
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.045386 | -0.048525 | -0.045577 | -0.043381 | -0.03332 | -0.043464 | -0.047944 | -0.053493 | -0.057799 | -0.057885 | -0.040067 | -0.039455 | -0.04247 | -0.034647 | -0.026853 | -0.032509 | -0.026256 | -0.043392 | -0.059935 | -0.063892 | -0.066345 | -0.066921 | -0.063478 | -0.060902
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.024714 | -0.047225 | -0.04949 | -0.04678 | -0.040733 | -0.046959 | -0.042102 | -0.021194 | -0.0099249 | -0.020224 | -0.022196 | -0.041212 | -0.048865 | -0.060269 | -0.049228 | -0.058553 | -0.037807 | -0.013422 | -0.0021391 | -0.0017214 | -0.0080853 | -0.005497 | -0.007823 | -0.012248
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.020216 | -0.043025 | -0.045793 | -0.043327 | -0.03736 | -0.043446 | -0.038141 | -0.016049 | -0.00052357 | -0.0095873 | -0.011018 | -0.029808 | -0.038934 | -0.051767 | -0.039463 | -0.049269 | -0.028596 | -0.0034504 | 0.0077944 | 0.0084629 | 0.0038166 | 0.0060196 | 0.0026598 | -0.0025921
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.027431 | -0.052329 | -0.0554 | -0.052215 | -0.04607 | -0.052289 | -0.045889 | -0.021126 | -0.019601 | -0.031906 | -0.035646 | -0.05448 | -0.063723 | -0.077015 | -0.062617 | -0.073093 | -0.048633 | -0.020443 | -0.01 | -0.014416 | -0.021829 | -0.018765 | -0.017194 | -0.02142
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23638 | -0.21868 | -0.20513 | -0.19357 | -0.1827 | -0.19386 | -0.22016 | -0.25614 | -0.28348 | -0.27771 | -0.23334 | -0.19868 | -0.14781 | -0.086712 | -0.12359 | -0.093532 | -0.15263 | -0.22079 | -0.32339 | -0.37147 | -0.3821 | -0.37928 | -0.34367 | -0.29631
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10512 | -0.10472 | -0.096562 | -0.091527 | -0.082642 | -0.0925 | -0.10653 | -0.12569 | -0.13633 | -0.14505 | -0.1352 | -0.13446 | -0.12211 | -0.11127 | -0.11029 | -0.12474 | -0.1241 | -0.13949 | -0.16089 | -0.17126 | -0.18041 | -0.18058 | -0.16627 | -0.14259
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.018098 | -0.02565 | -0.024528 | -0.023872 | -0.01934 | -0.024178 | -0.022688 | -0.019891 | -0.013083 | -0.01607 | -0.011505 | -0.023639 | -0.021181 | -0.029405 | -0.012856 | -0.024911 | -0.013706 | -0.01295 | -0.011341 | -0.01464 | -0.016464 | -0.015833 | -0.014849 | -0.018133
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.077908 | -0.081413 | -0.076898 | -0.073129 | -0.065022 | -0.073407 | -0.081932 | -0.092206 | -0.097661 | -0.095942 | -0.087658 | -0.087742 | -0.079952 | -0.075535 | -0.070877 | -0.081297 | -0.079847 | -0.091558 | -0.10622 | -0.10799 | -0.11156 | -0.11187 | -0.10894 | -0.098336
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.082263 | -0.084672 | -0.079662 | -0.075617 | -0.067118 | -0.075866 | -0.085612 | -0.097425 | -0.10519 | -0.10725 | -0.098787 | -0.09794 | -0.089542 | -0.079737 | -0.079344 | -0.090868 | -0.090216 | -0.10251 | -0.11922 | -0.12173 | -0.12623 | -0.12684 | -0.12226 | -0.10784
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.052905 | -0.052866 | -0.046634 | -0.043755 | -0.037814 | -0.044491 | -0.049245 | -0.06386 | -0.068413 | -0.077015 | -0.069944 | -0.074003 | -0.066085 | -0.068515 | -0.051052 | -0.07371 | -0.055116 | -0.072067 | -0.081279 | -0.097692 | -0.10206 | -0.098696 | -0.080942 | -0.074564
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.028596 | -0.041471 | -0.041843 | -0.039924 | -0.03411 | -0.040123 | -0.03808 | -0.028583 | -0.020263 | -0.026672 | -0.0238 | -0.03844 | -0.042947 | -0.051488 | -0.037504 | -0.047561 | -0.031495 | -0.020763 | -0.016193 | -0.017745 | -0.02166 | -0.02027 | -0.020652 | -0.023708
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.032007 | -0.042204 | -0.041372 | -0.039549 | -0.033798 | -0.03969 | -0.038763 | -0.034186 | -0.027992 | -0.036703 | -0.035799 | -0.052562 | -0.054956 | -0.065795 | -0.050469 | -0.059709 | -0.043087 | -0.032116 | -0.025883 | -0.028878 | -0.033213 | -0.03168 | -0.029303 | -0.029473
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.021713 | -0.029799 | -0.029846 | -0.028698 | -0.023122 | -0.028884 | -0.027499 | -0.022071 | -0.015608 | -0.018813 | -0.012019 | -0.024174 | -0.028154 | -0.033568 | -0.01865 | -0.029226 | -0.016214 | -0.013853 | -0.012804 | -0.01328 | -0.01578 | -0.015225 | -0.017957 | -0.022058
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.016651 | -0.024356 | -0.023345 | -0.02276 | -0.018252 | -0.023053 | -0.021438 | -0.018223 | -0.011314 | -0.014737 | -0.010402 | -0.023396 | -0.021768 | -0.030033 | -0.013506 | -0.02524 | -0.013649 | -0.011797 | -0.0093431 | -0.01205 | -0.013695 | -0.013115 | -0.012651 | -0.016262
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.074017 | -0.07239 | -0.064772 | -0.059575 | -0.050659 | -0.06108 | -0.076802 | -0.11245 | -0.11234 | -0.10297 | -0.08839 | -0.074612 | -0.065349 | -0.048621 | -0.051262 | -0.074774 | -0.056824 | -0.097101 | -0.11308 | -0.14195 | -0.1455 | -0.14457 | -0.12569 | -0.10355
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.01287 | -0.020271 | -0.018949 | -0.018641 | -0.014692 | -0.018985 | -0.017219 | -0.014092 | -0.0069284 | -0.010421 | -0.0062771 | -0.020052 | -0.018315 | -0.026054 | -0.0096059 | -0.021201 | -0.010201 | -0.0079927 | -0.005044 | -0.0073481 | -0.0092287 | -0.0087862 | -0.008482 | -0.01224
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.01875 | -0.02519 | -0.02424 | -0.023191 | -0.014071 | -0.022927 | -0.024281 | -0.024918 | -0.024913 | -0.025479 | -0.012899 | -0.021163 | -0.023407 | -0.02452 | -0.011146 | -0.020396 | -0.0098519 | -0.018509 | -0.024969 | -0.023282 | -0.022488 | -0.022675 | -0.023388 | -0.027369
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.037371 | -0.041168 | -0.038745 | -0.036852 | -0.026895 | -0.036774 | -0.040432 | -0.044657 | -0.048194 | -0.04825 | -0.031444 | -0.032902 | -0.036139 | -0.030215 | -0.021183 | -0.027496 | -0.020258 | -0.035533 | -0.04982 | -0.052241 | -0.053834 | -0.054455 | -0.052341 | -0.051398
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.022483 | -0.041922 | -0.04395 | -0.041705 | -0.035801 | -0.041849 | -0.037548 | -0.019538 | -0.0065632 | -0.014622 | -0.014447 | -0.031796 | -0.039537 | -0.050783 | -0.037801 | -0.047746 | -0.028534 | -0.0084 | 0.00056362 | 0.00061512 | -0.0037403 | -0.0018187 | -0.0043831 | -0.0091782
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0089369 | -0.032154 | -0.035751 | -0.033711 | -0.027872 | -0.033761 | -0.026914 | -0.0023727 | 0.011996 | 0.0019798 | -0.00030136 | -0.021194 | -0.032886 | -0.046071 | -0.03138 | -0.041488 | -0.016442 | 0.010794 | 0.024951 | 0.027506 | 0.023096 | 0.025619 | 0.019008 | 0.01125
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.1448 | -0.1375 | -0.12478 | -0.11644 | -0.10748 | -0.11945 | -0.14343 | -0.18985 | -0.19727 | -0.19425 | -0.17357 | -0.17245 | -0.145 | -0.12735 | -0.1341 | -0.1626 | -0.15392 | -0.1867 | -0.21646 | -0.24576 | -0.26217 | -0.26016 | -0.23016 | -0.19121
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.080925 | -0.13312 | -0.12429 | -0.11771 | -0.11065 | -0.10886 | -0.16075 | -0.17081 | -0.23657 | -0.092638 | -0.15196 | -0.10773 | -0.0071111 | -0.0043578 | -0.082639 | -0.084938 | -0.18047 | -0.193 | -0.20705 | -0.19345 | -0.15353 | -0.18904 | -0.17241 | -0.15592
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.045745 | -0.11541 | -0.10746 | -0.10161 | -0.094531 | -0.089005 | -0.14647 | -0.14444 | -0.22548 | -0.071811 | -0.1571 | -0.12042 | -0.0069342 | -0.020033 | -0.096604 | -0.09815 | -0.19281 | -0.19466 | -0.18694 | -0.15597 | -0.097819 | -0.14538 | -0.13488 | -0.1251
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.041664 | -0.11237 | -0.1046 | -0.098888 | -0.09182 | -0.086056 | -0.14346 | -0.14027 | -0.22145 | -0.067304 | -0.15373 | -0.11755 | -0.0034947 | -0.017196 | -0.09373 | -0.095402 | -0.19016 | -0.19135 | -0.18246 | -0.15044 | -0.09131 | -0.13939 | -0.12951 | -0.12068
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.068334 | -0.12911 | -0.11945 | -0.11351 | -0.1064 | -0.10301 | -0.15862 | -0.16479 | -0.24195 | -0.090927 | -0.16229 | -0.1216 | -0.014495 | -0.02097 | -0.097093 | -0.098751 | -0.19558 | -0.20286 | -0.20528 | -0.18411 | -0.13548 | -0.17747 | -0.16233 | -0.14795
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario