## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (04/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36565 | -0.35123 | -0.32071 | -0.30314 | -0.29611 | -0.30282 | -0.3201 | -0.36194 | -0.39103 | -0.38227 | -0.39821 | -0.39819 | -0.36675 | -0.37184 | -0.39361 |  |  | -0.38369
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.35154 | -0.3377 | -0.30746 | -0.28986 | -0.28298 | -0.28958 | -0.30547 | -0.35164 | -0.38548 | -0.37812 | -0.40102 | -0.39375 | -0.35896 | -0.36465 | -0.38549 |  |  | -0.37868
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36725 | -0.35353 | -0.32338 | -0.30601 | -0.299 | -0.30568 | -0.32291 | -0.36274 | -0.39068 | -0.38184 | -0.39735 | -0.3985 | -0.36753 | -0.37233 | -0.39285 |  |  | -0.3833
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44353 | -0.41771 | -0.3827 | -0.36096 | -0.35131 | -0.35876 | -0.38042 | -0.43979 | -0.48692 | -0.48161 | -0.49641 | -0.49004 | -0.44209 | -0.4468 | -0.47474 |  |  | -0.48068
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36636 | -0.35285 | -0.3228 | -0.30546 | -0.29847 | -0.30514 | -0.32228 | -0.36187 | -0.38974 | -0.38087 | -0.39655 | -0.39762 | -0.36671 | -0.37155 | -0.39318 |  |  | -0.38231
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36008 | -0.3455 | -0.31559 | -0.29816 | -0.2912 | -0.29788 | -0.31503 | -0.35508 | -0.37937 | -0.36848 | -0.38259 | -0.38514 | -0.35378 | -0.35891 | -0.38068 |  |  | -0.37084
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36008 | -0.34549 | -0.31558 | -0.29815 | -0.2912 | -0.29788 | -0.31503 | -0.35508 | -0.37939 | -0.3685 | -0.3826 | -0.38516 | -0.3538 | -0.35893 | -0.38071 |  |  | -0.37085
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.39628 | -0.37575 | -0.34275 | -0.32363 | -0.31629 | -0.32321 | -0.34336 | -0.39177 | -0.42637 | -0.41849 | -0.43113 | -0.43279 | -0.3988 | -0.40387 | -0.42804 |  |  | -0.42221
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36773 | -0.35389 | -0.32368 | -0.3063 | -0.29928 | -0.30597 | -0.32326 | -0.36321 | -0.39116 | -0.38231 | -0.39774 | -0.39894 | -0.36794 | -0.3727 | -0.39451 |  |  | -0.38381
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33293 | -0.31573 | -0.28541 | -0.26885 | -0.26163 | -0.26833 | -0.28698 | -0.32076 | -0.34509 | -0.33591 | -0.33055 | -0.35137 | -0.32347 | -0.32768 | -0.35101 |  |  | -0.33781
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37109 | -0.35536 | -0.32443 | -0.30709 | -0.29993 | -0.30671 | -0.32466 | -0.36565 | -0.3972 | -0.3896 | -0.40241 | -0.40581 | -0.37491 | -0.37894 | -0.40154 |  |  | -0.39086
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.3657 | -0.35231 | -0.32232 | -0.30501 | -0.29804 | -0.30469 | -0.32177 | -0.36121 | -0.38903 | -0.3802 | -0.39589 | -0.39693 | -0.36604 | -0.37092 | -0.39248 |  |  | -0.38159
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36535 | -0.34977 | -0.31929 | -0.30191 | -0.29488 | -0.30162 | -0.31892 | -0.36116 | -0.39248 | -0.38412 | -0.39982 | -0.40041 | -0.36754 | -0.37233 | -0.39408 |  |  | -0.38519
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.018663 | -0.045874 | -0.040027 | -0.036595 | -0.037093 | -0.038093 | -0.032921 | -0.0003233 | -0.00022793 | 0.0018501 | -0.014371 | -0.030725 | -0.024494 | -0.037297 | -0.034341 |  |  | 0.0049839
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.093457 | -0.092329 | -0.086569 | -0.082073 | -0.080713 | -0.08189 | -0.092064 | -0.10082 | -0.12624 | -0.11887 | -0.11271 | -0.11626 | -0.088439 | -0.094732 | -0.083342 |  |  | -0.1177
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.050475 | -0.077463 | -0.070515 | -0.065573 | -0.065748 | -0.068056 | -0.064624 | -0.0379 | -0.041722 | -0.043256 | -0.059622 | -0.071498 | -0.066141 | -0.076663 | -0.072768 |  |  | -0.038419
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.07852 | -0.076498 | -0.069831 | -0.066768 | -0.065828 | -0.066295 | -0.074384 | -0.07659 | -0.09483 | -0.088816 | -0.088972 | -0.072543 | -0.05161 | -0.062531 | -0.061379 |  |  | -0.092765
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21999 | -0.19739 | -0.18675 | -0.17328 | -0.16947 | -0.17369 | -0.20402 | -0.2538 | -0.30449 | -0.29463 | -0.2726 | -0.27067 | -0.19366 | -0.18243 | -0.19356 |  |  | -0.30256
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.087169 | -0.089612 | -0.085138 | -0.080524 | -0.079473 | -0.080796 | -0.090054 | -0.098893 | -0.11642 | -0.10572 | -0.097371 | -0.10194 | -0.073224 | -0.079578 | -0.067399 |  |  | -0.11096
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.087187 | -0.089106 | -0.084218 | -0.079688 | -0.078764 | -0.080106 | -0.08903 | -0.096104 | -0.11468 | -0.10512 | -0.098395 | -0.10158 | -0.072994 | -0.079626 | -0.069232 |  |  | -0.10858
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11921 | -0.11612 | -0.11004 | -0.10392 | -0.10258 | -0.10464 | -0.11798 | -0.13538 | -0.16073 | -0.14786 | -0.1369 | -0.1366 | -0.096016 | -0.10111 | -0.09059 |  |  | -0.15341
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.026998 | -0.038832 | -0.033185 | -0.030427 | -0.031489 | -0.031693 | -0.030675 | -0.017467 | -0.026898 | -0.026249 | -0.032749 | -0.040952 | -0.030282 | -0.039207 | -0.03897 |  |  | -0.02363
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.052289 | -0.059193 | -0.052656 | -0.048697 | -0.049308 | -0.050244 | -0.052665 | -0.049068 | -0.061993 | -0.06013 | -0.062523 | -0.067356 | -0.047788 | -0.05763 | -0.058145 |  |  | -0.055496
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11101 | -0.10453 | -0.094674 | -0.089426 | -0.088135 | -0.089026 | -0.10004 | -0.11319 | -0.13235 | -0.11376 | -0.10913 | -0.066092 | -0.035792 | -0.040544 | -0.052814 |  |  | -0.13372
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.039361 | -0.069539 | -0.062715 | -0.058489 | -0.058541 | -0.060179 | -0.055004 | -0.022305 | -0.022269 | -0.019725 | -0.03705 | -0.050597 | -0.046923 | -0.058057 | -0.055623 |  |  | -0.01787
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.22115 | -0.1969 | -0.18632 | -0.17217 | -0.16796 | -0.17233 | -0.20354 | -0.25557 | -0.30763 | -0.29832 | -0.27526 | -0.27364 | -0.19327 | -0.18143 | -0.19425 |  |  | -0.30342
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.036648 | -0.050534 | -0.044226 | -0.040688 | -0.041381 | -0.042108 | -0.04123 | -0.02534 | -0.035888 | -0.035782 | -0.047221 | -0.05892 | -0.050163 | -0.061135 | -0.059632 |  |  | -0.034398
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.036808 | -0.049285 | -0.042923 | -0.039471 | -0.040234 | -0.040847 | -0.040497 | -0.026719 | -0.037776 | -0.037567 | -0.047367 | -0.058173 | -0.048835 | -0.0591 | -0.057905 |  |  | -0.036072
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.035937 | -0.049555 | -0.043294 | -0.039829 | -0.040553 | -0.041231 | -0.040433 | -0.024801 | -0.035327 | -0.035094 | -0.046061 | -0.057549 | -0.048681 | -0.059529 | -0.058096 |  |  | -0.033576
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14724 | -0.13622 | -0.12513 | -0.11864 | -0.11499 | -0.11949 | -0.14387 | -0.17253 | -0.21723 | -0.20221 | -0.19375 | -0.19537 | -0.1571 | -0.14421 | -0.12488 |  |  | -0.19967
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.039191 | -0.041916 | -0.038085 | -0.036268 | -0.035863 | -0.036106 | -0.039734 | -0.032749 | -0.048056 | -0.045639 | -0.047589 | -0.04112 | -0.025724 | -0.037474 | -0.035513 |  |  | -0.045857
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.074489 | -0.077507 | -0.072745 | -0.06884 | -0.06819 | -0.069306 | -0.076457 | -0.078612 | -0.096223 | -0.088549 | -0.084404 | -0.087538 | -0.062401 | -0.06983 | -0.06101 |  |  | -0.089812
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.086226 | -0.086329 | -0.080932 | -0.076628 | -0.075407 | -0.077082 | -0.087749 | -0.095361 | -0.11797 | -0.10739 | -0.10026 | -0.10409 | -0.072944 | -0.077958 | -0.065179 |  |  | -0.10881
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13303 | -0.12549 | -0.11497 | -0.10909 | -0.10798 | -0.10894 | -0.12026 | -0.13624 | -0.16019 | -0.14781 | -0.14258 | -0.11308 | -0.077473 | -0.086299 | -0.086002 |  |  | -0.15279
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13598 | -0.13019 | -0.12305 | -0.11597 | -0.11439 | -0.11704 | -0.13302 | -0.15581 | -0.18569 | -0.17182 | -0.16013 | -0.15824 | -0.11503 | -0.11866 | -0.10827 |  |  | -0.17801
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.014246 | -0.022359 | -0.019199 | -0.017716 | -0.017823 | -0.018198 | -0.019003 | -0.0060396 | -0.016572 | -0.013861 | -0.015894 | -0.01857 | -0.0060544 | -0.01542 | -0.013115 |  |  | -0.010747
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.089492 | -0.10775 | -0.11538 | -0.10861 | -0.10391 | -0.10466 | -0.12225 | -0.17543 | -0.16044 | -0.12199 | -0.070449 | -0.11146 | -0.080235 | -0.079541 | -0.017925 |  |  | -0.17093
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13411 | -0.12683 | -0.11766 | -0.10998 | -0.10863 | -0.11151 | -0.12757 | -0.1535 | -0.18519 | -0.17056 | -0.15377 | -0.15004 | -0.096793 | -0.093999 | -0.096347 |  |  | -0.17773
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.040657 | -0.043028 | -0.039072 | -0.037195 | -0.036756 | -0.037029 | -0.040854 | -0.034243 | -0.04976 | -0.047369 | -0.049348 | -0.04278 | -0.027357 | -0.039203 | -0.037285 |  |  | -0.04768
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.080242 | -0.082305 | -0.077294 | -0.073183 | -0.072408 | -0.073544 | -0.081506 | -0.085238 | -0.10451 | -0.096797 | -0.092229 | -0.095279 | -0.069316 | -0.07646 | -0.066942 |  |  | -0.097437
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.037372 | -0.049017 | -0.042388 | -0.038789 | -0.039561 | -0.040165 | -0.040208 | -0.027428 | -0.039038 | -0.03907 | -0.049049 | -0.059561 | -0.050121 | -0.060483 | -0.059409 |  |  | -0.038296
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.056394 | -0.057033 | -0.052087 | -0.049706 | -0.049068 | -0.049483 | -0.055138 | -0.052237 | -0.068942 | -0.065269 | -0.066626 | -0.056417 | -0.038901 | -0.050375 | -0.048647 |  |  | -0.066685
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.023486 | -0.030307 | -0.027333 | -0.025679 | -0.025776 | -0.026029 | -0.027268 | -0.015604 | -0.028306 | -0.026115 | -0.027822 | -0.028102 | -0.013751 | -0.024486 | -0.021831 |  |  | -0.023773
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0057712 | -0.014083 | -0.011674 | -0.01063 | -0.010821 | -0.010998 | -0.011076 | 0.0036192 | -0.0069494 | -0.0044661 | -0.0061569 | -0.0077949 | 0.0041299 | -0.0057492 | -0.0033703 |  |  | -0.0011568
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.039359 | -0.069299 | -0.062435 | -0.058179 | -0.058209 | -0.059861 | -0.05474 | -0.02212 | -0.022263 | -0.019766 | -0.037098 | -0.050722 | -0.047026 | -0.058242 | -0.055536 |  |  | -0.017644
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11324 | -0.10854 | -0.10186 | -0.095884 | -0.094546 | -0.096573 | -0.11263 | -0.13062 | -0.15587 | -0.13802 | -0.11964 | -0.12639 | -0.068794 | -0.081609 | -0.061001 |  |  | -0.14251
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.036408 | -0.048086 | -0.04187 | -0.038575 | -0.039485 | -0.040009 | -0.040097 | -0.028863 | -0.040406 | -0.040304 | -0.048552 | -0.058117 | -0.04799 | -0.056447 | -0.055502 |  |  | -0.037364
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12499 | -0.11827 | -0.10982 | -0.10362 | -0.10194 | -0.10275 | -0.11695 | -0.13717 | -0.17641 | -0.16977 | -0.16597 | -0.17049 | -0.1384 | -0.14212 | -0.12746 |  |  | -0.16699
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21459 | -0.19672 | -0.18713 | -0.17699 | -0.17404 | -0.17581 | -0.19844 | -0.24133 | -0.27813 | -0.26564 | -0.25705 | -0.23767 | -0.15432 | -0.16795 | -0.15289 |  |  | -0.27382
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.032151 | -0.046475 | -0.040501 | -0.037228 | -0.037977 | -0.038606 | -0.037363 | -0.02037 | -0.02999 | -0.029234 | -0.040002 | -0.051432 | -0.042687 | -0.05364 | -0.052212 |  |  | -0.027523
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.047308 | -0.049163 | -0.044903 | -0.04294 | -0.042399 | -0.042715 | -0.047221 | -0.041924 | -0.057745 | -0.054917 | -0.056686 | -0.048911 | -0.032744 | -0.044359 | -0.042614 |  |  | -0.055485
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.027885 | -0.055362 | -0.049465 | -0.045764 | -0.046003 | -0.047039 | -0.04272 | -0.011959 | -0.011822 | -0.0064039 | -0.021354 | -0.037306 | -0.029689 | -0.04152 | -0.040563 |  |  | -0.0060549
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.02047 | -0.048954 | -0.043781 | -0.040431 | -0.040847 | -0.041741 | -0.036643 | -0.0035219 | -0.0017347 | 0.0033035 | -0.011356 | -0.027855 | -0.021357 | -0.033501 | -0.032019 |  |  | 0.0040751
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.037714 | -0.068023 | -0.061342 | -0.057184 | -0.057266 | -0.058861 | -0.05358 | -0.020501 | -0.020206 | -0.017516 | -0.034787 | -0.048631 | -0.044873 | -0.056129 | -0.05371 |  |  | -0.01567
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23697 | -0.2165 | -0.2036 | -0.19301 | -0.19076 | -0.19269 | -0.2166 | -0.26553 | -0.30399 | -0.28673 | -0.28013 | -0.24957 | -0.14916 | -0.16785 | -0.15296 |  |  | -0.29755
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11305 | -0.10891 | -0.10176 | -0.0964 | -0.094368 | -0.096176 | -0.11025 | -0.12592 | -0.15803 | -0.14773 | -0.14064 | -0.14549 | -0.11258 | -0.11664 | -0.10168 |  |  | -0.14684
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.01879 | -0.030149 | -0.025221 | -0.022735 | -0.023938 | -0.023995 | -0.022483 | -0.0081425 | -0.015409 | -0.014251 | -0.019325 | -0.025829 | -0.014461 | -0.024262 | -0.024715 |  |  | -0.011497
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.080345 | -0.082392 | -0.077375 | -0.073263 | -0.072482 | -0.073619 | -0.081596 | -0.08536 | -0.10467 | -0.096963 | -0.092374 | -0.095424 | -0.069443 | -0.076581 | -0.067049 |  |  | -0.097565
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.086994 | -0.087209 | -0.081983 | -0.077654 | -0.076546 | -0.077667 | -0.087018 | -0.093714 | -0.11676 | -0.10876 | -0.10258 | -0.10618 | -0.078732 | -0.085264 | -0.073822 |  |  | -0.10802
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.059226 | -0.062968 | -0.054027 | -0.049112 | -0.049725 | -0.050953 | -0.056756 | -0.063327 | -0.08392 | -0.087193 | -0.08876 | -0.085946 | -0.06427 | -0.076751 | -0.075443 |  |  | -0.0733
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029129 | -0.045748 | -0.040647 | -0.037744 | -0.038363 | -0.039017 | -0.036993 | -0.015955 | -0.021743 | -0.018884 | -0.028155 | -0.038494 | -0.028452 | -0.039312 | -0.037172 |  |  | -0.016997
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.031887 | -0.046255 | -0.040308 | -0.037048 | -0.037798 | -0.038425 | -0.037143 | -0.020048 | -0.029598 | -0.028844 | -0.039607 | -0.05105 | -0.042336 | -0.053299 | -0.051869 |  |  | -0.026705
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.022481 | -0.033113 | -0.029066 | -0.02707 | -0.02794 | -0.028275 | -0.026835 | -0.0093393 | -0.017078 | -0.014651 | -0.0198 | -0.026055 | -0.01398 | -0.024435 | -0.021707 |  |  | -0.011826
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.017279 | -0.028804 | -0.023978 | -0.021574 | -0.022796 | -0.022816 | -0.021158 | -0.0063009 | -0.013439 | -0.012451 | -0.017935 | -0.024685 | -0.014179 | -0.023981 | -0.02389 |  |  | -0.0096359
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.076299 | -0.07196 | -0.064311 | -0.059702 | -0.057807 | -0.060238 | -0.076937 | -0.092084 | -0.1282 | -0.11712 | -0.10564 | -0.10554 | -0.075871 | -0.065104 | -0.051784 |  |  | -0.11302
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013515 | -0.024905 | -0.020053 | -0.017609 | -0.018982 | -0.018834 | -0.017155 | -0.0029268 | -0.0092154 | -0.0086002 | -0.014032 | -0.020227 | -0.010837 | -0.020405 | -0.020015 |  |  | -0.0055752
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.020037 | -0.026413 | -0.023779 | -0.022351 | -0.022365 | -0.022537 | -0.023824 | -0.0122 | -0.02543 | -0.023624 | -0.025083 | -0.024075 | -0.0099826 | -0.021078 | -0.018777 |  |  | -0.021197
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.039199 | -0.041932 | -0.038106 | -0.036294 | -0.03589 | -0.036132 | -0.039752 | -0.032751 | -0.048046 | -0.045619 | -0.047546 | -0.041071 | -0.025678 | -0.03743 | -0.035488 |  |  | -0.045812
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.022819 | -0.047217 | -0.042152 | -0.039016 | -0.039513 | -0.040311 | -0.036174 | -0.0069656 | -0.0076723 | -0.0033817 | -0.01612 | -0.030375 | -0.022665 | -0.0344 | -0.032635 |  |  | -0.0021572
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0071511 | -0.035997 | -0.03145 | -0.028663 | -0.029386 | -0.030149 | -0.023446 | 0.012746 | 0.014806 | 0.018558 | 0.0026731 | -0.013612 | -0.0089331 | -0.021991 | -0.020096 |  |  | 0.020132
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14826 | -0.13624 | -0.12476 | -0.11816 | -0.11437 | -0.11908 | -0.14428 | -0.17478 | -0.2209 | -0.20502 | -0.1957 | -0.19717 | -0.1582 | -0.14047 | -0.12049 |  |  | -0.20164
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.091267 | -0.12315 | -0.14111 | -0.13252 | -0.12468 | -0.12495 | -0.14963 | -0.24083 | -0.19796 | -0.13582 | -0.04703 | -0.11934 | -0.085952 | -0.079174 | 0.025028 |  |  | -0.22217
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.055525 | -0.10248 | -0.12618 | -0.11773 | -0.1086 | -0.10801 | -0.13115 | -0.23647 | -0.17416 | -0.11201 | -0.019873 | -0.12131 | -0.079311 | -0.082662 | 0.039023 |  |  | -0.21719
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.05133 | -0.099176 | -0.12333 | -0.11494 | -0.10579 | -0.10507 | -0.12789 | -0.23308 | -0.16943 | -0.10719 | -0.015041 | -0.11802 | -0.075541 | -0.07962 | 0.043001 |  |  | -0.21364
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.078779 | -0.11749 | -0.13805 | -0.12934 | -0.12081 | -0.12043 | -0.14557 | -0.24716 | -0.19565 | -0.13322 | -0.041533 | -0.1292 | -0.091341 | -0.089367 | 0.024474 |  |  | -0.22853
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario