## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (05/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN |  | -0.3335 | -0.31074 | -0.29648 | -0.28755 | -0.29293 | -0.32239 | -0.35655 | -0.35159 | -0.36408 | -0.35623 | -0.38258 | -0.3568 | -0.32339 | -0.35348 | -0.31182 | -0.31097 | -0.21812 | -0.1752 | -0.35438 | -0.38859 | -0.39855 | -0.37489 | -0.38533
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN |  | -0.31599 | -0.29262 | -0.27912 | -0.27093 | -0.2747 | -0.30414 | -0.34179 | -0.34049 | -0.35181 | -0.34427 | -0.36262 | -0.33581 | -0.29686 | -0.32779 | -0.286 | -0.28591 | -0.19982 | -0.16218 | -0.34694 | -0.38385 | -0.3923 | -0.37054 | -0.37362
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA |  | -0.33685 | -0.31451 | -0.30013 | -0.29133 | -0.29689 | -0.32591 | -0.35826 | -0.35272 | -0.36524 | -0.35758 | -0.38494 | -0.35961 | -0.32952 | -0.35956 | -0.31798 | -0.3167 | -0.22208 | -0.17627 | -0.35374 | -0.38632 | -0.39645 | -0.37321 | -0.3852
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA |  | -0.39327 | -0.36774 | -0.3491 | -0.33953 | -0.345 | -0.37686 | -0.42537 | -0.43926 | -0.4619 | -0.44891 | -0.47283 | -0.43615 | -0.40719 | -0.43723 | -0.39431 | -0.39194 | -0.29677 | -0.26289 | -0.45853 | -0.50463 | -0.51508 | -0.48022 | -0.47226
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA |  | -0.33616 | -0.31387 | -0.29953 | -0.29077 | -0.29629 | -0.32523 | -0.35735 | -0.35178 | -0.36422 | -0.35659 | -0.38382 | -0.35852 | -0.32846 | -0.35858 | -0.31705 | -0.31578 | -0.22141 | -0.17547 | -0.35281 | -0.38522 | -0.39528 | -0.37221 | -0.38412
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA |  | -0.32924 | -0.30722 | -0.29284 | -0.28404 | -0.28971 | -0.31846 | -0.35107 | -0.34071 | -0.35289 | -0.34561 | -0.36517 | -0.34193 | -0.31224 | -0.34151 | -0.30083 | -0.29768 | -0.19218 | -0.14823 | -0.32293 | -0.35444 | -0.36539 | -0.34213 | -0.36674
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA |  | -0.32924 | -0.30722 | -0.29283 | -0.28403 | -0.28971 | -0.31846 | -0.35107 | -0.34073 | -0.35292 | -0.34564 | -0.3652 | -0.34196 | -0.31227 | -0.34154 | -0.30086 | -0.29772 | -0.19224 | -0.14828 | -0.32299 | -0.35451 | -0.36545 | -0.34218 | -0.36676
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA |  | -0.35888 | -0.33484 | -0.31874 | -0.3088 | -0.31572 | -0.34687 | -0.38798 | -0.38847 | -0.40333 | -0.39517 | -0.42888 | -0.404 | -0.37362 | -0.4004 | -0.35544 | -0.35588 | -0.26107 | -0.21904 | -0.40379 | -0.44386 | -0.45566 | -0.42525 | -0.42993
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA |  | -0.33723 | -0.31485 | -0.30045 | -0.29163 | -0.29721 | -0.32627 | -0.35876 | -0.35321 | -0.36578 | -0.35809 | -0.38554 | -0.36022 | -0.33007 | -0.36008 | -0.31846 | -0.31718 | -0.22239 | -0.17666 | -0.3542 | -0.38686 | -0.39704 | -0.37372 | -0.38578
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA |  | -0.30582 | -0.28571 | -0.27063 | -0.26076 | -0.26881 | -0.29674 | -0.32443 | -0.3193 | -0.33493 | -0.32566 | -0.35835 | -0.33622 | -0.31137 | -0.33886 | -0.29878 | -0.29775 | -0.19553 | -0.14108 | -0.31237 | -0.34214 | -0.35488 | -0.32603 | -0.34403
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA |  | -0.33952 | -0.317 | -0.30232 | -0.29315 | -0.29927 | -0.32869 | -0.36229 | -0.36165 | -0.37528 | -0.36704 | -0.3893 | -0.36504 | -0.33544 | -0.3644 | -0.32293 | -0.32275 | -0.22984 | -0.18219 | -0.35918 | -0.39196 | -0.40254 | -0.37779 | -0.38701
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA |  | -0.33562 | -0.31337 | -0.29906 | -0.29033 | -0.29581 | -0.32471 | -0.35666 | -0.35113 | -0.36351 | -0.35586 | -0.38307 | -0.35777 | -0.32772 | -0.35785 | -0.31641 | -0.31515 | -0.22108 | -0.17544 | -0.35231 | -0.38463 | -0.39467 | -0.37168 | -0.38343
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA |  | -0.33274 | -0.31027 | -0.2959 | -0.28707 | -0.29266 | -0.32185 | -0.35629 | -0.35404 | -0.36713 | -0.35929 | -0.39908 | -0.37004 | -0.34038 | -0.37193 | -0.32867 | -0.32898 | -0.23831 | -0.19385 | -0.37481 | -0.40916 | -0.41908 | -0.39352 | -0.3962
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR |  | -0.040873 | -0.035887 | -0.031655 | -0.032796 | -0.032251 | -0.038702 | -0.0040593 | 0.0097055 | 0.016581 | 0.015031 | -0.0044079 | -0.0063725 | 0.0025387 | -0.017421 | -0.008543 | -0.0094433 | 0.005621 | 0.0038328 | -0.0096169 | 0.0058441 | 0.0019283 | -0.0075331 | -0.0039549
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR |  | -0.081899 | -0.076793 | -0.070522 | -0.070632 | -0.071053 | -0.091985 | -0.10043 | -0.11654 | -0.12474 | -0.11556 | -0.10512 | -0.075521 | -0.0539 | -0.084496 | -0.096789 | -0.11456 | -0.11815 | -0.12543 | -0.13625 | -0.12284 | -0.12266 | -0.13267 | -0.10594
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR |  | -0.071571 | -0.065462 | -0.06036 | -0.060346 | -0.061037 | -0.070688 | -0.042096 | -0.031737 | -0.02728 | -0.031549 | -0.047057 | -0.039667 | -0.039317 | -0.061197 | -0.052538 | -0.055316 | -0.040269 | -0.042912 | -0.062626 | -0.04852 | -0.049492 | -0.052125 | -0.0431
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR |  | -0.06546 | -0.0609 | -0.056413 | -0.057453 | -0.058025 | -0.075137 | -0.076238 | -0.088163 | -0.13338 | -0.12864 | -0.11188 | -0.057492 | -0.059337 | -0.10217 | -0.11632 | -0.12351 | -0.12077 | -0.13379 | -0.15634 | -0.14752 | -0.14775 | -0.14403 | -0.11048
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR |  | -0.18941 | -0.17332 | -0.1643 | -0.15657 | -0.15886 | -0.20118 | -0.24892 | -0.30569 | -0.33116 | -0.29637 | -0.23178 | -0.20175 | -0.13786 | -0.19636 | -0.29848 | -0.3164 | -0.33089 | -0.33887 | -0.37033 | -0.37267 | -0.36392 | -0.33535 | -0.27386
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR |  | -0.07816 | -0.072932 | -0.066914 | -0.066958 | -0.067186 | -0.088712 | -0.096486 | -0.10899 | -0.11315 | -0.10416 | -0.095146 | -0.068873 | -0.045483 | -0.078022 | -0.093407 | -0.10166 | -0.10979 | -0.11964 | -0.1279 | -0.11524 | -0.11619 | -0.12043 | -0.09888
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR |  | -0.078257 | -0.073132 | -0.067356 | -0.067465 | -0.067732 | -0.088414 | -0.094846 | -0.10674 | -0.11202 | -0.10357 | -0.093851 | -0.067507 | -0.045344 | -0.078194 | -0.093814 | -0.10373 | -0.10877 | -0.1182 | -0.12742 | -0.11451 | -0.11542 | -0.12027 | -0.097557
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR |  | -0.10439 | -0.097698 | -0.090831 | -0.090039 | -0.090743 | -0.11609 | -0.13365 | -0.15393 | -0.16488 | -0.1485 | -0.1235 | -0.084668 | -0.060903 | -0.10143 | -0.1354 | -0.14949 | -0.15873 | -0.1688 | -0.17983 | -0.17022 | -0.16924 | -0.16893 | -0.13873
39750 | BIT 66.000 | MALLOR |  | -0.031331 | -0.028302 | -0.024683 | -0.025945 | -0.025924 | -0.035614 | -0.020084 | -0.018535 | -0.017254 | -0.02196 | -0.034651 | -0.036443 | -0.022144 | -0.043854 | -0.036276 | -0.039194 | -0.029513 | -0.038295 | -0.0432 | -0.026918 | -0.030514 | -0.034062 | -0.019378
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR |  | -0.053024 | -0.04687 | -0.042559 | -0.042884 | -0.04334 | -0.056233 | -0.048608 | -0.050423 | -0.049829 | -0.054142 | -0.058692 | -0.055607 | -0.036965 | -0.064691 | -0.06198 | -0.071065 | -0.063519 | -0.076263 | -0.08473 | -0.072077 | -0.077599 | -0.074338 | -0.051617
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR |  | -0.099267 | -0.091159 | -0.085276 | -0.085736 | -0.08679 | -0.10718 | -0.11947 | -0.14145 | -0.17607 | -0.16374 | -0.12559 | -0.034481 | -0.061222 | -0.11685 | -0.1487 | -0.1653 | -0.16689 | -0.17449 | -0.20895 | -0.20386 | -0.20248 | -0.19079 | -0.15047
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR |  | -0.064808 | -0.05968 | -0.054131 | -0.05478 | -0.054413 | -0.062117 | -0.027438 | -0.013272 | -0.0052423 | -0.0078354 | -0.023736 | -0.018223 | -0.015521 | -0.038111 | -0.031164 | -0.033087 | -0.016541 | -0.017063 | -0.035368 | -0.020412 | -0.025726 | -0.033406 | -0.027462
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR |  | -0.1892 | -0.17296 | -0.16409 | -0.15598 | -0.15839 | -0.20092 | -0.24951 | -0.3067 | -0.33506 | -0.29966 | -0.23173 | -0.20285 | -0.13706 | -0.1958 | -0.30042 | -0.31821 | -0.33222 | -0.34044 | -0.37234 | -0.3753 | -0.36888 | -0.33893 | -0.27443
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR |  | -0.043544 | -0.039525 | -0.035086 | -0.036429 | -0.036318 | -0.046058 | -0.028466 | -0.02589 | -0.024607 | -0.02949 | -0.046315 | -0.048518 | -0.035914 | -0.056726 | -0.048551 | -0.04891 | -0.037091 | -0.045089 | -0.053071 | -0.037956 | -0.041011 | -0.044143 | -0.029892
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR |  | -0.042013 | -0.038131 | -0.033771 | -0.035058 | -0.035055 | -0.045267 | -0.029447 | -0.027954 | -0.02728 | -0.032356 | -0.047747 | -0.050121 | -0.036966 | -0.058108 | -0.050164 | -0.050658 | -0.039864 | -0.048046 | -0.055429 | -0.040031 | -0.043183 | -0.045708 | -0.030489
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR |  | -0.042504 | -0.038561 | -0.034196 | -0.035532 | -0.035431 | -0.045197 | -0.027871 | -0.025271 | -0.024036 | -0.028868 | -0.045469 | -0.047754 | -0.035003 | -0.055851 | -0.047671 | -0.048038 | -0.036462 | -0.044476 | -0.052257 | -0.037071 | -0.040186 | -0.043348 | -0.029099
39785 | INCA 66.000 | MALLOR |  | -0.12586 | -0.11641 | -0.10686 | -0.10566 | -0.10905 | -0.14434 | -0.17667 | -0.20336 | -0.21362 | -0.20032 | -0.15953 | -0.10427 | -0.095224 | -0.15022 | -0.15946 | -0.19317 | -0.20609 | -0.21934 | -0.2451 | -0.24351 | -0.24385 | -0.22501 | -0.17795
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR |  | -0.031746 | -0.02913 | -0.026346 | -0.027977 | -0.027705 | -0.040994 | -0.033319 | -0.038037 | -0.043382 | -0.042481 | -0.047276 | -0.02682 | -0.0076647 | -0.037382 | -0.032387 | -0.034573 | -0.025969 | -0.038157 | -0.049815 | -0.034021 | -0.037819 | -0.047393 | -0.027832
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR |  | -0.067507 | -0.063062 | -0.057935 | -0.058388 | -0.058507 | -0.076822 | -0.078529 | -0.087422 | -0.09207 | -0.085818 | -0.080217 | -0.057645 | -0.036703 | -0.067448 | -0.0779 | -0.088078 | -0.089322 | -0.097985 | -0.10691 | -0.092824 | -0.094278 | -0.10181 | -0.080594
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR |  | -0.076056 | -0.070831 | -0.064989 | -0.065063 | -0.065722 | -0.08776 | -0.095666 | -0.10855 | -0.11428 | -0.10346 | -0.088763 | -0.059111 | -0.037588 | -0.071258 | -0.085642 | -0.10285 | -0.10786 | -0.11738 | -0.12867 | -0.11664 | -0.11747 | -0.12216 | -0.096512
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR |  | -0.1122 | -0.10375 | -0.097539 | -0.098126 | -0.099141 | -0.11991 | -0.13404 | -0.1576 | -0.1919 | -0.17898 | -0.14392 | -0.059063 | -0.078452 | -0.13305 | -0.16429 | -0.1796 | -0.18181 | -0.19242 | -0.22425 | -0.21861 | -0.21718 | -0.20485 | -0.16458
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR |  | -0.11827 | -0.11059 | -0.10323 | -0.10182 | -0.10291 | -0.13077 | -0.15419 | -0.17904 | -0.19188 | -0.17369 | -0.1421 | -0.10105 | -0.075668 | -0.11714 | -0.16031 | -0.17608 | -0.18599 | -0.19653 | -0.20929 | -0.20063 | -0.19878 | -0.19361 | -0.15995
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR |  | -0.013143 | -0.011414 | -0.0091281 | -0.010719 | -0.010056 | -0.020741 | -0.007607 | -0.005744 | -0.0073919 | -0.013743 | -0.022717 | -0.013895 | 0.0031548 | -0.020985 | -0.015277 | -0.018393 | -0.0099554 | -0.020539 | -0.028936 | -0.013485 | -0.017345 | -0.02661 | -0.010255
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR |  | -0.078054 | -0.070072 | -0.056947 | -0.055151 | -0.054116 | -0.0999 | -0.14255 | -0.16688 | -0.14201 | -0.11935 | -0.13027 | -0.10699 | -0.050604 | -0.074528 | -0.083207 | -0.046444 | -0.13467 | -0.15562 | -0.13928 | -0.1319 | -0.13389 | -0.12297 | -0.1335
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR |  | -0.11454 | -0.1069 | -0.097669 | -0.096848 | -0.097575 | -0.12649 | -0.15185 | -0.17879 | -0.1941 | -0.17345 | -0.13341 | -0.095812 | -0.053754 | -0.11681 | -0.1663 | -0.17799 | -0.19065 | -0.20082 | -0.21737 | -0.20893 | -0.20688 | -0.19872 | -0.16176
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR |  | -0.032696 | -0.029981 | -0.027136 | -0.028738 | -0.028508 | -0.041985 | -0.034676 | -0.039673 | -0.045107 | -0.044212 | -0.048899 | -0.028188 | -0.0093184 | -0.039139 | -0.034125 | -0.036291 | -0.027744 | -0.040058 | -0.051907 | -0.036224 | -0.039951 | -0.0493 | -0.029362
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR |  | -0.072471 | -0.067844 | -0.062406 | -0.06283 | -0.063014 | -0.082027 | -0.085392 | -0.095824 | -0.10102 | -0.094106 | -0.08688 | -0.062361 | -0.041412 | -0.072338 | -0.083476 | -0.095851 | -0.097585 | -0.10434 | -0.11314 | -0.098489 | -0.099538 | -0.11044 | -0.087908
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR |  | -0.04156 | -0.037538 | -0.033123 | -0.03432 | -0.034358 | -0.044855 | -0.030097 | -0.029171 | -0.029003 | -0.034561 | -0.049682 | -0.052137 | -0.038883 | -0.060434 | -0.052288 | -0.053029 | -0.042279 | -0.051143 | -0.058522 | -0.043291 | -0.046393 | -0.047774 | -0.031775
39845 | OMS 66.000 | MALLOR |  | -0.046582 | -0.043056 | -0.039575 | -0.040922 | -0.041108 | -0.056152 | -0.052403 | -0.060153 | -0.13332 | -0.12881 | -0.11177 | -0.057388 | -0.059523 | -0.10237 | -0.11655 | -0.12331 | -0.12059 | -0.13385 | -0.15631 | -0.14791 | -0.14759 | -0.14324 | -0.1088
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR |  | -0.020194 | -0.018486 | -0.015998 | -0.017653 | -0.016907 | -0.028409 | -0.016829 | -0.017138 | -0.021083 | -0.021461 | -0.029416 | -0.018456 | 0.0046568 | -0.021883 | -0.016134 | -0.018982 | -0.0098133 | -0.020904 | -0.029211 | -0.012052 | -0.016315 | -0.027434 | -0.012682
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR |  | -0.0044165 | -0.0032864 | -0.0014114 | -0.0032384 | -0.0023284 | -0.012352 | 0.0020933 | 0.0045929 | 0.0020704 | -0.0043678 | -0.014239 | -0.0054932 | 0.013672 | -0.010692 | -0.0033484 | -0.0058241 | 0.0027466 | -0.0077906 | -0.015748 | 0.00065899 | -0.0035839 | -0.014816 | -0.00014877
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR |  | -0.06438 | -0.059192 | -0.053582 | -0.05423 | -0.053845 | -0.061621 | -0.027042 | -0.012985 | -0.0050049 | -0.0075722 | -0.023506 | -0.018143 | -0.015347 | -0.037904 | -0.030934 | -0.032834 | -0.016319 | -0.016896 | -0.035296 | -0.020348 | -0.025717 | -0.033204 | -0.027166
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR |  | -0.097191 | -0.090395 | -0.083433 | -0.082469 | -0.084113 | -0.11213 | -0.1292 | -0.15012 | -0.15934 | -0.14012 | -0.093946 | -0.047178 | -0.018545 | -0.047565 | -0.098783 | -0.14094 | -0.14966 | -0.163 | -0.1788 | -0.16984 | -0.16768 | -0.16415 | -0.13192
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR |  | -0.040642 | -0.037025 | -0.03275 | -0.03408 | -0.034296 | -0.045134 | -0.031584 | -0.031961 | -0.031349 | -0.036711 | -0.049675 | -0.051227 | -0.038494 | -0.058789 | -0.051167 | -0.053049 | -0.042571 | -0.050989 | -0.057078 | -0.041198 | -0.044197 | -0.046329 | -0.030325
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR |  | -0.10657 | -0.099555 | -0.09204 | -0.091017 | -0.091658 | -0.11949 | -0.13732 | -0.1668 | -0.1806 | -0.16893 | -0.15433 | -0.1188 | -0.1009 | -0.13268 | -0.1443 | -0.165 | -0.16983 | -0.18101 | -0.19805 | -0.18852 | -0.18658 | -0.18466 | -0.14844
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR |  | -0.18433 | -0.17202 | -0.16245 | -0.15974 | -0.1623 | -0.19598 | -0.24051 | -0.28085 | -0.31278 | -0.28663 | -0.22757 | -0.094534 | -0.13842 | -0.22081 | -0.26691 | -0.29182 | -0.30616 | -0.31977 | -0.34857 | -0.34803 | -0.34027 | -0.31613 | -0.2623
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR |  | -0.039481 | -0.035755 | -0.031581 | -0.032969 | -0.032772 | -0.042072 | -0.023492 | -0.019814 | -0.017952 | -0.022237 | -0.039173 | -0.041581 | -0.028686 | -0.049356 | -0.041171 | -0.041596 | -0.030045 | -0.037842 | -0.045413 | -0.030036 | -0.033363 | -0.037526 | -0.024351
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR |  | -0.038928 | -0.035881 | -0.03281 | -0.034338 | -0.034319 | -0.048356 | -0.042338 | -0.048162 | -0.052994 | -0.05188 | -0.055019 | -0.032128 | -0.014579 | -0.04521 | -0.041604 | -0.044039 | -0.035932 | -0.048149 | -0.060918 | -0.045751 | -0.049254 | -0.057711 | -0.036656
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR |  | -0.049578 | -0.044949 | -0.040334 | -0.041425 | -0.04115 | -0.048694 | -0.015958 | -0.00082111 | 0.0065937 | 0.0049982 | -0.010247 | -0.0071087 | 0.002553 | -0.020249 | -0.013556 | -0.016402 | 0.00039196 | -4.7684e-05 | -0.016955 | -0.0028744 | -0.0083323 | -0.017455 | -0.013817
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR |  | -0.0434 | -0.039304 | -0.034956 | -0.036321 | -0.035864 | -0.042647 | -0.0080233 | 0.0085726 | 0.016369 | 0.014483 | -0.00055504 | 0.0018806 | 0.010874 | -0.01165 | -0.0058746 | -0.0086288 | 0.0068111 | 0.0050611 | -0.0078058 | 0.0079174 | 0.0024958 | -0.0077028 | -0.0038052
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR |  | -0.063246 | -0.058185 | -0.052731 | -0.053428 | -0.053058 | -0.060607 | -0.025589 | -0.011044 | -0.0029116 | -0.0054007 | -0.021462 | -0.016273 | -0.013208 | -0.035675 | -0.028694 | -0.030641 | -0.014101 | -0.014625 | -0.032613 | -0.017583 | -0.022899 | -0.030817 | -0.025269
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR |  | -0.2029 | -0.18919 | -0.17928 | -0.17603 | -0.17981 | -0.21424 | -0.26431 | -0.30951 | -0.34848 | -0.31972 | -0.2474 | -0.068323 | -0.14643 | -0.24731 | -0.2969 | -0.3272 | -0.34362 | -0.3576 | -0.39366 | -0.39591 | -0.38623 | -0.35375 | -0.29234
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR |  | -0.09811 | -0.091795 | -0.084607 | -0.084129 | -0.085045 | -0.11063 | -0.12624 | -0.14745 | -0.15747 | -0.14476 | -0.12711 | -0.093757 | -0.072896 | -0.10766 | -0.11914 | -0.14239 | -0.1488 | -0.1584 | -0.17282 | -0.16284 | -0.16151 | -0.16421 | -0.13129
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR |  | -0.022867 | -0.02031 | -0.017068 | -0.018292 | -0.018037 | -0.026797 | -0.0097585 | -0.0062065 | -0.0041094 | -0.0080776 | -0.020875 | -0.022703 | -0.0053797 | -0.029655 | -0.02221 | -0.026014 | -0.016536 | -0.025937 | -0.030401 | -0.013958 | -0.018373 | -0.023683 | -0.009594
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR |  | -0.072554 | -0.067924 | -0.06248 | -0.062902 | -0.063086 | -0.082114 | -0.08551 | -0.095974 | -0.10119 | -0.094259 | -0.087 | -0.062445 | -0.041494 | -0.072412 | -0.083573 | -0.095996 | -0.097736 | -0.10449 | -0.11331 | -0.098669 | -0.099712 | -0.11059 | -0.088029
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR |  | -0.077021 | -0.072252 | -0.066302 | -0.066604 | -0.066823 | -0.087073 | -0.093542 | -0.10732 | -0.11433 | -0.10512 | -0.095301 | -0.067126 | -0.045229 | -0.075895 | -0.08776 | -0.10485 | -0.10816 | -0.11479 | -0.12436 | -0.11027 | -0.11055 | -0.12193 | -0.097238
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR |  | -0.055226 | -0.041739 | -0.036268 | -0.036236 | -0.03733 | -0.053517 | -0.054993 | -0.064489 | -0.069886 | -0.07684 | -0.078638 | -0.076405 | -0.057031 | -0.083422 | -0.086861 | -0.094303 | -0.082143 | -0.10324 | -0.10962 | -0.10044 | -0.11067 | -0.092075 | -0.059896
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR |  | -0.039388 | -0.035875 | -0.032043 | -0.033298 | -0.032969 | -0.041558 | -0.019223 | -0.011659 | -0.0087614 | -0.011239 | -0.025324 | -0.022587 | -0.011034 | -0.033517 | -0.028963 | -0.032093 | -0.020674 | -0.026919 | -0.035627 | -0.020016 | -0.023735 | -0.030812 | -0.020364
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR |  | -0.039278 | -0.035565 | -0.031404 | -0.032795 | -0.032593 | -0.041856 | -0.023174 | -0.019416 | -0.017544 | -0.021808 | -0.038779 | -0.041221 | -0.028325 | -0.048968 | -0.040771 | -0.041302 | -0.02962 | -0.037387 | -0.044935 | -0.029514 | -0.032867 | -0.03709 | -0.024
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR |  | -0.026782 | -0.024279 | -0.021382 | -0.022667 | -0.022152 | -0.030351 | -0.012021 | -0.0068674 | -0.0060349 | -0.0071878 | -0.02183 | -0.018782 | -0.0053711 | -0.027407 | -0.024406 | -0.028357 | -0.019407 | -0.027594 | -0.032578 | -0.016241 | -0.019288 | -0.027037 | -0.016078
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR |  | -0.021456 | -0.019091 | -0.015898 | -0.017173 | -0.016893 | -0.025481 | -0.0080123 | -0.0041418 | -0.002285 | -0.0060349 | -0.019712 | -0.021664 | -0.0050688 | -0.028392 | -0.020706 | -0.023989 | -0.014312 | -0.023487 | -0.027772 | -0.011133 | -0.015491 | -0.021315 | -0.0076685
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR |  | -0.061511 | -0.055645 | -0.048921 | -0.048798 | -0.051053 | -0.07868 | -0.096497 | -0.11431 | -0.12038 | -0.11221 | -0.079845 | -0.038541 | -0.03099 | -0.077517 | -0.084249 | -0.10306 | -0.11604 | -0.12502 | -0.14528 | -0.13739 | -0.13687 | -0.13015 | -0.094027
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR |  | -0.017142 | -0.015173 | -0.011953 | -0.0132 | -0.012962 | -0.02153 | -0.0041189 | -4.4823e-05 | 0.0015726 | -0.0022984 | -0.015762 | -0.017526 | -0.0012236 | -0.024822 | -0.016705 | -0.019834 | -0.010049 | -0.019319 | -0.023374 | -0.0065079 | -0.011242 | -0.016978 | -0.0030413
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR |  | -0.015653 | -0.014277 | -0.012043 | -0.013849 | -0.01299 | -0.024585 | -0.013252 | -0.013943 | -0.018682 | -0.019136 | -0.026922 | -0.015343 | 0.0097647 | -0.017259 | -0.010049 | -0.012207 | -0.0023289 | -0.014054 | -0.022795 | -0.0052137 | -0.0098763 | -0.021972 | -0.0071898
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR |  | -0.031724 | -0.029114 | -0.026331 | -0.027964 | -0.02769 | -0.040977 | -0.033308 | -0.038012 | -0.043355 | -0.04244 | -0.04722 | -0.026771 | -0.0075912 | -0.03732 | -0.032323 | -0.034509 | -0.025905 | -0.038092 | -0.049767 | -0.033968 | -0.03777 | -0.047359 | -0.027815
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR |  | -0.041448 | -0.037602 | -0.033489 | -0.034815 | -0.03438 | -0.041654 | -0.011045 | 0.0025921 | 0.008728 | 0.007019 | -0.0081234 | -0.0056362 | 0.0042562 | -0.018163 | -0.012814 | -0.015718 | -0.0016899 | -0.0049706 | -0.016289 | -0.00055313 | -0.0053635 | -0.014641 | -0.0087748
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR |  | -0.031093 | -0.027382 | -0.023727 | -0.025176 | -0.024461 | -0.029334 | 0.0082684 | 0.025729 | 0.034075 | 0.033463 | 0.012487 | 0.0097208 | 0.019496 | 5.4359e-05 | 0.0088997 | 0.0078554 | 0.023505 | 0.022125 | 0.011253 | 0.027208 | 0.022388 | 0.011085 | 0.011556
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR |  | -0.12564 | -0.11613 | -0.10629 | -0.10503 | -0.10872 | -0.14482 | -0.1788 | -0.20708 | -0.21765 | -0.20312 | -0.15753 | -0.096984 | -0.089657 | -0.14953 | -0.15735 | -0.19405 | -0.20891 | -0.22224 | -0.24865 | -0.24811 | -0.24811 | -0.22841 | -0.17977
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC |  | -0.077724 | -0.067367 | -0.048131 | -0.044747 | -0.042634 | -0.10926 | -0.18182 | -0.21667 | -0.16665 | -0.13219 | -0.16027 | -0.13959 | -0.054759 | -0.071252 | -0.074141 | 0.0013638 | -0.15604 | -0.18648 | -0.14879 | -0.14591 | -0.14881 | -0.12488 | -0.16297
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC |  | -0.04497 | -0.034005 | -0.013409 | -0.0081794 | -0.005249 | -0.079151 | -0.16016 | -0.19378 | -0.12656 | -0.092877 | -0.15638 | -0.15604 | -0.06916 | -0.078658 | -0.051344 | 0.057794 | -0.12992 | -0.15724 | -0.096306 | -0.09172 | -0.096344 | -0.073487 | -0.13979
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC |  | -0.041234 | -0.030333 | -0.0097446 | -0.0044568 | -0.0014696 | -0.075487 | -0.15605 | -0.18889 | -0.12073 | -0.087068 | -0.15216 | -0.15322 | -0.066344 | -0.075845 | -0.046949 | 0.063163 | -0.1254 | -0.15239 | -0.090089 | -0.085248 | -0.089984 | -0.067588 | -0.13568
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC |  | -0.065648 | -0.054874 | -0.034054 | -0.029624 | -0.02714 | -0.098444 | -0.17862 | -0.21545 | -0.15605 | -0.12175 | -0.16875 | -0.15728 | -0.070981 | -0.083735 | -0.07039 | 0.02529 | -0.14988 | -0.17969 | -0.13101 | -0.12773 | -0.13183 | -0.10699 | -0.1585
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario