## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (06/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36173 | -0.33873 | -0.31114 | -0.29335 | -0.28745 | -0.28624 | -0.31819 | -0.40839 | -0.40474 | -0.35047 | -0.3869 | -0.34 | -0.37657 | -0.38365 | -0.43587 | -0.44729 | -0.36429 | -0.32329 | -0.35693 | -0.40057 | -0.40038 | -0.36438 | -0.38533 | -0.3975
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34489 | -0.32033 | -0.29173 | -0.27326 | -0.26832 | -0.26729 | -0.2996 | -0.39159 | -0.39357 | -0.33726 | -0.37329 | -0.32785 | -0.36064 | -0.37121 | -0.42551 | -0.43545 | -0.35491 | -0.31437 | -0.34462 | -0.39886 | -0.40735 | -0.37427 | -0.39318 | -0.39307
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36312 | -0.34131 | -0.31427 | -0.29684 | -0.29083 | -0.28961 | -0.32102 | -0.40937 | -0.40434 | -0.35195 | -0.3882 | -0.34232 | -0.37942 | -0.38565 | -0.43578 | -0.44733 | -0.36425 | -0.32435 | -0.35687 | -0.39783 | -0.39536 | -0.35919 | -0.38057 | -0.39507
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.43013 | -0.39702 | -0.36447 | -0.34449 | -0.33718 | -0.33724 | -0.37273 | -0.47578 | -0.49184 | -0.43014 | -0.47267 | -0.41462 | -0.45159 | -0.46859 | -0.53433 | -0.54389 | -0.45657 | -0.41967 | -0.46046 | -0.51319 | -0.51968 | -0.48179 | -0.49074 | -0.48504
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36217 | -0.34054 | -0.31357 | -0.29616 | -0.29019 | -0.28895 | -0.32029 | -0.40843 | -0.40323 | -0.35096 | -0.3872 | -0.34149 | -0.37844 | -0.38479 | -0.43465 | -0.44617 | -0.3633 | -0.32343 | -0.35582 | -0.39672 | -0.39427 | -0.35823 | -0.37953 | -0.39399
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35046 | -0.32849 | -0.30201 | -0.28489 | -0.27885 | -0.27775 | -0.30868 | -0.39537 | -0.38686 | -0.33371 | -0.36752 | -0.32378 | -0.36112 | -0.36553 | -0.41372 | -0.42608 | -0.33864 | -0.29678 | -0.3286 | -0.36636 | -0.35806 | -0.31698 | -0.34806 | -0.37283
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35047 | -0.3285 | -0.30201 | -0.28489 | -0.27885 | -0.27775 | -0.30868 | -0.39537 | -0.38687 | -0.33374 | -0.36754 | -0.3238 | -0.36115 | -0.36554 | -0.41374 | -0.4261 | -0.33868 | -0.29682 | -0.32865 | -0.36641 | -0.35811 | -0.31705 | -0.34811 | -0.37286
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.3983 | -0.3698 | -0.34046 | -0.32102 | -0.31427 | -0.3136 | -0.34758 | -0.44313 | -0.44719 | -0.3939 | -0.42848 | -0.37898 | -0.42168 | -0.42177 | -0.48112 | -0.49398 | -0.40521 | -0.36938 | -0.40669 | -0.45195 | -0.453 | -0.41603 | -0.43323 | -0.44051
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36365 | -0.34174 | -0.31467 | -0.29722 | -0.29118 | -0.28997 | -0.32142 | -0.40989 | -0.40493 | -0.35249 | -0.38871 | -0.34275 | -0.37994 | -0.38608 | -0.43633 | -0.44791 | -0.3647 | -0.32478 | -0.35739 | -0.39837 | -0.39586 | -0.35963 | -0.38106 | -0.39563
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32837 | -0.30793 | -0.28396 | -0.26841 | -0.26074 | -0.25909 | -0.28851 | -0.36942 | -0.36044 | -0.31172 | -0.34154 | -0.29236 | -0.33579 | -0.33435 | -0.38349 | -0.39838 | -0.31131 | -0.27251 | -0.31468 | -0.33897 | -0.32626 | -0.28763 | -0.30672 | -0.33736
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36258 | -0.33998 | -0.31307 | -0.29587 | -0.28937 | -0.28816 | -0.31953 | -0.40767 | -0.40526 | -0.35451 | -0.38998 | -0.34424 | -0.38296 | -0.38597 | -0.43664 | -0.44902 | -0.36675 | -0.32785 | -0.36166 | -0.40107 | -0.39851 | -0.36327 | -0.38172 | -0.39603
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36149 | -0.33997 | -0.31306 | -0.29568 | -0.28973 | -0.28848 | -0.31976 | -0.40775 | -0.40247 | -0.35026 | -0.38649 | -0.34086 | -0.37771 | -0.38413 | -0.43387 | -0.44536 | -0.36125 | -0.32291 | -0.35522 | -0.39608 | -0.3937 | -0.35783 | -0.37899 | -0.39334
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36776 | -0.34329 | -0.31545 | -0.29769 | -0.29179 | -0.29054 | -0.32252 | -0.41355 | -0.4161 | -0.36264 | -0.40182 | -0.35138 | -0.38851 | -0.39884 | -0.45164 | -0.46198 | -0.37883 | -0.34148 | -0.37633 | -0.41929 | -0.42028 | -0.38541 | -0.40028 | -0.40663
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.01124 | -0.031425 | -0.03003 | -0.025771 | -0.024776 | -0.018971 | -0.025526 | -0.04057 | 0.0048571 | 0.011006 | -0.013018 | -0.028357 | -0.03778 | -0.046152 | -0.027606 | -0.038143 | -0.020598 | -0.0019884 | 0.00028896 | -0.00069618 | 0.0017538 | -0.002924 | 0.0024786 | -0.021271
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.082791 | -0.074422 | -0.07082 | -0.064826 | -0.063275 | -0.064617 | -0.078414 | -0.10494 | -0.11231 | -0.11575 | -0.11393 | -0.084829 | -0.084688 | -0.086114 | -0.060134 | -0.077687 | -0.080037 | -0.1037 | -0.12284 | -0.13066 | -0.13217 | -0.13583 | -0.11366 | -0.11379
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.044599 | -0.064512 | -0.060702 | -0.056127 | -0.054994 | -0.04941 | -0.058849 | -0.083959 | -0.040195 | -0.032188 | -0.060635 | -0.077415 | -0.086675 | -0.080575 | -0.065613 | -0.069522 | -0.051801 | -0.035193 | -0.035183 | -0.042066 | -0.039502 | -0.041964 | -0.031423 | -0.049615
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.089942 | -0.077516 | -0.0736 | -0.066763 | -0.06548 | -0.067889 | -0.082109 | -0.1083 | -0.12175 | -0.13236 | -0.11922 | -0.10752 | -0.089554 | -0.072351 | -0.10344 | -0.078296 | -0.056311 | -0.090667 | -0.10306 | -0.10429 | -0.10802 | -0.11396 | -0.094193 | -0.10002
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21297 | -0.18213 | -0.16943 | -0.15358 | -0.15044 | -0.1557 | -0.18728 | -0.25366 | -0.29466 | -0.30468 | -0.2948 | -0.15652 | -0.12673 | -0.22974 | -0.1716 | -0.1539 | -0.18291 | -0.24433 | -0.32746 | -0.37237 | -0.38422 | -0.38072 | -0.33652 | -0.29903
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.077452 | -0.071697 | -0.069252 | -0.063221 | -0.062025 | -0.063261 | -0.076817 | -0.10158 | -0.10831 | -0.11055 | -0.10136 | -0.071126 | -0.073089 | -0.076615 | -0.062767 | -0.069745 | -0.066889 | -0.097396 | -0.1152 | -0.12309 | -0.1218 | -0.12615 | -0.1065 | -0.10942
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.077229 | -0.071227 | -0.068504 | -0.062582 | -0.061384 | -0.062477 | -0.075727 | -0.10043 | -0.10611 | -0.10866 | -0.10198 | -0.07403 | -0.073884 | -0.075909 | -0.062085 | -0.070733 | -0.067714 | -0.096093 | -0.11412 | -0.12125 | -0.12119 | -0.12538 | -0.1055 | -0.10899
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.10935 | -0.098071 | -0.093364 | -0.08572 | -0.084709 | -0.086711 | -0.10369 | -0.13601 | -0.15052 | -0.15322 | -0.14308 | -0.096098 | -0.087045 | -0.089401 | -0.084237 | -0.088792 | -0.086775 | -0.13233 | -0.16321 | -0.17765 | -0.18033 | -0.18302 | -0.15738 | -0.15305
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.017244 | -0.023083 | -0.021377 | -0.018977 | -0.016479 | -0.014946 | -0.022097 | -0.039006 | -0.025043 | -0.024475 | -0.03552 | -0.042518 | -0.052496 | -0.054358 | -0.029964 | -0.04786 | -0.030828 | -0.025942 | -0.023437 | -0.023912 | -0.021919 | -0.02426 | -0.012276 | -0.027587
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.041626 | -0.04288 | -0.040039 | -0.038794 | -0.033273 | -0.032856 | -0.042252 | -0.06538 | -0.057442 | -0.055054 | -0.062321 | -0.067993 | -0.076003 | -0.077048 | -0.054844 | -0.079854 | -0.065122 | -0.062565 | -0.064749 | -0.070372 | -0.069315 | -0.069961 | -0.053406 | -0.061422
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12428 | -0.10808 | -0.10192 | -0.093474 | -0.091859 | -0.093834 | -0.11167 | -0.14517 | -0.16292 | -0.16848 | -0.13711 | -0.12454 | -0.08362 | -0.048237 | -0.12107 | -0.073574 | -0.051345 | -0.1275 | -0.15354 | -0.16903 | -0.17668 | -0.18253 | -0.15791 | -0.15561
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.034471 | -0.05645 | -0.055082 | -0.050213 | -0.048192 | -0.041991 | -0.049818 | -0.070617 | -0.021078 | -0.0098019 | -0.03608 | -0.05215 | -0.061182 | -0.055543 | -0.042641 | -0.048369 | -0.030558 | -0.010489 | -0.00914 | -0.013425 | -0.009882 | -0.014338 | -0.0091448 | -0.032525
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.2136 | -0.18215 | -0.16904 | -0.1531 | -0.14994 | -0.15522 | -0.18709 | -0.25409 | -0.29494 | -0.30565 | -0.2965 | -0.15484 | -0.12463 | -0.23196 | -0.17053 | -0.15122 | -0.18472 | -0.24356 | -0.33096 | -0.37756 | -0.38974 | -0.38559 | -0.3382 | -0.29996
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.02759 | -0.035125 | -0.032675 | -0.028774 | -0.027137 | -0.024602 | -0.032627 | -0.051559 | -0.032404 | -0.032543 | -0.048437 | -0.058682 | -0.068093 | -0.068705 | -0.045406 | -0.061501 | -0.043487 | -0.036279 | -0.03238 | -0.032134 | -0.030752 | -0.034568 | -0.02198 | -0.038149
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.027352 | -0.033649 | -0.031185 | -0.027638 | -0.02568 | -0.023602 | -0.031744 | -0.051179 | -0.034989 | -0.034705 | -0.049351 | -0.058512 | -0.068134 | -0.069476 | -0.045774 | -0.061825 | -0.044425 | -0.03826 | -0.034433 | -0.034779 | -0.033408 | -0.036742 | -0.023647 | -0.038877
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.026765 | -0.034073 | -0.031688 | -0.027894 | -0.026247 | -0.023792 | -0.031754 | -0.050541 | -0.031901 | -0.03199 | -0.047442 | -0.057426 | -0.066742 | -0.067435 | -0.044161 | -0.060221 | -0.042392 | -0.035506 | -0.031163 | -0.031273 | -0.029903 | -0.033688 | -0.021078 | -0.037263
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13632 | -0.11692 | -0.10925 | -0.10122 | -0.096437 | -0.10056 | -0.12589 | -0.17688 | -0.20141 | -0.19007 | -0.18456 | -0.16384 | -0.1656 | -0.14645 | -0.11085 | -0.14998 | -0.17107 | -0.17938 | -0.21604 | -0.23393 | -0.24084 | -0.24461 | -0.20988 | -0.19244
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.020152 | -0.015552 | -0.015286 | -0.011514 | -0.011124 | -0.011971 | -0.018621 | -0.030802 | -0.03476 | -0.046281 | -0.044851 | -0.041905 | -0.041318 | -0.034786 | -0.032665 | -0.033714 | -0.027187 | -0.047537 | -0.050523 | -0.043041 | -0.044368 | -0.050848 | -0.036427 | -0.049923
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.064022 | -0.059418 | -0.057165 | -0.051906 | -0.050768 | -0.051417 | -0.063045 | -0.084866 | -0.08721 | -0.09012 | -0.08693 | -0.066327 | -0.066585 | -0.067379 | -0.051051 | -0.062323 | -0.059084 | -0.080562 | -0.095031 | -0.099276 | -0.099406 | -0.10387 | -0.085553 | -0.092101
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.07454 | -0.066697 | -0.063828 | -0.057944 | -0.056569 | -0.057952 | -0.072035 | -0.097966 | -0.10566 | -0.1064 | -0.10103 | -0.080006 | -0.078149 | -0.078509 | -0.055346 | -0.071612 | -0.078751 | -0.098266 | -0.12043 | -0.12754 | -0.1292 | -0.13354 | -0.11125 | -0.11333
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13552 | -0.11885 | -0.11249 | -0.10422 | -0.10235 | -0.10472 | -0.12221 | -0.15634 | -0.17749 | -0.18476 | -0.16166 | -0.13733 | -0.09638 | -0.077135 | -0.13461 | -0.089307 | -0.08333 | -0.14608 | -0.16971 | -0.18587 | -0.19382 | -0.1999 | -0.17458 | -0.17128
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12602 | -0.11228 | -0.10633 | -0.097721 | -0.096462 | -0.099077 | -0.11831 | -0.15607 | -0.17469 | -0.17727 | -0.16769 | -0.11233 | -0.10328 | -0.10129 | -0.094983 | -0.10487 | -0.1039 | -0.15403 | -0.19004 | -0.20739 | -0.21145 | -0.21297 | -0.18438 | -0.17529
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0059114 | -0.0063658 | -0.0064144 | -0.0032215 | -0.0027514 | -0.002387 | -0.008203 | -0.020477 | -0.014104 | -0.01841 | -0.017165 | -0.015813 | -0.019017 | -0.017915 | -0.0050211 | -0.016107 | -0.0056653 | -0.012897 | -0.012964 | -0.0058622 | -0.0050383 | -0.011124 | 0.00077248 | -0.01656
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.086412 | -0.088474 | -0.094791 | -0.085685 | -0.084764 | -0.089833 | -0.11115 | -0.13454 | -0.16266 | -0.15859 | -0.08532 | 0.006701 | -0.052048 | -0.09549 | -0.081298 | -0.043794 | -0.045497 | -0.13074 | -0.14233 | -0.16642 | -0.13496 | -0.144 | -0.13087 | -0.12119
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.12579 | -0.11034 | -0.10238 | -0.093104 | -0.091288 | -0.094106 | -0.11379 | -0.15481 | -0.17268 | -0.17347 | -0.16042 | -0.086254 | -0.082845 | -0.086283 | -0.10238 | -0.10242 | -0.052171 | -0.14566 | -0.19401 | -0.21585 | -0.21896 | -0.22208 | -0.1913 | -0.17817
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.021389 | -0.016561 | -0.016176 | -0.012335 | -0.011925 | -0.012819 | -0.019642 | -0.03217 | -0.03638 | -0.047999 | -0.046501 | -0.043568 | -0.042921 | -0.036359 | -0.034404 | -0.035245 | -0.028712 | -0.049253 | -0.052419 | -0.045144 | -0.046539 | -0.053005 | -0.038372 | -0.051592
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.069815 | -0.064315 | -0.061724 | -0.056259 | -0.054994 | -0.05579 | -0.068031 | -0.091237 | -0.094566 | -0.097276 | -0.094295 | -0.071726 | -0.071755 | -0.072829 | -0.054152 | -0.067084 | -0.065201 | -0.087131 | -0.10283 | -0.10803 | -0.10851 | -0.11278 | -0.093529 | -0.098673
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.027768 | -0.033268 | -0.030606 | -0.027065 | -0.024902 | -0.022984 | -0.031381 | -0.051248 | -0.036187 | -0.036415 | -0.051087 | -0.060175 | -0.069977 | -0.071664 | -0.047763 | -0.064136 | -0.046651 | -0.040824 | -0.037267 | -0.038061 | -0.03667 | -0.039096 | -0.025936 | -0.040401
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.087891 | -0.07516 | -0.071099 | -0.064082 | -0.062851 | -0.065332 | -0.079931 | -0.107 | -0.12141 | -0.13253 | -0.11935 | -0.10784 | -0.089292 | -0.072406 | -0.10376 | -0.078131 | -0.041299 | -0.06695 | -0.073712 | -0.06978 | -0.072112 | -0.078228 | -0.061568 | -0.071661
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0083666 | -0.00734 | -0.0077672 | -0.0046096 | -0.0042448 | -0.0040569 | -0.0093741 | -0.019612 | -0.017157 | -0.025425 | -0.027542 | -0.024489 | -0.027486 | -0.024459 | -0.011709 | -0.022165 | -0.013113 | -0.024529 | -0.026248 | -0.017852 | -0.017432 | -0.023573 | -0.011304 | -0.028295
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0030513 | 0.0026889 | 0.0019298 | 0.0048885 | 0.0050635 | 0.0054402 | 0.00069571 | -0.0089045 | -0.0035553 | -0.0093536 | -0.0068836 | -0.0060787 | -0.0095248 | -0.0067515 | 0.0057926 | -0.0054059 | 0.0045714 | -0.0033264 | -0.0026178 | 0.0070696 | 0.0082169 | 0.0016346 | 0.012502 | -0.0066414
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.033636 | -0.055927 | -0.054514 | -0.049615 | -0.047559 | -0.041409 | -0.049207 | -0.07007 | -0.020643 | -0.0094118 | -0.035736 | -0.051731 | -0.060834 | -0.055502 | -0.04252 | -0.04813 | -0.03028 | -0.010171 | -0.0089588 | -0.013336 | -0.0097637 | -0.014187 | -0.0089149 | -0.032169
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10153 | -0.089371 | -0.084305 | -0.076965 | -0.075099 | -0.077364 | -0.097047 | -0.13137 | -0.14405 | -0.14297 | -0.12346 | -0.081407 | -0.059478 | -0.085851 | -0.04276 | -0.057832 | -0.099763 | -0.1143 | -0.16203 | -0.17862 | -0.18281 | -0.18512 | -0.15524 | -0.15122
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.026699 | -0.032364 | -0.029918 | -0.026851 | -0.024502 | -0.022987 | -0.031454 | -0.051844 | -0.038808 | -0.038673 | -0.051379 | -0.058959 | -0.069741 | -0.071499 | -0.045671 | -0.062239 | -0.044901 | -0.040148 | -0.036698 | -0.037457 | -0.035718 | -0.038175 | -0.024842 | -0.039028
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11446 | -0.099024 | -0.093411 | -0.086581 | -0.084388 | -0.085466 | -0.10372 | -0.14107 | -0.16143 | -0.16406 | -0.16314 | -0.13009 | -0.12559 | -0.12799 | -0.10081 | -0.11382 | -0.12449 | -0.14743 | -0.17412 | -0.18665 | -0.19176 | -0.19382 | -0.16488 | -0.15686
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.2115 | -0.18378 | -0.17139 | -0.16076 | -0.16148 | -0.16313 | -0.19156 | -0.24543 | -0.28404 | -0.28873 | -0.25603 | -0.20689 | -0.11081 | -0.14903 | -0.22284 | -0.13268 | -0.17869 | -0.24406 | -0.29118 | -0.33335 | -0.34874 | -0.35028 | -0.3083 | -0.28772
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.022995 | -0.030941 | -0.028908 | -0.025191 | -0.023772 | -0.02117 | -0.028676 | -0.046211 | -0.026262 | -0.026078 | -0.041298 | -0.051103 | -0.060006 | -0.060323 | -0.037545 | -0.053581 | -0.036093 | -0.029188 | -0.025192 | -0.024348 | -0.022737 | -0.026769 | -0.014955 | -0.032114
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.027762 | -0.022491 | -0.021816 | -0.017791 | -0.01727 | -0.018315 | -0.025836 | -0.039415 | -0.04417 | -0.055717 | -0.053323 | -0.049794 | -0.048053 | -0.040889 | -0.040956 | -0.039979 | -0.034455 | -0.056644 | -0.061068 | -0.055092 | -0.056788 | -0.063166 | -0.047839 | -0.059893
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.021074 | -0.041742 | -0.040273 | -0.035501 | -0.03433 | -0.028984 | -0.036474 | -0.054798 | -0.0093431 | 0.001111 | -0.018254 | -0.028796 | -0.037216 | -0.035756 | -0.023019 | -0.035419 | -0.017025 | 0.00079536 | 0.002346 | 0.0017262 | 0.0053158 | 0.0017643 | 0.0050802 | -0.019073
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.013415 | -0.035393 | -0.03463 | -0.03016 | -0.029136 | -0.023574 | -0.030367 | -0.046492 | 0.0012827 | 0.010222 | -0.0087986 | -0.020606 | -0.028246 | -0.026494 | -0.0118 | -0.024434 | -0.0076365 | 0.0096397 | 0.011925 | 0.012636 | 0.016452 | 0.011544 | 0.015434 | -0.0091105
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.03222 | -0.054847 | -0.053534 | -0.048699 | -0.046783 | -0.04057 | -0.048258 | -0.068626 | -0.018757 | -0.0075598 | -0.033627 | -0.049589 | -0.058565 | -0.053142 | -0.040231 | -0.046265 | -0.02844 | -0.0082684 | -0.0067711 | -0.010726 | -0.0071096 | -0.011582 | -0.0065899 | -0.030253
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23725 | -0.20593 | -0.19199 | -0.17977 | -0.18047 | -0.18382 | -0.21469 | -0.27215 | -0.31663 | -0.32228 | -0.27802 | -0.22812 | -0.095247 | -0.14282 | -0.25892 | -0.12678 | -0.19278 | -0.26428 | -0.31457 | -0.36864 | -0.38763 | -0.39141 | -0.34447 | -0.31875
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10178 | -0.089407 | -0.084582 | -0.077745 | -0.07619 | -0.078032 | -0.094766 | -0.12792 | -0.14217 | -0.14228 | -0.14013 | -0.10445 | -0.10311 | -0.10243 | -0.074164 | -0.094062 | -0.10254 | -0.12445 | -0.14894 | -0.15857 | -0.16217 | -0.16603 | -0.14011 | -0.1375
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0084825 | -0.014046 | -0.013142 | -0.011443 | -0.0086355 | -0.0070901 | -0.013216 | -0.027008 | -0.012551 | -0.011343 | -0.021517 | -0.027516 | -0.03548 | -0.038138 | -0.015206 | -0.035058 | -0.01903 | -0.014157 | -0.011845 | -0.012077 | -0.0098734 | -0.012239 | -0.0017929 | -0.017891
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.069918 | -0.064402 | -0.061803 | -0.056335 | -0.05507 | -0.055868 | -0.06812 | -0.091349 | -0.094698 | -0.097404 | -0.094431 | -0.071821 | -0.071845 | -0.072923 | -0.054204 | -0.067164 | -0.065309 | -0.087249 | -0.10298 | -0.10818 | -0.10868 | -0.11294 | -0.093673 | -0.098789
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.076046 | -0.068809 | -0.065763 | -0.059919 | -0.058729 | -0.059775 | -0.07279 | -0.097498 | -0.10314 | -0.10607 | -0.10417 | -0.075617 | -0.075666 | -0.076884 | -0.052785 | -0.069742 | -0.070675 | -0.094493 | -0.11224 | -0.11864 | -0.11965 | -0.12371 | -0.10281 | -0.10554
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.043221 | -0.04136 | -0.035726 | -0.039462 | -0.027453 | -0.028521 | -0.041234 | -0.072386 | -0.074567 | -0.076422 | -0.084175 | -0.093779 | -0.099061 | -0.098266 | -0.084864 | -0.11025 | -0.095894 | -0.095046 | -0.096325 | -0.1062 | -0.10287 | -0.098748 | -0.07476 | -0.074247
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.021587 | -0.03186 | -0.030631 | -0.026879 | -0.025795 | -0.022744 | -0.029685 | -0.044579 | -0.018465 | -0.016348 | -0.029477 | -0.035474 | -0.040864 | -0.039566 | -0.02226 | -0.035875 | -0.021252 | -0.015144 | -0.014225 | -0.013502 | -0.01142 | -0.016065 | -0.006814 | -0.02652
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.022721 | -0.030719 | -0.02871 | -0.025003 | -0.023591 | -0.020981 | -0.028448 | -0.045892 | -0.025849 | -0.025658 | -0.040919 | -0.050722 | -0.059623 | -0.059923 | -0.037206 | -0.053214 | -0.03573 | -0.028782 | -0.024758 | -0.023877 | -0.022253 | -0.026288 | -0.014523 | -0.031764
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.014859 | -0.019369 | -0.018887 | -0.015881 | -0.015324 | -0.013518 | -0.019082 | -0.028855 | -0.012678 | -0.014688 | -0.023952 | -0.024838 | -0.027091 | -0.024652 | -0.0083208 | -0.022064 | -0.0099001 | -0.010787 | -0.010896 | -0.0086155 | -0.0070648 | -0.012106 | -0.0016642 | -0.021475
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0069623 | -0.012687 | -0.011882 | -0.010139 | -0.0075006 | -0.0059156 | -0.011895 | -0.025146 | -0.010374 | -0.0095463 | -0.020267 | -0.026254 | -0.034159 | -0.036149 | -0.01372 | -0.032681 | -0.017021 | -0.012019 | -0.009407 | -0.0092993 | -0.0070496 | -0.0095387 | 0.00056362 | -0.015903
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.066174 | -0.054262 | -0.04927 | -0.042583 | -0.03977 | -0.042237 | -0.060425 | -0.099825 | -0.11635 | -0.10513 | -0.094979 | -0.079049 | -0.083276 | -0.072561 | -0.035789 | -0.072933 | -0.088119 | -0.093078 | -0.12207 | -0.13108 | -0.12921 | -0.13427 | -0.11013 | -0.10363
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0028019 | -0.0085917 | -0.0078793 | -0.0065694 | -0.0033507 | -0.0018649 | -0.0079031 | -0.021136 | -0.0066004 | -0.0051298 | -0.01604 | -0.022016 | -0.029985 | -0.032201 | -0.010111 | -0.028983 | -0.013968 | -0.0077791 | -0.0052662 | -0.0062265 | -0.0037489 | -0.0055552 | 0.0036535 | -0.011804
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0031738 | -0.0013838 | -0.0021825 | 0.00085783 | 0.0011034 | 0.0010695 | -0.0037355 | -0.013066 | -0.012708 | -0.022564 | -0.023851 | -0.021097 | -0.02435 | -0.020863 | -0.009058 | -0.018797 | -0.0099869 | -0.022817 | -0.024021 | -0.013662 | -0.013396 | -0.019864 | -0.0076914 | -0.024981
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.020148 | -0.015554 | -0.015296 | -0.011526 | -0.011137 | -0.01198 | -0.018624 | -0.030787 | -0.034733 | -0.046255 | -0.044823 | -0.041868 | -0.041262 | -0.034722 | -0.03261 | -0.033661 | -0.027127 | -0.047475 | -0.050486 | -0.042999 | -0.044319 | -0.050801 | -0.036386 | -0.049902
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.015608 | -0.033557 | -0.03271 | -0.028526 | -0.027535 | -0.022824 | -0.029532 | -0.044814 | -0.0044355 | 0.002058 | -0.014997 | -0.024709 | -0.031429 | -0.029772 | -0.014342 | -0.027202 | -0.011244 | 0.0020838 | 0.0038929 | 0.0046911 | 0.0079155 | 0.0030594 | 0.0087061 | -0.014407
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.00085878 | -0.021442 | -0.021273 | -0.017361 | -0.017004 | -0.011087 | -0.01604 | -0.027481 | 0.020377 | 0.027574 | 0.0042763 | -0.010056 | -0.018513 | -0.018033 | -0.0020227 | -0.014262 | 0.0035467 | 0.022405 | 0.026896 | 0.029084 | 0.032932 | 0.027849 | 0.031036 | 0.0036182
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13702 | -0.11673 | -0.10868 | -0.10053 | -0.095569 | -0.099815 | -0.12583 | -0.17854 | -0.20466 | -0.19141 | -0.18525 | -0.16309 | -0.16578 | -0.14319 | -0.10562 | -0.1497 | -0.17373 | -0.18018 | -0.21936 | -0.23773 | -0.24502 | -0.24883 | -0.21306 | -0.19457
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.093904 | -0.10267 | -0.11655 | -0.10479 | -0.1041 | -0.11247 | -0.14045 | -0.16262 | -0.20895 | -0.19948 | -0.071246 | 0.073779 | -0.033685 | -0.11143 | -0.096725 | -0.021194 | -0.026827 | -0.15915 | -0.16549 | -0.20343 | -0.14595 | -0.15902 | -0.15147 | -0.13104
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.06586 | -0.080375 | -0.10142 | -0.089514 | -0.088908 | -0.098072 | -0.12555 | -0.13531 | -0.20212 | -0.19406 | -0.058027 | 0.074349 | -0.046159 | -0.1165 | -0.070026 | -0.026009 | -0.025843 | -0.1453 | -0.13639 | -0.17031 | -0.092552 | -0.11144 | -0.11418 | -0.093915
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.061912 | -0.076992 | -0.0985 | -0.086682 | -0.086166 | -0.095314 | -0.12245 | -0.13091 | -0.19815 | -0.19036 | -0.05409 | 0.077356 | -0.043457 | -0.11371 | -0.065344 | -0.023354 | -0.023028 | -0.1414 | -0.13176 | -0.1651 | -0.086336 | -0.10551 | -0.109 | -0.08913
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.085149 | -0.096789 | -0.11379 | -0.10122 | -0.10058 | -0.10957 | -0.13802 | -0.15651 | -0.21436 | -0.20366 | -0.072028 | 0.069394 | -0.047186 | -0.12077 | -0.090928 | -0.030736 | -0.031112 | -0.15954 | -0.15836 | -0.19586 | -0.12817 | -0.14347 | -0.14073 | -0.12001
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario