## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (07/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33747 | -0.3989 | -0.36008 | -0.34175 | -0.32944 | -0.331 | -0.34112 | -0.36214 | -0.3689 | -0.41127 | -0.43621 | -0.36481 | -0.30639 | -0.3117 | -0.30553 | -0.29932 | -0.33153 | -0.34676 | -0.34651 | -0.35495 | -0.39835 | -0.39698 | -0.37393 | -0.39832
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33228 | -0.3844 | -0.34385 | -0.3245 | -0.3097 | -0.31133 | -0.32321 | -0.348 | -0.34769 | -0.39688 | -0.42448 | -0.35181 | -0.28247 | -0.29023 | -0.27891 | -0.27304 | -0.30169 | -0.31581 | -0.32129 | -0.33805 | -0.38217 | -0.37932 | -0.35649 | -0.37091
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.33627 | -0.39901 | -0.36129 | -0.34348 | -0.33162 | -0.33313 | -0.34287 | -0.3625 | -0.37034 | -0.41064 | -0.43502 | -0.36448 | -0.31136 | -0.31511 | -0.31095 | -0.30281 | -0.33608 | -0.35078 | -0.3484 | -0.3548 | -0.39721 | -0.39627 | -0.37382 | -0.39959
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.41318 | -0.46076 | -0.4168 | -0.39435 | -0.38086 | -0.3826 | -0.39421 | -0.4199 | -0.44543 | -0.50118 | -0.54186 | -0.46741 | -0.40792 | -0.40565 | -0.39952 | -0.37666 | -0.4272 | -0.44079 | -0.4465 | -0.46475 | -0.51624 | -0.51267 | -0.4829 | -0.49247
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33542 | -0.39817 | -0.36055 | -0.34279 | -0.33094 | -0.33243 | -0.34217 | -0.36169 | -0.36933 | -0.40953 | -0.43376 | -0.36348 | -0.31048 | -0.31415 | -0.31004 | -0.30044 | -0.33511 | -0.34969 | -0.34727 | -0.35365 | -0.39592 | -0.39498 | -0.37263 | -0.39828
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.31525 | -0.38427 | -0.34746 | -0.33014 | -0.31868 | -0.32041 | -0.3298 | -0.34963 | -0.35585 | -0.39192 | -0.41374 | -0.3398 | -0.28379 | -0.28823 | -0.28671 | -0.27857 | -0.31114 | -0.32687 | -0.32447 | -0.32514 | -0.36551 | -0.36599 | -0.34473 | -0.38198
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.31527 | -0.38427 | -0.34746 | -0.33014 | -0.31868 | -0.3204 | -0.3298 | -0.34963 | -0.35586 | -0.39194 | -0.41376 | -0.33984 | -0.28384 | -0.28827 | -0.28676 | -0.27862 | -0.31119 | -0.32692 | -0.32451 | -0.3252 | -0.36557 | -0.36605 | -0.34479 | -0.38201
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.37413 | -0.42916 | -0.38826 | -0.3674 | -0.35576 | -0.35756 | -0.36802 | -0.39094 | -0.40787 | -0.45483 | -0.48672 | -0.41187 | -0.35509 | -0.36246 | -0.35604 | -0.34666 | -0.3805 | -0.39949 | -0.4004 | -0.40965 | -0.4563 | -0.4562 | -0.43021 | -0.45052
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.3367 | -0.39946 | -0.36169 | -0.34385 | -0.332 | -0.33351 | -0.34325 | -0.36293 | -0.37089 | -0.41124 | -0.43569 | -0.36501 | -0.31178 | -0.31558 | -0.3114 | -0.30331 | -0.33659 | -0.35136 | -0.34902 | -0.35538 | -0.39787 | -0.39694 | -0.37444 | -0.40033
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.27899 | -0.34934 | -0.31648 | -0.30114 | -0.29434 | -0.29565 | -0.30148 | -0.31604 | -0.33752 | -0.36698 | -0.38557 | -0.32176 | -0.28141 | -0.28475 | -0.28638 | -0.28068 | -0.3154 | -0.33396 | -0.32807 | -0.32251 | -0.36545 | -0.36654 | -0.34194 | -0.38006
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33644 | -0.39626 | -0.3587 | -0.34103 | -0.32985 | -0.33131 | -0.34048 | -0.36041 | -0.37209 | -0.41175 | -0.4366 | -0.36892 | -0.31757 | -0.32222 | -0.31806 | -0.31062 | -0.34234 | -0.35805 | -0.35631 | -0.36187 | -0.40516 | -0.4044 | -0.38104 | -0.40571
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33491 | -0.39756 | -0.36002 | -0.34229 | -0.33045 | -0.33194 | -0.34166 | -0.3621 | -0.36865 | -0.40881 | -0.43295 | -0.36287 | -0.30998 | -0.31357 | -0.3095 | -0.30122 | -0.33456 | -0.34908 | -0.34662 | -0.35305 | -0.39527 | -0.3943 | -0.37202 | -0.39748
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34651 | -0.40206 | -0.36312 | -0.3449 | -0.33289 | -0.33417 | -0.34432 | -0.3658 | -0.37906 | -0.42303 | -0.45029 | -0.38042 | -0.33007 | -0.33155 | -0.32729 | -0.31339 | -0.35158 | -0.36489 | -0.36478 | -0.37487 | -0.41919 | -0.41717 | -0.39306 | -0.41097
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.019773 | -0.06891 | -0.065448 | -0.064141 | -0.059755 | -0.060119 | -0.061123 | -0.05195 | -0.027484 | -0.024919 | -0.0066376 | -0.027948 | -0.021749 | -0.01087 | -0.025814 | -0.02208 | -0.035087 | -0.035363 | -0.0049276 | 0.0045004 | -0.0077 | -0.0060158 | -0.0070744 | -0.0097322
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.095942 | -0.099265 | -0.091691 | -0.089155 | -0.085597 | -0.08724 | -0.093046 | -0.10232 | -0.096458 | -0.093953 | -0.079207 | -0.12006 | -0.12553 | -0.10555 | -0.10228 | -0.091602 | -0.081604 | -0.080669 | -0.11882 | -0.12262 | -0.13541 | -0.13213 | -0.13043 | -0.11294
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.044086 | -0.092561 | -0.088129 | -0.085418 | -0.08045 | -0.081747 | -0.084033 | -0.078452 | -0.057126 | -0.061002 | -0.047564 | -0.070857 | -0.064132 | -0.055152 | -0.066794 | -0.056386 | -0.068192 | -0.066422 | -0.041738 | -0.037075 | -0.050667 | -0.045615 | -0.041245 | -0.039704
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.081683 | -0.079851 | -0.073056 | -0.071211 | -0.068506 | -0.069633 | -0.075143 | -0.082089 | -0.076642 | -0.086441 | -0.081544 | -0.11419 | -0.1079 | -0.091891 | -0.089184 | -0.093692 | -0.081345 | -0.084878 | -0.10765 | -0.10261 | -0.10949 | -0.10787 | -0.11262 | -0.095226
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24445 | -0.23113 | -0.20461 | -0.19194 | -0.1845 | -0.18962 | -0.20952 | -0.23721 | -0.23863 | -0.23595 | -0.24297 | -0.27996 | -0.30323 | -0.26532 | -0.19969 | -0.17735 | -0.15819 | -0.17447 | -0.31676 | -0.36184 | -0.38304 | -0.36994 | -0.34762 | -0.29755
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.093821 | -0.099871 | -0.092918 | -0.090467 | -0.086787 | -0.087852 | -0.093954 | -0.1037 | -0.093909 | -0.088429 | -0.079429 | -0.11263 | -0.11773 | -0.096492 | -0.096556 | -0.084908 | -0.06594 | -0.074795 | -0.11351 | -0.11168 | -0.12411 | -0.12234 | -0.12418 | -0.11169
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.093138 | -0.099118 | -0.092021 | -0.089635 | -0.086122 | -0.087126 | -0.093211 | -0.10205 | -0.092819 | -0.089068 | -0.078992 | -0.11261 | -0.11678 | -0.094648 | -0.094658 | -0.083584 | -0.067647 | -0.074472 | -0.1122 | -0.1114 | -0.12349 | -0.12109 | -0.12263 | -0.10914
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12969 | -0.12958 | -0.1191 | -0.11481 | -0.11089 | -0.11251 | -0.12145 | -0.1351 | -0.12809 | -0.12519 | -0.11602 | -0.15554 | -0.16411 | -0.13057 | -0.12316 | -0.10679 | -0.081162 | -0.089035 | -0.15953 | -0.16791 | -0.18247 | -0.17713 | -0.17506 | -0.15487
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.026325 | -0.048773 | -0.044468 | -0.045695 | -0.041966 | -0.040132 | -0.042787 | -0.039935 | -0.027147 | -0.024812 | -0.018828 | -0.036168 | -0.029545 | -0.021548 | -0.035484 | -0.029791 | -0.033929 | -0.042892 | -0.021953 | -0.011913 | -0.022312 | -0.02183 | -0.025434 | -0.018557
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.054669 | -0.071067 | -0.064458 | -0.064171 | -0.059769 | -0.057376 | -0.060544 | -0.062041 | -0.056949 | -0.057817 | -0.060449 | -0.080267 | -0.070098 | -0.062596 | -0.071481 | -0.065241 | -0.064954 | -0.073545 | -0.059606 | -0.055645 | -0.070769 | -0.066668 | -0.066602 | -0.053374
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12892 | -0.12057 | -0.10867 | -0.10372 | -0.10069 | -0.10176 | -0.10937 | -0.12053 | -0.11831 | -0.12414 | -0.13192 | -0.16895 | -0.15931 | -0.13846 | -0.113 | -0.12855 | -0.096872 | -0.10455 | -0.16146 | -0.16765 | -0.1802 | -0.17796 | -0.17819 | -0.15425
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.029648 | -0.082713 | -0.078524 | -0.07673 | -0.072153 | -0.073032 | -0.073763 | -0.063497 | -0.037818 | -0.036735 | -0.018117 | -0.040117 | -0.034077 | -0.023813 | -0.03766 | -0.030148 | -0.044125 | -0.043138 | -0.014266 | -0.006834 | -0.020291 | -0.018014 | -0.016921 | -0.020308
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24483 | -0.23115 | -0.20414 | -0.19145 | -0.18394 | -0.1893 | -0.20936 | -0.23721 | -0.23916 | -0.23454 | -0.24466 | -0.27831 | -0.30261 | -0.26527 | -0.19872 | -0.17597 | -0.15855 | -0.1748 | -0.32023 | -0.36691 | -0.38855 | -0.37506 | -0.35152 | -0.29846
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.033923 | -0.060965 | -0.056168 | -0.055654 | -0.051883 | -0.051054 | -0.053452 | -0.05014 | -0.035995 | -0.036789 | -0.026184 | -0.049186 | -0.044242 | -0.036124 | -0.051921 | -0.0452 | -0.051387 | -0.056299 | -0.032622 | -0.022243 | -0.033793 | -0.033002 | -0.034558 | -0.028553
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.034979 | -0.059617 | -0.054623 | -0.054574 | -0.050681 | -0.049571 | -0.05232 | -0.049441 | -0.036314 | -0.036781 | -0.028306 | -0.049992 | -0.044896 | -0.036977 | -0.052063 | -0.045403 | -0.050429 | -0.056705 | -0.034002 | -0.023902 | -0.035464 | -0.034688 | -0.036416 | -0.029451
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.033244 | -0.05978 | -0.055029 | -0.054662 | -0.050905 | -0.050022 | -0.052475 | -0.049172 | -0.03515 | -0.035723 | -0.025213 | -0.047908 | -0.042995 | -0.034829 | -0.050537 | -0.043965 | -0.050023 | -0.055156 | -0.031695 | -0.021248 | -0.032686 | -0.031951 | -0.033726 | -0.027704
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15789 | -0.15149 | -0.13645 | -0.12926 | -0.12367 | -0.12567 | -0.13614 | -0.15609 | -0.16242 | -0.16502 | -0.17297 | -0.22592 | -0.21286 | -0.21764 | -0.17611 | -0.16825 | -0.15697 | -0.15097 | -0.20218 | -0.21951 | -0.24407 | -0.23701 | -0.2241 | -0.19415
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.037564 | -0.041369 | -0.038414 | -0.038263 | -0.036597 | -0.037262 | -0.04003 | -0.042662 | -0.033777 | -0.042848 | -0.027091 | -0.058018 | -0.054844 | -0.039731 | -0.048007 | -0.048357 | -0.046186 | -0.047363 | -0.053722 | -0.041529 | -0.045366 | -0.04449 | -0.054078 | -0.042654
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.078403 | -0.086112 | -0.080043 | -0.078329 | -0.075138 | -0.075933 | -0.081078 | -0.087572 | -0.078137 | -0.07545 | -0.063403 | -0.095914 | -0.098226 | -0.078306 | -0.080618 | -0.071416 | -0.061296 | -0.065808 | -0.093488 | -0.0908 | -0.10176 | -0.099598 | -0.1021 | -0.089891
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.09454 | -0.09819 | -0.090642 | -0.087759 | -0.084273 | -0.085595 | -0.092009 | -0.10174 | -0.095426 | -0.091987 | -0.081694 | -0.11901 | -0.12172 | -0.10186 | -0.097095 | -0.086279 | -0.073251 | -0.076847 | -0.11632 | -0.11803 | -0.13144 | -0.12818 | -0.128 | -0.11226
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14336 | -0.1343 | -0.12147 | -0.1166 | -0.1135 | -0.11476 | -0.12249 | -0.13367 | -0.13306 | -0.13929 | -0.14809 | -0.18815 | -0.17982 | -0.15749 | -0.13544 | -0.14378 | -0.1168 | -0.1163 | -0.17795 | -0.18399 | -0.19671 | -0.19408 | -0.19445 | -0.17028
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14803 | -0.14572 | -0.13314 | -0.12776 | -0.12353 | -0.1255 | -0.13586 | -0.15217 | -0.14654 | -0.14503 | -0.13637 | -0.17942 | -0.18973 | -0.15127 | -0.14085 | -0.12128 | -0.094364 | -0.10188 | -0.18421 | -0.19717 | -0.21261 | -0.20588 | -0.20137 | -0.17719
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.010962 | -0.023938 | -0.022106 | -0.023135 | -0.021322 | -0.021088 | -0.022729 | -0.022084 | -0.010018 | -0.011882 | 0.0064821 | -0.02009 | -0.015419 | -0.0032549 | -0.016149 | -0.013494 | -0.017994 | -0.020931 | -0.013098 | -0.00058842 | -0.006814 | -0.0065746 | -0.014817 | -0.0080557
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11361 | -0.12267 | -0.12117 | -0.11741 | -0.10969 | -0.11249 | -0.1184 | -0.15178 | -0.12443 | -0.07177 | -0.090161 | -0.11191 | -0.14019 | -0.14023 | -0.14396 | -0.11911 | -0.020452 | -0.084239 | -0.14667 | -0.11746 | -0.13763 | -0.1521 | -0.16236 | -0.17885
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14924 | -0.14399 | -0.13005 | -0.12417 | -0.11936 | -0.12092 | -0.13173 | -0.14958 | -0.14204 | -0.14373 | -0.13627 | -0.17538 | -0.18813 | -0.14857 | -0.12824 | -0.11339 | -0.058292 | -0.07366 | -0.18458 | -0.20604 | -0.22447 | -0.21524 | -0.20887 | -0.18113
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.038959 | -0.042499 | -0.039377 | -0.039158 | -0.03744 | -0.038133 | -0.040998 | -0.043787 | -0.03506 | -0.044331 | -0.028894 | -0.059961 | -0.05679 | -0.0418 | -0.049957 | -0.050282 | -0.0479 | -0.049075 | -0.055621 | -0.043611 | -0.047534 | -0.046606 | -0.056038 | -0.044349
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.083919 | -0.090675 | -0.084189 | -0.082287 | -0.079004 | -0.079894 | -0.08531 | -0.092465 | -0.083828 | -0.081092 | -0.066385 | -0.10273 | -0.10566 | -0.085552 | -0.086478 | -0.076786 | -0.066797 | -0.069988 | -0.10045 | -0.099143 | -0.11054 | -0.10816 | -0.10979 | -0.096419
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.03609 | -0.059562 | -0.054191 | -0.05414 | -0.050129 | -0.04887 | -0.051884 | -0.049364 | -0.036856 | -0.037827 | -0.031031 | -0.052604 | -0.047516 | -0.040001 | -0.055132 | -0.048397 | -0.052727 | -0.059165 | -0.036637 | -0.02689 | -0.038419 | -0.037611 | -0.038737 | -0.030987
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.056669 | -0.058136 | -0.053521 | -0.052646 | -0.05062 | -0.051504 | -0.055523 | -0.06004 | -0.052676 | -0.062473 | -0.05126 | -0.082619 | -0.078278 | -0.063063 | -0.066911 | -0.068786 | -0.062527 | -0.064562 | -0.07723 | -0.068066 | -0.07332 | -0.072072 | -0.079475 | -0.06534
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.020534 | -0.030822 | -0.029154 | -0.029797 | -0.02807 | -0.028246 | -0.030124 | -0.030374 | -0.018745 | -0.022647 | -0.0026407 | -0.031244 | -0.029097 | -0.013429 | -0.025731 | -0.022863 | -0.025192 | -0.026907 | -0.027047 | -0.014606 | -0.019042 | -0.018179 | -0.027774 | -0.020498
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0014524 | -0.013569 | -0.012869 | -0.01414 | -0.012689 | -0.012653 | -0.013673 | -0.012624 | -0.00028086 | -0.0024204 | 0.019214 | -0.0084162 | -0.0041552 | 0.0087109 | -0.0049734 | -0.0033855 | -0.0087981 | -0.010701 | -0.0030975 | 0.011007 | 0.0064945 | 0.0066338 | -0.0034714 | 0.0019054
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.029205 | -0.082227 | -0.077958 | -0.076134 | -0.071571 | -0.072448 | -0.073247 | -0.062982 | -0.037273 | -0.036278 | -0.017825 | -0.039903 | -0.033871 | -0.023646 | -0.037356 | -0.02986 | -0.04405 | -0.042718 | -0.0139 | -0.0066195 | -0.020026 | -0.017717 | -0.016467 | -0.019819
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12442 | -0.12327 | -0.11221 | -0.10829 | -0.10411 | -0.1053 | -0.11585 | -0.12998 | -0.1245 | -0.11487 | -0.10891 | -0.1428 | -0.15979 | -0.11086 | -0.11135 | -0.086156 | -0.056452 | -0.070302 | -0.15442 | -0.16949 | -0.18535 | -0.17978 | -0.17414 | -0.15089
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.035625 | -0.05863 | -0.053683 | -0.054125 | -0.050106 | -0.048659 | -0.05176 | -0.049546 | -0.036941 | -0.036731 | -0.030652 | -0.050041 | -0.043429 | -0.036785 | -0.050068 | -0.043119 | -0.047075 | -0.056232 | -0.034517 | -0.025078 | -0.036566 | -0.035717 | -0.03791 | -0.030069
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.1288 | -0.12689 | -0.11545 | -0.11101 | -0.10777 | -0.10873 | -0.1171 | -0.13222 | -0.13442 | -0.13569 | -0.1292 | -0.17611 | -0.18214 | -0.16628 | -0.15313 | -0.14236 | -0.12573 | -0.12308 | -0.16958 | -0.17091 | -0.18878 | -0.18427 | -0.18104 | -0.15628
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.24092 | -0.22065 | -0.19947 | -0.19113 | -0.18655 | -0.18812 | -0.20808 | -0.22671 | -0.23575 | -0.24613 | -0.26331 | -0.31623 | -0.31346 | -0.27242 | -0.23759 | -0.21481 | -0.18031 | -0.17868 | -0.30594 | -0.33104 | -0.3568 | -0.34638 | -0.33401 | -0.29214
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.02879 | -0.056116 | -0.051801 | -0.05159 | -0.047995 | -0.04721 | -0.049384 | -0.045629 | -0.030898 | -0.030603 | -0.018418 | -0.041181 | -0.03622 | -0.0276 | -0.043598 | -0.037516 | -0.044204 | -0.049137 | -0.025616 | -0.014752 | -0.02576 | -0.025097 | -0.027546 | -0.022466
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.04648 | -0.049322 | -0.04568 | -0.045247 | -0.043477 | -0.044206 | -0.047522 | -0.050913 | -0.042653 | -0.052139 | -0.038096 | -0.069208 | -0.065618 | -0.050563 | -0.057204 | -0.057966 | -0.054211 | -0.055666 | -0.064301 | -0.053392 | -0.057802 | -0.056847 | -0.065546 | -0.052902
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.016898 | -0.06668 | -0.062796 | -0.061804 | -0.057712 | -0.057752 | -0.058617 | -0.050056 | -0.025633 | -0.01909 | -0.00014877 | -0.017544 | -0.0093927 | 0.0015011 | -0.01515 | -0.011845 | -0.024883 | -0.028325 | -0.00096798 | 0.009779 | -0.0023842 | -0.0014591 | -0.0035629 | -0.0075808
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0086451 | -0.059106 | -0.056326 | -0.055804 | -0.052022 | -0.052022 | -0.052526 | -0.042867 | -0.01687 | -0.0086651 | 0.012478 | -0.0079069 | -0.0011759 | 0.010259 | -0.0064964 | -0.0035906 | -0.016487 | -0.019568 | 0.0082712 | 0.019695 | 0.0084581 | 0.0093451 | 0.0063839 | 0.0026045
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.027641 | -0.080992 | -0.076962 | -0.075239 | -0.070715 | -0.07157 | -0.072237 | -0.061878 | -0.035985 | -0.03441 | -0.015424 | -0.037296 | -0.031184 | -0.020846 | -0.034964 | -0.027739 | -0.042155 | -0.04102 | -0.011902 | -0.0041933 | -0.01747 | -0.015234 | -0.014363 | -0.017998
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26762 | -0.24066 | -0.21678 | -0.20761 | -0.2029 | -0.2049 | -0.22518 | -0.24713 | -0.26052 | -0.27147 | -0.30174 | -0.35564 | -0.34926 | -0.30346 | -0.25414 | -0.23396 | -0.19975 | -0.19422 | -0.3402 | -0.37157 | -0.39821 | -0.38862 | -0.37271 | -0.32449
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11399 | -0.11434 | -0.10528 | -0.10147 | -0.097754 | -0.099628 | -0.10688 | -0.11863 | -0.11627 | -0.11414 | -0.10502 | -0.14734 | -0.15219 | -0.13386 | -0.12464 | -0.11296 | -0.099638 | -0.099074 | -0.14341 | -0.14797 | -0.1636 | -0.15962 | -0.15685 | -0.13654
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.018427 | -0.039714 | -0.035892 | -0.038068 | -0.034359 | -0.03231 | -0.034758 | -0.031468 | -0.018919 | -0.014518 | -0.0092058 | -0.024036 | -0.016733 | -0.0076656 | -0.022713 | -0.018496 | -0.022602 | -0.030922 | -0.010716 | -0.00075531 | -0.010424 | -0.01004 | -0.015021 | -0.0087843
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.084008 | -0.090752 | -0.08426 | -0.082354 | -0.079069 | -0.079962 | -0.085383 | -0.09255 | -0.083928 | -0.081178 | -0.066476 | -0.10285 | -0.1058 | -0.085662 | -0.086587 | -0.076883 | -0.066892 | -0.07006 | -0.10059 | -0.099298 | -0.11071 | -0.10832 | -0.10993 | -0.096539
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.088984 | -0.093663 | -0.08682 | -0.084578 | -0.081275 | -0.082593 | -0.08815 | -0.09653 | -0.089344 | -0.085781 | -0.069838 | -0.10966 | -0.1146 | -0.093853 | -0.092085 | -0.081541 | -0.072252 | -0.07188 | -0.10877 | -0.11012 | -0.1222 | -0.11933 | -0.11943 | -0.10415
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.05977 | -0.072061 | -0.063076 | -0.060762 | -0.055758 | -0.054152 | -0.058988 | -0.065769 | -0.075447 | -0.083266 | -0.096544 | -0.1208 | -0.10451 | -0.098178 | -0.10635 | -0.097821 | -0.093339 | -0.10126 | -0.087458 | -0.087954 | -0.11427 | -0.094806 | -0.088993 | -0.066307
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.024403 | -0.055266 | -0.051895 | -0.051847 | -0.048602 | -0.048353 | -0.050072 | -0.045168 | -0.027569 | -0.023219 | -0.0064945 | -0.029571 | -0.024448 | -0.012793 | -0.027192 | -0.022902 | -0.030558 | -0.033832 | -0.016192 | -0.005806 | -0.016084 | -0.015247 | -0.018785 | -0.016799
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.028496 | -0.055881 | -0.051599 | -0.051401 | -0.047812 | -0.047031 | -0.049184 | -0.045387 | -0.030609 | -0.030258 | -0.018002 | -0.040732 | -0.035774 | -0.02713 | -0.043162 | -0.037107 | -0.043849 | -0.048779 | -0.025208 | -0.014303 | -0.025287 | -0.024627 | -0.027102 | -0.022096
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.020645 | -0.040879 | -0.038521 | -0.039254 | -0.036851 | -0.036739 | -0.038425 | -0.035143 | -0.020888 | -0.015718 | 0.003006 | -0.021958 | -0.017928 | -0.0043869 | -0.018132 | -0.014535 | -0.020604 | -0.023051 | -0.012898 | -0.001833 | -0.010285 | -0.0097151 | -0.015296 | -0.012729
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.016733 | -0.0382 | -0.034542 | -0.036807 | -0.03314 | -0.031148 | -0.033571 | -0.030092 | -0.017233 | -0.012607 | -0.0065699 | -0.021467 | -0.014059 | -0.0053864 | -0.020733 | -0.016737 | -0.0212 | -0.0289 | -0.0086231 | 0.0017729 | -0.0076017 | -0.0074034 | -0.012652 | -0.0067701
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.079321 | -0.080324 | -0.070914 | -0.067545 | -0.063658 | -0.064306 | -0.072265 | -0.086226 | -0.089365 | -0.087951 | -0.083665 | -0.12726 | -0.1115 | -0.11106 | -0.088389 | -0.083726 | -0.077927 | -0.077433 | -0.10532 | -0.11441 | -0.13075 | -0.12817 | -0.12178 | -0.1017
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.013816 | -0.035081 | -0.031079 | -0.034215 | -0.030148 | -0.027609 | -0.030499 | -0.026925 | -0.014327 | -0.0084772 | -0.0063143 | -0.017269 | -0.010209 | -0.0012159 | -0.016868 | -0.013498 | -0.017228 | -0.025027 | -0.0048952 | 0.0056372 | -0.0035439 | -0.0037537 | -0.0094824 | -0.0028067
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.016424 | -0.02506 | -0.02386 | -0.024635 | -0.023161 | -0.023378 | -0.025056 | -0.025512 | -0.01414 | -0.01998 | 0.0010223 | -0.028087 | -0.02614 | -0.010156 | -0.0229 | -0.020603 | -0.023021 | -0.024375 | -0.02487 | -0.011494 | -0.014696 | -0.013857 | -0.024694 | -0.017041
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.037556 | -0.041369 | -0.03842 | -0.038273 | -0.036607 | -0.037271 | -0.040036 | -0.042662 | -0.033769 | -0.042812 | -0.027026 | -0.057947 | -0.05477 | -0.039649 | -0.047928 | -0.048288 | -0.046125 | -0.047299 | -0.053661 | -0.041491 | -0.045323 | -0.044446 | -0.054039 | -0.042632
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.013537 | -0.057199 | -0.054326 | -0.053998 | -0.05044 | -0.050394 | -0.05126 | -0.043168 | -0.019999 | -0.01301 | 0.0069551 | -0.014453 | -0.0083132 | 0.0033426 | -0.012613 | -0.0092945 | -0.020506 | -0.023482 | 0.0007019 | 0.011818 | 0.001008 | 0.002326 | -0.0013733 | -0.0033455
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0021362 | -0.048251 | -0.046679 | -0.046338 | -0.04279 | -0.04309 | -0.042888 | -0.032209 | -0.0059829 | 0.0010967 | 0.025117 | 0.0044479 | 0.010763 | 0.022187 | 0.0030975 | 0.0061426 | -0.0088668 | -0.010042 | 0.021774 | 0.034564 | 0.024279 | 0.025283 | 0.021723 | 0.01578
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15882 | -0.15151 | -0.13596 | -0.12857 | -0.12289 | -0.12496 | -0.13567 | -0.15627 | -0.16366 | -0.16537 | -0.17477 | -0.22902 | -0.21305 | -0.22084 | -0.17321 | -0.16754 | -0.15626 | -0.14914 | -0.20325 | -0.22263 | -0.2478 | -0.24095 | -0.22719 | -0.19635
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.1303 | -0.14197 | -0.1452 | -0.14032 | -0.12914 | -0.1334 | -0.13915 | -0.19273 | -0.15025 | -0.057243 | -0.09898 | -0.11101 | -0.15906 | -0.17733 | -0.18434 | -0.14871 | 0.018829 | -0.092041 | -0.17489 | -0.12211 | -0.1489 | -0.17724 | -0.19476 | -0.23609
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.10406 | -0.12127 | -0.12974 | -0.12587 | -0.11277 | -0.1186 | -0.12151 | -0.18288 | -0.14927 | -0.058242 | -0.085135 | -0.094111 | -0.15833 | -0.16542 | -0.17042 | -0.13556 | 0.028199 | -0.092188 | -0.15912 | -0.074493 | -0.099531 | -0.13766 | -0.16539 | -0.22997
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.1002 | -0.11742 | -0.12682 | -0.12305 | -0.10989 | -0.1158 | -0.11846 | -0.17992 | -0.14657 | -0.055634 | -0.082105 | -0.09049 | -0.15553 | -0.16234 | -0.1665 | -0.13202 | 0.03105 | -0.089355 | -0.15537 | -0.068951 | -0.093768 | -0.13229 | -0.16074 | -0.22677
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.12271 | -0.13729 | -0.14239 | -0.13759 | -0.12526 | -0.13065 | -0.13548 | -0.1943 | -0.15658 | -0.062667 | -0.094343 | -0.10823 | -0.16354 | -0.17553 | -0.18477 | -0.14923 | 0.019029 | -0.098903 | -0.17407 | -0.10542 | -0.13244 | -0.16586 | -0.18803 | -0.2413
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario